INSTYTUT

HEMATOLOGII  I  TRANSFUZJOLOGII

02-776 Warszawa, ul. indiry Gandhi 14

Tel. (22)  34-96-222÷230				 Fax: (22)  34-96-223

NIP:  525-000-94-24		                                                                         	                  REGON:  000288484

Zamówienie znak: IHiT/P/58/2017				          	Warszawa, dnia  13.11.2017 r.

S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

D o t y c z y :

Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 209 tys. euro

O g ł o s z o n e g o  p r z e z:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

N a:

Dostawa lampy RTG Megalix Cat Plus 125/20/40/80-122GW do angiografu Artis zee ceiling wraz z montażem, uruchomieniem, wyskalowaniem generatora, ustawieniem automatyki zaczernień, kalibracją 3D i dawki oraz wykonaniem pomiarów parametrów jakości obrazowania aparatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (tj. z dnia 3 kwietnia 2017 r., Dz.U. z 2017 , poz. 884)

Wspólny Słownik Zamówień (KOD CPV):

CPV 33111720-4 urządzenia do angiografii

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1579)

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca składa Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące razem („spółka cywilna”, „konsorcjum”)

  - W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku przedsiębiorców. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi mieć formę wspólnego oświadczenia podmiotów tworzących „konsorcjum” i zostać podpisany przez upoważnionych reprezentantów firm składających wspólną ofertę.

  - Zamawiający w przypadku wybrania oferty składanej wspólnie przez kilku przedsiębiorców, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądał „Umowy Konsorcjum” zawierającej w sposób nie budzący wątpliwości, co najmniej niżej podane informacje:

- przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia

- zasady reprezentacji (pełnomocnik)

- zasady odpowiedzialności, w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej 
(art. 369 k.c.) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia

- czas trwania umowy

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca, złoży więcej niż jedną ofertę na zadanie- oferty zostaną odrzucone.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7.

- Wartość oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad    określonych w Rozdz. XI pkt. 6 niniejszej SIWZ. Oferta zawierająca wariantowe propozycje cenowe zostanie odrzucona.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę należy złożyć na (bądź w formie) druku "Oferta". Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Oferta” opracowanym przez Zamawiającego 
i zamieszczonym wraz z niniejszą SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego www.ihit.waw.pl

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niezgodności z niniejszą SIWZ.

- Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania  firmy .

Art. 104 kodeksu cywilnego  stanowi  o   nieważności   jednostronnej czynności prawnej dokonanej  w  cudzym  imieniu  bez  umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu.

Osobami upoważnionymi   są  zatem :

- osoby wymienione w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy, według zasad w nim określonych,

- osoby legitymujące  się  oryginałem pełnomocnictwa  do  reprezentowania   firmy  w procedurze  zamówienia publicznego.

Podobna zasada dotyczy  Wykonawców  nie  posiadających  osobowości prawnej.

- Każda strona Oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. W przypadku, 
gdy ofertę podpisuje więcej niż jedna osoba wystarczająca jest parafa jednej z nich. Do parafowania zasady opisane w rozdz. I pkt. 11 stosuje się odpowiednio.

- Każda zapisana strona  OFERTY powinna być kolejno ponumerowana.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć  
wraz z  tłumaczeniami  na  język polski. W razie wątpliwości wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Ofertę  wraz ze wszystkimi załącznikami należy  umieścić  w  zamkniętej  kopercie  opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

Nazwa i adres Wykonawcy ..............................................................

[PIECZĘĆ FIRMOWA]

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/58/2017

Oferta na: Dostawa lampy RTG Megalix Cat Plus 125/20/40/80-122GW do angiografu Artis zee ceiling wraz z montażem, uruchomieniem, wyskalowaniem generatora, ustawieniem automatyki zaczernień, kalibracją 3D i dawki oraz wykonaniem pomiarów parametrów jakości obrazowania aparatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (tj. z dnia 3 kwietnia 2017 r., Dz.U. z 2017 , poz. 884)

– nie otwierać przed  23.11.2017 R godz.  10:00

Dostarczyć do  Kancelarii   IHiT,  pokój nr 144a,  i piętro

Liczba stron  (określić, ile stron znajduje się w kopercie)…….........

- Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty załączone zgodnie ze wskazaniami zawartymi w niniejszej Specyfikacji.

- Wskazane jest, aby oferta przetargowa posiadała spis treści zawierający wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty z podaniem numeru strony, na której dany dokument się znajduje 
oraz ilość wszystkich stron oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Wszystkie dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Pełnomocnictwa oraz oświadczenie podmiotu trzeciego o którym mowa w art.22a ust. 2 upzp - składane są w oryginale.

- Jeśli dokument załączony jest w postaci kopii Wykonawca zobowiązany jest: na każdej stronie takiego dokumentu zamieścić adnotację „za zgodność z oryginałem” opatrzoną imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.

- Zamawiający dopuszcza środki komunikacji elektronicznej jako formy przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, kopii odwołań oraz wymiany informacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

- Oferty są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca składając ofertę zastrzegł 
w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003r.,  Nr 153, poz.1503 z późn. zmianami)

- W przypadku, gdy Wykonawca chce zastrzec informacje zawarte w ofercie, powinien:

- załączyć szczegółowe uzasadnienie wykazujące, iż zastrzeżone w ofercie informacje spełniają łącznie trzy warunki:

- mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny   posiadający wartość gospodarczą,

- nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

- dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa załączyć do oferty w sposób umożliwiający             utajnienie tej części oferty np. złoży utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej             kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spiąć (zszyć) oddzielnie 
od pozostałych, jawnych elementów oferty z jednoczesnym załączeniem do oferty            oświadczenia treści „ informacje zawarte na stronach od nr … do nr … stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom niniejszego postępowania.

W przypadku gdy Wykonawca zastrzega w złożonej ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (np. art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych) lub odrębnych przepisów konsekwencją stwierdzenia przez Zamawiającego bezzasadności takiego zastrzeżenia  jest wyłączenie zakazu ujawniania tych informacji.

- Zamawiający udostępni do wglądu jawną część dokumentacji na pisemny wniosek zainteresowanego uczestnika postępowania.

II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

- zdolności technicznej lub zawodowej.

- 2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1b ustawy należy przedłożyć wraz z ofertą:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru w załączniku nr: 1

  - Warunek: kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu 
w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr: 1.

2.2. Warunek: Sytuacja ekonomiczna lub  finansowa

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu 
w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr: 1.

  - Warunek : Zdolność techniczna lub zawodowa

    - Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą aktualny certyfikat szkoleniowy, wydany przez producenta aparatu, po odbyciu szkolenia produktowego, dotyczącego serwisowania aparatu Artis zee ceiling.

W zakresie wykazania  spełnienia przez Wykonawcę powyższego warunku należy przedłożyć:

kopię w/w certyfikatu szkoleniowego.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „SPEŁNIA” – „NIE SPEŁNIA”, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. Nie spełnienie chociażby jednego z wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przepis art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.- z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 3a. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 przytaczanej ustawy.

- WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

- W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć wraz z ofertą:

  - Aktualne na dzień składania ofert wstępne oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 i 2 do SIWZ:

- Wykonawca, który samodzielnie bierze udział w postępowaniu, musi wypełnić jedno oświadczenie.

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców odrębnie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców je wykazuje.

- w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów do wykonania zamówienia, winien zawrzeć informację o tych podmiotach w ww. oświadczeniu. w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby

- oświadczenie winno być złożone w oryginale

- oświadczenie w języku obcym winno być składane wraz z tłumaczeniem na język polski

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu:

oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wzór stanowi załącznik nr 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- Oświadczenie, o którym mowa powyżej winno być złożone w oryginale, a dowody w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy).

- W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z Wykonawców składa odrębne oświadczenie. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego dowód braku zakłócenia konkurencji dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- oświadczenie i/lub dowody w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski

- Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 2 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

3.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. – wystawionego nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert

W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w ofercie dostępność w/w dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym Zamawiający we własnym zakresie pobierze ten dokument.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKRESLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez  Zamawiającego, wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:

1.1. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia 
do stosowania na terenie Polski (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. 
o wyrobach medycznych) – wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 – jeżeli dotyczy.

  - Kopia certyfikatu CE.

  - Wykonawca ma obowiązek załączenia do oferty, w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski oryginalnych prospektów/folderów producenta lub wszystkich innych dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów granicznych/ odcinających. W przypadku, gdy Wykonawca nie ma możliwości potwierdzenia parametru granicznego/ odcinającego poprzez oryginalny prospekt/folder itp.,  Zamawiający wymaga dołączenia do oferty stosownego oświadczenia producenta  oferowanego sprzętu  lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzającego parametry graniczne/odcinające.

- Ponad to wraz ofertą należy złożyć:

  - Formularz „OFERTA” – załącznik nr 4 do SIWZ wraz ze Specyfikacją Asortymentowo-Cenową – załącznik nr 5 do SIWZ

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej. Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczone notarialnie;

Zgodnie z art., 26 ust. 2f Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już nieaktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

V. PODMIOT UDOSTEPNIAJĄCY ZASOBY NA ZASADACH OKRESLONYCH W Art. 22 a USTAWY PZP

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych na zasadach określonych w art. 22a upzp.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w formie pisemnej zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składa także Oświadczenia dotyczące tych podmiotów, w których potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, jakim powołuje się na zasoby tych podmiotów oraz oświadczenie, że wobec tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1 upzp.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują  usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów trzecich, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda, aby oświadczenie o którym mowa w pkcie 2 obejmowało szczegółowe informacje dotyczące:

1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

VI. PODMIOTY SKŁADAJĄCE WSPÓLNĄ OFERTĘ (KONSORCJUM; s.c.)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.

Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazania:

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;

- Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;

- ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede  wszystkim:

- reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

- zaciąganie w imieniu konsorcjum zobowiązań,

- złożenie oferty wspólnie,

- prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o

zamówienie publiczne.

W przypadków podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) każdy z uczestników musi załączyć do oferty oświadczenie o braku podstaw o wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 3 składa lider konsorcjum.

VII. PODWYKONAWCY

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom różnych części zamówienia w zależności od woli Wykonawcy.

VIII. ZASADY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

1. Oświadczenia,  dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy PZP składane są w oryginale.

2. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

IX. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa § 5 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

pkt. 2-4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzając odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba , której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

X.WARUNKI  WPŁATY  I  ZWROTU  WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- USZCZEGÓŁOWIENIE  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
I OBOWIĄZKÓW  WYKONAWCY

- Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa lampy RTG Megalix Cat Plus 125/20/40/80-122GW do angiografu Artis zee ceiling wraz z montażem, uruchomieniem, wyskalowaniem generatora, ustawieniem automatyki zaczernień, kalibracją 3D i dawki oraz wykonaniem pomiarów parametrów jakości obrazowania aparatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (tj. z dnia 3 kwietnia 2017 r., Dz.U. z 2017 , poz. 884)

- Parametry graniczne (odcinające):

Fabrycznie nowa, zapakowana w oryginalne, nieotwarte opakowanie lampa RTG Megalix Cat Plus 125/20/40/80-122GW, rok produkcji lampy: 2017 r. do aparatu Zamawiającego - angiograf Artis zee ceiling ns. 147028; rok produkcji: 2011; producent: Siemens AG

- Obowiązki Wykonawcy:

3.1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa, Sala Hybrydowa

  - Na przedmiot zamówienia składa się:

•	dostawa lampy

•	montaż

•	uruchomienie

•	wyskalowanie generatora

•	ustawienie automatyki zaczernień

•	kalibracja 3D i dawki

•	wykonanie pomiarów parametrów jakości obrazowania aparatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 51 poz. 265).

  - Wykonawca udziela IHiT gwarancji, że dostarczony przedmiot zamówienia jest wolny
od wad prawnych.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wgrania krzywych kalibracyjnych specyficznych dla nowo dostarczonej lampy.

  - Wykonawca posiada narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym kody serwisowe.

  - Wykonawca posiada pełną dokumentację serwisową oraz schematy naprawcze aparatu.

4. Termin i warunki dostawy:

Dostawa będzie zrealizowana jednorazowo maksymalnie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

5. Gwarancja/termin ważności

Termin gwarancji przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru przez obie Strony.

6. Cena oferty:

6.1. Cena oferty – cena brutto za całość zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 5 do oferty. Wyliczenie ceny netto i brutto w załączniku należy przeprowadzić w następujący sposób:

ILOŚĆ X CENA NETTO = WARTOŚĆ NETTO

WARTOŚĆ NETTO + WARTOŚĆ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG = WARTOŚĆ BRUTTO

6.2. Waluta ceny ofertowej:  PLN.

6.3. Całkowita wartość zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy oraz podatek od towarów i usług VAT.

6.4.Podatek od towarów i usług od wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów Zamawiajacy  naliczy i

ureguluje jako podatek należny zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w Polsce.

6.5.W przypadku Wykonawców krajowych do porównania ofert będzie zastosowana cena brutto 
           za całość zamówienia, skalkulowana w sposób określony w pkt. 6.3.

6.6.W przypadku, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział Wykonawcy zagraniczni,

którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku od towarów 
i usług w kraju, oferty sporządzone przez tych Wykonawców zawierają cenę netto z 0% stawką  podatku od towarów i usług.

6.7. Prawidłowe ustalenie podatku od towarów i usług VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

6.8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień,  w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

6.9. Cenę całkowitą należy podać liczbą oraz słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

6.10. Cena jednostkowa nie podlega zmianie przez czas trwania umowy.

7.Termin i warunki płatności:

- Rozliczenie z tytułu dostawy przedmiotu umowy dokonane będzie za zrealizowaną dostawę 
do siedziby Zamawiającego, zakończoną podpisaniem Protokołu Odbioru przez obie strony, co stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.

- Płatność nastąpi 60 dni po  dostarczeniu przez Wykonawcę oryginału faktury do Zamawiającego. Płatność dokonana będzie na rachunek bankowy wpisany przez Wykonawcę na fakturze.

- Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku nie uregulowania przez Zamawiajacego  płatności w terminie określonym w ust. 2,  Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

- Termin płatności wpisany przez Wykonawcę na fakturze musi być zgodny z terminem płatności określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu. Dla wskazania na fakturze prawidłowego terminu płatności Wykonawca zobowiązany jest użyć sformułowanie: „zgodnie z umową” / „według umowy”.

- W przypadku wpisania przez Wykonawcę na fakturze terminu płatności niezgodnego z terminem określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, obowiązującym jest termin płatności określony w ust 2. Jednocześnie ustala się, że Zamawiający nie będzie dokonywał korekt błędnie wskazanego terminu płatności na fakturze w trybie "noty korygującej" - Wykonawca zobowiązany jest do dokonania tych korekt wewnętrznie w swoich urządzeniach księgowych.

- Zamawiający dopuszcza dostarczenie faktury w formacie pliku PDF drogą elektroniczną na adres e-mailowy: faktury@ihit.waw.pl. Za datę doręczenia Zamawiającemu faktury drogą elektroniczną uznaje się dzień który Zamawiający wskazał w e-mailu zwrotnym, potwierdzającym odbiór faktury.

XII.  ZASADY OCENY OFERT

1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie

| Lp. | KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oferowana cena | 60% |
| 2. | Termin realizacji przedmiotu zamówienia | 40% |
|  | R a z e m | 100% |

2. Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

2.1. Wartość punktowa kryterium [Oferowana cena]  wyliczana jest  wg wzoru:

Wartość punktowa ceny = cmincn x 60

cmin 	- cena minimalna

cn 	- cena oferowana

  - Wartość punktowa kryterium nr 2 [Termin realizacji przedmiotu zamówienia] podlega ocenie w oparciu o punktację  przedstawioną poniżej:

| Ilość dni | Ilość punktów |
| --- | --- |
| 1-3 | 10 |
| 4-5 | 5 |
| 6-7 | 1 |

Wartość punktowa terminu realizacji przedmiotu zamówienia = TDnTDmax x 40

TDn 		- liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę

TDmax 	- maksymalna liczba przyznanych punktów

Ocena końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za kryteria wymienione 
w punktach 2.1. i 2.2.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów oraz spełnia warunki zawarte w SIWZ.

Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych 
z dn. 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579);

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ;

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

XIII.  SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO 
Z   WYKONAWCAMI ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 
I MODYFIKACJI SIWZ

  - Wszelką korespondencję, w szczególności oświadczenia i wnioski dotyczące postępowania składane w jego toku Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są składać w formie pisemnej. 
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem: IHiT/P/58/2017.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu lub środków komunikacji elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia przekazywane w powyższej formie muszą być na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzone przez stronę otrzymującą tego typu informacje.

  - Korespondencję w formie faxu Wykonawcy są zobowiązani przesyłać z zachowaniem rygorów określonych w pkt. 2 na numer faxu: (22) 349 – 62 – 23 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:00.

  - Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na nr faxu 22 349-62-23 i w wersji edytowalnej na adres mailowy: zaopat@ihit.waw.pl

  - Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania;

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, o którym mowa w pkt 4.

  - Uwaga! Przez wyjaśnienie treści specyfikacji należy rozumieć wyjaśnienie zapisów 
w specyfikacji, które są dla Wykonawcy niezrozumiałe. Prośba o wprowadzenie, zmianę, wykreślenie określonych treści ze specyfikacji lub załączników oraz prośba o dopuszczenie przedmiotu zamówienia o parametrach innych niż określone przez Zamawiającego w SIWZ nie jest prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji i Zamawiający nie będzie odpowiadał na tak postawione pytania.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

  - Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważnieni są:

| prowadząca postępowanie: | Mgr Izabela Ślaska | /22/ 34 – 96 –225 | zaopat@ihit.waw.pl |
| --- | --- | --- | --- |

XIV. SPOSÓB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN 
W SIWZ

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Dokonaną zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację i zamieszcza ją również 
na swojej stronie internetowej.

  - Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający:

- zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

  - Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej 
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 
W przypadku przedłużenia terminu składania ofert wszelkie prawa i zobowiązania, Wykonawcy 
i Zamawiającego, będą podlegały nowemu terminowi (z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1b. ustawy Prawo zamówień publicznych.)

XV. MIEJSCE I  TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Miejsce składania ofert:									.
Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w  pkt.  I/14. niniejszej Specyfikacji należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14, I piętro p. 144A (Kancelaria)

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty dostarczone do pokoju innego niż wskazany powyżej.

- Termin składania ofert:

do dnia 23.11.2017 r. do godz. 09:00

- Celem dokonania zmian bądź poprawek – Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę 
i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie – bez otwierania – ofertę Wykonawców złożoną po terminie.

XVI. MIEJSCE, TERMIN  I TRYB OTWARCIA OFERT

- Miejsce i termin  otwarcia ofert:

Publiczne  otwarcie   ofert  nastąpi   na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się 
      w siedzibie Zamawiającego:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14, V piętro p. 508

w dniu 23.11.2017 r. o godz. 10:00

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje    dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

- OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

  - unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udostępnia tę informację również na stronie internetowej (www.ihit.waw.pl).

- Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania 
są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

- Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 
lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

- Zamawiający udostępni do wglądu jawną część dokumentacji na pisemny wniosek zainteresowanego uczestnika postępowania.

- Wykonawcy będą informowani o wszystkich czynnościach Zamawiającego, które wynikają z ustawy

Prawo zamówień publicznych.

- Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora IHiT (lub osobę przez niego upoważnioną)

XVIII.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH ZAWARCIA UMOWY Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA UZNANA  ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ

Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta niezwłocznie  
po zakończeniu  postępowania o zamówienie publiczne i akceptacji wyników przetargu  
przez Dyrektora IHiT.

XIX.  TERMIN  ZWIĄZANIA  WARUNKAMI OFERTY

    - Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

    - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XX.  PRAWO WYKONAWCÓW DO ODWOŁAŃ I SKARG

      - Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują „Środki ochrony prawnej”.

      - Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują „Środki ochrony prawnej”- odwołanie i skarga.

      - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

      - Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

      - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

      - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

      - Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

      - Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

      - Szczegóły dotyczące odwołań i skarg określa Dział VI – „Środki ochrony prawnej”, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579-tekst jednolity).

Załączniki:

- Oświadczenie Wykonawcy art. 22 ust. 1b.(zał.nr 1)

- Oświadczenie Wykonawcy art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1.(zał.nr 2)

- Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (zał.nr 3) – wzór.

- Formularz ofertowy (zał.nr 4)

- Specyfikacja asortymentowo- cenowa (zał.nr 5)

- Oświadczenie Wykonawcy (zał. nr 6)

- Wykaz osób (zał. nr 7)

- Projekt umowy (zał.nr 8)

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Zatwierdził :

Z-ca Dyrektora IHiT

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy

Postępowanie nr IHiT/P/58/2017

pieczęć Wykonawcy

pieczęć Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa lampy RTG Megalix Cat Plus 125/20/40/80-122GW do angiografu Artis zee ceiling wraz z montażem, uruchomieniem, wyskalowaniem generatora, ustawieniem automatyki zaczernień, kalibracją 3D i dawki oraz wykonaniem pomiarów parametrów jakości obrazowania aparatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (tj. z dnia 3 kwietnia 2017 r., Dz.U. z 2017 , poz. 884)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

……………..…………………………………………………………………………………,

(nazwa Wykonawcy)

niniejszym oświadczam/y, iż spełniamy warunki udziału w w/w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, tj.:

1)	posiadamy kompetencje lub uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizacje zamówienia

3)	posiadamy zdolności techniczne lub zawodowe pozwalając na realizacje zamówienia

…………………………..					…………………………………………..

Miejscowość i data	Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
lub  pieczątka wraz z podpisem

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

W załączeniu oświadczenie/nia o udostępnieniu zasobów.

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy

Postępowanie nr IHiT/P/58/2017

pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa lampy RTG Megalix Cat Plus 125/20/40/80-122GW do angiografu Artis zee ceiling wraz z montażem, uruchomieniem, wyskalowaniem generatora, ustawieniem automatyki zaczernień, kalibracją 3D i dawki oraz wykonaniem pomiarów parametrów jakości obrazowania aparatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (tj. z dnia 3 kwietnia 2017 r., Dz.U. z 2017 , poz. 884)

Oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

…………………………..					…………………………………………..

Miejscowość i data	Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
lub  pieczątka wraz z podpisem

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Oświadczenie

Postępowanie nr IHiT/P/58/2017

pieczęć Wykonawcy

pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji o której mowa 
w art. 86 ust. 3 upzp (protokół z otwarcia ofert)

Zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawa lampy RTG Megalix Cat Plus 125/20/40/80-122GW do angiografu Artis zee ceiling wraz z montażem, uruchomieniem, wyskalowaniem generatora, ustawieniem automatyki zaczernień, kalibracją 3D i dawki oraz wykonaniem pomiarów parametrów jakości obrazowania aparatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (tj. z dnia 3 kwietnia 2017 r., Dz.U. z 2017 , poz. 884)

oświadczam/y, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23 upzp.

- nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu, *

lub

- należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu,

- i składam  (nie składam)* wyjaśnienia i dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.*

................................................................................................................................................................

..................................., dnia .........................2017 r.

...........................................................

podpis  i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do 		reprezentowania Wykonawcy

*- niepotrzebne skreślić