## Zadanie nr 1
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 1 - Odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne, kompatybilne z analizatorem LightCycler 480 II firmy Roche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | GFE Blut | CD 0030820 | Odczynniki do amplifikacji i detekcji wirusa HCV; pojemność opakowania 240 testów |  |  | Test. | 480
2 | GFE Blut | CD 0040820 | Odczynniki do amplifikacji i detekcji wirusa HBV; pojemność opakowania 240 testów |  |  | Test. | 720
3 | GFE Blut | CD 0050820 | Odczynniki do amplifikacji i detekcji wirusa HIV-1; pojemność opakowania 240 testów |  |  | Test. | 720
Razem
Zadanie nr 1 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla odczynników według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważnych, kompatybilnych z analizatorem LightCycler 480 II firmy Roche
L.p. | Parametr / warunek | [9 empty] | Spełnienie parametru, warunku
TAK / NIE*
1 | Odczynniki muszą posiadać znak CE IVD (CE dla diagnostyki in vitro).
2 | Odczynniki muszą być zwalidowane na aparat LightCycler 480 II (aparat firmy Roche).
3 | Odczynniki do oznaczania RNA HIV muszą zapewniać równoczesną amplifikację dwóch różnych regionów genomu HIV-1.
4 | Odczynniki muszą mieć potwierdzenie (oświadczenie), że były już stosowane u dawców krwi.
5 | Zestaw odczynników musi zawierać kontrolę wewnętrzną, kontrolę dodatnią i ujemną.
6 | Możliwość wykonania równoległego oznaczenia RNA HCV, RNA HIV i DNA HBV w jednym cyklu badań.
7 | Możliwość wykonania oddzielnych badań tylko w kierunku RNA HCV, lub RNA HIV lub DNA HBV (nie może to być test typu multiplex).
* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 2
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 2 - odczynniki diagnostyczne kompatybilne z pH-metrem Basic 20+ firmy Crison Instruments
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.P. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.6 x poz.7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz. 10)
1 | Buffer solution pH 4,01; pojemność opakowania 250 ml |  |  | ml. | 1000
2 | Buffer solution pH 7,00; pojemność opakowania 250 ml |  |  | ml. | 1000
3 | Buffer solution pH 9,21; pojemność opakowania 250 ml |  |  | ml. | 1000
4 | Środek czyszczący elektrodę z pepsyną; pojemność opakowania 250 ml |  |  | ml. | 500
5 | Środek do przechowywania elektrody (z kryształkami Ag/AgCl); pojemność opakowania 250 ml |  |  | ml. | 500
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 3
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 3 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | One Lambda | OL-LATM 10x5 | LAT Mixed Class I &II Trays; pojemność opakowania 50 testów |  |  | Test. | 1000
2 | One Lambda | OL-SF-500 | TSF Staining + Fixing Reagent; pojemność opakowania 500 ml |  |  | ml. | 1500
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 4
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 4 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Dako | F708801 | Monoclonal Mouse Anti-Human CD41 Platelet Glycoprotein IIb/FITC clone 5B12; pojemność opakowania 1 ml |  |  | ml. | 1
2 | Dako | F047902 | Polyclonal Goat Anti-Mouse Immunoglobulins FITC Goat F(ab')2; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 2
3 | Dako | X093101-2 | Negative Control Mouse IgG1; pojemność opakowania 1 ml |  |  | ml. | 1
4 | Dako | A 008202-2 | Przeciwciało poliklonalne królicze von Willebrand Factor; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 2
5 | Dako | F 701101-2 | Mysie przeciwciało monoklonalne przeciwko ludzkiemu antygenowi CD 16 Fc Gamma receptor III sprzężone z FITC, clone DJ 130C; pojemność opakowania 1 ml |  |  | ml. | 9
6 | Dako | R 705801-2 | Mysie przeciwciało monoklonalne przeciwko ludzkiemu antygenowi CD 41 (GPIIb) sprzężone z RPE, klon 5B12; pojemność opakowania 1 ml |  |  | ml. | 1
7 | Dako | M 075301-2 | Przeciwciało monoklonalne mysie skierowane do antygenu CD 61(GP IIIa) ludzkich płytek krwi , klon Y2/51; pojemność opakowania 1 ml |  |  | ml. | 2
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 5
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 5 - Odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Siemens | OPOL03 | Kalibratory (dwa poziomy) w postaci liofilizatów, przygotowanych z ludzkiego osocza z dodatkiem dabigatranu. Odczynniki z aplikacją umożliwiającą przeprowadzenie w/w oznaczeń z wykorzystaniem analizatora BCSXP; Dabigatran Standards; pojemność opakowania 2x3x1 ml; |  |  | ml. | 6
2 | Siemens | OPOK03 | Kontrole (dwa poziomy) w postaci liofilizatów, przygotowanych z ludzkiego osocza z dodatkiem dabigatranu. Odczynniki z aplikacją, umożliwiającą przeprowadzenie w/w oznaczeń z wykorzystaniem analizatora BCSXP; Dabigatran Controls; pojemność opakowania 2x5x1 ml |  |  | ml. | 10
3 | Siemens | OPOH03 | Zestaw odczynnikowy umożliwiający wykonanie oznaczeń aktywności anty-IIa metodą chromogenną. Odczynniki z aplikacją, umożliwiającą przeprowadzenie w/w oznaczeń oznaczeń z wykorzystaniem analizatora BCSXP; pojemność opakowania 1 zestaw |  |  | zestaw. | 3
4 | Siemens | B4212-50 | Rekombinowany, ludzki czynnik tkankowy z fosfolipidami (tromboplastyna); odczynnik do aktywacji krzepnięcia w teście ETP. Odczynnik z aplikacją, umożliwiającą przeprowadzenie testu ETP z wykorzystaniem analizatora BCSXP; pojemność opakowania 10 x 10 ml |  |  | ml. | 200
5 | Siemens | B4238-40 | Zestaw odczynnikowy umożliwiający wykonanie oznaczeń aktywności czynnika VIII metodą chromogenną. Metoda wykorzystująca specyficzny substrat chromogeny dla aktywnego czynnika X (FXa), powstałego w wyniku reakcji krzepnięcia zależnej od aktywności czynnika VIII, obecnego w osoczu badanym. Odczynniki z aplikacją, umożliwiającą przeprowadzenie w/w oznaczeń z wykorzystaniem analizatora BCSXP; pojemność opakowania 1 zestaw |  |  | zestaw. | 1
6 | Siemens | OSLL03 | Zestaw do ozn. haptoglobiny metodą immunodyfuzji radialnej; pojemność opakowania: 1 płytka z 12 studzienkami= 12 testów |  |  | Test. | 960
7 | Siemens | OQIP13 | Białko kontrolne do zestawu do ozn. haptoglobiny w surowicy krwi; pojemność opakowania: 3 x 1 ml |  |  | ml. | 3
8 | Siemens | OPOA03 | INNOVANCE® Heparin ; Zestaw odczynnikowy umożliwiający wykonanie oznaczeń aktywności heparyn niefrakcjonowanych oraz drobnocząsteczkowych w osoczu, metodą chromogenną anty-Xa, bez dodatku egzogennej antytrombiny w układzie testowym. Stabilność po otwarciu – 8 tygodni. Odczynniki z aplikacją, umożliwiającą przeprowadzenie w/w oznaczeń z wykorzystaniem analizatora BCSXP; pojemność opakowania 1 zestaw |  |  | zestaw. | 2
9 | Siemens | OPOB03 | Kalibrator heparyny INNOVANCE®; Kalibratory (5 poziomów) w postaci liofilizatów, przygotowanych z ludzkiego osocza z dodatkiem heparyny. Odczynniki z aplikacją, umożliwiającą przeprowadzenie w/w oznaczeń z wykorzystaniem analizatora BCSXP, pojemność opakowania 5 x 1 ml |  |  | ml. | 10
10 | Siemens | OPOE03 | Kontrola heparyny drobnocząsteczkowej INNOVANCE® 1; Kontrole (zakres niski) w postaci liofilizatów, przygotowanych z ludzkiego osocza z dodatkiem heparyny drobnocząsteczkowej. Odczynniki z aplikacją, umożliwiającą przeprowadzenie w/w oznaczeń z wykorzystaniem analizatora BCSXP; pojemność opakowania 5 x 1 ml |  |  | ml. | 10
11 | Siemens | OPOF03 | Kontrola heparyny drobnocząsteczkowej INNOVANCE® 2; Kontrole (zakres wysoki) w postaci liofilizatów, przygotowanych z ludzkiego osocza z dodatkiem heparyny drobnocząsteczkowej. Odczynniki z aplikacją, umożliwiającą przeprowadzenie w/w oznaczeń z wykorzystaniem analizatora BCSXP; pojemność opakowania 5x1ml |  |  | ml. | 10
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 6
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 6 - Odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Sigma Aldrich | VC00023 | Sondy TaqMan, znakowane na końcu 5’ 6-FAM (6-carboxyfluorescein o absorpcji/emisji 495/520 nm), z ciemnym wygaszaczem BHQ1 na końcu 3’; skala syntezy 5 nmoli (1 OD), oczyszczone HPLC, liofilizowane – do reakcji PCR na aparacie Lightcycler 480; pojemność opakowania 1 sztuka |  |  | szt. | 15
2 | Sigma Aldrich | VC00023 | Sondy TaqMan, znakowane na końcu 5’ Cy5 (methyl-Cy5-NHS o absorpcji/emisji 643/667 nm), z ciemnym wygaszaczem BHQ2 na końcu 3’; skala syntezy 10-15 nmoli (2-3 OD), oczyszczone HPLC, liofilizowane – do reakcji PCR na aparacie Lightcycler 480; pojemność opakowania 1 szt. |  |  | szt. | 5
3 | Sigma Aldrich | A4018-100G | Agarose, low gelling temperature; pojemność opakowania 100g |  |  | g. | 100
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 7
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
zadanie nr 7 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Promega | M1804 | Ligaza DNA izolowana z E.coli infekowanej bakteriofagiem T4. Enzym katalizuje reakcję tworzenia wiązania fosfodiestrowego pomiędzy resztą fosforanową końca 5' i hydroksylową końca 3' sąsiadujących grup nukleotydów w konfiguracji lepkich i tępych końców. W zestawie 100U enzymu o stężeniu 1-3U/μl oraz bufor reakcyjny (10-krotnie stężony) zawierający 300mM Tris-HCl (pH 7.8 w 25°C), 100mM MgCl2, 100mM DTT i 10mM ATP. Opakowanie jednostkowe zawiera 500U |  |  | U. | 2500
2 | Promega | R6651 | Enzym restrykcyjny BclI. Opakowanie zawiera 1000U enzymu o stężeniu 10U/ul; w zestawie 1 ml 10x stężonego buforu (10mM Tris-HCl (pH 7.4), 50mM NaCl, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT) oraz 0.5 mg/ml BSA; pojemność opakowania 1000 U |  |  | U. | 5000
3 | Promega | G2101 | Drabinka DNA składająca się z 11 fragmentów o wielkości od 100 pz do 1000 pz w odległościach 100 pz. Fragment 500bp wyraźnie zaznaczony.Skład buforu: 10mM Tris-HCl (pH 7.4), 1mM EDTA. Opakowanie zawiera 250ul o stężeniu 0.13μg/μl. |  |  | ul | 750
4 | Promega | G1881 | Niebiesko/pomarańczowy barwnik używany do ładowania próbek DNA do żelu elektroforetycznego, pozwalający na obserwowanie migracji próbki w żelu. Barwnik sześciokrotnie stężony o składzie: 0,4% orange G, 0,03% xylene cyanol FF, 15% Ficoll® 400, 10mM Tris-HCl (pH 7.5) oraz 50mM EDTA (pH 8.0). Dostarczony jako mieszanina gotowa do użycia w 3 porcjach po 1 ml. Migracja poszczególnych barwników w 0,5-1,4 % agarozie i 0,5X TBE : xylene cyanol FF – 4kb, bromophenol blue - 300 bp , orange G - 50bp; pojemność opakowania 3 x 1ml |  |  | ml. | 3
5 | Promega | DC6711 | PowerPlex ESX16 - zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie 16 loci STR i locus Amelogeniny do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA, zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR, kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci oraz kompatybilną drabinę alleli, - z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnym ustawieniem posiadanego aparatu ABI PRISM 3130 ; pojemność opakowania 100 reakcji |  |  | reakcja. | 500
6 | Promega | DG5001 | WEN Internal Lane Standard 500 Standard wielkości zawiera znakowane barwnikiem WEN fragmenty DNA o znanej wielkosci (bp) w zakresie od 50-500 bp. Dodawany jest do kazdej badanej próbki przed elektroforeza, słuzy do okreslenia wielkosci rozdzielonych fragmentów DNA. Jest niezbednym składnikiem analizy za pomoca zestawu do identyfikacji osobniczej PowerPlex ESX16 oraz posiadanego aparatu ABI PRISM 3130, pojemność opakowania 200 ul |  |  | ul | 600
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 8
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
zadanie nr 8 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Sanquin Blood Supply | MW 1939 | Para przeciwciał przeciw propeptydowi (VWF propeptide antibody pair(CLB-PRO 35/CLB-PRO 14,3 HRP); VWF propeptide antibody pair for ELISA |  |  | op. | 1
2 | Sanquin Blood Supply | MW 1981 | Zestaw odczynników do oznaczenia propeptydu vWF (vWF propeptide tool set for ELISA complete set of buffers, substrate, 3 plates and seals); VWF propeptide tool set for ELISA |  |  | op. | 1
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 9
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
zadanie nr 9 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Jackson Immuno Research | 109-096-006 | Fluorescein (FITC) conjugated AffiniPure F(ab')₂ Fragment Goat Anti-Human IgG, F(ab')2 fragment specific Code; pojemność opakowania 1 mg |  |  | mg. | 5
2 | Jackson Immuno Research | 109-035-098 | Peroxidase-conjugated Goat anti-Human IgG, pojemność opakowania 1 ml |  |  | ml. | 4
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 10
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
zadanie nr 10 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Sebia | 3013 | Hydragel ACID(E) Hemoglobin (E) K20 ; zestaw żeli agarozowych wraz z odczynnikami do elektroforetycznego rozdziału hemoglobin na frakcje w środowisku kwaśnym; pojemność opakowania 70 oznaczeń |  |  | ozn. | 140
2 | Sebia | 3010 | Hydragel Hemoglobine E K20; zestaw żeli agarozowych wraz z odczynnikami do elektroforetycznego rozdziału hemoglobin na frakcje w środowisku zasadowym; pojemność opakowania 70 oznaczeń |  |  | ozn. | 210
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 11
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
zadanie nr 11 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Qiagen | 57704 | QIAamp MinElute Virus Spin Kit; pojemność opakowania 50 reakcji |  |  | reakcja. | 1950
2 | Qiagen | 19075 | Buffer AL.; pojemność opakowania 216 ml |  |  | ml. | 432
3 | Qiagen | 19155 | QIAGEN Protease; aktywność 7,5AU |  |  | op. | 8
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 12
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.P. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.6 x poz.7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz. 10)
1 | Eter dietylowy czda; pojemność opakowania 1 litr |  |  | l. | 8
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 13
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2017
Załącznik nr 5
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
zadanie nr 13 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Beijing Wantai | WE-7296 | Wantai HEV IgG ELISA; pojemność opakowania 96 testów |  |  | Test. | 96
2 | Beijing Wantai | WE-7196 | Wantai HEV IgM ELISA; pojemność opakowania 96 testów |  |  | Test. | 96
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy