## Zadanie nr 1
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/2/2018
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 1 - odczynniki do diagnostyki chorób zakaźnych wraz z dzierżawą automatycznego systemu immunochemicznego i systemu oczyszczania wody przez okres 24 miesięcy
TABELA A
1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4
L.p. | Nazwa badania |  |  |  |  | Przewidywana liczba badań | UWAGI
1 | anty- HCV |  |  |  |  | 5900 | Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów uwzględniającą kontrolę nowej serii odczynników i walidację nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 1,4 testu/oznaczenia.
2 | HBsAg |  |  |  |  | 5900 | Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów uwzględniającą kontrolę nowej serii odczynników i walidację nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 1,3 testu/oznaczenia.
3 | HIV Ag/Ab |  |  |  |  | 5400 | Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów uwzględniającą kontrolę nowej serii odczynników i walidację nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 1,5 testu/oznaczenia.
4 | Syphilis |  |  |  |  | 3700 | Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów uwzględniającą kontrolę nowej serii odczynników i walidację nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 1,6 testu/oznaczenia.
5 | anty- HBc Total |  |  |  |  | 2100 | Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów uwzględniającą kontrolę nowej serii odczynników i walidację nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 1,6 testu/oznaczenia.
6 | anty-HBc IgM |  |  |  |  | 250 | Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów uwzględniającą kontrolę nowej serii odczynników i walidację nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 3,0 testu/oznaczenia.
7 | anty-Hbe |  |  |  |  | 500 | Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów uwzględniającą kontrolę nowej serii odczynników i walidację nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 2,5 testu/oznaczenia.
8 | HBeAg |  |  |  |  | 500 | Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów uwzględniającą kontrolę nowej serii odczynników i walidację nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 2,5 testu/oznaczenia.
9 | anty-HTLV I/II |  |  |  |  | 300 | Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów uwzględniającą kontrolę nowej serii odczynników i walidację nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 3,0 testu/oznaczenia.
10 | HBsAg Test potwierdzenia |  |  |  |  | 100 | Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów uwzględniającą kontrolę nowej serii odczynników i walidację nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 2,5 testu/oznaczenia.
11 | Toxo IgG |  |  |  |  | 1200 | Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania przewidywanej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów niezbędną do przeprowadzenia kontroli i walidacji nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 1,6 testu/oznaczenia.
12 | Toxo IgM |  |  |  |  | 1200 | Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania przewidywanej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów niezbędną do przeprowadzenia kontroli i walidacji nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 1,6 testu/oznaczenia.
13 | CMV IgG |  |  |  |  | 1600 | Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania przewidywanej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów niezbędną do przeprowadzenia kontroli i walidacji nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 1,5testu/oznaczenia.
14 | CMV IgM |  |  |  |  | 1600 | Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania przewidywanej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów niezbędną do przeprowadzenia kontroli i walidacji nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 1,5 testu/oznaczenia.
15 | EBV VCA/EA IgG |  |  |  |  | 1500 | Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania przewidywanej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów niezbędną do przeprowadzenia kontroli i walidacji nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 1,3 testu/oznaczenia.
16 | EBV EBNA IgG |  |  |  |  | 1500 | Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania przewidywanej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów niezbędną do przeprowadzenia kontroli i walidacji nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 1,3 testu/oznaczenia.
17 | EBV VCA IgM |  |  |  |  | 1500 | Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania przewidywanej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów niezbędną do przeprowadzenia kontroli i walidacji nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 1,3 testu/oznaczenia.
18 | anty- HBs |  |  |  |  | 1400 | Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania przewidywanej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów niezbędną do przeprowadzenia kontroli i walidacji nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 1,5 testu/oznaczenia.
19 | anty- HAV IgG |  |  |  |  | 100 | Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania przewidywanej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów niezbędną do przeprowadzenia kontroli i walidacji nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 2,0 testu/oznaczenia.
20 | anty- HAV IgM |  |  |  |  | 100 | Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania przewidywanej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów niezbędną do przeprowadzenia kontroli i walidacji nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 2,0 testu/oznaczenia.
TABELA B - lista odczynników i materiałów zużywalnych do diagnostyki chorób zakaźnych wraz z dzierżawą automatycznego systemu immunochemicznego i systemu oczyszczania wody przez okres 24 miesięcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p | Wyszczególnienie* | Producent | Numer katalogowy/ Nazwa handlowa | Poj. opak. | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.6xpoz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)
1
2
3
4
itd……wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednie ilości odczynników i materiałów zużywalnych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego
Razem
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla odczynników niezbędnych do diagnostyki chorób zakaźnych przez okres 24 miesięcy wraz z dzierżawą automatycznego systemu immunochemicznego i systemu oczyszczania wody
L.p. | Parametr / warunek | [8 empty] | Spełnienie parametru, warunku
TAK / NIE*
1 | Okres przydatności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.
2 | Wszystkie odczynniki, kalibratory, kontrole i materiały zużywalne muszą pochodzić od jednego producenta.
3 | Odczynniki, kalibratory i kontrole w stanie płynnym, gotowe do użycia - bez konieczności wstępnego przygotowywania.
4 | Możliwość wykonywania wszystkich testów wymienionych w tabeli A w osoczu i surowicy.
5 | Możliwość wykonywania wszystkich testów wymienionych w tabeli A w jednym automatycznym systemie immunochemicznym.
6 | Wszystkie instrukcje dołączone do testów muszą być w języku polskim.
* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca
Dzierżawa automatycznego systemu immunochemicznego
Nazwa:* |  |  |  |  | Typ aparatu (model)*:
Producent:* |  |  |  |  | Rok produkcji*: |  |  | Numer fabryczny*:
Aparat nowy/ używany:* |  |  |  |  | Aktualna wartość rynkowa aparatu*:
* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca
Dzierżawa systemu oczyszczania wody
Nazwa:* |  |  |  |  | Typ aparatu (model)*:
Producent:* |  |  |  |  | Rok produkcji*: |  |  | Numer fabryczny*:
Aparat nowy/ używany:* |  |  |  |  | Aktualna wartość rynkowa aparatu*:
* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca
Dzierżawa automatycznego systemu immunochemicznego i systemu oczyszczania wody
TABELA C
L.p. | Opis | Nazwa / Producent |  |  | Okres dzierżawy |  | Koszt dzierżawy/m-c | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Automatyczny system immunochemiczny i system oczyszczania wody Lokalizacja Zakład Wirusologii ul. Chocimska 5, Warszawa 00-957 |  |  |  | 24 miesiące
Razem
Podana aktualna wartość rynkowa aparatu nie może być wyższa od wartości początkowej nowo zakupionego aparatu i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Wartość aparatu należy pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne (20% rocznie za okres jego dotychczasowego używania).
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE Automatyczny system immunochemiczny
L.p. | Parametr / warunek | [8 empty] | Spełnienie parametru, warunku
TAK / NIE*
1 | Dzierżawiony system immunochemiczny w zestawie musi posiadać: automatyczny analizator z drukarką, komputerem, zasilaczem, czytnikiem skanującym i oprogramowaniem do obsługi informatycznej. Analizator nie powinien przekraczać parametrów:wysokość 165 cm, szerokość 155 cm, głębokość 125 cm.
2 | W pełni automatyczny system immunochemiczny.
3 | Metodyka badań - chemiluminescencja.
4 | Maksymalny czas wykonania pojedynczego oznaczenia ok. 40 minut.
5 | Minimum 20 miejsc na odczynniki.
6 | Możliwość identyfikacji odczynników i prób badanych za pomocą czytnika kodów kreskowych.
7 | Chłodzenie odczynników w automatycznym systemie immunochemicznym do temperatury lodówki (2-8 oC).
8 | Stabilność kalibracji min. 30 dni.
9 | Możliwość wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w próbie badanej przez automatyczny system immunochemiczny.
10 | Minimalna wydajność automatycznego systemu immunochemicznego: 180 testów/godz.
11 | Pojemność automatycznego systemu immunochemicznego: min. 120 probówek pierwotnych.
12 | Możliwość wykonywania badań w trybie rutynowym i w trybie cito.
13 | Automatyczne monitorowanie poziomu odczynników, odpadów stałych i płynnych.
14 | Możliwość wykonywania oznaczeń w probówkach pierwotnych różnego rodzaju, w tym osoczu, surowicy.
15 | Komputerowa archiwizacja danych.
16 | Wbudowany system kontroli jakości, wyliczanie średniej, CV i SD.
17 | Automatyczny system immunochemiczny musi być przystosowany do wykonywania wszystkich badań wymienionych w tabeli A.
18 | Automatyczny system immunochemiczny musi posiadać możliwość dwukierunkowej integracji z bazą danych LIS.
19 | Wykonawca zapewnia na własny koszt pełny, certyfikowany serwis gwarancyjny w czasie trwania umowy, obejmujący bieżące naprawy, przeglądy techniczne oraz aktualizowanie oprogramowania komputerowego.
20 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii – 12 godzin.
21 | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii automatycznego systemu immunochemicznego w czasie do 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
22 | W przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania zastępczego automatycznego systemu immunochemicznego o pełnej funkcjonalności.
23 | Bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym Wykonawcy.
24 | Trzy awarie (tej samej części/elementu) automatycznego systemu immunochemicznego w ciągu kolejnych 365 dni kalendarzowych skutkują obligatoryjnym obowiązkiem Wykonawcy wymiany elementu analizatora.
25 | Przeszkolenie (instruktaż) pracowników Zakładu Wirusologii w zakresie obsługi automatycznego systemu immunochemicznego w trakcie instalacji przed uruchomieniem oraz nowych pracowników Zamawiającego w trakcie trwania umowy.
26 | Wykonawca zapewnia na koszt własny materiały eksploatacyjne do drukarek dzierżawionych łącznie z aparatem w trakcie trwania umowy (tonery, bębny i specjalistyczny papier do drukarki , o ile jest ona wbudowana w aparat); miesięczna ilość wydruków przewidywana przez Zamawiającego ok. 500 stron
27 | Wykonawca zapewnia na koszt własny wszelkie materiały niezbędne do wykonania napraw, konserwacji i przeglądów.
28 | Automatyczny system immunochemiczny nowy lub używany, rok produkcji nie starszy niż 2014 r.
29 | Wykonawca zapewni podłączenie analizatora do systemu informatycznego OPTIMED Instytutu w celu przesyłania wyników wraz z niezbędnym zestawem komputerowym (komputer, monitor, czytnik kodów kreskowych) do generowania wyników w systemie OPTIMED oraz zapewni na własny koszt serwis podłączonego systemu do przesyłania wyników w ciągu trwania umowy.
30 | Automatyczny system immunochemiczny musi posiadać gwarancję pełnej sprawności technicznej.
31 | W przypadku zmiany lokalizacji w obrębie siedziby Zamawiającego przy ulicy Chocimskiej 5 koszty przeniesienia aparatu pokrywa Wykonawca.
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE System oczyszczania wody
L.p. | Parametr / warunek | [8 empty] | Spełnienie parametru, warunku
TAK / NIE*
1 | System oczyszczania wody produkujący wodę o kryteriach (parametrach) pozwalających na wykorzystanie jej w dzierżawionym automatycznym systemie immunochemicznym.
2 | System oczyszczania wody musi posiadać znak jakości CE.
3 | System oczyszczania wody nowy lub używany nie starszy niż z 2016r.
4 | W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę systemu używanego Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentu potwierdzającego aktualny przegląd techniczny.
5 | Wydajność systemu oczyszczania wody nie mniejsza niż 3 litry wody/h.
6 | System oczyszczania wody o wymiarach nie większych niż 480 cm x 270 cm x 350 cm.
7 | Możliwość postawienia systemu oczyszczania wody na blacie laboratoryjnym i montażu na ścianie.
8 | System oczyszczania wody zapewniający oczyszczanie wody w etapach: prefiltracja, węgiel aktywny, odwrócona osmoza, elektrodejonizacja, lampa UV.
9 | System oczyszczania wody zapewniający dostępność czystej wody na żądanie (stała wydajność systemu niezależnie od temperatury wody zasilającej-wodociągowej).
10 | Instalacja, montaż, kalibracja wraz z podpięciem systemu oczyszczania wody do sieci wodnej w budynku
11 | Przeszkolenie (instruktaż) pracowników Zakładu Wirusologii w zakresie obsługi systemu oczyszczania wody w trakcie instalacji przed uruchomieniem oraz nowych pracowników Zamawiającego w trakcie trwania umowy.
12 | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii systemu oczyszczania wody w czasie do 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
13 | W przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania zastępczego systemu oczyszczania wody o pełnej funkcjonalności.
14 | Wykonawca zapewnia na własny koszt pełny, certyfikowany serwis gwarancyjny w czasie trwania umowy, obejmujący bieżące naprawy, przeglądy techniczne (zgodnie z zaleceniami producenta).
15 | Wykonawca zapewnia na koszt własny materiały eksploatacyjne do dzierżawionego systemu oczyszczania wody.
* Dostawa automatycznego systemu immunochemicznego wraz z systemem oczyszczania wody w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.
* Dostawa pierwszej partii odczynników i materiałów zużywalnych w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy wraz z automatycznym systemem immunochemicznym i systemem oczyszczania wody.
OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY (SUMA Z TABELI B I C):
netto
brutto
w tym wartość podatku od towarów i usług
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 2
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/2/2018
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 2 - Odczynniki i materiały zużywalne do wykonywania oznaczeń miana przeciwciał antykardiolipinowych (p/ACL), przeciwciał przeciw ß2-glikoproteinie I (p/anty-β2 GPI) w klasach IgG i IgM wraz z dzierżawą w pełni zautomatyzowanego analizatora przez okres 24 miesięcy
TABELA A
1 | 2 | 3 |  |  | 4
L.p. | Nazwa badania oraz metoda oznaczania | Przewidywana liczba badań |  |  | Uwagi
1 | Oznaczenie przeciwciał antykardiolipinowych w klasie IgG, metodą immunologiczną opracowaną i zwalidowaną zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Komitetu Naukowego. Zestawy odczynnikowe powinny zawierać poza kardiolipiną (np.: wołową), oczyszczoną ludzką ß2-glikoproteinę I. Standaryzacja i walidacja metody przeprowadzona wobec referencyjnych przeciwciał chimerycznych i humanizowanych HACAL oraz monoclonalnych EY2C9. (Miyakis S et al. International consensus statement on an update of the classification criteria for definite antiphospholipid syndrome (APS). J Thromb Haemost 2006; 4 : 295–306). | 2800 |  |  | Wraz z odczynnikami/ testami należy dostarczyć kalibratory oraz kontrole konieczne do przeprowadzenia badań. Przeliczając ilość oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy dodać odpowiednią liczbę testów (wynikającą z instrukcji obsługi oferowanych zestawów odczynnikowych oraz aparatu), koniecznych do wykonania kontroli i kalibracji. Do obliczenia koniecznej do zaoferowania ilości odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych należy przyjąć, że oznaczenia będą wykonywane raz dziennie, od poniedziałku do piątku.
2 | Oznaczenie przeciwciał antykardiolipinowych w klasie IgM, metodą immunologiczną opracowaną i zwalidowaną zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Komitetu Naukowego. Zestawy odczynnikowe powinny zawierać poza kardiolipiną (np.: wołową), oczyszczoną ludzką ß2-glikoproteinę I. Standaryzacja i walidacja metody przeprowadzona wobec referencyjnych przeciwciał chimerycznych i humanizowanych HACAL oraz monoclonalnych EY2C9. (Miyakis S et al. International consensus statement on an update of the classification criteria for definite antiphospholipid syndrome (APS). J Thromb Haemost 2006; 4 : 295–306). | 2800 |  |  | Wraz z odczynnikami/ testami należy dostarczyć kalibratory oraz kontrole konieczne do przeprowadzenia badań. Przeliczając ilość oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy dodać odpowiednią liczbę testów (wynikającą z instrukcji obsługi oferowanych zestawów odczynnikowych oraz aparatu), koniecznych do wykonania kontroli i kalibracji. Do obliczenia koniecznej do zaoferowania ilości odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych należy przyjąć, że oznaczenia będą wykonywane raz dziennie, od poniedziałku do piątku.
3 | Oznaczenie przeciwciał przeciw β2-glikoproteinie I w klasie IgG, metodą immunologiczną opracowaną i zwalidowaną zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Komitetu Naukowego. Zestawy odczynnikowe powinny zawierać oczyszczoną ludzką ß2-glikoproteinę I oraz przeciwciała przeciw ludzkiej ß2GPI lub przeciwciała humanizowane. Standaryzacja i walidacja metody przeprowadzona wobec referencyjnych standardów przeciwciał. (Miyakis S et al. International consensus statement on an update of the classification criteria for definite antiphospholipid syndrome (APS). J Thromb Haemost 2006; 4 : 295–306). | 2800 |  |  | Wraz z odczynnikami/ testami należy dostarczyć kalibratory oraz kontrole konieczne do przeprowadzenia badań. Przeliczając ilość oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy dodać odpowiednią liczbę testów (wynikającą z instrukcji obsługi oferowanych zestawów odczynnikowych oraz aparatu), koniecznych do wykonania kontroli i kalibracji. Do obliczenia koniecznej do zaoferowania ilości odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych należy przyjąć, że oznaczenia będą wykonywane raz dziennie, od poniedziałku do piątku.
4 | Oznaczenie przeciwciał przeciw β2-glikoproteinie I w klasie IgM, metodą immunologiczną opracowaną i zwalidowaną zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Komitetu Naukowego. Zestawy odczynnikowe powinny zawierać oczyszczoną ludzką ß2-glikoproteinę I oraz przeciwciała przeciw ludzkiej ß2GPI lub przeciwciała humanizowane. Standaryzacja i walidacja metody przeprowadzona wobec referencyjnych standardów przeciwciał. (Miyakis S at all. International consensus statement on an update of the classification criteria for definite antiphospholipid syndrome (APS). J Thromb Haemost 2006; 4 : 295–306). | 2800 |  |  | Wraz z odczynnikami/ testami należy dostarczyć kalibratory oraz kontrole konieczne do przeprowadzenia badań. Przeliczając ilość oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy dodać odpowiednią liczbę testów (wynikającą z instrukcji obsługi oferowanych zestawów odczynnikowych oraz aparatu), koniecznych do wykonania kontroli i kalibracji. Do obliczenia koniecznej do zaoferowania ilości odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych należy przyjąć, że oznaczenia będą wykonywane raz dziennie, od poniedziałku do piątku.
5 | Ocena wiązania czynnika von Willebranda do kolagenu w badanych próbkach osocza cytrynianowego metodą immunologiczną (w pełni zautomatyzowaną). Zestawy odczynnikowe powinny zawierać kolagen typu III lub mieszaninę kolagenu typu I i III. | 25 |  |  | Wraz z odczynnikami/ testami należy dostarczyć kalibratory oraz kontrole konieczne do przeprowadzenia badań. Przeliczając ilość oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy dodać odpowiednią liczbę testów (wynikającą z instrukcji obsługi oferowanych zestawów odczynnikowych oraz aparatu), koniecznych do wykonania kontroli i kalibracji.
6 | Oznaczenie miana przeciwciał przeciw płytkowemu czynnikowi 4 (PF4), związanych z heparyną, pozwalających na diagnostykę małopłytkowości indukowanej heparyną (HIT). | 25 |  |  | Wraz z odczynnikami/ testami należy dostarczyć kalibratory oraz kontrole konieczne do przeprowadzenia badań. Przeliczając ilość oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy dodać odpowiednią liczbę testów (wynikającą z instrukcji obsługi oferowanych zestawów odczynnikowych oraz aparatu), koniecznych do wykonania kontroli i kalibracji.
1 | 2 | 3 | 4
L.p | Nazwa materiału zużywalnego | Przewidywana liczba badań/ próbek | Uwagi
1 | Płyny myjące * | ilość konieczna do wykonania w/w badań | odpowiednie do dostarczonego analizatora
2 | Kuwety do analizatora * | ilość konieczna do wykonania w/w badań | odpowiednie do dostarczonego analizatora
3 | Probówki na materiał badany * | ilość konieczna do wykonania w/w badań | odpowiednie do dostarczonego analizatora
4 | Materiały eksploatacyjne (tonery, bębny) i/ lub papier do zintegrowanej z analizatorem drukarki wyników (jeżeli dotyczy) | ilość konieczna do wykonania w/w badań | odpowiednie do dostarczonego analizatora
5 | Inne* | ilość konieczna do wykonania w/w badań | konieczne do zapewnienia prawidłowego wykonania powyższych badań, przy pomocy w pełni zautomatyzowanego analizatora
* - odpowiednie wpisać wypełnia Wykonawca
TABELA B - lista odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń miana przeciwciał antykardiolipinowych (p/ACL), przeciwciał przeciw ß2-glikoproteinie I (p/anty-β2 GPI) w klasach IgG i IgM
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
L.p | Wyszczególnienie* | Producent | Nazwa handlowa |  | Nr kat. | Poj. opak. | Ilość opak. | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.7xpoz. 8) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)
1
2
3
4
*itd.. ….. wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednie ilości odczynników i materiałów zużywalnych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego
Razem
Dzierżawa w pełni zautomatyzowanego analizatora do wykonywania oznaczeń miana przeciwciał antykardiolipinowych (p/ACL), przeciwciał przeciw ß2-glikoproteinie I (p/anty-β2 GPI) w klasach IgG i IgM | bar: 5 to 9
Nazwa:* |  |  |  | Typ aparatu (model):*
Producent:* |  |  |  | Rok produkcji*: | 8: Numer fabryczny*
Aparat nowy |  |  |  | Aktualna wartość rynkowa aparatu*: netto:……………………………………………VAT:………………………………..brutto:………………………………
* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca
Dzierżawa w pełni zautomatyzowanego analizatora do wykonywania oznaczeń miana przeciwciał antykardiolipinowych (p/ACL), przeciwciał przeciw ß2-glikoproteinie I (p/anty-β2 GPI) w klasach IgG i IgM
TABELA C
L.p. | Opis |  | Nazwa Analizatora / Producent |  |  |  | Okres dzierżawy |  | Koszt dzierżawy/m-c | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto | Wartość brutto
1 | W pełni zautomatyzowany analizator do wykonywania oznaczeń miana przeciwciał antykardiolipinowych (p/ACL), przeciwciał przeciw ß2-glikoproteinie I (p/anty-β2 GPI) w klasach IgG i IgM Lokalizacja Instytut Hematologii i Transfuzjologii Pracownia Hemostazy ul.Indiry Gandhi 14 02-776 Warszawa |  |  |  | 7: 24 miesiące
Razem
Podana aktualna wartość rynkowa aparatu nie może być wyższa od wartości początkowej nowo zakupionego aparatu i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Wartość aparatu należy pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne (20% rocznie za okres jego dotychczasowego używania).
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE w pełni zautomatyzowany analizator do wykonywania oznaczeń miana przeciwciał antykardiolipinowych (p/ACL), przeciwciał przeciw ß2-glikoproteinie I (p/anty-β2 GPI) w klasach IgG i IgM
L.p. | Parametr / warunek |  |  |  | 11: Spełnienie parametru, warunku TAK/NIE*
1 | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż z 2017r.
2 | W pełni automatyczny system zapewniający bardzo wydajną analizę testów wykonywanych rutynowo, jak i specjalistycznych, przy zachowaniu bezpiecznych warunków pracy.
3 | Metodyka badań - immunologiczna.
4 | Analizator musi być przystosowany do wykonywania wszystkich badań wymienionych w tabeli A a dodatkowo musi zapewnić możliwość wykonywania badań diagnostycznych/oznaczeń w kierunku choroby von Willebranda (t.j. VWF:CB) oraz HIT (ang.heparin induced thrombocytopenia)
5 | Ciągłe ładowanie/ wyładowywanie próbek i odczynników.
6 | Czytnik kodów kreskowych do próbek i odczynników.
7 | Minimalna ilość badań w jednym nastawieniu: 30.
8 | Rodzaj stosowanego materiału/ próbki: osocze cytrynianowe lub surowica.
9 | Wynik badania – ilościowy.
10 | Dozowanie odczynników i próbek: igły (brak konieczności stosowania plastikowych końcówek). Oddzielne igły do pipetowania próbek badanych i odczynników.
11 | Kalibracja analizatora – automatyczna. Odczynniki prekalibrowane z kalibracją zapisaną w kodach kreskowych (wymagane jedynie sprawdzenie kalibracji raz na serię odczynnika).
12 | Ewaluacja danych - wbudowany program pozwalający na: archiwizację pacjentów, wyników; eksportowanie wyników na zewnętrzną pamięć USB; podłączenie do szpitalnej sieci LIS; identyfikację próbek pacjentów po kodach kreskowych.
13 | Certyfikat CE
14 | Wykonawca zapewnia na własny koszt pełny, certyfikowany serwis gwarancyjny w czasie trwania umowy, obejmujący bieżące naprawy, przeglądy techniczne oraz aktualizowanie oprogramowania komputerowego. Przeglądy serwisowe (w ramach wynagrodzenia umownego) muszą być wykonywane zgodnie z zaleceniem producenta ale nie rzadziej niż co 12 miesiący - w zakresie części zamiennych, dojazdów i pracy inżyniera serwisowego po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Wstępny harmonogram przeglądów (częstotliwość) oraz ich zakres zostanie dostarczony do Działu Technicznego Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
15 | Naprawy analizatora (niezawinione przez Użytkownika) wraz z częściami zamiennymi będą wykonywane na koszt Wykonawcy.
16 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii – 12 godzin.
17 | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii analizatora w czasie do 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
18 | W przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania zastępczego analizatora o pełnej funkcjonalności.
19 | Trzy awarie (tej samej części/elementu) analizatora w ciągu kolejnych 365 dni kalendarzowych skutkują obligatoryjnym obowiązkiem Wykonawcy wymiany analizatora.
20 | Bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym Wykonawcy (24 godz./dobę).
21 | W czasie trwania umowy zalecane przez producenta przeglądy i wszystkie naprawy analizatora (nie zawinione przez Użytkownika) będą wykonywane przez serwis i na koszt Wykonawcy.
22 | Analizator musi zapewnić komunikację z oprogramowaniem Optimed-BaKS firmy ESAProjekt Sp. z o.o (COMARCH); koszty zapewnienia komunikacji ponosi Wykonawca.
23 | Przeszkolenie (instruktaż) pracowników Zakładu Hemostazy i Chorób Metabolicznych w zakresie obsługi analizatora w trakcie instalacji przed uruchomieniem oraz nowych pracowników Zamawiającego w trakcie trwania umowy.Dostawa, instalacja wraz z przeszkoleniem personelu obsługującego aparat w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.
24 | Wykonawca zapewnia na koszt własny materiały eksploatacyjne do drukarek dzierżawionych łącznie z analizatorem w trakcie trwania umowy (tonery, bębny i specjalistyczny papier do drukarki , o ile jest ona wbudowana w aparat)
* - odpowiednie wpisać, wpisuje Wykonawca
OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY (SUMA Z TABELI B i C):
netto
brutto
w tym wartość podatku od towarów i usług
…………………………………………
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy