Instytut Hematologii i Transfuzjologii

### ZATWIERDZAM

Dyrektor

…………………………….

Z-ca Dyrektora IHiT

ds. Lecznictwa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

###### PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ

odczynników do diagnostyki chorób zakaźnych wraz z dzierżawą automatycznego systemu immunochemicznego i systemu oczyszczania wody oraz dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń miana przeciwciał antykardiolipinowych (p/ACL), przeciwciał przeciw β2-glikoproteinie I (p/anty-β2 GPI) w klasach IgG i IgM wraz z dzierżawą w pełni zautomatyzowanego analizatora przez okres 24 miesięcy (zadania nr 1 – 2)

Warszawa,  marzec 2018

Rozdział I

###### Informacje ogólne

- Zamawiający:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

reprezentowany przez Dyrektora IHIT ds. Lecznictwa

adres:

02-776 Warszawa

ul. Indiry Gandhi 14

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Wszelką korespondencję należy kierować na ww. adres posługując się numerem sprawy IHiT/P/2/2018.

- Ilekroć w SIWZ jest mowa o „ustawie” lub „ustawie Pzp” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

- Ilekroć w SIWZ jest mowa o „wykonawcy” należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

- Ilekroć w SIWZ jest mowa o „osobie uprawnionej do reprezentacji” należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli, zawierania umów, podpisywania ofert i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

- Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

- Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych.

Rozdział II

###### Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz

###### opis sposobu udzielania wyjaśnień i zmian treści siwz

- Porozumiewanie się z Wykonawcami oraz składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony postępowania będzie odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu  (chyba, że Zamawiający wskaże inaczej w wezwaniu do złożenia lub uzupełnienia dokumentów).

Nr faksu: 0-22 349 62 23, adres e-mail: zaopat@ihit.waw.pl

- Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane są za pomocą faksu lub e-maila, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu lub adres email, podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

- Godziny pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku: 07.30 – 15.05.

- Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami – Aleksandra Lankiewicz-Klimek 
(fax 0-22 349 62 23,  e-mail:zaopat@ihit.waw.pl.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ 
w formie faksu lub e-maila. Wyjaśnienia nie będą udzielane telefonicznie.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.ihit.waw.pl), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ zamieści na własnej stronie internetowej (www.ihit.waw.pl).

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.ihit.waw.pl).

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie zamawiającego.

- Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony zamawiającego www.ihit.waw.pl  związani są wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do SIWZ zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego.

###### Rozdział III Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie publiczne będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy Pzp.

###### Rozdział IV

###### Przedmiot zamówienia, termin  i miejsce wykonania zamówienia

- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę odczynników wraz z dzierżawą z podziałem na dwie części zamówienia, zwanych dalej zadaniami tj.:

1. Dostawę odczynników do diagnostyki chorób zakaźnych wraz z dzierżawą automatycznego systemu immunochemicznego i systemu oczyszczania wody przez okres 24 miesięcy,

2. Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonania oznaczeń miana przeciwciał antykardiolipinowych (p/ACL), przeciwciał przeciw β2- glikoproteinie I(p/antyβ2 GPI) w klasach IgG i IgM wraz z dzierżawą w pełni zautomatyzowanego analizatora przez okres 24 miesięcy

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań związanych z realizacją zawiera  – Załącznik nr 1A, 1B  do SIWZ oraz Załącznik Nr 10 do SIWZ – wzór umowy.

Zaoferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania funkcjonalne i użytkowe takie same lub wyższe jak opisane w załączniku nr 1 do siwz (formularz ofertowy). Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały użyte nazwy własne/marki produktów lub producenta Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Za równoważność Zamawiający rozumie konieczność zapewnienia przez oferowany produkt równoważnych funkcjonalności i parametrów technicznych nie gorszych niż produkt wskazany przez Zamawiającego.

Uwaga:

Załącznik nr 1A, 1B – Arkusz danych oferowanych odczynników i urządzeń jest załącznikiem do formularza ofertowego – załącznik nr 1 do siwz i stanowi integralną część oferty. Niezłożenie załącznika nr 1A i /lub 1B  wraz z ofertą powoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Załącznik nr 1A, 1B nie podlega procedurze uzupełnienia dokumentu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Rozdział V

Opis części zamówienia i składanie ofert częściowych

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych według podziału na 2 części.

Zadanie 1 – Dostawa odczynników do diagnostyki chorób zakaźnych wraz z dzierżawą

automatycznego systemu immunochemicznego przez okres 24 miesięcy

Przedmiot zamówienia opisują:

- formularz ofertowy -  Załącznik nr 1 do siwz;

- termin wykonania zamówienia (dostawy – oprócz pierwszej, która będzie miała miejsce w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy wraz z dostawą automatycznego systemu immunochemicznego i systemem oczyszczania wody) będzie oceniany

- Termin wykonania zamówienia poszczególnych dostaw – maksymalny 10 dni liczony od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego,

- szczegółowe opisy minimalnych, wymaganych parametrów będącego przedmiotem zamówienia oraz okresów i warunków gwarancji określone zostały w - Załącznik nr 1 A do siwz;

- wzór umowy – Załącznik nr 10 do siwz.

- Termin realizacji (dostawy) zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

- Miejsce wykonania zamówienia: Instytut Hematologii i Transplantologii ul. Indiry Gandhi  14,02-776 Warszawa.

- Klasyfikacja zamówienia wg CPV:

33696300-8 – odczynniki chemiczne

33696500-0 – odczynniki laboratoryjne

- Okres gwarancji: minimalny 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego

- Termin płatności – 60 dni od daty otrzymania oryginału faktury

Zadanie 2 – Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonania oznaczeń miana przeciwciał antykardiolipinowych (p/ACL), przeciwciał przeciw β2- glikoproteinie I(p/antyβ2 GPI) w klasach IgG i IgM wraz z dzierżawą w pełni zautomatyzowanego analizatora przez okres 24 miesięcy

Przedmiot zamówienia opisują:

- formularz ofertowy -  Załącznik nr 1B do siwz;

- Termin wykonania zamówienia (dostawy) maksymalnie do 10 dni liczony od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego,

- szczegółowe opisy minimalnych, wymaganych parametrów będącego przedmiotem zamówienia oraz okresów i warunków gwarancji określone zostały w - Załącznik nr 1 B do siwz;

- wzór umowy – Załącznik nr 10 do siwz

- Termin realizacji (dostawy) zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

- Miejsce wykonania zamówienia: Instytut Hematologii i Transplantologii ul. Indiry Gandhi  14,02-776 Warszawa.

- Klasyfikacja zamówienia wg CPV:

33696300-8 – odczynniki chemiczne

33696500-0 – odczynniki laboratoryjne

- Okres gwarancji: minimalny 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego

- Termin płatności – 60 dni od daty otrzymania oryginału faktury

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.

- Oferta częściowa musi obejmować wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia ujęte w danej części.

Rozdział VI

###### Warunki udziału w postępowaniu

    - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

    - nie podlegają wykluczeniu;

    - spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

  - O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

    - posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej,

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,

    - zdolności technicznej lub zawodowej,

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, że należycie wykonał:

Zadanie 1 -  jedną dostawę (umowę) na odczynniki i/lub tożsamy asortyment, a wartość dostawy była nie mniejsza niż 10 420,00 zł brutto.;

Zadanie 2 – jedną dostawę (umowę) na odczynniki i/lub tożsamy asortyment, a wartość dostawy była nie mniejsza niż 4 600,00 zł brutto.

- wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane należycie wraz z dowodami  określającymi, czy dostawy wykazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt 3 SIWZ, zostały wykonane należycie. Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Dowodami potwierdzającymi czy dostawy zostały wykonane należycie są:

- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane;

- oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

- Jeżeli wykonawca składa ofertę na zadanie 1 i 2, to może wykazać realizację jednej dostawy (umowy), której  wartość - będzie odpowiadała zsumowanej wartości dostaw, określonych powyżej dla składanych zadań, przy zachowaniu wymagań opisanych dla zadania 1 i 2  warunku udziału w postępowaniu.

- Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, to kwoty te zostaną przeliczone przez Zamawiającego na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

  - Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawców na podstawie przepisów art. 24  ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp.

  - Podmioty inne

    - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

    - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr  5 do SIWZ.

3) Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp.

4) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 1), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1.

- ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.

    - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 2 pkt 3 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca.

    - Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:

- którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w ust. 2;

- którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1
pkt 13 – 23 ustawy;

- wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy.

Rozdział VII

Oferta oraz wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

- Oferta musi zawierać - Formularz ofertowy – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, zawierający:

      - ofertę cenową;

      - oświadczenie dotyczące akceptacji wzoru umowy.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale VI oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia:

  - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – sporządzonego według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej. Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz instrukcja wypełniania JEDZ – załącznik nr 3 do SIWZ.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w pkt 1) dotyczące tych podmiotów.

  - zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 2) i 6) SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego – załącznik nr 5 do SIWZ.

  - Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i  nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ (kryteria kwalifikacji).

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, (Informacja z otwarcia ofert) przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy. Wraz ze złożeniem  oświadczenia,  wykonawca  może  przedstawić  dowody,  że  powiązania  z  innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ – należy złożyć w oryginale.

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj. :

  - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

  - oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ;

  - oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z wzorem
stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ;

  - oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ;

  - dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli  wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

  - wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane należycie wraz z dowodami  określającymi, czy dostawy wykazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt 3 SIWZ, zostały wykonane należycie. Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Dowodami potwierdzającymi czy dostawy zostały wykonane należycie są:

- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane;

- oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

  - ust. 4 pkt 1)  składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - ust. 4 pkt 2, 3, 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w ust. 5 stosuje się.

- Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 4 pkt 1) składa dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt  1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w ust. 5 stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 2) i 6) SIWZ należy złożyć w formie oryginału.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

- Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego wykonawca polega zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa.

- Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem 
i nazwiskiem osoby podpisującej.

- W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą się znaleźć podpisy, według zasad, o których mowa w ust. 8, 12, 13 oraz klauzula  „za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron.

- Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust.13 w formie oryginału lub kopii  potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty.

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia:

-  jest dopuszczony do stosowania na terenie Polski (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20

maja 2010 r. o wyrobach medycznych),

- posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie Polski, to jest: deklarację zgodności

(Declaration of Confirmity) z CE lub samo świadectwo CE,

- nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i

ustawą o wyrobach medycznych nie objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu

wpisowi, Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia.

- Informacja o podwykonawcach

      - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

      - Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie  zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Informacje te Wykonawca składa w JEDZ o którym mowa w ust. 2 pkt 1) i 3) rozdziału VII  siwz.

Rozdział VIII

Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena -  należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915).

- Cenę oferty należy podać w złotych, cyfrowo i słownie.

- Cena oferty, to wartość wyrażona w złotych, jaką Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem podatku VAT oraz podatku akcyzowego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

- Cena jednostkowa netto to cena ustalona za jednostkę określonego towaru przedmiotu zamówienia, bez podatku od towarów i usług, którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach.

- Wykonawca oblicza cenę oferty w następujący sposób:

    - dla każdej pozycji przedmiotu zamówienia (każdego towaru) należy wpierw obliczyć wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto z ilością, 
a następnie tak wyliczoną wartość netto należy powiększyć o kwotę podatku VAT, otrzymując w ten sposób wartość brutto pozycji przedmiotu zamówienia (danego asortymentu);

    - uzyskane w powyższy sposób wartości brutto dla wszystkich pozycji przedmiotu zamówienia (każdego towaru) należy zsumować, uzyskując w ten sposób wartość brutto oferty.

- Cena całkowita oferty (cena oferty) musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli parametr miejsca setnego jest poniżej 5 to parametr dziesiętny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca setnego jest 5 i powyżej to parametr dziesiętny zaokrągla się w górę.

[ Dla uniknięcia błędów oraz omyłek rachunkowych Zamawiający zaleca  przy obliczaniu ceny oferty użycie arkusza kalkulacyjnego, np. programu Excel, z formatem liczbowym komórki „miejsca dziesiętne” ustawionym na „2”oraz zastosowania funkcji ZAOKR (przykład: liczba 23,7825 znajdująca się w komórce A1. Zastosowanie Formuły =ZAOKR(A1;2) Wynikiem funkcji będzie  liczba 23,78. ]

Uwaga: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

###### Rozdział IX

###### Sposób przygotowania oferty

- Ofertę cenową należy sporządzić wg wzoru z załącznika nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.

- Wymagany sposób przygotowania oferty:

  - Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej wartości oferty, w szczególności:

    - w przypadku osób prawnych sposób reprezentacji musi być zgodny z danymi zawartymi w odpowiednim rejestrze sądowym;

    - w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – przez osobę wpisaną jako przedsiębiorca do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

    - w przypadku osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą – przez tą osobę;

    - w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika oferta musi zawierać dokument pełnomocnictwa w formie pisemnej w oryginale, lub kopii poświadczonej notarialnie;

    - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –przez osoby uprawnione przez wszystkich wykonawców.

  - Oferta oraz  załączniki powinny być sporządzone  zgodnie z formularzami dołączonymi  do niniejszej SIWZ, przy uwzględnieniu postanowień niniejszego opisu:

    - oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferta oraz załączniki powinny być podpisane przez osoby, o których mowa w ust.2pkt 1;

    - wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę;

    - w przypadku gdy do oferty, w formie załączników, dołączone są kopie   
  dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
  osoby wymienione w ust. 2 pkt. 1;

  - w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 
w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:

    - ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,

    - nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

    - podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

  - Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, opatrzonej dopiskiem:

„OFERTA NA Dostawę odczynników do diagnostyki chorób zakaźnych wraz z dzierżawą automatycznego systemu immunochemicznego i systemu oczyszczania wody oraz dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń miana przeciwciał antykardiolipinowych (p/ACL), przeciwciał przeciw β2-glikoproteinie I (p/anty-β2 GPI) w klasach IgG i IgM wraz z dzierżawą w pełni zautomatyzowanego analizatora przez okres 24 miesięcy (zadania nr 1 – 2)

Zadanie NR ………..

Nr sprawy: IHIT/P/2/2018 ”

##### nie otwierać do dnia 19.04.2018  do godziny 9:00 ”

Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi).

- Dla zapewnienia integralności i nienaruszalności oferty:

  - zaleca się parafowanie każdej strony oferty przez osoby podpisujące ofertę;

  - zaleca się ułożenie zawartości oferty w następującej kolejności:

    - formularz oferty;

    - dokumenty i oświadczenia, zgodnie z kolejnością wynikającą z rozdziału VII;

  - zaleca się ponumerowanie w sposób ciągły wszystkie strony oferty, sporządzenie spisu treści.

- W razie wprowadzania przez wykonawcę zmiany do złożonej oferty lub wycofania oferty musi być ono sporządzone odpowiednio w sposób opisany powyżej, a dodatkowo koperta musi zawierać dopisek ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY.

  - Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty – Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

  - Zmiana złożonej oferty – zmiany złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.

  - Wycofanie złożonej oferty – wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

###### Rozdział X

###### Wymagania dotyczące wadium

- W celu zabezpieczenia podpisania umowy przez wykonawców każda oferta musi być zabezpieczona wadium  w wysokości:

Zadanie 1 – 10 420,00 zł (słownie : dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia 00/100 złotych ).

Zadanie 2 – 4 600,00  zł (słownie : cztery tysiące sześćset 00/100 złotych).

- Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm.).

- Sposób wniesienia wadium:

wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BANK PEKAO S.A. nr rachunku 16 1240 6003 1111 0000 4946 7956

z dopiskiem „wadium w postępowaniu IHIT/P/2/2018”. Zaleca się a kserokopię potwierdzenia przelewu załączyć do oferty;

  - pozostałe formy wadium - oryginał należy załączyć do oferty.

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w odpowiedniej wysokości.

  - za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się moment uznania rachunku bankowego zamawiającego kwotą wadium (zaksięgowania na rachunku Zamawiającego).

  - Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46  ust. 1, 1a, oraz 2, 4 ustawy.

  - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium  na zasadach określonych w art. 46 
ust. 3 ustawy.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy.

###### Rozdział XI

###### Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres jak na wstępie, tj. Instytut Hematologii i Transfuzjologii; 02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14, I piętro p. 144A (Kancelaria) do dnia 19.04.2018 r. do godziny 09:00.

- Oferty można składać osobiście  w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:00, bądź przesłać na adres Zamawiającego.

- Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

- Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego adres jak na wstępie w Sali seminaryjnej im. Witolda Rudowskiego – nr 207 ( 2 piętro)  dnia 19.04.2018 r. o godzinie 10:00.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza  przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej (www.ihit.waw.pl) informacje dotyczące:

  - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

  - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

  - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Oferty złożone po terminie na składanie ofert zostaną zwrócone wykonawcom po upływie
terminu do wniesienia odwołania. Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu składania ofert zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.

- Termin związania ofertą.

  - Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 60 dni (art.85. ust. 1 pkt 3 pzp).

  - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym, że Zamawiający może co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, tylko raz zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

###### Rozdział XII

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

      - Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

      - Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

      - Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert dla zadania 1, 2:

- cena –70%

Za kryterium cena Wykonawca może otrzymać maksymalnie – 95  punktów.

Liczba punktów wg powyższego kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego             
 wzoru :

Cn

C = ------------x 70

Cob

gdzie:

C  -  liczba punktów za kryterium  cena

Cn     -   najniższa cena brutto

Cob     - cena oferty badanej

- Termin wykonania zamówienia – 30%

Za  termin dostawy   (Td), o którym mowa  w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 zadanie 1.2,  SIWZ Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 punktów i tak:

za termin dostawy od 1 do 3 dni  -  30 pkt

za termin dostawy od 4 do 6 dni   -  15 pkt

za termin dostawy od 7 do 10 dni   -  5 pkt

za termin dostawy powyżej 10 dni – 0 pkt

Uwaga : Wykonawca nie może zaproponować terminu dostawy dłuższego niż 10 dni. Jeżeli wykonawca zaproponuje termin dostawy krótszy niż 1 dzień to i tak nie otrzyma większej ilości punktów niż jest to przewidziane w tym kryterium.

Podanie terminu wykonania  poszczególnych dostaw dłuższego niż 10 dni lub w sposób niejednoznaczny np. od 3 do 10 dni lub brak podania terminu wykonania  poszczególnych dostaw w formularzu ofertowym to Zamawiający przyjmie do oceny oferty i naliczenia odpowiedniej ilości punktów ilość punktów dla danego terminu, natomiast do realizacji zamówienia Zamawiający przyjmie, że Wykonawca wykona zamówienie w terminie do 10 dni.

Punkty uzyskane przez ofertę zostaną zsumowane wg wzoru:

Su = C + Td

gdzie:

Su -  suma punktów wg przyjętych kryteriów,

C- liczba punktów za kryterium cena,

Td – liczba punktów za kryterium termin dostawy

Opis oceny ofert przy uwzględnieniu powyższych kryteriów:

- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego zostanie uznana za najkorzystniejszą;

- weryfikacja przedmiotowego kryterium dokonywana będzie na podstawie oświadczenia dokonanego w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy;

- brak zawartej w formularzu oferty informacji dotyczącej któregokolwiek kryterium wyboru oferty spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ, art. 89 ust. 1 pkt 2.

- Zamawiający przy wyliczaniu punków za poszczególne kryteria ograniczy się do dwóch miejsc po przecinku.

###### Rozdział XIII

###### Obowiązujący wzór umowy

Wzór umowy określający warunki, na jakich Zamawiający wymaga od wykonawców zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego określa załącznik nr 10 do SIWZ.

###### Rozdział XIV

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy oraz wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego umowy

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta będzie w terminie wskazanym przez Zamawiającego, tj. zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 lit. a.

- W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:

  - pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,

  - umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,.

- W przypadku odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę na warunkach określonych 
w ofercie lub  zawarcie umowy jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wniesione wadium zostanie zatrzymane przez Zamawiającego zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, 
a ponadto Zamawiający będzie uprawniony do zastosowania art. 94 ust. 3 ustawy oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (za szkodę spowodowaną uchyleniem się od zawarcia umowy).

###### Rozdział XV

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7

Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień.

###### Rozdział XVI

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

w toku postępowania o udzielenie zamówienia

      - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

      - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

      - Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

      - Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

      - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

      - Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust.  4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

      - Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

  - 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

  - 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

      - W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

      - Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

      - Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

      - Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

      - Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

###### Rozdział XVII

Ogłoszenie wyników przetargu

      - Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

  - nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

  - unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

- Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, 5, na stronie internetowej.

- Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający zawiadamia niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy:

    - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

    - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Załączniki do SIWZ

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

- Załącznik nr 1A – Arkusz danych oferowanych odczynników i materiałów zużywalnych oraz dzierżawy urządzeń  
( opis przedmiotu zamówienia) –zadanie 1

- Załącznik nr 1B – Arkusz danych oferowanych odczynników i materiałów zużywalnych oraz dzierżawy urządzeń 
( opis przedmiotu zamówienia) – zadanie 2

- Załącznik nr 2 – Wzór JEDZ

- Załącznik nr 3 – Instrukcja wypełniania JEDZ

- Załącznik nr 4 – Wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/ należy do grupy kapitałowej

- Załącznik nr 5 –  Zobowiązanie  do  udostępnienia zasobów przez podmioty inne

- Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

- Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716)

- Załącznik nr 9 – Wykaz dostaw

- Załącznik nr 10 –  Wzór umowy

SIWZ opracował:

pod względem merytorycznym -  …………………………………………… 	        				………..…

pod względem formalno – prawnym - 	………………………………………………………. 		……….…..

SIWZ  sprawdził:

pod względem merytorycznym – …………………………………………………….    	…………….

pod względem formalno – prawnym - 	…………………………………………….  	 ……….…….

Załącznik nr 1 do SIWZ

......................................

/ pieczęć wykonawcy/

## FORMULARZ OFERTOWY

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

ul. Indiry Gandhi 14

02 - 776 Warszawa

My/Ja * niżej podpisani ...........................................................................................reprezentując

/imię i nazwisko/

.........................................................................................................................................................

/pełna nazwa i adres wykonawcy/

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ……………………………………………….., nr sprawy ………………………………, po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia, składam ofertę na wykonanie zamówienia po następujących cenach:

      - OFERTA CENOWA

Zadanie 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto PLN* | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość brutto PLN* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa odczynników do diagnostyki chorób zakaźnych |  |  |  |  |
| 2 | Czynsz dzierżawy za aparat automatycznego systemu immunochemicznego przez okres 24 miesięcy |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  | XXXXXXXX |  |
| Słownie cena oferty brutto : …………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |

*Całkowitą wartość przedmiotu umowy obliczona przy zastosowaniu ilości i cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1A do siwz

- Oświadczam/y, że  oferujemy termin dostawy  ……….  (ilość dni)

- Oświadczam/y, że  oferujemy termin ważności ……….  miesięcy

Zadanie 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto PLN* | Wartość podatku VAT | Stawka podatku VAT | Wartość brutto PLN* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonania oznaczeń miana przeciwciał antykardiolipinowych (p/ACL), przeciwciał przeciw β2- glikoproteinie I(p/antyβ2 GPI) w klasach IgG i IgM |  |  |  |  |
| 2 | Czynsz dzierżawy za aparat w pełni zautomatyzowanego analizatora przez okres 24 miesięcy |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  | XXXXXXXX |  |
| Słownie cena oferty brutto : …………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |

*Całkowitą wartość przedmiotu umowy obliczona przy zastosowaniu ilości i cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1B do siwz

- Oświadczam/y, że  oferujemy termin dostawy  ……….  (ilość dni)

- Oświadczam/y, że  oferujemy termin ważności ……….  miesięcy).

      - Oświadczam/y, że  oferowane towary spełniają wymagania określone  w  załączniku nr 1A / 1B / do SIWZ – Arkusz danych oferowanych odczynników ( opis przedmiotu zamówienia)Oświadczam/y, że postanowienia wzoru umowy – (załącznik nr 10 do SIWZ) zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

      - Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................
do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne. (Uwaga: Wykonawca musi się zastosować do zapisów Rozdziału IX ust. 2 pkt 3 SIWZ).

      - Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      - Oświadczam/y, że zamierzam/y powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom**:

| Cześć | Opis części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę | Nazwa podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| I |  |  |
| II |  |  |

      - Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:

- ………………………………………..….

- …………………………………………..

- …………………………………………...

- ……………………………………………

      - Inne informacje Wykonawcy:

Nazwa Banku i Nr konta wykonawcy, na które zamawiający ma zwrócić wadium w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych:

.…………….………………………….…………….…………………………………….………………

Nr telefonu Wykonawcy ……………………………

Nr faksu Wykonawcy ………………………………

Adres e-mail      ……………………………………

NIP Wykonawcy …………………………………..

Regon Wykonawcy ……………………………….

      - W przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, osobą umocowaną do podpisania umowy jest …………………………………..…..…………………………………...…………………………

      - W przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest ……………………………………… tel. …………………………….…  faks …………………

      - Oświadczam/y, że wyżej wskazany nr faksu lub adres email jest odpowiednim do przekazywania nam informacji dotyczących przedmiotowego postępowania i zobowiązujemy się do niezwłocznego potwierdzania faktu otrzymania oświadczeń, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub emailu, przez Zamawiającego. W przypadku awarii urządzeń wskazanych jako odpowiednie do przekazywania informacji dotyczących przedmiotowego postępowania powiadomimy Zamawiającego w dniu wystąpienia awarii i podamy inny nr faksu lub inny adres email.

      - Oświadczam/y, że w przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez/e mnie /nas, uznajemy, że Zamawiający domniema, iż korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu lub adres email, podany przez/e mnie / nas w formularzu ofertowym, została mi/nam doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

      - Oświadczam, że jestem małym* / średnim* lub dużym przedsiębiorcą* ……………………….*

      - Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia:

-  jest dopuszczony do stosowania na terenie Polski (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20

maja 2010 r. o wyrobach medycznych)*

- posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie Polski, to jest: deklarację zgodności

(Declaration of Confirmity) z CE lub samo świadectwo CE*

- nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i

ustawą o wyrobach medycznych nie objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu

wpisowi, Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia.*

----------------------------------------------	         ---------------------------------------------------------------------------

Miejscowość, data 	Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

** jeżeli dotyczy

Załącznik nr 4 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

ul. Indiry Gandhi 14

02 - 776 Warszawa

Uwaga: Oświadczenie Wykonawca składa dopiero po terminie otwarcia ofert w oryginale!

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

składane w terminie zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 11 ustawy Pzp

Będąc uczestnikiem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na :

Dostawę odczynników do diagnostyki chorób zakaźnych wraz z dzierżawą automatycznego systemu immunochemicznego i systemu oczyszczania wody oraz dostawę odczynników 
i materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń miana przeciwciał antykardiolipinowych (p/ACL), przeciwciał przeciw β2-glikoproteinie I (p/anty-β2 GPI) 
w klasach IgG i IgM wraz z dzierżawą w pełni zautomatyzowanego analizatora przez okres 24 miesięcy  (zadania 1-2), nr sprawy IHIT/P/2/2018.

po zapoznaniu się z informacją dotyczącą wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie internetowej

Ja (imię i nazwisko) ...............................................................................................................

reprezentując Firmę ...................................................................................................................

oświadczam, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229).

- należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229).*).

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (nazwa i adres podmiotu):**)

1. …………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………

(…)

……………………………				………………………………….………………    miejscowość, data		/podpisy osób upoważnionych  do reprezentacji wykonawcy/

___________________________________________________________________________________________

*)   niepotrzebne skreślić

**) uzupełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej   w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z)

Załącznik nr 5 do SIWZ

................................

/pieczęć Wykonawcy/

ZAMAWIAJĄCY

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

ul. Indiry Gandhi 14

02 - 776 Warszawa

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..……………… będąc upoważnionym(/mi) do

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

reprezentowania:

…………………………….………………………………….………………………………………………..……

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m(/y),

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych odda Wykonawcy

…………………………………………………………………....…………………………….…………………………..…….

(nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę- któremu udostępniono zasoby)

do dyspozycji niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na 
Dostawę odczynników do diagnostyki chorób zakaźnych wraz z dzierżawą automatycznego systemu immunochemicznego i systemu oczyszczania wody oraz dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń miana przeciwciał antykardiolipinowych (p/ACL), przeciwciał przeciw β2-glikoproteinie I (p/anty-β2 GPI) w klasach IgG i IgM wraz z dzierżawą w pełni zautomatyzowanego analizatora przez okres 24 miesięcy (zadania 1-2), NR SPRAWY IHIT/P/2/2018  przez cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania:

    - zdolność techniczną lub zawodową niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie:* ………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to ………………...………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    - zdolność finansowa lub ekonomiczna w zakresie1*: ………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………………………………………………

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to…………………….……… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą: ……………………………………………………………………

Podmiot udostępniający zasoby nie bierze udziału* /bierze udział* w realizacji zamówienia w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……….............................................................................................................................................................................

Jednocześnie oświadczam(y), że stosownie do art. 22a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

……………………………………………..

(miejsce i data złożenia oświadczenia)

………………………………………….……………..………………………

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SIWZ

.................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Ja (imię i nazwisko) ...............................................................................................................

reprezentując Firmę ...................................................................................................................,

przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: ………………………., nr sprawy ………………, oświadczamy, że:

□  nie wydano wobec nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej 
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*

□ wydano wobec nas prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp przedstawiamy dokumenty potwierdzające dokonanie płatności ww. należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności *

* zaznaczyć odpowiednio „X” , niepotrzebne skreślić

............................................................................................

(data, pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)

Załącznik nr 7 do SIWZ

.................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Ja (imię i nazwisko) ...............................................................................................................

reprezentując Firmę ...................................................................................................................,

przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na 
Dostawę odczynników do diagnostyki chorób zakaźnych wraz z dzierżawą automatycznego systemu immunochemicznego i systemu oczyszczania wody oraz dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń miana przeciwciał antykardiolipinowych (p/ACL), przeciwciał przeciw β2-glikoproteinie I (p/anty-β2 GPI) w klasach IgG i IgM wraz z dzierżawą w pełni zautomatyzowanego analizatora przez okres 24 miesięcy, NR SPRAWY 2/2018, oświadczam/y, że nie orzeczono/orzeczono* wobec mnie/nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu/zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

* niepotrzebne skreślić

............................................................................................

(data, pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)

Załącznik nr 8 do SIWZ

.................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Ja (imię i nazwisko) ...............................................................................................................

reprezentując Firmę ...................................................................................................................,

przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na

Dostawę odczynników do diagnostyki chorób zakaźnych wraz z dzierżawą automatycznego systemu immunochemicznego i systemu oczyszczania wody oraz dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń miana przeciwciał antykardiolipinowych (p/ACL), przeciwciał przeciw β2-glikoproteinie I (p/anty-β2 GPI) w klasach IgG i IgM wraz z dzierżawą w pełni zautomatyzowanego analizatora przez okres 24 miesięcy, NR SPRAWY 2/2018, oświadczam/y, że nie zalegam/zalegam* z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

* niepotrzebne skreślić

............................................................................................

(data, pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)

Załącznik nr 9 do SIWZ

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 
TRZECH LAT DOSTAW

Firma (nazwa) wykonawcy:

Siedziba (adres) wykonawcy:

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na

Dostawę odczynników do diagnostyki chorób zakaźnych wraz z dzierżawą automatycznego systemu immunochemicznego i systemu oczyszczania wody oraz dostawę odczynników 
i materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń miana przeciwciał antykardiolipinowych (p/ACL), przeciwciał przeciw β2-glikoproteinie I (p/anty-β2 GPI) 
w klasach IgG i IgM wraz z dzierżawą w pełni zautomatyzowanego analizatora przez okres 24 miesięcy (zadania 1-2) , NR SPRAWY 2/2018,
oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat następujące zamówienia.

| Zadanie | Rodzaj (zakres i opis) dostawy (zawarte tu informacje muszą jednoznacznie potwierdzać wymagania określone w rozdziale VI ust. 2 pkt 3 SIWZ). Jeżeli Wykonawca wykazuje spełnienie warunku poprzez dostawę odczynników i dzierżawę to oświadczy, że w skład tej dostawy wchodziły odczynniki i dzierżawa* na kwotę nie mniejszą niż (warunek udziału zadanie 1/ zadanie 2)… zł brutto | Wartość brutto dostawy | Data zakończenia realizacji dostawy (dd.mm.rrrr) | Nazwa, adres podmiotu, na rzecz którego została zrealizowane dostawa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające, że wymienione zamówienia zostały wykonane należycie.

.........................,dnia……………….                                     .........................................................................................	                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                              ?podpisy osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy/

Załącznik nr 10 do SIWZ

Zgodnie z wynikiem procedury w trybie przetargu nieograniczonego znak: IHiT/P/2/2018

(Wzór umowy)

UMOWA NR IHiT/DZ/............/2018

zawarta w dniu ……………….

pomiędzy

Instytutem Hematologii i Transfuzjologii

z siedzibą:  ul. Indiry Gandhi 14; 02 – 776 Warszawa

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000119139

NIP: 525 – 000 – 94 – 24	REGON: 000288484

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

a

Firmą: ……………………………………………………………………

z siedzibą: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

NIP: …………… 		REGON: ……………

Wysokość kapitału zakładowego: ……… PLN

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą

reprezentowaną przez: ..............................................................

o treści następującej:

1

PRZEDMIOT UMOWY PRZEDMIOT UMOWY

1.Przedmiotem umowy jest:

  - dostawa przez Wykonawcę odczynników i materiałów zużywalnych określonych w

załącznikach nr … obejmujących  zadanie nr …...

1.2. dzierżawa aparatu określonego w załączniku nr … obejmującym

zadanie nr …….

2.Wykonawca wydzierżawia Zamawiającemu przedmiot dzierżawy. Szczegółowy opis przedmiotu

dzierżawy i parametry techniczne zawiera załącznik nr ….

3.Wykonawca gwarantuje, że odczynniki i materiały zużywalne oraz aparat wprowadzone zostały

do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie  ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja

2010 r. (Dz. U.z 2017 r poz. 211 z późn. zm.)

4.Wykonawca zobowiązuje się, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze przedmiotu umowy będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

2

### WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY

1. Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi

Zadanie 1

netto …………… PLN 
(słownie: ……………………………………………………… i …/100 PLN),

podatek od towarów i usług: …………… PLN

(słownie: ……………………………………………………… i …/100 PLN),
Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi brutto …………… PLN
(słownie: ……………………………………………………… i …/100 PLN),

W tym:

1.1.  wartość odczynników i materiałów zużywalnych wynosi netto ……… PLN

(słownie: ………………………………………………… i …/100 PLN),

podatek od towarów i usług ……… PLN

(słownie: ………………………………………………… i …/100 PLN),

wartość odczynników/materiałów zużywalnych wynosi brutto ……… PLN,

(słownie: ………………………………………………… i …/100 PLN),

  - czynsz dzierżawy za aparat określony w załączniku nr…

wynosi netto ……… PLN

(słownie: ………………………………………………… i …/100 PLN),

podatek od towarów i usług ……… PLN

(słownie: ………………………………………………… i …/100 PLN),

Zadanie 2

netto …………… PLN 
(słownie: ……………………………………………………… i …/100 PLN),

podatek od towarów i usług: …………… PLN

(słownie: ……………………………………………………… i …/100 PLN),
Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi brutto …………… PLN
(słownie: ……………………………………………………… i …/100 PLN),

W tym:

1.1.  wartość odczynników i materiałów zużywalnych wynosi netto ……… PLN

(słownie: ………………………………………………… i …/100 PLN),

podatek od towarów i usług ……… PLN

(słownie: ………………………………………………… i …/100 PLN),

wartość odczynników/materiałów zużywalnych wynosi brutto ……… PLN,

(słownie: ………………………………………………… i …/100 PLN),

  - czynsz dzierżawy za aparat określony w załączniku nr…

wynosi netto ……… PLN

(słownie: ………………………………………………… i …/100 PLN),

podatek od towarów i usług ……… PLN

(słownie: ………………………………………………… i …/100 PLN),

2. Całkowitą wartość przedmiotu umowy obliczono przy zastosowaniu ilości i cen jednostkowych określonych w załączniku nr ……….. do umowy.

3. Całkowita wartość zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, także: koszty pakowania i znakowania wymaganego do transportu, wszelkie koszty transportu do miejsca przeznaczenia, koszty załadunku, rozładunku i transportu wewnętrznego u Zamawiającego, ubezpieczenia przedmiotu umowy do czasu przekazania go Zamawiającemu, podatek od towarów 
i usług (VAT), zainstalowanie, uruchomienie, oddanie do eksploatacji przedmiotu dzierżawy 
u Zamawiającegooraz koszty związane z dezinstalacją i transportem przedmiotu dzierżawy do Wykonawcy po zakończeniu umowy.

4. Podatek od towarów i usług od wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów Zamawiający naliczy    i ureguluje jako podatek należny zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w Polsce.

5. Ceny jednostkowe nie podlegają zmianie przez czas trwania umowy z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 pkt 3.6 i 3.7 umowy.

3

#### DOSTAWA

- Miejsce dostawy:

W zakresie zadań 1, 2 - dostawa odczynników i dzierżawa aparatu :

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Chocimska 5,00-791 Warszawa, Magazyn

Odczynników.

1.1. Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych będą realizowane sukcesywnie w ciągu

24 miesięcy od daty zawarcia umowy.

1.2.Termin wykonania  poszczególnych dostaw nie może być dłuższy niż ……. dni (od

poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00,z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od

pracy) od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

1.3.W zamówieniach Zamawiający określi termin dostawy, rodzaj, ilość oraz inne szczegółowe

warunki dostawy.

1.4. Zamawiane ilości i rodzaj przedmiotu umowy uzależnione będą od  potrzeb wynikających z

konieczności ich zastosowania w danym czasie.

1.5. Zamówienia na dostawy Zamawiający będzie przekazywał do Wykonawcy faksem na nr

………………… oraz potwierdzał drogą elektroniczną na adres e-mail: ……………………... .

1.6. Do pierwszej dostawy każdego rodzaju niebezpiecznych substancji Wykonawca zobowiązany

jest dołączyć Kartę Charakterystyki tych substancji. Opakowania substancji niebezpiecznych

będą oznaczone zgodnie  obowiązującymi w Polsce przepisami.

2.   Do każdej realizowanej dostawy Wykonawca ma obowiązek dołączyć oryginał faktury.

3.   W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w

ust.1 pkt 1.2. niniejszego paragrafu Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu od

innego Wykonawcy w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy (zakupu

interwencyjnego).

3.1.W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się ilość i wartość całkowita przedmiotu

umowy o ilość i wartość zakupu dokonanego w trybie interwencyjnym.

3.2.W przypadku zakupu interwencyjnego po cenach wyższych od cen zawartych w niniejszej

umowie, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy wartością

zakupu interwencyjnego a wartością wynikającą z niedostarczonego przedmiotu umowy.

4.   Przedmiot umowy musi posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie Polski, to jest

deklarację zgodności (Declaration of Confirmity) z CE lub samo świadectwo CE.

5.   Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu

dokumenty, o których mowa w ust.4 w terminie 2 dni od daty wezwania.

6.  Miejsce dostawy przedmiotu dzierżawy:

6.1.W zakresie zadania 1- Dzierżawa aparatu……… szt. 1,rok produkcji ……… o aktualnej

wartości rynkowej………określonej w załączniku nr … obejmującym zadanie nr ….

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Chocimska 5,00-791 Warszawa, Zakład Wirusologii;

6.2.W zakresie zadania 2- Dzierżawa aparatu……… szt. 1,rok produkcji ……… o aktualnej

wartości rynkowej………określonej w załączniku nr … obejmującym zadanie nr ….

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa , Pracownia

Hemostazy.

6.3.Zainstalowanie, uruchomienie, oddanie do eksploatacji  dzierżawionego aparatu

określonego w pkt.6.1/ i 6.2.  nastąpi w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.

7.   Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem aparatu dzierżawionego przez Zamawiającego o

którym mowa w pkt 6.1./6.2. niniejszego ustępu.

8.  Wykonawca zobowiązany jest do składania Zamawiającemu informacji dotyczącej ceny

rynkowej aparatu dzierżawionego na dzień 31 grudnia każdego roku, w którym obowiązuje

umowa.

9.   Przedmiot dzierżawy musi posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie Polski, to

jest deklarację zgodności (Declaration of Confirmity) z CE lub samo świadectwo CE.

10. Wykonawca nieodpłatnie zainstaluje, uruchomi i zwaliduje  dzierżawiony aparat.

11.Przed zainstalowaniem aparatu, Wykonawca przedstawi na piśmie plan walidacji 
     z wyszczególnieniem etapów walidacji, tj. kwalifikacji instalacyjnej, operacyjnej i procesowej.

12.Wykonawca wyznaczy punkty krytyczne walidacji i sprawdzi poprawność działania

walidowanego aparatu w odniesieniu do tego produktu.

13. Protokoły walidacji muszą zawierać opis celu walidacji, sposobu jego realizacji oraz

stwierdzenie czy cel walidacji został osiągnięty. Do Protokołu należy dołączyć kserokopie

certyfikatu walidacji lub wzorcowania dzierżawionego aparatu w przypadku zastosowania

zewnętrznej aparatury pomiarowej.

14. Wykonawca zapewnia na koszt własny przeglądy serwisowe dzierżawionego aparatu w okresie

obowiązywania niniejszej umowy.

15. Wykonawca zapewnia na koszt własny materiały eksploatacyjne do drukarki dzierżawionej

łącznie z aparatem w trakcie trwania umowy(tonery, bębny oraz papier specjalistyczny do

drukarki  o ile jest ona wbudowana w aparat ) .

16. W okresie obowiązywania niniejszej umowy – przeglądy, walidacje, konserwacje i naprawy

awaryjne wraz z wymianą niezbędnych części zamiennych, materiałów kontrolnych

wynikających z bieżącego używania, usuwane będą przez Wykonawcę w ramach niniejszej

umowy i na jego koszt, za wyjątkiem uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej

eksploatacji przez Zamawiającego.

17. Zamawiający zobowiązany jest używać dzierżawiony aparat w miejscu określonym w Protokole

Przekazania.

18.W przypadku konieczności dokonania zmiany miejsca użytkowania aparatu Wykonawca na

wniosek Zamawiającego dokona ponownej instalacji we wskazanej przez Zamawiającego

lokalizacji na koszt Wykonawcy.

19.Zamawiający zobowiązany jest używać aparat zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami

producenta oraz utrzymywać je w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu

eksploatacyjnemu.

20.Zamawiający nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian czy przeróbek w aparacie, ani usuwał,

odłączał lub dołączał jakichkolwiek części bez pisemnej zgody Wykonawcy.

21.Zamawiający nie jest uprawniony do ustanawiania na dzierżawionym aparacie jakichkolwiek

praw na rzecz osób trzecich, ani do przelewania swoich praw wynikających z niniejszej umowy

na osoby trzecie.

22.W przypadku wystąpienia awarii aparatu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w

ciągu 2 dni roboczych  (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00,z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia telefonicznego  potwierdzonego faksem lub drogą elektroniczną, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii  w ciągu 7 dni roboczych(od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00,z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)  od momentu zgłoszenia telefonicznego  potwierdzonego faksem lub drogą elektroniczną.

23.Wykonawca ma prawo do kontrolowania przez upoważnione przez siebie osoby sposobu

wykorzystywania i stanu dzierżawionego aparatu po wcześniejszym poinformowaniu

Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego.

24.Po zakończeniu umowy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić dzierżawiony aparat w stanie

niepogorszonym. Zwrot zostanie dokonany po podpisaniu Protokołu Odbioru przez obie strony.

4

##### WARUNKI PŁATNOŚCI

- Płatność z tytułu dostawy przedmiotu umowy, dokonywana będzie za każdą zrealizowaną dostawę w ciągu 60 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę oryginału faktury do Zamawiającego, na rachunek bankowy wpisany przez Wykonawcę na fakturze.

- Płatność za czynsz dzierżawny aparatów wymienionych w załączniku nr….. Zamawiający będzie dokonywał w okresach miesięcznych na podstawie faktury Wykonawcy wystawionej na koniec każdego miesiąca w ciągu 60 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę oryginału faktury do Zamawiającego, na rachunek bankowy wpisany przez Wykonawcę na fakturze

3.  Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.  W przypadku nie uregulowania przez Zamawiajacego  płatności w terminie określonym w ust. 1 i 2,

Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych, za opóźnienie w transakcjach handlowych.

5. Termin płatności wpisany przez Wykonawcę  na fakturze musi być zgodny z terminem płatności

określonym w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. Dla wskazania na fakturze prawidłowego terminu

płatności Wykonawca zobowiązany jest użyć sformułowanie: „zgodnie z umową” / „według

umowy”.

6. W przypadku wpisania przez Wykonawcę na fakturze terminu płatności niezgodnego z terminem

określonym w ust. 1i 2 niniejszego paragrafu, obowiązującym jest termin płatności określony w

ust  1i2. Jednocześnie ustala się, że Zamawiający nie będzie dokonywał korekt błędnie

wskazanego terminu płatności na fakturze w trybie "noty korygującej" - Wykonawca

zobowiązany jest do dokonania tych korekt wewnętrznie w swoich urządzeniach księgowych.

7. Zamawiający dopuszcza dostarczenie faktur w formacie pliku PDF drogą elektroniczną na adres

e-mailowy: faktury@ihit.waw.pl. Za datę doręczenia Zamawiającemu faktury drogą

elektroniczną uznaje się dzień, który Zamawiający wskazał w e-mailu zwrotnym,

potwierdzającym odbiór faktury.

5

TERMIN WAŻNOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca  gwarantuje wysoką jakość dostarczonego przedmiotu umowy.

- Termin ważności przedmiotu zamówienia :

dla zadania nr 1 –min. 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego

dla zadania nr 2 –nie krótszy niż 2/3 okresu wskazanego przez producenta.

- W razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy w okresie jego ważności, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad 
w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

- W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć do Wykonawcy wniosek o spowodowanie przeprowadzenia ekspertyzy.

- Jeżeli reklamacja Zamawiającego  okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.

6

### KARY UMOWNE

1.Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

  - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, 
w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

  - w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy dostarczonego z opóźnieniem, 
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy w terminie określonym w  3 ust. 1 pkt. 1.2.

  - w wysokości 2% wartości brutto przedmiotu dzierżawy dostarczonego z opóźnieniem, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu dzierżawy określonego w 3 ust.1 pkt 6.3.

  - w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w §1 ust.1 pkt.1.2 za każdą godzinę opóźnienia w usunięciu awarii zgodnie z §3 ust.22.

  - w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy podlegającego wymianie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy w terminie określonym w  5 ust. 3.

  - w wysokości 0,02% wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku niedostarczenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów , o których mowa  3 ust. 4 w terminie określonym w  3 ust. 5.

  - jeżeli opóźnienie w dostawie przekroczy 30 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.

  - Zamawiający ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych 
z płatności za faktury Wykonawcy na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

7

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strony nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, na które nie mają wpływu, a które utrudniają pełne lub częściowe wykonanie umowy.

W przypadku siły wyższej trwającej powyżej 14 dni, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia 
     od umowy, o ile nie podejmą decyzji o dalszej realizacji umowy. Jeżeli Strona nie zawiadomi 	drugiej we właściwym czasie o okolicznościach siły wyższej, wtedy będzie pozbawiona prawa 	powoływania się na nią w przyszłości. Za okoliczności siły wyższej mogą być uznane tylko te, 	które zaistniały niezależnie od dobrej woli Stron i nie występują z winy Strony powołującej się 	na nie.

- Zamawiający oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy także w razie istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

- Zmiany umowy mogą być dokonane – pod rygorem nieważności - przy zastosowaniu 
art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w formie pisemnej. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w niżej przedstawionym zakresie z zastrzeżeniem art.140 ust. 1 i 3 ustawy Pzp:

  - Zmiany numeru katalogowego produktu.

  - Zmiany sposobu konfekcjonowania – ogólna ilość przedmiotu zamówienia nie może być mniejsza niż ilość wymagana przez Zamawiającego.

  - Zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów.

  - W sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez Producenta zmodyfikowany/udoskonalony produkt powodujący wycofanie dotychczasowego.

  - Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą cen jednostkowych, wartości umowy  i nie  mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

  - W okresie trwania umowy ceny mogą ulec zmianie w przypadku obniżenia ceny  przez producenta lub samego Wykonawcę.

  - W przypadku zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług VAT, które podwyższą lub obniżą cenę/y przedmiotu niniejszej umowy, to w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały miejsce, zostanie stosownie obniżona/ne lub podwyższona/ne cena/y przedmiotu umowy oraz całkowita wartość przedmiotu umowy.

  - W przypadku nie wykorzystania w okresie trwania umowy pełnych ilości przedmiotu umowy Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu jej obowiązywania wraz z wydłużeniem terminu dzierżawy aparatu. Ceny jednostkowe i wysokość czynszu dzierżawnego w tym okresie nie mogą ulec zmianie.

  - Zamawiający może do końca trwania umowy nie dokonać zakupu pełnych ilości przedmiotu umowy także w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy.

  - Zakup wg zasad określonych w ust. 3.9. nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń odszkodowawczych wobec Zamawiającego.

  - Strony przewidują możliwość zmiany ilości zamawianego asortymentu w ramach wartości asortymentu określonego w danym zadaniu stanowiącym przedmiot niniejszej umowy, 
w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego.

  - Zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za zgodą obu stron i dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.

4. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw

patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi

Wykonawca.

5.W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z

późn. zm.)

6.Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią, będą

rozstrzygane     ostatecznie przez sąd właściwy miejscowo, według siedziby Zamawiającego.

7.Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – 2

egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. Każdy egzemplarz ma moc

oryginału.

ZAMAWIAJĄCY                                                                              WYKONAWCA

np. podwykonawstwo, inne. Zdolność techniczna - przekazanie do dyspozycji Wykonawcy narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych lub na zasadzie podwykonawstwa; Zdolność zawodowa/ osób zdolnych do wykonania zamówienia  - oddanie osób  podmiotu trzeciego pod kierownictwo wykonawcy lub  na zasadzie podwykonawstwa; zdolność finansowa lub ekonomiczna - przeniesienie własności pieniędzy lub pozostawienie do dyspozycji  Wykonawcy środków pieniężnych albo ponoszenie solidarnej odpowiedzialności za finansowanie nakładów + wykazanie, iż podmiot trzeci posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w niezbędnym rozmiarze, płynność finansowa, obroty, ubezpieczenie działalności.

np. umowa przedwstępna, umowa o podwykonawstwo, umowa o współpracy, porozumienie pomiędzy pracodawcami o świadczących  umowę o dzieło, czy umowę zlecenia,  u Wykonawcy składającego ofertę (nie dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę, świadczących  umowę o dzieło, czy umowę zlecenia,  u Wykonawcy składającego ofertę).