{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":10,"sheets":["zad1narzędziachirurgiczne","zad2instrumdotrepanacjiczaszki","zad3narzędzialaparoskopowe","zad4elektrodapowrotna","zad5klipsytytanowe","zad6Klipsy","zad7sprzętValleylabLigasure","zad8narzędzielaparoskopowe","zad9jednorazowylaryngoskop","zad10ręcznikizcelulozysterylne"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad1narzędziachirurgiczne","index":0,"n_rows":70,"n_cols":11,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,11,19,11],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,6],[7,0,7,10],[21,0,21,7],[2,7,2,10],[24,6,24,9],[25,6,25,9],[26,6,26,9],[51,0,51,2],[53,0,53,1],[54,0,54,1],[55,2,55,7],[56,0,56,8],[57,2,57,5],[57,6,57,8],[58,2,58,5],[58,6,58,8],[59,2,59,5],[59,6,59,8],[60,2,60,5],[60,6,60,8],[61,2,61,5],[61,6,61,8],[62,2,62,5],[62,6,62,8],[63,2,63,5],[63,6,63,8],[64,2,64,5],[64,6,64,8],[1,3,1,7],[3,2,3,9],[107,0,107,1],[108,0,108,1],[65,0,65,4],[66,5,66,8],[67,6,67,8],[68,6,68,8],[87,0,87,1],[88,0,88,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/10/2018"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Formularz Asortymentowo - Cenowy"]
[]
["Część nr 1 - Narzędzia  chirurgiczne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                          Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług [%] ","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Pinceta anatomiczna z uzębieniem atraumatycznym typ DE BAKEY, delikatna, szerokość branszy pyszczka (części roboczej) 1,5 mm prosta dł. 200mm",null,null,"szt.",6]
[2,"Pinceta naczyniowa anatomiczna z uzębieniem atraumatycznym typ DE BAKEY, delikatna, szerokość branszy pyszczka (części roboczej) 2,8 mm prosta dł. 200mm",null,null,"szt.",4]
[3,"Pinceta anatomiczna standard, prosta, dł. 200mm",null,null,"szt.",8]
[4,"Pinceta anatomiczna standard, prosta, dł. 145mm",null,null,"szt.",16]
[5,"Kleszczyki typ COLLIN, proste,  długość całkowita 160mm, szczęki okienkowe poprzecznie owalne, złącze śrubowe, skok rowkowania szczęk części roboczej 0,9mm",null,null,"szt.",2]
[6,"Kleszczyki typ COLLIN, proste, długość całkowita 160mm, szczęki okienkowe w kształcie serca, złącze śrubowe, skok rowkowania szczęk części roboczej 0,9mm",null,null,"szt.",2]
[7,"Nożyczki preparacyjne, odgięte, typ METZENBAUM, długość całkowita 180mm, krawędzie ostrzy utwardzone z twardą wkładką, ostrza ze szlifem falistym zapobiegającym wyślizgiwaniu się z tkanek z rozwartych bransz - ostrzy, czubki ostrza tępo/tępe, pierścienie uchwytów złocone",null,null,"szt.",10]
[8,"Nożyczki preparacyjne, odgięte, typ NELSON METZENBAUM,(MC Indoe) z twardą wkladką ostrzy, ostrza ze szlifem falistym zapobiegającym wyślizgiwaniu tkanek z rozwartych bransz - ostrzy, odgięte, długość całkowita 230mm, czubki ostrzy zakończone tępo/tępe. Pierścienie uchwytów złocone oznaczające twardą wkładkę ostrzy.",null,null,"szt.",4]
[9,"Nożyczki preparacyjne typ METZENBAUM z twardą wkładką ostrzy ze szlifem falistym zapobiegającym wyślizgiwaniu się tkanek z rozwartych bransz - ostrzy, odgięte, długość całkowita 230mm, pierścienie uchwytu w kolorze złotym oznaczającym twardą wkładkę ostrzy. Ostrza z szerokimi czubkami tępo zakończone.",null,null,"szt.",4]
[10,"Hak operacyjny typ HOSEL, rozmiar łyżki łódeczkowej 60 x 20mm, długość całkowita 250mm.Uchwyt haka z ażurową rączką.",null,null,"szt.",6]
[11,"Igłotrzymacz chirurgiczny typ DE`BEKEY z twardą wkładką, delikatny, smukły, długość całkowita  230mm, szczęki z nacięciami krzyżowymi t=0,4. Pierścienie uchwytu z zapadką w kolorze złotym.",null,null,"szt.",2]
["RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"……………………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":6},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":24}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/10/2018"]
[]
["………………………………………………"]
["pieczęć firmy"]
[null,null,"Zadanie nr 1 - Narzędzia chirurgiczne"]
["Parametry graniczne /odcinające dla Zadania nr 1"]
["L.p.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH","Spełnienie parametru granicznego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TAK/NIE *         ",null,null,null,"Parametr oferowany, OPIS *"]
[1,2,3,null,null,null,4]
[1,"Wymagane twardości stali dla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - haki operacyjne, retraktory, picety, kleszczyki, kleszczyki naczyniowe, klemy - min. 42 - 48 HRC,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - nożyczki bez twardej wkładki - min. 50 - 57 HRC,                                                                                                                                                                                                                                                                                                - nożyczki z twardą wkładką / twarda wkładka - min. 42 - 47 HRC/min. 60 - 64 HRC                                                                                                                                                                                                                                           - imadła z twardą wkładką - min. 42 - 47 HRC (twarda wkładka 1600 - 1800 HV),                                                                                                                                                                                                                                          potwierdzone informacją producenta","dołączyć do oferty"]
[2,"Nożyczki wykonane ze stali wysokiej jakości zgodnie z normą stali - ISO 7153-1, potwierdzone informacją producenta               ","dołączyć do oferty"]
[3,"Narzędzia chirurgiczne matowane, wstępna pasywacja producenta, odporne na korozję zgodnie z normą DIN_EN_ISO 13402"]
[4,"Narzędzia chirurgiczne  trwale oznakowane:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - logo producenta,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - nr katalogowy producenta"]
[5,"Narzędzia chirurgiczne oznaczone kodem Data matrix, matrycowym dwuwymiarowym kodem kreskowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modół) zamieszczone w granicach tzw. wzoru wyszukiwania umożliwiającym pełną identyfikację narzędzi w zestawie oraz skanowania każdego narzędzia znajdującego się w zestawie."]
[6,"Możliwość:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - mycia (ultradźwięki, neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie PZH);                                                                                                                                                                                                                    - dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez PZH);                                                                                                                                                                                                                                    - sterylizacji (parowa w autoklawach 134°C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51°C)"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia Wykonawca/"]
[{"$nulls":5},"………………………………………."]
[null,"Opis parametrów granicznych",{"$nulls":4},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":6},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]
[null,"Elżbieta Sosnowska"]

{"sheet":"zad2instrumdotrepanacjiczaszki","index":1,"n_rows":57,"n_cols":11,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,1,7],[2,0,2,1],[2,7,2,10],[3,0,3,1],[3,2,3,9],[7,0,7,6],[8,0,8,10],[11,11,22,11],[29,0,29,7],[32,6,32,9],[33,6,33,9],[34,6,34,9],[39,0,39,2],[41,0,41,1],[42,0,42,1],[43,2,43,7],[44,0,44,8],[45,2,45,5],[45,6,45,8],[46,2,46,5],[46,6,46,8],[47,2,47,5],[47,6,47,8],[48,2,48,5],[48,6,48,8],[49,2,49,5],[49,6,49,8],[50,2,50,5],[50,6,50,8],[51,2,51,5],[51,6,51,8],[75,0,75,1],[76,0,76,1],[95,0,95,1],[96,0,96,1],[52,2,52,5],[52,6,52,8],[53,0,53,4],[54,5,54,8],[55,6,55,8],[56,6,56,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/10/2018"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Formularz Asortymentowo - Cenowy"]
[]
["Część  nr 2 - Instrumentarium do trepanacji czaszki"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                          Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług [%] ","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Korba wiertarki ręcznej do trepanacji typ Hudson z uchwytem frezów z blokadą",null,null,"szt.",1]
[2,"Przedłużka osi korby wiertarki typ Hudson z uchwytem frezów z blokadą",null,null,"szt.",1]
[3,"Frez płaski typ Cushing wiertarki ręcznej do trepanacji typ Hudson, średnica 14 mm",null,null,"szt.",1]
[4,"Frez owalny, różyczka typ Adson wiertarki ręcznej do tepanacji typ Hudson, średnica 15 mm",null,null,"szt.",2]
[5,"Frez kulisty, różyczka, typ Hudson, średnica 22 mm do wiertarki ręcznej do trepanacji typ Hudson",null,null,"szt.",2]
[6,"Frez kulisty, różyczka, typ Hudson, średnica 16 mm do wiertarki ręcznej do trepanacji typ Hudson",null,null,"szt.",2]
[7,"Szpatułka mózgowa z powłoką silikonową antyrefleksyjną. Szerokość robocza 6 mm, długość całkowita 200 mm. Atraumatyczne zaokrąglone krawędzie, wykonana z elastycznego metalu pozwalającego na łatwe doprowadzenie do pierwotnego kształtu. Szpatułka jednorazowego użycia o gładkiej powierzchni pakowana sterylnie indywidualnie w opakowaniu zbiorczym zawierającym 10 szt. szpatułek. ",null,null,"szt.",2]
[8,"Uchwyt haczykowy typ Gigli do piłek drutowych typ Gigli i Olivecrona",null,null,"szt.",2]
[9,"Piłki druciane treparacyjne/amputacyjne typ Gigli, długość całkowita 500 mm o średnicy 1,4 mm wykonane z wiązki delikatnych 6-ciu skręconych drutów. Opakowanie zawierające 5 szt. piłek.",null,null,"szt.",4]
[10,"Sonda wprowadzająca typ De Martel z haczykami do piłek Gigliego, giętka, długość całkowita 350 mm",null,null,"szt.",2]
[11,"Kostno-zgryzacz (sztanca kostna) typ Kerrison bez wyrzutnika skierowany pod katem 130 stopni do góry, nierozbieralny, szerokość części roboczej 3,0 mm, ze standardową płytką stopki, skok części roboczej (rozwarcie max) 9,0 mm, długość trzonu części roboczej 180 mm.",null,null,"szt.",1]
[12,"Odgryzacz kostny typ Kerrison, nierozbieralny, szczęki skierowane do góry pod kątem 130 stopni, długość trzonu narzędzia 180 mm, szerokość części roboczej 4,0 mm, szerokość otwarcia szczęk 12 mm ze standardową płytką stopki, bez wyrzutnika",null,null,"szt.",1]
[13,"Rongeurs, odgryzacz kostny typ Cushing, prosty, szczęki pełne z ruchomą górną szczęką, szerokość części roboczej szczęk 5,0 mm, długość całkowita szaftu (trzonu) 140 mm",null,null,"szt.",1]
[14,"Odgryzacz kostny z podwójną przekładnią typ Ruskin, długość całkowita 190 mm, szczęki odgięte o szerokości części roboczej 4 mm i długości 14,5 mm. Rękojeść ergonomiczna z dwoma sprężynkami rozwierającymi.",null,null,"szt.",1]
[15,"Kleszcze do cięcia kości typ Liston długość całkowita 140 mm, długość ostrza 23 mm, szczęki proste, ramiona rękojeści z dwoma sprężynkami rozwierającymi i ergonomicznymi uchwytami",null,null,"szt.",1]
[16,"Szpatułka mózgowa dwustronna giętka/elastyczna, gładka, szerokość 17,0 mm, długość całkowita 200 mm",null,null,"szt.",1]
[17,"Szpatułka mózgowa dwustronna typ Olivecrona, elastyczna, podwójnie zgięta z wklęsłymi częściami roboczymi po obu stronach. Szerokość części roboczej jednej strony 15,0 mm, a drugiej 18,0 mm, długość całkowita 180 mm",null,null,"szt.",1]
[18,"Szpatułka mózgowa dwustronna giętka/elastyczna, jedna strona gładka, druga strona z nacięciami krzyżowymi, szerokość 12,0 mm, długość całkowita 200 mm",null,null,"szt.",1]
["RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"……………………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":6},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/10/2018"]
[]
["………………………………………………"]
["pieczęć firmy"]
[null,null,"Zadanie nr 2 - Instrumentarium do trepanacji czaszki"]
["Parametry graniczne /odcinające dla Zadania nr 2"]
["L.p.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH","Spełnienie parametru granicznego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TAK/NIE *         ",null,null,null,"Parametr oferowany, OPIS *"]
[1,2,3,null,null,null,4]
[1,"Wymagane zakresy twardości stali dla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - haki operacyjne, retraktory, podważki. picety, kleszczyki, sztance - min. 42 - 47 HRC,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - akcesoria stosowane na sali operacyjnej, instrumenty ortopedyczne i kardiochirurgiczne  - min. 42 - 47 HRC,                                                                                                                                                                                                                                                                                                - mikroinstrumenty  - min. 42 - 47 HRC,                                                                                                                                                                                                                                                                                                        potwierdzone informacją producenta","dołączyć do oferty"]
[2,"Narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali wysokiej jakości zgodnie z normą stali - ISO 7153-1, potwierdzone informacją producenta               ","dołączyć do oferty"]
[3,"Narzędzia chirurgiczne matowane, wstępna pasywacja producenta, odporne na korozję zgodnie z normą DIN_EN_ISO 13402"]
[4,"Narzędzia chirurgiczne  trwale oznakowane:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - logo producenta,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - nr katalogowy producenta"]
[5,"Narzędzia chirurgiczne oznaczone kodem Data matrix, matrycowym dwuwymiarowym kodem kreskowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modół) zamieszczone w granicach tzw. wzoru wyszukiwania umożliwiającym pełną identyfikację narzędzi w zestawie oraz skanowania każdego narzędzia znajdującego się w zestawie."]
[6,"Możliwość:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - mycia (ultradźwięki, neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie PZH);                                                                                                                                                                                                                    - dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez PZH);                                                                                                                                                                                                                                    - sterylizacji (parowa w autoklawach 134°C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51°C)"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia Wykonawca/"]
[{"$nulls":5},"………………………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":6},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad3narzędzialaparoskopowe","index":2,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,6],[8,0,8,10],[11,11,12,11],[13,0,13,7],[2,6,2,9],[16,6,16,9],[17,6,17,9],[18,6,18,9],[37,0,37,2],[39,0,39,1],[40,0,40,1],[41,2,41,7],[43,0,43,8],[44,2,44,5],[44,6,44,8],[45,2,45,5],[45,6,45,8],[46,2,46,5],[46,6,46,8],[47,2,47,5],[47,6,47,8],[48,2,48,5],[48,6,48,8],[75,0,75,1],[49,2,49,5],[49,6,49,8],[50,2,50,5],[50,6,50,8],[51,2,51,5],[51,6,51,8],[1,3,1,7],[3,2,3,9],[94,0,94,1],[95,0,95,1],[14,8,14,10],[52,0,52,4],[53,5,53,8],[54,6,54,8],[55,6,55,8],[74,0,74,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/10/2018"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Formularz Asortymentowo - Cenowy"]
[]
["Część nr 3 - Narzędzia laparoskopowe wg katalogu firmy Richard Wolf lub równoważne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                          Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług [%] ","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Nożyczki  monopolarne METZENBAUM, obie bransze ruchome, długość bransz 23-25mm, długość robocza osłony 320-330mm, komplet - część robocza/osłona z elementem ułatwiającym obrót oraz z przyciskiem ułatwiającym demontaż/wymianę części roboczej, rękojeść narzędzia z systemem zapięcia zatrzaskowego na tzw. \"klik\", nr kat. 83930417",null,null,"szt.",6]
[2,"Elektroda monopolarna \"L\", długość 340-360mm, nr kat. 8383.423",null,null,"szt.",4]
["RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"……………………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":6},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad4elektrodapowrotna","index":3,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,7],[57,0,57,1],[76,0,76,1],[77,0,77,1],[13,8,13,10],[15,6,15,9],[16,6,16,9],[17,6,17,9],[37,6,37,8],[56,0,56,1],[1,3,1,7],[3,2,3,9],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,8],[8,0,8,10],[2,7,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/10 /2018"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Formularz Asortymentowo - Cenowy"]
[]
["Części nr 4 - Elektroda powrotna"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                          Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług [%] ","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Elektroda powrotna dla pacjentów dorosłych z klejem elektroprzewodzącym  oraz dzielonym stykiem szerokości 4cm, wyposażona w system kontroli jakości styku kompatybilny z systemem REM generatora Valleylab oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta, powierzchnia min. 150cm2 (op. = 50 szt.)",null,null,"szt.",300]
["RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"……………………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":6},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad5klipsytytanowe","index":4,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[57,0,57,1],[2,6,2,8],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,6],[9,0,9,10],[13,0,13,7],[58,0,58,1],[16,6,16,9],[1,3,1,7],[3,2,3,9],[77,0,77,1],[78,0,78,1],[17,6,17,9],[18,6,18,9],[32,0,32,1],[33,0,33,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/10/2018"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Formularz Asortymentowo - Cenowy"]
[]
["Część nr  5 - Klipsy tytanowe"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                          Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług [%] ","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Ładunki do wielorazowej automatycznej klipsownicy laparoskopowej firmy Microline 10 mm, klipsownica ładowana od tyłu magazynkami z 10 tytanowymi klipsami w rozmiarze M/L. Ramię obrotowe 360 stopni, obsługiwane jednym palcem. Możliwość częściowego zamknięcia klipsa, klips zamykany do dystalnego końca szczęk. Magazynki z 2 ostatnimi klipsami kodowanymi kolorystycznie. W opakowaniu zbiorczym metryczki samoprzylepne zawierająca informację o nazwie i rozmiarze klipsa, producencie, numerze katalogowym, dacie ważności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (op. = 10 szt.)                                             ",null,null,"op.",5]
["RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"……………………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":6},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad6Klipsy","index":5,"n_rows":30,"n_cols":11,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[98,0,98,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[9,0,9,10],[16,0,16,7],[32,0,32,1],[23,4,23,5],[24,4,24,5],[19,0,19,10],[20,0,20,10],[21,0,21,10],[97,0,97,1],[3,5,3,8],[17,0,17,1],[22,0,22,2],[18,0,18,10],[1,3,1,7],[4,2,4,9],[52,0,52,1],[53,0,53,1],[77,0,77,1],[78,0,78,1],[24,0,24,2],[23,0,23,2],[33,0,33,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/10/2018"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Formularz Asortymentowo - Cenowy"]
[]
["Część nr 6-  Klipsy naczyniowe i polimerowe"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                        Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług [%] ","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Stapler skórny z 35 klipsami skórnymi wykonanych z metalu, rozmiar standardowy, sterylny",null,null,"szt.",200]
[2,"Klipsy naczyniowe wykonane z biologicznie obojętnego tytanu, długość całkowita 9, 10mm po zamknięciu, długość robocza 8, 10mm, przekrój poprzeczny w kształcie serca, równoległe zamykanie ramion na całej długości; pojedynczy podłużny rowek wzdłóż całej wewnętrznej powierzchni klipsa zabezpieczający przed zjawiskiem nożycowania, poprzeczne rowkowanie wewnętrzne powierzchni klipsa, zabezpieczające przed ześlizgiwaniem, taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego. Zasobnik zawierający 6 szt. klipsów  w zasobniku, w opakowaniu zbiorczym metryczki samoprzylepne  zawierające informację o producencie, nazwie i rozmiarze klipsów, numerze katalogowym, dacie produkcji, dacie ważności, znaku CE; sterylne. Wymagane oświadczenie producenta, że klipsy są wykonane z tytanu medycznego i nie generują żadnego istotnego klinicznie ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli.                                                                                                                                 op. = 20 zasobników",null,null,"op.",2]
[3,"Klipsy polimerowe rozmiar , M/L,  XL  (do wyboru przez Zamawiającego), z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed ostatecznym zamknięciem, wykonane z tworzywa obojętnego biologicznie nie ulegającego bioresorpcji, konstrukcja zamka uniemożliwiająca samoistne otwarcie klipsa bądź  jego nożycowanie, dodatkowo taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, pakowane po 6 klipsy w magazynku, w opakowaniu zbiorczym metryczki samoprzylepne zawierające informację o producencie,nazwie i  rozmiarze klipsów, numerze katakogowym, dacie produkcji,  dacie ważności, znaku CE, sterylne. Klipsy I generacji.                                                                                                                op. = 20 zasobników",null,null,"op.",3]
[4,"Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru, rozmiar ML, XL (do wyboru przez Zamawiającego), klips o podwyższonej stabilności na naczyniu. Zęby w części przyśrodkowej zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia o kącie podcięcia ok 45°, taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub do obłożenia operacyjnego. Zasobnik zawierający 6 sztuk klipsów w magazynku, w opakowaniu zbiorczym metryczki samoprzylepne zawierające informację o producencie, nazwie i rozmiarze klipsów, numerze katalogowym, dacie produkcji, dacie ważności, sterylne                                                                                                                                                                                               op. = 20 zasobników",null,null,"op.",3]
["RAZEM"]
["Uwaga!"]
["Zamawiający wymaga, w okresie trwania umowy, bezpłatnego użyczenia wielorazowych klipsownic laparoskopowych, rozbieralnych kompatybilnych z klipsami polimerowymi "]
["w rozmiarze M/L, XL kompatybilne z pozycją 3 i 4, rotacja 360 stopni, długość robocza 33cm., możliwość zastosowania dwóch rozmiarów szczęk do jednej rękojeści - rozmiar"]
["M/L (średnica 5mm) oraz rozmiar XL (średnica 10 mm), podwójnie kodowanie kolorystyczne na poikrętle klipsownicy wskazujące na rozmiar klipsów, rozmiar do wyboru "]
["przez Zamawiającego"]
[null,null,null,"TAK/NIE"]
["Klipsownica rozmiar XL - 1 szt. do poz. 3 oraz 1 szt. do poz. 4"]
["Klipsownica rozmiar M/L - 1 szt. do poz.3 oraz 1 szt. do poz. 4"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad7sprzętValleylabLigasure","index":6,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,1,7],[3,0,3,1],[3,5,3,8],[4,0,4,1],[4,2,4,9],[7,0,7,10],[68,0,68,1],[87,0,87,1],[88,0,88,1],[15,0,15,7],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[42,0,42,1],[43,0,43,1],[67,0,67,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/10/2018"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Formularz Asortymentowo - Cenowy"]
["Część nr 7 - Sprzęt do aparatury Valleylab - Ligasure"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                        Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług [%] ","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Narzędzie jednorazowe do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 20 lub 37 cm, średnica trzonu 10 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilny z generatorem Ligasure.",null,null,"szt.",2]
[2,"Narzędzie jednorazowe do uszczelniania, preparownia i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 37 cm, średnica trzonu 5 mm, długość szczęk 18 mm, kąt szczęk typu \"nos delfina\" lub długość szczęk 19,5 mm, długość cięcia 17,8 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilny z generatorem Ligasure ",null,null,"szt.",30]
[3,"Wpinana jednorazowa elektroda pasująca do wielorazowych kleszczyków o długości 23 cm, z przewodem, kompatybilna z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie Ligasure,  aktywacja nożna i ręczna",null,null,"szt.",24]
[4,"Laparoskopowe narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, szczęki zakrzywione,  uruchamianie systemu zamykania naczyń włacznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z generatorem Ligasure",null,null,"szt.",2]
[5,"Jednorazowa końcówka do noża ultradźwiękowego, bezprzewodowego, długość ramienia 39 cm, średnica trzonu 5 mm, długość ostrza aktywnego 14,5 mm, końcówka z jednym przyciskiem aktywującym, dwustopniowy - aktywacja max i min, z opcją cięcia i koagulacji w technologii noża ultradźwiękowego",null,null,"szt.",11]
["RAZEM"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad8narzędzielaparoskopowe","index":7,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[32,0,32,1],[1,3,1,7],[2,6,2,8],[3,0,3,1],[3,2,3,9],[4,0,4,1],[8,0,8,6],[33,0,33,1],[57,0,57,1],[58,0,58,1],[77,0,77,1],[78,0,78,1],[9,0,9,10],[13,0,13,7],[16,6,16,9],[17,6,17,9],[18,6,18,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/10/2018"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Formularz Asortymentowo - Cenowy"]
[]
["Część nr  8 - Narzędzia do zabiegów laparoskopowych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                          Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług [%] ","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Narzędzie do zabiegów laparoskopowych, integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: Seal & Cut oraz Seal. Długość robocza 35 cm, średnica trzonu 5 mm. Zakrzywione, precyzyjne bransze o długości 16 mm, jednorazowego użytku. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny. Narzędzie kompatybilne z  zestawen elektrochirurgicznym firmy Olympus (ESG-400/USG-400)                                                                                                                                                       op. = 5 szt.",null,null,"op.",2]
["RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"……………………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":6},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad9jednorazowylaryngoskop","index":8,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[33,0,33,1],[57,0,57,1],[58,0,58,1],[77,0,77,1],[78,0,78,1],[9,0,9,10],[13,0,13,7],[16,6,16,9],[17,6,17,9],[18,6,18,9],[32,0,32,1],[1,3,1,7],[2,6,2,8],[3,0,3,1],[3,2,3,9],[4,0,4,1],[8,0,8,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/10/2018"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Formularz Asortymentowo - Cenowy"]
[]
["Część nr 9 - Jednorazowy laryngoskop"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                          Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług [%] ","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Jednorazowy, kompletny laryngoskop BriteProSolo składający się z jednorazowego uchwytu ze źródłem światła LED i łyżki światłowodowej jednorazowego użytku Macintosh rozmiar 3 i 4 z obniżonym profilem - w celu ochrony uzębienia, możliwość sprawdzenia światła bez otwierania opakowania, sterylny",null,null,"szt.",100]
["RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"……………………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":6},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad10ręcznikizcelulozysterylne","index":9,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[33,0,33,1],[57,0,57,1],[58,0,58,1],[77,0,77,1],[78,0,78,1],[9,0,9,10],[13,0,13,7],[16,6,16,9],[17,6,17,9],[18,6,18,9],[32,0,32,1],[1,3,1,7],[2,6,2,8],[3,0,3,1],[3,2,3,9],[4,0,4,1],[8,0,8,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/10/2018"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Formularz  Asortymentowo - Cenowy"]
[]
["Część nr  10 - Ręczniki z celulozy"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                          Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług [%] ","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Ręczniki z celulozy, sterylne, o wymiarach: 30 x 40 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                  (op. = 2 szt.)                                                                       ",null,null,"szt.",10000]
["RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"……………………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":6},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]