## Zadanie 1
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/7/2018
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Zadanie nr 1 - Wskaźniki oraz akcesoria do kontroli procesów sterylizacji
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Test do kontroli sterylizatora typu Bowie&Dick typ 2 wg PN-EN ISO 11140, kontrolujący penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku porowatego i rurowego. Test składa sie z dwuelementowej kapsuły - jedna część wykonana z tworzywa sztucznego klasy medycznej, druga z porowatego metalu - oraz z niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych samoprzylepnego wskaźnika dostosowanego do parametrów 134ºC/3,5 min. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Każde opakowanie zawiera 400 wskaźników i przyrząd PCD. |  |  | op. | 2
2 | Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu do sterylizacji S o wartościach ustalonych 121oC/20 min i 134 oC/7 min odpowiadający typ 6 wg ISO 11140-1. Wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną, na wskaźniku nadrukowana wyraźnie barwa referencyjna przebarwienia. |  |  | szt. | 40000
3 | Wskaźnik procesu S- taśma wzmocniona 24 mm, dł. 50 mb. 20 rol =1000 mb |  |  | rol. | 40
4 | Wskaźnik biologiczny ampułkowy, o czasie inkubacji 24/48 godzin. wymagane określenie warunków zabicia w temperaturze 121OC i 134OC. Wymagane przedstawienie przykładowego atestu serii oferowanego wskaźnika |  |  | szt. | 400
5 | Sporal A |  |  | szt. | 30
6 | Samoprzylepny nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu do sterylizacji S o wartościach ustalonych 121°C/20 min i 134°C/7 min odpowiadający typ 6 wg ISO 11140-1. Wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną, na wskaźniku nadrukowana wyraźnie barwa referencyjna przebarwienia. |  |  | szt. | 1000
7 | Etykiety podwójnie-przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej z pięcioma miejscami informacyjnymi – nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy; dostosowane do posiadanej metkownicy Blitz |  |  | szt. | 72000
8 | Taśma bez wskaźnika, neutralna 18 mm, dł. 50 mb. 170 rol = 8500 mb |  |  | rol. | 140
9 | Test kontroli zgrzewu z polami do protokołu (np.: daty numeru, parametrów zgrzewu, wyników, uwag, działań serwisowych) |  |  | szt. | 500
10 | Koperty z nadrukiem do systemu kontroli sterylizacji parowej |  |  | szt. | 300
11 | Sprawdzian zgrzewu (test kontroli zgrzewu Seal Check)- system do codziennej kontroli prawidłowej pracy zgrzewarek rolkowych oraz jakości zgrzewu do zastosowania w opakowaniach HDPE - TYVEC, służący do zgrzewania opakowań przeznaczonych do sterylizacji plazmowej |  |  | szt. | 400
12 | Przyrząd PCD do kontroli wsadu posiadający element spiralny w postaci rurki wykonanej ze stali nierdzewnej w obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego. Z możliwością stosowania do wskaźników typu 5, typu 6 i kontroli biologicznej. |  |  | szt. | 2
RAZEM
UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych akcesoriów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla zadania nr 1 poz. nr 10
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Koperty z nadrukiem (zad. 1 - poz. 10) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Koperty z nadrukiem do systemu kontroli sterylizacji parowej w wymiarze A4. Pozycje nadruku (minimum): Szpital, data, rodzaj sterylizacji, osoba odpowiedzialna za zwolnienie wsadu, wynik kontroli testu Bowie-Dick, miejsce na wklejenie testu zwolnienia wsadu 22mm, numer cyklu, temperatura, czas, wynik testu bilogicznego, podpis osoby upoważnionej, decyzja o zwolnieniu wsadu, miejsce na wklejenie etykiety 25 mm x 25mm.
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty

## Zadanie 2
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/7/2018
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Zadanie nr 2 - Wskaźniki oraz akcesoria do kontroli procesów dezynfekcji
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Test do kontroli dezynfekcji termicznej 93ºC/10 min. Zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. |  |  | szt. | 1100
2 | Test skuteczności mycia w postaci arkusza z substancją testową zgodną z ISO 15883 do zastosowania w przyrządzie zapewniającym kontrolę procesu z czterech różnych kierunków. Oświadczenie producenta testu o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej. |  |  | szt. | 1300
3 | Szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego, dł. 18 cm ± 1 cm, włosie nylon |  |  | szt. | 3
4 | Szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego, dł. 18 cm ± 1 cm, włosie stal nierdzewna |  |  | szt. | 3
RAZEM
UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych akcesoriów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 3
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/7/2018
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Zadanie nr 3 - Włóknina
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Włóknina 1000x1000mm /generacja III/ |  |  | szt. | 6000
2 | Włóknina 750x750mm /generacja III/ |  |  | szt. | 600
3 | Włóknina 1370x1370mm /generacja III/ |  |  | szt. | 300
4 | Włóknina 500x500mm /generacja III/ |  |  | szt. | 300
RAZEM
UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych materiałów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla zadania nr 3
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Włóknina niebieska (zad. 3 - poz. 1, 3, 4) - musi spełniać następujące wymagania
1 | Włóknina niebieska - celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym i mikrokrepowana - włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym o następującej charakterystyce wytrzymałościowej: zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,015 %, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,6 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 220 kPa na sucho i 170 kPa na mokro, niezwilżalność roztworem soli fizjologicznej nie mniej niż 90 min, wydłużenie do zerwania min 10% w obu kierunkach, gramatura nominalna 60 g/m2 ± 5% (PN EN 868-2): wytrzymałość na rozdarcie niemniej niż 1300 mN w kierunku walcowania oraz nie mniej niż 1900 mN w kierunku poprzecznym, wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (a nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2
Włóknina zielona (zad. 3 - poz. 2) - musi spełniać następujące wymagania
2 | Włóknina zielona - celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym i mikrokrepowana- włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym o następującej charakterystyce wytrzymałościowej: zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,015 %, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,6 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 220 kPa na sucho i 170 kPa na mokro, niezwilżalność roztworem soli fizjologicznej nie mniej niż 90 min, wydłużenie do zerwania min 10% w obu kierunkach, gramatura nominalna 66 g/m2 ± 5% (PN EN 868-2): wytrzymałość na rozdarcie niemniej niż 1500 mN w kierunku walcowania oraz nie mniej niż 2300 mN w kierunku poprzecznym, wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (a nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 4
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/7/2018
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Zadanie nr 4 - Rękawy
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | rękaw 75mm |  |  | m. | 1000
2 | rękaw 100mm |  |  | m. | 3800
3 | rękaw 150mm |  |  | m. | 6000
4 | rękaw 200mm |  |  | m. | 1600
5 | rękaw 250mm |  |  | m. | 1400
6 | rękaw 300mm |  |  | m. | 400
7 | rękaw 350mm |  |  | m. | 1800
8 | rękaw 400mm |  |  | m. | 600
9 | rękaw 100mmx50mm |  |  | m. | 400
10 | rękaw 150mmx50mm |  |  | m. | 200
11 | rękaw 250mmx65mm |  |  | m. | 1200
12 | rękaw 400mmx80mm |  |  | m. | 1400
RAZEM
UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych rękawów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla zadania nr 4
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Rękawy (zad. 4 - poz. 1 do 12) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Rękawy papierowo foliowe ze wskaźnikiem S i Eo o konstrukcji folii i wykonania zgodnej z normami PNEN 868-3, PNEN 868-5 - oraz oprócz tego papier o gramaturze 70 g (PN EN 868-3), wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3. Zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25 %, wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN w obu kierunkach, przenikanie powietrza [1,47 kPa] nie mniej niż 12 μm/Pa*s, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 400 kPa na sucho, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 70 kPa na mokro, niezwilżalność wodą minimum 28 s, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,3 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,6 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,8 kN/m,
2 | Folia co najmniej pięciowarstwowa (PN EN 868-5) ) nie licząc warstwy kleju, wymagane wydane przez producenta folii (a nie dystrybutora) oświadczenie o zgodności z normami [PNEN 868-3, PNEN 868-5] i charakterystyka folii w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności: przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, grubość niewiększa niż 52 μm, zgrzewalna w temperaturze 165 – 190 OC, wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach niemniejsza niż 300 mN, elastyczna [wydłużenie niemniej niż 70%], wymagane potwierdzenie zgodności konstrukcji z EN 868-5 przez niezależną organizację, wykluczone umieszczenie testu między warstwami folii, wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm2 [PNEN 868-5], jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania, zgrzew fabryczny wielokrotny o wytrzymałości niemniejszej niż 250 N/m, ze względu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta. Nawinięcie rękawa folią na zewnątrz.
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 5
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/7/2018
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Zadanie nr 5 - Pisaki, osłonki i rolki tuszujące
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Nietoksyczny pisak do opisywania pakietów sterylizacyjnych, odporne na czynniki sterylizacji i działanie wody- kolor czarny |  |  | szt. | 30
2 | Osłonki przeźroczyste, zabezpieczające końcówki i ostrza narzędzi podczas sterylizacji oraz transportu szerokości 15 mm |  |  | szt. | 1400
3 | Rolka tuszująca do metkownicy trzyrzędowej numerycznej z zapisem informacji w poprzek przesuwu taśmy z uchwytem umożliwiającym wygodne umieszczenie rolki w metkownicy |  |  | szt. | 15
RAZEM
UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych akcesoriów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 6
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/7/2018
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Zadanie nr 6 - Igły iniekcyjne, igły do nakłucia lędźwiowego
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Igły iniekcyjne 0,5-0,9 |  |  | szt. | 35000
2 | Igły iniekcyjne 1,1-1,2 |  |  | szt. | 270000
3 | Igły do nakłucia lędźwiowego: 0,9x90mm, 0,7x90mm |  |  | szt. | 500
RAZEM
UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych igieł z aktualnego katalogu dołączonego do oferty
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla zadania nr 6
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Igły iniekcyjne od 0,5 do 1,2 (zad. 6 poz. 1 i 2) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | W rozmiarach: 0,5 - 0,9 oraz 1,1 - 1,2
2 | Igły jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, w opakowaniu zbiorczym po 100 szt.
3 | Wykonane z nierdzewnej stali, o bardzo gładkiej powierzchni odpornej na zgniecenia i złamania
4 | Cienkościenne
5 | Końcówka lock przeźroczysta, wykonana z polipropylenu
6 | Precyzyjny szlif zapewniający wysoką ostrość
7 | Oznaczenia zgodnie z normą DIN13095
8 | Zabezpieczenie igły plastikową osłonką bez otworu
Igły do nakłucia lędźwiowego (zad. 6 poz. 3) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Precyzyjny szlif, zapewniający wysoką ostrość
2 | Łatwe przenikanie przez tkanki
3 | Nasadka Luer Lock, zapewniająca szczelne i trwałe połączenie ze strzykawką
4 | Konstrukcja uchwytu mandryna gwarantująca prawidłowe położenie w igle
UWAGA! Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 7
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/7/2018
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Zadanie nr 7 - Systemy bezigłowe i kraniki
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Port bezigłowy - przeźroczysty; przestrzeń martwa:0,04ml; szybkość przepływu: 165ml/min; ilość aktywacji: 600 - nie mniej niż 7 dni; wielokrotny kontakt z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholami; wolny od lateksu i części metalowych |  |  | szt. | 200
2 | System bezigłowy o dł. 100 cm, z drenem o Ø2.3mm; przestrzeń martwa: 2,0ml; szybkość przepływu: 165ml/min; ilość aktywacji 600 - nie mniej niż 7 dni; kontakt z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholami; wolny od lateksu i części metalowych |  |  | szt. | 600
3 | System: Rampa z 5 kranikami z 7 portami bezigłowymi + dren 90cm + kranik z portem bezigłowym + dren 20cm; przestrzeń martwa systemu: 7,3ml, dł. systemu 136cm; szybkość przepływu: 185ml/min; ilość aktywacji: 600 - nie mniej niż 7 dni; kontakt z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholami |  |  | szt. | 250
4 | System: Rampa z 4 kranikami z 6 portami bezigłowymi + dren 100cm + kranik z portem bezigłowym + dren 3cm; przestrzeń martwa systemu: 6,8ml, dł. systemu 128cm; szybkość przepływu: 185ml/min; ilość aktywacji: 600 - nie mniej niż 7 dni; kontakt z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholami |  |  | szt. | 150
5 | Kranik z 2 portami bezigłowymi, przestrzeń martwa systemu: 0,4ml; szybkość przepływu: 185ml/min; ilość aktywacji: 600 - nie mniej niż 7 dni; kontakt z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholami |  |  | szt. | 200
6 | Kranik z 2 portami bezigłowymi + dren 100cm, przestrzeń martwa systemu: 5,6ml, dł. systemu 59cm: szybkość przepływu: 185ml/min; ilość aktywacji: 600 - nie mniej niż 7 dni; kontakt z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholami |  |  | szt. | 200
7 | Kranik z 2 portami bezigłowymi + dren 100cm, przestrzeń martwa systemu: 5,6ml, dł. systemu 109cm: szybkość przepływu: 185ml/min; ilość aktywacji: 600 - nie mniej niż 7 dni; kontakt z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholami |  |  | szt. | 100
8 | Kranik z 2 portami bezigłowymi + dren 17cm, przestrzeń martwa systemu: 1,6ml, dł. systemu 25cm: szybkość przepływu: 165ml/min; ilość aktywacji: 600 - nie mniej niż 7 dni; kontakt z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholami |  |  | szt. | 100
9 | Urządzenie do rozpuszczania i pobierania leku z fiolki, do bardzo małych fiolek z lekiem np. do insuliny; korek bezigłowy z małym kolcem, całość dł. 5cm, kolec dł. 1,5cm, przekrój kolca 1mm; do stosowania przez 7 dni i 600 aktywacji |  |  | szt. | 100
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 8
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/7/2018
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Zadanie nr 8 - Przedłużacze do pomp strzykawkowych z kranikiem / dł. 25 cm, 50 cm, 100 cm, przedłużacze do pomp strzykawkowych dł. 150 cm, Przedłużacze bursztynowe do pomp strzykawkowych dł. 150 cm, do podawania leków światłoczułych oraz kraniki trójdrożne
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Przedłużacze do pomp strzykawkowych z kranikiem / dł. 25 cm - kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem pozycji – zamknięty / otwarty, z przedłużaczem o dł. 25 cm • średnicy wewn. 1,5 mm i 3,4 mm z portem iniekcyjnym |  |  | szt. | 2000
2 | Przedłużacze do pomp strzykawkowych z kranikiem / dł. 50 cm - kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem pozycji – zamknięty / otwarty, z przedłużaczem o dł. 50 cm • średnicy wewn. 1,5 mm i 3,4 mm z portem iniekcyjnym |  |  | szt. | 2000
3 | Przedłużacze do pomp strzykawkowych z kranikiem dł. 100 cm - kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem pozycji – zamknięty / otwarty, z przedłużaczem o dł. 100 cm • średnicy wewn. 1,5 mm i 3,4 mm z portem iniekcyjnym |  |  | szt. | 6000
4 | Przedłużacze do pomp strzykawkowych bez kranika dł. 150 cm • średnicy wewn. 1,5 mm i 3,4 mm |  |  | szt. | 1000
5 | Przedłużacze bursztynowe do pomp strzykawkowych bez kranika dł. 150 cm, do podawania leków światłoczułych • średnicy wewn. 1,5 mm i 3,4 mm |  |  | szt. | 1500
6 | Kraniki trójdrożne z wyczuwalnym indykatorem pozycji- zamknięty/otwarty |  |  | szt. | 400
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych przedłużaczy i kraników z aktualnego katalogu dołączonego do oferty
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla zadania nr 8
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Przedłużacze do pomp strzykawkowych z kranikiem / dł. 25 cm, 50 cm, 100 cm - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Wejście do kaniuli - typ męski, wejście do kranika typ - damski
2 | Wszystkie przedłużacze muszą być zakończone koreczkiem lub zatyczką
3 | Opakowanie musi zawierać znacznik otwarcia
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 9
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/7/2018
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Zadanie nr 9 - Koreczki do kaniul
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Koreczki do kaniul pakowane po 1 szt., sterylne Opakowanie musi zawierać znacznik otwarcia |  |  | szt. | 75000
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych koreczków z aktualnego katalogu dołączonego do oferty
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 10
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/7/2018
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Zadanie nr 10 - Pojemniki transportowe
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Czerwone pojemniki transportowe dł.455-457/szr.315-318/wys.290-293mm; wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, szczelnie zamykane, wyposażone w uchwyty do przenoszenia, z pokrywą umożliwiającą piętrowe układanie pojemników oraz z miejscem na etykietę do zapisania informacji |  |  | szt. | 1
2 | Niebieskie pojemniki transportowe dł.600 / szr.400 / wys.320mm; wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, szczelnie zamykane, wyposażone w uchwyty do przenoszenia, z pokrywą umożliwiającą piętrowe układanie pojemników oraz z miejscem na etykietę do zapisania informacji |  |  | szt. | 1
3 | Czerwone pojemniki transportowe dł.280-287/szr.230-232/wys.200-205mm; wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, szczelnie zamykane, wyposażone w uchwyty do przenoszenia, z pokrywą umożliwiającą piętrowe układanie pojemników oraz z miejscem na etykietę do zapisania informacji |  |  | szt. | 2
4 | Niebieskie pojemniki transportowe dł.400 / szr.300 / wys.220mm; wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, szczelnie zamykane, wyposażone w uchwyty do przenoszenia, z pokrywą umożliwiającą piętrowe układanie pojemników oraz z miejscem na etykietę do zapisania informacji |  |  | szt. | 1
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych pojemników z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 11
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/7/2018 | [6 empty] | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Zadanie nr 11 - Etykiety
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Etykiety samoprzylepne 26x25 ze wskaźnikiem plazma |  |  | szt. | 10000
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych etykiet z aktualnego katalogu dołączonego do oferty
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla zadania nr 11
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Etykiety samoprzylepne (poz. 1) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji nadtlenkiem wodoru
2 | Z zapisem informacji w poprzek przesuwu etykiet; kompatybilne z metkownicą trzyrzędową numeryczną przystosowaną do ustawiania, drukowania i naklejania etykiet - zadrukowującą etykiety w poprzek przesuwu taśmy ze wskaźnikiem do sterylizacji parowej lub plazmowej.
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 12
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/7/2018
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Zadanie nr 12 - zestaw kontenerów do sterylizacji i przechowywania z systemem otwartym z barierą przeciw bakteryjną z filtrem
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min. 2 mm grubości z systemem otwartym z barierą p/bakteryjną z filtrem gwarantującym minimum 5000 cykli sterylizacyjnych ( mycie i sterylizacja ) .Pokrywy dla ułatwienia kodyfikacji powinny być oferowane w minimum 5 kolorach. Kolor pokrywy zestawu - czerwony , rozmiar 593 x 294 x 37 mm . Całość z wanną stanowi kontener bezobsługowy nie wymagający materiałów zużywalnych . Zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali. Zamknięcie kontenera stanowi również uchwyty w celu ułatwienia pewnego zdjęcia z wanny .Pokrywa kontenera dostosowana do wanny kontenera o wymiarze 592 x 274 mm . |  |  | szt. | 1
| Spód kontenera ( wanna ) o wymiarach 592x274x187 mm wykonanego ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni i z zabezpieczeniem plombami przed przypadkowym i nieuprawnionym otwarciem i zintegrowanym wskaźnikiem procesu sterylizacji .Wanna wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera . |  |  | szt. | 1
| Tabliczka identyfikacyjna kontenera z opisem wg. wymagań zamawiającego do 13 miejsc , w kolorze czerwonym o wymiarze 56x18 mm . |  |  | szt. | 2
| Tabliczka identyfikacyjna kontenera z opisem wg. wymagań zamawiającego do 13 miejsc , w kolorze niebieskim o wymiarze 56x18 mm. |  |  | szt. | 2
2 | Pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min. 2 mm grubości z systemem otwartym z barierą p/bakteryjną z filtrem gwarantującym minimum 5000 cykli sterylizacyjnych ( mycie i sterylizacja ) .Pokrywy dla ułatwienia kodyfikacji powinny być oferowane w minimum 5 kolorach. Kolor pokrywy zestawu - niebieski , rozmiar 593 x 294 x 37 mm . Całość z wanną stanowi kontener bezobsługowy nie wymagający materiałów zużywalnych . Zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali. Zamknięcie kontenera stanowi również uchwyty w celu ułatwienia pewnego zdjęcia z wanny .Pokrywa kontenera dostosowana do wanny kontenera o wymiarze 592 x 274 mm . |  |  | szt. | 1
| Spód kontenera ( wanna ) o wymiarach 592x274x120 mm wykonanego ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni i z zabezpieczeniem plombami przed przypadkowym i nieuprawnionym otwarciem i zintegrowanym wskaźnikiem procesu sterylizacji .Wanna wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera . |  |  | szt. | 1
| Tabliczka identyfikacyjna kontenera z opisem wg. wymagań zamawiającego do 13 miejsc , w kolorze czerwonym o wymiarze 56x18 mm . |  |  | szt. | 2
| Tabliczka identyfikacyjna kontenera z opisem wg. wymagań zamawiającego do 13 miejsc , w kolorze niebieskim o wymiarze 56x18 mm. |  |  | szt. | 2
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych etykiet z aktualnego katalogu dołączonego do oferty
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla zadania nr 12
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Kontenery do sterylizacji i przechowywania z systemem otwartym z barierą przeciw bakteryjną z filtrem muszą spełniać następujące wymagania
1 | • Kontenery muszą być oznaczone kodem Data matrix lub równoważnym czyli matrycowym dwuwymiarowym kodem kreskowy (kod kreskowy 2D), składający się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania. Oznakowanie takie pozwoli na pełną identyfikację narzędzi w zestawie i możliwość skanowania każdego instrumentu znajdującego się w zestawie. Kod Data Matrix musi zawierać zakodowaną informację o unikalnym numerze kontenera .Kod będzie wykorzystany do synchronizacji z systemami informatycznymi IHiT i organizacją pracy w obrębie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni ( skład zestawów narzędzi chirurgicznych , obieg w obrębie BO/CS , planowanie regeneracji i wymiany narzędzi w zestawach ) .
2 | • Kontenery muszą posiadać możliwość : mycia (ultradźwięki, neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie PZH) dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez PZH) sterylizacji w różnych warunkach (parowa w autoklawach w temp. 121;134;143˚C i ciśnieniu do 3 bar ) . System kontenerowy musi być zgodny z normą DIN EN 868, 1-10. Możliwość kodyfikacji wizualnej kontenerów poprzez różne barwy pokryw kontenerów. Pokrywy dla ułatwienia kodyfikacji powinny być oferowane w minimum 5 kolorach . Ergonomiczne rączki kontenerów – wanny i pokrywy – blokowane pod kątem 90˚ aby chronić ręce przed przytrzaśnięciem . Konstrukcja kontenerów musi uniemożliwiać zbieranie się kondensatu w dolnych partiach wanny ( bez zaworu odprowadzającego kondensat pary wodnej ) . Pokrywy kontenera wykonane z grubego aluminium min. 2 mm grubości z systemem otwartym z barierą p/bakteryjną . Kontener bezobsługowy zawierający w pokrywie system filtrowy z filtrem PTFE gwarantującym min. 5.000 cykli sterylizacji ( mycie i sterylizacja ) . Zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali. Pokrywy kontenerów o barwie zgodnej ze specyfikacją asortymentowo-cenową ) , gwarantująca min. 5.000 cykli sterylizacji ( dla kontenerów z pokrywami wykonanymi ze stopu aluminium z filtrem PTFE – zgodne z opisem ze specyfikacji asortymentowo-cenowej ) .Wanny kontenerów wykonane z jednego kawałka blachy ze stopu aluminium .
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 13
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/7/2018
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Zadanie nr 13 - Koreczki dwufunkcyjne Combi
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Koreczek dwufunkcyjny Combi Luer lock męski/żeński; pakowany pojedynczo |  |  | szt. | 7000
RAZEM
UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych koreczków z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 14
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/7/2018
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Zadanie nr 14 - Maski twarzowe
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Anestetyczne maski twarzowe, jednorazowe, transparentne, pozbawione PVC, jednoczęściowe, z kodowanym kolorystycznie mankietem, duże i średnie, rozm. 0-6 |  |  | szt. | 120
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych masek z aktualnego katalogu dołączonego do oferty
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 15
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/7/2018
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Zadanie nr 15 - Dreny i łączniki
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Dreny proste z czystego silikonu /50cm/ z linią radiacyjną i perforacją Rozm. 18F, 21F, 24F, 28F, 30F, 33F, 36F |  |  | szt. | 600
2 | Łącznik do drenów schodkowy / 6,00 mm, 4,00 mm |  |  | szt. | 20
3 | Dreny Khera 100% silikonu (50cm/20cm); Rozmiar: 9Ch, 12Ch, 15Ch, 18Ch, 21Ch, 24Ch |  |  | szt. | 10
4 | Dreny Penrose 100% silikonu dł: 30cm; Rozmiar: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm |  |  | szt. | 10
5 | Dreny Penrose 100% silikonu dł: 50cm; Rozmiar: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm |  |  | szt. | 10
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla zadania nr 15
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Łączniki do drenów (poz. 2) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Wejście łącznika musi pasować do różnego rozmiaru drenu
2 | Łącznik schodkowy dwustronny wykonany z polipropylenu, z możliwością sterylizacji w temp. 134ºC
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy