{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["zad1Łączniki TSCD","zad2Nożykimikrotomowe","zad3pojemnikitransferowe","zad4klipsynaczyniowe","zad5stazabezlateksowa"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad1Łączniki TSCD","index":0,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,7,18,10],[12,0,12,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,6],[8,0,8,10],[5,2,5,7],[14,0,14,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/19/2018"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - Łączniki do sterylnego łączenia drenów"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Łączniki (nożyki) do sterylnego łączenia drenów kompatybilne ze zgrzewarką TSCD firmy Terumo",null,null,"szt.",4340]
["RAZEM"]
[]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego asortymentu z aktualnego katalogu."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":7},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad2Nożykimikrotomowe","index":1,"n_rows":25,"n_cols":15,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,11,18,12],[21,0,21,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,2,4,8],[7,0,7,10],[19,0,19,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/19 /2018"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2 - Nożyki mikrotomowe, pęsety, nożyczki, ostrza i zestawy do barwienia"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Ostrza do mikrotomu przeznaczone do cięcia rutynowego tkanek miękkich oraz biopsji zatopionych w parafinie:                                                                                                                                                       - ostrza do mikrotomu przeznaczone do cięcia rutynowego tkanek miękkich oraz biopsji zatopionych w parafinie, długość 80mm, szerokość 8mm, grubość 0,25mm, kąt ostrza 35°, sdtal nierdzewna, dozownik/opakowanie zawierające 50 ostrzy, krawędź tnąca dodatkowo hartowana",null,null,"szt.",500]
[2,"Ostrza do mikrotomu przeznaczone do cięcia skrawków seryjnych (taśmy) tkanek zatopionych w parafinie:                                                                                                                                                                        - ostrza do mikrotomu przeznaczone do cięcia skrawków seryjnych (taśmy) tkanek ztopionych w parafinie,długość 80mm, szerokość 8mm, grubość 0,25mm, kąt ostrza 35°, stal nierdzewna, dozownik/opakowanie zawierające 50 ostrzy, krawędź tnąca dodatkowo hartowana                                                                     ",null,null,"szt.",500]
[3,"Ostrza do mikrotomu przeznaczone do cięcia twardych tkanek zatopionych w parafinie (żyletki o podwyższonej twardości):                                                                                                                                                                        - ostrza do mikrotomu przeznaczone do cięcia twardych tkanek ztopionych w parafinie,długość 80mm, szerokość 8mm, grubość 0,25mm, kąt ostrza 35°, stal nierdzewna, dozownik/opakowanie zawierające 50 ostrzy, krawędź tnąca dodatkowo hartowana                                                                     ",null,null,"szt.",500]
[4,"Ostrza do mikrotomu przeznaczone do cięcia bardzo twardych tkanek zatopionych w parafinie :                                                                                                                                                                        - ostrza do mikrotomu przeznaczone do cięcia bardzo twardych tkanek ztopionych w parafinie,długość 80mm, szerokość 8mm, grubość 0,25mm, kąt ostrza 35°, stal nierdzewna o niskim stopniu kompresji, dozownik/opakowanie zawierające 50 ostrzy, krawędź tnąca dodatkowo hartowana                                                                     ",null,null,"szt.",200]
[5,"Pęseta anatomiczna  ostro zakończona, długość 14,5cm, stal nierdzewna",null,null,"szt.",5,{"$nulls":8}," "]
[6,"Pęseta z bardzo ostrym zakończeniem, długość 12cm, stal nierdzewna",null,null,"szt.",5]
[7,"Nożyczki z wymiennymi ostrzami wykonane ze stali nierdzewnej, długość nożyczek 155mm",null,null,"szt.",1]
[8,"Ostrza wymienne ostre/tępe do nożyczek, wykonane ze stali nierdzewnej, długość 46mm                                                                                                                                                                                                              op. = 5 par",null,null,"op.",1]
[9,"Zestaw do barwienia 3 stanowiskowy, składający się z: metalowego stelaża,3 pojemników z przykrywką wykonanych z odpornego na temperaturę i odczynniki chemiczne tworzywa  oraz koszyczka z uchwytem o pojemności 25 szkiełek podstawowych mikroskopowych.",null,null,"szt.",2]
["RAZEM"]
[]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego asortymentu z aktualnego katalogu."]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad3pojemnikitransferowe","index":2,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[4,2,4,8],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[16,0,16,7],[18,0,18,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/19 /2018"]
[]
[null,"………………………………………………"]
[null,"[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 - Pojemniki transferowe"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katal.","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      [%}","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Pojemniki do pobierania krwi poczwórne CPD/SAGM, płytkowe 450/150/2x400",null,null,"szt.",72]
[2,"Pojemniki transferowe o pojemności 150ml",null,null,"szt.",100]
[3,"Pojemniki transferowe o pojemności 300ml",null,null,"szt.",750]
[4,"Pojemniki transferowe o pojemności 600ml",null,null,"szt.",500]
[5,"Pojemniki transferowe o pojemności 1000ml",null,null,"szt.",250]
[6,"Pojemniki pojedyncze z CPDA-1, z portem do pobierania próbek krwi",null,null,"szt.",2000]
["RAZEM"]
[]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego asortymentu z aktualnego katalogu."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad4klipsynaczyniowe","index":3,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,0,23,2],[23,4,23,5],[24,0,24,2],[24,4,24,5],[17,0,17,1],[18,0,18,10],[19,0,19,10],[20,0,20,10],[21,0,21,10],[22,0,22,2],[95,0,95,1],[96,0,96,1],[30,0,30,1],[31,0,31,1],[50,0,50,1],[51,0,51,1],[75,0,75,1],[76,0,76,1],[16,0,16,10],[1,3,1,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,9],[9,0,9,10],[15,0,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/19 /2018"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 4 - Klipsy naczyniowe "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                        Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       [%] ","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Klipsy naczyniowe wykonane z biologicznie obojętnego tytanu, długość całkowita 9, 10mm po zamknięciu, długość robocza 8, 10mm, przekrój poprzeczny w kształcie serca, równoległe zamykanie ramion na całej długości; pojedynczy podłużny rowek wzdłóż całej wewnętrznej powierzchni klipsa zabezpieczający przed zjawiskiem nożycowania, poprzeczne rowkowanie wewnętrzne powierzchni klipsa, zabezpieczające przed ześlizgiwaniem, taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego. Zasobnik zawierający 6 szt. klipsów  w zasobniku, w opakowaniu zbiorczym metryczki samoprzylepne zawierające informację o producencie, rozmiarze klipsów, numerze katalogowym, dacie produkcji, dacie ważności, znaku CE; sterylne. Wymagane oświadczenie producenta, że klipsy są wykonane z tytanu medycznego i nie generują żadnego istotnego klinicznie ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli.                                                                                                                                 op. = 20 zasobników",null,null,"op.",2]
[2,"Klipsy polimerowe rozmiar M/L, XL  (do wyboru przez Zamawiającego), z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed ostatecznym zamknięciem, wykonane z tworzywa obojętnego biologicznie nie ulegającego bioresorpcji, konstrukcja zamka uniemożliwiająca samoistne otwarcie klipsa  jego nożycowanie, dodatkowo taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, pakowane po 6 klipsy w magazynku,w opakowaniu zbiorczym metryczki samoprzylepne zawierające informację o producencie, rozmiarze klipsów, numerze katalogowym, dacie produkcji,  dacie ważności, znaku CE, sterylne                                                                                                                 op. = 20 zasobników",null,null,"op.",1]
[3,"Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru, rozmiar ML, XL (do wyboru przez Zamawiającego), klips o podwyższonej stabilności na naczyniu. Zęby w części przyśrodkowej zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia o kącie podcięcia ok 45°, taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub do obłożenia operacyjnego. Zasobnik zawierający 6 sztuk klipsów w magazynku, w opakowaniu zbiorczym metryczki samoprzylepne zawierające informację o producencie, nazwie i rozmiarze klipsów, numerze katalogowym, dacie produkcji, dacie ważności, sterylne                                                                                                                                                                                               op. = 20 zasobników",null,null,"op.",3]
[]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego asortymentu z aktualnego katalogu."]
["Uwaga!"]
["Zamawiający wymaga, w okresie trwania umowy, bezpłatnego użyczenia wielorazowych klipsownic laparoskopowych, rozbieralnych kompatybilnych z klipsami polimerowymi "]
["w rozmiarze M/L, XL kompatybilne z pozycją 3 i 4, rotacja 360 stopni, długość robocza 33cm., możliwość zastosowania dwóch rozmiarów szczęk do jednej rękojeści - rozmiar"]
["M/L (średnica 5mm) oraz rozmiar XL (średnica 10 mm), podwójnie kodowanie kolorystyczne na pokrętle klipsownicy wskazujące na rozmiar klipsów, rozmiar do wyboru "]
["przez Zamawiającego"]
[null,null,null,"TAK/NIE"]
["Klipsownica rozmiar XL - 1 szt. do poz. 3 oraz 1 szt. do poz. 4"]
["Klipsownica rozmiar M/L - 1 szt. do poz.3 oraz 1 szt. do poz. 4"]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad5stazabezlateksowa","index":4,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,10],[14,0,14,7],[16,0,16,10],[20,7,20,10],[2,5,2,9],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,3,4,10],[7,2,7,7],[9,0,9,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/19 /2018"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 5 - Staza bezlateksowa"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Staza bezlateksowa dostępna w 2 różnych kolorach, wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Opakowanie w formie dyspensera zawiera 1 rolkę (25 szt.), długość całkowita rolki min. 1125mm. Na opakowaniu napisy w języku polskim oraz oryginalnie nadrukowana graficzna instrukcja obsługi.",null,null,"rolka",400]
["RAZEM"]
[]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego asortymentu z aktualnego katalogu."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":7},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]