{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":10,"sheets":["Zadanie nr 1","Zadanie nr 2","Zadanie nr 3","Zadanie nr 4","Zadanie nr 5","Zadanie nr 6","Zadanie nr 7","Zadanie nr 8","Zadanie nr 9","Zadanie nr 10"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie nr 1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":13,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,12],[8,0,8,12],[14,0,14,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/23/2018"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,null,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                  (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"MRC HOLLAND      ","P140-050R","SALSA MLPA P140 HBA probemix; pojemność opakowania 50 reakcji. Zestaw do określania zmian  ilości kopii sekwencji w obszarze klastra alfa globiny, do użycia wyłącznie z zestawem odczynników EK1 lub EK5 ",null,null,"reakcja.",150]
[2,"MRC HOLLAND      ","P102-050R","SALSA MLPA P102 HBB probemix; pojemność opakowania 50 reakcji.Zestaw do określania zmian  ilości kopii sekwencji w obszarze klastra beta globiny, do użycia wyłącznie z zestawem odczynników EK1 lub EK5 ",null,null,"reakcja.",50]
[3,"MRC HOLLAND      ","EK1-FAM  ","SALSA MLPA EK1 reagent kit FAM; pojemność opakowania 100 reakcji. Zestaw odczynników do wykonania poszczególnych etapów metody MLPA, tj hybrydyzacji sond, ligacji oraz reakcji PCR z primerem znakowanym barwnikiem fluorescencyjnym FAM ",null,null,"reakcja.",300]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 2","index":1,"n_rows":23,"n_cols":13,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,12],[8,0,8,12],[14,0,14,9],[15,0,16,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/23/2018"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,null,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                  (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"BIOWEST      ","L0625-500","Płyn PBS z jonami Ca i Mg, pojemność pojedynczego opakowania jednostkowego nie większa niż 500 ml",null,null,"ml.",60000]
[2,"BIOWEST     ","L0615-500","Płyn PBS bez jonów Ca i Mg,  pojemność pojedynczego opakowania jednostkowego nie większa niż 500 ml",null,null,"ml.",60000]
[3,"BIOWEST       "," L0500-100","RPMI 1640 z glutaminą medium pojedynczo pakowane , pojemność opakowania 100 ml",null,null,"ml.",5000]
["Razem"]
["* Dla poz. nr 1, 2 i 3 - w trakcie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość  dostaw sukcesywnych pojedynczych opakowań jednostkowych  (a nie opakowań zbiorczych z poj. opakowaniami jednostkowymi)"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 3","index":2,"n_rows":47,"n_cols":13,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,1,40,7],[40,8,40,10],[43,0,44,3],[37,1,37,7],[37,8,37,10],[38,1,38,7],[38,8,38,10],[39,1,39,7],[39,8,39,10],[3,0,3,1],[5,0,5,12],[8,0,8,12],[31,0,31,9],[36,1,36,7],[36,8,36,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/23/2018"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 3 - Preparaty do aparatu ATB Expression oraz materiały do hodowli bakterii i grzybów przygotowujące do różnicowania z użyciem aparatu ATB Expression według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,null,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                  (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"bioMerieux",14268,"Test do oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych; pojemność opakowania 10 testów",null,null,"Test.",10]
[2,"bioMerieux",32200,"Test identyfikacyjne dla Drożdżaków - 32 cechy w mikrometodzie; pojemność opakowania 25 testów",null,null,"Test.",25]
[3,"bioMerieux",43481,"Podłoże chromogenne do wykrywania mechanizmów ESBL u pałeczek GRAM ujemnych; pojemność opakowania 20 płytek",null,null,"Pł.",300]
[4,"bioMerieux",43004,"Podłoże chromogenne do identyfikacji Vancomycynoopornych Enterokoków, różnicujące E. faecium od E. Faecalis; pojemność opakowania 20 płytek ",null,null,"Pł.",300]
[5,"bioMerieux",21341,"Karty identyfikacyjne GN; pojemność opakowania 20 kart",null,null,"szt.",600]
[6,"bioMerieux",21342,"Karty identyfikacyjne GP; pojemność opakowania 20 kart",null,null,"szt.",600]
[7,"bioMerieux",418671,"Karty antybiogramowe AST-P 643; pojemność opakowania 20 kart",null,null,"szt.",200]
[8,"bioMerieux",418673,"Karty antybiogramowe AST-P 644; pojemność opakowania 20 kart",null,null,"szt.",200]
[9,"bioMerieux",418674,"Karta antybiogramowa AST-N330; pojemność opakowania 20 kart",null,null,"szt.",200]
[10,"bioMerieux",418675,"Karta antybiogramowa AST-N331; pojemność opakowania 20 kart",null,null,"szt.",200]
[11,"bioMerieux",418676,"Karta antybiogramowa AST-N332; pojemność opakowania 20 kart",null,null,"szt.",300]
[12,"bioMerieux",410851,"Podłoże tlenowe z neutralizatorem antybiotyków; pojemność opakowania 100 sztuk",null,null,"szt.",800]
[13,"bioMerieux",410852,"Podłoże beztlenowe z neutralizatorem antybiotyków; pojemność opakowania 100 sztuk",null,null,"szt.",200]
[14,"bioMerieux",410853,"Podłoże pediatryczne z neutralizatorem antybiotyków; pojemność opakowania 100 sztuk",null,null,"szt.",200]
[15,"bioMerieux",42098,"Bulion Schaedlera z wit. K3 0,2%; pojemność opakowania 20 probówek",null,null,"szt.",200]
[16,"bioMerieux",42100,"Bulion Tryptozowo-sojowy; pojemność opakowania 20  probówek",null,null,"szt.",200]
[17,"bioMerieux","API 20 A","Test identyfikacyjny dla beztlenowców - 20 cech w mikrometodzie; pojemność opakowania 25 testów",null,null,"Test.",25]
[18,"bioMerieux","ID 32 C","Test identyfikacyjny dla Drożdżaków - 32 cechy w mikrometodzie; pojemność opakowania 25 testów",null,null,"szt.",25]
[19,"bioMerieux","AEB122180","Podłoże RPMI- podłoże do E-testów; pojemność opakowania 10 płytek",null,null,"szt.",10]
[20,"bioMerieux",412461,"Pasek z gradientem stężeń dla teikoplaniny; pojemność opakowania 30 sztuk",null,null,"szt.",30]
["Razem"]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 3 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla poz. 20"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku                                               TAK / NIE*"]
[1,"Wszystkie zamawiane paski muszą pochodzić od jednego producenta"]
[2,"Paski z gradientem antybiotyku wykonane z plastiku"]
[3,"Opakowanie zbiorcze maksymalnie 30 sztuk"]
[4,"Opakowanie w blistrach po 30 sztuk i/lub pakowane pojedynczo."]
["* - odpowiednie wpisać wpisuje Wykonawca"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 4","index":3,"n_rows":20,"n_cols":13,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[9,0,9,12],[13,0,13,9],[7,0,7,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/23/2018"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
["zadanie nr 4 - odczynniki  według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                  (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"Stemcell Technologies",17877,"Zestaw do izolacji ludzkich komórek CD138+ (plazmocytów) z pełnej krwi, metodą immunomagnetyczną, bez użycia kolumn, kompatybilny z magnesem do separacja komórek na 1 probówkę FACS o objętości 14 ml. Zestaw powinien zawierać:- przeciwciała do izolacji (3 x 1 ml); nanocząsteczki magnetyczne (3 x 1 ml); bufor do lizy erytrocytów (10 ml).",null,null,"zestaw.",15]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 5","index":4,"n_rows":49,"n_cols":11,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,10],[42,0,42,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/23/2018"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
["Zadanie nr  5 - podłoża hodowlane do diagnostyki mikrobiologicznej"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.P.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                  (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Columbia Agar; pojemność opakowania 10 sztuk",null,null,"szt.",1500]
[2,"MacConkey Agar; pojemność opakowania 10 sztuk",null,null,"szt.",1000]
[3,"Mueller Hinton Agar E; pojemność 10 sztuk",null,null,"szt.",1500]
[4,"Mannitol Salt Agar; pojemność opakowania 10 sztuk",null,null,"szt.",200]
[5,"Sabouraud GE,C; pojemność opakowania 10 sztuk",null,null,"szt.",400]
[6,"Haemophilus Chocolate; pojemność opakowania 10 sztuk",null,null,"szt.",150]
[7,"Mueller Hinton Agar z krwią końską; pojemność opakowania 10 sztuk",null,null,"szt.",40]
[8,"Salmonella Shigella Agar; pojemność opakowania 10 sztuk",null,null,"szt.",300]
[9,"Schaedler Agar; pojemność opakowania 10 sztuk",null,null,"szt.",100]
[10,"Schaedler Neo.Vanco.; pojemność opakowania 10 sztuk",null,null,"szt.",100]
[11,"Selenite F Broth.; pojemność opakowania 50 sztuk",null,null,"szt.",500]
[12,"Bulion Schaedler; pojemność opakowania 50 sztuk",null,null,"szt.",250]
[13,"Colimbia CNA; pojemność opakowania 10 sztuk",null,null,"szt.",40]
[14,"Bulion tryptozowo-sojowy; pojemność opakowania 50 sztuk",null,null,"szt.",250]
[15,"Generator atmosfery beztlenowej; pojemność opakowania 10 sztuk",null,null,"szt.",60]
[16,"Worki do sterylizacji 610 mm-810mm",null,null,"szt.",200]
[17,"Test na oksydazę - pałeczki do wykonywania pojedynczych oznaczeń; pojemność opakowania 50 testów",null,null,"szt.",50]
[18,"Testy do wykazania peptydazy pyrolidonylowej (PYR) u enterokoków do wykonywania pojedynczych oznaczeń; pojemność opakowania 60 sztuk",null,null,"szt.",60]
[19,"Test wykrywający koagulazę i białko A; pojemność opakowania 100 testów",null,null,"szt.",300]
[20,"Amoksycylina/kwas klawulanowy AMC-30; pojemność opakowania 50 sztuk",null,null,"szt.",500]
[21,"Cefepim FEP-30; pojemność opakowania 50 sztuk",null,null,"szt.",500]
[22,"Cefotaksym CTX-30; pojemność opakowania 50 sztuk",null,null,"szt.",500]
[23,"Ceftazydym CAZ-30; pojemność opakowania 50 sztuk",null,null,"szt.",500]
[24,"Ertapenem –ETP -10; pojemność opakowania 50 sztuk",null,null,"szt.",500]
[25,"Mupirocin MUP; pojemność opakowania 50 sztuk",null,null,"szt.",250]
[26,"Wankomycyna Va-5; pojemność opakowania 50 sztuk",null,null,"szt.",500]
[27,"Teikoplanina TEC-30; pojemność opakowania 50 sztuk",null,null,"szt.",500]
[28,"Ampicylina AM-2; pojemność opakowania 50 sztuk",null,null,"szt.",500]
[29,"Cefoksytyna FOX-30; pojemność opakowania 50 sztuk",null,null,"szt.",500]
[30,"Sulfametaksazol/Trimetoprim 23.75/1.25; pojemność opakowania 50 sztuk",null,null,"szt.",500]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 6","index":5,"n_rows":76,"n_cols":13,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[65,1,65,7],[65,8,65,10],[66,1,66,7],[66,8,66,10],[62,1,62,7],[62,8,62,10],[63,1,63,7],[63,8,63,10],[64,1,64,7],[64,8,64,10],[59,1,59,7],[59,8,59,10],[60,1,60,7],[60,8,60,10],[61,1,61,7],[61,8,61,10],[56,1,56,7],[56,8,56,10],[57,1,57,7],[57,8,57,10],[58,1,58,7],[58,8,58,10],[53,1,53,7],[53,8,53,10],[54,1,54,7],[54,8,54,10],[55,1,55,7],[55,8,55,10],[50,1,50,7],[50,8,50,10],[51,1,51,7],[51,8,51,10],[52,1,52,7],[52,8,52,10],[42,1,42,7],[42,8,42,10],[43,1,43,7],[43,8,43,10],[49,1,49,7],[49,8,49,10],[39,1,39,7],[39,8,39,10],[40,1,40,7],[40,8,40,10],[41,1,41,7],[41,8,41,10],[36,1,36,7],[36,8,36,10],[37,1,37,7],[37,8,37,10],[38,1,38,7],[38,8,38,10],[33,1,33,7],[33,8,33,10],[34,1,34,7],[34,8,34,10],[35,1,35,7],[35,8,35,10],[30,1,30,7],[30,8,30,10],[31,1,31,7],[31,8,31,10],[32,1,32,7],[32,8,32,10],[27,1,27,7],[27,8,27,10],[28,1,28,7],[28,8,28,10],[29,1,29,7],[29,8,29,10],[4,0,4,1],[6,0,6,12],[14,0,14,9],[25,1,25,7],[25,8,25,10],[26,1,26,7],[26,8,26,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/23/2018"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 6 - Odczynniki do amplifikacji i oceny stężenia DNA CMV i DNA EBV według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia                  Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"bioMerieux","69-003B","Odczynniki do amplifikacji i oceny stężenia DNA CMV; pojemność opakowania 90 oznaczeń",null,null,"ozn.",720]
[2,"bioMerieux","69-002B","Odczynniki do amplifikacji i oceny stężenia DNA EBV; pojemność opakowania 90 oznaczeń",null,null,"ozn.",450]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
["Zadanie nr 6 poz. 1  - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku*                                   TAK / NIE"]
[1,"Test do oznaczania ilościowego DNA CMV."]
[2,"Izolacja kwasów nukleinowych musi być zwalidowana na aparat NucliSENS easyMAG (bioMerieux)."]
[3,"Odczynniki muszą posiadać znak CE IVD. (CE dla diagnostyki in vitro)"]
[4,"Mozliwość generowania wyniku w kopiach/ml oraz IU/ml"]
[5,"Odczynniki muszą być zwalidowane na aparat Rotor Gene 3000 (Corbett Research). "]
[6,"Reakcja real-time PCR musi być oparta o technologię sondy typu TaqMan."]
[7,"W skład zestawu muszą wchodzić tylko odczynniki do oznaczania DNA CMV (minimum 4 standardy, kontrola czułości, kontrola pozytywna i negatywna) oraz kontrola wewnętrzna, będąca jednocześnie kontrolą izolacji i amplifikacji."]
[8,"Odczynniki muszą mieć potwierdzenie (oświadczenie) ich przeznaczenia do badań diagnostycznych oraz dokładny opis badań klinicznych i walidacyjnych w ulotce."]
[9,"Pomiar ilościowy wiremii w zakresie liniowości od 500 kopii/ml do 107kopii/ml."]
[10,"Czułość analityczna dla DNA CMV w Pełnej krwi =<500kopii/ml (95% LOD)."]
[11,"Minimalna data ważności zestawów: 18 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego."]
[12,"Metoda musi umożliwiać importowanie wcześniej utworzonej krzywej wzorcowej."]
[13,"Zestaw powinien zawierać gotowy do użycia premiks zawierający składowe niezbędne do przeprowadzenia reakcji PCR, który można kilkukrotnie zamrażać i rozmrażać."]
[14,"Zestaw musi zawierać kontrolę wewnętrzną będącą kontrolą izolacji DNA oraz amplifikacji."]
[15,"Zestaw musi być zwalidowany na następujące materiały: pełna krew, osocze, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn owodniowy, surowica, mocz oraz BAL. "]
[16,"Oryginalna instrukcja w języku polskim, zgodna z wymogami certyfikowania CE IVD."]
[17,"Pełne wsparcie merytoryczne i techniczne przez podmiot posiadający autoryzację producenta. Wymóg dołączenia autoryzacji do oferty."]
[18,"Pomiar ilościowy DNA CMV można wykonać równocześnie z pomiarem ilościowym DNA EBV (taki sam profil amplifikacji DNA CMV i DNA EBV) "]
["* - odpowiednie wpisać wpisuje Wykonawca"]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 6 poz. 2  - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku*                                   TAK / NIE"]
[1,"Test do oznaczania ilościowego DNA EBV."]
[2,"Izolacja kwasów nukleinowych musi być zwalidowana na aparat NucliSENS easyMAG (bioMerieux)."]
[3,"Odczynniki muszą posiadać znak CE IVD (CE dla diagnostyki in vitro)."]
[4,"Możliwość generowania wyniku w kopiach/ml oraz IU/ml."]
[5,"Odczynniki muszą być zwalidowane na aparat Rotor Gene 3000 (Corbett Research). "]
[6,"Reakcja real-time PCR musi być oparta na technologii 5'nukleazy TaqMan (sondy hydrolizujące)."]
[7,"W skład zestawu muszą wchodzić tylko odczynniki do oznaczania DNA EBV (minimum 4 standardy, kontrola czułości, kontrola pozytywna i negatywna) oraz kontrola wewnętrzna, będąca jednocześnie kontrolą izolacji DNA i amplifikacji."]
[8,"Odczynniki muszą mieć potwierdzenie (oświadczenie) ich przeznaczenia do badań diagnostycznych oraz dokładny opis badań klinicznych i walidacyjnych w ulotce."]
[9,"Pomiar ilościowy wiremii w zakresie liniowości od 500 kopii/ml do 107kopii/ml."]
[10,"Czułość analityczna dla DNA EBV w pełnej krwi =<200kopii/ml (95% LOD)."]
[11,"Minimalna data ważności zestawów: 18 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego."]
[12,"Metoda musi umożliwiać importowanie wcześniej utworzonej krzywej wzorcowej."]
[13,"Zestaw powinien zawierać gotowy do użycia premiks zawierający składowe niezbędne do przeprowadzenia reakcji PCR, który można kilkukrotnie zamrażać i rozmrażać."]
[14,"Zestaw musi być zwalidowany na następujące materiały: pełna krew, osocze, CSF."]
[15,"Oryginalna instrukcja w języku polskim, zgodna z wymogami certyfikowania CE IVD."]
[16,"Pełne wsparcie merytoryczne i techniczne przez podmiot posiadający autoryzację producenta. Wymóg dołączenia autoryzacji do oferty."]
[17,"Pomiar ilościowy DNA EBV można wykonać równocześnie z pomiarem ilościowym DNA CMV (taki sam profil amplifikacji DNA EBV i DNA CMV)."]
["* - odpowiednie wpisać wpisuje Wykonawca"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":7},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 7","index":6,"n_rows":26,"n_cols":13,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,12],[18,0,18,9],[4,0,4,1],[6,0,6,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/23/2018"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 7 - Odczynniki oraz materiały zużywalne do izolacji DNA - do automatycznego ekstraktora kwasów nukleinowych EASYMAG firmy \"BioMerieux\" według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                  (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"Biomerieux",280130,"Bufor do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych - Extraction Buffer 1 ; pojemność opakowania 4 x 1 litr",null,null,"l.",16]
[2,"Biomerieux",280131,"Bufor do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych - Extraction Buffer 2; pojemność opakowania 4 x 1 l.",null,null,"l.",20]
[3,"Biomerieux",280132,"Bufor do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych - Extraction Buffer 3; pojemność opakowania 4 x 1 litr",null,null,"l.",20]
[4,"Biomerieux",280133,"Zawiesina krzemionki do prowadzenia automatycznej izolacji kwasów nukleinowych; pojemność opakowania 384 testy",null,null,"Test.",4224]
[5,"Biomerieux",280134,"Bufor lizujący do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych; pojemność opakowania 4 x 1 litr",null,null,"l.",4]
[6,"Biomerieux",280135,"Pełny komplet materiałów zużywalnych do automatycznej izolacji: probówki i końcówki do odsysacza; pojemność opakowania 384 szt.",null,null,"szt.",384]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 8","index":7,"n_rows":40,"n_cols":11,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,1,30,8],[30,9,30,10],[27,1,27,8],[27,9,27,10],[28,1,28,8],[28,9,28,10],[29,1,29,8],[29,9,29,10],[24,1,24,8],[24,9,24,10],[25,0,25,8],[25,9,25,10],[26,1,26,8],[26,9,26,10],[23,1,23,8],[23,9,23,10],[21,1,21,8],[21,9,21,10],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[19,0,19,8],[20,1,20,8],[20,9,20,10],[22,1,22,8],[11,11,13,11],[14,0,14,7],[18,1,18,8],[18,9,18,10],[19,9,19,10],[22,9,22,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/23/2018"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
["Zadanie nr  8 - Test metodą ELISA i test kasetkowy"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.P.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                  (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Test metodą ELISA do wykrywania toksyny A/B Clostridium difficile w kale; pojemność opakowania 96 oznaczeń",null,null,"Test.",192]
[2,"Test kasetkowy immunoenzymatyczny do jednoczesnego wykrywania toksyny A/B i dehydrogenazy (GDH) Clostridium difficile w kale; pojemność opakowania 25 oznaczeń",null,null,"Test.",50]
["Razem"]
[]
[]
["Zadanie nr 8 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":7},"Spełnienie parametru/warunku              TAK / NIE*"]
["Pozycja 1"]
[1,"Koniugat oparty o przeciwciała monoklonalne dla toksyny A i poliklonalne dla toksyny B "]
[2,"Przeciwciała wykrywające związane z peroksydazą chrzanową"]
[3,"Zestaw zawiera min. 3,5  ml kontroli dodatniej"]
[4,"Czułość, swoistoć i korelacja z hodowlą tkankową min. 92 %"]
[5,"Wykrywanie toksyny A na poziomie min. 0.8 ng/ml a toksynę B na poziomie min. 2.5 ng/ml"]
["Pozycja 2"]
[1,"Koniugat oparty o przeciwciała monoklonalne dla GDH i poliklonalne dla toksyny A/B "]
[2,"Przeciwciała wykrywające związane z peroksydazą chrzanową"]
[3,"Zestaw zawiera min. 2  ml kontroli dodatniej"]
[4,"Czułość, swoistoć i korelacja z hodowlą tkankową min. 87 %"]
[5,"Wykrywanie GDH na poziomie min. 0.8 ng/ml, toksyny A na poziomie min. 0.7 ng/ml a toksynę B na poziomie min. 0,2 ng/ml"]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":7},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 9","index":8,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[6,0,6,10],[15,0,15,7],[9,11,14,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/23/2018"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
["Zadanie nr  9 - Płyny"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.P.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                  (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Fiolet krystaliczny fenolowy; pojemność opakowania 1 l",null,null,"l.",1]
[2,"Płyn Lugola; pojemność opakowania 1 l",null,null,"l.",1]
[3,"Fuksyna zasadowa; pojemność opakowania 1 l",null,null,"l.",1]
[4,"Odbarwiacz (do barwienia metodą Grama); pojemność opakowania 1 l",null,null,"l.",1]
[5,"Eter dietylowy czda; pojemność opakowania 1 litr",null,null,"l.",15]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 10","index":9,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,10],[11,11,13,11],[14,0,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/23/2018"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
["Zadanie nr  10 - DMSO"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.P.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                  (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"DMSO posiadające status wyrobu medycznego sterylne (CryoSure-DMSO Dimethyl Sulfoxide Cryo-Preservative in Multidose); pojemność opakowania 10x10 ml",null,null,"ml.",2000]
[2,"DMSO posiadające status wyrobu medycznego sterylne (CryoSure-DMSO Dimethyl Sulfoxide Cryo-Preservative in Multidose); pojemność opakowania 6x50 ml",null,null,"ml.",9900]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]