## Część nr 1 piłkidruciane
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/032/2018
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Część nr 1 - Piłki druciane
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Piłki druciane treparacyjne/amputacyjne typ Gigli; dł. całk. 500 mm, o średnicy 1,4 mm wykonane z wiązki delikatnych 6 skręconych drutów |  |  | szt. | 60
RAZEM:
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych urządzeń z aktualnego katalogu, z którego Wykonawca oferuje asortyment.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Część nr 2 prowadnicadotrudintu
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/032/2018
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Część nr 2 - Prowadnica do trudnych intubacji
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Prowadnica do trudnej intubacji, elastyczna z wygiętym końcem i kanałem przez całą długość, znaczniki głębokości co 1cm, jednorazowa; rozmiar: 15Ch/70 |  |  | szt. | 50
RAZEM:
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych urządzeń z aktualnego katalogu, z którego Wykonawca oferuje asortyment.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Częśćnr3oprzyrząddokontenerów
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/032/2018
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Część nr 3 - Oprzyrządowanie do kontenerów
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Olej w sprayu Sterylit I, do oliwienia zamknięć, blokad itd. przed sterylizacją - wraz z 2 dyszami w postaci rozpylacza. Nie zawierający węglowodoru fluoru i chloru. Pojemność: 300 ml |  |  | szt. | 200
2 | Plomba pomarańczowa z indykatorem parowym.Plomba plastikowa typu "kłódka" z zatrzaskiem zabezpieczająca kontener przed przypadkowym nieautoryzowanym otwarciem, koloru pomarańczowego. Plomba ze wskaźnikiem (indykatorem) przebiegu procesu sterylizacji parowej. |  |  | szt. | 6000
3 | Plomba - etykieta zabezpieczająca kontener typ Prime Line z indykatorem procesu sterylizacji parowej z warstwą klejącą, biała (rozmiar - 80x35mm) |  |  | szt. | 6000
RAZEM:
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych urządzeń z aktualnego katalogu, z którego Wykonawca oferuje asortyment.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Częśćnr4sprzętendoskopowy
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/032/2018
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Część nr 4- Sprzęt endoskopowy
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku |  |  | szt. | 400
2 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku |  |  | szt. | 200
3 | Igły iniekcyjne |  |  | szt. | 1000
4 | Igły iniekcyjne |  |  | szt. | 100
5 | Igły endoskopowe jednorazowego użytku |  |  | szt. | 400
6 | Pętle elektrochirurgiczne monofilamentne do polipektomii |  |  | szt. | 80
7 | Klipsy jednorazowe do klipsownicy wielorazowej |  |  | szt. | 160
RAZEM
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych urządzeń z aktualnego katalogu, z którego Wykonawca oferuje asortyment.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla części nr 42
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Szczypce biopsyjne (poz. 1) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora z igłą mocującą; łyżeczki uchylne do bopsji stycznych; niebieska, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma
Szczypce biopsyjne (poz. 2) - muszą spełniać następujące wymagania
2 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora z igłą mocującą; łyżeczki uchylne do bopsji stycznych; szara, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma
Igły iniekcyjne (poz. 3) - muszą spełniać następujące wymagania
3 | Igły iniekcyjne jednorazowe: średnica igły 21G=0,8mm, długość igły 4mm; ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami pozwala na obsługę jedną ręką; duża średnica wewnętrzna kanału igły pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkości; ostra igła o skosie środkowym; w zabiegach ESD; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; długość robocza 1650mm
Igły iniekcyjne (poz. 4) - muszą spełniać następujące wymagania
4 | Igły iniekcyjne jednorazowe: średnica igły 23G=0,6mm, długość igły 5mm; ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami pozwala na obsługę jedną ręką; duża średnica wewnętrzna kanału igły pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkości; ostra igła o skosie środkowym; w zabiegach ESD; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; długość robocza 2300mm
Igły endoskopowe (poz. 5) - muszą spełniać następujące wymagania
5 | Igły endoskopowe jednorazowego użytku; długość ostrza 5mm, średnica 22G, długość robocza 180cm, min. średnica kanału roboczego 2,8mm
Pętle elektrochirurgiczne monofilamentne do polipektomii (poz. 6) - muszą spełniać następujące wymagania
6 | Pętle elektrochirurgiczne monofilamentne do polipektomii; średnica pętli 15 mm; średnica drutu 0,3 mm; średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 2300 mm; dostarczane w sterylnych pakietach
Klipsy jednorazowe do klipsownicy (poz. 7) - muszą spełniać następujące wymagania
7 | Klipsy jednorazowe do klipsownicy wielorazowej, długie, kąt rozwarcia 135º, długość ramion klipsa 9mm
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Częśćnr5sprzętendoskopowy
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/032/2018
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Część nr 5 - Sprzęt endoskopowy
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Jednorazowy ustnik |  |  | szt. | 2400
2 | Szczotka jednorazowego użytku dwustronna |  |  | szt. | 3000
3 | Zawór woda/powietrze |  |  | szt. | 4
4 | Zawór biopsyjny |  |  | szt. | 1200
5 | Zaworki ssące do bronchoskopu |  |  | szt. | 80
6 | Przyłącze do płukania |  |  | szt. | 4
7 | Dren jednodniowy do OFP |  |  | szt. | 600
8 | Przyłącze do płukania elewatora (rurka do spłukiwania) |  |  | szt. | 4
9 | Zakrywka uszczelniająca, wodoodporna |  |  | szt. | 2
10 | Preparat dezynfekcyjny do automatycznej myjni endoskopowej ETD |  |  | l. | 240
11 | Enzymatyczny preparat myjący do automatycznej myjni endoskopowej ETD |  |  | l. | 120
12 | Płyn aktywujący kompatybilny z myjnią ETD-3 PAA |  |  | l. | 240
13 | Płyn dezynfekujący do myjni ETD-3 PAA |  |  | l. | 336
14 | Płyn myjący (detergent) do myjni ETD-3 PAA |  |  | l. | 150
15 | Płytka pacjenta |  |  | szt. | 160
16 | Pojemnik na płyn do pompy płuczącej |  |  | szt. | 2
17 | Butelka na wodę |  |  | szt. | 4
18 | Papier termiczny do drukarki do Endoskanu 2PL op. = 10 szt |  |  | szt. | 20
RAZEM
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych urządzeń z aktualnego katalogu, z którego Wykonawca oferuje asortyment.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla części nr 5
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Ustniki jednorazowego użytku (poz. 1)- muszą spełniać następujące wymagania
1 | Jednorazowy standardowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 22mmx27mm, wykonany z polipropylenu; każdy ustnik zapakowany oddzielnie; nie zawiera latexu
Szczotka jednorazowego użytku (poz. 2)- musi spełniać następujące wymagania
2 | Uniwersalna jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia wlotów kanałów endoskopowych; średnica włosia do czyszczenia kanałów endoskopu 6mm; średnica włosia do czyszczenia gniazd kanałów endoskopu 11mm; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 2200mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-4,2mm
Zawór woda/powietrze (poz. 3) - musi spełniać następujące wymagania
3 | Zawór woda/powietrze nie wymagający nawilżania, kompatybilny z wideoendoskopami serii EXERA I i EXERA II tj. gastroskopami, kolonoskopami i duedendoskopami |  |  | osobne zadanie
Zawór biopsyjny (poz. 4) - musi spełniać następujące wymagania
4 | Zawór biopsyjny, jednorazowego użytku, do gastro, kolono i duodenoskopów Olympus, pakowany sterylnie
Zaworki ssące do bronchoskopu (poz 5)- - muszą spełniać następujące wymagania
5 | Zaworki ssawne do bronchoskopu typu BF-1T180, jednorazowego użytku, sterylne
Przyłącze do płukania (poz. 6)- musi spełniać następujące wymagania
6 | Przyłącze do płukania (dren do kanału irygacyjnego) kompatybilne z endoskopami serii EXERA I i EXERA II
Dren jednodniowy (poz. 7)- musi spełniać następujące wymagania
7 | Dren jednodniowy przeznaczony do pompy OFP z zatyczką zabezpieczającą przed wylaniem płynu
Przyłącze do płukania elewatora (rurka do spłukiwania) (poz. 8)- musi spełniać następujące wymagania
8 | Rurka do spłukiwania do gastroskopów, kolonoskopów, duodenoskopów, endoskopów ultrasonograficznych
Zakrywka uszczelniająca wodoodporna (poz. 9)- musi spełniać następujące wymagania
9 | Zakrywka wodoodporna kompatybilna z endoskopami serii EXERA I i EXERA II tj. gastroskopami, kolonoskopami, duodenoskopami
Preparat dezynfekcyjny (poz. 10)- musi spełniać następujące wymagania
10 | Preparat dezynfekcyjny do automatycznej myjni endoskopowej ETD. W składzie: aldehyd glutarowy, inhibitory korozji (nie zawierający glioksalu oraz soli kwasów organicznych). Przeznaczony do dezynfekcji chemiczno-termicznej w myjni w temp. 59ºC. Spektrum działania: B, F, Tbc (mycobacterium tuberculosis), V - 5 minut. Opakowanie zawierające 5l preparatu. Preparat kompatybilny z enzymatycznym preparatem myjącym (z poz. 12) pochodzącym od jednego producenta. Preparat zgodny (posiadający walidację) na myjnię ETD-3GA
Enzymatyczny preparat myjący (poz.11)- musi spełniać następujące wymagania
11 | Enzymatyczny preparat myjący do automatycznej myjni endoskopowej ETD. Przeznaczony do mycia maszynowego w temperaturze 60ºC. W składzie: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, enzymy, glikole konserwujące, nie zawierający soli kwasów organicznych. Ph - neutralne. Opakowanie zawierające 5l preparatu. Preparat kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym (z poz.11) pochodzącym od jednego producenta. Preparat zgodny (posiadający walidację) na myjnię ETD-3GA
Płyn aktywujący kompatybilny z myjnią ETD-3 PAA (poz. 12)- musi spełniać następujące wymagania
12 | Płyn aktywujący do środka dezynfekcyjnego kompatybilny z płynem dezynfekującym oraz myjnią ETD-3 PAA. Opakowanie zawierające 5l preparatu
Płyn dezynfekujący do myjni ETD-3 PAA (poz. 13)- musi spełniać następujące wymagania
13 | Płyn dezynfekujący kompatybilny z myjnią ETD-3 PAA. Skład: Kwas octowy, kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru. Spektrum działania - B, F,Tbc,V ,S. Dozowanie: ETD3 - 12ml/l. Opakowanie: zawierające 2,8 l preparatu
Płyn myjący do myjni ETD-3 PAA (poz. 14) - musi spełniać następujące wymagania
14 | Płyn myjący (detergent) kompatybilny z myjnią ETD-3 PAA.Preparat zgodny (posiadający walidację) na myjnię ETD-3PAA. Skład: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, glikol.Dozowanie: ETD3 - 6ml/l. Opakowanie: zawierające 5l preparatu
Płytka pacjenta (poz. 15) - musi spełniać następujące wymagania
15 | Płytka pacjenta do diatermii jednorazowego użytku kompatybilna z posiadanym urządzeniem elektrochirurgicznym typu ESG-100. Każda płytka opakowana oddzielnie.
Pojemnik na płyn do pompy OFP (poz. 16) - musi spełniać następujące wymagania
16 | Pojemnik na płyn kompatybilny z posiadaną pompą płuczącą typ: OFP-1
Butelka na wodę (poz. 17) - musi spełniać następujące wymagania
17 | Butelka na wodę kompatybilna z posiadanymi endoskopami serii EXERA
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Częśćnr6zestawydopodwiąz
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/032/2018
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Część nr 6 - Zestawy do podwiązywania żylaków przełyku zawierajacy 4, 6 i 10 lateksowych opasek
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, w skład którego wchodzi: magazynek spustowy działający w dwóch pozycjach z plecionym sznurkiem o długości 122 cm łączącym opaski z końcówką roboczą, zawierający 4, 6 i 10 lateksowych opasek o przekroju prostokątnym z możliwością przedłużenia końcówki, zamontowanych w sposób nieograniczający pola widzenia, nasadka typu "OptiVu" o powiększonym polu widzenia, przedostatnia opaska przeźroczysta sygnalizująca pozostanie ostatniej opaski do aplikacji. Zestaw wyposażony w precyzyjny uchwyt, cewnik ładujący do przeciągania sznurka i adapter do płukania miejsca obliteracji. Uniwersalna nasadka o zwiększonym polu widzenia kompatybilna z endoskopami o średnicy w zakresie 8,6-9,2mm; 8,6-11,3mm; 9,5-11,5mm; 9,5-13mm; 11-14mm. Zestaw przeznaczony do bezpośredniego użycia. Ilość opasek w zestawie do wyboru użytkownika. |  |  | szt. | 160
RAZEM
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych urządzeń z aktualnego katalogu, z którego Wykonawca oferuje asortyment.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla części nr 6
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
1 | Pleciony sznurek o długości 122 cm łączący końcówkę roboczą z opaskami
2 | Opaski o przekroju prostokątnym z możliwością przedłużenia końcówki
3 | Uniwersalna nasadka typu "OptiVu" o powiększonym polu widzenia
4 | Przedostatnia opaska przeźroczysta sygnalizująca pozostanie ostatniej opaski
5 | Precyzyjny uchwyt do kontroli uwalniania opasek (jedno kliknięcie-jedna opaska)
6 | Minimum 3 rodzaje opasek dla średnic: 8,6 - 11,3 mm
7 | Minimum 2 rodzaje opasek dla średnic: 9,5 - 11,5 mm i 9,5 - 13 mm
8 | Minimum 1 rodzaj opasek dla średnicy: 11 - 14 mm
UWAGA!
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Częśćnr7prowadnik
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/032/2018
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Część nr 7 - Prowadnik
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Prowadnik ze stali nierdzewnej pokryty teflonem 0,89mm (.35") x 45-50cm z końcówką prostą i typu "J" |  |  | szt. | 100
RAZEM
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych urządzeń z aktualnego katalogu, z którego Wykonawca oferuje asortyment.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Częśćnr8markerendoskopowy
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/032/2018
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Część nr 8 - Marker endoskopowy
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Marker endoskopowy do oznaczania m.in. miejsc po polipektomii. Strzykawki zawierające biokompatybilną, niepirogenną zawiesinę cząsteczek wysoko oczyszczonego węgla; Cząstki te pozostają w podśluzówce w miejscu podania trwale oznaczając zmianę; Strzykawki o objętości 5 ml, jałowe, gotowe do bezpośredniego użycia; Produkt bez zawartości India Ink, bezpieczny w użyciu; |  |  | szt. | 60
RAZEM
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych urządzeń z aktualnego katalogu, z którego Wykonawca oferuje asortyment.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Częśćnr9obwodyoddechowe
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/032/2018
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Część nr 9 - Obwody oddechowe
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Układy oddechowe w skład których wchodzą: - 2 rury 1,6 m o średnicy 22 mm, - Złącze proste 22M/22M, - Kapturek zabezpieczający, - Łącznik "Y" z portami 7,6 mm, mikrobiologicznie czyste, jednorazowe z antybakteryjnymi cząstkami srebra. |  |  | szt. | 300
2 | Zestaw do nebulizacji zawierający: - łącznik "T" do układu oddechowego 22 mm, - dren o przekroju gwiazdkowym o długości 1,8 m, - nebulizator, który przy przepływie 8L/min wytwarza przynajmniej 70% cząstek o średnicy 2-5 mikrona i dostarcza 2 ml roztworu w czasie poniżej 10 minut |  |  | szt. | 100
3 | Układ oddechowy o regulowanej długości, dł. układu 3m (rozciągniętego), gałąź worka 2m, rozm. worka 2l, od strony pacjenta złącze kolankowe z zakończeniem 15M/22F, z portem Luer-Lock, od strony aparatu zakończenia 22F; filtr oddechowy w zestawie |  |  | szt. | 70
4 | Rura w zwoju 50m, szer. 22mmm z mankietem co 0,4m |  |  | szt. | 2
RAZEM
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych urządzeń z aktualnego katalogu, z którego Wykonawca oferuje asortyment.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Częśćnr10drsprzętanestezjologic
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/032/2018
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Część nr 10 - Drobny sprzęt anestezjologiczny
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Przestrzeń martwa o regulowanej długości w zakresie 70-150mm, z podwójnym portem zatrzaskowym (7,6mm oraz 9,5mm), z uszczelnieniem; Harmonijkowa konstrukcja przestrzeni umożliwia ułożenie rurki w dowolnie wymaganej pozycji. Łącznik 22F z obrotowym złączem kolankowym 22M/15F, od strony aparatu zakończenie 22F |  |  | szt. | 600
2 | Jednorazowa maska krtaniowa do trudnych intubacji z mankietem niskociśnieniowym Soft Seal Nr 4 50-70 kg; Nr 5 > 70 kg; wykonana z jednego kawałka materiału; rozmiar rurki i maksymalna objętość mankietu oznaczone na baloniku kontrolnym |  |  | szt. | 14
3 | Urządzenie nadkrtaniowe; jednorazowego użytku dla pacjentów o masie ciała 50-90kg, wyposażone w nienadmuchiwany mankiet, kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu oraz stabilizator położenia w jamie ustnej |  |  | szt. | 14
4 | Plastikowe łyżki do laryngoskopu, jednorazowego użytku typu Macintosh, kompatybilne z zielonymi rękojeściami, zgodne z ISO 7376-3; Rozm. 3 |  |  | szt. | 40
RAZEM
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych urządzeń z aktualnego katalogu, z którego Wykonawca oferuje asortyment.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Częśćnr11cewnikiBAL
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/032/2018
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Część nr 11 - Cewniki do BAL
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Cewnik do BAL z zagiętą końcówką, typu cewnik w cewniku ( 16Fr - zewnętrzny / 12 Fr - wewnętrzny ), koniec cewnika wewnętrznego zakończony "grzybkiem" widocznym w RTG i chroniącym cewnik wewnętrzny, port i dren do powolnego podawania tlenu oraz zawór do podłączenia: strzykawki z solą fizjologiczną, pojemnika do zbiórki popłuczyn i drenu do ssaka; sterylny, jednorazowy |  |  | szt. | 20
RAZEM
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych urządzeń z aktualnego katalogu, z którego Wykonawca oferuje asortyment.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Częśćnr12rozgałęziacze
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/032/2018
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Część nr 12 - Rozgałęziacze
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 5 x poz. 6) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Rozgałęziacz dwudrożny, zabezpieczony bezigłowym korkiem do (WC) Wkłuć Centralnych |  |  | szt. | 200
2 | Rozgałęziacz trójdrożny, zabezpieczony bezigłowym korkiem do (WC) Wkłuć Centralnych |  |  | szt. | 400
3 | Rozgałęziacz trójdrożny, zabezpieczony bezigłowym korkiem do (WC) Wkłuć Centralnych z zaworem zwrotnym |  |  | szt. | 400
4 | Przyrząd do łączenia zestawów |  |  | szt. | 20
5 | Korpus z zaworami odcinającymi do (WC) Wkłuć Centralnych |  |  | szt. | 20
RAZEM
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych urządzeń z aktualnego katalogu, z którego Wykonawca oferuje asortyment.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla części nr 12
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
1. | Rozgałęziacz dwudrożny zabezpieczony bezigłowym korkiem do (WC) Wkłuć Centralnych (poz. 1.) - musi spełniać następujące wymagania
1 | Z osłoną końcówki luer-lock
2 | System bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości do 7 dni lub 200 aktywacji, bez konieczności wymiany
3 | Kompatybilny (zgodnie z instrukcją) z pozycją nr 4. niniejszego załącznika: gwarantujący szczelne połączenie
4 | Dwa zawory bezigłowe na stałe zespolone z drenami
5 | Max. objętość wypełnienia 0,8ml
6 | Średnica 1mm
7 | Dwa klipsy typu przesuwanego
8 | Zakończenie bezigłowe (gładkie do dezynfekcji)
9 | Wytrzymałość na ciśnienia wewnętrzne portu (nadciśnienie powyżej 30 PSI - podciśnienie min. 12.5 PSI)
10 | Bez zawartości: latexu, DEHP, metali
11 | Długość rozgałęziacza od 18 do 25cm
12 | Możliwość pracy w MRI
13 | Apirogenny
14 | Jałowy, pakowany indywidualnie
2. | Rozgałęziacz trójdrożny zabezpieczony bezigłowym korkiem do (WC) Wkłuć Centralnych (poz. 2.) - musi spełniać następujące wymagania
1 | Z osłoną końcówki luer-lock
2 | System bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości do 7 dni lub 200 aktywacji, bez konieczności wymiany
3 | Kompatybilny (zgodnie z instrukcją) z pozycją nr 4. niniejszego załącznika: gwarantujący szczelne połączenie
4 | Trzy zawory bezigłowe na stałe zespolone z drenami
5 | Max. objętość wypełnienia 0,8ml
6 | Średnica 1mm
7 | Trzy klipsy typu przesuwanego
8 | Zakończenie bezigłowe (gładkie do dezynfekcji)
9 | Wytrzymałość na ciśnienia wewnętrzne portu (nadciśnienie powyżej 30 PSI - podciśnienie min. 12.5 PSI)
10 | Bez zawartości: latexu, DEHP, metali
11 | Długość rozgałęziacza od 10 do 15cm
12 | Możliwość pracy w MRI
13 | Apirogenny
14 | Jałowy, pakowany indywidualnie
3. | Rozgałęziacz trójdrożny zabezpieczony bezigłowym korkiem do (WC) Wkłuć Centralnych z zaworem zwrotnym (poz.3.) - musi spełniać następujące wymagania
1 | Z osłoną końcówki luer-lock
2 | System bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości do 7 dni lub 200 aktywacji, bez konieczności wymiany
3 | Kompatybilny (zgodnie z instrukcją) z pozycją nr 4. niniejszego załącznika: gwarantujący szczelne połączenie
4 | Trzy zawory bezigłowe na stałe zespolone z drenami
5 | Max. objętość zalegająca 2ml
6 | Średnica 1mm
7 | Trzy klipsy typu przesuwanego
8 | Zakończenie bezigłowe (gładkie do dezynfekcji)
9 | Wytrzymałość na ciśnienia wewnętrzne portu (nadciśnienie powyżej 30 PSI - podciśnienie min. 12.5 PSI)
10 | Bez zawartości: latexu, DEHP, metali
11 | Długość rozgałęziacza od 15 do 25cm
12 | Możliwość pracy w MRI
13 | Na środkowej lini zawór typu back-chec-valve
14 | Jałowy, apirogenny, pakowany indywidualnie
4. | Przyrząd do łączenia zestawów (poz. 4) - musi spełniać następujące wymagania
1 | Objętość wypełnienia max. 1,5ml
2 | System bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości bez konieczności wymiany
3 | Kompatybilny (zgodnie z instrukcją) z pozycją nr 1., 2., 3. niniejszego załącznika: gwarantujący szczelne połączenie
4 | Połączenie adaptera męskiego luer lock na stałe z końcówką drenu
5 | Wejście do spike adaptera
6 | Praca w systemie szczelnym, zamkniętym
7 | Zakończenie bezigłowe (gładkie do dezynfekcji)
8 | Bez zawartości: latexu, DEHP, metali
9 | Długość rozgałęziacza od 8 do 15cm
10 | Możliwość pracy w MRI
11 | Apirogenny
12 | Jałowy, pakowany indywidualnie
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Częśćnr13zestawdominitracheotom
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ /2018
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Część nr 13 - Zestaw do minitracheotomii
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług [%] | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Zestaw do minitracheotomii typu "Mini-Trach", zawierający specjalnie zabezpieczony skalpel, cewnik do odsysania 10E o bardzo dobrym poślizgu, zaoblony prowadnik ułatwiający wprowadzenie kaniuli, kaniula Blue Line wykonana z silikonowanego PCW o śr. Wewn. 4mm, łącznik 15mm oraz tasiemki do mocowania kaniuli na szyi. |  |  | szt. | 10
2 | Zestaw do ratunkowej konikotomii z igłą Veressa i rurką 6 mm z mankietem uszczelniającym Soft - Seal |  |  | szt. | 2
RAZEM
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych urządzeń z aktualnego katalogu, z którego Wykonawca oferuje asortyment.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Częśćnr14urządzdouzyshemostazy
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/032/2018
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Część nr 14 - Urządzenie stosowane do uzyskiwania hemostazy
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Urządzenie stosowane do uzyskiwania hemostazy w przypadku krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego niezwiązanego z żylakami metodą nietermiczną. Rozpylany bezpośrednio na źródło krwawienia proszek minimalizuje ryzyko podrażnienia tkanki, które występuje w przypaku stosowania metod mechanicznych. W skład zestawu wchodzi: przyrząd z dozownikiem zawierającym proszek do rozpylania i 2 cewniki 10 lub 7 Fr - do wyboru użytkownika. Urządzenie zawiera zawór uwalniający ciśnienie z załadowanego naboju oraz zawór odcinający możliwość podawania proszku. W zależności od średnicy cewnika do użycia w minimalnym kanale roboczym 2,8 lub 3,7 mm; cewnik o długości 220 cm; Produkt dostarczany jest jałowy, gotowy do bezpośredniego użycia; przeznaczony do jednorazowego użytku. |  |  | szt. | 4
RAZEM
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych urządzeń z aktualnego katalogu, z którego Wykonawca oferuje asortyment.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Częśćnr15pułapkanapolipy
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/032/2018
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Część nr 15 - Pułapka na polipy
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Jednorazowa pułapka na polipy; strumieniowa, montowana w linii ssania endoskopu; wykonana z przejrzystego materiału; komora na polipy wykonana w postaci płaskiego sita; proste otwieranie pułapki poprzez obrót |  |  | szt. | 100
RAZEM
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych urządzeń z aktualnego katalogu, z którego Wykonawca oferuje asortyment.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Częśćnr16zestdopompobjętościowy
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/032/2018
............................ | ……………………………………………………
(pieczęć firmowa)
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Część nr 16 - Zestawy do pomp objętościowych
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług [%] | Wartość netto (poz. 6 x poz.7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)
1 | Zestaw standardowy do podaży leków i płynów: - kompatybilne z pompami firmy Medima: - komora kroplowa 20 kropli/ml, filtr 15µm; - zawór rolkowy oraz zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy; - zestaw nie zawierający DEHP oraz lateksu; - długość zestawu 270 cm |  |  | szt. | 2000
2 | Zestaw w kolorze bursztynowym do podaży leków światłoczułych: - kompatybilne z pompami firmy Medima: - komora kroplowa 20 kropli/ml, filtr 15µm; - zawór rolkowy oraz zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy; - zestaw nie zawierający DEHP oraz lateksu; - długość zestawu 270 cm |  |  | szt. | 2500
3 | Zestaw do podaży krwi i preparatów krwiotwórczych: - kompatybilne z pompami firmy Medima: - komora kroplowa 20 kropli/ml, filtr 200µm; - zawór rolkowy oraz zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy; - zestaw nie zawierający DEHP oraz lateksu; - długość zestawu 270 cm |  |  | szt. | 2500
RAZEM
………...……………….....……………………………
podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy

## Częśćnr17sprzętdostomii
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/032/2018
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Część nr 17 - Sprzęt do stomii
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Worek stomijjny zamknięty, filtr okrągły węglowy z filtrem wstępnym, worek stomijny dwuczęściowy,przeźroczysty lub neutralny-szary, rozmiar 40mm-70mm |  |  | szt. | 150
2 | Otwarty worek ileostomijny, dwuczęściowy, z dodatkowym zabezpieczeniem na łączeniu worka z płytką, filtr okrągły węglowy z filtrem wstępnym, ujście zamykane na rzep, worek stomijny w kolorze przeźroczystym lub neutralnym szarym; |  |  | szt. | 250
3 | Płytka stomijna, hydrokoloidowa, elastyczna, dostosowująca się do indywiudalnych kształtów ciała, rozmiar do docięcia 50/10-45, 60/10-55mm, 70/10-65mm, z uszkami do mocowania paska |  |  | szt. | 300
4 | Pasta 60 g z materiału hydrokoloidowego, o właściwościach gojących. Pasta gojąca podrażnioną skórę wokół stomii, posiadająca tłustą konsystencję |  |  | szt. | 30
5 | Worek otwarty, jednoczęściowy, filtr okrągły węglowy z filtrem wstępnym, pojemność 510ml, rozmiar do docięcia 10-55mm, przeźroczysty |  |  | szt. | 90
6 | Środek ochronny do pielęgnacji skóry wokół stomii - spray o poj. 50ml, zapobiegający podrażnieniom, zabezpieczający podrażnioną skórę przed działaniem treści jelitowej, szybko wysychający, nie wpływajacy na przylepność płytki |  |  | szt. | 50
7 | Krem przeciwodparzeniowy 60ml - tuba, łagodzący podrażnioną skórę, chroniący przed podrażnieniami, pozwalający na przyklejenie sprzętu stomijnego, delikatny dla skóry |  |  | szt. | 5
8 | Płytka stomijna ochronna, rozmiar 10x10cm do stosowania na podrażnioną skórę |  |  | szt. | 5
9 | Płytka stomijna ochronna, rozmiar 15x15cm do stosowania na podrażnioną skórę |  |  | szt. | 10
10 | Środek do usuwania przylepca - spray - o poj. 50ml, na bazie silikonu; do łatwego i bezbolesnego usuwania resztki przylepca i pasty stomijnej, szybko wysychający, bez alkoholu, nie wpływający na przylepność |  |  | szt. | 5
11 | Pierścień uszczelniający o grubości 2 mm, dający szczelne dopasowanie sprzętu do ciała, zapobiega podrażnieniom skóry, zapewnia dłuższą trwałość przylepca |  |  | szt. | 5
12 | Zmywacz do pielęgnacji skóry wokół stomii, łagodny środek oczyszczający skórę narażoną na kontakt z treścią jelitową i moczową, w postaci chusteczek |  |  | szt. | 30
13 | Worek pooperacyjny sterylny z okienkiem, rozmiar do docięcia 10-70mm, zamykany za pomocą ujścia, mozliwość podpięcia worka do zbiórki nocnej, pojemnośc 680ml |  |  | szt. | 90
14 | Worek pooperacyjny sterylny z okienkiem, rozmiar do docięcia 10-100mm, zamykany za pomocą ujścia, mozliwość podpięcia worka do zbiórki nocnej, pojemność 725ml |  |  | szt. | 36
15 | Worek pooperacyjny niesterylny z okienkiem, rozmiar do docięcia 10-100mm, zamykany za pomocą ujścia, mozliwośc podpięcia worka do zbiórki nocnej, pojemność 725ml |  |  | szt. | 30
16 | Worek stomijny jednoczęściowy otwarty, przezroczysty, filtr okrągły węglowy z filtrem wstępnym, docięcie 10-50mm,delikatna wypukłość przylepca, miękki convex, kształt dopasowujący się do nierównych obszarów wokół stomii, wypukłośc 6mm, dla stomii wymagajacych dodatkowego zabezpieczenia, zamykany na rzep, materiał tekstylny, wodoodporny |  |  | szt. | 24
17 | Worek stomijny jednoczęściowy otwarty,przezroczysty,filtr okrągły węglowy zfiltrem wstępnym, docięcie 10-43 mm, lekka wklęsłość przylepca, miękki convex, kształt dopasowujący się do nierównych obszarów wokół stomii, wypukłośc 6mm, dla stomii wymagajacych dodatkowego zabezpieczenia, zamykany na rzep, materiał tekstylny, wodoodporny |  |  | szt. | 50
18 | Płytka stomijna z lekką wklęsłością przystosowująca się do indywiudalnych kształtów ciała, elastyczna, docięcie 50mm, 15-30 mm |  |  | szt. | 20
9 | Płytka stomijna z lekką wklęsłością przystosowująca się do indywiudalnych kształtów ciała, elastyczna, docięcie: 60mm, 15-40 mm, wypukłość 6mm |  |  | szt. | 20
20 | Płytka stomijna z lekką wklęsłością przystosowująca się do indywiudalnych kształtów ciała, elastyczna, 70mm, 15-53 mm, wypukłość 6mm |  |  | szt. | 20
RAZEM
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych urządzeń z aktualnego katalogu, z którego Wykonawca oferuje asortyment.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Częśćnr18włóknina
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/032/2018
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja asortymentowa - cenowa
Część nr 18 - Włóknina
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Włóknina 1000x1000mm /generacja III/ |  |  | szt. | 12000
2 | Włóknina 750x750mm /generacja III/ |  |  | szt. | 1200
3 | Włóknina 1370x1370mm /generacja III/ |  |  | szt. | 600
4 | Włóknina 500x500mm /generacja III/ |  |  | szt. | 600
RAZEM
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych urządzeń z aktualnego katalogu, z którego Wykonawca oferuje asortyment.
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla części nr 18
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Włóknina niebieska (część nr 18 - poz. 1, 3, 4) - musi spełniać następujące wymagania
1 | Włóknina niebieska - celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym i mikrokrepowana - włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym o następującej charakterystyce wytrzymałościowej: zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,015 %, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,6 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 220 kPa na sucho i 170 kPa na mokro, niezwilżalność roztworem soli fizjologicznej nie mniej niż 90 min, wydłużenie do zerwania min 10% w obu kierunkach, gramatura nominalna 60 g/m2 ± 5% (PN EN 868-2): wytrzymałość na rozdarcie niemniej niż 1300 mN w kierunku walcowania oraz nie mniej niż 1900 mN w kierunku poprzecznym, wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (a nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2
Włóknina zielona (część nr 18 - poz. 2) - musi spełniać następujące wymagania
2 | Włóknina zielona - celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym i mikrokrepowana- włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym o następującej charakterystyce wytrzymałościowej: zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,015 %, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,6 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 220 kPa na sucho i 170 kPa na mokro, niezwilżalność roztworem soli fizjologicznej nie mniej niż 90 min, wydłużenie do zerwania min 10% w obu kierunkach, gramatura nominalna 66 g/m2 ± 5% (PN EN 868-2): wytrzymałość na rozdarcie niemniej niż 1500 mN w kierunku walcowania oraz nie mniej niż 2300 mN w kierunku poprzecznym, wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (a nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy