Instytut Hematologii i Transfuzjologii

### ZATWIERDZAM

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania i Finansów

mgr Beata Lichocka

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

###### PRZETARG NIEOGRANICZONY

na dostawę zestawów do bezpiecznego przygotowania i rozpuszczania leków

cytostatycznych

Warszawa, lipiec 2018

Rozdział I

###### Informacje ogólne

- Zamawiający:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

reprezentowana przez Z-cę Dyrektora IHIT ds. Zarządzania i Finansów

adres:

02-776 Warszawa

ul. Indiry Gandhi 14

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

- Wszelką korespondencję należy kierować na ww. adres posługując się numerem sprawy IHiT/P/42/2018.

- Ilekroć w SIWZ jest mowa o „ustawie” lub „ustawie Pzp” należy przez to rozumieć ustawę 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

- Ilekroć w SIWZ jest mowa o „wykonawcy” należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się 
o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

- Ilekroć w SIWZ jest mowa o „osobie uprawnionej do reprezentacji” należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli, zawierania umów, podpisywania ofert 
i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

- Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

- Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych.

Rozdział II

###### Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz

###### opis sposobu udzielania wyjaśnień i zmian treści siwz

- Porozumiewanie się z Wykonawcami oraz składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony postępowania będzie odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu (chyba, że Zamawiający wskaże inaczej w wezwaniu do złożenia lub uzupełnienia dokumentów).

Nr faksu: 22/ 34 96 223, adres e-mail: zaopat@ihit.waw.pl.

- Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane są za pomocą faksu lub e-maila, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu lub adres email, podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, została mu doręczona 
w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

- Godziny pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku: 07.30 – 15.05.

- Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami – Agata Jakubiec (nr faxu: 22/ 34 96 223, adres e-mail: zaopat@ihit.waw.pl).

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ
w formie faksu lub e-maila. Wyjaśnienia nie będą udzielane telefonicznie.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.ihit.waw.pl), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ zamieści na własnej stronie internetowej (www.ihit.waw.pl).

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.ihit.waw.pl).

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie zamawiającego.

- Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony zamawiającego (www.ihit.waw.pl) związani są wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do SIWZ zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa;

- inspektorem ochrony danych osobowych w / Instytut Hematologii i Transfuzjologii, 
ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa / jest Pan Jerzy Sędzik e-mail: jsendzik@ihit.waw.pl tel. 22 54 62 114*

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę zestawów do bezpiecznego przygotowania i rozpuszczania leków cytostatycznych - 
Nr sprawy IHiT/P/42/2018

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- ______________________

- * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

- ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

- *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

###### Rozdział III Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie publiczne będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 w związku 
z art. 10 ust. 1 ustawy Pzp.

###### Rozdział IV

###### Przedmiot zamówienia, termin i miejsce wykonania zamówienia

- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę zestawów do bezpiecznego przygotowania 
i rozpuszczania leków cytostatycznych.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań związanych z realizacją zawiera  – Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy, Załącznik Nr 4 do SIWZ– wzór umowy.

Zaoferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania funkcjonalne i użytkowe takie same lub wyższe jak opisane w załączniku nr 1 do siwz (formularz ofertowy). Ilekroć 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały użyte nazwy własne/marki produktów lub producenta Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Za równoważność Zamawiający rozumie konieczność zapewnienia przez oferowany produkt, produktu równoważnego funkcjonalności i parametrom technicznym nie gorszym niż produkt wskazany przez Zamawiającego.

3. Termin realizacji zamówienia: dostawy będą realizowane w okresie 12 miesięcy od daty    zawarcia umowy (szczegółowe zapisy dotyczące realizacji zamówienia – patrz wzór umowy).

4. Miejsce wykonania zamówienia: teren Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

5. Klasyfikacja zamówienia wg CPV: 33141626-4.

6. Termin ważności przedmiotu zamówienia to 24 miesiące od daty dostawy, zgodnie z zapisami 
w załączniku nr 4 do SIWZ (wzór umowy).

7. Terminy poszczególnych dostaw będą każdorazowo uzgadniane telefonicznie i potwierdzane faxem do max. 7 dni roboczych przed planowana dostawą.

Rozdział V

Opis części zamówienia i składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Rozdział VI

###### Warunki udziału w postępowaniu

    - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

    - nie podlegają wykluczeniu;

    - spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego 
w ogłoszeniu o zamówieniu.

  - O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

    - posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów,

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej,

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,

    - zdolności technicznej lub zawodowej,

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,

  - Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.

- Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykażą, że nie   zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1
pkt 13 – 23 ustawy.

Rozdział VII

Oferta oraz wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia

- Oferta musi zawierać - Formularz ofertowy – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, zawierający:

      - ofertę cenową;

      - oświadczenie dotyczące akceptacji wzoru umowy;

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia:

  - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oświadczenie to wykonawca składa zgodnie 
z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

  - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie 
o którym mowa w pkt 1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, 
w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 1) dotyczące tych podmiotów.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, (Informacja z otwarcia ofert) przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca  może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 3 do SIWZ– należy złożyć w oryginale.

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

- Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

- Dokumentów i oświadczeń potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego:

- jest dopuszczony do stosowania na terenie Polski (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20

maja 2010 r. o wyrobach medycznych)

- posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie Polski, to jest: deklarację

zgodności (Declaration of Confirmity) z CE lub samo świadectwo CE

- nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi

i ustawą o wyrobach medycznych nie objęty deklaracjami zgodności i nie podlega

żadnemu wpisowi – według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 5 do SIWZ.

- Katalogi oferowanych produktów lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie

parametrów określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy).

- W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w Rozdziale VII SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

- Informacja o podwykonawcach

      - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

      - Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie  zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Informacje te Wykonawca składa w oświadczeniu o którym mowa w ust. 2 pkt 1) i 3) rozdziału VII siwz.

Rozdział VIII

Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1830).

- Cenę oferty należy podać w złotych, cyfrowo i słownie.

- Cena oferty, to wartość wyrażona w złotych, jaką Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem podatku VAT oraz podatku akcyzowego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

- Cena jednostkowa netto to cena ustalona za jednostkę określonego towaru przedmiotu zamówienia, bez podatku od towarów i usług, którego ilość lub liczba jest wyrażona 
w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach.

- Wykonawca oblicza cenę oferty w następujący sposób:

    - dla każdej pozycji przedmiotu zamówienia (każdego towaru) należy wpierw obliczyć wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto z ilością, 
a następnie tak wyliczoną wartość netto należy powiększyć o kwotę podatku VAT, otrzymując w ten sposób wartość brutto pozycji przedmiotu zamówienia (danego asortymentu);

    - uzyskane w powyższy sposób wartości brutto dla wszystkich pozycji przedmiotu zamówienia (każdego towaru) należy zsumować, uzyskując w ten sposób wartość brutto oferty.

- Cena całkowita oferty (cena oferty) musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty 
i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli parametr miejsca setnego jest poniżej 5 to parametr dziesiętny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca setnego jest 
5 i powyżej to parametr dziesiętny zaokrągla się w górę.

[ Dla uniknięcia błędów oraz omyłek rachunkowych Zamawiający zaleca  przy obliczaniu ceny oferty użycie arkusza kalkulacyjnego, np. programu Excel, z formatem liczbowym komórki „miejsca dziesiętne” ustawionym na „2”oraz zastosowania funkcji ZAOKR (przykład: liczba 23,7825 znajdująca się w komórce A1. Zastosowanie Formuły =ZAOKR(A1;2) Wynikiem funkcji będzie  liczba 23,78. ]

Uwaga: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

###### Rozdział IX

###### Sposób przygotowania oferty

- Ofertę cenową należy sporządzić wg wzoru z załącznika nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.

- Wymagany sposób przygotowania oferty:

  - Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy 
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej wartości oferty, w szczególności:

    - w przypadku osób prawnych sposób reprezentacji musi być zgodny z danymi zawartymi w odpowiednim rejestrze sądowym;

    - w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – przez osobę wpisaną jako przedsiębiorca do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

    - w przypadku osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą – przez tą osobę;

    - w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika oferta musi zawierać dokument pełnomocnictwa w formie pisemnej w oryginale, lub kopii poświadczonej notarialnie;

    - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –przez osoby uprawnione przez wszystkich wykonawców.

  - Oferta oraz załączniki powinny być sporządzone zgodnie z formularzami dołączonymi do niniejszej SIWZ, przy uwzględnieniu postanowień niniejszego opisu:

    - oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferta oraz załączniki powinny być podpisane przez osoby, o których mowa w ust.2pkt 1;

    - wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę;

    - w przypadku gdy do oferty, w formie załączników, dołączone są kopie 
dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
osoby wymienione w ust. 2 pkt. 1;

    - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą;

    - oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem;

    - podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem 
i nazwiskiem osoby podpisującej.

  - w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r., poz. 418)”. Wykonawca nie później niż 
w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:

    - ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,

    - nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

    - podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

  - Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, opatrzonej dopiskiem:

„OFERTA NA:

Dostawę zestawów do bezpiecznego przygotowania i rozpuszczania leków

cytostatycznych

Nr sprawy: IHIT/P/42/2018”

##### nie otwierać do dnia 24.07.2018 r. do godziny 11:00, PILNE !!!”

Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi).

- Dla zapewnienia integralności i nienaruszalności oferty:

  - zaleca się parafowanie każdej strony oferty przez osoby podpisujące ofertę;

  - zaleca się ułożenie zawartości oferty w następującej kolejności:

    - formularz oferty;

    - dokumenty i oświadczenia, zgodnie z kolejnością wynikającą z rozdziału VII;

  - zaleca się ponumerowanie w sposób ciągły wszystkie strony oferty, sporządzenie spisu treści.

- W razie wprowadzania przez wykonawcę zmiany do złożonej oferty lub wycofania oferty musi być ono sporządzone odpowiednio w sposób opisany powyżej, a dodatkowo koperta musi zawierać dopisek ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY.

  - Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty – Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

  - Zmiana złożonej oferty – zmiany złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W takim przypadku na sesji otwarcia ofert  zostanie  otwarta „oferta” oraz oferta z dopiskiem „zmiana”.

  - Wycofanie złożonej oferty – wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „Oferta zamienna z wycofaniem poprzedniej”. W takim przypadku na sesji otwarcia ofert najpierw zostanie otwarta oferta zamienna, zaś oferta wycofana nie będzie otwierana.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

###### Rozdział X

###### Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

###### Rozdział XI

###### Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres jak na wstępie, tj. Instytut Hematologii i Transfuzjologii; 02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14, I piętro p. 144A (Kancelaria) do dnia 24.07.2018 r. do godziny 09:00.

- Oferty można składać osobiście  w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:00, bądź przesłać na adres Zamawiającego.

- Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

- Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego adres jak na wstępie w sali seminaryjnej– pokój nr 408 (IV piętro) dnia 24.07.2018 r. o godzinie 11:00.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej (www.ihit.waw.pl) informacje dotyczące:

  - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

  - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

  - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Oferty złożone po terminie na składanie ofert zostaną zwrócone wykonawcom po upływie
terminu do wniesienia odwołania. Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu składania ofert zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.

- Termin związania ofertą.

  - Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni (art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).

  - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym, że Zamawiający może co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, tylko raz zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

###### Rozdział XII

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu przy zastosowaniu kryterium:

Cena - 100 %

Za kryterium cena Wykonawca może otrzymać - 100 punktów. Liczba punktów wg powyższego kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Cn (najniższa cena brutto)

C Liczba punktów za kryterium cena = --------------------------------------------- x 100

Cob (cena brutto oferty badanej)

Oferta, która  uzyska największą liczbę punktów w kryterium cena zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Zamawiający przy wyliczeniu punktów za poszczególne kryteria ograniczy się do dwóch miejsc po przecinku.

###### Rozdział XIII

###### Obowiązujący wzór umowy

Wzór umowy określający warunki, na jakich Zamawiający wymaga od wykonawców zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego określa załącznik nr 4 do SIWZ.

###### Rozdział XIV

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy oraz wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego umowy

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta będzie w terminie wskazanym przez Zamawiającego, tj. zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 1 lit. a i ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.

- W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:

  - pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,

  - umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,

###### Rozdział XV

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7

Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień.

###### Rozdział XVI

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

w toku postępowania o udzielenie zamówienia

      - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

      - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

      - Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

      - Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

      - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych  lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

      - Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

      - Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia 
o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

  - 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia.

  - 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

      - W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

      - Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes 
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

      - Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

      - Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

      - Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

###### Rozdział XVII

Ogłoszenie wyników przetargu

      - Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, 
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3)wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4)nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

5)unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

- Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, 5, na stronie internetowej.

- Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający zawiadamia niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy:

    - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

    - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Załączniki do SIWZ

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

- Załącznik nr 1A – Opis Przedmiotu Zamówienia.

- Załączniknr2 – Wzór oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

- Załącznik nr 3 – Wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/ należy do grupy kapitałowej.

- Załącznik nr 4 –  Wzór umowy.

- Załącznik nr 5 – Oświadczenie o asortymencie.

SIWZ opracował:

pod względem merytorycznym  - Marzanna Milczarek …………………………………….…..

pod względem merytorycznym  - Małgorzata Kacprzak ………………………………………..

pod względem formalno – prawnym – Agata Jakubiec ………………………………….…….

Akceptacja SIWZ:

Iwona Łopacińska ……………………………………

Barbara Karczewska………………………………..

Załącznik nr 1 do SIWZ

......................................

/pieczęć wykonawcy/

## FORMULARZ OFERTOWY

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

ul. Indiry Gandhi 14

02 - 776 Warszawa

My/Ja * niżej podpisani ...........................................................................................reprezentując

/imię i nazwisko/

.........................................................................................................................................................

/pełna nazwa i adres wykonawcy/

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów do bezpiecznego przygotowania i rozpuszczania leków cytostatycznych nr sprawy IHIT/P/42/2018, po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia, składam ofertę na wykonanie zamówienia po następujących cenach:

      - OFERTA CENOWA

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Przedmiot zamówienia Opis / parametry |  | Nazwa handlowa | Numer katalogowy |  | Jedn. miary |  | Ilość |  | Cena jedn. netto |  | Stawka podatku od towarów i usług (%) |  |  | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) |  |  | Wartość podatku od towarów i usług |  | Wartość brutto (poz.9 + poz.10) |  |
| 1. |  | Strzykawki trzyczęściowe do cytostatyków: 2-3 ml, 5 ml, 10 ml i 20 ml, 50ml |  |  |  |  | szt. |  | 5 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Przyrządy do pobierania i podawania leków cytostatycznych z worka Viaflo |  |  |  |  | szt. |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Przyrząd do pobierania i podawania leków cytotoksycznych z worka i butelki z filtrem hydrofobowym |  |  |  |  | szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Adapter luer męski ze strzykawką |  |  |  |  | szt. |  | 7 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Korki zabezpieczające do WC |  |  |  |  | szt. |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Korki zabezpieczające do WC i WO z przedłużeniem |  |  |  |  | szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Przyrządy do transferu leków cytostatycznych z fiolki |  |  |  |  | szt. |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Zestaw do pobierania leków okalający fiolkę (20 mm) zawierający wysokoskuteczny filtr |  |  |  |  | szt. |  | 5 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Zestaw do pobierania leków okalający fiolkę (20 mm) zawierający tzw. balon pochłaniający |  |  |  |  | szt. |  | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Zestaw do pobierania leków okalający fiolkę (20 mm) |  |  |  |  | szt. |  | 3 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Fartuch ze wzmocnieniami |  |  |  |  | szt. |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Maski do rozpuszczania cytostatyków |  |  |  |  | szt. |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Przyrządy do podaży leków cytostatycznych 4-drożne |  |  |  |  | szt. |  | 1 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Przyrządy do podaży leków cytostatycznych światłoczułych 4-drożne |  |  |  |  | szt. |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Łączniki do przyrządów do podaży leków cytostatycznych - światłoczułych |  |  |  |  | szt. |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Łączniki do przyrządów do podaży leków cytostatycznych |  |  |  |  | szt. |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Przyrząd do podaży leków światłoczułych cytostatycznych, z końcówką luer męską |  |  |  |  | szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Przyrządy do podaży leków cytostatycznych światłoczułych 2 - drożne |  |  |  |  | szt. |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Łączniki do przyrządów do podaży leków cytostatycznych z filtrem 0.2 µm |  |  |  |  | szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Naklejki na worki z płynami infuzyjnymi, wymiary: 60x80mm |  |  |  |  | op. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Pojemniki na odpady cytostatyczne 10L |  |  |  |  | szt. |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Osłonki na worki z lekami światłoczułymi |  |  |  |  | szt. |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Adapter męski luer na stałe zespolony ze strzykawką o pojemności 60 ml |  |  |  |  | szt. |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Przedłużacz z filtrem 0,2µ, dł. 43 cm; dren low sorbing z filtrem IN-line, z dodatkowym zaworem bezigłowym i klamrą zaciskającą, jałowy, jednorazowego użytku |  |  |  |  | szt. |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla pozycji powyższej tabeli formularza ofertowego, w których występuje ten asortyment. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  |  | Parametr / warunek |  |  |  |  |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strzykawki trzyczęściowe do cytostatyków: 2-3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml i 50ml (poz. 1) - muszą spełniać następujące wymagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Strzykawki trzyczęściowe do cytostatyków: 2-3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml i 50ml (poz. 1) - muszą spełniać następujące wymagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Wykonane z polipropylenu / polietylenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Przejrzyste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Końcówka luer-lock, wkręcana, centryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Minimalna objętość zalegająca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Dobrze czytelna czarna, niezmywalna skala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Płynny przesuw tłoka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Trzyczęściowe, jałowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przyrządy do pobierania i podawania leków cytostatycznych z worka Viaflo (poz. 2) - muszą spełniać następujące wymagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Przyrządy do transferu leków z klipsem zabezpieczającym - kompatybilne z workami typu Viaflo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Wolne od lateksu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Igła: 2,1 mm (14GA) silikonowana; Korpus - poliwęglan; Końcówka - silikon; Klips - polipropylen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Objętość wypełnienia - 0,15 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Ilość wkłuć strzykawki - rekomendowana max. 10; Ilość wkłuć do worka: jednorazowo - produkt do przygotowywania i podawania cytostatyków pomagający uniknąć przypadkowych zakłuć igłą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Zatyczka w porcie do wkłucia strzykawki aktywowaną końcówką luer lock |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Nierozerwalne połączenie z workiem przy zamkniętym klipsie zabezpieczającym; ergonomiczny i łatwy w użyciu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Jałowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przyrządy do pobierania i podawania leków cytotoksycznych z worka i butelki z filtrem hydrofobowym (poz. 3) - muszą spełniać następujące wymagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Przyrządy do transferu leków z worka i butelki z filtrem hydrofobowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Wolny od lateksu, DEHP, PCV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Objętość wypełnienia - 0,5 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Ilość aktywacji zastawki bezigłowej 100 aktywacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Zatyczka w porcie do wkłucia strzykawki aktywowaną końcówką luer lock kompatybilna z pozycją 4 i 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Długość przyrządu od 9 cm do 10 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Jałowe, apirogenne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adapter luer męski ze strzykawką (poz. 4) - musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Zamykający bezigłowy zawór (z końcówką luer męską, połączony na stałe ze strzykawką luer-lock o pojemności 3, 5, 10, 20, 30ml do wyboru Zamawiającego) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Posiadający bezpieczne połączenie luer-lock, samoczynnie zamykające dostęp po rozłączeniu, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowywania i transportu leku w strzykawce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Objętość wypełnienia max. 0,13 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Kompatybilny z pozycjami 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Z osłonką żeńską na część odcinającą wyciek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Wykonane z polipropylenu / polietylenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Przejrzyste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Końcówka luer-lock, centryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Dobrze czytelna czarna, niezmywalna skala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Płynny przesuw tłoka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Trzyczęściowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Jałowy, apirogenny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korek bezigłowy zabezpieczający do (WC) Wkłucia Centralnego (poz. 5) - musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Objętość wypełnienia max. 0,15 ml, z osłonką końcówki luer-lock |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Zabezpieczenie WC do 7 dni lub 200 aktywacji bez konieczności wymiany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Zawór bezigłowy kompatybilny z poz. 4 oraz 23 - szczelne połączenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Jałowy, apirogenny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korek bezigłowy zabezpieczający do (WC) Wkłucia Centralnego i (WO) Wkłucia Obwodowego (poz. 6) - musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Z osłonką końcówki luer-lock, z przedłużeniem o dł. od 15 do 18 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Zabezpieczenie WC i do 7 dni lub 200 aktywacji bez konieczności wymiany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Zawór bezigłowy kompatybilny z poz. 4 oraz 23 - szczelne połączenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Ciśnienie 325 psi-przepływ 10ml/sec. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Jałowy, apirogenny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przyrząd do transferu leków cytostatycznych z fiolki (poz. 7) - musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Jednorazowego użytku, jałowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Urządzenie do przygotowywania i dzielenia leków z fiolek zakończonych gumowym korkiem, wykonane z materiałów odpornych na kontakt ze składnikami chemioterapeutyków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Zaopatrzony w hydrofobowy filtr i odpowietrznik z filtrem 0,2 µm oraz w końcówkę z zastawką aktywowaną połączeniem typu luer-lock |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Krótki bolec ułatwiający pobieranie pełnej zawartości fiolki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Wolny od lateksu, PCV, DEHP i metali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Zawór bezigłowy kompatybilny z poz. 4 oraz 23 - szczelne połączenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Przyrząd pakowany indywidualnie i w opakowanie zbiorcze po 10 szt. (do wyboru Zamawiającego) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Jałowy, apirogenny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw do pobierania leków okalający fiolkę (20 mm) zawierający wysokoskuteczny filtr (poz. 8) - musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Jednorazowego użytku, jałowy, apirogenny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Zestaw do fiolki o średnicy 20 mm (okalający) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Zaopatrzony w hydrofobowy wysokoskuteczny filtr / odpowietrznik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Możliwość użycia do 7dni (gwarancja jałowości) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Pojemność wypełnienia max. 0.1ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Wolny od lateksu, DEHP, metali, PCV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Kompatybilny z lekami cytostatycznymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Zawór bezigłowy kompatybilny z poz. 4 oraz 23 - szczelne połączenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Przyrząd pakowany indywidualnie i w opakowanie zbiorcze po 5 szt. (do wyboru Zamawiającego) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw do pobierania leków okalający fiolkę (20 mm) zawierający tzw. balon aerozolowy (poz. 9) - musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Jednorazowego użytku, jałowy, apirogenny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Zestaw do fiolki o średnicy 20 mm (okalający) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Zaopatrzony w balon aerozolowy o pojemności 60ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Zaopatrzony w filtr o wielkości porów 0.2µm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Możliwość użycia do 7dni (gwarancja jałowości) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Pojemność wypełnienia max. 0.1ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Wolny od lateksu, DEHP, metali, PCV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Kompatybilny z lekami cytostatycznymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Zawór bezigłowy kompatybilny z poz. 4 oraz 23 - szczelne połączenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw do pobierania leków okalający fiolkę (20 mm) (poz. 10) - musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Jednorazowego użytku, jałowy, apirogenny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Zestaw do fiolki o średnicy 20 mm (okalający) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Możliwość użycia do 72 (gwarancja jałowości) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Pojemność wypełnienia max. 0.09 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Wolny od lateksu, DEHP, metali, PCV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Kompatybilny z lekami cytostatycznymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Pakowany sterylnie, apirogenny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Zawór bezigłowy kompatybilny z poz. 4 oraz 23 - szczelne połączenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fartuch ze wzmocnieniami (poz. 11) - musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Dodatkowo wzmocniony włókniną foliowaną na części przedniej oraz części rękawów od mankietu do wysokości powyżej łokcia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Mankiet zakończony bawełnianym ściągaczem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Tylna część/strona fartucha zakładana/zapinana na rzepy oraz wiązana na troki połączone kartonikiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Dodatkowo dołączona serweta do rąk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Nie zawierający lateksu, sterylny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Dostępny w rozmiarach: S/M, L, X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maski do rozpuszczania cytostatyków (poz. 12) - muszą spełniać następujące wymagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Wyposażone w filtr P2P z zaworem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Wyposażone w filtr chroniący przed pyłem i aerozolem, w regulowaną taśmę do mocowania na głowie, w zawór wydechowy CPC (redukujący poziom ciepła i wilgoci pod maską) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przyrządy do podaży leków cytostatycznych 4 - drożne (poz. 13) - muszą spełniać następujące wymagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Jednorazowego użytku, jałowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Zestaw zawierający jeden bolec podłączeniowy do worka/ butli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Porty bezigłowe, zawory samozamykające w ilości 5 szt. (w tym jeden port bezigłowy w dolnej części zestawu - do podań tzw. bolusów. Możliwość dezynfekcji zaworów i wielokrotnej aktywacji) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Komora kroplowa z filtrem 15 µm, długość drenu 196 cm, średnica drenu 3 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Objętość wypełnienia max. 20 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Klamra na drenie w części powyżej komory kroplowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Zacisk rolkowy do regulacji przepływu w części poniżej komory kroplowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 1 szt. łączników każdy z zaworem bezigłowym do przygotowania roztworu z leków cytostatycznych - długość 31 cm, (z klamrą zaciskową) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Zawór bezigłowy kompatybilny z poz. 4 oraz 23 - szczelne połączenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Produkt kompatybilny z pozycją 15, 16, 19 - szczelne połączenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Nie zawierający lateksu, DEHP, PCV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przyrządy do podaży leków cytostatycznych światłoczułych 4 - drożne (poz. 14) - muszą spełniać następujące wymagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Jednorazowego użytku, jałowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Zestaw zawierający jeden bolec podłączeniowy do worka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Porty bezigłowe, zawory samozamykające w ilości 5 szt. (w tym jeden port bezigłowy w dolnej części zestawu - do podań tzw. bolusów. Możliwość dezynfekcji zaworów i wielokrotnej aktywacji) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Komora kroplowa z filtrem 15 µm, długość drenu 196 cm, średnica drenu 3 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Objętość wypełnienia max 20 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Klamra na drenie w części powyżej komory kroplowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Zacisk rolkowy do regulacji przepływu w części poniżej komory kroplowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Odporny na światło (kolor bursztynowy lub żółty) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 1 szt. łączników każdy z zaworem bezigłowym do przygotowania roztworu z leków cytostatycznych - długość 31 cm, (z klamrą zaciskową), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Zawór bezigłowy kompatybilny z poz. 4 oraz 23 - szczelne połączenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Produkt kompatybilny z pozycją 15, 16, 19 -szczelne połączenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Nie zawierający lateksu, DEHP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączniki do przyrządów do podaży leków cytostatycznych światłoczułych (poz. 15) - muszą spełniać następujące wymagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Jednorazowego użytku, jałowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Zawierające jeden bolec podłączeniowy z filtrem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Objętość wypełnienia max 2.5 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Klamra na drenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Średnica drenu 3 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Wejście z zaworem bezigłowym do podaży leków cytostatycznych - długość 30 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Zawór bezigłowy kompatybilny z poz. 4 oraz 23 - szczelne połączenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Kompatybilny z poz. 14 i 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Odporny na światło (kolor bursztynowy lub żółty) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Przyrząd pakowany indywidualnie i w opakowanie zbiorcze po 10 szt. (do wyboru Zamawiającego) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Nie zawierający lateksu, DEHP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączniki do przyrządów do podaży leków cytostatycznych (poz. 16) - muszą spełniać następujące wymagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Jednorazowego użytku, jałowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Zawierające jeden bolec podłączeniowy z filtrem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Objętość wypełnienia max 2.5 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Klamra na drenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Średnica drenu 3 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Wejście z zaworem bezigłowym do podaży leków cytostatycznych - długość 31 cm, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Zawór bezigłowy kompatybilny z poz. 4 oraz 23 - szczelne połączenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Kompatybilny z poz. 13, 14 i 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Przyrząd pakowany indywidualnie i w opakowanie zbiorcze po 10 szt. (do wyboru Zamawiającego) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Nie zawierający lateksu, DEHP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przyrząd do podaży leków światłoczułych cytostatycznych z końcówką luer męską (poz. 17) - musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Jednorazowego użytku, jałowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Zawierający końcówkę luer męską w górnej części |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Zacisk rolkowy do regulacji przepływu w części poniżej komory kroplowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Średnica drenu 3 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Zawór bezigłowy kompatybilny z poz. 4 oraz 23 - szczelne połączenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Kompatybilny z pozycją nr 3 (do wielokrotnej aplikacji) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Nie zawierający lateksu, DEHP, PCV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Odporny na światło (kolor bursztynowy lub żółty) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przyrządy do podaży leków cytostatycznych światłoczułych 2 - drożne (poz. 18) - muszą spełniać następujące wymagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Jednorazowego użytku, jałowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Zestaw zawierający jeden bolec podłączeniowy do worka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Porty bezigłowe, zawory samozamykające w ilości 3 szt. (w tym jeden port bezigłowy w dolnej części zestawu - do podań tzw. bolusów. Możliwość dezynfekcji zaworów i wielokrotnej aktywacji) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Komora kroplowa z filtrem 15 µm, długość drenu 196 cm, średnica drenu 3 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Objętość wypełnienia max 20 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Klamra na drenie w części powyżej komory kroplowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Zacisk rolkowy do regulacji przepływu w części poniżej komory kroplowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Odporny na światło (kolor bursztynowy lub żółty) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 1 szt. łączników każdy z zaworem bezigłowym do przygotowania roztworu z leków cytostatycznych - długość 35 cm, (z klamrą zaciskową), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Zawór bezigłowy kompatybilny z poz. 4 oraz 23 - szczelne połączenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Produkt kompatybilny z pozycją 15, 16, 19 -szczelne połączenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Nie zawierający lateksu, DEHP, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Nie zawierający PCV, lateksu, DEHP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączniki do przyrządów do podaży leków cytostatycznych z filtrem 0.2 µm (poz. 19) - muszą spełniać następujące wymagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Jednorazowego użytku, jałowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Zawierające jeden bolec podłączeniowy z filtrem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Objętość wypełnienia max 4.5 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Klamra na drenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Średnica drenu 3 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Wejście z zaworem bezigłowym do podaży leków cytostatycznych - długość 55 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Z filtrem 0.2µm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Zawór bezigłowy kompatybilny z poz. 4 oraz 23 - szczelne połączenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Kompatybilny z poz. 13, 14 i 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Nie zawierający PCV, lateksu, DEHP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naklejki na worki z płynami infuzyjnymi (poz. 20) - muszą spełniać następujące wymagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Wymiary 60x80mm, (zwój zawierający 1 000 szt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Posiadające dane do wpisania: imię, nazwisko pacjenta/PESEL, nazwa leku - stężenie - objętość, dawka, datę, czas, prędkość wlewu, okres trwałości preparatu, wykonał, podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Otoczka w kolorze czerwonym (dla leków cytostatycznych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Pole do "Leku Cytostatycznego" w kolorze żółtym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Dwu kolorowe z otoczką w kolorze czerwonym (dla leków cytostatycznych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pojemniki na odpady cytostatyczne (poz. 21) - muszą spełniać następujące wymagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Z otworem wrzutowym (10l) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Wysokość 258 mm z przykryciem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osłonki na worki z lekami światłoczułymi (poz. 22) - muszą spełniać następujące wymagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Osłonki na worki z lekami światłoczułymi o pojemności 250 ml oraz 500/1000 ml, 3000ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Ochrona światłoczuła 200-600nm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Otwór do powieszenia na stojaku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | W dolnej części pasek klejący - do zaklejenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Kolor bursztynowy lub żółty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Oznaczone znakiem CE (zakwalifikowane do wyrobów medycznych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adapter męski luer na stałe zespolony ze strzykawką o pojemności 60 ml (poz. 23) - musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Zamykający bezigłowy zawór (z końcówką luer męską, podłączenie do strzykawki luer-lock) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Posiadający bezpieczne połączenie luer-lock, samoczynnie zamykające dostęp po rozłączeniu, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowywania i transportu leku w strzykawce zespolone na stałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Objętość wypełnienia max 0.13 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Z osłonką żeńską na część odcinającą wyciek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Wykonane z polipropylenu / polietylenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Przejrzyste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Kompatybilny z pozycjami 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Końcówka luer-lock, centryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Dobrze czytelna czarna, niezmywalna skala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Płynny przesuw tłoka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Trzyczęściowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Jałowy, apirogenny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego 
z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Zamówienia na dostawy Zamawiający będzie przekazywał do Wykonawcy faksem na

nr  ……………..… oraz potwierdzał drogą elektroniczną na adres e-mail: ………………...

      - Oświadczam/y, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w formularzu ofertowym.

      - Oświadczam/y, że postanowienia wzoru umowy – (załącznik nr 4 do SIWZ) zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

      - Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................
do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne. (Uwaga: Wykonawca musi się zastosować do zapisów Rozdziału IX ust. 2 pkt 3 SIWZ).

      - Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie**: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      - Oświadczam/y, że zamierzam/y powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom**:

| Lp. | Opis części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę | Nazwa podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

      - Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:

- ………………………………………..….

- …………………………………………..

- …………………………………………...

      - Inne informacje Wykonawcy:

Nazwa Banku i Nr konta wykonawcy, na które zamawiający ma zwrócić wadium w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych:

.…………….………………………….…………….…………………………………….………………

Nr telefonu Wykonawcy ……………………………

Nr faksu Wykonawcy ………………………………

Adres e-mail      ……………………………………

NIP Wykonawcy …………………………………..

Regon Wykonawcy ……………………………….

      - W przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, osobą umocowaną do podpisania umowy jest …………………………………..…..…………………………………...…………………………

      - W przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest ……………………………………… tel. …………………………….… faks …………………

      - Oświadczam/y, że wyżej wskazany nr faksu lub adres email jest odpowiednim do przekazywania nam informacji dotyczących przedmiotowego postępowania i zobowiązujemy się do niezwłocznego potwierdzania faktu otrzymania oświadczeń, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub emailu, przez Zamawiającego. W przypadku awarii urządzeń wskazanych jako odpowiednie do przekazywania informacji dotyczących przedmiotowego postępowania powiadomimy Zamawiającego w dniu wystąpienia awarii i podamy inny nr faksu lub inny adres email.

      - Oświadczam/y, że w przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez/e mnie /nas, uznajemy, że Zamawiający domniema, iż korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu lub adres email, podany przez/e mnie / nas w formularzu ofertowym, została mi/nam doręczona 
w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

      - Oświadczam, że jestem małym* / średnim* lub dużym przedsiębiorcą* ……………………….*

      - Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

----------------------------------------------	         ---------------------------------------------------------------------------

Miejscowość, data 	Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

* niewłaściwe skreślić

** jeżeli dotyczy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

ul. Indiry Gandhi 14

02 - 776 Warszawa

Wykonawca:

……………………………………………..…………………………………………………………..….…….…

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

……………………………………………………………………………………………………….…………….

reprezentowany przez:………………………………………….……………………………….……………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pn. dostawa zestawów do bezpiecznego przygotowania i rozpuszczania leków cytostatycznych, 
nr sprawy IHIT/P/42/2018.

(nazwa postępowania),

prowadzonego przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

(oznaczenie zamawiającego),

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………………….  ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych wart. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…….……………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

…………………………………………………………………………………………………………..……………

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NAKTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….………………………………….…
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

……………………………………………………………………………………………………….……………..

będą wykonywały część zamówienia tj. ……………..………..……………..………………..……

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….…………………. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

ul. Indiry Gandhi 14

02 - 776 Warszawa

Uwaga: Oświadczenie Wykonawca składa dopiero po terminie otwarcia ofert w oryginale!

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

składane w terminie i zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 11 ustawy Pzp

Będąc uczestnikiem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

dostawę zestawów do bezpiecznego przygotowania i rozpuszczania leków cytostatycznych, 
nr sprawy IHIT/P/42/2018.

po zapoznaniu się z informacją dotyczącą wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie internetowej

Ja (imię i nazwisko) ...............................................................................................................

reprezentując Firmę ...................................................................................................................

oświadczam, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze. zm.), tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798).

- należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 798)*, co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)*:

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (nazwa i adres podmiotu):**)

1. …………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………

(…)

……………………………				………………………………….………………    miejscowość, data		                                 /podpisy osób upoważnionych  do reprezentacji wykonawcy/

___________________________________________________________________________________________

*)  niepotrzebne skreślić

**) uzupełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej  w art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku 
o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. z 2018 r. poz. 798)

Załącznik nr 4 do SIWZ

(Wzór umowy)

UMOWA NR IHiT/DZ/............/2018

W dniu .................... 2018 r. w Warszawie, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy IHiT/P/42/2018), została zawarta umowa pomiędzy

Instytutem Hematologii i Transfuzjologii

z siedzibą:  ul. Indiry Gandhi 14; 02 – 776 Warszawa

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,

KRS pod numerem: 0000119139

NIP: 525 – 000 – 94 – 24	REGON: 000288484

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

a

Firmą: ……………………………………………………………………

z siedzibą: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

NIP: …………… 		REGON: ……………

Wysokość kapitału zakładowego: ……… PLN

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą

reprezentowaną przez: ..............................................................

o treści następującej:

1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa zestawów do bezpiecznego przygotowania i rozpuszczania leków cytostatycznych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wymienionych w załączniku nr …

2. Wykonawca zobowiązuje się, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze przedmiotu umowy będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

2

### WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY

1. Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi netto …………… PLN 
(słownie: ……………………………………………………… i …/100 PLN),

podatek od towarów i usług: …………… PLN

(słownie: ……………………………………………………… i …/100 PLN),
Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi brutto …………… PLN
(słownie: ……………………………………………………… i …/100 PLN).

2. Całkowitą wartość przedmiotu umowy obliczono przy zastosowaniu ilości i cen jednostkowych określonych w załączniku nr ……….. do umowy.

3. Całkowita wartość zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy oraz podatek 
od towarów i usług VAT.

4. Podatek od towarów i usług od wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów Zamawiający naliczy    i ureguluje jako podatek należny zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie 
w Polsce.

5. Ceny jednostkowe nie podlegają zmianie przez czas trwania umowy z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 pkt 3.6 i 3.7 umowy.

3

#### DOSTAWA

- Miejsce dostawy:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Magazyn Gospodarczy, ul. Chocimska 5, 
00-957 Warszawa.

  - Dostawy przedmiotu umowy będą realizowane sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

  - Termin wykonania poszczególnych dostaw nie może być dłuższy niż 7 dni (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

  - W zamówieniach Zamawiający określi termin dostawy, rodzaj, ilość oraz inne szczegółowe warunki dostawy.

  - Zamawiane ilości i rodzaj przedmiotu umowy uzależnione będą od potrzeb wynikających 
z konieczności ich zastosowania w danym czasie.

  - Zamówienia na dostawy Zamawiający będzie przekazywał do Wykonawcy faksem na nr   ………………… oraz potwierdzał drogą elektroniczną na adres e-mail: ……………………... .

- Do każdej realizowanej dostawy Wykonawca ma obowiązek dołączyć oryginał faktury.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym 
w ust. 1 pkt 1.2. niniejszego paragrafu Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu od innego Wykonawcy w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy (zakupu interwencyjnego).

  - W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się ilość i wartość całkowita przedmiotu umowy o ilość i wartość zakupu dokonanego w trybie interwencyjnym.

  - W przypadku zakupu interwencyjnego po cenach wyższych od cen zawartych 
w niniejszej umowie, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy wartością zakupu interwencyjnego a wartością wynikającą z niedostarczonego przedmiotu umowy.

- Przedmiot umowy musi posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie Polski, to jest: deklarację zgodności (Declaration of Confirmity) z CE lub samo świadectwo CE.

- Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ust. 4 w terminie 2 dni od daty wezwania.

4

##### WARUNKI PŁATNOŚCI

- Płatność z tytułu dostawy przedmiotu umowy, dokonywana będzie za każdą zrealizowaną dostawę w ciągu 60 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę oryginału faktury do Zamawiającego, na rachunek bankowy wpisany przez Wykonawcę na fakturze.

- Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku nie uregulowania przez Zamawiajacego  płatności w terminie określonym w ust. 1,

Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

- Termin płatności wpisany przez Wykonawcę  na fakturze musi być zgodny z terminem płatności

określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu. Dla wskazania na fakturze prawidłowego terminu

płatności Wykonawca zobowiązany jest użyć sformułowanie: „zgodnie z umową” / „według

umowy”.

- W przypadku wpisania przez Wykonawcę na fakturze terminu płatności niezgodnego z terminem określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, obowiązującym jest termin płatności określony w ust 1. Jednocześnie ustala się, że Zamawiający nie będzie dokonywał korekt błędnie wskazanego terminu płatności na fakturze w trybie "noty korygującej" - Wykonawca zobowiązany jest do dokonania tych korekt wewnętrznie w swoich urządzeniach księgowych.

- Zamawiający dopuszcza dostarczenie faktur w formacie pliku PDF drogą elektroniczną na adres e-mailowy: faktury@ihit.waw.pl. Za datę doręczenia Zamawiającemu faktury drogą elektroniczną uznaje się dzień, który Zamawiający wskazał w e-mailu zwrotnym, potwierdzającym odbiór faktury.

5

TERMIN WAŻNOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca gwarantuje wysoką jakość dostarczonego przedmiotu umowy.

- Termin ważności przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego.

- W razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy w okresie jego ważności, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad 
w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

- W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć do Wykonawcy wniosek o spowodowanie przeprowadzenia ekspertyzy.

- Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.

6

### KARY UMOWNE

1.Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

  - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, 
w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

  - w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy dostarczonego z opóźnieniem, 
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy w terminie określonym w  3 ust. 1 pkt. 1.2.

  - w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy podlegającego wymianie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy w terminie określonym w  5 ust. 3.

  - w wysokości 0,02% wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku niedostarczenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów, o których mowa  3 ust. 4 w terminie określonym w  3 ust. 5.

  - jeżeli opóźnienie w dostawie przekroczy 30 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.

  - Zamawiający ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych 
z płatności za faktury Wykonawcy na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I KLAUZULA ZACHOWANIA POUFNOŚCI

- W związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawca:

  - zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony przetwarzanych danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym RODO;

  - ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami, 
o których mowa w pkt 1;

  - w przypadku przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych - oświadcza, że systemy informatyczne, w których przetwarzane będą dane osobowe spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych;

  - zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu realizacji umowy;

  - zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Ochrony Danych  Osobowych Zmawiającego o stwierdzeniu prób lub faktów naruszenia poufności przetwarzanych danych osobowych;

  - w przypadku stwierdzenia zdarzeń, o których mowa w pkt 5, zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu prowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych;

  - zobowiązuje się po zakończeniu prac związanych z realizacją umowy, zwrócić Zamawiającemu - oraz Inspektorowi Ochrony danych Osobowych, wszelkie zbiory danych osobowych, zarówno te w formie papierowej, jak i elektronicznej, które zostały przekazane przez Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu umowy;

  - zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu imiennej listy pracowników, którzy będą mieli dostęp do powierzonych danych osobowych w związku z realizacją umowy;

  - zobowiązuje się do uzyskania od swoich pracowników oświadczeń o zachowaniu w poufności danych osobowych i innych informacji stanowiących tajemnicę służbową, jaką uzyskali w trakcie wykonywania na rzecz Zamawiającego.

- Niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. 
o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz RODO, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaną umową, 
a w szczególności mających wpływ na stan bezpieczeństwa chronionych obiektów, za wyjątkiem sytuacji, w których informacje takie stanowiłyby informacje publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej lub ich podanie wymagane byłoby przez organy władzy publicznej stosownie do przepisów odrębnych.

- W zakresie obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania bądź zaniechania osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, wiąże Wykonawcę zarówno w okresie obowiązywania umowy, jak też po jej wygaśnięciu, stwierdzeniu jej nieważności lub odstąpieniu od niej przez Zamawiającego.

8

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strony nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, na które nie mają wpływu, a które utrudniają pełne lub częściowe wykonanie umowy.

W przypadku siły wyższej trwającej powyżej 14 dni, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia 
     od umowy, o ile nie podejmą decyzji o dalszej realizacji umowy. Jeżeli Strona nie zawiadomi 	drugiej we właściwym czasie o okolicznościach siły wyższej, wtedy będzie pozbawiona prawa 	powoływania się na nią w przyszłości. Za okoliczności siły wyższej mogą być uznane tylko te, 	które zaistniały niezależnie od dobrej woli Stron i nie występują z winy Strony powołującej się 	na nie.

- Zamawiający oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy także w razie istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

- Zmiany umowy mogą być dokonane – pod rygorem nieważności - przy zastosowaniu 
art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w formie pisemnej. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić jedynie w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany 
w niżej przedstawionym zakresie z zastrzeżeniem art.140 ust. 1 i 3 ustawy Pzp:

  - Zmiany numeru katalogowego produktu.

  - Zmiany sposobu konfekcjonowania – ogólna ilość przedmiotu zamówienia nie może być mniejsza niż ilość wymagana przez Zamawiającego.

  - Zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów.

  - W sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez Producenta zmodyfikowany/udoskonalony produkt powodujący wycofanie dotychczasowego.

  - Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą cen jednostkowych, wartości umowy i nie  mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

  - W okresie trwania umowy ceny mogą ulec zmianie w przypadku obniżenia ceny przez producenta lub samego Wykonawcę.

  - W przypadku zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług VAT, które podwyższą lub obniżą cenę/y przedmiotu niniejszej umowy, to w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały miejsce, zostanie stosownie obniżona/ne lub podwyższona/ne cena/y przedmiotu umowy oraz całkowita wartość przedmiotu umowy.

  - W przypadku nie wykorzystania w okresie trwania umowy pełnych ilości przedmiotu umowy Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu jej obowiązywania. Ceny jednostkowe w tym okresie nie mogą ulec zmianie.

  - Zamawiający może do końca trwania umowy nie dokonać zakupu pełnych ilości przedmiotu umowy także w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy.

  - Zakup wg zasad określonych w ust. 3.9. nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń odszkodowawczych wobec Zamawiającego.

  - Strony przewidują możliwość zmiany ilości zamawianego asortymentu w ramach wartości asortymentu określonego w danym zadaniu stanowiącym przedmiot niniejszej umowy, 
w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego.

  - Strony przewidują możliwość zmiany ilości zamawianego asortymentu w ramach wartości asortymentu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy lub do wartości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia – kwoty odczytanej na otwarciu ofert, tj. …………………, bez względu na ilość wskazaną w ofercie Wykonawcy w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego. W takim zakresie odpowiednio może ulec modyfikacji wartość umowy, przy zachowaniu cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy.

  - Zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za zgodą obu stron i dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.

4. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw

patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi

Wykonawca.

5.W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z

późn. zm.)

6.Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią, będą

rozstrzygane  ostatecznie przez sąd właściwy miejscowo, według siedziby Zamawiającego.

7.Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – 2

egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. Każdy egzemplarz ma moc

oryginału.

………………………..                                               ……………………………

ZAMAWIAJĄCY                                                                              WYKONAWCA

Załącznik nr 5 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

ul. Indiry Gandhi 14

02 - 776 Warszawa

OŚWIADCZENIE

w zakresie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

Będąc uczestnikiem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

dostawę zestawów do bezpiecznego przygotowania i rozpuszczania leków cytostatycznych, 
nr sprawy IHIT/P/42/2018.

Ja (imię i nazwisko) ...............................................................................................................

reprezentując Firmę ...................................................................................................................

oświadczam, że:

oferowany asortyment stanowiący przedmiot zamówienia:

-  jest dopuszczony do stosowania na terenie Polski (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20

maja 2010 r. o wyrobach medycznych)*

- posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie Polski, to jest: deklarację

zgodności (Declaration of Confirmity) z CE lub samo świadectwo CE*

- nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi 
i ustawą o wyrobach medycznych nie objęty deklaracjami zgodności i nie podlega

żadnemu wpisowi. *

*niepotrzebne skreślić

……………………………			       ………………………………….………………    miejscowość, data		                        /podpisy osób upoważnionych  do reprezentacji wykonawcy/