{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["Część 1","Część 2","Część 3","Część 4","Część 5","Część 6","Część 7","Część 8","Część 9"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Część 1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":13,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[14,0,14,9],[7,0,7,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/34/2018",{"$nulls":9},"załacznik 1A do SIWZ część 1"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
["Część  1 - odczynniki według numerów katalogów wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia                                                         Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"A & A Biotechnology","213-1000","Bufor do wysokowydajnej lizy erytrocytów w próbce krwi pobranej na EDTA do izolacji RNA; pojemność opakowania 1 litr",null,null,"l.",60]
[2,"A& A Biotechnology","101-960","Zestaw do izolacji DNA metodą grawitacyjną w formacie płytki 96-dołkowej do stosowania na automatycznej stacji pipetującej, zawierający komplet wszystkich potrzebnych rodzajów płytek do przeprowadzenia 1000 izolacji  (płytki do lizy, do oczyszczania gDNA, do odbierania typu microGravity, do elucji DNA + 10 szt samoprzylepnych folii aluminiowych) oraz niezbędnych odczynników do każdego etapu, zestaw kompatybliny ze stacją pipetującą Janus; pojemność opakowania 960 izolacji",null,null,"izolacja.",960]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Część 2","index":1,"n_rows":19,"n_cols":13,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,9],[4,0,4,1],[6,0,6,12],[7,0,7,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/34/2018"]
[{"$nulls":11},"załacznik 1A do SIWZ część 2"]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
["Część 2 - Odczynniki i materiały zużywalne aparatu Hemochron według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia                  Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto             (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"Accriva Diagnostics","JACT-LR","Kuwety JACTR-LR do aparatu Hemochron; pojemność opakowania 45 sztuk",null,null,"szt.",180]
[2,"Accriva Diagnostics","JACT-plus","Kuwety JACTR +( ACT (+)) do aparatu Hemochron; pojemność opakowania 45 sztuk",null,null,"szt.",270]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Część 3","index":2,"n_rows":24,"n_cols":13,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[16,0,16,9],[10,0,10,12],[8,0,8,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/34/2018"]
[]
[{"$nulls":10},"załącznik 1A do SIWZ część 3"]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
["Część 3 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto             (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"Roche","04897030001","Transcriptor cDNA Synth. Kit; kompletny zestaw odczynników do odwrotnej transkrypcji mRNA, całkowitego RNA, wirusowego RNA w tradycyjnych termocyklerach oraz aparatach real-time zawierający: uniwersalne startery oligo (dT) oraz random heksamery, enzym- odwrotną transkryptazę posiadającą aktywność RNazy H. Możliwość pracy w temperaturze 65°C, otrzymywania produktów do 12kb; pojemność opakowania 200 reakcji",null,null,"reakcja.",4600]
[2,"Roche ","04887301001","LightCycler 480 Probe Master  2x conc. (10 x 5ml); gotowy do zastosowania 2 x stężony mix do reakcji real-time PCR, zawierający składniki wystarczające do przeprowadzenia 5000 reakcji w 20 ul objętości końcowej PCR. Mix zoptymalizowany dla metody TaqMan z użyciem znakowanych fluorescencyjnie sond hydrolizujących, zawierający termostabilną Taq polimerazę DNA o właściwościach Hot-Start (FastStart Taq DNA Polymerase), dNTPsy z dUTP zamiast dTTP, 6.4 mM MgCl2 i inne składniki buforu PCR. Mix zoptymalizowany dla aparatu LightCycler 480; pojemność opakowania 5000 reakcji w 20 ul",null,null,"reakcja.",10000]
[3,"Roche ","04729692001","LightCycler 480 Multiwell Plate 96; Optyczne płytki 96-dołkowe o poj 0.2ml; białe z kompletem folii, do prowadzenia analiz Real Time w aparacie Light Cycler 480, niskoretencyjne, kompatybilne z aparatem Roche LC480, wykonane z jednorodnego materiału, wolne od DNAz, RNAz i endotoksyn; opatrzone indywidualnym kodem kreskowym, celem umożliwienia identyfikacji płytek na pokładzie aparatu; pakowane 5x10płytek/op  ",null,null,"Pł.",300]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Część 4","index":3,"n_rows":25,"n_cols":13,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,12],[17,0,17,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/34/2018"]
[]
[{"$nulls":11},"załącznik 1A do SIWZ część 4"]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
["Część 4 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto             (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"Sigma Aldrich","RTN70-1KT","Zestaw do izolacji RNA, pojemność opakowania 70 izolacji; zestaw do izolacji RNA z komórek krwi i innych tkanek ssaków metodą kolumienkową (zawierający: bufor do lizy komórek, 2-merkaptoetanol min. 98%, bufory do przemywania złoża i elucji RNA, kolumienki filtrujące, kolumienki ze złożem adsorpcyjnym, dodatkowe probówki do przemywania złoża). Ilość komórek do izolacji do 10 mln., objętość elucji 50-100 μl. Możliwość przechowywania kolumn w temperaturze pokojowej.",null,null,"izolacja.",3010]
[2,"Sigma Aldrich","NA2010-1KT","Zestaw do izolacji DNA, pojemność opakowania 70 izolacji; zestaw do izolacji DNA z krwi metodą kolumienkową (zawierający: Proteinase K, bufory do przemywania złoża, do rozcieńczania i lizy materiału oraz do elucji DNA, kolumienki ze złożem adsorpcyjnym, dodatkowe probówki do przemywania złoża). Objętość krwi do izolacji 200-500 μl, objętość elucji 100-200 μl. ",null,null,"izolacja.",1050]
[3,"Sigma Aldrich","T9650-4L","Tris Acetate-EDTA buffer 10 x concentrate;do biologii molekularnej, pojemność opakowania 4 litry",null,null,"l.",8]
[4,"Sigma Aldrich","AMPD1-KT","Zestaw do de zawierający enzym Dnasę I, bufor reakcyjny i roztwór hamujący reakcję - Dnase I; pojemność opakowania 1000U",null,null,"U.",5000]
[5,"Sigma Aldrich","W4502-6x1L","Woda czysta molekularnie; woda destylowana do biologii molekularnej filtrowana przez filtry 0,1um,bez DNAzy i RNAzy max. pojemność opakowania jednostkowego 1 litr",null,null,"l.",12]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Część 5","index":4,"n_rows":38,"n_cols":13,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,12],[4,0,4,1],[7,0,7,12],[30,1,30,9],[30,10,30,12],[17,0,17,9],[27,1,27,9],[27,10,27,12],[28,1,28,9],[28,10,28,12],[29,1,29,9],[29,10,29,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/34/2018"]
[]
[]
[{"$nulls":11},"załącznik 1A do SIWZ część 5"]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
["Część 5 -Odczynniki, kontrole i płyny czyszczące do analizatora hematologicznego MYTHIC 18 według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto             (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"Cormay","8-882","Diluent",null,null,"l.",80]
[2,"Cormay","8-868","Cleaner",null,null,"l.",6]
[3,"Cormay","8-883","Lysing reagent CN Free",null,null,"l.",2]
[4,"Cormay","8-891","Flush",null,null,"ml.",500]
[5,"Cormay","H-604","HAEM 12 Control L ",null,null,"ml.",5]
[6,"Cormay","H-605","HAEM 12 Control N",null,null,"ml.",5]
[7,"Cormay","H-606","HAEM 12 Control H",null,null,"ml.",5]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
["Część 5 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":8},"Spełnienie parametru/warunku                                                     TAK / NIE*"]
[1,"Odczynniki, kontrole, płyny czyszczące muszą pochodzić od jednego producenta/dostawcy."]
[2,"Odczynniki muszą być całkowicie bezcjankowe."]
[3,"Krew kontrolna musi być zmetrykowana dla wymaganych odczynników. "]
["* - odpowiednie wpisać wpisuje Wykonawca"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Część 6","index":5,"n_rows":24,"n_cols":13,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,12],[15,0,15,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/34/2018"]
[]
[{"$nulls":10},"załącznik 1A do SIWZ część 6"]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
[]
["Część 6 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne  "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia                  Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"Bio-Rad","824101","Kontrola pozytywna do testu limfocytotoksycznego LCT, pojemność opakowania 0,5 ml",null,null,"ml.",3]
[2,"Bio-Rad","824106","Kontrola negatywna do testu limfocytotoksycznego LCT; pojemność opakowania 0,5 ml",null,null,"ml.",2]
[3,"Bio-Rad",824012,"Odczynnik do izolacji limfocytów ludzkiej krwi obwodowej; sterylnie filtrowany, o gęstości 1,077-1,080 g/ml, pH 7,1-7,4; skład sodium diatrizoate 11,00% (w/v), Ficoll 6,35% (w/v), obj. 250 ml; pojemność opakowania 250 ml",null,null,"ml.",7000]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Część 7","index":6,"n_rows":25,"n_cols":13,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,0,16,9],[4,0,4,1],[8,0,8,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/34/2018"]
[]
[{"$nulls":10},"załącznik nr 1A do SIWZ część 7"]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
[" Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
["Część 7 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia                  Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"ThermoFisher","7003PK","Preparat do usuwania kontaminacji DNA i RNAse z pipet, szkła, plastiku i stali; gotowy do użycia; pojemność opakowania 1000 ml",null,null,"ml.",1000]
[2,"ThermoFisher","7002PK","Preparat do usuwania kontaminacji DNA i RNAse z pipet, szkła, plastiku i stali; gotowy do użycia;  pojemność opakowania 475 ml",null,null,"ml.",5700]
[3,"ThermoFisher","7010PK","Preparat do usuwania kontaminacji DNA z powierzchni laboratoryjnych i wyposażenia (szkło i tworzywo sztuczne), bezbarwny, gotowy do użycia  pojemność opakowania 250 ml",null,null,"ml.",6250]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Część 8","index":7,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,10],[13,0,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/34/2018"]
[]
[{"$nulls":9},"załącznik nr 1A do SIWZ część 8"]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
[]
["Część 8 - odczynniki i materiały zużywalne do wykonania izolacji DNA z krwi świeżej i mrożonej na aparacie EuroClone typ Duplica Prep"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.P.","Przedmiot zamówienia                  Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Zestaw do izolacji DNA z 250 ul krwi; pojemność opakowania 180 izolacji; certyfikat CE IVD",null,null,"izolacja.",1080]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Część 9","index":8,"n_rows":22,"n_cols":13,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[8,0,8,11],[14,0,14,9],[15,0,16,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/34/2018"]
[{"$nulls":10},"załącznik nr 1A do SIWZ część 9"]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
["Część 9 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia                  Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"ThermoFisher/           Affymetrix"," 78202.4X.1.ML","Mix enzymów do oczyszczania produktów PCR przeznaczonych do sekwencjonowania zawierający egzonukleazę I E.coli i fosfatazę alkaliczną z krewetek, EXOSAP; pojemność opakowania 4 x 1  ml/2000 reakcji",null,null,"ml.",16]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]