## Część 10
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/34/2018
załacznik nr 1B do SIWZ część 10
……………………………………
pieczęć firmowa
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Część nr 1 - Odczynniki i materiały zużywalne niezbędne do wykonania do wykonania 45 000 oznaczeń/testów metodą immunohistochemiczną (IHC) wraz z dzierżawą systemu do barwień IHC przez okres 24 miesięcy
TABELA A - lista odczynników i materiałów zużywalnych
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
L.p | Wyszczególnienie* | Producent | Nazwa handlowa |  | Nr kat. | Poj. opak. | Ilość opak. | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.7xpoz. 8) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)
1
2
3 | itd.. …. wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednie ilości wszystkich odczynników i materiałów zużywalnych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego
Razem
* - pojedyncze oznaczenie/test immunohistochemiczny rozumiany jest jako pełna procedura wykonania jednego odczynu diagnostycznego na jednym szkiełku podstawowym tj: odparafinowanie skrawka, odsłanianie antygenów metodą bezksylenową, wszystkie etapy składające się na proces reakcji immunohistochemicznej w preparacie histologicznym, podbarwienie tkanek hematoksyliną, trwałe zabezpieczenie tkanek przy użyciu zaklejarki automatycznej
Tabela B - Lista przeciwciał pierwotnych obejmuje nazwę przeciwciała, nazwę pożądanego klonu/ klonów, rodzaj przeciwciała.
L.P. | Nazwa przeciwciała pierwotnego | Nazwa klonu 1 |  | Nazwa klonu 2 | 6: Rodzaj przeciwciała
1 | Actin (Muscle) | HHF35 |  |  | 6: Monoklonalne
2 | Actin (Sarcomeric) | Alpha-Sr-1 |  |  | 6: Monoklonalne
3 | Actin (Smooth Muscle) | 1A4 |  |  | 6: Monoklonalne
4 | ALKProtein CD246 | ALK1 |  |  | 6: Monoklonalne
5 | Alpha-1-Antichymotripsin |  |  |  | 6: Poliklonalne
6 | Alpha-1-Fetoprotein (AFP) |  |  |  | 6: Poliklonalne
7 | AMACR | 13H4 |  |  | 6: Monoklonalne
8 | Anti-Myogenin | F5D |  |  | 6: Monoklonalne
9 | B-Cell Specific Activator Protein | DAK-PAX5 lub równoważny |  |  | 6: Monoklonalne
10 | BCL2oncoprotein | 124 |  |  | 6: Monoklonalne
11 | BCL6protein | PG-B6p |  |  | 6: Monoklonalne
12 | β-Catenin | β-Catenin-1 |  |  | 6: Monoklonalne
13 | CA19-9 | 116-NS-19-9 |  |  | 6: Monoklonalne
14 | CA125 | M11 |  |  | 6: Monoklonalne
15 | Calcitonin |  |  |  | 6: Poliklonalne
16 | Caldesmon | h-CD |  |  | 6: Monoklonalne
17 | Calretinin | DAK-Calret1 lub równoważny |  |  | 6: Monoklonalne
18 | Carcinoembryonic Antigen (CEA) | II-7 |  |  | 6: Monoklonalne
19 | CD1a | 10 |  |  | 6: Monoklonalne
20 | CD2 | AB75 |  |  | 6: Monoklonalne
21 | CD3 |  |  |  | 6: Poliklonalne
22 | CD3 | F7.2.38 |  |  | 6: Monoklonalne
23 | CD4 | 4B12 |  |  | 6: Monoklonalne
24 | CD5 | 4C7 |  |  | 6: Monoklonalne
25 | CD7 | CBC.37 |  |  | 6: Monoklonalne
26 | CD8 | C8/144B |  |  | 6: Monoklonalne
27 | CD10 | 56C6 |  |  | 6: Monoklonalne
28 | CD15 | Carb-3 |  |  | 6: Monoklonalne
29 | CD19 | LE-CD19 |  |  | 6: Monoklonalne
30 | CD20 | L26 |  |  | 6: Monoklonalne
31 | CD21 | 1F8 |  |  | 6: Monoklonalne
32 | CD23 | DAK-CD23 lub równoważny |  |  | 6: Monoklonalne
33 | CD30 | Ber-H2 |  |  | 6: Monoklonalne
34 | CD31 Endothelial Cell | JC70A |  |  | 6: Monoklonalne
35 | CD34 ClassII | QBEnd10 |  |  | 6: Monoklonalne
36 | CD35 | Ber-MAC-DRC |  |  | 6: Monoklonalne
37 | CD43 | DF-T1 |  |  | 6: Monoklonalne
38 | CD44 | DF1485 |  |  | 6: Monoklonalne
39 | CD45(LCA) | 2B11+PD7/26 |  |  | 6: Monoklonalne
40 | CD56 | 123C3 |  |  | 6: Monoklonalne
41 | CD57 | TB01 |  |  | 6: Monoklonalne
42 | CD61 | Y2/51 |  |  | 6: Monoklonalne
43 | CD68 | KP1 |  | PG-M1 | 6: Monoklonalne
44 | CD79α | JCB117 |  |  | 6: Monoklonalne
45 | CD99, MIC2 gene Products Ewings Sarcoma Marker | 12 E7 |  |  | 6: Monoklonalne
46 | CD117 (c-kit) |  |  |  | 6: Poliklonalne
47 | CD138 | MI15 |  |  | 6: Monoklonalne
48 | CD235a (GlycophorinA) | JC159 |  |  | 6: Monoklonalne
49 | CDX-2 | DAK-CDX2 lub równoważny |  |  | 6: Monoklonalne
50 | ChorionicGonadotropin |  |  |  | 6: Poliklonalne
51 | ChromograninA | LK2H10 |  |  | 6: Monoklonalne
52 | Colagen IV | CIV22 |  |  | 6: Monoklonalne
53 | CyclinD1 | EP12 |  |  | 6: Monoklonalne
54 | Cytokeratin HMW | 34ßE12 |  |  | 6: Monoklonalne
55 | Cytokeratin Pan | AE1/AE3 |  |  | 6: Monoklonalne
56 | Cytokeratin 5/6 | D5/16B4 |  |  | 6: Monoklonalne
57 | Cytokeratin7 | OV-TL12/30 |  |  | 6: Monoklonalne
58 | Cytokeratin17 | E3 |  |  | 6: Monoklonalne
59 | Cytokeratin18 | DC10 |  |  | 6: Monoklonalne
60 | Cytokeratin19 | RCK108 |  |  | 6: Monoklonalne
61 | Cytokeratin20 | Ks20.8 |  |  | 6: Monoklonalne
62 | Cytomegalovirus | CCH2+DDG9 |  |  | 6: Monoklonalne
63 | Desmin | D33 |  |  | 6: Monoklonalne
64 | E-Cadherin | NCH-38 |  |  | 6: Monoklonalne
65 | Epithelial Antigen | Ber-EP4 |  |  | 6: Monoklonalne
66 | Epithelial Membrane Antigen | E29 |  |  | 6: Monoklonalne
67 | Epstein-Barr Virus, EBV LMP | CS.1-4 |  |  | 6: Monoklonalne
68 | Estrogen Receptor α | 1D5 |  | EP1 | 6: Monoklonalne
69 | Follicle Stimulating Hormone (FSH) | C10 |  |  | 6: Monoklonalne
70 | GCDFP-15 | 23A3 |  |  | 6: Monoklonalne
71 | GranzymeB | GrB-7 |  |  | 6: Monoklonalne
72 | Growth Hormone (hGH) |  |  |  | 6: Poliklonalne
73 | Helicobacter Pylori |  |  |  | 6: Poliklonalne
74 | Hepatocyte | OCH1E5 |  |  | 6: Monoklonalne
75 | HLA-DP, DQ, DR | CR3/43 |  |  | 6: Monoklonalne
76 | HLADR | TAL1B5 |  |  | 6: Monoklonalne
77 | IgA |  |  |  | 6: Poliklonalne
78 | IgD |  |  |  | 6: Poliklonalne
79 | IgG |  |  |  | 6: Poliklonalne
80 | IgM |  |  |  | 6: Poliklonalne
81 | Inhibin alpha | R1 |  |  | 6: Monoklonalne
82 | Kappa Light Chains |  |  |  | 6: Poliklonalne
83 | Ki-67Antigen | MIB-1 |  |  | 6: Monoklonalne
84 | Lambda Light Chains |  |  |  | 6: Poliklonalne
85 | Leukaemia Hairy Cell | DBA.44 |  |  | 6: Monoklonalne
86 | Luteinizing Hormone (LH) | C93 |  |  | 6: Monoklonalne
87 | Lysozyme |  |  |  | 6: Poliklonalne
88 | Mammaglobin | 304-1A5 |  |  | 6: Monoklonalne
89 | Mast Cell Tryptase | AA1 |  |  | 6: Monoklonalne
90 | Melan-A | A103 |  |  | 6: Monoklonalne
91 | Melanosome | HMB-45 |  |  | 6: Monoklonalne
92 | Mesothelial Cell | HBME-1 |  |  | 6: Monoklonalne
93 | MLH1 (MutL Protein Homolog 1) | ES05 |  |  | 6: Monoklonalne
94 | MLH1 (MutS Protein Homolog 2) | FE11 |  |  | 6: Monoklonalne
95 | MLH1 (MutS Protein Homolog 6) | EP49 |  |  | 6: Monoklonalne
96 | MUC2 | CCP58 |  |  | 6: Monoklonalne
97 | MUC5AC | CLH2 |  |  | 6: Monoklonalne
98 | MUM1Protein | MUM1p |  |  | 6: Monoklonalne
99 | Myeloperoxidase |  |  |  | 6: Poliklonalne
100 | MyoD1 | 5.8A |  |  | 6: Monoklonalne
101 | Mygogenin | F5D |  |  | 6: Monoklonalne
102 | N-cadherine | 6G11 |  |  | 6: Monoklonalne
103 | NeurofilamentProtein | 2F11 |  |  | 6: Monoklonalne
104 | NSE | BBS/NC/VI-H14 |  |  | 6: Monoklonalne
105 | p21 | SX118 |  |  | 6: Monoklonalne
106 | p53 Protein | DO-7 |  |  | 6: Monoklonalne
107 | P63Protein | DAK-p63 lub równoważny |  |  | 6: Monoklonalne
108 | Placental Alkaline Phosphatase (PLAP) | 8A9 |  |  | 6: Monoklonalne
109 | PD-L1 | 22C3 |  |  | 6: Monoklonalne
110 | Plasma Cell | Vs38c |  |  | 6: Monoklonalne
111 | PMS2 | EP51 |  |  | 6: Monoklonalne
112 | Podoplanina | D2-40 |  |  | 6: Monoklonalne
113 | Progesteron Recept | PgR636 |  | 1294 | 6: Monoklonalne
114 | Prostate-Specific Antygen (PSA) | ER-PR8 |  |  | 6: Monoklonalne
115 | Prostate-Specific Antygen (PSA) |  |  |  | 6: Poliklonalne
116 | Prostate-Specific MembraneAntygen (PSMA) | 3 E6 |  |  | 6: Monoklonalne
117 | Prostatic Acid Phosphatase (PSAP) | PASE/4LJ |  |  | 6: Monoklonalne
118 | Prostein | 10 E3 |  |  | 6: Monoklonalne
119 | PTEN | 6H2.1 |  |  | 6: Monoklonalne
120 | Renal Cell Carcinoma (RCC) | SPM314 |  |  | 6: Monoklonalne
121 | S100 protein |  |  |  | 6: Poliklonalne
122 | Serotonin | 5HT-H209 |  |  | 6: Monoklonalne
123 | Survivin | 12C4 |  |  | 6: Monoklonalne
124 | Synaptophysin | DAK-SYNAP lub równoważny |  |  | 6: Monoklonalne
125 | TdT | EP266 |  |  | 6: Monoklonalne
126 | Thyreoglobulin(Th) | DAK-Tg6 lub równoważny |  |  | 6: Monoklonalne
127 | Thyroid Peroxidase (TPO) | MoAb47 |  |  | 6: Monoklonalne
128 | Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | 42 |  |  | 6: Monoklonalne
129 | Thyroid Transcription Factor (TTF-1) | 8G7G3/1 |  |  | 6: Monoklonalne
130 | Tyrosiase | T311 |  |  | 6: Monoklonalne
131 | Villin | 1D2C3 |  |  | 6: Monoklonalne
132 | Vimentin | V9 |  | Vim3B4 | 6: Monoklonalne
133 | Von Willbrand Factor (FVII) | F8/86 |  |  | 6: Von Willbrand Factor (FVII)
134 | Von Willbrand Factor (FVII) |  |  |  | 6: Poliklonalne
135 | WT1Protein | 6F-H2 |  |  | 6: Monoklonalne
136 | ZAP-70 | 2F3.2 |  |  | 6: Monoklonalne
137 | Kontrola ujemna dla przeciwciał mysich
138 | Kontrola ujemna dla przeciwciał króliczych
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla odczynników i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania 45 000 oznaczeń/testów metodą immunohistochemiczną (IHC) przez okres 24 miesięcy
L.p. | Parametr / warunek |  |  |  | 11: Warunek konieczny; 12: Parametry oferowane, opis, komentarz*
1 | Ilość odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych powinna być skalkulowana tak aby umożliwiała wykonanie 45 000 oznaczeń/testów metodą immunohistochemiczną (IHC), przy założeniu zastosowania 200ul przeciwciała pierwszorzędowego na jedno oznaczenie/test w przypadku aparatu o zmiennej objętości, a w przypadku aparatu o stałej objętości według zaleceń producenta. |  |  |  | 11: Tak, proszę podać
2 | Cena pojedynczego oznaczenia/testu metodą immunohistochemiczną (IHC) powinna uwzględniać wszystkie niezbędne do wykonania reakcji odczynniki tj: przeciwciała pierwszorzędowe do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego zgodnie z załączoną tabelą B, odczynniki detekcyjne i pomocnicze oraz materiały eksploatacyjne (szkiełko podstawowe o podwyższonej adhezyjności, szkiełko nakrywkowe…..). |  |  |  | 11: Tak, proszę podać
3 | Przeciwciała pierwszorzędowe wymienione w tabeli B przeznaczone do diagnostyki ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie oraz rozmazów cytologicznych. |  |  |  | 11: Tak
4 | Przeciwciała pierwszorzędowe muszą być kompatybilne z oferowanym systemem detekcyjnym i pochodzić od jednego producenta. |  |  |  | 11: Tak
5 | Odczynniki do diagnostyki IHC w postaci płynnej: gotowe do użycia lub/oraz koncentraty do rozcieńczenia. |  |  |  | 11: Tak
6 | W przypadku zaoferowania przeciwciała pierwszorzędowego w formie skoncentrowanej Wykonawca zapewnia wystarczającą ilość rozcieńczalnika do przeciwciał oraz puste butelki/inne opakowania różnej objętości kompatybilne z oferowanym systemem do diagnostyki IHC będącego przedmiotem dzierżawy. |  |  |  | 11: Tak
7 | Wykonawca zapewnia min 20 pustych butelek/innych pojemników o różnej objętości do rozcieńczania odczynników pochodzących od innych producentów kompatybilne z oferowanym systemem do diagnostyki IHC na każde 1000 testów/oznaczeń IHC. |  |  |  | 11: Tak, proszę podać
8 | Wykonawca zapewnia min 1 szt flamastra nierozpuszczalnego w acetonie i alkoholu niezbędnego w manualnej procedurze barwienia IHC na każde 2000 testów/oznaczeń IHC. |  |  |  | 11: Tak, proszę podac
9 | Termin ważności odczynników do oznaczeń/testów immunohistochemicznych (IHC) minimum 6 miesięcy od chwili dostawy do Zamawiającego. |  |  |  | 11: Tak, proszę podać
10 | Termin dostawy odczynników do oznaczeń/testów immunohistochemicznych (IHC) maksymalnie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego. |  |  |  | 11: Tak, proszę podać
11 | Odczynniki oraz materiały eksploatacyjne do oznaczeń/testów immunohistochemicznych przeznaczone do diagnostyki in vitro oznaczone Certyfikatem CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzonym Deklaracją Zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE. |  |  |  | 11: Tak, proszę podać nazwę i nr dokumentu
12 | Wykonawca wraz z zamawianymi odczynnikami musi dostarczyć ich karty charakterystyki w formie pisemnej oraz elektronicznej w języku polskim. |  |  |  | 11: Tak
* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca
Dzierżawa systemu do barwień IHC | bar: 5 to 9
Nazwa:* |  |  |  | Typ aparatu (model):*
Producent:* |  |  |  | Rok produkcji*: | 8: Numer fabryczny*
Aparat nowy/ używany:* |  |  |  | Aktualna wartość rynkowa aparatu*:
* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca
Dzierżawa systemu do barwień IHC
TABELA C
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Nazwa Aparatu / Producent |  |  |  | Okres dzierżawy |  | Koszt dzierżawy netto/m-c | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto | Wartość brutto
1 | System do barwień IHC |  |  |  | 7: 24 miesiące
Razem
Podana aktualna wartość rynkowa aparatu nie może być wyższa od wartości początkowej nowo zakupionego aparatu i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Wartość aparatu należy pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne (20% rocznie za okres jego dotychczasowego używania).
System do barwień IHC PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
L.p. | Parametr / warunek wymagany |  |  |  | 6: Warunek konieczny; 11: Parametry oferowane opis,komentarz*
1 | Producent/Kraj |  |  |  | 6: Tak, proszę podać
2 | Model/Typ/Nr katalogowy |  |  |  | 6: Tak, proszę podać
3 | System barwiący fabrycznie nowy lub używany, rok produkcji nie starszy niż z 2013, kompletny i gotowy do użycia. |  |  |  | 6: Tak, proszę podać
4 | Oznakowanie znakiem CE - wraz z dostawą należy załączyć deklarację zgodności lub inny dokument potwierdzający oznakowanie CE. |  |  |  | 6: Tak
5 | Certyfikat CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony Deklaracją Zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE. |  |  |  | 6: Tak, proszę podać nazwę i nr dokumentu
6 | Oferowany system do oznaczeń/testów immunohistochemicznych w zastawie posiada: 1.kompleksowe aparaty do barwień i/lub aparaty do barwień z innymi urządzeniami niezbędnymi do wykonania diagnostyki IHC, 2. zaklejarkę do preparatów wraz z odpowiednim medium, 3. odpowiednią ilości wyposażenia informatycznego (oprogramowanie, komputer, bezprzewodowa klawiatura, bezprzewodowa mysz), 4. laserową drukarkę do raportów z tonerami zapewniającym ciągłość pracy do końca w czasie trwania umowy, 5. drukarkę kodów kreskowych do naklejek typu Zebra lub równoważne z zestawem naklejek oraz tuszami do wykonania 45 000 preparatów. 6. bezprzewodowy, ręczny czytnik kodów kreskowych, |  |  |  | 6: Tak, proszę podać
7 | Oferowany system do diagnostyki IHC ma możliwość pracy zarówno w systemie otwartym na odczynnikach innych producentów (przeciwciała pierwotne i systemy wizualizacyjne) jak i w systemie zamkniętym na systemy wizualizacyjne |  |  |  | 6: Tak
8 | Wykonawca musi zapewnić ciągłość pracy aparatów i/lub aparatów z innymi urządzeniami do wykonania diagnostyki podczas zaniku zasilania na czas co najmniej 20 minut. |  |  |  | 6: Tak
9 | Aparaty do barwień metodą immunohistochemiczną (IHC) przeznaczone do skrawków parafinowych, tkanek mrożonych, rozmazów cytospinów. |  |  |  | 6: Tak, proszę podać
10 | Oferowany system do diagnostyki IHC umożliwia wykonanie co najmniej 80 testów/oznaczeń IHC w jednym cyklu pracy oraz co najmiej 120 testów/oznaczeń w ciągu 7 godzin i 35 minut. |  |  |  | 6: Tak, proszę podać
11 | Aparaty pracujące w technologii bezksylenowej. |  |  |  | 6: Tak
12 | Aparaty dozujące zmienną ilość podawanych odczynników lub/oraz stałą objętość odczynnika wg zaleceń producenta dla każdego preparatu mikroskopowego. |  |  |  | 6: Tak
13 | Aparaty umożliwiające pracę w systemie otwartym zarówno dla przeciwciał pierwotnych jak i systemów detekcji. |  |  |  | 6: Tak
14 | Aparaty umożliwiające nastawienie barwienia na noc. |  |  |  | 6: Tak
15 | Aparaty umożliwiające wykonanie oznaczeń/testów podwójnych na jednym preparacie. |  |  |  | 6: Tak
16 | System do diagnostyki IHC z możliwością tworzenia raportów dziennych, miesięcznych, statystyk, przeglądania zleceń. |  |  |  | 6: Tak, proszę podać
17 | System do diagnostyki IHC z możliwością tworzenia własnych protokołów barwienia. |  |  |  | 6: Tak
18 | Wykonawca zapewnia możliwość zastosowania wszystkich odczynników i protokołów barwienia w metodzie manualnej bez dodatkowej optymalizacji protokołów. |  |  |  | 6: Tak
19 | Aparaty zapewniające segregację odpadów płynnych na bezpieczne i niebezpieczne. |  |  |  | 6: Tak, proszę opisać sposób segregacji odpadów płynnych na bezpieczne i niebezpieczne
20 | Rejestracja odczynników barwiących za pomocą kodów paskowych /2D/chipów. |  |  |  | 6: Tak
21 | Identyfikacja barwionych preparatów za pomocą kodów paskowych / 2D/chipów. |  |  |  | 6: Tak
22 | Podczas trwania umowy Wykonawca zapewnia na swój koszt niezależną, zewnętrzną kontrolę jakości wykonywanych testów/oznaczeń IHC w NordiQC lub UK Neqas oraz zapewnia związany z tym proces logistyczny. |  |  |  | 6: Tak
23 | Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim |  |  |  | 6: Tak
24 | Wraz ze sprzętem Wykonawca musi dostarczyć folder potwierdzający spełnianie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów w zaoferowanych przez Wykonawcę aparacie/aparatach. |  |  |  | 6: Tak
25 | Wykonawca zapewnia przeszkolenie (instruktaż) pracowników Pracowni Patomorfologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w zakresie obsługi systemu do badań IHC w trakcie instalacji przed uruchomieniem. |  |  |  | 6: Tak
26 | Wykonawca zapewnia bezpłatny, pełny, certyfikowany serwis gwarancyjny w czasie trwania umowy - obejmujący bieżące naprawy (nie zawinione przez użytkownika) i przeglądy (minimum 2 razy w okresie trwania umowy, min. 1 raz w roku dla każdego aparatu/aparatów, po uprzednim uzgodnieniu z Użytkownikiem) |  |  |  | 6: Tak
27 | W okresie trwania umowy części zamienne, materiały eksploatacyjne oraz wszelkie inne materiały i akcesoria i związane z nimi naprawy i czynności gwarantujące pełną funkcjonalność i sprawność aparatów będą zapewniane przez serwis i na koszt Wykonawcy. |  |  |  | 6: Tak
28 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany przez producenta serwis. |  |  |  | 6: Tak
29 | Dla aparatu/aparatów Wykonawca obowiązany jest założyć paszport/paszporty sprzętu/sprzętów z wpisem, że urządzenie/urządzenia spełnia/spełniają PN-EN 62353 i wskazać datę następnego przeglądu |  |  |  | 6: Tak
30 | W przypadku wykonania naprawy gwarancyjnej - potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do Paszportu aparatu, że urządzenie spełnia PN-EN 62353. Serwis zobowiązany jest wskazać datę następnego przeglądu. |  |  |  | 6: Tak
31 | Wykonawca nieodpłatnie zainstaluje, uruchomi i zwaliduje całość dostarczonego przedmiotu dzierżawy. |  |  |  | 6: Tak
32 | Wykonawca zapewnia możliwość zgłaszania awarii aparatu przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. |  |  |  | 6: Tak
33 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii (w godzinach licząc) od Zgłoszenia do 24 godzin. |  |  |  | 6: Tak, proszę podać.
34 | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w systemie do badań IHC w czasie do 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00,z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), a w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00,z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) . |  |  |  | 6: Tak, proszę podać.
35 | W przypadku nie usunięcia awarii w systemie do badań IHC w terminach wskazanych w punkcie 34, Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania aparatu/aparatów zastępczego/zastępczych kompletnych, zwalidowanych, gotowych do użycia, z aktualnym przeglądem w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze. W przypadku zainstalowania innego typu aparatu/aparatów Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia pracowników Pracowni Patomorfologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. |  |  |  | 6: Tak, proszę podać.
36 | Termin dostawy, uruchomienia aparatu – do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy. |  |  |  | 6: Tak, proszę podać.
* - odpowiednie wpisać, wpisuje Wykonawca
OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY (SUMA Z TABELI A i C):
netto
brutto
w tym wartość podatku od towarów i usług
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy