## Część nr 1
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/51/2018
załącznik nr 1A do SIWZ część 1
……………………………………
pieczęć firmowa
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Część nr 1 - odczynniki i materiały zużywalne do automatycznej izolacji DNA z krwi świeżej lub mrożonej wraz z dzierżawą aparatu do automatycznej izolacji DNA przez okres 24 miesięcy
TABELA A
1 | 2 |  |  |  |  | 3
L.p. | Nazwa badania |  |  |  |  | Przewidywana liczba badań
1 | Automatyczna izolacja DNA z krwi świeżej lub mrożonej |  |  |  |  | 3200
TABELA B - lista odczynników i materiałów zużywalnych do automatycznej izolacji DNA z krwi świeżej lub mrożonej
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p | Wyszczególnienie* | Producent | Numer katalogowy/Nazwa handlowa | Poj. opak. | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.6xpoz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)
1
2
3
*itd.. ….. wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednie ilości odczynników i materiałów zużywalnych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego
Razem
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla odczynników i materiałów zużywalnych do automatycznej izolacji DNA z krwi świeżej lub mrożonej (tabela B)
Lp. | Parametr / warunek | [8 empty] | Spełnienie parametru, warunku
TAK / NIE*
1 | Zestaw kompletnych odczynników do izolacji w formie kompletu buforów i niezbędnych materiałów zużywalnych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, kompatybilne z aparatem do automatycznej izolacji DNA z tabeli C
2 | Zestawy odczynników do izolacji z różnych materiałów w tym z krwi pełnej, osocza.
3 | Skala izolacji 1 – 12 próbek równocześnie z materiału zdeponowanego na płytkach 96-dołkowych typu deep well.
4 | Wydajność co najmniej 20 ng/ul.
5 | Objętość wyjściowa próbki do izolacji – do 1 ml.
6 | Gwarantowana jakość izolatu (czystość) nie gorsza niż 1.7-1.8.
7 | Stężenie DNA w izolacie – minimum 5 µg z 250 µl próbki.
* - odpowiednie wpisać wpisuje Wykonawca
TABELA C - Dzierżawa aparatu do automatycznej izolacji DNA
Nazwa:* |  |  |  |  | Typ aparatu (model)*:
Producent:* |  |  |  |  | Rok produkcji : |  |  |  | Numer fabryczny*:
Aparat nowy/ używany:* |  |  |  |  | Aktualna wartość rynkowa aparatu*: netto:……………………………………………VAT:………………………………… brutto:………………………………
* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca/
Dzierżawa aparatu do automatycznej izolacji DNA
L.p. | Opis | Nazwa / Producent |  |  | Okres dzierżawy |  | Koszt dzierżawy netto /m-c | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Aparat do automatycznej izolacji DNA Lokalizacja Instytut Hematologii i Transfuzjologii Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu ul. Chocimska 5, Warszawa 00-791 |  |  |  | 24 miesiące
Razem
Podana aktualna wartość rynkowa aparatu nie może być wyższa od wartości początkowej nowo zakupionego aparatu i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Wartość aparatu należy pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne (20% rocznie za okres jego dotychczasowego używania).
Część nr 1 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla aparatu do automatycznej izolacji DNA
L.p. | Parametr / warunek | [8 empty] | Spełnienie parametru, warunku
TAK / NIE*
1 | Aparat do izolacji DNA oparty o technologię mikrocząstek magnetycznych.
2 | Jednoczesna ilość izolacji 1-12 próbek.
3 | Aparat nablatowy o wymiarach nie przekraczających: wysokość 70 cm, szerokość 60 cm, głębokość 60 cm.
4 | Pobór mocy – nie więcej niż 500 VA.
5 | Wbudowane złącze (port USB) do cyfrowej komunikacji z siecią LIS oraz dla celów serwisowych, związanych z uaktualnianiem oprogramowania, wprowadzaniem zmian parametrów protokołów dla nowych serii odczynników, diagnozowaniem awarii.
6 | Zintegrowany system dozowania buforów.
7 | Współpraca z czytnikiem kodów paskowych do załadunku odczynników na pokład aparatu (rozpoznawanie rodzaju zestawu, serii).
8 | Objętość wyjściowa próbki do izolacji – do 1 ml.
9 | Materiał wejściowy deponowany w płytce 96-dołkowej typu „deep-well”; cały proces izolacji na w/w płytce, łącznie z elucją DNA.
10 | Dostępne zestawy odczynników do izolacji z różnych materiałów, w tym z krwi pełnej, osocza.
11 | Kompatybilność z zestawami odczynników, gwarantujących czystość izolatu DNA nie gorszą niż 1.7-1.8 i wydajność minimum 5 µg z 250 µl próbki.
12 | Aparat kompatybilny z odczynnikami i materiałami zużywalnymi do automatycznej izolacji DNA z 250 ul krwi świeżej lub mrożonej z tabeli B.
13 | Aparat nowy lub używany, nie starszy niż z 2010r.
14 | Wykonawca zapewnia na koszt własny, pełny, certyfikowany serwis gwarancyjny w czasie trwania umowy, obejmujący bieżące naprawy, przeglądy, aktualizowanie oprogramowania komputerowego.
15 | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w czasie do 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 7 dni roboczych.
16 | W czasie trwania umowy zalecane przez producenta przeglądy i wszystkie naprawy (nie zawinione przez Użytkownika) będą wykonywane przez serwis i na koszt Wykonawcy.
17 | Przeszkolenie (instruktaż) pracowników Pracowni Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu w zakresie obsługi aparatu do automatycznej izolacji DNA w trakcie instalacji przed uruchomieniem.
18 | Wykonawca nieodpłatnie zainstaluje, uruchomi i zwaliduje całość dostarczonego przedmiotu dzierżawy.
* odpowiednie wpisać wpisuje Wykonawca
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Część nr 2
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/51/2018
załącznik nr 1A do SIWZ część 2
……………………………………
pieczęć firmowa
Część nr 2 - odczynniki i materiały do oznaczania przeciwciał przeciwpłytkowych klasy IgG skierowanych do antygenów HPA-1,2,3,4,5, GPIV i HLA kl. I i II metodą immunofluorescencyjną wraz z dzierżawą zestawu aparatury do oznaczania przeciwciał przeciwpłytkowych klasy IgG skierowanych do antygenów HPA-1,2,3,4,5, GPIV i HLA kl. I metodą immunofluorescencyjną i do oznaczania genów HLA-A, B, C, DRB1 i DQB1 u rekrutowanych dawców i w rodzinach chorych przez okres 12 miesięcy
TABELA A
1 | 2 |  |  |  |  | 3
L.p. | Nazwa badania |  |  |  |  | Przewidywana liczba badań
1 | Oznaczenie przeciwciał przeciwpłytkowych klasy IgG skierowanych do antygenów HPA-1,2,3,4,5, GPIV i HLA klasy I metodą immunofluorescencyjną |  |  |  |  | 270
TABELA B - lista odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczania przeciwciał przeciwpłytkowych klasy IgG skierowanych do antygenów HPA-1,2,3,4,5, GPIV i HLA kl. I i II metodą immunofluorescencyjną
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p | Wyszczególnienie* | Producent | Numer katalogowy/Nazwa handlowa | Poj. opak. | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.6xpoz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)
1
2
3
4
5
6
*itd.. ….. wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednie ilości odczynników i materiałów zużywalnych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego
Razem
Dzierżawa zestawu aparatury do oznaczania przeciwciał przeciwpłytkowych klasy IgG skierowanych do antygenów HPA-1,2,3,4,5, GPIV i HLA kl. I metodą immunofluorescencyjną i do oznaczania genów HLA-A, B, C, DRB1 i DQB1 u rekrutowanych dawców i w rodzinach chorych
Nazwa:* |  |  |  |  | Typ aparatu (model)*:
Producent:* |  |  |  |  | Rok produkcji : |  |  |  | Numer fabryczny*:
Aparat nowy/ używany:* |  |  |  |  | Aktualna wartość rynkowa aparatu*: netto:……………………………………………VAT:………………………………..brutto:………………………………
* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca/
Dzierżawa zestawu aparatury do oznaczania przeciwciał przeciwpłytkowych klasy IgG skierowanych do antygenów HPA-1,2,3,4,5, GPIV i HLA kl. I i II metodą immunofluorescencyjną i do oznaczania genów HLA-A, B, C, DRB1 i DQB1 u rekrutowanych dawców i w rodzinach chorych
TABELA C
L.p. | Opis | Nazwa / Producent |  |  | Okres dzierżawy |  | Koszt dzierżawy netto/m-c | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw aparatury do oznaczania przeciwciał przeciwpłytkowych klasy IgG skierowanych do antygenów HPA-1,2,3,4,5, GPIV i HLA kl. I i II metodą immunofluorescencyjną i do oznaczania genów HLA-A, B, C, DRB1 i DQB1 u rekrutowanych dawców i w rodzinach chorych Lokalizacja Instytut Hematologii i Transfuzjologii Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi Zakład Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej ul. Chocimska 5, Warszawa 00-791 |  |  |  | 12 miesięcy
Razem
Podana aktualna wartość rynkowa aparatu nie może być wyższa od wartości początkowej nowo zakupionego aparatu i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Wartość aparatu należy pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne (20% rocznie za okres jego dotychczasowego używania).
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla zestawu aparatury do oznaczania przeciwciał przeciwpłytkowych klasy IgG skierowanych do antygenów HPA-1,2,3,4,5, GPIV i HLA kl. I i II metodą immunofluorescencyjną i do oznaczania genów HLA-A, B, C, DRB1 i DQB1 u rekrutowanych dawców i w rodzinach chorych wraz z możliwością
L.p. | Parametr / warunek | [8 empty] | Spełnienie parametru, warunku
TAK / NIE*
1 | Zestaw aparatury do oznaczania przeciwciał przeciwpłytkowych klasy IgG skierowanych do antygenów HPA-1,2,3,4,5, GPIV i HLA kl. I i II metodą immunofluorescencyjną i do oznaczania genów HLA-A, B, C, DRB1 i DQB1 u rekrutowanych dawców i w rodzinach chorych
2 | W skład zestawu wchodzi: analizator fluorescencyjno-laserowy na bazie cytometru przepływowego, zestaw komputerowy z oprogramowaniem i z drukarką.
3 | Analizator musi posiadać: pompę podciśnieniową z głowicą odsysającą przystosowaną do płytek filtracyjnych 96 dołkowych, automatyczny podajnik mikropłytek, jednostkę automatycznie dozującą płyn osłonowy, układ optyczny z dwoma laserami (kanał reportera 532 nm oraz kanał klasyfikacyjny 635 nm), umożliwiać pracę z płytkami 96-dołkowymi w formacie SBS; temperatura pracy analizatora: 15°C do 30°C, napięcie pracy: 200-240V, 47-63 Hz, analizator musi posiadać znak CE-IVD.
4 | Zestaw komputerowy, w skład którego wchodzi komputer sterujący o konfiguracji zapewniającej poprawną współpracę aparatu wraz z oprogramowaniem sterującym analizatorem umożliwiającym zbieranie, analizę i przechowywanie danych
5 | Analizator musi umożliwiać pracę z wykorzystaniem mikrosfer polistyrenowych i magnetycznych.
6 | Analizator musi pozwalać na wykorzystanie odczynników, materiałów i oprogramowania wytwarzanych przez różnych producentów w zakresie wykrywania przeciwciał przeciwleukocytarnych (anty-HNA, anty-HLA) zaangażowanych w patofizjologię granulocytopenii oraz odczynu poprzetoczoniowego TRALI ((ang. transfusion related acute lung injury) i oznaczania HLA-A, B, C, DRB1 i DQB1 u rekrutowanych dawców i w rodzinach chorych
7 | Wykonawca zapewnia na koszt własny, pełny, certyfikowany serwis gwarancyjny w czasie trwania umowy, obejmujący bieżące naprawy, przeglądy, aktualizowanie oprogramowania komputerowego.
8 | Wykonawca zapewnia materiały eksploatacyjne (typu tonery, bębny itd..)
9 | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w czasie do 2 dni roboczych,a w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 7 dni roboczych.
10 | W czasie trwania umowy zalecane przez producenta przeglądy i wszystkie naprawy (nie zawinione przez Użytkownika) będą wykonywane przez serwis i na koszt Wykonawcy.
11 | Przeszkolenie (instruktaż) pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zestawu aparatury do oznaczania przeciwciał przeciwpłytkowych klasy IgG skierowanych do antygenów HPA-1,2,3,4,5, GPIV i HLA kl. I i II metodą immunofluorescencyjną i do oznaczania genów HLA-A, B, C, DRB1 i DQB1 u rekrutowanych dawców i w rodzinach chorych w trakcie instalacji przed uruchomieniem.
12 | Wykonawca nieodpłatnie zainstaluje, uruchomi i zwaliduje całość dostarczonego przedmiotu dzierżawy.
* odpowiednie wpisać wpisuje Wykonawca
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Część nr 3
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/51/2018
załącznik nr 1A do SIWZ część 3
……………………………………
pieczęć firmowa
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA
Część nr 3 - odczynniki i materiały zużywalne do genotypowania antygenów grup krwi i HPA wraz z dzierżawą automatu do fluoroscencyjnej detekcji genotypów grup krwi i HPA przez okres 12 miesięcy
TABELA A
1 | 2 |  |  |  |  | 3
L.p. | Nazwa badania |  |  |  |  | Przewidywana liczba badań
1 | Genotypowanie antygenów HPA-1,2,3,4,5,6,9,15 płytek krwi w wersji 1 test na płytkę |  |  |  |  | 140
2 | Genotypowanie antygenów HPA-1,2,3,4,5,6,9,15 płytek krwi w wersji 6 testów na płytkę |  |  |  |  | 96
3 | Genotypowanie wariantów antygenu D słabe + DEL erytrocytów w wersji 4 testy na płytkę |  |  |  |  | 40
4 | Genotypowanie wariantów antygenu D słabe + DEL erytrocytów w wersji 1 test na płytkę |  |  |  |  | 40
5 | Genotypowanie wariantów antygenu D częściowe i antygenów C/c E/e erytrocytów w wersji 1 test na płytkę |  |  |  |  | 30
6 | Genotypowanie antygenów RhD,C/c, E/e, K/k, Jka/b, Fya/b, MNS, Doa/b erytrocytów w wersji 1 test na płytkę |  |  |  |  | 80
7 | Genotypowanie grupy krwi A, A2, B, 01, 02 w wersji 1 test na płytkę |  |  |  |  | 40
8 | Genotypowanie rzadkich i powszechnych antygenów erytrocytów (Di, Wr, Yt, Lu, Kp, Js, Co, Kn) w wersji 1 test na płytkę |  |  |  |  | 80
TABELA B - lista odczynników i materiałów zużywalnych do genotypowania antygenów grup krwi i HPA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p | Wyszczególnienie* | Producent | Numer katalogowy/Nazwa handlowa | Poj. opak. | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.6xpoz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)
1
2
3
*itd.. ….. wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednie ilości odczynników i materiałów zużywalnych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego
Razem
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla odczynników i materiałów zużywalnych do genotypowania antygenów grup krwi i HPA
L.p. | Parametr / warunek | [8 empty] | Spełnienie parametru, warunku
TAK / NIE*
1 | Testy oparte na technice fluorescencyjnego PCR (real-time PCR)
2 | Zestawy wykrywające wypisaną listę antygenów, w zestawach na pojedyncze typy badań oraz w zestawach pozwalających grupować badania po min 4 lub 6 badań
3 | Zestawy muszą zawierać komplet odczynników (bufor do reakcji PCR) i liofilizowane specyficzne sondy/primery na wykrywanie poszczególnych antygenów/wariantów w odpowiednich polach płytek PCR; rozpoznawanie rodzaju testów na płytkach poprzez odczyt kodu testu przez skaner i aplikację aparatu, interpretującego wyniki.
4 | Zestawy pracujące na niskich stężeniach DNA (od 5ng/ul)
5 | Czas trwania testu liczony od wyjęcia odczynników z lodówki do zakończenia testu nie może być dłuższy niż 3 godz. Podstawą obliczeń czasów wykonywania poszczególnych etapów badania jest oryginalna ulotka producenta.
6 | Opakowania testów o różnej wielkości do różnych zadań, w zależności od konstrukcji testu (pojedynczy czy dla kilku badań)
7 | W każdym zestawie odczynników musi znajdować się ulotka producenta, przetłumaczona na język polski.
8 | CE IVD poświadczone odpowiednim certyfikatem (nie deklaracją zgodności).
9 | Specyficzność testu podana w instrukcji do testu nie może być mniejsza niż 96%.
10 | Okres ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego.
11 | Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty wykaz krajów UE, w których testy są używane w krwiodawstwie wraz z listą publikacji.
* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca
Dzierżawa automatu do fluoroscencyjnej detekcji genotypów grup krwi i HPA
Nazwa:* |  |  |  |  | Typ aparatu (model)*:
Producent:* |  |  |  |  | Rok produkcji : |  |  |  | Numer fabryczny*:
Aparat nowy/ używany:* |  |  |  |  | Aktualna wartość rynkowa aparatu*: netto:……………………………………………VAT:………………………………..brutto:………………………………
* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca/
Dzierżawa automatu do fluoroscencyjnej detekcji genotypów grup krwi i HPA
TABELA C
L.p. | Opis | Nazwa / Producent |  |  | Okres dzierżawy |  | Koszt dzierżawy/m-c | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Automat do fluoroscencyjnej detekcji genotypów grup krwi i HPA Lokalizacja Instytut Hematologii i Transfuzjologii Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu Zakład Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej ul. Chocimska 5, Warszawa 00-791 |  |  |  | 12 miesięcy
Razem
Podana aktualna wartość rynkowa aparatu nie może być wyższa od wartości początkowej nowo zakupionego aparatu i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Wartość aparatu należy pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne (20% rocznie za okres jego dotychczasowego używania).
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE Automat do fluoroscencyjnej detekcji genotypów grup krwi i HPA
L.p. | Parametr / warunek | [8 empty] | Spełnienie parametru, warunku
TAK / NIE*
1 | Aparat nowy lub używany, nie starszy niż z 2014 r.
2 | Wymiary aparatu pozwalające na umieszczenie aparatu na balcie stołu laboratoryjnego nie przekraczające wymiarów: długość 560 mm x szerokość 500 mm x wysokość 500 mm.
3 | Liczba programów pozwalających na wykonywanie różnych testów - wymienionych grup badań w specyfikacji, w takim układzie jak wskazano.
4 | Możliwość jednoczesnego nastawiania 1 oraz min 4 lub 6 testów jednocześnie w zależności od typu testu.
5 | .Aparat wyposażony w skaner do rozpoznawania typu testu i komputer z oprogramowaniem do analizy wyników.
6 | Oprogramowanie generujące raporty wyników badań z możliwością zaciągnięcia ich elektronicznej wersji do baz danych pacjentów
7 | Wykonawca zapewnia na koszt własny, pełny, certyfikowany serwis gwarancyjny w czasie trwania umowy, obejmujący bieżące naprawy, przeglądy, aktualizowanie oprogramowania komputerowego.
8 | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w czasie do 2 dni roboczych,a w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 7 dni roboczych.
9 | W czasie trwania umowy zalecane przez producenta przeglądy i wszystkie naprawy (nie zawinione przez Użytkownika) będą wykonywane przez serwis i na koszt Wykonawcy.
10 | Przeszkolenie (instruktaż) pracowników Pracowni Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu w zakresie obsługi automatu do fluoroscencyjnej detekcji genotypów grup krwi i HPA w trakcie instalacji przed uruchomieniem.
11 | Wykonawca nieodpłatnie zainstaluje, uruchomi i zwaliduje całość dostarczonego przedmiotu dzierżawy.
* odpowiednie wpisać wpisuje Wykonawca
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Część nr 4
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/51/2018
załącznik nr 1A do SIWZ część 4
……………………………………
pieczęć firmowa
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA
Część nr 4 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | A & A Biotechnology | 2010-25 | DTT - dithiothreitol; odczynnik do wykrywania i identyfikacji przeciwciał u pacjentów leczonych daratumumabem, pacjentów z przeciwciałami skierowanymi do antygenu powszechnego oraz pacjentów z przeciwciałami skierowanymi do antygenu o niskiej częstości występowania, wykonywania miana przeciwciał anty-A i anty-B u dwaców i biorców krwiotwórczych komórek macierzystych, służy do różnicowania przeciwciał klasy IgG i IgM przeciwciał |  |  | g. | 25
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Część nr 5
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/51/2018
załącznik nr 1A do SIWZ część 5
……………………………………
pieczęć firmowa
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA
Część nr 5 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Diamed | 5710 | ID Cell Wash -P - roztwór do przemywania papainowanych krwinek czerwonych, w celu wydłużenia okresu ich używania - do wykonywania panelów krwinek czerwonych traktowanych papainą lub DTT przy wykrywaniu i identyfikacji przeciwciał u pacjentów leczonych daratumumabem, pacjentów z przeciwciałami skierowanymi do antygenu powszechnego oraz pacjentów z przeciwciałami skierowanymi do antygenu o niskiej częstości występowania; pojemność opakowania nie większa niż 500 ml |  |  | ml. | 2000
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Część nr 6
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/51/2018
załącznik nr 1A do SIWZ część 6
……………………………………
pieczęć firmowa
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA
Część nr 6 - odczynniki do oceny surowicy antyglobulinowej i do badania surowicy u pacjentów leczonych daratumumabem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.P. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.6 x poz.7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz. 10)
1 | PBS 0,1M bufor fosforanowy o pH 6,1 |  |  | l. | 0.5
2 | PBS 0,1M bufor fosforanowy o pH 7,7 |  |  | l. | 0.5
3 | PBS 0,15mol/l NaCl buforowany pH8 |  |  | l. | 0.5
4 | Kwas solny 1N HCL |  |  | l. | 0.5
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Część nr 7
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/51/2018
załącznik nr 1A do SIWZ część 7
……………………………………
pieczęć firmowa
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Część nr 7 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Serion Immundiagnostica GmbH, | Z200 | Odczynnik (absorbent) usuwający czynnik reumatoidalny (RF) w oznaczaniu przeciwciał parvowirusa B 19 IgM; Rf-Absorbent; pojemność opakowania 20 ml |  |  | ml. | 160
2 | Serion Immundiagnostica GmbH, | ESR 122G | Test ilościowy do oznaczania przeciwciał parvowirusa B 19 IgG metodą ELISA; parvovirus B19 IgG; pojemność opakowania 96 testów |  |  | Test. | 768
3 | Serion Immundiagnostica GmbH, | ESR 122M | Test ilościowy do oznaczania przeciwciał parvowirusa B 19 IgM metodą ELISA; parvovirus B19 IgM; pojemność opakowania 96 testów |  |  | Test. | 768
Razem
Część nr 7 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
Lp. | Parametr / warunek | [6 empty] | Spełnienie parametru/warunku TAK / NIE*
1 | Odczynniki muszą posiadać znak CE IVD (CE dla diagnostyki in vitro).
2 | Test wykonany w oparciu o rekombinowane białko VP2.
3 | Testy ilościowe do oznaczania przeciwciał Parvovirusa B19 IgG i IgM generuja wyniki ilościowe zwalidowane na wykonywanie badań w surowicy i osoczu.
4 | Wyniki ilościowe przeciwciał Parvowirusa B19 IgG generowane są w IU/ml oraz wyniki ilościowe przeciwciał Parvowirusa B19 IgM generowane są w U/ml.
5 | Konieczność dostarczenia oprogramowania komputerowego służącego do analizy wyników ilościowych w IU/ml oraz U/ml.
6 | Zestaw do ilościowego oznaczania przeciwciał Parvovirusa B19 IgG i IgM musi pochodzić od tego samego producenta.
7 | Jednolite procedury wykonania testów do oznaczania przeciwciał Parvovirusa B19 IgG i IgM.
8 | Czułość testów ilościowych Parvowirusa B19 dla IgG i IgM > 99%.
9 | Swoistość testów ilościowych Parvowirusa B19 dla IgG i IgM > 99%.
10 | Data ważności dla testów do oznaczania przeciwciał Parvovirusa B19 IgG i IgM oraz odczynnika RF: minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
11 | Test musi zawierać kontrole negatywną i pozytywną.
12 | Oryginalna instrukcja w języku polskim dostarczona z zestawem odczynników, zgodna z wymogami certyfikowania CE IVD.
13 | Pełne wsparcie merytoryczne i techniczne przez podmiot posiadający autoryzację producenta. Wymóg dołączenia autoryzacji do oferty.
* - odpowiednie wpisać wypełnia Wykonawca
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy