## Część nr 1
Opis przedmiotu zamówienia
Część nr 1 - Odczynniki i materiały zużywalne do wykonywania analiz hemoglobin (HbA2, HbF, HbS, HbC) wraz z dzierżawą w pełni zautomatyzowanego analizatora przez okres 24 miesięcy
TABELA A
1 | 2 | 3 |  |  | 4
L.p. | Nazwa badania oraz metoda oznaczania | Przewidywana liczba badań |  |  | Uwagi
1 | Analiza hemoglobin (A2, HbF, HbS, HbC). Metoda wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC). | 1600 |  |  | Wraz z odczynnikami/ testami należy dostarczyć kalibratory oraz kontrole konieczne do przeprowadzenia badań. Przeliczając ilość oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy dodać odpowiednią liczbę testów (wynikającą z instrukcji obsługi oferowanych zestawów odczynnikowych oraz aparatu), koniecznych do wykonania kontroli i kalibracji. Do obliczenia koniecznej do zaoferowania ilości odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych należy przyjąć wskaźnik 1 badanie = 1,9 testu/oznaczenia.
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla odczynników niezbędnych do analizy hemoglobin (HbA2, HbF, HbS, HbC) przez okres 24 miesięcy wraz z dzierżawą automatycznego systemu wykonującego analizę wymienionych hemoglobin
L.p. | Parametr / warunek | [8 empty] | Spełnienie parametru, warunku
TAK / NIE*
1 | Okres przydatności odczynników min. 12 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.
2 | Wszystkie odczynniki, kalibratory, kontrole i materiały zużywalne muszą pochodzić od jednego producenta.
3 | Możliwość wykonywania analiz wymienionych hemoglobin we krwi pobranej na EDTA lub w hemolizacie.
4 | Możliwość wykonywania analiz wszystkich wymienionych hemoglobin w jednym automatycznym systemie.
* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca
TABELA B - lista odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania analiz hemoglobin (HbA2, HbF, HbS, HbC)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
L.p | Wyszczególnienie* | Producent | Nazwa handlowa |  | Nr kat. | Poj. opak. | Ilość opak. | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.7xpoz. 8) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)
1
2
3
4
*itd.. ….. wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednie ilości odczynników i materiałów zużywalnych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego
Razem
Dzierżawa w pełni zautomatyzowanego analizatora do wykonywania analiz hemoglobin (HbA2, HbF, HbS, HbC) | bar: 5 to 9
Nazwa:* |  |  |  | Typ aparatu (model):*
Producent:* |  |  |  | Rok produkcji*: | 8: Numer fabryczny*
Aparat nowy |  |  |  | Aktualna wartość rynkowa aparatu*: netto:……………………………………………VAT:………………………………..brutto:………………………………
* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca
Dzierżawa w pełni zautomatyzowanego analizatora do wykonywania analiz hemoglobin (HbA2, HbF, HbS, HbC) | bar: 5 to 9
TABELA C
L.p. | Opis |  | Nazwa Analizatora / Producent |  |  |  | Okres dzierżawy |  | Koszt dzierżawy/m-c | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Automatyczny analizator do wykonywania analiz hemoglobin (HbA2, HbF, HbS, HbC) Lokalizacja: Zakład Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie ul. Chocimska 5, Warszawa 00-791 |  |  |  | 7: 24 miesiące
Razem
Podana aktualna wartość rynkowa aparatu nie może być wyższa od wartości początkowej nowo zakupionego aparatu i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Wartość aparatu należy pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne (20% rocznie za okres jego dotychczasowego używania).
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE w pełni zautomatyzowany analizator do wykonywania analiz hemoglobin (HbA2, HbF, HbS, HbC)
L.p. | Parametr / warunek |  |  |  | 11: Spełnienie parametru, warunku TAK/NIE*
1 | Dzierżawiony analizator w zestawie musi posiadać: automatyczny analizator z drukarką, zasilaczem, czytnikiem skanującym i oprogramowaniem. Analizator nie powinien przekraczać parametrów: wysokość 60 cm, szerokość 50 cm, głębokość 70 cm.
2 | Metodyka badań - wysokociśnieniowa chromatografia cieczowa (HPLC).
3 | Analizator musi być przystosowany do wykonywania analiz hemoglobin (HbA2, HbF, HbS, HbC). Możliwość oznaczania wymienionych hemoglobin w jednym teście.
4 | Automatyczny system analiz hemoglobin nowy lub używany, rok produkcji nie starszy niż 2010 r.
5 | Maksymalny czas wykonania pojedynczego oznaczenia do 7 minut.
6 | Liniowy gradient wzrastającej siły jonowej w trakcie wykonywania oznaczeń przez analizator
7 | Identyfikacja pików i zaznaczanie pola krzywej w celu weryfikacji automatycznego odczytu chromatogramu. Flagowanie wyników z nieprawidłowymi/budzącymi wątpliwość czasami retencji.
8 | Wbudowany w aparat czytnik kodów kreskowych do próbek i odczynników.
9 | Możliwość wykonania 10 oznaczeń w jednej serii.
10 | Rodzaj stosowanego materiału - próbki pierwotne lub hemolizat, umieszczone w tym samym statywie probówek, bez zmian ustawień analizatora. Automatyczne uwzględnianie współczynnika korekcji dla próbek rozcieńczonych.
11 | Wynik badania – ilościowy.
12 | Kalibracja analizatora – jednorazowa, dwupunktowa, stabilna, po załadowaniu nowego zestawu odczynników. Kalibracja w oparciu o pojedyncze oznaczenie kalibratorów.
13 | Stabilność kalibracji min. 10 dni.
14 | Wbudowana drukarka termiczna; możliwość definiowania drukowanych informacji (wydruk chromatogramu, raport pacjenta, raporty dobowe).
15 | Przechowywanie danych w oprogramowaniu aparatu (brak konieczności obsługi poprzez podłączenie zewnętrznego komputera).
16 | Gotowość do podłączenia do laboratoryjnego systemu informatycznego.
17 | Certyfikat CE
18 | Deklaracja zgodności dopuszczająca system do użytku w jednostkach służby zdrowia.
19 | Wykonawca zapewnia na własny koszt pełny, certyfikowany serwis gwarancyjny w czasie trwania umowy, obejmujący bieżące naprawy, przeglądy techniczne oraz aktualizowanie oprogramowania komputerowego. Przeglądy serwisowe (w ramach wynagrodzenia umownego) muszą być wykonywane zgodnie z zaleceniem producenta ale nie rzadziej niż co 12 miesiący - w zakresie części zamiennych, dojazdów i pracy inżyniera serwisowego po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Wstępny harmonogram przeglądów (częstotliwość) oraz ich zakres zostanie dostarczony do Działu Technicznego Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
20 | Naprawy analizatora (niezawinione przez Użytkownika) wraz z częściami zamiennymi będą wykonywane na koszt Wykonawcy.
21 | Czas reakcji od zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii – 24 godzin.
22 | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii analizatora w czasie do 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
23 | W przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania zastępczego analizatora o pełnej funkcjonalności.
24 | Trzy awarie (tej samej części/elementu) analizatora w ciągu kolejnych 365 dni kalendarzowych skutkują obligatoryjnym obowiązkiem Wykonawcy wymiany analizatora.
25 | Bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym Wykonawcy przez 5 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00
26 | W czasie trwania umowy zalecane przez producenta przeglądy i wszystkie naprawy analizatora (nie zawinione przez Użytkownika) będą wykonywane przez serwis i na koszt Wykonawcy.
27 | Przeszkolenie (instruktaż) pracowników Pracowni Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie w zakresie obsługi analizatora w trakcie instalacji przed uruchomieniem oraz nowych pracowników Zamawiającego w trakcie trwania umowy. Dostawa, instalacja wraz z przeszkoleniem personelu obsługującego aparat w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.
28 | Automatyczny analizator do wykonywania analiz hemoglobin musi posiadać gwarancję pełnej sprawności technicznej.
29 | W przypadku zmiany lokalizacji w obrębie siedziby Zamawiającego przy ulicy Chocimskiej 5 koszty przeniesienia aparatu pokrywa Wykonawca.
* - odpowiednie wpisać, wpisuje Wykonawca
OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY (SUMA Z TABELI B i C):
netto
brutto
w tym wartość podatku od towarów i usług
…………………………………………
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Część nr 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część nr 2 - odczynniki według numerów katalogów wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | A & A Biotechnology | 213-1000 | Bufor do wysokowydajnej lizy erytrocytów w próbce krwi pobranej na EDTA do izolacji RNA; pojemność opakowania 1 litr |  |  | l. | 60
2 | A& A Biotechnology | 101-960 | Zestaw do izolacji DNA metodą grawitacyjną w formacie płytki 96-dołkowej do stosowania na automatycznej stacji pipetującej, zawierający komplet wszystkich potrzebnych rodzajów płytek do przeprowadzenia 1000 izolacji (płytki do lizy, do oczyszczania gDNA, do odbierania typu microGravity, do elucji DNA + 10 szt samoprzylepnych folii aluminiowych) oraz niezbędnych odczynników do każdego etapu, zestaw kompatybliny ze stacją pipetującą Janus; pojemność opakowania 960 izolacji |  |  | izolacja. | 960
3 | A& A Biotechnology | 2017-100GM | Zestaw Sensitive RT HS-PCR Mix EvaGreen Gotowa mieszanina reakcyjna do real-time PCR o podwyższonej czułości w technice Hot Start z fluoroforem EvaGreen, do analiz HRM. W skład mieszaniny wchodzi modyfikowana hot-startowa termostabilna polimeraza Taq, która jest już aktywna w pierwszym cyklu reakcji PCR; pojemność opakowania 200 reakcji |  |  | reakcja. | 600
Razem
| ……………… |  | ………………………………………………
| data |  | podpis i pieczęć

## Część nr 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część nr 3 - Odczynniki i materiały zużywalne aparatu Hemochron według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Accriva Diagnostics | JACT-LR | Kuwety JACTR-LR do aparatu Hemochron; pojemność opakowania 45 sztuk |  |  | szt. | 180
2 | Accriva Diagnostics | JACT-plus | Kuwety JACTR +( ACT (+)) do aparatu Hemochron; pojemność opakowania 45 sztuk |  |  | szt. | 270
Razem
| ……………… |  | ………………………………………………
| data |  | podpis i pieczęć

## Część nr 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część nr 4 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Bio-Rad | 824101 | Kontrola pozytywna do testu limfocytotoksycznego LCT, pojemność opakowania 0,5 ml |  |  | ml. | 3
2 | Bio-Rad | 824106 | Kontrola negatywna do testu limfocytotoksycznego LCT; pojemność opakowania 0,5 ml |  |  | ml. | 2
3 | Bio-Rad | 824012 | Odczynnik do izolacji limfocytów ludzkiej krwi obwodowej; sterylnie filtrowany, o gęstości 1,077-1,080 g/ml, pH 7,1-7,4; skład sodium diatrizoate 11,00% (w/v), Ficoll 6,35% (w/v), obj. 250 ml; pojemność opakowania 250 ml |  |  | ml. | 7000
Razem
| ……………… |  | ………………………………………………
| data |  | podpis i pieczęć

## Część nr 5
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część nr 5 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | ThermoFisher | 7003PK | Preparat do usuwania kontaminacji DNA i RNAse z pipet, szkła, plastiku i stali; gotowy do użycia; pojemność opakowania 1000 ml |  |  | ml. | 1000
2 | ThermoFisher | 7002PK | Preparat do usuwania kontaminacji DNA i RNAse z pipet, szkła, plastiku i stali; gotowy do użycia; pojemność opakowania 475 ml |  |  | ml. | 5700
3 | ThermoFisher | 7010PK | Preparat do usuwania kontaminacji DNA z powierzchni laboratoryjnych i wyposażenia (szkło i tworzywo sztuczne), bezbarwny, gotowy do użycia pojemność opakowania 250 ml |  |  | ml. | 6250
Razem
| ……………… |  | ………………………………………………
| data |  | podpis i pieczęć

## Część nr 6
Opis przedmiotu zamówienia
Część nr 6 - odczynniki i materiały zużywalne do wykonania izolacji DNA z krwi świeżej i mrożonej na aparacie EuroClone typ Duplica Prep
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.P. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.6 x poz.7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz. 10)
1 | Zestaw do izolacji DNA z 250 ul krwi; pojemność opakowania 180 izolacji; certyfikat CE IVD |  |  | izolacja. | 1080
Razem
| ……………… |  | ………………………………………………
| data |  | podpis i pieczęć

## Część nr 7
Opis przedmiotu zamówienia
Część nr 7 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | New England Biolabs | R3195S | Enzym restrykcyjny o właściwościach endonukleazy EcoRV-HF w zestawie z buforem oraz obciążnikiem do elektroferezy steżęnie odczynnika 20 000/ml ; pojemność opakowania jednostkowego nie większa niż 4000 U |  |  | U. | 16000
Razem