Instytut Hematologii i Transfuzjologii

### ZATWIERDZAM

Z-ca  Dyrektora 
ds. Zarządzania i Finansów

mgr Beata Lichocka

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

###### PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

Usługi w zakresie przeglądów okresowych, konserwacji, naprawy i ewentualnej wymiany klimatyzatora.

Nr sprawy IHIT/P/96/2018

Rozdział I

###### Informacje ogólne

- Zamawiający:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

adres:

02-776 Warszawa

ul. Indiry Gandhi 14

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

- Wszelką korespondencję należy kierować na ww. adres posługując się numerem sprawy IHiT/P/96/2018.

- Ilekroć w SIWZ jest mowa o „ustawie” lub „ustawie Pzp” należy przez to rozumieć ustawę 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

- Ilekroć w SIWZ jest mowa o „wykonawcy” należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się 
o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

- Ilekroć w SIWZ jest mowa o „osobie uprawnionej do reprezentacji” należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli, zawierania umów, podpisywania ofert 
i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

- Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

- Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych.

Rozdział II

###### Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz

###### opis sposobu udzielania wyjaśnień i zmian treści SIWZ

- Porozumiewanie się z Wykonawcami oraz składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony postępowania będzie odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu (chyba, że Zamawiający wskaże inaczej w wezwaniu do złożenia lub uzupełnienia dokumentów).

Nr faksu: 22/ 34 96 223, adres e-mail: zaopat@ihit.waw.pl.

- Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane są za pomocą faksu lub e-maila, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu lub adres email, podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, została mu doręczona 
w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

- Godziny pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku: 07.30 – 15.05.

- Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną
z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień 
i informacji za pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1219). Nr faxu Zamawiającego: 0-22 349 62 23, adres e-mail: zaopat@ihit.waw.pl

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ
w formie faksu lub e-maila. Wyjaśnienia nie będą udzielane telefonicznie.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.ihit.waw.pl), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ zamieści na własnej stronie internetowej (www.ihit.waw.pl).

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.ihit.waw.pl).

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie zamawiającego.

- Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony zamawiającego (www.ihit.waw.pl) związani 
są wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do SIWZ zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa;

- inspektorem ochrony danych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry 
Gandhi 14, 02-776 Warszawa jest Pan Michał Mrówka, e-mail: iodo@ihit.waw.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi w zakresie przeglądu okresowego, konserwacji, naprawy i ewentualnej wymiany klimatyzatora - nr sprawy IHIT/P/96/2018;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

- * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

- ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

- *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

###### Rozdział III Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie publiczne będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 w związku 
z art. 10 ust. 1 ustawy Pzp.

###### Rozdział IV

###### Przedmiot zamówienia, termin  i miejsce wykonania zamówienia

- Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przeglądów okresowych, konserwacji, naprawy i ewentualnej wymiany klimatyzatora w podziale na dwie części (część 1 i 2).

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań związanych z realizacją zawiera 
– załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy, załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy.

- Termin realizacji zamówienia - 40 dni od daty podpisania umowy.

- Miejsce wykonania zamówienia: Instytut Hematologii i Transfuzjologii.

- Klasyfikacja zamówienia wg CPV: 50730000-1.

- Warunki płatności zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do SIWZ (wzór umowy).

- Zamawiający na podstawie przepisu art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał co najmniej 1 osobę na podstawie umowy o pracę wykonujące podczas realizacji przedmiotu zamówienia prace z zakresu naprawy i wymiany klimatyzatorów.

Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej czynności będzie polegało na:

- na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji zamówienia 
- Wykonawca w terminie do 3 dni licząc od dnia zawarcia umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności tj. umowy o pracę - kopii umów o pracę zawierających imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz Zamawiającego, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. (wymagania określono na podstawie opinii UZP - Opinia dotycząca art. 29 ust. 3a ustawy Pzp uwzględniająca wspólne stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Generalnego Inspektora Danych Osobowych 
z dnia 28 kwietnia 2017 r.), oświadczenie Wykonawcy potwierdzającego, że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk pracowników Wykonawcy wyznaczonych do wykonywania danych czynności. Nie przedstawienie we wskazanym terminie dokumentów zawierających ww. informacje, bądź przedstawienie ich niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych;

- na etapie realizacji umowy - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego 
w terminie 3 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu 
i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych 
w akapicie pierwszym niniejszego ustępu wraz z zanimizowanymi formularzami ZUS, ZUA (z wyłączeniem imion i nazwisk), na podstawie których zgłoszono pracowników do ZUS i/lub comiesięczne dowody naliczenia i odprowadzenia składek ubezpieczeniowych od umów 
o pracę  zatrudnionych osób ((…) żądanie dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia 
i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.) - wymagania określono na podstawie ww. opinii UZP;

- na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie.

Rozdział V

Opis części zamówienia i składanie ofert częściowych

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych według podziału na 2 części.

| 1 | Naprawa uszkodzonych i wadliwie działających klimatyzatorów |
| --- | --- |
| 2 | Przegląd okresowy i konserwacja urządzenia i instalacji klimatyzatorów typu split |

- Termin realizacji (usługi) zamówienia 40 dni od daty zawarcia umowy,

- Miejsce wykonania zamówienia w zakresie części 1-2, Instytut Hematologii i Transfuzjologii ul. Chocimska 5 00-791 Warszawa, Instytut Hematologii i Transfuzjologii ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa.

- Klasyfikacja zamówienia wg CPV:

5730000-1 – usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

- Termin płatności – 60 dni od daty otrzymania oryginału faktury.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.

- Oferta częściowa musi obejmować wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia ujęte w danej części.

Rozdział VI

###### Warunki udziału w postępowaniu

    - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego 
w ogłoszeniu o zamówieniu.

  - O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

    - posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów.

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej,

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,

    - zdolności technicznej lub zawodowej,

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał 
lub wykonuje (w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych) - w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną (1) usługę (1 umowę) tego samego rodzaju polegającą na przeglądzie i/lub konserwacji i/lub naprawie i/lub montażu klimatyzatorów o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto każda. Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są:

- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane;

- oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

    - Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

  - Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust. 5 
pkt 1 ustawy Pzp.

  - Podmioty inne:

    - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w ust. 2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;

    - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ;

3) Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.

4) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 1), nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1.

- ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.

    - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 2 pkt 3 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca;

    - Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

- którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w ust. 2 pkt 3;

- którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1
pkt 13 – 23 ustawy.

Rozdział VII

Oferta oraz wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia

- Oferta musi zawierać

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,

- Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze;

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz odrzucenia oferty:

  - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa zgodnie z wzorem  stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;

  - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 
o którym mowa w pkt 1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

  - dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli  wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, (Informacja z otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca  może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ – należy złożyć w oryginale.

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

  - Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

- wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane należycie wraz z dowodami  określającymi, czy usługi wykazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt 3 SIWZ, zostały wykonane należycie. Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są:

- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,

- oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia,

- w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.

Zamawiający nie żąda oświadczeń i dokumentów w tym zakresie.

UWAGA: Dokumentów, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 nie należy załączać do oferty.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w Rozdziale VII SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

- Informacja o podwykonawcach

      - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy;

      - Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Informacje te Wykonawca składa w oświadczeniu o którym mowa w ust. 2 pkt 1) i 3) rozdziału VII SIWZ.

Rozdział VIII

Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 1830).

- Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 11 marca 2004 r  o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) usługi transportu sanitarnego są zwolnione od podatku VAT.

- Cenę oferty należy podać w złotych polskich, cyfrowo i słownie.

- Cenę jednostkową brutto oraz cenę oferty należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia dokonywane będą w złotych polskich.

- Cena oferty, to wartość wyrażona w złotych, jaką Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem podatku VAT oraz podatku akcyzowego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

- Cena całkowita oferty (cena oferty) musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty 
i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności zysk Wykonawcy, wymagane przepisami prawa obciążenia fiskalne, wynagrodzenie pracowników itp., planowane postoje, opusty, rabaty, koszty ubezpieczenia, opłaty za płatne parkingi, za przejazdy autostradami, zakup paliwa, itp.

- Zamawiający nie będzie ponosił kosztów dojazdu środka transportu Wykonawcy do miejsca wyjazdu (siedziba IHIT – ul. Indiry Gandhi 14 lub inne wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie m. st. Warszawy) oraz kosztów powrotu środka transportu do bazy transportowej Wykonawcy.

Uwaga: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

###### Rozdział IX

###### Sposób przygotowania oferty

- Ofertę cenową należy sporządzić wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.

- Wymagany sposób przygotowania oferty:

  - Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy 
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej wartości oferty, w szczególności:

    - w przypadku osób prawnych sposób reprezentacji musi być zgodny z danymi zawartymi w odpowiednim rejestrze sądowym,

    - w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – przez osobę wpisaną jako przedsiębiorca do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

    - w przypadku osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą – przez tę osobę,

    - w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika oferta musi zawierać dokument pełnomocnictwa w formie pisemnej w oryginale, lub kopii poświadczonej notarialnie,

    - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przez osoby uprawnione przez wszystkich wykonawców.

  - Oferta oraz  załączniki powinny być sporządzone  zgodnie z formularzami dołączonymi  do niniejszej SIWZ, przy uwzględnieniu postanowień niniejszego opisu:

    - oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferta oraz załączniki powinny być podpisane przez osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1,

    - wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę,

    - w przypadku gdy do oferty, w formie załączników, dołączone są kopie 
dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
osoby wymienione w ust. 2 pkt 1,

    - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą,

    - oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem,

    - podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem 
i nazwiskiem osoby podpisującej.

  - w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r., poz. 418)”. Wykonawca nie później niż 
w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:

    - ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,

    - nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

    - podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

  - oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, opatrzonej dopiskiem:

„OFERTA NA:

Przegląd okresowy, konserwację, naprawy i ewentualnej wymiany klimatyzatora,

NUMER SPRAWY IHIT/P/96/2018,

##### nie otwierać do dnia 22.11.2018 r. do godziny 10:00”

Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi).

- UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty.

- Dla zapewnienia integralności i nienaruszalności oferty:

  - zaleca się parafowanie każdej strony oferty przez osoby podpisujące ofertę;

  - zaleca się ułożenie zawartości oferty w następującej kolejności:

    - formularz oferty,

    - dokumenty i oświadczenia, zgodnie z kolejnością wynikającą z rozdziału VII;

  - zaleca się ponumerowanie w sposób ciągły wszystkie strony oferty, sporządzenie spisu treści.

- W razie wprowadzania przez wykonawcę zmiany do złożonej oferty lub wycofania oferty musi być ono sporządzone odpowiednio w sposób opisany powyżej, a dodatkowo koperta musi zawierać dopisek ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY.

  - Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty – Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert;

  - Zmiana złożonej oferty – zmiany złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W takim przypadku na sesji otwarcia ofert zostanie otwarta „oferta” oraz oferta z dopiskiem „zmiana”;

  - Wycofanie złożonej oferty – wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „oferta zamienna z wycofaniem poprzedniej”. W takim przypadku na sesji otwarcia ofert najpierw zostanie otwarta oferta zamienna, zaś oferta wycofana nie będzie otwierana.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

###### Rozdział X

###### Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

###### Rozdział XI

###### Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres jak na wstępie, tj. Instytut Hematologii i Transfuzjologii; 02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14, I piętro p. 144A (Kancelaria) do dnia 22.11.2018 r. do godziny 10:00.

- Oferty można składać osobiście w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:00, bądź przesłać na adres Zamawiającego,

- Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

- Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego adres jak na wstępie w Sali seminaryjnej (408), 4 piętro w dniu 22.11.2018 r. o godzinie 11:00.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej (www.ihit.waw.pl) informacje dotyczące:

  - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

  - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

  - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Oferty złożone po terminie na składanie ofert zostaną zwrócone niezwłocznie wykonawcom.

- Termin związania ofertą.

  - Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni (art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp);

  - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym, że Zamawiający może co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, tylko raz zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

###### Rozdział XII

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu kierując się poniższymi kryteriami dla wszystkich części:

    - Cena - 100 % [C]

Za kryterium Cena Wykonawca może otrzymać maksymalnie - 100 punktów. Liczba punktów  
wg powyższego kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Cn (najniższa cena brutto)

C liczba punktów za kryterium cena = ----------------------------------- x 100

Cob (cena brutto oferty badanej)

Zamawiający przy wyliczaniu punktów za poszczególne kryteria ograniczy się do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów za kryterium „cena”.

###### Rozdział XIII

###### Obowiązujący wzór umowy

Wzór umowy określający warunki, na jakich Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego określa załącznik nr 7 do SIWZ.

###### Rozdział XIV

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy oraz wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego umowy

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta będzie w terminie wskazanym przez Zamawiającego, tj. zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 1 lit. a i ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

- W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:

  - pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik;

  - umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana.

###### Rozdział XV

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień.

###### Rozdział XVI

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

w toku postępowania o udzielenie zamówienia

      - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

      - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

      - Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

      - Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

      - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

      - Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

      - Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia 
o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

  - 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych  ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia;

  - 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

      - W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

      - Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes 
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

      - Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

      - Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

      - Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

###### Rozdział XVII

Ogłoszenie wyników przetargu

      - Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, 
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;

- nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów;

- unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

- Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, 5, na stronie internetowej.

- Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy:

    - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;

    - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Załączniki do SIWZ

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

- Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.

- Załącznik nr 3 –Wzór oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

- Załącznik nr 4 –Wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/ należy do grupy kapitałowej.

- Załącznik nr 5 -  Zobowiązanie podmiotu trzeciego

- Załącznik nr 6 – Wykaz usług

- Załącznik nr 7 – Wzór umowy.

SIWZ opracował:

pod względem merytorycznym – Krystyna Szymanko………………………….……………..

pod względem formalno – prawnym – Agata Jakubiec………………………………….

pod względem formalno – prawnym – Włodzimierz Boruc………………………………….

Akceptacja SIWZ pod względem formalno - prawnym:

Iwona Łopacińska ………………………………

Załącznik nr 1 do SIWZ

......................................

/pieczęć wykonawcy/

## FORMULARZ OFERTOWY

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

ul. Indiry Gandhi 14

02-776 Warszawa

My/Ja * niżej podpisani ...........................................................................................reprezentując

/imię i nazwisko/

.........................................................................................................................................................

/pełna nazwa i adres wykonawcy/

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie przeglądu okresowego, konserwacji, naprawy i ewentualnej wymiany klimatyzatora, numer sprawy IHIT/P/96/2018, po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia, składam ofertę na wykonanie zamówienia po następujących cenach:

Część 1: Naprawa uszkodzonych i wadliwie działających  klimatyzatorów

Część 1 OFERTA CENOWA

| Lp. | Nazwa | kwota netto | VAT | Kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | naprawa uszkodzonych i wadliwie działających klimatyzatorów - w siedzbie IHiT przy ul I. Gandhi 14 |  |  |  |
| 1.2. | oferta na wymianę uszkodzonych i wadliwie działających klimatyzatorów na nowe; w siedzbie IHiT przy ul I. Gandhi 14 |  |  |  |
| 1.3. | suma 1.1 i 1.2 |  |  |  |
| 1.4. | naprawa uszkodzonych i wadliwie działających klimatyzatorów - w siedzibie IHiT przy ul. Chocimskiej 5 |  |  |  |
| 1.5. | oferta na wymianę uszkodzonych i wadliwie działających klimatyzatorów na nowe; w siedzibie IHiT przy ul. Chocimskiej 5 |  |  |  |
| 1.6. | suma 1.4 i 1.5 |  |  |  |
|  | Koszt zadania 1 (suma 1.3 i 1.6) |  |  |  |

Część 1 Cena brutto wyniesie słownie:………….…………………….……………..

Uwaga.

Do oferty należy dołączyć wypełniony załącznik 2.2. - formularz cen jednostkowych do wykazu  KLIMATYZATORÓW   uszkodzonych - wadliwie działających

Część 2: Przegląd okresowy i konserwacja urządzenia i instalacji klimatyzatorów typu split

Część 2 OFERTA CENOWA

| Lp. | Nazwa | kwota netto | VAT | Kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | przeglądu urządzeń klimatyzacyjnych, w tym konserwację – klimatyzatorów ściennych typu split i przenośnych - w siedzbie IHiT przy ul I. Gandhi 14 |  |  |  |
| 2.2. | przeglądu urządzeń klimatyzacyjnych, w tym konserwację – klimatyzatorów ściennych typu split i przenośnych - w siedzibie IHiT przy ul. Chocimskiej 5 |  |  |  |
|  | Koszt zadania 2 (suma 2.1 i 2.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Część 2 Cena brutto wyniesie słownie:……………………………………………….…………..

      - Oferujemy termin wykonania zamówienia zgodny z postanowieniami SIWZ oraz Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

      - Oświadczam/y, że postanowienia Wzoru umowy – (załącznik nr 7 do SIWZ) zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

      - Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................
do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne. (Uwaga: Wykonawca musi się zastosować do zapisów Rozdziału IX ust. 2 pkt 3 SIWZ).

      - Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie**: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      - Oświadczam/y, że zamierzam/y powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom**:

| Lp. | Opis części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę | Nazwa podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

      - Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:

- ………………………………………..….

- …………………………………………..

- …………………………………………...

- ……………………………………………

      - Inne informacje Wykonawcy:

Nr telefonu Wykonawcy ……………………………

Nr faksu Wykonawcy ………………………………

Adres e-mail      ……………………………………

NIP Wykonawcy …………………………………..

Regon Wykonawcy ……………………………….

      - W przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, osobą umocowaną do podpisania umowy jest ………………………………………………………………...…………………

      - W przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest ……………………………………… tel. …………………………….…  
faks ………………………………

      - Oświadczam/y, że wyżej wskazany nr faksu lub adres email jest odpowiednim do przekazywania nam informacji dotyczących przedmiotowego postępowania i zobowiązujemy się do niezwłocznego potwierdzania faktu otrzymania oświadczeń, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub emailu, przez Zamawiającego. W przypadku awarii urządzeń wskazanych jako odpowiednie do przekazywania informacji dotyczących przedmiotowego postępowania powiadomimy Zamawiającego w dniu wystąpienia awarii 
i podamy inny nr faksu lub inny adres email.

      - Oświadczam/y, że w przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez/e mnie /nas, uznajemy, że Zamawiający domniema, iż korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu lub adres email, podany przez/e mnie / nas w formularzu ofertowym, została mi/nam doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

      - Oświadczam, że jestem małym*/średnim* lub dużym przedsiębiorcą* ……………………….*

      - Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

----------------------------------------------	         ---------------------------------------------------------------------------

Miejscowość, data 	Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

*niewłaściwe skreślić

**jeżeli dotyczy

Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Usługi w zakresie przeglądu okresowego, konserwacji, naprawy i ewentualnej wymiany klimatyzatora”

Zaleca się, aby Wykonawca  dokonał wizji lokalnej , a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

Osobami odpowiedzialnymi za dokonanie wizji lokalnej są:

- w siedzibie przy ul. I. Gandhi 14:

- Mieczysław Glanowski tel 22/34 96 453   e-mail : mglanowski@ihit.waw.pl i

- Andrzej Brudzyński  tel. 22/34 96 451; 608 461 463;  e-mail; abrudzynski@ihit.waw.pl

- w siedzibie przy ul. Chocimskiej 5:

- Ryszard Chmielewski tel.  22/34 96 683;   605 206 530  e-mail:   rchmielewski@ihit.waw.pl

- Andrzej Brudzyński  tel. 22/34 96 451; 608 461 463;   e-mail; abrudzynski@ihit.waw.pl

Część nr 1.

  - Naprawa uszkodzonych i wadliwie działających  klimatyzatorów

    - W ramach umowy Zamawiający zleca Wykonawcy naprawę uszkodzonych i wadliwie działających klimatyzatorów zgodnie z tabelarycznym zestawieniem stanowiącym Załącznik nr 2.1. wg następujących zasad:

    - Wykonawca uzgodni z Zamawiającym zakres i termin wykonania prac.

    - Naprawy uszkodzonych klimatyzatorów zgodnie Załącznikiem nr 2.1. obejmują między innymi usunięcie przyczyny niesprawności klimatyzatora takich jak:

- nie chłodzi

- uszkodzone sterowanie żaluzji poziomej,

- bicie wentylatora jednostki wewnętrznej,

- uzupełnienie izolacji przewodów czynnika chłodzącego,

- drobne awarie elektryczna,

- sprężarka nie podejmuje pracy ,

- lodzenie jednostki wewnętrznej,

- głośna praca jednostki zewnętrznej lub wewnętrznej,

- brak czynnika chłodniczego w układzie, lokalizacja nieszczelności , usunięcie nieszczelności, wykonanie próby szczelności i napełnienie  czynnikiem chłodniczym układu.

- kompleksowe czyszczenie i odgrzybienie jednostek

- cieknie woda z instalacji odprowadzenia skroplin

- uszkodzenie pompki  skroplin

- niska temperatura odparowania, konieczna wymiana czynnika chłodniczego

- filtry powietrza uszkodzone mechanicznie, w razie potrzeby wymienić.

    - Zakres wykonywanej usługi zależny będzie od faktycznie stwierdzonych uszkodzeń klimatyzatorów.

    - Usługa wykonywana będzie w dni robocze w godzinach uzgodnionych z użytkownikiem - kierownikiem Centralnej Dyspozytorni.

    - Okres gwarancji na wymienione podzespoły i robociznę  potrzebną na ich wymianę  wynosi minimum 12 miesięcy licząc od daty wykonania usługi potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru.

    - Wykonawca, w ramach usługi, zobowiązany jest do utylizacji (na własny koszt) zużytych materiałów eksploatacyjnych i wymienionych podzespołów  i przekazanie karty odpadu  Zamawiającemu.

    - Wykonawca ma dysponować osobami, posiadającymi wymagane prawem świadectwa kwalifikacyjne, niezbędne do wykonywania czynności konserwacyjnych, przeglądów, w tym: osoby posiadające kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych  i uprawnienia do pracy z SZWO np. Certyfikat dla Personelu F-gaz.

    - Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wpisów w karcie urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej ( CRO ), o wykonanych przeglądach, lub naprawie wymagającej uzupełnienia klimatyzatora czynnikiem chłodniczym.

    - Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP przez osoby zatrudnione i dopuszczone do wykonywania czynności objętych umową.

    - Wykonawca oświadcza, iż dysponuje serwisowym urządzeniem diagnostycznym kompatybilnym z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego.

    - Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m.in. zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U z 2017r. poz. 1951).

    - Wykonawcy zabrania się wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych bez zgody inspektora ds. p/poż IHiT, na ich wykonanie i odbyciu szkolenia.

  - Wymiana uszkodzonych i wadliwie działających klimatyzatorów na nowe

- W przypadku stwierdzenia że koszt naprawy przekracza 70% ceny nowego klimatyzatora Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia orzeczenia stanu technicznego urządzenia zakwalifikowanego do wymiany.

- Wymiana uszkodzonych i wadliwie działających klimatyzatorów wskazanych przez Wykonawcę nastąpi po uzyskaniu  akceptacji ilości  klimatyzatorów do wymiany przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca akceptuje  ilość klimatyzatorów zakwalifikowanych do wymiany.

- w przypadku wymiany klimatyzatora na nowy, parametry techniczne nowego klimatyzatora ( moc chłodnicza ) musi być równa lub większa od mocy wymienianego  klimatyzatora.

- Zamawiający dopuszcza w przypadku wymiany tylko klimatyzatory typu split inwerter

- Protokół odbioru  z montażu nowego klimatyzatora podpisany przez Kierownika  Centralnej Dyspozytorni  i inspektora ds. wentylacji i klimatyzacji  będzie załącznikiem końcowego protokołu odbioru  wszystkich prac.

- W ramach umowy –Wykonawca dokonuje wymiany uszkodzonych i wadliwie działających klimatyzatorów zgodnie z ofertą wpisaną do tabelarycznego zestawienia stanowiącego  Załącznik nr 2.2.

- Wymiana uszkodzonych klimatyzatorów na nowe obejmuje między  innymi;

-   demontaż uszkodzonych i wadliwie działających klimatyzatorów

-   dostawę nowych urządzeń (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) z kompletem materiałów  montażowych niezbędnych do wykonania wymiany  klimatyzatora

-	wykonanie montażu nowych urządzeń z wydzielonym zasileniem elektrycznym i zabezpieczeniem (wyłącznik różnicowo-prądowy i nadmiarowo-prądowym w tablicy bezpiecznikowej)  wraz z pomiarami ;

- wykonywanie przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji zgodnie z DTR i warunkami gwarancji na urządzenia minimum. dwa razy w roku :

- do 30 kwietnia przegląd wiosenny

- do 30 września przegląd jesienno – zimowy

- Usługa wykonywana będzie w dni robocze w godzinach uzgodnionych z użytkownikiem - kierownikiem Centralnej Dyspozytorni.

- Okres gwarancji w przypadku wymiany klimatyzatora na nowy minimum 36 miesięcy licząc od daty wykonania usługi potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru.

- Wykonawca, w ramach usługi, zobowiązany jest do utylizacji (na własny koszt) zdemontowanego klimatyzatora i  dostarczenie karty odpadu  Zamawiającemu.

- Wykonawca ma dysponować osobami, posiadającymi wymagane prawem świadectwa kwalifikacyjne, niezbędne do wykonywania czynności konserwacyjnych, przeglądów, w tym: osoby posiadające kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych  i uprawnienia do pracy z SZWO np. Certyfikat dla Personelu F-gaz.

- Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wpisów w karcie urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń  i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej ( CRO ), o wykonanych przeglądach, lub naprawie wymagającej uzupełnienia klimatyzatora czynnikiem chłodniczym.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP przez osoby zatrudnione i dopuszczone do wykonywania czynności objętych umową.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m.in. zgodnie z Ustawą z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U z 2017r. poz. 1951).

- Wykonawcy zabrania się wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych bez zgody inspektora ds. p/poż IHiT,  po odbyciu szkolenia.

Część nr 2

Przegląd okresowy i konserwacja urządzenia i instalacji klimatyzatorów typu split:

- Urządzenia objęte przeglądem i konserwacją wyspecyfikowane zostały w Załączniku  nr 2.3. (Wykaz  klimatyzatorów)

- Przegląd okresowy wraz z konserwacją obejmuje czynności wynikające z dokumentacji (DTR)      i instrukcji obsługi producenta, a w szczególności ujęte w Załączniku nr 2.4. „Wykonanie usługi w zakresie okresowego przeglądu technicznego w tym konserwacji klimatyzatorów ściennych typu SPLIT w siedzibie Instytutu przy ul. Gandhi 14 i ul. Chocimskiej 5.”

2.1.Sprawdzenie stanu technicznego obudowy, w tym jakości powłok antykorozyjnych             i lakierniczych urządzeń.

2.2.Sprawdzenie stanu zabezpieczenia  instalacji czynnika chłodzącego  przed uszkodzeniem. W razie potrzeby uzupełnić.

2.3.Sprawdzenie mocowań jednostki zewnętrznej. W razie potrzeby poprawić lub wymienić.

2.4. Sprawdzenie stanu jednostek zewnętrznych,  czyszczenie lameli i  wymienników stosownie do stopnia ich zabrudzenia  przy zastosowaniu karczera z zagiętą lancą.

2.5.Sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia filtrów, ich czyszczenie.

2.6.Czyszczenie i odgrzybianie parownika.

2.7.Sprawdzenie szczelności układu czynnika chłodzącego i w razie potrzeby uzupełnić czynnik.

2.8. Sprawdzenie ciągłości izolacji  termicznej, w razie potrzeby ubytki uzupełnić.

2.9.Sprawdzenie i udrożnienie układu odprowadzania skroplin wraz z pompkami. W razie potrzeby udrożnić i wyczyścić.

2.10.Sprawdzenie stanu automatyki kontrolno – pomiarowej.

2.11.Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych, układów sterowania.

2.12.Sprawdzenie parametrów pracy sprężarek oraz szczelności i ciśnień w układzie freonowym, ewentualne uzupełnienie czynnika chłodzącego.

2.13.Sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach.

2.14.Sprawdzenie stanu wentylatorów  - łożyska, parametry elektryczne.

2.15.Usunięcie wszystkich usterek uniemożliwiających prawidłową pracę jednostki zewnętrznej i wewnętrznej.

2.16.Sprawdzenie działania zabezpieczeń.

2.17.Sprawdzenie prawidłowej realizacji funkcji sterowania.

2.18.Sprawdzenie trybu i żądanych parametrów pracy układu.

2.19.Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych na listwach zaciskowych i ewentualna poprawa połączenia.

2.20.Sprawdzenie poboru mocy i napięć roboczych wentylatorów, sprężarek , grzałek.

- Zamawiający proponuje Wykonawcom przed przystąpieniem do złożenia oferty, dokonanie wizji lokalnej w obiektach Zamawiającego.

- Wykonawca po przeprowadzeniu czynności konserwacyjnych, sporządzi dla Zamawiającego w formie pisemnej i elektronicznej raport zgodnie z Załącznikiem nr 2.5.

- Wszystkie materiały pomocnicze, konserwacyjne i sprzęt niezbędny do wykonania prac zabezpiecza Wykonawca.

- Usługa wykonywana będzie w dni robocze w godzinach uzgodnionych z użytkownikiem - kierownikiem Centralnej Dyspozytorni.

- Świadczone usługi będą wykonywane w sposób nieuciążliwy i bezkolizyjny z bieżącym funkcjonowaniem obiektów Zamawiającego.

- Wykonawca, w ramach usługi, zobowiązany jest do utylizacji (na własny koszt) zużytych materiałów eksploatacyjnych.

- Podstawą do rozliczenia pracy będzie wypełniony  TABELARYCZNY  RAPORT  z  przeglądu   w tym konserwacji  klimatyzatorów typu split  stanowiący  Załącznik nr 2.5. podpisany przez  poszczególnych użytkowników wraz z  Raportem serwisowym stanu technicznego  klimatyzatora wraz  z wyspecyfikowanymi usterkami klimatyzatorów.

- Wykonawca ma dysponować osobami, posiadającymi wymagane prawem świadectwa kwalifikacyjne, niezbędne do wykonywania czynności konserwacyjnych, przeglądów,          w   tym: osoby posiadające kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych  i uprawnienia do pracy z SZWO np. Certyfikat dla Personelu F-gaz.

- Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wpisów w karcie urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń  i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej ( CRO ),o wykonanych przeglądach, lub naprawie wymagającej uzupełnienia klimatyzatora czynnikiem chłodniczym.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za osoby przez siebie zatrudnione i dopuszczone do wykonywania czynności objętych umową.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m.in. zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U z 2017r. poz. 1951).

14.Wykonawcy zakazuje się wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo bez pisemnej     zgody inspektora ds. p/poż. IHiT , na ich wykonanie i odbyciu szkolenia.

15. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP przez osoby zatrudnione i dopuszczone do wykonywania czynności objętych umową.

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

ul. Indiry Gandhi 14

02 - 776 Warszawa

Wykonawca:

……………………………………………..…………………………………………………………..….…….…

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

……………………………………………………………………………………………………….…………….

reprezentowany przez:………………………………………….……………………………….……………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Usługi w zakresie przeglądu okresowego, konserwacji, naprawy i ewentualnej wymiany klimatyzatora IHIT/P/96/2018

(nazwa postępowania),

prowadzonego przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

(oznaczenie zamawiającego),

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. ………ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych wart. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…….……………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pn. usługi w zakresie przeglądu okresowego, konserwacji, naprawy i ewentualnej wymiany klimatyzatora, nr sprawy IHIT/P/96/2018,

prowadzonego przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

(oznaczenie zamawiającego),

oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia – Rozdział VI .

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: (jeżeli dotyczy)

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

…………………………………………………………………………………………………………..……………

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NAKTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: (jeżeli dotyczy)

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….………………………………….…
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

……………………………………………………………………………………………………….……………..

będą wykonywały część zamówienia tj. ……………..………..……………..………………..……

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….…………………. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

ul. Indiry Gandhi 14

02 - 776 Warszawa

Uwaga: Oświadczenie Wykonawca składa dopiero po terminie otwarcia ofert w oryginale!

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

składane w terminie zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 11 ustawy Pzp

Będąc uczestnikiem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Usługi w zakresie przeglądu okresowego, konserwacji, naprawy i ewentualnej wymiany klimatyzatora, numer sprawy IHIT/P/96/2018
po zapoznaniu się z informacją dotyczącą wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie internetowej

Ja (imię i nazwisko) ...............................................................................................................

reprezentując Firmę ...................................................................................................................

oświadczam, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229).

- należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt  23 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 229)*, co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)*:

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (nazwa i adres podmiotu):**)

1. …………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………

(…)

……………………………				………………………………….………………    miejscowość, data		                                    /podpisy osób upoważnionych  do reprezentacji wykonawcy/

___________________________________________________________________________________________

*)   niepotrzebne skreślić

**) uzupełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej  w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku 
o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. z 2018 r. poz. 798)

Załącznik nr 5 do SIWZ

................................

/pieczęć Wykonawcy/

ZAMAWIAJĄCY

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Warszawa

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..……………… będąc upoważnionym(/mi) do

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

reprezentowania:

…………………………….………………………………….………………………………………………..……

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m(/y),

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych odda Wykonawcy

…………………………………………………………………....…………………………….…………………………..…….

(nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę - któremu udostępniono zasoby)

do dyspozycji niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na usługi w zakresie przeglądu okresowego, konserwacji, naprawy i ewentualnej wymiany klimatyzatora, nr sprawy IHIT/P/96/2018,

przez cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania:

    - zdolność techniczną lub zawodową niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie:* ………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to ………………...………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    - zdolność finansowa lub ekonomiczna w zakresie1*: ………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………………………………………………

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to…………………….……… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą: ……………………………………………………………………

Podmiot udostępniający zasoby nie bierze udziału* /bierze udział* w realizacji zamówienia w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……….............................................................................................................................................................................

Jednocześnie oświadczam(y), że stosownie do art. 22a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

……………………………………………..

(miejsce i data złożenia oświadczenia)

………………………………………….……………..………………………

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SIWZ

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

ZAMAWIAJĄCY

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Warszawa

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 
TRZECH LAT USŁUG

Firma (nazwa i adres) wykonawcy:

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi w zakresie przeglądu okresowego, konserwacji, naprawy i ewentualnej wymiany klimatyzatora, nr sprawy IHIT/P/96/2018, oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat następujące zamówienia.

| Lp. | Rodzaj (zakres i opis) usługi (zawarte tu informacje muszą jednoznacznie potwierdzać wymagania określone w rozdziale VI ust. 2 pkt 3 SIWZ) | Wartość brutto dostawy | Data zakończenia realizacji usługi (dd.mm.rrrr) | Nazwa, adres podmiotu, na rzecz którego została zrealizowane usługa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające, że wymienione zamówienie zostało wykonane należycie.

.........................,dnia……………….                                     .........................................................................................	                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                              ?podpisy osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy/

Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR IHiT/DZ/............/2018

(wzór)

zawarta w dniu …………...2018r.

pomiędzy

Instytutem Hematologii i Transfuzjologii

z siedzibą:  ul. Indiry Gandhi 14; 02 – 776 Warszawa, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000119139, NIP 525–000–94–24, REGON 000288484

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

reprezentowanym przez:

prof. dr hab. n med. Ewę Lech-Marańda –  Dyrektora Instytutu

a

firma……………………………………………………………………………………………………..                                               .z siedzibą:………………………….,

NIP:  ………………………….;    REGON: …………………..

zwanym dalej Wykonawcą

o treści następującej:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji jednorazowej usługi w zakresie przeglądu okresowego, konserwacji, naprawy i ewentualnej wymiany klimatyzatora:

Część nr 1

1.1.  naprawy lub wymiany uszkodzonych i  wadliwie  działających klimatyzatorów ;

1.2. Zamawiający ma prawo do ostatecznego wskazania ilości klimatyzatorów podlegających wymianie a Wykonawca akceptuje  ilość klimatyzatorów zakwalifikowanych do wymiany.

1.3. w przypadku wymiany klimatyzatora na nowy, parametry techniczne nowego klimatyzatora ( moc chłodnicza ) musi być równa lub większa od mocy wymienianego  klimatyzatora.

1.4. Zamawiający dopuszcza w przypadku wymiany tylko klimatyzatory typu split inwerter

Część nr 2

przeglądu urządzeń klimatyzacyjnych, w tym konserwację – klimatyzatorów ściennych typu split i przenośnych

zainstalowanych w siedzibie Instytutu przy ul. Gandhi 14 i przy ul. Chocimskiej

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został opisany w załączniku nr …….. do niniejszej umowy.

- Wykaz urządzeń technicznych – klimatyzatorów  ściennych typu split i przenośnych zawiera:

  - załącznik nr …...      dla zadania nr 1 opisanego w pkt 1.1.

  - załącznik nr ……..   dla zadania nr 1 opisanego w pkt 1.2.

  - załącznik nr ……     dla zadania nr 2.

do umowy, który jest katalogiem zamkniętym i nie będzie rozszerzany podczas trwania umowy.

- Przedmiot umowy musi być wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami i złożoną przez Wykonawcę ofertą stanowiącą załącznik nr …… do umowy, oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Osobą  odpowiedzialną  za wykonanie niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest:

………………………………nr telefonu  …………………

- Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy sprawować będzie: ze strony Zamawiającego:

dla siedziby przy ul. I. Gandhi 14 Mieczysław Glanowski tel. 22/34 96 453;

e-mail: mglanowski@ihit.waw.pl

dla siedziby pry ul. Chocimskiej 5 – mgr Ryszard Chmielewski  Tel 22/34 96 683;

e-mail: rchmielewski@ihit.waw.pl, oraz Artur Rokita.

2

Warunki realizacji umowy

- Wymagania ogólne w zakresie wykonania Umowy.

  - Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane dokumenty i certyfikaty upoważniające do świadczenia przedmiotu umowy.

  - Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy osobami przeszkolonymi, posiadającymi stosowne kwalifikacje, oraz na podstawie obowiązujących norm i przepisów w szczególności zgodne z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz  o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych ( Dz.U. z 2015r. poz. 881 z późn. zm.)

  - Czynności związane z  przedmiotem umowy, Wykonawca będzie wykonywał przy użyciu własnych narzędzi i materiałów oraz aparatury pomiarowej w obiektach Zamawiającego, na wyposażeniu których dany przedmiot umowy się znajduje.

  - Wykonawca odpowiada za zgodność i terminowość wykonania przedmiotu umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy, zgodne z instrukcją obsługi instrukcją serwisową  i zaleceniami producenta urządzeń klimatyzacyjnych.

  - Wykonywanie czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy odnotowane będzie w  tabelarycznym raporcie stanowiącym

      - załącznik nr……. dla zadania nr 1 opisanego w  pkt  1.1.

      - załącznik nr……. dla zadania nr 1 opisanego w  pkt  1.2.

      - załącznik nr……. dla zadania nr 2

  - Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wpisów w karcie urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń  i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej ( CRO ), o wykonanych przeglądach, lub naprawie wymagającej uzupełnienia klimatyzatora czynnikiem chłodniczym.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania porządku i higieny oraz minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne z zachowaniem przepisów BHP i P.POŻ.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich sytuacji awaryjnych i/lub potencjalnie awaryjnych, które zostaną zidentyfikowane podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy na terenie i w obiektach Zamawiającego (ze szczególnym uwzględnieniem awarii odnoszących się do ochrony środowiska i BHP) .

- Zamawiający wymaga do wykonania  przedmiotu umowy :

  - zapewnienia materiałów i przyrządów,

  - zachowania należytej staranności, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i w sposób zapewniający ich należytą jakość,

  - zachowania poufności wszelkich informacji o Zamawiającym uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Usługi będące przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca wykonywał będzie w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności wykonania usługi poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca poniesie koszty transportu urządzenia.

- W przypadku wyłączenia urządzenia z użytkowania do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnej aparaturze czytelnej informacji: „urządzenie – nie używać” lub „urządzenie do naprawy – nie używać”.

3

Termin obowiązywania umowy

- Umowa zostaje zawarta na okres 40 dni roboczych, od daty zawarcia umowy.

- Szczegółowe terminy realizacji usług zgodnie z § 1 ust.1. będą każdorazowo uzgadniane telefonicznie  i potwierdzane faksem lub drogą elektroniczną do najpóźniej 2 dni (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przed datą wymaganej realizacji zleconej usługi.

- Za dzień wykonania usługi uważa się datę podpisania przez obie Strony protokołu z każdej wykonanej usługi zgodnie z § 1 ust. 1

- Strony ustalają, że dla realizacji niniejszej umowy dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4

Wartość przedmiotu umowy

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.1. i zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 strony ustalają wynagrodzenie do łącznej kwoty;

netto: ………………………zł 
podatek od towarów i usług VAT: ………………
brutto:  ………………………….zł

(słownie:  ……………………………………..i ……../100 zł)

w tym:

1.1. dla usługi określonej w § 1 pkt.1 dla cześć nr 1 do kwoty:

netto: ………………………zł 
podatek od towarów i usług VAT: ………………
brutto:  ………………………….zł

(słownie:  ……………………………………..i ……../100 zł)

1.2. 	dla usługi określonej w § 1 pkt.1 dla części nr 2 do kwoty:

netto: ………………………zł 
podatek brutto:  ………………………….zł

(słownie:  ……………………………………..i ……../100 zł)

- Wynagrodzenie ujęte w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, w tym: robociznę,

wszelkie materiały niezbędne do wykonania przeglądu technicznego w tym konserwacji przedmiotu umowy oraz koszt dojazdu.

- Podstawą do wystawienia oddzielnej faktury dla każdego z zadań opisanych w  § 1 ust. 1 dla każdej z siedzib Zamawiającego (w sumie 6 faktur) ,tj

- 1 faktura za przeglądy na ul. Chocimskiej

- 1 faktura za przeglądy na ul.Gandhi

- 1 faktura za naprawy na ul. Chocimskiej

- 1 faktura za naprawy na ul Gandhi

- 1 faktura za nowe na ul. Chocimskiej

- 1 faktura za nowe na ul Gandhi

będą protokoły odbioru z wykonanej usługi, obustronnie podpisane przez Wykonawcę oraz od strony Zamawiającego – przez :

dla siedziby przy ul. I. Gandhi 14  -  Mieczysława Glanowskiego

dla siedziby przy ul. Chocimskiej 5 – mgr Ryszard Chmielewski

osobne dla każdej z usług.

5

Warunki płatności

- Płatność z tytułu wykonania usługi, dokonywana będzie za każdą zrealizowaną usługę w ciągu  60 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego przez Wykonawcę oryginału faktury, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Zamawiającego faktur w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania przez obie Strony protokołu z wykonanej usługi.

- W sytuacji wpisania przez Wykonawcę na fakturze terminu płatności niezgodnego z terminem określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, obowiązującym jest termin płatności określony w ust. 1. Jednocześnie ustala się, że Zamawiający nie będzie dokonywał korekt błędnie wskazanego terminu płatności na fakturze w trybie "noty korygującej" - Wykonawca zobowiązany jest do dokonania tych korekt wewnętrznie w swoich urządzeniach księgowych.

- W przypadku nie uregulowania przez Zamawiajacego  płatności w terminie określonym w ust. 1, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienia w transkacjach handlowych.

- Zamawiający dopuszcza dostarczenie faktur w formacie pliku PDF drogą elektroniczną na adres e-mailowy: faktury@ihit.waw.pl. Za datę doręczenia Zamawiającemu faktury drogą elektroniczną uznaje się dzień, który Zamawiający wskazał w e-mailu zwrotnym, potwierdzającym odbiór faktury.

§ 6

Zmiana wynagrodzenia

    - Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących

okolicznościach :

1)w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym cena netto przedmiotu umowy pozostaje bez zmian, a stosownej zmianie ulega cena brutto określona w § 4 ust.1. umowy;

2)w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 847),

3)w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, przy czym wysokość wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian, natomiast zmianie w drodze aneksu podlegać będzie wysokość wynagrodzenia brutto w ten sposób, że zostanie ona odpowiednio dostosowana do zmienionej stawki VAT.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty o którą wzrosły koszty wykonania zamówienia, 
w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie zostanie podwyższone w drodze aneksu do umowy jednak o kwotę nie większą niż 50% wzrostu kosztów wykonania zamówienia przez wykonawcę, wynikających ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

4.W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty o którą wzrosły koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie zostanie podwyższone w drodze aneksu do umowy jednak o kwotę nie większą niż 50% wzrostu kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynikających ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

5.	Zamawiający po dokonaniu analizy wniosków, o których mowa w ust. 3 i 4, wyznacza datę negocjacji w celu ustalenia ostatecznej wysokości zmiany wynagrodzenia.

6.	Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

7.	Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.

8.	 W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, z wnioskiem o zmianę umowy, na zasadach określonych w ust. 3, może wystąpić Zamawiający.

§ 7

Wymagania w zakresie zatrudnienia

- Wykonawca oświadcza, że w ramach wykonywania przedmiotu umowy n/w  czynności tj.: - naprawy i ewentualnej wymiany klimatyzatora  -będą wykonywane przez przynajmniej jednego pracownika zatrudnionego  w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1066, z późn. zm.) jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, tj.:

- Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej czynności będzie polegało:

  - na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji zamówienia - Wykonawca w terminie do 3 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu:

    - oświadczenie potwierdzającego, że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk pracowników Wykonawcy wyznaczonych do wykonywania danych czynności oraz

    - dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności tj. umowy o pracę -kopii umów o pracę zawierających imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz zamawiającego, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu., wraz z oświadczeniem tych osób o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

## Nie przedstawienie we wskazanym terminie dokumentów zawierających ww. informacje, bądź przedstawienie ich niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych.

  - na etapie realizacji umowy - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w ust. 2 wraz z zanonimizowanymi formularzami ZUS, ZUA (z wyłączeniem anonimizacji imion i nazwisk), na podstawie których zgłoszono pracowników do ZUS i/lub comiesięczne dowody naliczenia i odprowadzenia składek ubezpieczeniowych od umów o pracę  zatrudnionych osób.

  - na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie.

§ 8

Kary umowne

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu umowy, Zamawiający może naliczyć i obciążyć Wykonawcę karami umownymi jak poniżej:

- 1% wartości wynagrodzenia (brutto), o którym mowa w § 4 ust. 1, za odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- 0,5% wartości wynagrodzenia (brutto) o którym mowa w § 4 ust. 1, jeżeli w trakcie prowadzonych przez Zamawiającego kontroli prac objętych Umową o których mowa w § 1ust.1. zostanie stwierdzone niewykonanie lub nienależyte wykonanie wyszczególnionych w tych zapisach prac, za każdy przypadek takiego naruszenia,

- 0,5% wartości wynagrodzenia (brutto) o którym mowa w § 4 ust. 1, jeżeli Wykonawca nie wykona poprawnie stwierdzonych w protokole odbioru wad przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do wyznaczonego terminu, liczony odrębnie dla każdego takiego przypadku,

- w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie określonym  w § 3 ust. 1 Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1  za każdy dzień opóźnienia,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1,

- za nieprzedłożenie do  zaakceptowania projektu umowy  o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
§ 4 ust. 1,

- za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1,

- za każde inne naruszenie przez Wykonawcę postanowień umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż zastrzeżono karę, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie robót.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 2) – 9) powyżej, mogą być dochodzone także 
w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy i łącznie z karą umowną z tytułu odstąpienia od Umowy.

§ 9

Zasady gwarancji i rękojmi

- Wykonawca udziela  Zamawiającemu gwarancji:

  - w zakresie usługi zgodnie z § 1 zadanie nr 1 ust. 1.1

- 12 miesięcznej gwarancji na wymienione podzespoły w naprawianych urządzeniach klimatyzacyjnych.

- 12 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę  wymiany podzespołów w naprawianych urządzeniach klimatyzacyjnych

  - w zakresie usługi zgodnie z § 1 zadanie nr 1  ust. 1.2

- 36 miesięcznej gwarancji na nowo zamontowane klimatyzatory sufitowo-ścienne    firmy…………………………………wraz z osprzętem,

- 36 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę montażu w/w  klimatyzatorów.

- Wykonawca dokona na własny koszt przeglądów gwarancyjnych przedmiotu umowy w terminach każdorazowo uzgodnionych z Zamawiającym. Ostatni przegląd nie później niż 14 dni przed upływem okresu gwarancji wymienione podzespoły w naprawianych urządzeniach klimatyzacyjnych i zamontowane klimatyzatory

- Po wykonanych przeglądach gwarancyjnych przedmiotu umowy, w przypadku stwierdzenia usterek, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań  w terminie 24 godzin.

- Dokument gwarancji, o którym mowa w ust. 2 powyżej, musi określać w szczególności zasady reklamacji, terminy ich zgłaszania (nie krótsze niż 14 dni od dnia pojawienia się wady), terminy usuwania wad przez Wykonawcę (nie dłuższe niż 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

  - wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,

  - usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru i ujawnione 
w okresie gwarancyjnym.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu gwarancje wraz z dokumentacją dołączoną przez producenta do zainstalowanych  zestawów klimatyzacyjnych oraz protokoły pomiarów.

- W razie wystąpienia w okresie trwania gwarancji wad lub usterek, Zamawiający zgłosi je Wykonawcy telefonicznie potwierdzając drogą elektroniczną

tel.  ………….fax…………..; e-mail ………………….

( telefon, e-mail )

niezwłocznie po ich ujawnieniu, a Wykonawca obowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad i usterek w ciągu 24 godzin od dnia otrzymania zgłoszenia.

- W razie niespełnienia powyższego warunku, Zamawiający po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy, spowoduje usunięcie usterek na koszt Wykonawcy, zachowując prawa wynikające z gwarancji.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- O wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni 
od daty jej ujawnienia.

- Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie nie dłuższym niż 
1 miesiąc wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o następujących faktach:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy;

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;

- ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;

- wszczęciu postępowania układowego, w którym Wykonawca uczestniczy;

- ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

- zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.

§ 10

Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty instalacyjne, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty instalacyjne, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy oraz projektów jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy lub projektu jej zmian, w przypadku, gdy:

  - projekt umowy nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  - projekt umowy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w § 5 ust.1.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty instalacyjne, w terminie określonym w  ust. 3 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty instalacyjne, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty instalacyjne zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,                                w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

- Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa powyżej, do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty instalacyjne uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 
7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w § 3 ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, określonej w § 7 ust. 1 pkt 5.

- Przepisy ust. 2-9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

§ 11

Ochrona danych osobowych i klauzula zachowania poufności

- W związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawca:

- zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony przetwarzanych danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym RODO;

- ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami,

- których mowa w pkt 1;

- zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu realizacji umowy;

- zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Ochrony Danych  Osobowych Zmawiającego o stwierdzeniu prób lub faktów naruszenia poufności przetwarzanych danych osobowych;

- w przypadku stwierdzenia zdarzeń, o których mowa w pkt 5, zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu prowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych;

- zobowiązuje się po zakończeniu prac związanych z realizacją umowy, zwrócić Zamawiającemu - oraz Inspektorowi Ochrony danych Osobowych, wszelkie zbiory danych osobowych, zarówno te w formie papierowej, jak i elektronicznej, które zostały przekazane przez Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu umowy;

- zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu imiennej listy pracowników, którzy będą mieli dostęp do powierzonych danych osobowych w związku z realizacją umowy;

- zobowiązuje się do uzyskania od swoich pracowników oświadczeń o zachowaniu w poufności danych osobowych i innych informacji stanowiących tajemnicę służbową, jaką uzyskali w trakcie wykonywania na rzecz Zamawiającego.

- Niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz RODO, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaną umową, a w szczególności mających wpływ na stan bezpieczeństwa chronionych obiektów, za wyjątkiem sytuacji, w których informacje takie stanowiłyby informacje publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej lub ich podanie wymagane byłoby przez organy władzy publicznej stosownie do przepisów odrębnych.

- W zakresie obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania bądź zaniechania osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, wiąże Wykonawcę zarówno w okresie obowiązywania umowy, jak też po jej wygaśnięciu, stwierdzeniu jej nieważności lub odstąpieniu od niej przez Zamawiającego.

§ 12

Postanowienia końcowe

- Strony nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, na które nie mają, wpływu, a które utrudniają pełne lub częściowe wykonanie umowy. W przypadku siły wyższej trwającej powyżej 14 dni, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od umowy, o ile nie podejmą decyzji o dalszej realizacji umowy. Jeżeli Strona nie zawiadomi drugiej we właściwym czasie o okolicznościach siły wyższej, wtedy będzie pozbawiona prawa powoływania się na nią w przyszłości. Za okoliczności siły wyższej mogą być uznane tylko te, które zaistniały niezależnie od dobrej woli Stron i nie występują z winy Strony powołującej się na nie.

- Zamawiający oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy także w razie istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie  umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o ww. okolicznościach. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zmiany umowy mogą być dokonane – pod rygorem nieważności- przy zastosowaniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w formie pisemnej. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w niżej przedstawionym zakresie z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Pzp:

4. Zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za zgodą obu stron 
i dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.

5.    Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane  pod rygorem nieważności w formie pisemnej

6.   Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, a także nie może zbywać ani obciążać wierzytelności przysługujących mu z niniejszej umowy. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu  z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.

7.   W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.  Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią, będą rozstrzygane ostatecznie przez właściwy sąd powszechny, według siedziby Zamawiającego.

9.Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach  – 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  Każdy egzemplarz ma moc oryginału.

ZAMAWIAJĄCY                                                               WYKONAWCA

np. podwykonawstwo, inne. Zdolność techniczna - przekazanie do dyspozycji Wykonawcy narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych lub na zasadzie podwykonawstwa; Zdolność zawodowa/ osób zdolnych do wykonania zamówienia  - oddanie osób  podmiotu trzeciego pod kierownictwo wykonawcy lub  na zasadzie podwykonawstwa; zdolność finansowa lub ekonomiczna - przeniesienie własności pieniędzy lub pozostawienie do dyspozycji  Wykonawcy środków pieniężnych albo ponoszenie solidarnej odpowiedzialności za finansowanie nakładów + wykazanie, iż podmiot trzeci posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w niezbędnym rozmiarze, płynność finansowa, obroty, ubezpieczenie działalności.

np. umowa przedwstępna, umowa o podwykonawstwo, umowa o współpracy, porozumienie pomiędzy pracodawcami o świadczących  umowę o dzieło, czy umowę zlecenia,  u Wykonawcy składającego ofertę (nie dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę, świadczących  umowę o dzieło, czy umowę zlecenia,  u Wykonawcy składającego ofertę).