## Arkusz1
Załacznik nr 2.1
Wykaz KLIMATYZATORÓW - uszkodzonych- wadliwie działających
| Pracownia/ zakład | budynek | nr pom. | KLIMATYZATOR | nr inwent. | awaria - uszkodzenia
Chocimska 5
1 | Zakład Hemostazy i Chorób Metabolicznych Pracownia Porfirii | B | B212 - II pietro | LENOX/GHM18N | T-6-35-0120039/2 | nie chłodzi, uszkodzone sterowanie żaluzji poziomej, bicie wentylatora jednostki wewnetrznej
2 | Informatycy | A | A017 | Samsung AQ24NSAN | T-6-9455 | brak dekla na agregacie zakrywającym przewody sterujące i zasilające agregat
3 | Zakład Immunogenetyki i Zakład Wirusologii | A | Zamrażarki-piwnica A016 | Samsung (AQ24NSAX) | T-6-9457 | awaria elektryczna
4 | Prac. Genetyki komórek Krwi i Chimeryzmu | B | B 15 | Samsung (AQ18RSBN/ | T-6-10977 | uszkodzony mechanicznie filtr jednostki wewnętrznej, mała ilość cynnika chłodniczego, sprężarka nie podejmuje pracy , możliwe uszkodzenie sprężarki
5 | Zakład Wirusologii | B | B110 - I pietro | Samsung (AQ 12MSBN) | T-6-9345 | brak zaslepki na rurze ssacej przy agregacie, lodzenie się rury ssacej, mała ilość czynnika chłodniczego
6 | Zaklad Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej | A | A31B | Przenośny AIRWELL ODYSSEY 7CD/CH typ 8144 | T-6-32-002091/2 | nie działa
7 | Prac. Mikrobiologii | B | B206 A | AQ12 | IHiT-6-10976 | hałasuje w czasie pracy, słabo chlodzi, cieknie
8 | Zakład Hemostazy i Chorób Metabolicznych, Pracownia Porfirii | B | B113 | Samsung AQ12FAN | T-6-9111 | głosna praca agregatu- sprężarki, uszkodzone filtry jednostki wewnetrznej
9 | Zaklad immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej Prac. Immunologii Leukocytów i płytek Krwi | A | A 100 pól pietro | Samsung AQ12NSAN |  | Brak czynnik achlodniczego w ukladzie, konieczna lokalizacja wycieku
10 | Zakład Wirusologii |  |  | Przenośny AIRWELL ODYSSEY 7CD/CH typ 8144 | G-43-002010/B | wymaga gruntownego czyszczenia
11 | Zaklad Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej | A | A 9 | Samsung Electronics | DB98-32833 k-1 | cieknie woda
Gandhi 14
1 | Prac. Biologii molekularnej | 1 (A) | 130 | Samsung | T-6-9105 | nie utrzymuje temperatury
2 | Prac. Immunofnotypowania Prac. Cytometrii Przepływowej | 1 (A) | 116 | Sanyo / SAP KR 188E/ | T-6-35-009091/2 | konieczna wymiana czynnika chlodniczego. Niska temperatura odparowania
3 | Prac. Hemostazy - pokój naukowy | 1 A) | 112 | Samsung (AQ12FAN | T-6-9108 | Zniszczony filtr powietrza
4 | OLD | 1(A) | 016a | DAIKIN | IHiT-T-8-11919 | nie schladza