## Arkusz1
Załacznik nr 2.3
WYKAZ KLIMATYZATORÓW do przeglądu i wykonania konserwacji
LP | nr inwenta-rzowy | Data przyj. | Budy nek | Pięrto | Nazwa z tabliczki - opis własny pomieszczenie | Nr odczytany z urządzenia | Firma | TYP | nr fabryczny | Rok na etykiecie | Miejsce lokalizacji urządzenia | mpk | mpk_naz
w siedzibie IHiT przy ul. I.Gandhi na Ursynowie
1 | T-6-10078 | 2010-02-12 | B | Piętro 2 |  | T-6-10078 | DAIKIN | FTXS35G2V1B | J215822 | 2009 | bud 2a chirurgia naczyniowa pom 203 | 171 | Klinika Chirurgii Naczyniowej
2 | T-6-10079 | 2010-02-12 | B | Piętro 1 | 103 przez pom 102 Z-ca Dyrektora DS.. Transfuzjologii/Sekretariat | T-6-10079 | DAIKIN | FTXS35G2V1B | J215246 | 2009 | gab dyr. ds. transfuzj pom 102 | 210 | Zakład Transfuzjologii
3 | brak numeru | 2010-05-24 | A | Piwnica | 01/21 Tomograf | brak numeru | Fuji Electic | RC136LATN | T000120 |  | prac. Tomografi komputerowej pom sterowni pom 01/21 | 321 | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii RTG
4 | T-6-10217 | 2010-05-24 | A | Piwnica | 01/21 Tomograf | T-6-10217 | Fuji Electic | CG-FFB RCF09LAL | R000300 |  | prac. Tomografi komputerowej pom sterowni pom 01/19a | 321 | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii RTG
5 | T-6-10547 | 2010-09-29 | A | Parter | 060 Poradnia Zaburzeń Hemostazy Gabinet Lekarski | T-6-10547 | Samsung | AQ12FKN | 0 |  | poradnia kliniki hemostazy BUD Apom 060 | 414 | Poradnia Zaburzeń Krzepnięcia
6 | T-6-10548 | 2010-09-29 | A | Parter | 061 Poradnia Zaburzeń Hemostazy Gabinet Lekarski | T-6-10548 | Samsung | AQ12FKN | Y2W4PA/Z200LCSD |  | poradnia kliniki hemostazy BUD Apom 061 | 414 | Poradnia Zaburzeń Krzepnięcia
7 | T-6-10991 | 2011-09-21 | A | Parter | 017 Odział Leczenia Dziennego | brak numeru | Daikin | FTXN50KV1B | E003730 | 2011 | 0 | 151 | Oddział Leczenia Dziennego
8 | T-6-10992 | 2011-09-21 | A | Parter | 018 Odział Leczenia Dziennego Gabinet Lekarski | brak numeru | Daikin | FTXN25KEV1B | C006053 | 2011 | 0 | 151 | Oddział Leczenia Dziennego
9 | T-6-10993 | 2011-09-21 | A | Parter | 017 Odział Leczenia Dziennego | brak numeru | Daikin | FTXN25KEV1B | C006074 | 2011 | 0 | 151 | Oddział Leczenia Dziennego
10 | T-6-11041 | 2011-10-21 | A | Piętro 1 | 127 Pomieszczenie | T-6-11042 | DAIKIN | FTXN25GXV1B | K041954 | 2011 | prac genetyki pom 124 | 232 | Pracownia Cytogenetyki
11 | T-6-11042 | 2011-10-21 | A | Piętro 1 | 124 Pomieszczenie | T-6-11041 | DAIKIN | FTYN25GXV1B | K043206 |  | pracownia genetyki pom 124 | 114 | Pracownia Cytogenetyki
12 | T-6-11043 | 2011-10-21 | A | Piętro 1 | 119 Pomieszczenie | T-6-11043 | DAIKIN | FTXN60KV1B | E002383 |  | prac hemat doświadczalnej 119 | 260 | Zakład Hematologii Eksperymentalnej
13 | T-6-11044 | 2011-10-21 | C | Parter | 056 Pokój Lekarski | T-6-11044 | DAIKIN | FTXN50KV1B | E000591 | 2011 | zakład radiologii diagnostyka bud c pom 056 | 321 | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii RTG
14 | T-6-11045 | 2011-10-21 | A | Parter | 059 Poradnia Zaburzeń Hemostazy Gabinet Zabiegowy | T-6-11045 | DAIKIN | FTYN35GXV1B | K038012 | 2011 | poradnia zaburzeń hemostazy pom 059 | 414 | Poradnia Zaburzeń Krzepnięcia
15 | T-6-11175/MZ | 2011-12-30 | B | Piwnica | -018 Sterownia Andiografu | T-6-11175/MZ | DAIKIN | 0 | 0 |  | sterowania nr 1/18 na -1 | 324 | 324-Pracownia Angiografii
16 | T-6-11176/MZ | 2011-12-30 | B | Piwnica | -018 Sterownia Andiografu | T-6-11176/MZ | DAIKIN | 0 | 0 |  | sterowania nr 1/18 na -1 | 324 | 324-Pracownia Angiografii
17 | T-6-11177/MZ | 2011-12-30 | B | Piwnica | -024 pom tech rozdzielnia Ele Andiografu | T-6-11177 | DAIKIN | FAQ100BVV1B | C038379 |  | pom tech 1/24 na -1 | 324 | 324-Pracownia Angiografii
18 | T-6-11178/MZ | 2011-12-30 | B | Piwnica | '-024 pom tech rozdzielnia Ele Andiografu | T-6-11178 | DAIKIN | FAQ100BVV1B | C034393 |  | pom tech 1/24 na -1 | 324 | 324-Pracownia Angiografii
19 | T-6-11179 | 2011-12-30 | B | Parter | Korytarz przy windach do RTG | T-6-11179 | Daikin VRV | FXFQ8OPVEB | 0 |  | korytarz 01 w 2b izba pamięci | 751 | Sekcja Administracyjno-Gospodarcza
20 | T-6-11181 | 2011-12-30 | B | Parter | Korytarz przy pokoju informatyków 007 | T-6-11181 | Daikin VRV | FXZQ32M9V1B | 0 |  | korytarz 01 w 2a | 751 | Sekcja Administracyjno-Gospodarcza
21 | T-6-11182 | 2011-12-30 | B | Parter | 004 Dział Prawno Organoizacyjny | T-6-11182 | Daikin VRV | 0 | 0 |  | pokój biuowy nr 04 | 781 | Dział Prawno-Organizacyjny
22 | T-6-11183 | 2011-12-30 | B | Parter | 007 Dział Administracyjno-Techniczny Sekcja Informatyki | T-6-11183 | Daikin VRV | 0 | 0 |  | pokój biuowy nr 07 bud 2b | 771 | Sekcja Informatyki
23 | T-6-11184 | 2011-12-30 | B | Parter | 005 Przez pom. Rejestrację 064 | T-6-11184 | Daikin VRV | 0 | 0 |  | pokój biuowy nr 05 bud 2b | 320 | Zakład Radiologii
24 | T-6-11185 | 2011-12-30 | B | Parter | 006 Zastępca Dyrektora DS.. Nauki | T-6-11185 | Daikin VRV | 0 | 0 |  | pokój biuowy nr 6 | 714 | Sekretaria dyr.d/s nauki
25 | T-6-11186 | 2011-12-30 | B | Parter | 003a Sala Audiowizualna | T-6-11186 | Daikin VRV | 0 | 0 |  | sala audiowizualna | 611 | Dyrekcja
26 | T-6-11187 | 2011-12-30 | B | Parter | 003a Sala Audiowizualna | T-6-11187 | Daikin VRV | 0 | 0 |  | sala audiowizualna | 611 | Dyrekcja
27 | T-6-11188 | 2011-12-30 | B | Parter | 003a Sala Audiowizualna | T-6-11188 | Daikin VRV | 0 | 0 |  | sala audiowizualna | 611 | Dyrekcja
28 | T-6-11189 | 2011-12-30 | B | Parter | 003a Sala Audiowizualna | T-6-11189 | Daikin VRV | 0 | 0 |  | sala audiowizualna | 611 | Dyrekcja
29 | T-6-11919 | 2012-06-30 | A | Parter | 016a Pokój Cytostatyków | T-6-11919 | DAIKIN | FTXN25KEV1B | C026950 | 2011 | z-ca Dyrektora ds. promocji pom 003 (gabinet nr 9) | 151 | Oddział Leczenia Dziennego
30 | T-6-11922 | 2012-06-30 | A | Piwnica | -003 Centralna Dyspozytornia/Serwerownia | T-6-11922 | Hisense | KFR-7012G/FE | 1KA701D1PLG00BS49PC0071 | 2007.07.09 | BUD A Centralna Dyspozytorniaserwerownia | 771 | Sekcja Informatyki
31 | T-6-11923 | 2012-06-30 | A | Piwnica | -003 Centralna Dyspozytornia/Serwerownia | T-6-11923 | Hisense | KFR-7012G/FE | 1KA701D1PLG00BRBMPC0049 | 2008.04.21 | BUD A Centralna Dyspozytorniaserwerownia | 771 | Sekcja Informatyki
32 | T-6-11955 | 2012-09-04 | A | Parter | 003 Gabinet 9 | T-6-11955 | Samsung | AQ09TSBNCEE | Y5WFPAMC300072B | 2012 | z-ca Dyrektora ds. promocji pom 003 (gabinet nr 9) | 713 | Dział Promocji i Szkoleń
33 | T-6-11956 | 2012-09-04 | A | Parter | 053 Pokój Badań | T-6-11956 | Samsung | AQ09TSBN |  |  |  | 422 | Poradnia Hematologiczna
34 | T-6-12134 | 2013-08-05 | C | Parter | 053 Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi - SEPARATORY | T-6-12134 | Samsung | AR18FSFTJWQNEU | Y71LPAJD400821V | 2013 |  | 215 | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi
35 | T-6-12450 | 2014-05-29 | C | Parter | 028 Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi | T-6-12450 | Aircool | ASH-71HMVI ECO | D202147840313c19120029 |  |  | 215 | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi
36 | T-6-13148 | 2015-06-10 | C | Parter | 047 Cyfrowe Laboratorium Badań Naukowych w Hematologii | T-6-13148 | DAIKIN | FTXB35C2V1B | J014500 | 2015 |  | 233 | Pracownia Patomorfoligii Cyfrowej
37 | T-6-13149 | 2015-06-10 | C | Parter | 048 Cyfrowe Laboratorium Badań Naukowych w Hematologii | T-6-13149 | DAIKIN | FTXB35C2V1B | J014506 | 2015 |  | 233 | Pracownia Patomorfoligii Cyfrowej
38 | T-6-13150 | 2015-06-10 | C | Piwnica | -009 Archiwum Cyfrwe Laboratorium Badań Naukowych w Hematologii | T-6-13150 | DAIKIN | FTXS50K2V1B | J051307 | 2015 |  | 233 | Pracownia Patomorfoligii Cyfrowej
39 | T-6-13151 | 2015-06-10 | C | Piwnica | -009 Archiwum Cyfrwe Laboratorium Badań Naukowych w Hematologii | T-6-13151 | DAIKIN | FTXS50K2V1B | 0 | 2015 |  | 331 | Pracownia Patomorfoligii
40 | T-6-13187 | 2015-08-28 | C | Parter | 054 | T-6-13187 | Electrolux | EXI09HD1WI | 51661304 |  |  | 321 | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii RTG
41 | T-6-13188 | 2015-08-28 | A | Parter | 029 Rzdzielnia NN STH1 | T-6-13188 | Electrolux | EXI22HD1WI | 30509682 |  |  | 761 | 760-Dział Techniczny
42 | T-6-35-009091/2 | 2003-07-22 | A | Piętro 1 | 116 Pracownia Immunfenotypowania Pracownia Cytometrii Przepływowej | T-6-35-009091/2 | Sanyo | SAP-KR188E | 77237 | 2003 | Bud A 116 | 231 | Pracownia Immunofenotypowania
43 | T-6-35-011093/2 | 2004-12-06 | A | Piętro 4 | 463 Pokój Lekarski | T-6-35-011093/2 | GREE | 0 | 0 |  | Bud A pok 463 | 111 | Klinika Hematologii
44 | T-6-8355 | 2006-08-31 | A | Piętro 1 | 117 Pracownia Biologii Molekularnej Klinka Hematologii | T-6-1-002600 | Urzadzenie cool | CBGEZB21 KC/S0 | CBG5000069 |  | bud A 117 | 114 | Pracownia Cytogenetyki
45 | T-6-8356 | 2006-08-31 | C | Parter | 021 Zakład Immunologii hematologicznej i transfuzjologicznej pracownia grup krwi i prób zgodności | T-6-8356 | Tadiran | MTAD7G -12H | 3993290904010120 |  | Bud C 021 serologia | 227 | Pracownia Grup Krwi i Prób Zgodności
46 | T-6-8357 | 2006-08-31 | B | Parter | 004 Pomieszczenie Gospodarcze - Serwerownia | T-6-8357 | Aircool | MSH-12HRN1 | c10100192050792G130150 |  | Bud B pom 04 serwerownia teletechniki | 771 | Sekcja Informatyki
47 | T-6-8360 | 2006-08-31 | A | Parter | 045 Gabinet Stomotologiczny | T-6-8360 | Tadiran | MTAD7G-12H | 3993219404020030 |  | Bud A 045 | 421 | Gabinet Stamatologiczny
48 | T-6-8361 | 2006-08-31 | A | Piętro 1 | 115 Pracownia Hemostazy | T-6-8361 i IHIT T-6-1002606 | Tadrian | MTAD7G-18H | 3814311944020040 |  | bud A 115 | 251 | Pracownia Hemostazy
49 | T-6-9070 | 2007-05-17 | C | Parter | 010 Serwerownia | T-6-9070 | DAIKIN | FTKS50FV1B | E000916 | 2007 | Bud C serwerownia 010 | 771 | Pracownia Organizacji Służby Krwi
50 | T-6-9077 | 2007-07-02 | B | Piętro 2 | 207 Sala Seminaryjna | T-6-9077 | SAMSUNG | AQ18FAN | D854PAJP400235D |  | bud B pok 207 | 776 | Sekretaria dyr.d/s nauki
51 | T-6-9078 | 2007-07-02 | B | Piętro 4 | 408 Sala Seminaryjna | T-6-9078 | SAMSUNG | AQ18FAN | D854PAJP400501Z |  | bud B pok 408 | 778 | Sekretaria dyr.d/s nauki
52 | T-6-9079 | 2007-07-02 | B | Piętro 4 | 408 Sala Seminaryjna | T-6-9079 | SAMSUNG | AQ18FAN | D854PAJP4000228H |  | bud B pok 408 | 778 | Sekretaria dyr.d/s nauki
53 | T-6-9080 | 2007-07-02 | B | Piętro 3 | 308 Sala Seminaryjna | T-6-9080 | SAMSUNG | AQ18FAN | D854PAJP4000225E |  | bud B pok 308 | 777 | Sekretaria dyr.d/s nauki
54 | T-6-9081 | 2007-07-02 | B | Piętro 3 | 308 Sala Seminaryjna | T-6-9081 | SAMSUNG | AQ18FAN | D854PAJP4000224N |  | bud B pok 308 | 776 | Sekretaria dyr.d/s nauki
55 | T-6-9082 | 2007-07-02 | B | Piętro 2 | 207 Sala Seminaryjna | T-6-9082 | SAMSUNG | AQ18FAN | D854PAJP400230K |  | bud B pok 207 | 776 | Sekretaria dyr.d/s nauki
56 | T-6-9100 | 2007-08-13 | C | Parter | 061 Gabinet USG 1 | T-6-9100 | SAMSUNG | AQ12FAN | D918PACP303092A |  | Bud C 061 USG Gabinet 1 | 321 | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii RTG
57 | T-6-9101 | 2007-08-13 | C | Parter | 037 Przez Pom 038 Gabinet RTG 1 | T-6-9101 | SAMSUNG | AQ24/FAN | E052PAJP300145E |  | Bud C RTG 063(toaleta) Jest w pomieszczeniu 037 | 321 | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii RTG
58 | T-6-9102 | 2007-08-13 | C | Parter | 060 Gabinet USG 2 | T-6-9102 | SAMSUNG | AQ12/FAN | D918PACP302824D |  | Bud C 060 USG Gabinet 2 | 321 | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii RTG
59 | T-6-9103 | 2007-08-13 | A | Piętro 1 | 131A Pracownia Genetyki | T-6-9103 | Samsung | AQ24FAN | E052PAJP300399A |  | Bud A pok131a | 232 | Pracownia Cytogenetyki
60 | T-6-9105 | 2007-08-13 | A | Piętro 1 | 130 Pracownia Genetyki | T-6-9105 | Samsung | AQ12FAN | D918PACP303064W |  | Bud A pok130 | 232 | Pracownia Cytogenetyki
61 | T-6-9106 | 2007-08-13 | A | Piętro 1 | 129 Pracownia Genetyki | T-6-9106 | Samsung | AQ24FAN | E052PAJP300191E |  | Bud A pok 129 | 232 | Pracownia Cytogenetyki
62 | T-6-9107 | 2007-08-13 | A | Piętro 1 | 113 Pracownia Choroby von Willebranda Kierownik | T-6-9109 | Samsung | AQ24FAN | E052PAJP300410A |  | Bud A 113 | 114 | Pracownia Cytogenetyki
63 | T-6-9108 | 2007-08-13 | A | Piętro 1 | 112 Pracownia Hemostazy Pokój Naukowy | T-6-9108 | Samsung | AQ12FAN | D918PACP303081 |  | Bud A pok112 | 251 | Pracownia Hemostazy
64 | T-6-9109 | 2007-08-13 | A | Piętro 1 | 114 Pracownia Choroby von Willebranda Kierownik | T-6-9110 | Samsung | AQ24FAN | E052PAJP300350M |  | Bud A 114 | 252 | Pracownia choroby von Willebranda
65 | T-6-9110 | 2007-08-13 | A | Piętro 1 | 122 Pracownia Genetyki | T-6-9104 | Samsung | AQ24FAN | E052PAJP300176K |  | Bud A 122 | 252 | Pracownia choroby von Willebranda
66 | T-6-9456 | 2008-07-11 | C | Piwnica | -016 Pomieszczenie zamrażarek | T-6-9456 | Samsung | AQ24NSAN | F213PAJQ300051P |  | Bud C pom - 016 | 341 | Pracownia Zapewnienia Jakości
67 | T-6-9740 | 2009-07-07 | C | Parter | 059 Pokój opisów | T-6-9740 | Samsung | AQ12UGBN | Y1CCPAJS200594Y |  | Bud C 059 | 321 | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii RTG
68 | T-6-9765 | 2009-08-27 | A | Piętro 1 | 134 Pracownia Analityki Klinicznej | T-6-9765 | SAMSUNG | AQ12UGBN | YCCPAJS200051T |  | Bud A 134 | 112 | Pracownia Analizy Klinicznej
69 | T-6-9766 | 2009-08-27 | A | Piętro 5 | 562 Zastępca Dyrektra ds.. Lecznistwa przez pom 561 | T-6-9766 | SAMSUNG | AQ12UGBN | 0 |  | Bud A 562 | 141 | Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych
70 | T-6-9767 | 2009-08-27 | A | Piętro 1 | 132 Pracownia Genetyki | T-6-9767 | Samsung | AQ12UGBN | Y1CCPAJS20076KD |  | Bud A 132 | 114 | Pracownia Cytogenetyki
71 | T-6-9768 | 2009-08-27 | A | Piętro 1 | 133 Pracownia Biochemii Białek Kliniki Hematologii | T-6-9768 | Samsung | AQ12UGBN | Y1CCPAJS200357P |  | Bud A 133 | 112 | Pracownia Analizy Klinicznej
72 | T-6-9998 na urządzeniu T-8-9998 | 2010-01-29 | A | Piwnica -2 | Piwnica -2 Archiwum 3 | T-8-9998 | DAIKIN | FTXR50EV1B9 | C004192 |  | archiwum bud A poz -2 strona prawa | 751 | Sekcja Administracyjno-Gospodarcza
73 | T-6-9999 na urządzeniu T-8-9999 | 2010-01-29 | A | Piwnica -2 | Piwnica -2 Archiwum 2 | T-8-9999 | DAIKIN | FTXR50EV1B9 | C004196 |  | archiwum bud A poz -2 strona lewa | 751 | Sekcja Administracyjno-Gospodarcza
74 | T-6-11039 | 2011-10-21 | A | Piwnica | -003 Centralna Dyspozytornia od okna | T-6-11039 | DAIKIN | FTYN35GXV1B | K038004 | 2011 | BUD A Centralna Dyspozytornia | 763 | 763-Centralna Dyspozytornia
75 | T-6-11040 | 2011-10-21 | A | Piwnica | -003 Centralna Dyspozytornia od okna | T-6-11040 | DAIKIN | FTYN35GXV1B | K038001 | 2011 | BUD A Centralna Dyspozytornia | 763 | 763-Centralna Dyspozytornia
76 | T-6-10216 | 2010-05-24 | A | Piwnica | 01/21 Tomograf | T-6-10216 | Fuji Electic | CG-FFB RCF09LAL | R000300 |  | prac. Tomografi komputerowej pom sterowni pom 01/19a | 321 | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii RTG
77 | brak numeru |  | C | Parter | 064a przez pom 064 Rejestracja |  | Haier | AS092AMBAA | AA1XD0E07D0AD45JD57
78 | brak numeru |  | A | Piętro 4 | 465a Kierownik Kliniki/Sekretariat przez pom 465 |  | Celcia | WAP-01DA26 | 13030161
79 | brak numeru |  | A | Piwnica -2 | Piwnica -2 Centrala Archiwum | brak numeru | Lennox
80 | T-6-13000 | 2014-12-09 | C | Parter | -020 Maszynownia KN21 | T-6-13000 | VS - 30 | AS092AMBAA | AA1X00E00E0700AD45J4057 |  | Bud C 064a | 763 | 763-Centralna Dyspozytornia
81 | T-6-13398 | 2016-??-?? | C | Parter | 010 Serwerownia | T-6-13398 | Lennox | LXA-ITHM36NI | 2.4018e+21
82 | T-8-13342 | 2016-08-02 | A | Piętro 1 | 128 Pomieszczenie | T-8-13342 | KAISAI | KED-12KTA | 0 |  |  | 114 | Pracownia Cytogenetyki
w siedzibie IHiT przy ul. Chocimskiej 5
1 | T-6-9607 |  | B | R 407 C | Apteka-parter |  | Ravason PM-72 |  | 950 W |  |  | 521
2 | T-6-43-00 2589 |  | B | R 407 c | Apteka-parter |  | EMC-K-2706 |  | 1200 W |  |  | 521
3 | T-643-002588 |  | B | R 407 c | Apteka-parter |  | EMC-K-2706 |  | 1200 W |  |  | 521
4 | T-6 -43-002591 |  | A | R 407 c | II piętro - A 203 |  | EMC-K-2706 |  | 1200 W |  |  | 741
5 | IHiT 35 n 35 nr 3 |  | A | R 22 | parter bud. A 32 |  | AIRWELL ODYSSE 700 |  | 2100 W
6 | IHiT - 6-10974 |  | B | R 410 a | I piętro B 117 |  | Samsung | AQ18TSBN | 5,2 kW
7 | T-6-9345 |  | B | R 410 a | I piętro B 110 |  | Samsung | AQ12TSBN | 3,6 kW
8 | T-6-13186 |  | B | R 410 a | I piętro B 105 |  | Electrolux EXI 12HD1WI | 4JO4550001235 | 3200W
9 | 6-9344 |  | B | R 410 a | I piętro B 104 |  | Samsung | AQ12MSEN | 3,6 kW
10 | 6-9345 |  | B | R 410 a | I piętro B 105 |  | Samsung | AQ12MSEN | 3,6 kW
11 | 6-10-976 |  | B | R 410 a | II pietro B 206 A |  | Samsung | AQ12TSBN | 3,5 kW
12 | 6-10979 |  | B | R 410 a | II pietro B 207 A |  | Samsung | AQ18TSBN | 5,25 kW
13 | 6-10978 |  | B | R 410 a | B parter B180 |  | Samsung | AQ09TSBN | 2,75 kW
14 | 6-10973 |  | B | R 410 a | B parter B 17D |  | Samsung | AQ18TSBN | 5,2 kW
15 | 6-11949 |  | A | R 410 a | A parter A 14 |  | Samsung | AQ18TSBN | 5,2 kW
16 | 6-11950 |  | A | R 410 a | A parter A 13 |  | Samsung | AQ12TSBN | 3,5 kW
17 | 6-10980 |  | A | R 410 a | A parter A 11 |  | Samsung | AQ12TSBN | 3,5 kW
18 | 6-10981 |  | A | R 410 a | A parter A 10 |  | Samsung | AQ12TSBN | 3,5 kW
19 | 6-11951 |  | A | R 410 a | A parter A 19 |  | Samsung | AQ12TSBN | 3,5 kW
20 | 6-11952 |  | A | R 410 a | A parter A 6a |  | Samsung | AQ12TSBN | 3,5 kW
21 | 6-11953 |  | A | R 410 a | A parter A 8 |  | Samsung | AQ12TSBN | 3,5 kW
22 | 6-10975 |  | A | R 410 a | A parter A 6 a pokój socjalny |  | Samsung | AQ18TSBN | 5,2 kW
23 | 6-11954 |  | A | R 410 a | A I piętro A 122 |  | Samsung | AQ12TSBN | 3,5 kW
24 |  |  | A | R 410 a | A I piętro A 121 |  | Samsung | AQ18FSFTJWQN | 5,0 kW
25 |  |  | A | R 410 a | piwnica "A" |  | Samsung | AQ24NSAN | 6,8 kW
26 | 6-9455 |  | A | R 410 a | piwnica "A" |  | Samsung | AQ18TSBN | 5,1 kW
27 | 6-1321 |  | A | R 410 a | piwnica "A" |  | Electrolux | EXI 12HD1WI | 3,5 kW
Note on H12: Mieczysław Glanowski: był Samsung
Note on H13: Mieczysław Glanowski: był Samsung
Note on H14: Mieczysław Glanowski: był Samsung
Note on B15: Mieczysław Glanowski: Zła naklejka naklejona na urzadzeniu, powinno być T-6-11042
Note on G15: Mieczysław Glanowski: Zła naklejka naklejona na urzadzeniu, powinno być T-6-11042
Note on F28: Mieczysław Glanowski: Brak numeru pokoju
Note on J35: Mieczysław Glanowski Błedny był numer fabryczny
Note on J36: Mieczysław Glanowski: Zminilem numer, było 1KA701D1PLG00B9 BMPC0049
Note on I39: Mieczysław Glanowski: Było AR18FSFTUJWQW
Note on J47: Mieczysław Glanowski: był inny numer 85207595
Note on B49: Mieczysław Glanowski: Urzadzenia ma inny numer ??????????
Note on G49: Mieczysław Glanowski: było T-6-8355
Note on H51: Mieczysław Glanowski: było Aircool - samsung
Note on B55: Mieczysław Glanowski: zamienine są naklejki IHIT inne numery seryjne urzadzenia
Note on J59: Mieczysław Glanowski: zły numer seryjny był D854PAJP4000235D
Note on B60: Mieczysław Glanowski: zamienine są naklejki IHIT inne numery seryjne urzadzenia
Note on I61: Mieczysław Glanowski: Było AQ24/FAN
Note on G67: Mieczysław Glanowski: inny numer T-6-9107
Note on B69: Mieczysław Glanowski: inny numer T-6-9110
Note on G69: Mieczysław Glanowski: był numer T-6-9109
Note on B70: Mieczysław Glanowski: onny numer na urzadzeniu 104
Note on G70: Mieczysław Glanowski: był nyumer T-6-9110