## Arkusz1
Załacznik nr 2.4
Wykonanie usługi w zakresie okresowego przeglądu technicznego w tym konserwacji klimatyzatorów ściennych typu SPLIT w siedzibie Instytutu przy ul. Gandhi 14 i przy ul. Chocimskiej 5.
lp | Zakres czynności do wykonania | Spełnienie parametru/warunku zaznaczyć TAK/NIE | Uwagi
1 | Sprawdzenie stanu technicznego obudowy, w tym jakości powłok antykorozyjnych i lakierniczych urządzeń i ich konstrukcji wsporczych.
2 | Sprawdzenie stanu zabezpieczenia instalacji czynnika chłodzącego przed uszkodzeniem., w razie potrzeby uzupełnić
3 | Sprawdzenie mocowań urządzeń.
4 | Sprawdzenie stanu jednostek zewnętrznych, czyszczenie lamel, wymienników stosownie do stopnia ich zabrudzenia przy zastosowaniu karczera z zagietą lancą.
5 | Sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia filtrów, ich czyszczenie.
6 | Czyszczenie i odgrzybianie parownika.
7 | Sprawdzenie szczelności układu czynnika chłodzącego i w razie potrzeby uzupełnienie
8 | Sprawdzenie szczelności izolacji termicznej, w razie potrzeby uzupełnić
9 | Sprawdzenie i udrożnienie układu odprowadzania skroplin wraz z pompkami.W razie potrzeby udrożnić i wyczyścić
10 | Sprawdzenie stanu, regulacja i przetestowanie automatyki kontrolno – pomiarowej.
11 | Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych, układów sterowania.
12 | Sprawdzenie parametrów pracy sprężarek oraz szczelności i ciśnień w układzie freonowym, ewentualne uzupełnienie czynnika chłodzącego.
13 | Sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach.
14 | Sprawdzenie stanu wentylatorów - łożyska, parametry elektryczne, wydajność.
15 | Usuwanie wszystkich usterek uniemożliwiających prawidłową pracę urządzeń.
16 | Sprawdzenie działania zabezpieczeń.
17 | Sprawdzenie prawidłowej realizacji funkcji sterowania.
18 | Sprawdzenie trybu i żądanych parametrów pracy układu.
19 | Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych na listwach zaciskowych i ewentualna poprawa połączenia.
20 | Sprawdzenie poboru mocy i napięć roboczych wentylatorów, sprężarek , grzałek.
…………………………………………………………………………..
(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)