## Arkusz1
Załacznik nr 2.5
TABELARYCZNY RAPORT z przeglądu w tym konserwacji klimatyzatorów typu split
Wykaz klimatyzatorów Zamawiającego | [6 empty] | Raport Wykonawcy z wykonanego przeglądu w tym konserwacji klimatyzatorów typu split
[7 empty] | Producent/ model | Nr fabryczny jednostki |  | Moc |  |  | Czynnik chłodniczy |  | Zgodność wykonanego przeglądu z zał. nr 5 TAK /NIE | Ogólny opis stwierdzonych w czasie przeglądu usterek / niesprawności / zalecenia Wykonawcy - opisane w Raporcie Serwisowym nr…...stanowiącym załącznik | Nazwa organizacyjna jednostki, w ktorej zainstalowany jest klimatyzator | Podpis użytkownika
LP | nr inwen-tarzowy | Data przyj. | Budy nek | Pięrto | nr pomie-szczenia | Nazwa z tabliczki - opis własny pomieszczenie |  | wewnętrznej | zewnętrznej | grzania | chłodnicza | elektryczna kW | Rodzaj | Ilość
w siedzibie IHiT przy ul. I.Gandhi na Ursynowie
1 | T-6-10078 | 2010-02-12 | B | Piętro 2 | 203 | bud 2a chirurgia naczyniowa pom
2 | T-6-10079 | 2010-02-12 | B | Piętro 1 | 103 | 103 przez pom 102 Z-ca Dyrektora ds.. Transfuzjologii/Sekretariat
3 | T-6-10216 | 2010-05-24 | A | Piwnica | 01/21 | Tomograf
4 | T-6-10217 | 2010-05-24 | A | Piwnica | 01/21 | Tomograf
5 | T-6-10547 | 2010-09-29 | A | Parter | 060 | Poradnia Zaburzeń Hemostazy Gabinet Lekarski
6 | T-6-10548 | 2010-09-29 | A | Parter | 061 | 061 Poradnia Zaburzeń Hemostazy Gabinet Lekarski
7 | T-6-10991 | 2011-09-21 | A | Parter | 017 | Odział Leczenia Dziennego
8 | T-6-10992 | 2011-09-21 | A | Parter | 018 | Odział Leczenia Dziennego Gabinet Lekarski
9 | T-6-10993 | 2011-09-21 | A | Parter | 017 | Odział Leczenia Dziennego
10 | T-6-11041 | 2011-10-21 | A | Piętro 1 | 127 | Pomieszczenie
11 | T-6-11042 | 2011-10-21 | A | Piętro 1 | 124 | Pomieszczenie
12 | T-6-11043 | 2011-10-21 | A | Piętro 1 | 119 | Pomieszczenie
13 | T-6-11044 | 2011-10-21 | C | Parter | 056 | Pokój Lekarski
14 | T-6-11045 | 2011-10-21 | A | Parter | 059 | Poradnia Zaburzeń Hemostazy Gabinet Zabiegowy
15 | T-6-11175/MZ | 2011-12-30 | B | Piwnica | 018 | Sterownia Angiografu
16 | T-6-11176/MZ | 2011-12-30 | B | Piwnica | 018 | Sterownia Angiografu
17 | T-6-11177/MZ | 2011-12-30 | B | Piwnica | 024 | pom tech rozdzielnia Ele Andiografu
18 | T-6-11178/MZ | 2011-12-30 | B | Piwnica | 024 | pom tech rozdzielnia Ele Andiografu
19 | T-6-11179 | 2011-12-30 | B | Parter |  | Korytarz przy windach do RTG
20 | T-6-11181 | 2011-12-30 | B | Parter | 007 | Korytarz przy pokoju informatyków
21 | T-6-11182 | 2011-12-30 | B | Parter | 004 | Dział Prawno Organizacyjny
22 | T-6-11183 | 2011-12-30 | B | Parter | 007 | Dział Administracyjno-Techniczny Sekcja Informatyki
23 | T-6-11184 | 2011-12-30 | B | Parter | 005 | Przez pom. Rejestrację 064
24 | T-6-11185 | 2011-12-30 | B | Parter | 006 | Zastępca Dyrektora DS.. Nauki
25 | T-6-11186 | 2011-12-30 | B | Parter | 003a | Sala Audiowizualna
26 | T-6-11187 | 2011-12-30 | B | Parter | 003a | Sala Audiowizualna
27 | T-6-11188 | 2011-12-30 | B | Parter | 003a | Sala Audiowizualna
28 | T-6-11189 | 2011-12-30 | B | Parter | 003a | Sala Audiowizualna
29 | T-6-11919 | 2012-06-30 | A | Parter | 016a | Pokój Cytostatyków
30 | T-6-11922 | 2012-06-30 | A | Piwnica | 003 | Centralna Dyspozytornia/Serwerownia
31 | T-6-11923 | 2012-06-30 | A | Piwnica | 003 | Centralna Dyspozytornia/Serwerownia
32 | T-6-11955 | 2012-09-04 | A | Parter | 003 | Gabinet 9
33 | T-6-11956 | 2012-09-04 | A | Parter | 053 | Pokój Badań
34 | T-6-12134 | 2013-08-05 | C | Parter | 053 | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi - SEPARATORY
35 | T-6-12450 | 2014-05-29 | C | Parter | 028 | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi
36 | T-6-13148 | 2015-06-10 | C | Parter | 047 | Cyfrowe Laboratorium Badań Naukowych w Hematologii
37 | T-6-13149 | 2015-06-10 | C | Parter | 048 | Cyfrowe Laboratorium Badań Naukowych w Hematologii
38 | T-6-13150 | 2015-06-10 | C | Piwnica | 009 | Archiwum Cyfrwe Laboratorium Badań Naukowych w Hematologii
39 | T-6-13151 | 2015-06-10 | C | Piwnica | 009 | Archiwum Cyfrwe Laboratorium Badań Naukowych w Hematologii
40 | T-6-13187 | 2015-08-28 | C | Parter | 054
41 | T-6-13188 | 2015-08-28 | A | Parter | 029 | Rzdzielnia NN STH1
42 | T-6-35-009091/2 | 2003-07-22 | A | Piętro 1 | 116 | Pracownia Immunfenotypowania Pracownia Cytometrii Przepływowej
43 | T-6-8355 | 2006-08-31 | A | Piętro 1 | 117 | Pracownia Biologii Molekularnej Klinka Hematologii
44 | T-6-8356 | 2006-08-31 | C | Parter | 021 | Zakład Immunologii hematologicznej i transfuzjologicznej pracownia grup krwi i prób zgodności
45 | T-6-8357 | 2006-08-31 | B | Parter | 004 | Pomieszczenie Gospodarcze - Serwerownia
46 | T-6-8360 | 2006-08-31 | A | Parter | 045 | Gabinet Stomotologiczny
47 | T-6-8361 | 2006-08-31 | A | Piętro 1 | 115 | Pracownia Hemostazy
48 | T-6-9070 | 2007-05-17 | C | Parter | 010 | Serwerownia
49 | T-6-9077 | 2007-07-02 | B | Piętro 2 | 207 | Sala Seminaryjna
50 | T-6-9078 | 2007-07-02 | B | Piętro 4 | 408 | Sala Seminaryjna
51 | T-6-9079 | 2007-07-02 | B | Piętro 4 | 408 | Sala Seminaryjna
52 | T-6-9080 | 2007-07-02 | B | Piętro 3 | 308 | Sala Seminaryjna
53 | T-6-9081 | 2007-07-02 | B | Piętro 3 | 308 | Sala Seminaryjna
54 | T-6-9082 | 2007-07-02 | B | Piętro 2 | 207 | Sala Seminaryjna
55 | T-6-9100 | 2007-08-13 | C | Parter | 061 | Gabinet USG 1
56 | T-6-9101 | 2007-08-13 | C | Parter | 037 | Przez Pom 038 Gabinet RTG 1
57 | T-6-9102 | 2007-08-13 | C | Parter | 060 | Gabinet USG 2
58 | T-6-9103 | 2007-08-13 | A | Piętro 1 | 131A | Pracownia Genetyki
59 | T-6-9105 | 2007-08-13 | A | Piętro 1 | 130 | Pracownia Genetyki
60 | T-6-9107 | 2007-08-13 | A | Piętro 1 | 113 | Pracownia Choroby von Willebranda Kierownik
61 | T-6-9108 | 2007-08-13 | A | Piętro 1 | 112 | Pracownia Hemostazy Pokój Naukowy
62 | T-6-9109 | 2007-08-13 | A | Piętro 1 | 114 | Pracownia Choroby von Willebranda Kierownik
63 | T-6-9110 | 2007-08-13 | A | Piętro 1 | 122 | Pracownia Genetyki
64 | T-6-9456 | 2008-07-11 | C | Piwnica | 016 | Pomieszczenie zamrażarek
65 | T-6-9740 | 2009-07-07 | C | Parter | 059 | Pokój opisów
66 | T-6-9765 | 2009-08-27 | A | Piętro 1 | 134 | Pracownia Analityki Klinicznej
67 | T-6-9766 | 2009-08-27 | A | Piętro 5 | 562 | Zastępca Dyrektra ds.. Lecznistwa przez pom 561
68 | T-6-9767 | 2009-08-27 | A | Piętro 1 | 132 | Pracownia Genetyki
69 | T-6-9768 | 2009-08-27 | A | Piętro 1 | 133 | Pracownia Biochemii Białek Kliniki Hematologii
70 | T-6-9998 na urządzeniu T-8-9998 | 2010-01-29 | A | Piwnica -2 |  | Piwnica -2 Archiwum 3
71 | T-6-9999 na urządzeniu T-8-9999 | 2010-01-29 | A | Piwnica -2 |  | Piwnica -2 Archiwum 2
72 | T-6-11039 | 2011-10-21 | A | Piwnica | 003 | Centralna Dyspozytornia od okna
73 | T-6-11040 | 2011-10-21 | A | Piwnica | 003 | Centralna Dyspozytornia od okna
74 | brak numeru |  | C | Parter | 064a | przez pom 064 Rejestracja
75 | brak numeru |  | A | Piętro 4 | 465a | Kierownik Kliniki/Sekretariat przez pom 465
76 | brak numeru |  | A | Piwnica -2 |  | Piwnica -2 Centrala Archiwum
77 | T-6-13000 | 2014-12-09 | C | Parter | 020 | Maszynownia KN21
78 | T-6-13398 | 2016-??-?? | C | Parter | 010 | Serwerownia
79 | T-8-13342 | 2016-08-02 | A | Piętro 1 | 128 | Pomieszczenie
w siedzibie IHiT przy ul. Chocimskiej 5
1 | T-6-9607 |  | B | R 407 C |  | Apteka-parter
2 | T-6-43-00 2589 |  | B | R 407 c |  | Apteka-parter
3 | T-643-002588 |  | B | R 407 c |  | Apteka-parter
4 | T-6 -43-002591 |  | A | R 407 c | A203 | II piętro -
5 | IHiT 35 n 35 nr 3 |  | A | R 22 | A32 | parter bud.
6 | IHiT - 6-10974 |  | B | R 410 a | B117 | I piętro
7 | T-6-9345 |  | B | R 410 a | B110 | I piętro
8 | T-6-13186 |  | B | R 410 a | B105 | I piętro
9 | 6-9344 |  | B | R 410 a | B104 | I piętro
10 | 6-10-976 |  | B | R 410 a | B206A | II pietro
11 | 6-10979 |  | B | R 410 a | B207A | II pietro
12 | 6-10978 |  | B | R 410 a | B180 | B parter
13 | 6-10973 |  | B | R 410 a | B17D | B parter
14 | 6-11949 |  | A | R 410 a | A14 | A parter
15 | 6-11950 |  | A | R 410 a | A13 | A parter
16 | 6-10980 |  | A | R 410 a | A11 | A parter
17 | 6-10981 |  | A | R 410 a | A10 | A parter
18 | 6-11951 |  | A | R 410 a | A19 | A parter
19 | 6-11952 |  | A | R 410 a | A6a | A parter
20 | 6-11953 |  | A | R 410 a | A8 | A parter
21 | 6-10975 |  | A | R 410 a | A6a | A parter pokój socjalny
22 | 6-11954 |  | A | R 410 a | A122 | A I piętro
23 |  |  | A | R 410 a | A121 | A I piętro
24 |  |  | A | R 410 a |  | piwnica "A"
25 | 6-9455 |  | A | R 410 a |  | piwnica "A"
26 | 6-1321 |  | A | R 410 a |  | piwnica "A"
…………………………………………………………………………..
(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)
Note on B18: Mieczysław Glanowski: Zła naklejka naklejona na urzadzeniu, powinno być T-6-11042
Note on G31: Mieczysław Glanowski: Brak numeru pokoju
Note on B51: Mieczysław Glanowski: Urzadzenia ma inny numer ??????????
Note on B57: Mieczysław Glanowski: zamienine są naklejki IHIT inne numery seryjne urzadzenia
Note on B62: Mieczysław Glanowski: zamienine są naklejki IHIT inne numery seryjne urzadzenia
Note on B70: Mieczysław Glanowski: inny numer T-6-9110
Note on B71: Mieczysław Glanowski: onny numer na urzadzeniu 104