{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["część nr 1","część nr 2","część nr 3 ","część nr 4 ","część nr 5 ","część nr 6 ","część nr 7 ","część nr 8 ","część nr 9"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":9,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"część nr 1","index":0,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[9,0,9,10],[10,0,10,10],[15,0,15,7],[21,8,21,10],[16,0,16,10],[3,6,3,8],[5,2,5,7],[32,4,32,10],[26,0,26,10],[27,0,27,10],[28,1,28,3],[28,4,28,10],[29,1,29,3],[29,4,29,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[35,0,35,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[32,1,32,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHIT/P/106 /2018"]
[{"$nulls":10},"załącznik 1A do SIWZ"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[null,null,"            Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Część nr 1 -  Hak miedniczny"]
["Załącznik nr 1A"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Hak miedniczny, typ ST.MARKS, 174x60, długość 330mm, końcówka haka o wymiarach 60x45 M",null,null,"szt.",3]
[2,"Hak miedniczny, typ ST.MARKS, 178x60, długość 330mm, końcówka haka o wymiarach 60x45 M",null,null,"szt.",3]
["RAZEM zamówienie na okres 24 miesięcy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla części nr 1"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[1,"Wymagane twardości stali dla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - haki operacyjne, retraktory, podważki - min. 42 - 48 HRC,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     potwierdzone informacją producenta"]
[2,"Nożyczki wykonane ze stali wysokiej jakości zgodnie z normą stali - ISO 7153-1, potwierdzone informacją producenta               "]
[3,"Narzędzia chirurgiczne matowane, wstępna pasywacja producenta, odporne na korozję zgodnie z normą DIN_EN_ISO 13402"]
[4,"Narzędzia chirurgiczne  trwale oznakowane:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - logo producenta,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - nr katalogowy producenta"]
[5,"Narzędzia chirurgiczne oznaczone kodem Data matrix, matrycowym dwuwymiarowym kodem kreskowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania umożliwiającym pełną identyfikację narzędzi w zestawie oraz skanowania każdego narzędzia znajdującego się w zestawie."]
[6,"Możliwość:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - mycia (ultradźwięki, neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie zgodnie z przepisami obowiązującymi w UE i RP);                                                                                                                                                                                                                    - dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez UE i RP);                                                                                                                                                                                                                                    - sterylizacji (parowa w autoklawach 134°C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51°C)"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"część nr 2","index":1,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,8,25,10],[1,6,1,8],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[20,0,20,7],[5,2,5,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHIT/P/106/2018"]
[]
[{"$nulls":10},"załącznik 1A do SIWZ"]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[null,null,"            Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Część nr 2 -  Sprzęt do żywienia dojelitowego"]
["Załącznik nr 1A"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii typu Flocar, PEG                                                                                                                                                                                                                                                      Rozmiary: od CH - 10/40cm do CH-18/40cm z nadrukowanym rozmiarem, posiadający cieniodajną linię kontrastującą w promieniach RTG zakładany techniką \"pull\" pod kontrolą endoskopii, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej",null,null,"szt.",70]
[2,"Strzykawki jednorazowego użytku 60ml enteralne z końcówką typu Enfit przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, pakowane pojedynczo w folię, sterylne",null,null,"szt.",1200]
[3,"Strzykawki jednorazowego użytku 10ml enteralne z końcówką typu Enfit przeznaczone tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, pakowane pojedynczo w folię, sterylne",null,null,"szt.",1200]
[4,"Łącznik PEG adapter, poliuretanowy łącznik przeznaczony do podłączenia sondy gastrostomijnej. Niekompatybilny z luer lock, czy połączeniami typu IV.",null,null,"szt.",60]
[5,"Zgłębnik Flocare G-tube FR-14-24 z portem do żywienia typu Enfit, silikonowy, balonowy zgłębnik,  używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika (PEG, G Tube lub Button) lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej",null,null,"szt.",40]
[6,"Zestaw z workiem na dietę do podaży gotowej diety lub innej mieszaniny odżywczej,  o pojemności 1,3 litra, zestaw ze złączem i portem medycznym Enfit, worek zamykany od góry korkiem. Do podaży grawitacyjnej.",null,null,"szt.",180]
[7,"Zestaw z workiem na dietę do podaży gotowej diety lub innej mieszaniny odżywczej,  o pojemności 1,3 litra, zestaw ze złączem i portem medycznym Enfit, worek zamykany od góry korkiem. Do podaży przez pompę.",null,null,"szt.",180]
[8,"Flocare Bolus adapter, złącze do pobierania diety dojelitowej z worka strzykawką EnFit",null,null,"szt.",60]
["RAZEM zamówienie na okres 24 miesięcy"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"część nr 3 ","index":2,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,8,20,10],[16,0,16,10],[2,6,2,8],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[9,0,9,10],[10,0,10,10],[15,0,15,7],[5,2,5,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/106/2018"]
[{"$nulls":10},"załącznik nr 1A do SIWZ"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[null,null,"            Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Część nr  3- Pojemniki na próbki biopsyjne/histoptologiczne"]
["Załącznik nr 1A"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty do materiału biopsyjnego/histopatologicznego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika. Pokrywa zbudowana z elementów: 1. Tłok zakończony nakłuwaczem. 2. Folia aluminiowa zgrzana z nakretką. 3. Filtr zabezpieczjący. 4. Przycisk uwalniający substancję utrwalajacą. 5. Substancja utrwalająca - Formaldechyd 4% w roztworze wodnym (10% roztwór formaliny) i <2,5% metanol o łącznej objętości 20ml. 5. Pokrywa wyposażona w gwint zewnętrzny. Zbiornik wyposażony w gwint wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą. Substancja uwalniana po połączeniu pokrywy ze zbiornikiem i przez wciśnięcie przycisku wbudowanego w górną część pokrywy. (op. = 24 szt.)",null,null,"op.",116]
[2,"Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty do materiału biopsyjnego/histopatologicznego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika. Pokrywa zbudowana z elementów: 1. Tłok zakończony nakłuwaczem. 2. Folia aluminiowa zgrzana z nakretką. 3. Filtr zabezpieczjący. 4. Przycisk uwalniający substancję utrwalajacą. 5. Substancja utrwalająca - Formaldechyd 4% w roztworze wodnym (10% roztwór formaliny) i <2,5% metanol o łącznej objętości 60ml. 5. Pokrywa wyposażona w gwint zewnętrzny. Zbiornik wyposażony w gwint wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą. Substancja uwalniana po połączeniu pokrywy ze zbiornikiem i przez wciśnięcie przycisku wbudowanego w górną część pokrywy. (op. = 18 szt.)",null,null,"op.",12]
["RAZEM zamówienie na okres 24 miesięcy"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"część nr 4 ","index":3,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,8,17,10],[1,6,1,8],[13,0,13,10],[3,3,3,8],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[12,0,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/106/2018"]
["……………………………………………………..",{"$nulls":9},"załącznik nr 1A do SIWZ"]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[null,null,"            Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Część nr  4 -  Klipsy tytanowe"]
["Załącznik nr 1A"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Ładunki do wielorazowej automatycznej klipsownicy laparoskopowej firmy Microline 10 mm, klipsownica ładowana od tyłu magazynkami z 10 tytanowymi klipsami w rozmiarze M/L. Ramię obrotowe 360 stopni, obsługiwane jednym palcem. Możliwość częściowego zamknięcia klipsa, klips zamykany od dystalnego końca szczęk. Magazynki z 2 ostatnimi klipsami kodowaymi kolorystycznie. W opakowaniu zbiorczym matryczki samoprzylepne zawierające informację o nazwie i rozmiarze klipsa, producencie, numerze katalogowym, dacie ważności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ( op. = 10 szt.)",null,null,"szt.",160]
["RAZEM zamówienie na okres 24 miesięcy"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"część nr 5 ","index":4,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,1],[2,0,2,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[13,0,13,7],[17,8,17,10],[1,6,1,8],[14,0,14,10],[3,3,3,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHIT/P/106/2018"]
["……………………………………………………..",{"$nulls":9},"załącznik nr 1A do SIWZ"]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[null,null,"            Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Część nr 5  -  Narzędzia jednorazowe"]
["Załącznik nr 1A"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (poz.9 + poz.10)"]
[1,"MiniLap - narzędzie typu grasper Alligator do przezskórnego dostępu bez użycia trokara o średnicy 2,4 mm i rozwarciu szczęk 12,5 mm z rękojeścią pistoletową",null,null,"szt.",24]
[2,"Narzędzie do zamykania powięzi po trokarach po zabiegach chirurgicznych zawierające szydełko z ruchomym wkładem z blokadą szwu, długość całkowita 170mm, długość robocza 85 mm oraz aplikator o długości całkowitej 240 mm, długości roboczej 110 mm,  z elementem rozkładanym w kształcie delty z blokadą o średnicy przyskórnej 13 mm",null,null,"szt.",20]
["RAZEM zamówienie na okres 24 miesięcy"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"część nr 6 ","index":5,"n_rows":54,"n_cols":11,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,0,47,10],[43,1,43,3],[43,4,43,10],[44,1,44,3],[44,4,44,10],[45,1,45,3],[45,4,45,10],[41,1,41,3],[41,4,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10],[1,6,1,8],[26,0,26,10],[28,8,28,10],[38,1,38,3],[38,4,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,10],[40,1,40,3],[40,4,40,10],[34,0,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10],[37,1,37,3],[37,4,37,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[25,0,25,7],[33,0,33,10],[4,3,4,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/106/2018"]
[{"$nulls":10},"załącznik 1A do SIWZ"]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[null,null,"            Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Część nr 6  - Narzędzia chirurgiczne"]
["Załącznik nr 1A"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Imadło asymetryczne typu Gillies utwardzane, długość 155mm, ryflowanie krzyżowe 0,4mm - do materiału szewnego rozm. 5,0 i 6,0",null,null,"szt.",1]
[2,"Imadło asymetryczne typu Gillies - Slim utwardzane, długość 145mm, ryflowanie krzyżowe 0,4mm - do materiału szewnego rozm. 5,0 i 6,0",null,null,"szt.",1]
[3,"Imadło ogólnochirurgiczne utwardzane typu Sarot, proste, długość 235mm, ryflowanie krzyżowe 0,4mm - do materiału szewnego rozm. 5,0 i 6,0",null,null,"szt.",1]
[4,"Imadło ogólnochirurgiczne utwardzane typu Julian, zakrzywione, długość 230mm, ryflowanie krzyżowe 0,4mm - do materiału szewnego rozm. 5,0 i 6,0",null,null,"szt.",1]
[5,"Imadło typu Crile-Wood, długość 200mm, ryflowanie krzyżowe 0,4mm - do materiału szewnego rozm. 5,0 i 6,0",null,null,"szt.",1]
[6,"Nożyczki naczyniowe typu Hegemann - Dietrich, długość 180mm, zagięte pod kątem 60°",null,null,"szt.",2]
[7,"Pęseta anatomiczna typu Potts-Smith, ryflowanie poprzecznie, długość 200mm",null,null,"szt.",4]
[8,"Pęseta anatomiczna slim, ryflowanie poprzecznie, długość 180mm",null,null,"szt.",4]
[9,"Klemy naczyniowe atraumatyczne typu Gregory, długość 180mm, długość części roboczej 70mm",null,null,"szt.",2]
[10,"Nożyczki preparacyjne typu Metzenbaum-slim, zakrzywione, czernione, z mikroząbkami i oszlifowanym jednym ostrzem, długość 200mm",null,null,"szt.",2]
[11,"Nożyczki preparacyjne typu Metzenbaum utwradzane, zagięte, ostrza z wkładkami z węglików spiekanych, uchwyty w kolorze złotym, długość 180mm",null,null,"szt.",2]
[12,"Pęseta naczyniowa, atraumatyczna, typu DeBakey, wykonana z tytanu, szerokość branszy roboczej 1,2mm, długość 150mm",null,null,"szt.",4]
[13,"Pęseta naczyniowa, z uzębieniem atraumatycznym typu DeBakey, prosta, szerokość pyszczka 1,5mm, długość 150mm",null,null,"szt.",4]
[14,"Nożyczki chirurgiczne typu Metzenbaum utwradzane, odgięte, długość 200m",null,null,"szt.",2]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla części nr 6"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[1,"Wykonanie przez producenta wszystkich produktów w najwyższym standardzie technologicznym, potwierdzonych zgodnością z aneksem II dyrektywy 93/42 EEC, mówiącym o zapewnieniu odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych według norm ISO 9001 oraz ISO 13485."]
[2,"Wymagane twardości stali dla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - nożyczki bez twardej wkładki - min. 50 - 58 HRC,                                                                                                                                                                                                                                                                                                - nożyczki z twardą wkładką  min. 50- 58 HRC                                                                                                                                                   - imadła bez twardej wkładaki 42-48 HRC                                                                                                                                                                 -imadła z twardą wkładką 42-48 HRC                 "]
[3,"Wykonane ze stali nierdzewnej (spełniającej wymogi norm krajowych i europejskich DIN EN ISO 13402, EN ISO 7153-1 – dołączyć oświadczenie  Producenta narzędzi),  ocechowane ( nr katalogowym, nazwą producenta, znakiem CE)"]
[4,"Możliwość kompleksowej regeneracji narzędzi (ostrzenie, odnowa powierzchni, przywrócenie kształtu zgodnego z pierwowzorem, przywrócenie pełnej funkcjonalności- odpowiedni nacisk, odpowiednia symetria ostrza, wymiana twardych wkładek zgodnie z procesem) "]
[5,"Nie dopuszcza się tolerancji w rozmiarach długości, wymiarów ostrzy (szczęk), skoku ząbków lub kątów zakrzywienia ze względu na kompatybilność z posiadanym instrumentarium."]
[6,"Narzędzia oznaczone kodem Data Matrix, matrycowym dwuwymiarowym kodem kreskowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modół) zamieszczone w granicach tzw. wzoru wyszukiwania umożliwiającym pełną identyfikację narzędzi w zestawie oraz skanowania każdego narzędzia znajdującego się w zestawie."]
[7,"Możliwość:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - mycia (ultradźwięki, neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie zgodnie z przepisami obowiązyjącymi w UE i RP);                                                                                                                                                                                                                    - dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez UE i RP);                                                                                                                                                                                                                                    - sterylizacji (parowa w autoklawach 134°C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51°C)"]
[8,"Wszystkie dostarczone narzędzia muszą być nowe i nieużywane, rok produkcji 2018"]
[9,"Zamawiający wzywa do dostarczenia przez Wykonawcę, próbek : dla poz.3 - Imadło ogólnochirurgiczne utwardzane typu Sarot, proste, dł. 235 mm, ryflowanie krzyżowe 0,4 mm - do materiału szewnego rozm. 5,0 i 6,0; dla poz.10 - Nożyczki preparacyjne typu Metzenbaum-slim, zakrzywione, czernione, z mirkoząbkami i oszlifowanym jednym ostrzem, dł. 200 mm; dla poz.12 -Pęseta naczyniowa, atraumatyczna, typu DeBakey, wykonana z tytanu, szerkość branszy roboczej 1,2 mm, dł. 150 mm.  "]
[10,"Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski - PODAĆ:"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"część nr 7 ","index":6,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,8,20,10],[1,6,1,8],[16,0,16,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[15,0,15,7],[4,3,4,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/106/2018"]
[{"$nulls":10},"załącznik 1A do SIWZ"]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[null,null,"            Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Część nr 7  - Narzędzia do zabiegów laparoskopowych"]
["Załącznik nr 1A"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Narzędzie do zabiegów laparoskopowych, integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: Seal & Cut oraz Seal. Długość robocza 35 cm, średnica trzonu 5 mm. Zakrzywione, precyzyjne bransze o długości 16 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy. Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny. Narzędzie kompatybilne z  zestawen elektrochirurgicznym firmy Olympus (ESG-400/USG-400) op. = 5 szt.",null,null,"op.",6]
[2,"Narzędzie do zabiegów otwartych, integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie, pęczków tkanki oraz naczyń limfatycznych. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: Seal & Cut oraz Seal. Długość robocza 20 cm, średnica trzonu 9,7 mm. Zakrzywione,wydłużone, precyzyjne bransze o długości 20 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy. Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny. Narzędzie kompatybilne z  zestawen elektrochirurgicznym firmy Olympus (ESG-400/USG-400) op. = 5 szt.",null,null,"op.",4]
[3,"Narzędzie precyzyjne do zabiegów otwartych, integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie, pęczków tkanki oraz naczyń limfatycznych. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: Seal & Cut oraz Seal. Długość robocza 9 cm. Bransze w kształcie Peana. Jedna bransza ruchoma. Uchwyt narzędzia nożycowy. Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny. Narzędzie kompatybilne z  zestawen elektrochirurgicznym firmy Olympus (ESG-400/USG-400)  op. = 5 szt.",null,null,"op.",2]
[4,"Wielorazowy, autoklawowalny, hybrydowy przetwornik ultradźwiękowo - bipolarny. Wtyczka oznaczona dla lepszej widoczności cyfrą '1'.Narzędzie kompatybilne z  zestawen elektrochirurgicznym firmy Olympus (ESG-400/USG-400)",null,null,"szt.",2]
["RAZEM zamówienie na okres 24 miesięcy"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"część nr 8 ","index":7,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,8,21,10],[1,6,1,8],[17,0,17,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[9,0,9,10],[10,0,10,10],[16,0,16,7],[5,2,5,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/106/2018"]
[{"$nulls":10},"załącznik 1A do SIWZ"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[null,null,"            Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Część nr  8 -  Ochrona antyodleżynowa"]
["Załącznik nr 1A"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Podkład antyodleżynowy z runem ze sztucznego włókna, gwarantujące właściwe rozłożenie ciężaru ciała i swobodne krążenie krwi; wysokość runa 24 mm, surowiec 100% trewira, osnowa z włókna syntetycznego 100% poliester. Podkład o szerokości 70 cm i długości 140 cm, do wielokrotnego prania.",null,null,"szt.",50]
[2,"Ochrona na piętę z włosia poliestrowego, zapobiegająca powstawaniu odleżyn, materiał o właściwościach termoizolacyjnych, przepuszczający powietrze, nie powodujący uczuleń, do wielokrotnego prania",null,null,"szt.",40]
[3,"Ochrona na łokcie z włosia poliestrowego, zapobiegająca powstawaniu odleżyn, materiał o właściwościach termoizolacyjnych, przepuszczający powietrze, nie powodujący uczuleń, do wielokrotnego prania",null,null,"szt.",20]
["RAZEM zamówienia na okres 24 miesięcy"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"część nr 9","index":8,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,8,19,10],[16,0,16,10],[1,6,1,8],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[9,0,9,10],[10,0,10,10],[15,0,15,7],[5,3,5,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHIT/P/106/2018"]
[{"$nulls":10},"załącznik 1A do SIWZ"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,null,"OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"]
[]
[null,null,"            Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Część nr  9 -  Pojemniki kriogeniczne"]
["Załącznik nr 1A "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                        Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Pojemniki kriogeniczne, nominalna pojemność 500ml, do zebrania 55 - 100ml preparatu. Pojemniki muszą pasować do stelaży o wymiarach:                                                                                                   20cm x 16cm x 1,8cm.",null,null,"szt.",1200]
[2,"Pojemniki kriogeniczne, nominalna pojemność 50ml, do zebrania 30ml preparatu. Pojemniki muszą pasować do stelaży o wymiarach:                                                                                                             20cm x 16cm x 1,8cm.",null,null,"szt.",400]
["RAZEM zamówienie na okres 24 miesięcy"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]