## Część nr 1
IHiT/P/109/2018 | [9 empty] | Załącznika 1A
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Część nr 1 - Aparaty do infuzji grawitacyjnych, przyrządy do przetaczania krwi i płynów oraz osłonki i szczotki chirurgiczne
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Aparaty do infuzji grawitacyjnych |  |  | szt. | 40000
2 | Aparaty bursztynowe do kroplowego toczenia płynów światłoczułych, końcówka Luer Loc, z odpowietrzaczem |  |  | szt. | 400
3 | Osłona na butelkę do płynów światłoczułych o wym. 20x30 cm, kolor zielony |  |  | szt. | 400
4 | Aparaty do infuzji grawitacyjnych koloru bursztynowego do leków światłoczułych z regulatorem przepływu w kroplówce od 5 do 250 ml/h, dł. drenu min. 180 cm |  |  | szt. | 400
5 | Aparaty do infuzji grawitacyjnych z regulatorem przepływu w kroplówce od 5 do 250 ml/h, dł. drenu: min. 210 cm |  |  | szt. | 1400
6 | Sterylna szczotka do chirurgicznego mycia rąk, sucha |  |  | szt. | 1400
7 | Przyrządy do przetaczania krwi; jednorazowe, sterylne |  |  | szt. | 6000
8 | Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych; jednorazowe, sterylne |  |  | szt. | 2000
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych aparatów i przyrządów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla części nr 1
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Aparaty do infuzji grawitacyjnych (poz. 1) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm
2 | Kolec ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samozamykającą się klapką
3 | Elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia poziomu płynu
4 | 15 µm filtr płynu zabezpieczający przed większymi cząsteczkami
5 | Precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu
6 | Długość drenu od 1,4 m do 1,8 m zakończona końcówką lock
7 | Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełnienia
8 | Filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej
9 | Zastawka bezzwrotna, zabezpieczająca przed cofnięciem się krwi do zestawu
Aparaty bursztynowe do kroplowego toczenia płynów światłoczułych (poz. 2) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym
2 | Zakończenie drenu ruchomym łącznikiem luer lock, gwarantującym szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną
3 | Zaciskacz rolkowy do sterowania i ustawiania prędkości przepływu z bocznym uchwytem przytrzymującym dren
4 | Długość drenu min. 150 cm
Osłona na butelkę do płynów światłoczułuch (poz. 3) - musi spełniać następujące wymagania
1 | Wymiary: 20 x 30 cm; kolor zielony
Aparaty do infuzji grawitacyjnych koloru bursztynowego z regulatorem przepływu w kroplówce (poz. 4) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym koloru bursztynowego do leków światłoczułych
2 | Posiadający 15µm filtr płynu: stały przepływ kroplowy
3 | Regulacja niezależna od drenu
4 | Zacisk typu Roberts dla krótkich przerw w infuzji
5 | Regulator w kształcie walca
6 | Końcówka lock
7 | Długość drenu min. 180 cm
Aparaty do infuzji grawitacyjnych z regulatorem przepływu w kroplówce (poz. 5) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym posiadający 15µm filtr płynu
2 | Stały przepływ kroplowy
3 | Regulacja niezależna od drenu
4 | Zacisk przesuwny dla krótkich przerw w infuzji
5 | Aparat ze skalą w kształcie koła obsługiwaną jedną ręką, z zastawką bezzwrotną
6 | Końcówka drenu lock
7 | Aparat nie zawierający lateksu
8 | Długość drenu min. 210 cm
Przyrządy do przetaczania krwi (poz. 7) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Ostra igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym
2 | Szczelne połączenie z workiem /krew, osocze/
3 | Elastyczna i przejrzysta duża komora kroplowa oraz duża powierzchnia filtra
4 | Miękki, elastyczny dren o długości od 1,5 m do 1,8 m
5 | Zaciskacz rolkowy do sterowania i precyzyjnego ustawienia prędkości przepływu z zabezpieczeniem przed wypadnięciem rolki z zaczepem do umocowania końcówki drenu
6 | Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną
7 | Opakowanie typu blister-pack (papier-folia)
Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych (poz. 8) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Miękka, elastyczna i przejrzysta komora kroplowa
2 | Ostra igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym
3 | Szczelne połączenie z butelką /workiem/ z płynem
4 | Zaciskacz rolkowy do sterowania i precyzyjnego ustawienia prędkości przepływu z zabezpieczeniem przed wypadnięciem rolki z zaczepem do umocowania końcówki drenu
5 | Łącznik luer lock do połączenia z kaniulą
6 | Miękki, elastyczny dren o długości od 1,5 m do 1,8 m
7 | Opakowanie typu blister-pack (papier-folia)
UWAGA!
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty

## Część nr 2
IHiT/P/109/2018 | [9 empty] | Załącznik 1A
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
część nr 2 - Materiały eksploatacyjne do systemu sterylizacji plazmowej STERRAD 100S
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz. 5 x poz. 6) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Kaseta STERRAD 100S-5 kaset 1 op.= 5 szt. |  |  | szt. | 250
2 | Rękaw Tyvec 10 cm x 70 m |  |  | rol. | 12
3 | Rękaw Tyvec 15 cm x 70 m |  |  | rol. | 24
4 | Rękaw Tyvec 20 cm x 70 m |  |  | rol. | 8
5 | Rękaw Tyvec 25 cm x 70 m |  |  | rol. | 8
6 | Rękaw Tyvec 35 cm x 70 m |  |  | rol. | 8
7 | Rękaw Tyvec 42 cm x 70 m |  |  | rol. | 12
8 | Rękaw Tyvec 50 cm x 70 m |  |  | rol. | 4
9 | Chemiczny wskaźnik taśmowy a 330 m / 1 op. |  |  | szt. | 4
10 | Test biologiczny BI 1 op. = 60 szt. |  |  | szt. | 1200
11 | Akcesoria do Sterrad 100S |  |  | op. | 4
12 | Włóknina 1 op. = 250 arkuszy |  |  | szt. | 1000
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych materiałów eksploatacyjnych z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla części nr 2
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Materiały eksploatacyjne do systemu sterylizacji plazmowej STERRAD 100S - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Kasety do systemu sterylizacji plazmowej, zabezpieczone wskaźnikiem chemicznym zmieniającym barwę z koloru żółtego na czerwony Sterrad 100S; 1 op. na 5 cykli
2 | Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty, o rozm. 10 cm x 70 m / 1 rolka
3 | Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty, o rozm. 15 cm x 70 m / 1 rolka
4 | Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty, o rozm. 20 cm x 70 m / 1 rolka
5 | Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty, o rozm. 25 cm x 70 m / 1 rolka
6 | Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty, o rozm. 35 cm x 70 m / 1 rolka
7 | Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty, o rozm. 42 cm x 70 m / 1 rolka
8 | Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty, o rozm. 50 cm x 70 m / 1 rolka
9 | Chemiczny wskaźnik taśmowy, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty 1 op. a 330 m
10 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny ze wskaźnikiem chemicznym fabrycznie umieszczonym na ampułce, zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty; BI CycleSure, a 60 szt.
11 | Akcesoria do sterylizacji plazmowej: 6 kartonów, 12 rolek, 3 taśmy, 6 płytek
12 | Włóknina 101 x 101 cm; 1 op=250 arkuszy
UWAGA!
Wymienione w części nr 2 pozycje 1 - 12 na materiały eksploatacyjne muszą posiadać oświadczenie producenta systemu o ich zwalidowaniu w systemie sterylizacji plazmowej Sterrad 100S.
Wymienione w części nr 2 pozycje 1 - 12 materiały eksploatacyjne posiadające w swojej budowie test chemiczny muszą zachować taki sam kod zmiany koloru przed i po sterylizacji
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty

## Część nr 3
IHiT/P/109/2018 | [9 empty] | Załącznik 1A
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
część nr 3 - Ostrza chirurgiczne i pudełka do liczenia igieł i zdejmowania ostrzy
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz. 5 x poz. 6) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Sterylne, jednorazowe pudełka do liczenia igieł, odporne na przebicia, wyposażone w przyrząd do zdejmowania ostrzy, przylepny bloczek z pianki oraz magnes. Połówki pudełka można rozdzielać celem użycia w różnych miejscach. Z boku pojemnika podwójne zabezpieczenie przed otwarciem zamknięcie automatyczne - zatrzaskowe oraz taśma lepna z symbolem Biohazard - piktogramem ( znakiem ostrzegawczym)- międzynarodowym symbolem zagrożenia biologicznego . Na drugim z boków 3 półokrągłe zawiasy. Na zewnątrz dwie taśmy przylepne do mocowania pudełka, pojemność min. 20 zużytych igieł lub ostrzy, pakowane pojedynczo w opakowanie typu folia-papier; pudełka kompatybilne z ostrzami z poz. 2 |  |  | szt. | 4500
2 | Ostrza chirurgiczne do skalpela; wykonane ze stali węglowej; kształt ostrza oznaczony na pojedynczym opakowaniu; na każdym ostrzu wygrawerowany rozmiar ostrza i nazwa producenta; sterylne; rozmiary: nr nr 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23 i 24. |  |  | szt. | 14000
3 | Ostrza chirurgiczne bezpieczne, jałowe do procedur wysokiego ryzyka, pasujące do standardowych trzonków nr 3, wyposażone w przesuwane kciukiem zabezpieczenie, posiadające wbudowaną dźwignię do bezpiecznego zdejmowania możliwość zdjęcia i ponownego założenia w trakcie zabiegu, kształt i rozmiar ostrza widoczne poprzez osłonę bezpieczną, rozmiary do wyboru zamawiającego: 10, 11, 11P, 15, 15T |  |  | szt. | 300
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych materiałów eksploatacyjnych z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

## Część nr 4
IHiT/P/109/2018 | [9 empty] | Załącznik 1A
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
część nr 4 - Igły tępe do pobierania leków z fiolek
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz. 5 x poz. 6) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Igła tępa do bezpiecznego pobierania leków z fiolek i ze szklanych ampułek 18G, 1,2x40mm, z filtrem 5µ, dla efektywnej filtracji drobin szkła, metalu, gumy czy innych zanieczyszczeń, z ostrzem ściętym pod kątem 45º, elektropolerowane w celu uzyskania gładkości, z nasadką w kolorze purpurowym/fioletowym w celu łatwej identyfikacji tępej igły do pobrań z filtrem, długość nasadki igły miała minimum 23mm, |  |  | szt. | 5000
2 | Igła tępa do bezpiecznego pobierania leków z fiolek 18G, 1,2x40mm, z ostrzem ściętym pod kątem 45º, które zapobiega fragmentacji materiału korka, elektropolerowane w celu uzyskania gładkości, z nasadką w kolorze czerwonym dla łatwej identyfikacji igły tępej do pobrań, długość nasadki igły miała minimum 23mm, |  |  | szt. | 10000
RAZEM

## Część nr 5 aktualny
IHiT/P/109/2018 | [9 empty] | Załącznik 1A
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa AKTUALNY
Część nr 5 - Igły iniekcyjne, igły do nakłucia lędźwiowego
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Igły iniekcyjne 0,5-0,9 |  |  | szt. op.100 szt. | 60000 600
2 | Igły iniekcyjne 1,1-1,2 |  |  | szt. op.100 szt. | 500000 5000
3 | Igły do nakłucia lędźwiowego: 0,9x90mm, 0,7x90mm |  |  | szt. | 1000
RAZEM
UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych igieł z aktualnego katalogu dołączonego do oferty
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla części nr 5
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Igły iniekcyjne od 0,5 do 1,2 (część nr 5 poz. 1 i 2) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | W rozmiarach: 0,5 - 0,9 oraz 1,1 - 1,2
2 | Igły jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, w opakowaniu zbiorczym po 100 szt.
3 | Wykonane z nierdzewnej stali, o bardzo gładkiej powierzchni odpornej na zgniecenia i złamania
4 | Cienkościenne
5 | Końcówka lock przeźroczysta, wykonana z polipropylenu
6 | Precyzyjny szlif zapewniający wysoką ostrość
7 | Oznaczenia zgodnie z normą DIN13095
8 | Zabezpieczenie igły plastikową osłonką bez otworu
Igły do nakłucia lędźwiowego (część nr 5 poz. 3) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Precyzyjny szlif, zapewniający wysoką ostrość
2 | Łatwe przenikanie przez tkanki
3 | Nasadka Luer Lock, zapewniająca szczelne i trwałe połączenie ze strzykawką
4 | Konstrukcja uchwytu mandryna gwarantująca prawidłowe położenie w igle (co zapobiega efektowi biopsji)
UWAGA! Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty

## Część nr 6
IHiT/P/109/2018 | [9 empty] | Załącznik 1A
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Część nr 6 - Igły kulkowe
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Jednorazowa igła kulkowa typu Luer, prosta, rozmiar 18G 1,2x80mm, sterylna, wykonana ze stali nierdzewnej, oznaczana na opakowaniu symbolem jednorazowego użytku zgodnie z normą DIN EN ISO 15223-1. Klasa IIa. Każda igła pakowana sterylnie w torebce typu „peel pack”, w opakowaniu typu dyspenser po 50 sztuk w dyspenserze. |  |  | szt. | 2000
RAZEM
UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych igieł z aktualnego katalogu dołączonego do oferty

## Część nr 7
IHiT/P/109/2018 | [9 empty] | Załącznik 1A
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Część nr 7 - Koreczki dwufunkcyjne Combi
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Koreczek dwufunkcyjny Combi Luer lock męski/żeński; pakowany pojedynczo |  |  | szt. op.100 szt. | 14000 140
RAZEM
UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych koreczków z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.

## Część nr 8
IHiT/P/109/2018 | [9 empty] | Załącznik 1A
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Część nr 8 - Worki foliowe i torebki zamykane na zacisk
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług [%] | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Worki białe - mleczne: folia polietylen LD, grubość 0,06mm, wymiary: 70 x 110 cm |  |  | szt. | 34000
2 | Worki czerwone: folia polietylen LD, grubość 0,04mm, wymiary: 50 x 60 cm |  |  | szt. | 56000
3 | Worki czerwone: folia polietylen LD,grubość 0,04mm, wymiary: 60 x 80 cm |  |  | szt. | 38000
4 | Worki czerwone: folia polietylen LD,grubość 0,06mm, wymiary: 70 x 110 cm |  |  | szt. | 56000
5 | Worki czarne: folia polietylen LD,grubość 0,04mm, wymiary: 50 x 60 cm |  |  | szt. | 4000
6 | Worki czarne: folia polietylen LD, grubość 0,04mm, wymiary: 60 x 80 cm |  |  | szt. | 4000
7 | Worki czarne: folia polietylen LD, grubość 0,06mm, wymiary: 70 x 110 cm |  |  | szt. | 4000
8 | Worki żółte: folia polietylen LD, grubość 0,04mm, wymiary: 50 x 60 cm |  |  | szt. | 1600
9 | Worki żółte: folia polietylen LD, grubość 0,06mm, wymiary: 70 x 110 cm |  |  | szt. | 2000
10 | Torebki zamykane na zacisk (strunę): folia polietylen LD, grubość 0,05 mm, wymiary: 230 x 320 mm |  |  | szt. | 60000
11 | Torebki zamykane na zacisk (strunę): folia polietylen LD, grubość 0,05 mm, wymiary: 250 x 350 mm |  |  | szt. | 60000
RAZEM

## Część nr 9
IHiT/P/109/2018 | [9 empty] | Załącznik 1A
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Część nr 9 - Ostrza do strzygarek typu 9681
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług [%] | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Ostrza do strzygarki, jednorazowe, uniwersalne, bezpieczne, zapobiegające pociągnięciu skóry w kierunku części tnącej, przeznaczone do każdego rodzaju owłosienia. Górne ostrze jest ruchome natomiast dolne nieruchome. Konstrukcja wyklucza uszkodzenie skóry. Ostrza jednokrotnego użytku o szerokości cięcia 3,64. Ostrza jednorazowe pakowane poj. w opakowaniu zbiorczym po 50 szt. |  |  | szt. | 1600
RAZEM

## Część nr 10
IHiT/P/109/2018 | [9 empty] | Załącznik 1A
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Część nr 10 - Cewniki naczyniowe do embolektomii typu Fogarty
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług [%] | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Cewniki naczyniowe do embolektomii typu Fogarty ze sprężystą końcówką, bezlateksowe o średnicach i max. sile wyciągania napełnionego balonu (Ibs): |  |  | szt. | 80
2F i długości 60 cm, 0,5 Ibs
2F i długości 80 cm, 0,5 Ibs
3F i długości 40 cm, 0,7 Ibs
3F i długości 80 cm, 0,7 Ibs
4F i długości 40 cm, 1,5 Ibs
4F i długości 80 cm, 1,5 Ibs
5F i długości 80 cm, 2,0 Ibs
6F i długości 80 cm, 2,5 Ibs
7F i długości 80 cm, 3,5 Ibs
RAZEM

## Część nr 11
IHiT/P/109/2018 | [9 empty] | Załącznik 1A
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Część nr 11 - Wysokopróżniowy system do odsysania
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług [%] | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Wysokopróżniowy system do odsysania: Butelka typu Redon 150 ml |  |  | szt. | 600
2 | Dren z PVC - Ch 12 z łącznikiem; - Ch 14 z łącznikiem; - Ch 16 z łącznikiem; - Ch 18 z łącznikiem |  |  | szt. | 300
3 | Wysokopróżniowy system do odsysania: Butelka typu Redon 150 ml z długim przewodem łączącym z PVC oraz elastycznym łącznikiem Ch 16 - 18 |  |  | szt. | 100
4 | Wysokopróżniowy system do odsysania: Butelka typu Redon 600 ml z długim przewodem łączącym z PVC oraz elastycznym łącznikiem Ch 16 - 18 |  |  | szt. | 100
RAZEM
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla części nr 11
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Wysokopróżniowy system do odsysania (poz. 1 i 2) - musi spełniać następujące wymagania
1 | Butelka z próżnią 150 ml; Bez przewodu łączącego; twarda z PVC; oznaczona skala objętości w ciemnym kolorze; zacisk utrzymujący zawartość w próżni; łatwy uchwyt.
2 | Dren z PVC Ch12 z perforacją 50 cm; sterylny, plastycznie układający się w temp. ciała
3 | Dren z PVC Ch14 z perforacją 50 cm; sterylny, plastycznie układający się w temp. ciała
4 | Dren z PVC Ch16 z perforacją 50 cm; sterylny, plastycznie układający się w temp. ciała
Wysokopróżniowy system do odsysania (150 ml) z przewodem łączącym (poz. 3)- musi spełniać następujące wymagania
1 | Butelka z próżnią 150 ml; z przewodem łączącym; twarda z PVC; oznaczona skala objętości w ciemnym kolorze; zacisk utrzymujący zawartość w próżni; łatwy uchwyt.
Wysokopróżniowy system do odsysania (600 ml) z przewodem łączącym (poz. 4)- musi spełniać następujące wymagania
1 | Butelka z próżnią 600 ml; z przewodem łączącym; twarda z PVC; oznaczona skala objętości w ciemnym kolorze; zacisk utrzymujący zawartość w próżni; łatwy uchwyt.

## Część nr 12 aktualny
IHiT/P/109/2018 | [9 empty] | Załącznik 1A
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa AKTUALNY
Część nr 12 - Strzykawki
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług [%] | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Strzykawki 1 ml (a 100 szt.) (a 120 szt.) |  |  | op. | 100 83,3333
2 | Strzykawki 2 ml (a 100 szt.) |  |  | op. | 300
3 | Strzykawki 5 ml (a 100 szt.) |  |  | op. | 400
4 | Strzykawki 10 ml (a 100 szt.) |  |  | op. | 500
5 | Strzykawki 20 ml (a 100 szt.) (a 80 szt.) |  |  | op. | 100 125
6 | Strzykawki 50 ml - 60 ml |  |  | szt. | 1500
7 | Strzykawki bursztynowe 50 ml - 60 ml |  |  | szt. | 3500
8 | Strzykawki insulinówki 1 ml |  |  | szt. op. | 1500 12,50
9 | Strzykawki typu Żaneta (a 120 szt.) |  |  | szt. op. | 600 5
RAZEM
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla części nr 12
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Strzykawki od 1 ml do 20 ml (poz. 1-5) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze max. 100 szt.; w rozmiarach: - 1 ml skalowana do 1 - 2 ml skalowana do 3 - 5 ml skalowana do 6 - 10 ml skalowana do 12 - 20 ml skalowana do 24 wszystkie rozmiary od jednego producenta
2 | Wykonane z polipropylenu / polietylenu
3 | Przejrzyste
4 | Końcówka luer wtykowa
5 | Minimalna objętość zalegająca
6 | Dobrze czytelna, niezmywalna skala
7 | Płynny przesuw tłoka, tłok w kolorze kontrastującym, innym niż mleczny, prosty na całej długości
8 | Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka i wypadnięciem tłoka z cylindra
9 | Dwuczęściowe
10 | Strzykawki / 1 ml, 2 ml – centryczne, / 5 ml, 10 ml, 20 ml – niecentryczne
11 | Nazwa producenta na cylindrze
Strzykawki 50 ml - 60 ml (poz. 6) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze
2 | Trzyczęściowe
3 | Przejrzyste
4 | Wykonane z polipropylenu
5 | Minimalna objętość zalegająca
6 | Dobrze czytelna, niezmywalna skala do 50 ml - 60 ml co 1 ml na całej długości skali
7 | Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem się gumowego tłoka
8 | Końcówka luer lock, centryczna, dwustronna skala pomiarowa
9 | Do stosowania różnych typów pomp strzykawkowych
Strzykawki bursztynowe 50 ml - 60 ml (poz. 7) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze
2 | Trzyczęściowe
3 | Bursztynowe
4 | Wykonane z polipropylenu
5 | Minimalna objętość zalegająca
6 | Dobrze czytelna, niezmywalna skala do 50 ml - 60 ml
7 | Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem się gumowego tłoka
8 | Końcówka luer lock, centryczna, dwustronna skala pomiarowa
9 | Do stosowania różnych typów pomp strzykawkowych
Strzykawki insulinówki 1 ml (poz. 8) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze max. 100 szt.
2 | Trzyczęściowe
3 | Igła nakładana, nie wtopiona w strzykawkę
4 | Minimalna pozostałość resztkowa dzięki stożkowej konstrukcji tłoka
5 | Niezmywalna i czytelna skala z podwójną podziałką milimetrową i jednostkową, z podziałką U 100
6 | Minimalna objętość zalegająca
7 | Końcówka luer, centryczna
Strzykawki typu Żaneta 100 cm (poz. 9) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze
2 | Z przedłużoną poszerzoną końcówką centryczną
3 | Gumowy tłok, zapewniający dokładny i równomierny posuw
4 | Szczelność z minimalną objętością zalegającą
5 | Dobrze czytelna, niezmywalna skala
6 | Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem się tłoka

## Część nr 13
IHiT/P/109/2018 | [9 empty] | Załącznik 1A
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Część nr 13 - jednorazowe pistolety do biopsji
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Zestaw jednorazowego przyrządu do biopsji gruboigłowej, obejmuje jednorazowy pistolet do biopsji gruboigłowej, półautomatyczny, dwie długości strzału 10 i 20mm sterylny, tłok oznaczony kolorami zgodnie z rozmiarami średnicy: zielony - 14G; wskaźnik gotowości igły do uwolnienia, końcówka igły echogeniczna, oznaczenie centymetrów na igle, wskaźnik głębokości penetracji, dostępne rozmiary: kompatybilną, jednorazową igłą współosiową oraz adapter 10mm, igła współosiowa zawiera czteroczęściowy przyrząd składający się z kaniuli zewnętrznej z dołączoną żeńską piastą ostrza typu luer-lock, wewnętrznego ostrza typu trokar z dołączoną męską piastą ostrza typu luer-lock, ostrza o tępej końcówce oraz gumowego elastycznego ogranicznika głębokości w formie pierścienia nasuwanego na ostrze. Rozmiary: dla śred.: 14G 10cm; kompatybilne rozmiary igieł współosiowych odpowiednio: 13g x 7.8cm. Zestaw składający się z 5 szt. pistoletów oraz 5 szt. igieł współosiowych. |  |  | szt. | 10
2 | Pistolet jednorazowy do biopsji gruboigłowej, igła jednorazowa, sterylna, ze zintgrowanym, jednorazowym "pistoletem" z dwoma niezależnymi przyciskami umożliwiającymi strzał - z tyłu oraz na lewym boku rękojeści, długość strzału 22mm, rękojeść posiadająca plastikowe wypustki, zapobiegające stoczeniu się urządzenia ze stolika, rozmiary oznaczone odpowiednio kolorami na przycisku strzału, rozmiary: dla śred. 18G 25cm; op. = 5 szt. |  |  | szt. | 10
RAZEM

## Część nr 14
IHiT/P/109/2018 | [9 empty] | Załącznik 1A
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Część nr 14 - Urządzenia do treningu oddechu oraz endoskopy
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług [%] | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Urządzenie do treningu oddechu dla dorosłych |  |  | szt. | 40
2 | Giętki endoskop jednorazowego użytku: - długość części roboczej 600mm, - średnica części roboczej 5.0mm, - średnica kanału roboczego 2.2mm, - zakres ruchów sekcji giętej: do góry 150º, do dołu 130º - sterylny |  |  | szt. | 10
3 | Giętki endoskop jednorazowego użytku: - długość części roboczej 600mm, - średnica części roboczej 5.8mm, - średnica kanału roboczego 2,8mm, - zakres ruchów sekcji giętej: do góry 140º, do dołu 110º - sterylny |  |  | szt. | 10
RAZEM
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla części nr 14
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Urządzenie do treningu oddechu (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania
1 | Urządzenie do treningu oddechu dla dorosłych /trzykomorowe z kulkami wskaźnikowymi, wyskalowane na 3 prędkości wdechu: 600cm³, 900cm³, 1200cm³; wyposażone w ustnik i rurkę łączącą; przeznaczone do ćwiczeń wdechu i wydechu/
Giętkie endoskopy (poz. 2 i poz. 3) - muszą spełniać następujące wymagania
2 | Giętki endoskop jednorazowego użytku: - kompatybilny z posiadanym monitorem Ambu aView, sterylny - długość części roboczej 600mm, - średnica części roboczej 5.0mm lub 5.8mm,- średnica kanału roboczego 2.2mm lub 2,8mm, - zakres ruchów sekcji giętkiej: do góry 150º lub 140º, do dołu 130º lub 110º
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty
…………………………………………………….

## Część nr 15 aktualny
IHiT/P/109/2018 | [9 empty] | Załącznik 1A
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Część nr 15 - Cewniki: do odsysania drzewa oskrzelowego, Nelaton, Foleya, pojemniki,
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług [%] | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Cewniki do odsysania drzewa oskrzelowego z otworem centralnym i dwoma bocznymi, naprzemianległymi, końcówka dystalna ścięta; dł. 50 cm; sterylne; opakowanie papier-folia; Rozm.: F6, F8, F10, F12, F14, F16, F18 |  |  | szt. | 3000
2 | Cewniki Nelaton (możliwość podłączenia strzykawki) dł. 40 cm Rozm: Ch 6, Ch 8, Ch 10, Ch 14, Ch 16, Ch 18, Ch 20 |  |  | szt. | 50
3 | Cewniki Foleya z końcówką Tiemanna, dwudrożne, lateks obustronnie silikonowany, utrzymanie do 14 dni, poj. balonu 10 ml; Rozm: FR 12, FR 14, FR 16, FR 18 |  |  | szt. | 50
4 | Cewnik Foleya silikonowany trójdrożny; cewnik irygacyjny, utrzymania do 14 dni, poj. balonu 10 ml - 30 ml, dł. 42 cm/ FR 18 - 24 |  |  | szt. | 50
5 | Pojemnik do podłączenia cewnika do odsysania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego / poj. 40 ml |  |  | szt. | 100
6 | Pojemnik do podłączenia cewnika do odsysania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego / poj. 70 ml |  |  | szt. | 50
RAZEM

## Część nr 15A aktualny
Część nr 15A - Cewniki: Foleya, pojemniki, końcówki, zaciski, uchwyty, dreny i mankiety goleniowo - udowe
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług [%] | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
7 | Cewnik Foleya - silikon, dł. 42 cm, z fabrycznie napełnioną strzykawką z 10 ml wody jałowej i 10% gliceryny Ch 12, Ch 14, Ch 16, Ch 18, Ch20 |  |  | szt. | 500
8 | Cewnik Foleya - lateks silikonowany, dł. 41 cm Ch 12, Ch 14, Ch 16, Ch 18, Ch 20, Ch22, Ch24,Ch26 |  |  | szt. | 100
9 | Końcówka do odsysania typu Jankauer bez kontroli, sterylna, dł. 26cm, 4mm (12Ch) |  |  | szt. | 200
10 | Końcówka do odsysania typu Jankauer bez kontroli - sterylna, dł. 25 cm, 7,3 mm (22Ch) |  |  | szt. | 300
11 | Zacisk nożyczkowy na dreny |  |  | szt. | 10
12 | Uchwyt do drenów ze zdejmowanym paskiem mocującym |  |  | szt. | 100
13 | Dren typu Saratoga, ośmiokątny o dwóch światłach, 10 otworów bocznych w części dystalnej, dł. 50 cm, / Fr 28; / Fr 34 |  |  | szt. | 50
14 | Mankiety goleniowo-udowe do aparatu do sekwencyjnego masażu kończyn dolnych (3-komorowe); ucisk 45-50-30mmHg od kostki do uda; rozmiar: S, M |  |  | pary | 2
RAZEM
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla części nr 15A
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Cewniki Foleya - silikon (poz. 7) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Cewnik 100% silikon
2 | Pojemność balonu min. 5-10 ml
3 | Utrzymanie: do 4 tygodni
4 | W zestawie strzykawka do napełnienia balonu z wodnym roztworem gliceryny
Cewniki Foleya lateks silikonowany (poz. 8) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Cewnik z lateksu silikonowanego
2 | Pojemność balonu min. 5-10 ml
3 | Utrzymanie: do 14 dni
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające –nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty

## Część nr 16 aktualny
IHiT/P/109/2018 | [9 empty] | Załącznik 1A
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa Aktualny
Część nr 16 - Filtr do rurek tracheostomijnych oraz filtry oddechowe
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług [%] | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Filtr do rurek tracheostomijnych „sztuczny nos” z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z przewodem doprowadzającym O2, o przekroju gwiazdkowym; Współczynnik wilgotności bezwzględnej 26 mg H2O/L; mikrobiologicznie czysty |  |  | szt. | 50
2 | Filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci z portem, skuteczność filtracji 99,99%, waga 34g, zwrot wilgoci przy VT 500 ml 32 mgH2O/l, opór przy przepływie 60l/min. 2,4 mm H2O, objętość 61 ml. Zamawiający dopuszcza filtr elektrostatyczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, dla objętości oddechowej 150-1500 ml, poziomie nawilżania 33 mgH2O przy Vt=500 ml, przestrzeń martwa 45 ml, masa 25 g. Zamawiajacy dopuszcza filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci z portem do kapno, skuteczność filtracji przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,998 %, waga 17g, zwrot wilgoci przy VT 500 ml min. 30 mgH2O/l, opór przy przepływie 60l/min. 2,2 mm H2O, objętość 34 ml, |  |  | szt. | 600
RAZEM