## część 1
Załącznik Nr 1A do SIWZ
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/15 /2019
………………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja asortymentowo-cenowa/Opis przedmiotu zamówienia
Część nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto | Wartość podatku od towarów i usług | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | Opatrunek 5 x 7cm a 50 sterylny, z ramką przezroczysty, hypoalergiczny, z centralnie umieszczoną warstwą chłonną na kleju akrylowym |  | op | 1
2 | Opatrunek 6 x 10cm a 50 sterylny, z ramką przezroczysty, hypoalergiczny, z centralnie umieszczoną warstwą chłonną na kleju akrylowym |  | op | 1
3 | Opatrunek 9 x 10cm a 25 sterylny, z ramką przezroczysty, hypoalergiczny, z centralnie umieszczoną warstwą chłonną na kleju akrylowym |  | op | 1
4 | Opatrunek 9 x 20cm a 25 sterylny, z ramką przezroczysty, hypoalergiczny, z centralnie umieszczoną warstwą chłonną na kleju akrylowym |  | op | 1
5 | Paski do zamykania ran hypoalergiczne, przylepne, wzmocnione nitką ze sztucznego jedwabiu 6 x 38 mm a 6 x 50 |  | op | 15
6 | Paski do zamykania ran hypoalergiczne, przylepne , wzmocnione nitką ze sztucznego jedwabiu 6 x 100 a 10 x 50 |  | op | 6
7 | Paski do zamykania ran hypoalergiczne, przylepne , wzmocnione nitką ze sztucznego jedwabiu 6 x 75 a 10 x 50 |  | op | 5
8 | Paski do zamykania ran hypoalergiczne, przylepne , wzmocnione nitką ze sztucznego jedwabiu 12 x 100 a 10 x 50 |  | op | 8
9 | Torba izolacyjna na organy rozm. ok. 50 x 50cm a 10 |  | op | 4
10 | Sterylna folia chirurgiczna , przylepna, poliestrowa, przepuszczająca parę wodną, ze średnim nacięciem 38 x 41cm o pow. lepnej 28 x 41cm a 10 |  | op. | 5
11 | Sterylna folia chirurgiczna , przylepna, poliestrowa, przepuszczająca parę wodną, ze średnim nacięciem 60 x 45, część lepna 50 x 45 cm a 10 |  | op | 8
12 | Sterylna folia chirurgiczna , przylepna, poliestrowa, przepuszczająca parę wodną, z dużym nacięciem 90 x 60, część lepna 60 x 60cm a 10 |  | op | 4
13 | Sterylna folia chirurgiczna , przylepna, poliestrowa, przepuszczająca parę wodną, ze średnim nacięciem 90cm x 85cm o powierzchni lepnej 60cm x 85cm a 10szt |  | op | 2
14 | Sterylna folia chirurgiczna , przylepna, wykonana z polietylenu, przepuszczająca parę wodną, ze średnim nacięciem 60cm x 35cm o powierzchni lepnej 35cm x 35cm a 10szt |  | op | 6
15 | Sterylna folia chirurgiczna , przylepna, wykonana z polietylenu, przepuszczająca parę wodną, ze średnim nacięciem 82cm x 45cm o powierzchni lepnej 60cm x 45cm a 10szt |  | op | 3
16 | Sterylna folia chirurgiczna , przylepna, wykonana z polietylenu, przepuszczająca parę wodną, ze średnim nacięciem 82cm x 85cm o powierzchni lepnej 60cm x 85cm a 10szt |  | op | 1
17 | Folia chirurgiczna bakteriobójcza, poliestrowa stanowiąca barierę mikrobiologiczną 44cm x 35 cm z częścią lepną 34 cm x 35 cm a 10 szt |  | op | 25
18 | Folia chirurgiczna bakteriobójcza, poliestrowa zawierająca w warstwie lepnej jodofor o działaniu antybakteryjnym 66cm x 60cm, z częścią lepną 56cm x 60cm a 10szt |  | op | 10
19 | Folia chirurgiczna bakteriobójcza, poliestrowa stanowiąca barierę mikrobiologiczną 66cm x 45 cm z częścią lepną 56 cm x 45 cm a 10 szt |  | op | 18
20 | Zimny, ciepły okład wielokrotnego użytku rozm. ok. 10 x 25,5 |  | szt. | 3
21 | Zimny, ciepły okład wielokrotnego użytku rozm. ok. 20 x 30 |  | szt. | 2
22 | Plaster hypoalergiczny ze sztucznego jedwabiu, oddychający, na kleju akrylowym, rozm. 2,5cm x 9,1m a 12szt |  | op | 12
23 | Plaster hypoalergiczny za sztucznego jedwabiu, oddychający, na kleju akrylowym, rozm. 5cm x 9,1m a 6szt |  | op | 6
24 | Przylepiec hypoalergiczny przezroczysty, elastyczny, perforowany na całej długości, na kleju akrylowym, rozm. 1,25cm x 9,1m a 24 |  | op | 8
25 | Przylepiec hypoalergiczny przezroczysty, elastyczny, perforowany na całej długości, na kleju akrylowym, rozm. 2,5cm x 9,1m a 12 |  | op | 10
26 | Przylepiec hypoalergiczny przezroczysty, elastyczny, perforowany na całej długości, na kleju akrylowym, rozm. 5cm x 9,1m a 6 |  | op | 2
27 | Sterylny przezroczysty, półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej. Podwujny klej na części włukninowej i foliowej, klej akrylowy naniesiony w sposób nierównomierny. Obrzaża wzmocnienione włókniną z trzech stron z drobnymi nacięciami. Ramka ułatwiająca aplikację jedną ręką, proste wcięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar 7 x 8 cm, przezroczyste okno, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, Wyrób medyczy klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie z polietylenu typu folia-folia o wysokiej gęstości, zapewniajace sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium. Opakowanie 100szt |  | op | 5 | 0
28 | Sterylny przezroczysty, półprzepuszczalny opatrunek do mocowania cewników centralnych, ramka otaczająca opatrunek ze wszystkich stron, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, rozmiar 10 x 12cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczy klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie z polietylenu typu folia-folia o wysokiej gęstości, zapewniajace sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium. Opakowanie 50szt |  | op | 310
29 | Sterylny przezroczysty, półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, ramka otaczająca cały opatrunek, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, rozmiar 6 x 7cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczy klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie z polietylenu typu folia-folia o wysokiej gęstości, zapewniajace sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium. Opakowanie 100szt |  | op | 1
30 | Sterylny przezroczysty, półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, z wycięciem na por, ramka otaczająca cały opatrunek, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, rozmiar 6 x 7cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczy klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie z polietylenu typu folia-folia o wysokiej gęstości, zapewniajace sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium. Opakowanie 100szt |  | op | 720
31 | Sterylny, bakteriobójczy opatrunek do mocowania wkłuć centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Wykonany z folii poliuretanowej ze wzmocnionym obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik. Hydrożel w rozmiarze 3x4 cm, przezierny, absorbujący krew i wydzielinę. ramka ułatwiająca aplikację metka i pasek mocujący. Rozmiar 10x12 cm z okinkiem wypełnionym folią odpornym na działanie środków dezymfekcyjnych, klej akrylowy z wysoką przepuszczalnością pary wodnej. Opakowanie po 25szt. |  | op | 9
32 | Opatrunek sterylny, z folii poliuretanowej ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik, bakteriobójczy, służący do mocowania cewników centralnych. Opatrunek z hydrożelem zawierającym 2%glukonian chlorheksydyny. Hydrożel w rozmiarze 3x7cm, przezierny,absorbujący wydzielinę i krew. Ramka ułatwiająca aplikację, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar10x12cm z okienkiem 9,1x6,3cm wypełnionym folią, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol,klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy III. Opakowanie x 25szt. |  | op. | 14
33 | Opatrunek sterylny, z folii poliuretanowej ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik, bakteriobójczy, służący do mocowania cewników centralnych. Opatrunek z hydrożelem zawierającym 2%glukonian chlorheksydyny. Hydrożel w rozmiarze 3x4cm, przezierny, absorbujący wydzielinę i krew. Ramka ułatwiająca aplikację, włókninowy pasek mocujący, rozmair 10x12cm z okienkiem 8,3x6,5cm wypełnionym folią, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy III. Op[akowanie x 25szt. |  | op. | 14
34 | Opatrunek parafinowy 5cm x 5cm a 50 szt | Jelonet | op | 5
35 | Opatrunek parafinowy 10cm x 10cm a 10szt |  | op | 18
36 | Opatrunek parafinowy 10cm x 40cm a 10szt |  | op | 2
37 | Opatrunek parafinowy z chlorhexydyną 5cm x 5cm a 50szt |  | op | 50
38 | Opatrunek parafinowy z chlorhexydyną 10cm x 10cm a 10szt |  | op | 500
39 | Opatrunek parafinowy z chlorhexydyną 15cm x 20cm a 10szt |  | op | 100
40 | Jałowy żel znieczulający do cewnikowania 5 - 6ml z chlorheksydyną i lidokainą, opakowanie sztywne typu papier-plastik, dokładny skład żelu na opakowaniu i ampułko-strzykawce a 10szt |  | op | 300
RAZEM
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## część 2
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/15 /2019 | [7 empty] | Załącznik Nr 1A do SIWZ
………………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja asortymentowo-cenowa/Opis przedmiotu zamówienia
Część nr 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto | Wartość podatku od towarów i usług | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | Opatrunek hydrokoloidowy do wilgotnego opatrywania ran 10cm x 10 cm a 10 szt |  | op. | 75
2 | Opatrunek hydrokoloidowy do wilgotnego opatrywania ran 15cm x 15 cm a 5 szt |  | op. | 16
3 | Opatrunek hydrokoloidowy do wilgotnego opatrywania ran/ łokieć,pięta / 8cm x 12 cm a 10 szt |  | op. | 5
4 | Opatrunek hydrokoloidowy do wilgotnego opatrywania ran / okolica krzyżowa / 12cm x 18 cm a 3 szt |  | op. | 2
5 | Opatrunek antybakteryjny z maścią zawierającą jony Ag 10 x 10cm a 10 szt |  | op. | 42
6 | Opatrunek antybakteryjny z maścią zawierającą jony Ag 10 x 20cm a 10 szt |  | op. | 16
RAZEM
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## część 3
Załącznik Nr 1A do SIWZ
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/15 /2019
………………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja asortymentowo-cenowa/Opis przedmiotu zamówienia
Część nr 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto | Wartość podatku od towarów i usług | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | Opaska dziana wiskozowa 5cm x 4m podtrzymująca , pakowana pojedyńczo |  | szt. | 260
2 | Opaska dziana wiskozowa 10cm x 4m podtrzymująca , pakowana pojedyńczo |  | szt. | 16000
3 | Opaska dziana wiskozowa 15cm x 4m podtrzymująca , pakowana pojedyńczo |  | szt. | 5000
4 | Opaska elastyczna z zapinką tkana, o dużej elastyczności 10cm x 5m |  | szt. | 2700
5 | Opaska elastyczna z zapinką tkana, o dużej elastyczności 12cm x 5 m |  | szt. | 3500
6 | Opaska elastyczna z zapinką tkana, o dużej elastyczności 15cm x 5m |  | szt. | 4000
7 | Szybkowiążąca opaska gipsowa (4-6min). Gips naniesiony po obu stronach materiału nośnego 100% bawełna, odporna na kruszenie, pękanie po wiązaniu i unieruchomieniu wiązania, nawinięta na plastikowy trzpień z perforacją lub tekturową rolkę, o zawartości gipsu naturalnego minimum 94% wym. ok. 3m x 12cm |  | szt. | 25
8 | Szybkowiążąca opaska gipsowa (4-6min). Gips naniesiony po obu stronach materiału nośnego 100% bawełna, odporna na kruszenie, pękanie po wiązaniu i unieruchomieniu wiązania, nawinięta na plastikowy trzpień z perforacją lub tekturową rolkę, o zawartości gipsu naturalnego minimum 94% wym. ok. 3m x 15cm lub 3mx14cm |  | szt. | 25
9 | Podkład pod gips 10cm x 3cm |  | szt. | 25
10 | Podkład pod gips 15cm x 3cm |  | szt. | 25
11 | Przylepiec na podłożu tkaninowym 2,5 x 5m / klej hypoalergiczny/ |  | szt. | 300
12 | Przylepiec na podłożu tkaninowym 5 x 5m / klej hypoalergiczny/ |  | szt. | 80
13 | Wata bawełniano-wiskozowa op. 500g, min. 50% bawełny |  | kg | 40
14 | Jałowy przylepiec z opatrunkiem zaokrąglone rogi, papier chroniący warstwę klejącą, nacięty wzdłuż krótszej krawędzi, rozm. 10cm x 6cm / klej hypoalergiczny /. |  | szt. | 41000
15 | Jałowy przylepiec z opatrunkiem zaokrąglone rogi, papier chroniący warstwę klejącą, nacięty wzdłuż krótszej krawędzi , rozm. 15cm x 8cm /klej hypoalergiczny / |  | szt. | 23000
16 | Jałowy przylepiec z opatrunkiem zaokrąglone rogi, papier chroniący warstwę klejącą, nacięty wzdłuż krótszej krawędzi, rozm. 20cm x 10cm /klej hypoalergiczny / |  | szt. | 8300
17 | Jałowy przylepiec z opatrunkiem zaokrąglone rogi, papier chroniacy warstwę klejącą, nacięty wzdłuż krótszej krawędzi, rozm. 25cm x 10cm /klej hypoalergiczny / |  | szt. | 5500
RAZEM
1. | Poz.7-8 i 14-17 wymagamy karty danych technicznych oraz próbki po 1szt
2. | Zamawiający żąda przedstawienia deklaracji zgodności i zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych.
3. | Zamawiający żąda przedstawienia certyfikatu CE wystawionego przez jednostkę notyfikowaną.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## część 4
Załącznik Nr 1A do SIWZ
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/15/2019
………………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja asortymentowo-cenowa/Opis przedmiotu zamówienia
Część nr 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto | Wartość podatku od towarów i usług | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | Kompresy gazowe niejałowe 13nit.8warst.5x5cm x 100szt, z podwiniętymi brzegami, klasa IIa reg. 7 wielkość wykroju min. 12cm x 19cm , opakowanie torebka papierowa. |  | op | 9000
2 | Kompresy gazowe niejałowe 13nit.8warst.7,5x7,5cm x 100szt, z podwiniętymi brzegami, klasa IIa reg. 7 wielkość wykroju min. 16,5cm x 28,5cm, Opakowanie torebka papierowa. |  | op | 14000
3 | Kompresy gazowe niejałowe 13nit.8warst.10x10cm x 100szt, podwiniętymi brzegami, klasa IIa reg. 7 wielkość wykroju min. 21,5cm x 38,5cm, Opakowanie torebka papierowa. |  | op | 12000
4 | Gaza w m.b.13nit.szer 85-90 cm x 100 lub 200, klasa IIa reg.7. |  | mb | 71000
5 | Kompresy gazowe, jałowe, 17nitkowe, 12 warstw 7,5cm x 7,5cm a 3 szt, z podwiniętymi brzegami, klasa IIa reg. 7 wielkość wykroju min. 23,7cm x 29cm |  | op | 47000
6 | Kompresy gazowe, jałowe, 17nitkowe, 12 warstw 10cm x 10cm a 10 szt, z podwiniętymi brzegami, klasa IIa reg. 7 wielkość wykroju min. 31cm x 39,3cm |  | op | 31000
7 | Elastyczna siatka do łatwego i szybkiego mocowania opatrunków różnego typu. Materiał odporny na rozciąganie i możliwy do cięcia w dowolnym miejscu bez wystrzępiania koncówek. Wykonana z białej przędzy poliamidowej i poliuretanowej lub bawełny, poliamidu i elastanu ( dłoń, przedramie, stopa, łokieć) 25m |  | szt. | 60
8 | Elastyczna siatka do łatwego i szybkiego mocowania opatrunków różnego typu. Materiał odporny na rozciąganie i możliwy do cięcia w dowolnym miejscu bez wystrzępiania koncówek. Wykonana z białej przędzy poliamidowej i poliuretanowej, lub bawełny, poliamidu i elastanu (podłudzie, kolano, stopa, łokieć) 25m |  | szt. | 210
9 | Elastyczna siatka do łatwego i szybkiego mocowania opatrunków różnego typu. Materiał odporny na rozciąganie i możliwy do cięcia w dowolnym miejscu bez wystrzępiania koncówek. Wykonana z białej przędzy poliamidowej i poliuretanowej lub bawełny, poliamidu i elastanu (udo, głowa ) 25m |  | szt. | 100
RAZEM
1. | Raport z walidacji procesu sterylizacji parą wodną dla wyrobów jałowych.
2. | Kompresy wykonane z gazy zgodnej z norma PN-EN 14079.
3. | Zamawiający żąda przedstawienia deklaracji zgodności i zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych.
4. | Zamawiający żada przedstawienia certyfikatu CE wystawionego przez jednostkę notyfikowaną.
5. | Kompresy gazowe wykonane z gazy min 15 tex.
6. | Poz. 1-9 próbki w ilości 1 op. handlowe
7. | Wyroby z gazy bielonej nadtlenkiem wodoru
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## część 5
Załącznik Nr 1A do SIWZ
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/15/2019
………………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja asortymentowo-cenowa/Opis przedmiotu zamówienia
Część nr 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto | Wartość podatku od towarów i usług | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | Kompresy gazowe jałowe, 17nitek, 12w, z nitką rtg, 7,5cm x 7,5 cm a 10szt, z podwinietymi brzegami, klasa IIa reg 7, Opakowanie papierowo foliowe zawierające dwie naklejki samoprzylepne: zawierające symbol, numer lot, producenta. Kod kreskowy na opakowaniu , |  | op | 3000
2 | Kompresy gazowe jałowe, 17nitek, 12w, z nitką rtg, 10 cm x 10 cm a 10szt, z podwinietymi brzegami, klasa IIa reg 7 . Opakowanie papierowo foliowe zawierające dwie naklejki samoprzylepne: zawierające symbol, numer lot, producenta. Kod kreskowy na opakowaniu |  | op | 8000
3 | Tupfery sterylne typu fasolka z gazy 17n z nitką rtg, twarde (nadające się do preparowania tkanek), 15cm x 15cm a 10 szt |  | op | 3100
4 | Serweta jałowa z gazy 17 nitkowej, 6 warstwowej z nitką RTG i tasiemką. rozmiar 30cm x 30cm, Klasa II A reg 7, wszystkie brzegi podwinięte. Opakowanie papierowo foliowe zawierające dwie naklejki samoprzylepne: zawierające symbol, numer lot, producenta. Kod kreskowy na opakowaniu, op 3 szt. |  | op | 14000
5 | Serweta jałowa z gazy 17 nitkowej, 4 warstwowej z nitką RTG i tasiemką. rozmiar 30cm x 40-45cm, Klasa II A reg 7, wszystkie brzegi podwinięte. Opakowanie papierowo foliowe zawierające dwie naklejki samoprzylepne: zawierające symbol, numer lot, producenta. Kod kreskowy na opakowaniu, op 3 szt. |  | op | 4500
6 | Serweta jałowa z gazy 17 nitkowej, 6 warstwowej z nitką RTG i tasiemką. rozmiar 45cm x 45cm, Klasa II A reg 7, wszystkie brzegi podwinięte. Opakowanie papierowo foliowe zawierające dwie naklejki samoprzylepne: zawierające symbol, numer lot, producenta. Kod kreskowy na opakowaniu, op 2 szt. |  | op | 10000
7 | Serweta jałowa z gazy 17 nitkowej, 6 warstwowej z nitką RTG i tasiemką. rozmiar 45cm x 70cm, Klasa II A reg 7, wszystkie brzegi podwinięte. Opakowanie papierowo foliowe zawierające dwie naklejki samoprzylepne: zawierające symbol, numer lot, producenta. Kod kreskowy na opakowaniu, op 1 szt. |  | szt | 550
8 | Serweta jałowa z gazy 17 nitkowej, 4 warstwowej z nitką RTG i tasiemką. rozmiar 75cm x 90cm, Klasa II A reg 7, wszystkie brzegi podwinięte. Opakowanie papierowo foliowe zawierające dwie naklejki samoprzylepne: zawierające symbol, numer lot, producenta. Kod kreskowy na opakowaniu, op 1 szt. |  | szt | 380
9 | Kompresy gazowe, jałowe, 17nitkowe, 16 warstw 5cm x 5cm a 3 szt, z podwinietymi brzegami, klasa IIa reg 7, wielkość wykroju min 20cm x 20cm. |  | op | 45000
10 | Przylepiec na włókninie 2,5cm x 9,1-9,14 |  | szt | 12000
11 | Plaster na tkaninie z opatrunkiem 8cm x 1m |  | szt | 300
12 | Gaza jałowa w wymiarze 1m2, wyrób inwazyjny- klasa Iia, reguła 7, gramatura min. 23g/m2, gaza bielona w procesie bezchlorowym, sterylizacjia para wodną w procesie zwalidowanym zg. z normą PN-EN ISO17655-1. |  | op. | 110
13 | Chusta trójkątna wykonana ze 100%bawełany, brzegi chusty obszyte, pakowane pojedynczo, wym. 134 x 95 x 95 cm. |  | op. | 110
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
1. | Raport z walidacji procesu sterylizacji parą wodną dla wyrobów jałowych.
2. | Kompresy wykonane z gazy zgodnej z normą PN-EN 14079.
3. | Zamawiający żąda przedstawienia deklaracji zgodności i zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych.
4. | Zamawiający żąda przedstawienia certyfikatu CE wystawionego przez jednostkę notyfikowaną.
5. | Kompresy gazowe wykonane z gazy min 15 tex
6. | Wyroby z gazy bielonej nadtlenkiem wodoru
7. | Wymagane wzorcowe próbki po 2 op handlowe dla:poz. 1-9 oraz 12-13.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## część 6
Załącznik Nr 1A do SIWZ
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/15 /2019
………………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja asortymentowo-cenowa/Opis przedmiotu zamówienia
część nr 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto | Wartość podatku od towarów i usług | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | Serweta jałowa z włókniny 45cm x 45cm, włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramturze 43 g/m2, Opakowanie papierowo foliowe zawierające dwie naklejki samoprzylepne: zawierające symbol, numer lot, producent. Kod kreskowy na opakowaniu , op 1 szt. |  | szt | 2500
2 | Serweta jałowa z włókniny z otworem ( średnica 8cm ) rozm. 45cm x 75cm,włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramturze 43 g/m2, Opakowanie papierowo foliowe zawierające dwie naklejki samoprzylepne: zawierające symbol, numer lot, producenta. Kod kreskowy na opakowaniu, op 1 szt. |  | szt | 800
3 | Serweta jałowa z włókniny, z otworem (średnica 8cm ), z przylepcem, rozm. 45cm x 75cm, włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramturze 43 g/m2, Opakowanie papierowo foliowe zawierające dwie naklejki samoprzylepne: zawierające symbol, numer lot, producenta. Kod kreskowy na opakowaniu , op 1 szt. |  | szt | 1000
RAZEM
1. | Raport z walidacji procesu sterylizacji parą wodną dla wyrobów jałowych.
2. | Zamawiający żąda przedstawienia deklaracji zgodności i zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych.
3. | Zamawiający żąda przedstawienia certyfikatu CE wystawionego przez jednostkę notyfikowaną.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## część 7
Załącznik Nr 1A do SIWZ
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/15/2019
………………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja asortymentowo-cenowa/Opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto | Wartość podatku od towarów i usług | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | Pieluchomajtki oddychające dla dorosłych rozmiar L (100-150cm) posiadajace elastyczne przylepne rzepy mocujące wielokrotnego użytku, podwójne, pochłaniacz zapachów, falbanki boczne skierowane na zewnątrz zapobiegające wyciekom, dwa elastyczne ściągacze taliowe przód i tył dopasowane do ciała, wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze na całej powierzchni, ale nie przepuszczającego cieczy, wewnętrzna (stykająca się ze skórą), jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, dwustrefowa włóknina - w części hydrofobowa i w części hydrofilowa. |  | szt | 38000
2 | Pieluchomajtki oddychające dla dorosłych rozmiar M (75-110cm) posiadajace elastyczne przylepco rzepy mocujące wielokrotnego użytku, podwójne ,pochłaniacz zapachów, falbanki boczne skierowane na zewnątrz zapobiegające wyciekom, dwa elastyczne ściągacze taliowe przód i tył dopasowane do ciała, wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze na całej powierzchni, ale nie przepuszczającego cieczy, wewnętrzna (stykająca się ze skórą), jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, dwustrefowa włóknina - w części hydrofobowa i w części hydrofilowa. |  | szt | 100
RAZEM
1. | Wymagane karty danych techniczych,
2. | Zamawiajacy żąda przedstawienia deklaracji zgodności i zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych
3. | Wymagane próbki do przetestowania po 5 szt. dla poz. 1-2
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## część 8
Załącznik Nr 1A do SIWZ
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/15/2019
………………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja asortymentowo-cenowa/Opis przedmiotu zamówienia
Część nr 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto | Wartość podatku od towarów i usług | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | Sterylny zestaw do centralnego wkłucia dożylnego o składzie: Owinięcie PF2 75 x 90 -1szt, Tacka 3-komorowa - 1szt, Tampon 20 x 20 - 5szt, Kompres 10 x 10 - 10szt, Igła 18g - 1szt, Igła 22G - 1szt, Strzykawka 10ml - 1szt, Strzykawka 5ml - 1szt, Zacisk - 1szt, Uchwyt do igły - 1szt, Pinceta -1szt, Nożyczki - 1szt, Serweta DS2 75 x 90 z otworem adhezyjnym 10cm - 1szt |  | szt. | 1800
2 | Sterylny zestaw do cewnikowania o składzie :, Kompres gazowy 10 x 10 - 5szt, Tupfery kule 20x20 - 5szt, Pinceta medyczna -1szt, Kubek plastikowy - 1szt, Nerka tekturowa - 1szt, Serweta z otworem adhezyjnym 10cm - 1szt |  | szt. | 180
RAZEM
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## część 9
Załącznik Nr 1 A do SIWZ
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/15 /2019
………………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja asortymentowo-cenowa/Opis przedmiotu zamówienia
Część nr 9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto | Wartość podatku od towarów i usług | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | Plaster stabilizujący do cewników i sond donosowych, z włókniny polipropylenowej, umożliwiający prostą trzystopniową aplikację. Klej akrylowy, hypoalergiczny. Rozm. L,S |  | szt. | 200
2 | Opatrunek stabilizujący do wkłuć centralnych, szyjnych i podobojczykowych w kształcie OMEGI, z trzema dodatkowymi paskami pozwalajacymi na rozdzielenie i poprowadzenie po skórze cewników. Wykonany z przejrzystej foli poliuretanowej, z ramką z pianki polietylenowej. Folia o paroprzepuszczalności 2000MVTR. Rozm. 65,1mm x 101mm |  | szt. | 1500
3 | Opatrunek stabilizujący do wkłuć centralnych, szyjnych i podobojczykowych w kształcie OMEGI, z trzema dodatkowymi paskami pozwalajacymi na rozdzielenie i poprowadzenie po skórze cewników. Wykonany z przejrzystej foli poliuretanowej, z ramka z pianki polietylenowej. Folia o paroprzepuszczalności 2000MVTR. Rozm. 84 mm x 101mm |  | szt. | 2500
RAZEM
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie10
Załącznik Nr 1A do SIWZ
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/15/2019
………………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja asortymentowo-cenowa/Opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto | Wartość podatku od towarów i usług | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | Sterylny opatrunek przeznaczony do ran pooperacyjnych składający się z warstwy chłonnnej zbudowanej z wókien karboksymetylocelulozy, części przylepnej składającej się z dwóch warstw hydrokoloidu oraz zewnętrznej warstwy- błony poliuretanowej 9cm x 15cm a 10szt |  | op | 3
2 | Sterylny opatrunek przeznaczony do ran pooperacyjnych składający się z warstwy chłonnnej zbudowanej z wókien karboksymetylocelulozy, części przylepnej składającej się z dwóch warstw hydrokoloidu oraz zewnętrznej warstwy- błony poliuretanowej 9cm x 25cm a 10szt |  | op | 5
3 | Sterylny opatrunek przeznaczony do ran pooperacyjnych składający się z warstwy chłonnnej zbudowanej z wókien karboksymetylocelulozy, części przylepnej składającej się z dwóch warstw hydrokoloidu oraz zewnętrznej warstwy- błony poliuretanowej 9cm x 35cm a 10szt |  | op | 3
4 | Sterylny opatrunek przeznaczony do ran pooperacyjnych zawierający w części centralnej materiał chłonny typu hydrofiber z dodatkiem jonów srebra , w części przylepnej składającej się z dwóch warstw hydrokoloidu oraz zewnętrznej warstwy- błony poliuretanowej 9cm x 15cm a 10szt |  | op | 2
5 | Sterylny opatrunek przeznaczony do ran pooperacyjnych zawierający w części centralnej materiał chłonny typu hydrofiber z dodatkiem jonów srebra , w części przylepnej składającej się z dwóch warstw hydrokoloidu oraz zewnętrznej warstwy- błony poliuretanowej 9cm x 25cm a 10szt |  | op | 2
6 | Sterylny opatrunek przeznaczony do ran pooperacyjnych zawierający w części centralnej materiał chłonny typu hydrofiber z dodatkiem jonów srebra , w części przylepnej składającej się z dwóch warstw hydrokoloidu oraz zewnętrznej warstwy- błony poliuretanowej 9cm x 35cm a 10szt |  | op | 2
7 | Sterylny opatrunek hydrowłóknisty z dodatkiem jonów srebra, o wysokich właściwościach absorbcyjnych i szerokim spektrum działania antydrobnoustrojowego, przeznaczony do zakażonych ran pooperacyjnych /zwalczający także MRSA, VRE, E. Coli/ 10cm x 10cm a 10szt |  | op | 80
8 | Sterylny opatrunek hydrowłóknisty z dodatkiem jonów srebra, o wysokich właściwościach absorbcyjnych i szerokim spektrum działania antydrobnoustrojowego, przeznaczony do zakażonych ran pooperacyjnych /zwalczający także MRSA, VRE, E. Coli/ 15cm x 15cm a 5szt |  | op | 20
9 | Sterylny opatrunek hydrowłóknisty z dodatkiem jonów srebra, o wysokich właściwościach absorbcyjnych i szerokim spektrum działania antydrobnoustrojowego, przeznaczony do zakażonych ran pooperacyjnych /zwalczający także MRSA, VRE, E. Coli/ 2cm x 45cm a 5szt |  | op | 4
10 | Sterylna pasta hydrokoloidowa do ran głębokich bez martwicy tuba 30g |  | op | 10
11 | Sterylny opatrunek hydrokoloidowy do ran głębokich z martwicą tuba 15g |  | op | 80
12 | Cienki, elastyczny, wodoodporny, samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy, do ran płytkich, z małą ilością wysięku. Rozm.7,5cm x 7,5cm a 5szt |  | op | 20
13 | Cienki, elastyczny, wodoodporny, samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy, do ran płytkich, z małą ilością wysięku. Rozm.10cm x 10cm a 5szt |  | op | 50
14 | Cienki, elastyczny, wodoodporny, samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy, do ran płytkich, z małą ilością wysięku. Rozm.15cm x 15cm a 5szt |  | op | 50
15 | Sterylny opatrunek w postaci kompresu z włókien alginianu wapnia 5cm x 5 cm a 10szt |  | op | 2
16 | Sterylny opatrunek w postaci kompresu z włókien alginianu wapnia 7,5cm x 12 cm a 10szt |  | op | 2
17 | Sterylny opatrunek w postaci kompresu z włókien alginianu wapnia 10cm x 20 cm a 10szt |  | op | 2
RAZEM
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie11
Załącznik Nr 1A do SIWZ
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/15/2019
………………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja asortymentowo-cenowa/Opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto | Wartość podatku od towarów i usług | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | Taśma przylepna wókninowa z nadrukowaną skalą miary, ułatwiającą odcinanie potrzebnej długości 10cm x 10m |  | szt. | 160
2 | Taśma przylepna włókninowa z nadrukowaną skalą miary, ułatwiającą odcinanie potrzebnej długości 15cm x 10m |  | szt. | 170
3 | Taśma przylepna włókninowa z nadrukowaną skalą miary, ułatwiającą odcinanie potrzebnej długości 20cm x 10m |  | szt. | 80
4 | Taśma przylepna włókninowa z nadrukowaną skalą miary, ułatwiającą odcinanie potrzebnej długości 30cm x 10m |  | szt. | 20
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie12
Załącznik Nr 1A do SIWZ
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/15/2019
………………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja asortymentowo-cenowa/Opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto | Wartość podatku od towarów i usług | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | Podkład higieniczny z wkładem chłonnym celulozowym 60cm x 90cm, gramatura min. 950g, wykonany z celulozy, włókniny hydrofilowej i antyposlizgowej folii izolacyjnej. |  | szt. | 65000
RAZEM
1. | Na potwierdzenie wymagań SIWZ próbki 4 szt.
2. | Na potwierdzenie parametrów wymaganych w SIWZ dołączyć kartę danych technicznych wyrobu | [6 empty] | …………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie13
Załącznik Nr 1A do SIWZ
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/15/2019
………………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja asortymentowo-cenowa/Opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 13
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto | Wartość podatku od towarów i usług | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | Lignina rolki 150 g |  | szt. | 40
2 | Lignina w płatach 40 x 60cm, biała, miękka, chłonna |  | kg | 2500
RAZEM
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie14
Załącznik Nr 1A do SIWZ
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/15/2019
………………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja asortymentowo-cenowa/Opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 14
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto | Wartość podatku od towarów i usług | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | Opatrunek uciskowy sterylny: samoaktywujący się, nie zawierający lateksu, nieprzezroczysty, nieperforowany. Część chłonna 15 mm X 20 mm wykonana z celulozy, opaska klejąca o wymiarach 30 mm x 72 mm. |  | szt. | 1200
RAZEM
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie15
Załącznik Nr 1A do SIWZ
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/15 /2019
………………………………………..……………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja asortymentowo-cenowa/Opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Rozmiar / Zawartość | Nazwa handlowa Kod | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto | Wartość podatku od towarów i usług | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej 10x75,3,2cm / jałowy opatrunek, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE), o otwartych porach, duża zdolność odprowadzania płynów, zastosowanie powinno wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej, stosowane w ranach zakażonych, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku. | 10 x 75 x 3,2 cm |  | szt. | 90
2 | Zbiornik z żelem ACTI VAC 300ml / jednorazowy zbiornik do urzadzenia, o pojemności 300ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z baktoriobójczym żelem, z dwoma hydrofobowymi filtrami z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem o przekroju pięciootworowym, zaciskiem do drenu i złączem do podłączenia do drenu | 300 ml - zbiornik z żelem |  | szt. | 90
RAZEM
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie16
Załącznik Nr 1A do SIWZ
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ /2019
………………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja asortymentowo-cenowa/Opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz. 5 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Sterylny, owalny system zabezpieczający do użycia z igłą Hubera/1. system zabezpieczający posiadający dużą okno wykonane z folii z klejem - stanowiące barierę mikrobiologiczną 2. posiadający specjalistyczny system mocowania i stabilizacji w celu uniknięcia ryzyka zapalenia żył, wynaczynienia i infiltracji 3.wyprofilowane i chłonne krawędzie pracujące razem z ruchami skóry - zapobiegające odklejaniu 4. wymiary 9.53 x 13.97cm. |  | szt. | 150
2 | Sterylny, owalny system zabezpieczający do użycia z igłą Hubera/1. system zabezpieczający posiadający dużą okno wykonane z folii z klejem - stanowiące barierę mikrobiologiczną 2. posiadający specjalistyczny system mocowania i stabilizacji w celu uniknięcia ryzykapalenia żył, wynaczynienia i infiltracji 3.wyprofilowane i chłonne krawędzie pracujące razem z ruchami skóry - zapobiegający odklejaniu 4. wymiary 9.53 x 15.88cm. |  | szt. | 400
3 | Sterylny, system zabezpieczający do WC /1. system zabezpieczający posiadający duże okno wykonane z folii stanowiące barierę mikrobiologiczną 2. posiadający specjalistyczny system mocowania i stabilizacji w celu uniknięcia ryzyka zapalenia żył, wynaczynienia i infiltracji 3.wyprofilowane i chłonne krawędzie pracujące razem z ruchami skóry - zapobiega odklejaniu 4. wymiary 12.07 x 15.24cm. |  | szt. | 600
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie17
Załącznik Nr 1A do SIWZ
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/15 /2019
………………………………………..……………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja asortymentowo-cenowa/Opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 17
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Rozmiar / Zawartość | Nazwa handlowa Kod | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto | Wartość podatku od towarów i usług | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | Hemostatyk powierzchniowy, jałowy, wchłanialny, wykonany z żelatyny wieprzowej, elastyczny, niełamiący się, w formie gąbki, wchłaniający się od 4 do 6 tygodni, czas upłynnienia w ciągu 2-5 dniod nałożenia na krwawiącą błonę śluzową, wymagania - szczelnie przylegający i łączący się z krwawiącą tkanką, zachowuje swoje właściwości i wymiary oraz kształt w kontakcie z krwią. | 7cm x 5cm x 1cm |  | szt. | 500
2 | Hemostatyk powierzchniowy, jałowy, wchłanialny, wykonany z żelatyny wieprzowej, elastyczny, niełamiący się, w formie gąbki, wchłaniający się od 4 do 6 tygodni, czas upłynnienia w ciągu 2-5 dniod nałożenia na krwawiącą błonę śluzową, wymagania - szczelnie przylegający i łączący się z krwawiącą tkanką, zachowuje swoje właściwości i wymiary oraz kształt w kontakcie z krwią. | 7cm x 5cm x 0,1cm |  | szt. | 300
3 | Zestaw zawierający miejscowy, wchłanialny środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej, w formie płynnej, wstępnie zmieszanej matrycy i roztwór trombiny zawierający 2000 IU sterylnej, liofilizowanej ludzkiej trombiny oraz strzykawkę bez igły z 2 ml sterylnej wody do wstrzyknięć i kaniule z możliwością docięcia lub z pamięcią kształtu. Zestaw przeznaczony do tamowania krwawienia. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Objętość matrycy żelatynowej ma 7 ml, zaś łączna objętość produktu końcowego po zmieszaniu z 2ml ludzkiej trombiny wynosi 8 ml. |  |  | szt. | 2
RAZEM
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy