{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["Część nr 1","Część nr 2","Część nr 3","Część nr 4","Część nr 5","Część nr 6","Część nr 7"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Część nr 1","index":0,"n_rows":36,"n_cols":11,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,1,27,3],[27,4,27,10],[28,1,28,3],[28,4,28,10],[30,0,30,10],[17,0,17,10],[23,0,23,10],[24,1,24,3],[24,4,24,10],[25,1,25,10],[15,0,15,10],[26,1,26,3],[26,4,26,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[14,0,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/30/2019"]
[]
[{"$nulls":4},"Opis przedmiotu zamówienia"]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null," Specyfikacja asortymentowo-cenowa załącznik nr 1A do SIWZ"]
[]
["Część nr 1 - Podskórne porty do podawania leków z zestawami wprowadzającymi (z igłą Hubera ze skrzydełkami do podaży) oraz igły bezpieczne z zaworem bezpieczeństwa i bez zaworu bezpieczeństwa"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [%]","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Podskórne porty do podawania leków z cewnikiem silikonowym o średnicy zewnętrznej 2,2mm; wewnętrznej 1,0 - 1,1mm, długość cewnika min. 800mm; z kaniulą rozrywalną w zestawie. Port z komorą tytanową o wym:  - 20-22na30mm i wysokości 10,5- 11mm; waga do 5g - 25-27na35mm i wysokości 13-14mm: waga do 9g",null,null,"szt.",22]
[2,"Podskórne porty do podawania leków z cewnikiem silikonowym o wysokim przepływie, o średnicy zewnętrznej 3,2mm; wewnętrznej 1,6 mm, długość cewnika min. 800mm; z kaniulą rozrywalną w zestawie. Port z komorą tytanową o wym: - 25-27na35mm i wysokości 13-14mm; waga do 9g",null,null,"szt.",6]
[3,"Igła połączona z cewnikiem (długość cewnika 190±10mm), dodatkowy zacisk na cewniku, podstawa okrągła z podkładką przy igle, końcówka, igła zagięta, zaokrąglona, z \"łyżeczkowym\" zakończeniem, zielony wskaźnik aktywacji zabezpieczenia. Rozm. 19 i 20G na 20, 15, 25 i 32 mm z bezigłowym zaworem bezpieczeństwa z zastawką gwarantującą dodatnie ciśnienie i bez zaworu bezpieczeństwa (wymagane 2 rodzaje - wybór w zależności od potrzeb zamawiającego).",null,null,"szt.",2000]
["RAZEM "]
[]
["Dotyczy części nr 1  poz. 1 i 2"]
["Podskórne porty do podawania leków - do portów wymagane są paszporty i książeczki informacyjne dla pacjenta w jęz. polskim do każdego dostarczonego zestawu.                                                                                                                                                                                               "]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla części nr 1"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Podskórne porty do podawania leków z zestawami wprowadzającymi - z igłą Hubera ze skrzydełkami do podaży              (poz. 1 i 2) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Port bezpieczny w badaniu CT, kompatybilny z MRI"]
[2,"Silikonowa membrana do 3000 nakłuć"]
[3,"Cewnik oznaczony co 1 cm, opisany co 5 cm"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Część nr 2","index":1,"n_rows":29,"n_cols":11,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,6,20,6],[11,7,20,7],[11,8,20,8],[11,9,20,9],[11,10,20,10],[22,0,22,10],[21,0,21,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[11,0,20,0],[11,2,20,2],[11,4,20,4],[11,5,20,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/30/2019"]
[{"$nulls":4},"Opis przedmiotu zamówienia"]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"Specyfikacja asortymentowo-cenowa załącznik nr 1A do SIWZ"]
[]
["Część nr 2 - Cewniki naczyniowe do embolektomii typu Fogarty"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [%]","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Cewniki naczyniowe do embolektomii typu Fogarty ze sprężystą końcówką, bezlateksowe o średnicach i max. sile wyciągania napełnionego balonu (Ibs):",null,null,"szt.",360]
[null,"2F i długości 60 cm, 0,5 Ibs"]
[null,"2F i długości 80 cm, 0,5 Ibs"]
[null,"3F i długości 40 cm, 0,7 Ibs"]
[null,"3F i długości 80 cm, 0,7 Ibs"]
[null,"4F i długości 40 cm, 1,5 Ibs"]
[null,"4F i długości 80 cm, 1,5 Ibs"]
[null,"5F i długości 80 cm, 2,0 Ibs"]
[null,"6F i długości 80 cm, 2,5 Ibs"]
[null,"7F i długości 80 cm, 3,5 Ibs"]
["RAZEM "]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Część nr 3","index":2,"n_rows":30,"n_cols":11,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,7,20,7],[11,8,20,8],[11,9,20,9],[11,10,20,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[22,0,22,10],[21,0,21,7],[23,0,23,10],[11,3,20,3],[11,1,20,1],[11,0,20,0],[11,2,20,2],[11,4,20,4],[11,5,20,5],[11,6,20,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/30/2019"]
[]
["……………………………………………………..",null,null,null,"Opis przedmiotu zamówienia"]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"Specyfikacja asortymentowo-cenowa załącznik nr 1A do SIWZ"]
[]
["Część nr 3 - Cewniki naczyniowe do embolektomii z pojedynczym światłem"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [%]","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Cewniki naczyniowe do embolektomii z pojedynczym światłem, bardzo dobrze wycentrowane.                                                                                                                                                                                                                       Średnica balonu: 4,5; 8,0; 10,5; 13,0; 13,5; 14,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               Objętość balonu: 0,05; 0,20; 0,75; 1,50; 1,60; 1,75 ml                                                                                                                                                                                                                                                                               Średnica cewnika: 2, 3, 4, 5, 6, 7 F Dłudość: 40 i 80 cm",null,null,"szt.",40]
{"$rows_empty":9}
["RAZEM "]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Część nr 4","index":3,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[5,0,5,10],[6,0,6,10],[12,0,12,7],[13,0,13,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/30/2019"]
[{"$nulls":6},"Opis przedmiotu zamówienia"]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Część nr 4 - Zestawy do podwiązywania żylaków przełyku zawierajace 7 podwiązek"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [%]","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestawy do opaskowania żylaków przełyku zawierające 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego, nie zawierającego lateksu, podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia. Zestaw wyposażony w giętki dren, przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, przyłączany do głowicy. Zestaw z mechaniczną, dźwiękową i wizualną sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki połączony z nasadką za pomocą giętkiego, plecionego drutu ułatwiającego zamontowanie zestawu; Opaski ułatwiające obserwację miejsca obliteracji podczas krwawienia w innym kolorze niż przedostatnia opaska, sygnalizująca pozostanie ostatniej na nasadce.",null,null,"szt.",200]
[2,"Klipsy hemostatyczne, jednorazowego użytku, z dwuramiennym klipsem załadowanym do zestawu z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem oraz z możliwością rotacji klipsa, dostępny w długościach pozwalających na stosowanie w gastro i kolonoskopie 155cm i 235cm, współpracujący z kanałem endoskopu o średnicy 2.8mm, szerokość rozwarcia ramion klipsa - 11 mm",null,null,"szt.",20]
[3,"Wysokociśnieniowy inflator z manometrem do pompowania balonów, zakres ciśnień 0 - 26 ATM",null,null,"szt.",16]
["RAZEM "]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Część nr 5","index":4,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[5,0,5,10],[6,0,6,10],[10,0,10,7],[11,0,11,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/30/2019"]
[{"$nulls":6},"Opis przedmiotu zamówienia"]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,"Specyfikacja asortymentowo-cenowa załącznik nr 1A do SIWZ"]
["Część nr 5 - Przyrządy do preparatyki krwi"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [%]","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Przyrządy jednorazowego użytku do preparatyki krwi;                                     Typ B długi z drenem dł. 2 m",null,null,"szt.",4000]
["RAZEM "]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Część nr 6","index":5,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[11,0,11,7],[12,0,12,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/30/2019"]
[{"$nulls":6},"Opis przedmiotu zamówienia"]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,"Specyfikacja asortymentowo-cenowa załącznik nr 1A do SIWZ"]
[]
["Część nr 6 - Bezszwowe mocowanie cewnika"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [%]","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Bezszwowe mocowanie cewnika do wkłuć centralnych. Zatrzaskowy uchwyt; zmienna szerokość gniazda, dostosowująca się do szerokości \"delty\" cewnika; część zatrzaskowa wykonana ze sztywnego tworzywa; miękka samoprzylepna część mocująca do skóry pacjenta (pianka); dodatkowy plaster fiksujący",null,null,"szt.",200]
["RAZEM "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Część nr 7","index":6,"n_rows":30,"n_cols":11,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,6,20,6],[11,7,20,7],[11,8,20,8],[22,0,22,10],[11,9,20,9],[21,0,21,7],[11,10,20,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[11,0,20,0],[11,4,20,4],[11,5,20,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/30/2019"]
[]
[{"$nulls":6},"Opis przeddmiotu zamówienia"]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,"Specyfikacja asortymentowo-cenowa załącznik nr 1A do SIWZ"]
[]
["Część nr 7 - Cewniki naczyniowe do embolektomii"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [%]","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Cewniki naczyniowe do embolektomii zawierające kanał do wypełnienia balonu oraz kanał płuczący (do prowadnicy 0,035\") wraz z zaworem dwudrożnym typu Luer, bezlateksowe, o średnicy 5F mogące zastępować cewniki od 3F do 7F, o długościach 40 i 80 cm oraz rozmiarach balonu po napełnieniu od 5 mm do 14 mm.Cewniki dostępne w następ. rozmiarach.",null,null,"szt.",20]
[null,"zastępuje cewnik 3F, dł 40 cm, średnica balonu po napełnieniu 5mm/15F"]
[null,"zastępuje cewnik 3F, dł 80 cm, średnica balonu po napełnieniu 5mm/15F"]
[null,"zastępuje cewnik 4F, dł 40 cm, średnica balonu po napełnieniu 9mm/27F"]
[null,"zastępuje cewnik 4F, dł 80 cm, średnica balonu po napełnieniu 9mm/27F"]
[null,"zastępuje cewnik 5F, dł 40 cm, średnica balonu po napełnieniu 11mm/35F"]
[null,"zastępuje cewnik 5F, dł 80 cm, średnica balonu po napełnieniu 11mm/35F"]
[null,"zastępuje cewnik 6F, dł 40 cm, średnica balonu po napełnieniu 13mm/39F"]
[null,"zastępuje cewnik 6F, dł 80 cm, średnica balonu po napełnieniu 13mm/39F"]
[null,"zastępuje cewnik 7F, dł 80 cm, średnica balonu po napełnieniu 14mm/42F"]
["RAZEM "]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]