{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["Zad1 zestawy spectra ","Zad2sprzęt elektrokoagulacji","Zad3pojemniki transfer","Zad4pojemniki kriogeniczne","Zad5zestawy do pomp abbotta","Zad6ostrza do skalpela","Zad7wkład do kontrastu 150ml","zad8Pojemndoprekrwi pępowinowej"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zad1 zestawy spectra ","index":0,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,0,17,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[2,3,2,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/29/2012"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - Zestawy do separatora: COBE - SPECTRA, SPECTRA - OPTIA"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                               Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw do plazmaferezy /terapeutyczna wymiana osocza/",null,null,"szt.",48]
[2,"Zestaw do leukaferezy /separacja komórek MNC, PMN/",null,null,"szt.",120]
[3,"Zestaw do trombaferezy /separacja płytek ubogoleukocytarnych/",null,null,"szt.",12]
[4,"Zestaw do separatora AUTO PBSC C 70610 / automatyczna separacja komórek macierzystych/",null,null,"szt.",60]
[5,"Zestaw do czyszczenia szpiku",null,null,"szt.",6]
[6,"Zestaw do terapeutycznej wymiany osocza Spectra Optia",null,null,"szt.",78]
[7,"Zestaw do poboru komórek macierzystych (MNC) Spectra Optia",null,null,"szt.",42]
["RAZEM"]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zestawów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zad2sprzęt elektrokoagulacji","index":1,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[8,0,8,10],[15,0,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/29/2012"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2 - Sprzęt do aparatury do elektrokoagulacji ERBOTOM ICC-300, VIO 300D"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Elektroda neutralna jednorazowa, dzielona, okrągła z zewnętrznym pierścieniem ekwipotencjalnym izolowanym mechanicznie i elektrycznie do powierzchni płytki, na podłożu z włókniny. Powierzchnia aktywna 85-90 cm², pow. pierścienia ekwipotencjalnego 23 cm²  (do diatermii) ",null,null,"szt.",1200]
[2,"Czyścik elektrod, sterylny, jednorazowy, z folią samoprzylepną 50x50 mm",null,null,"szt.",500]
[3,"Uchwyt do koagulacji i cięcia, do elektrod śr trzpienia 4mm, z dołączonym kablem, bez kabla do min. 100 cykli sterylizacji",null,null,"szt.",4]
[4,"Kable do elektrod neutralnych jednorazowych, klips w standardzie europejskim, kompatybilny z diatermiami ERBE Zamawiająego, dł. 4m",null,null,"szt.",5]
["RAZEM"]
[]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu do aparatury do elektrokoagulacji z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zad3pojemniki transfer","index":2,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[16,0,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/29/2012"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 - Pojemniki transferowe"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Pojemniki do pobierania krwi poczwórne z płynem wzbogacającym, płytkowe",null,null,"szt.",72]
[2,"Pojemniki transferowe o pojemności 150ml",null,null,"szt.",50]
[3,"Pojemniki transferowe o pojemności 300ml",null,null,"szt.",500]
[4,"Pojemniki transferowe o pojemności 600ml",null,null,"szt.",300]
[5,"Pojemniki transferowe o pojemności 1000ml",null,null,"szt.",50]
[6,"Pojemniki do pobierania krwi pojedyncze z CPD",null,null,"szt.",1300]
["RAZEM"]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych pojemników z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zad4pojemniki kriogeniczne","index":3,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[9,0,9,10],[13,0,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/29/2012"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 4 - Pojemniki kriogeniczne "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Pojemniki kriogeniczne, teflonowe, do zbierania 100ml preparatu. Pojemniki musza pasować do stelaży o wymiarach: 20cm x 16cm x 1,8cm - Hemofreeze DF200-3",null,null,"szt.",460]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych pojemników kriogenicznychz aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zad5zestawy do pomp abbotta","index":4,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[13,0,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/29/2012"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 5 - Zestawy do pomp Abbotta LC5000"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw uniwersalny:                          długość 272 cm, krople - 20 / ml, filtr powietrza - 3 mikrony, filtr w linii 15 mikronów, odpowietrznik, port do podłączenia drugiego kanału, port do igły",null,null,"szt.",500]
[2,"Zestaw do podawania nitrogliceryny:                                                                    (nie przepuszcza światła), długość 272 cm, krople - 20 / ml, filtr powietrza - 3 mikrony, filtr w linii 15 mikronów, odpowietrznik, port do podłączenia drugiego kanału",null,null,"szt.",50]
["RAZEM"]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zestawów do pomp Abbotta LC5000 z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zad6ostrza do skalpela","index":5,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[8,0,8,10],[15,0,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/29/2012"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 6 - Ostrza do skalpela, elektrody EKG, cewniki do podawania tlenu i żel do USG "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Ostrza chirurgiczne do skalpela; Wykonane ze stali węglowej; kształt ostrza oznaczony na pojedynczym opakowaniu; na każdym ostrzu wygrawerowany numer ostrza i nazwa producenta; sterylne; Rozmiary: nr 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23 i 24.",null,null,"szt.",15000]
[2,"Elektroda jednorazowego użytku do badań EKG, śr. 50 mm, elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna, żel stały, pianka.Opakowanie folia aluminiowa z wewnętrzną warstwą folii polietylenowej. ",null,null,"szt.",20000]
[3,"Cewnik do podawania tlenu (wąsy tlenowe) przez nos dla dorosłych, przezroczysty, końce do nosa anatomicznie zakrzywione; dł. drenu min. 300 ±5cm; zakończony pętlą, z obejmą umożliwiającą dopasowanie do głowy; końcówka zakładana na przepływomierz tlenowy.",null,null,"szt.",1000]
[4,"Żel aloesowy do USG. Hipoalergiczny, rozpuszczalny w wodzie, do użytku zewnętrznego.Butelka = 500g.",null,null,"szt.",50]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych ostrzy, elektrod, cewników i żelu z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zad7wkład do kontrastu 150ml","index":6,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,1],[16,0,16,9],[13,0,13,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/29/2012"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 7 - Jednorazowy wkład do kontrastu o poj. 150 ml"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw składający się z jednorazowego wkładu do kontrastu o poj. 150ml oraz złącza szybkiego napełniania/łącznik rurkowy",null,null,"szt.",2500]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zestawów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad8Pojemndoprekrwi pępowinowej","index":7,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[13,0,13,7],[15,0,15,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/29/2012"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 8 - Pojemniki do pobierania i preparatyki krwi pępowinowej"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Pojemniki do pobierania i preparatyki krwi pępowinowej",null,null,"szt.",100]
["RAZEM"]
[]
["Uwaga!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych pojemników z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]