{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["zadanie 1","zadanie 2","zadanie 3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,1,13,7],[5,0,5,10],[7,0,7,10],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/35/2012"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 1 systemy zamykające miejsca wkłucia     \n"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Systemy zamykające do naczyń - do  wyboru systemy  szewne i  na zasdzie nitynolowego klipsa\n",null,null,"szt.",100]
[2,"System do zamykania  dużych otworów do 24F  z użyciem 4 nitynolowych igieł i nici poliestrowych. Koszulka z pokryciem hydrofilnym kompatybilny z prowadnikiem 0,038”",null,null,"szt.",10]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 2","index":1,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,1,15,7],[6,0,6,10],[9,0,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/35/2012"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 2 - sprzęt diagnostyczny"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Prodawniki diagnostyczne \n· Prowadnik stalowy, pokryty PTFE\n· Średnice prowadników: 0.018”, 0.025”, 0.028”, 0.032”, 0.035”, 0.038”\n· Długości prowadników: 40/80/100/125/150/180/260 cm\n· Dostępne w wersji prostej i J (promienie krzywizny: 1.5/3/6/12 mm)\n· Dostępny w wersji z ruchomym lub stałym rdzeniem\n· Dostępne końcówki: Newton, New Benson, Heavy Duty Fixe Core, Rosen Heavy Duty\n\n",null,null,"szt.",100]
[2,"Cewniki diagnostyczne \n· Cewnik o średnicy 4/5F i świetle 0,035” oraz 0,038”\n· Cewnik zbrojony drutem stalowym w części proksymalnej oraz wolframem w części dystalnej celem lepszej wizualizacji końcówki.\n· Długości cewnikow 65 - 100cm\n· Przeplyw od 6ml/sec do 32ml/sec \n· Wiele rodzajów krzywizn końcówki.\n\n",null,null,"szt.",100]
[3,"Koszulki naczyniowe \n· Introducer pokryty substancją hydrofilną\n· Łagodne przejście miedzy koszulką a poszerzaczem – łatwe wejście do tętnicy\n· Przezroczysty korpus, celem wizualizacji przechodzących urządzeń\n· Kółko do przyszycia Długości koszulki 7/11/25cm, średnice 4-14F\n· Dostępna wersja z markerem na końcu koszulki\n\n\n",null,null,"szt.",100]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 3","index":2,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,1,14,7],[6,0,6,10],[10,0,10,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 35/2012"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 3 cewniki do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Cewniki do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej stosowane do naczyń wieńcowych i obwodowych kompatybilne z urządzeniem Volcano:                                                                               - kompatybilne z prowadnikiem  0,014\"-0,038\"                                                     - shaft proksymalny 2,9 F- 7,0F                                                                               - srednica skanera 3,5 F- 8,2 F                                                     - kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F-9F\" .",null,null,"szt.",50]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]