{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":19,"sheets":["zadanie 1","zadanie 2","zadanie 3","zadanie 4","zadanie 5","zadanie 6","zadanie 7","zadanie 8","zadanie 9","zadanie 10","zadanie 11","zadanie 12","zadanie 13","zadanie 14","zadanie 15","zadanie 16 ","zadanie 17","zadanie 18 ","zadanie 19"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1","index":0,"n_rows":32,"n_cols":11,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[24,8,24,10],[25,8,25,10],[22,1,22,6],[14,0,14,10],[6,1,6,10],[7,9,7,10],[8,9,8,10],[9,9,9,10],[10,9,10,10],[8,1,8,8],[9,1,9,8],[10,1,10,8],[7,1,7,8],[30,6,30,10],[31,6,31,10],[26,4,26,5],[24,1,24,3],[25,1,25,3],[26,1,26,3],[24,4,24,5],[25,4,25,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/ 32 / 2012                                                                                                                "]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[null,"PARAMETRY GRANICZNE dla zadania 1"]
["Lp","Opis parametru granicznego ",{"$nulls":7},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Końcówki muszą być kompatybilne z pipetami  różnych producentów   w tym Eppendorf, HTL "]
[2,"Jednostkowe opakowanie końcówek =pudełko zawierające 96-100 szt końcówek,  pudełko powino się łatwo otwierać, wieczko po otwarciu pudełka powinno pozostawać przytwierdzone do pudełka, połączenie wieczka z pudełkiem powinno być solidne, nawet po wielokrotnym otwarciu pudełka"]
[3,"Końcówki sterylne, wolne od  Dnazy, RNazy ,  DNA i inhibitorów PCR -potwierdzone certyfikatem "]
["* Wypełnia Wykonawca"]
[]
["Zadanie 1 sterylne końcówki z filtrem do pipet automatycznych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr                                                         katalogowy","Jedn.  miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","Końcówki z filtrem 100-1000 ul spakowane w 10 lub 5  osobnych opakowań po  96-100 szt. końcówek",null,null,"szt.",88800]
["2.","Końcówki z filtrem 2-100 ul,spakowane w 10 lub 5  osobnych opakowań po  96 -100 szt. końcówek",null,null,"szt.",75840]
["3.","Końcówki z filtrem 0,1-10 ul  z ostrym końcem spakowane w 10  /lub 5 osobnych/ opakowań po 96-100szt końcowek, długość min 37 mm,",null,null,"szt.",115200]
["4.","Końcówki z filtrem  20-200 ul,spakowane w 10 lub 5  osobnych opakowań po  96 -100 szt. końcówek",null,null,"szt.",167040]
["5.","Końcówki z filtrem  20 ul,z ostrym końcem spakowane w 10 lub 5  osobnych opakowań po  96 -100 szt. końcówek",null,null,"szt.",4800]
[null,"Wartośc ogółem"]
[]
[null,"Parametry oceniane",null,null,"Ilośc pkt"]
[1,"Łatwość i szczelność dopasowania końcówek do pipety ( odpowiednie położenie filtra w końcówce)",null,null,"0-20"]
[2,"Łatwość zrzutu końcówek ",null,null,"0-10"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"………………...………………………"]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 2","index":1,"n_rows":29,"n_cols":11,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[20,1,20,7],[11,1,11,6],[6,2,6,6],[9,1,9,6],[7,1,7,6],[8,1,8,6],[10,1,10,6],[12,7,12,9],[18,1,19,1],[25,7,25,10],[22,1,22,5],[23,1,23,5],[24,1,24,5],[25,1,25,5],[27,6,27,10],[28,6,28,10],[7,7,7,10],[8,7,8,10],[9,7,9,10],[10,7,10,10],[24,9,24,10],[11,7,11,10],[15,0,15,10],[26,7,26,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 32 / 2012                                                                                                                  "]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE dla zadania 2"]
["Lp","Opis parametru granicznego ",{"$nulls":5},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Materiały kompatybilne z aparatem ABI PRISM 7700"]
[2,"Wytwarzane wyłącznie z polipropylenu o medycznym stopniu czystości"]
[3,"Proces wytwarzania bez naświetlania promieniami gamma"]
[4,"Certyfikowany brak Dnaz,Rnaz oraz endotoksyn"]
["* Wypełnia Wykonawca"]
[]
["Zadanie 2-plastiki do real time"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["Lp","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa                      handlowa","Nr                                                 katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT           [%]","Wartość                               netto                      ","Wartość                                                   VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Poz. 1 Optyczne probówki 0,2 ml w paskach po                         8 szt ( 8 Tube strips)                                                    +                                                                                                   Poz.2 optyczne płaskie wieczka w paskach                                                       po 8 szt do ich zakrycia)",null,null,"szt.",6500]
[2,null,null,null,"szt.",6500]
[null,"Wartość ogółem"]
[{"$nulls":6}," "]
["Lp","Parametry oceniane",{"$nulls":4},"Ilośc pkt"]
[1,"Minimalna fluorescencja materiału ",{"$nulls":4},"0-15"]
[2,"Wygodne zamykanie probówek i probówek w paskach na firmowym statywie do aparatu",{"$nulls":4},"0-5"]
[3,"Przezroczystość",{"$nulls":4},"0-10"]
[]
[{"$nulls":6},"……………………..…...………………………"]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 3","index":2,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,7,40,11],[41,7,41,11],[20,7,20,11],[21,7,21,11],[23,0,23,10],[39,7,39,10],[36,9,36,10],[35,9,35,10],[27,0,27,10],[32,1,32,7],[16,0,16,10],[12,9,12,10],[13,9,13,10],[12,1,12,8],[13,1,13,8],[5,0,5,10],[33,0,33,255],[38,4,38,5],[38,1,38,3],[38,7,38,10],[11,1,11,8],[8,9,8,10],[9,9,9,10],[10,9,10,10],[11,9,11,10],[7,0,7,10],[35,4,35,5],[36,4,36,5],[37,4,37,5],[35,1,35,3],[36,1,36,3],[37,1,37,3],[8,1,8,8],[9,1,9,8],[10,1,10,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/ 32 / 2012                                                                                                                  "]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE dla zadania 3"]
["Lp.","Opis parametru granicznego ",{"$nulls":7},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1," Materiały kompatybilne z aparatem RotorGene 3000 firmy Corbett Research"]
[2,"Wytwarzane wyłącznie z polipropylenu o medycznym stopniu czystości"]
[3,"Certyfikowany brak DNaz, RNaz oraz endotoksyn"]
[4,"Proces wytwarzania bez naświetlania promieniami gamma"]
[5,"Optyczne probówki 0,2 ml przezroczyste"]
["* Wypełnia Wykonawca"]
[]
["Uwaga: warunkiem zaakceptowania produktu do oceny danej firmy będzie  przetestowanie 50 szt  probówek  na aparacie RotorGene  3000 i otrzymanie 100 % prawidłowych wyników (tj. brak nieswoistych fluorescencji w trakcie analizowania eksperymentu  ). Jeśli  oferowane próbki nie spełnią ww warunku, oferta Wykonawcy będzie odrzucona."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………..…...………………………"]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 3- plastiki do real-time"]
["Załącznik nr 1"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa                                      handlowa","Nr                                                         katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość                                          netto                      ","Wartość                              VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","Optyczne probówki 0,2 ml, pojedyńcze z płaskim wieczkiem",null,null,"szt.",11000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
["Lp","Parametry oceniane",null,null,"Ilośc pkt"]
[1,"Minimalna flurescencja materiału",null,null,"0-15"]
[2,"Wygodne zamykanie probówek  na firmowym statywie do aparatu",null,null,"0-5"]
[3,"Przezroczystość ",null,null,"0-10"]
[]
[{"$nulls":7},"……………………..…...………………………"]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 4","index":3,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[13,1,13,7],[7,0,7,10],[14,8,14,10],[17,5,17,10],[18,5,18,10],[15,1,15,2],[16,1,16,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/ 32 / 2012                                                                                                                "]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie 4 -probówki do PCR"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.  miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Probówki typu Eppendorf 0,2 ml, do PCR, cienkościenne, wolne od DNA, RNaz, Dnaz i inhibitorów PCR (potwierdzone certyfikatem) z wypukłym wieczkiem wyposażonym w tzw. safe-lock specjalny zawias ustalający położenie wieczka) wieczko wypukłe umożliwiajace opis, na ściance bocznej matowe pole do opisu,op. jednostkowe maksymalnie =1000 szt. ",null,null,"szt.",18000]
[2,"Probówki typu Eppendorf 1,5 mL z dnem stożkowym, wolne od DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR, z płaskim wieczkiem do opisu.  Na ściance bocznej matowe pole do opisu, op. jednostkowe maksymalnie =1000 szt. ",null,null,"szt.",11000]
[3,"Probówki typu Eppendorf 1,5 ml, z dnem stożkowym, wolne od DNA, RNaz, DNaz i inhibitorów PCR (potwierdzone certyfikatem) z płaskim wieczkiem do opisu wyposażonym w tzw. safe-lock; na ściance bocznej matowe pole do opisu oraz skala na 0,5 1,0 i 1,5 ml.op. jednostkowe maksymalnie =1000 szt. ",null,null,"szt.",5000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
["Lp","Parametry oceniane",null,"Ilośc pkt"]
[1," Stabilne połczenie wieczka i probówki (bez mozliwości samoczynnego otwierania się lub opadania wieczek)",null,"0-30"]
[{"$nulls":5},"…………………………….……………………."]
[{"$nulls":5},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 5","index":4,"n_rows":32,"n_cols":11,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,5,30,10],[31,5,31,10],[11,1,11,7],[11,8,11,10],[23,1,23,7],[17,0,17,10],[12,1,12,7],[12,8,12,10],[13,1,13,7],[13,8,13,10],[6,0,6,10],[8,1,8,10],[10,8,10,10],[10,1,10,7],[29,7,29,10],[26,1,26,3],[27,1,27,3],[28,1,28,3],[28,7,28,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/ 32 / 2012                                                                                                                     "]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[null,"PARAMETRY GRANICZNE dla zadania  5"]
[]
["L.p","Opis parametru granicznego ",{"$nulls":6},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Końcówki muszą być kompatybilne z pipetami  firmy  Eppendorf "]
[2,"Jednostkowe opakowanie końcówek =pudełko zawierające 96-100 szt końcówek, "]
[3,"Końcówki sterylne, na opakowaniu data sterylizacji- sterylność potwierdzona certyfikatem"]
["* Wypełnia Wykonawca"]
[]
["Zadanie 5-sterylne końcówki do pipet automatycznych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","Sterylne końcówki do pipet automatycznych bez filtra o pojemności 0,1 - 10µl,  umieszczone w statywach (pudełkach) po 96szt, kompatybilne z pipetą automatyczną firmy Eppendorf.",null,null,"szt.",7200]
["2.","Sterylne końcówki do pipet automatycznych bez filtra o pojemności  od 1-200µl,  umieszczone w statywach (pudełkach) po 96szt, kompatybilne z pipetą automatyczną firmy Eppendorf.",null,null,"szt.",12500]
["3.","Sterylne, bezbarwne końcówki do pipet automatycznych bez filtra o pojemności od 100- 1000µl,  umieszczone w statywach (pudełkach) po 96-100 szt, kompatybilne z pipetą automatyczną firmy Eppendorf.",null,null,"szt.",9620]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
["L.p","Parametry oceniane",null,null,"Ilość pkt"]
[1,"Łatwośc i szczelność dopasowania końcówek do pipety",null,null,"0-15"]
[2,"Łatwośc zrzutu końcówek",null,null,"0-15"]
[]
[{"$nulls":5},"…………………………….……………………."]
[{"$nulls":5},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 6","index":5,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[16,8,16,10],[7,0,7,10],[15,8,15,10],[13,1,13,7],[15,1,15,3],[16,1,16,3],[17,1,17,3],[18,5,18,10],[19,5,19,10],[17,8,17,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/ 32 / 2012                                                                                                                    "]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie 6-probówki  do PCR"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Nazwa                            handlowa","Nr                   katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość                                              netto                      ","Wartość                                                                       VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Probówki typu Eppendorf  o poj. 1,5 ml z wieczkiem do opisu o wym. max 14 mm x 16 mm wyposażonym w zamykanie typu SnapLock, z dnem stożkowym, przezroczyste, z matowym polem do opisu na ściance bocznej, z możliwością wirowania do 20 000 RCF, wolne od DNaz, RNaz i endotoksyn,  z PP",null,null,"szt.",3000]
[2,"Probówki typu Eppendorf 0,5 mL cienkościenne, bezbarwne, do PCR wolne od DNaz, RNaz i endokoksyn, z płaskim wieczkiem do opisu wyposażonym w wydłużony \"kapsel\" uniemożliwiający odparowanie próbki podczas reakcji PCR  op. jednostkowe maksymalnie   500-1000 szt.",null,null,"szt.",9000]
[3,"Próbówki typu Eppendorf o poj. 2 ml z dnem stożkowym z podziałką o podwyższonej przezroczystości z polipropyl. ",null,null,"szt.",6000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
["L.p.","Parametry oceniane",null,null,"Ilośc pkt"]
[1,"Szczelność i elastyczność zamknięcia, stabilność mocowania wieczka",null,null,"0-15"]
[2,"Przezroczystość probówki",null,null,"0-15"]
[{"$nulls":5},"…………………………….……………………."]
[{"$nulls":5},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 7","index":6,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,5,19,10],[20,5,20,10],[6,1,6,11],[18,7,18,10],[17,7,17,10],[9,0,9,10],[16,8,16,10],[13,1,13,7],[16,1,16,3],[17,1,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/ 32 / 2012                                                                                                                    "]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 7-płytki do PCR"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa                                            handlowa","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość                                                                  VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Płytki 96 dołkowe  o poj. 0,2 ml do przeprowadzania reakcji  RQ -PCR  w aparacie iCycler iQ firmy Biorad, o wysokiej przezroczystości, płaskie ( bez wystających brzegów  płytki i bez wystających obrzeży dołków, półosłonięte, spakowane po   max. 10 szt. w op. jednostkowym, czyste do PCR (wolne od RNAZ i DNAZ, DNA oraz inhibitorów PCR)",null,null,"szt.",100]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
["L.p.","Parametry oceniane",null,null,"Ilośc pkt"]
[1,"Przezroczystość, elastyczność, kompatybilność z aparatem iCycler iQ firmy Biorad",null,null,"0 - 30"]
[]
[{"$nulls":5},"…………………………….……………………."]
[{"$nulls":5},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 8","index":7,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[16,1,16,3],[17,1,17,3],[19,5,19,10],[8,0,8,10],[12,1,12,7],[15,1,15,3],[20,5,20,10],[18,6,18,10],[17,6,17,10],[15,6,15,8],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[17,4,17,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/ 32 / 2012                                                                                                                   "]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 8-probówki do biologii molekularnej"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr                                                 katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość                                        netto                      ","Wartość                                             VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Probówki typu Eppendorf  1,5  ml z wieczkiem do opisu o wym max 14 - 16 mm, z dnem stożkowym, przezroczyste, z matowym polem do opisu na ściance bocznej, wolne  od RNAz . .Probówki z polipropylenu, z możliwością wirowania > 23 000xG.Op jednostkowe maksym 1000szt.",null,null,"szt.",6000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
["L.p.","Parametry oceniane",null,null,"Ilość pkt"]
[1,"Przezroczystość, elastyczność, stabilność zamknięcia",null,null,"0-10"]
[2,"Wytrzymałość podczas wirowania",null,null,"0-20"]
[]
[{"$nulls":5},"…………………………….……………………."]
[{"$nulls":5},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 9","index":8,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,1,18,2],[8,10,8,11],[5,0,5,11],[7,0,7,11],[8,1,8,9],[9,1,9,9],[10,1,10,9],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[25,7,25,11],[9,10,9,11],[10,10,10,11],[11,10,11,11],[12,10,12,11],[11,1,11,9],[22,8,22,9],[15,0,15,11],[19,1,19,8],[12,1,12,9],[23,6,23,11],[24,6,24,11],[21,1,21,4],[22,1,22,4],[23,1,23,4],[24,1,24,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/ 32 / 2012                                                                                                             "]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE dla zadania 9"]
["L.p.","Opis parametru granicznego ",{"$nulls":8},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Końcówki muszą być kompatybilne z pipetami różnych producentów   w tym Eppendorf, HTL "]
[2,"Jednostkowe opakowanie końcówek =pudełko zawierające 96-100 szt końcówek,  pudełko powino się łatwo otwierać, wieczko po otwarciu pudełka powinno pozostawać przytwierdzone do pudełka, połączenie wieczka z pudełkiem powinno być solidne, nawet po wielokrotnym otwarciu pudełka"]
[3,"Końcówki przezroczyste na całej długości"]
[4,"Końcówki sterylne, wolne od  Dnazy, RNazy , DNA i inhibitorów PCR -potwierdzone certyfikatem "]
["* Wypełnia Wykonawca"]
["Zadanie 9 sterylne końcówki z filtrem do pipet automatycznych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,null,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n",null,"Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.  miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość                                                       VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Końcówki z filtrem 0,1-10 ul  z ostrym końcem spakowane w 10  /lub 5 osobnych/ opakowań po 96-100szt końcowek, długość min 37 mm,gładka powierzchnia zewnętrzna końcówki, bez żebrowań, koncówki bez uskoków",null,null,null,"szt.",31680]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
["L.p.","Parametry oceniane",null,null,null,"Ilość pkt"]
[1,"Łatwość i szczelność dopasowania końcówek do pipety ( odpowiednie położenie filtra w końcówce)",null,null,null,"0-5"]
[2,"Łatwość zrzutu końcówek ",null,null,null,"0-5","…………………………….……………………."]
[3,"Max odzysk zadanej cieczy przy róźnej jej gęstośći",null,null,null,"0-10","podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 10","index":9,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,7,25,10],[11,1,11,7],[12,1,12,7],[15,0,15,10],[22,9,22,10],[19,1,19,7],[9,1,9,7],[23,5,23,10],[24,5,24,10],[6,0,6,10],[8,0,8,10],[9,8,9,10],[11,8,11,10],[10,8,10,10],[12,8,12,10],[10,1,10,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/ 32 / 2012                                                                                                                     "]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE dla zadania 10"]
["L.p.","Opis parametru granicznego ",{"$nulls":6},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Końcówki muszą być kompatybilne z pipetami  firmy  Eppendorf "]
[2,"Jednostkowe opakowanie końcówek =pudełko zawierające 96-100 szt końcówek, "]
[3,"Końcówki z filtrem, sterylne, na opakowaniu data sterylizacji- sterylność potwierdzona certyfikatem"]
["* Wypełnia Wykonawca"]
["Zadanie 10-sterylne końcówki do pipet automatycznych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość                                                               netto                      ","Wartość                                                       VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Sterylne końcówki do pipet automatycznych z filtrem o pojemności 0,1 - 10µl, długość min. 38 mm.,  umieszczone w statywach (pudełkach) po 96szt, kompatybilne z pipetą automatyczną firmy Eppendorf.",null,null,"szt.",13440]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[null,"Parametry oceniane","Ilość pkt",{"$nulls":4},"oferte przesle P.Edytka"]
[1,"Łatwośc i szczelność dopasowania końcówek do pipety","0-15",null,null,"…………………………….……………………."]
[2,"Łatwośc zrzutu końcówek","0-15",null,null,"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 11","index":10,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[8,9,8,10],[8,1,8,8],[6,0,6,10],[24,6,24,10],[9,9,9,10],[10,9,10,10],[9,1,9,8],[10,1,10,8],[11,9,11,10],[11,1,11,8],[23,1,23,3],[23,6,23,10],[25,6,25,10],[14,0,14,10],[21,9,21,10],[19,1,19,7],[21,4,21,5],[22,4,22,5],[23,4,23,5],[21,1,21,3],[22,1,22,3],[22,9,22,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/ 32 / 2012                                                                                                                      "]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["PARAMETRY GRANICZNE dla zadania 11"]
["L.p. ","Opis parametru granicznego ",{"$nulls":7},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Końcówki muszą być kompatybilne z pipetami  firmy  Eppendorf "]
[2,"Jednostkowe opakowanie końcówek =pudełko zawierające 96-100 szt końcówek, "]
[3,"Końcówki z filtrem, sterylne, na opakowaniu data sterylizacji- sterylność potwierdzona certyfikatem"]
["* Wypełnia Wykonawca"]
["Zadanie 11-sterylne końcówki do pipet automatycznych"]
["załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość                               netto                      ","Wartość                                                               VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Sterylne końcówki do pipet automatycznych z filtrem o pojemności  od 1-200µl,  umieszczone w statywach (pudełkach) po 96szt, kompatybilne z pipetą automatyczną firmy Eppendorf.",null,null,"szt.",6720]
[2,"Sterylne, bezbarwne końcówki do pipet automatycznych z filtrem o pojemności od 100- 1000µl,  umieszczone w statywach (pudełkach) po 96-100 szt, kompatybilne z pipetą automatyczną firmy Eppendorf.",null,null,"szt.",4800]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
["L.p.","Parametry oceniane",null,null,"Ilość pkt"]
[1,"Łatwośc i szczelność dopasowania końcówek do pipety",null,null,"0-15"]
[2,"Łatwośc zrzutu końcówek",null,null,"0-15",null,"…………………………….……………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 12","index":11,"n_rows":29,"n_cols":11,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,6,28,10],[24,1,24,3],[25,1,25,3],[23,1,23,5],[27,6,27,10],[22,1,22,5],[7,1,7,10],[6,0,6,10],[20,1,20,7],[8,9,8,10],[9,1,9,8],[9,9,9,10],[8,1,8,8],[16,0,16,10],[10,9,10,10],[10,1,10,8],[11,1,11,8],[11,9,11,10],[12,1,12,8],[12,9,12,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 32 / 2012                                                                                                                         "]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[null,"Parametry graniczne dla zadania 12"]
["L.p.","Opis parametru granicznego ",{"$nulls":7},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Końcówki muszą być kompatybilne z pipetami  różnych producentów   w tym Eppendorf, HTL "]
[2,"Jednostkowe opakowanie końcówek =pudełko zawierające 96-100 szt końcówek,  pudełko powino się łatwo otwierać, wieczko po otwarciu pudełka powinno pozostawać przytwierdzone do pudełka, połączenie wieczka z pudełkiem powinno być solidne, nawet po wielokrotnym otwarciu pudełka"]
[3,"Końcówki przezroczyste na całej długości"]
[4,"Końcówki sterylne, wolne od  Dnazy, RNazy ,  DNA i inhibitorów PCR -potwierdzone certyfikatem "]
["* Wypełnia Wykonawca"]
[]
["Zadanie 12 sterylne końcówki z filtrem do pipet automatycznych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.                                           miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość                                                            netto                      ","Wartość                                                          VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Końcówki z filtrem 0,1-10 ul  z ostrym końcem spakowane w 10  /lub 5 osobnych/ opakowań po 96-100szt końcowek, długość min 40 mm,",null,null,"szt.",14400]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
["L.p.","Parametry oceniane",{"$nulls":4},"Ilość pkt"]
[1,"Łatwość i szczelność dopasowania końcówek do pipety ( odpowiednie położenie filtra w końcówce)",{"$nulls":4},"0-5"]
[2,"Łatwość zrzutu końcówek ",{"$nulls":4},"0-5"]
[3,"Max odzysk zadanej cieczy przy róznej jej gęstośći",{"$nulls":4},"0-10"]
[]
[{"$nulls":6},"…………………………….……………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 13","index":12,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,6,22,10],[23,6,23,10],[17,1,17,5],[18,1,18,5],[19,1,19,5],[6,0,6,10],[14,1,14,5],[15,1,15,5],[16,1,16,5],[8,0,8,10],[12,1,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 32/ 2012                                                                                                                  "]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie 13 Probówki"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość                                                               netto                      ","Wartość                                                    VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Probówki o poj. 9 -12 ml  stożkowe, śr. 16 mm, dł 105 mm, bez znaczników, przezroczyste z PS,  z kompatybilnymi korkami ",null,null,"szt.",12000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
["L.p.","Parametry oceniane",{"$nulls":4},"Ilośc pkt"]
[1,"Ergonomia we współpracy ze statywami w Pracowni Genetyki ZDHiT",{"$nulls":4},"0-10"]
[2,"Czytelność napisu naniesionego wodoodpornym pisakiem laboratoryjnym ",{"$nulls":4},"0-10"]
[3,"Przezroczystość ",{"$nulls":4},"0-10"]
[4,"Zachowanie szczelności przy grzaniu z temp. pokojowej do temp 37°C przy całkowitym wypełnieniu probówki ",{"$nulls":4},"0-10"]
[5,"Kształt stożka umożliwiający prawidłową ocenę gęstości zawiesiny ",{"$nulls":4},"0-10"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"…………………………….……………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 14","index":13,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,7,25,10],[26,7,26,10],[23,1,23,5],[24,1,24,5],[5,0,5,10],[6,0,6,10],[21,1,21,5],[22,1,22,5],[19,1,19,7],[15,0,15,10],[7,9,7,10],[8,1,8,8],[9,1,9,8],[10,1,10,8],[7,1,7,8],[11,1,11,8],[8,9,8,10],[9,9,9,10],[10,9,10,10],[11,9,11,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 32 / 2012                                                                                                                "]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["PARAMETRY GRANICZNE dla zadania 14"]
["L.p.","Opis parametru granicznego ",{"$nulls":7},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Probówki do PCR  0.2 ml w paskach po 8 szt ze zintegrowanymi pojedynczymi wieczkami, przezroczyste"]
[2,"Certyfikowany brak DNAz, RNAz i endotoksyn"]
[3,"Wytwarzane z polipropylenu o medycznym stopniu czystości"]
[4,"Dostępność dokładnych wymiarów technicznych celem ich wprowadzenia do stacji pipetującej  - rozstaw probówek pasujący do formatu płytki PCR 96-dołkowej"]
["* Wypełnia Wykonawca"]
[]
["Zadanie 14 Probówki do PCR"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość                                                  netto                      ","Wartość                                                                  VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Probówki do PCR 0.2ml połączone w paski po 8 szt ze zintegrowanymi indywidualnymi płaskimi wieczkami; przezroczyste; wolne od DNAz, RNAz i endotoksyn; wytwarzane z polipropylenu o medycznym stopniu czystości; wygodne zamykanie wieczek, nie otwieranie się podczas przechowywania materiału w lodówce: nie muszą być optyczne/o niskiej retencji",null,null,"szt.",600]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
["L.p.","Parametry graniczne",{"$nulls":4},"Ilość punktów"]
[1,"wygodne zamykanie i odtwieranie wieczek",{"$nulls":4},"0-10"]
[2,"szczelność wieczek, niedopuszczalne samoistne otwieranie się wieczek",{"$nulls":4},"0-10"]
[3,"standardowe rozstawienie probówek - pasowanie do bloku 96 x 0.2ml, wieczka otwierające się po skosie",{"$nulls":4},"0-10"]
[{"$nulls":7},"…………………………….……………………."]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 15","index":14,"n_rows":31,"n_cols":11,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,1,25,3],[26,1,26,3],[27,1,27,3],[28,1,28,3],[25,4,25,5],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[10,9,10,10],[6,1,6,10],[8,9,8,10],[9,9,9,10],[7,1,7,10],[8,1,8,8],[23,1,23,7],[13,1,13,8],[14,1,14,8],[17,0,17,10],[29,6,29,10],[30,6,30,10],[9,1,9,8],[10,1,10,8],[11,1,11,8],[12,1,12,8],[11,9,11,10],[12,9,12,10],[13,9,13,10],[14,9,14,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 32 / 2012                                                                                                           "]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[null,"PARAMETRY GRANICZNE dla zadania 15"]
["L.p. ","Opis parametru granicznego ",{"$nulls":7},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Kompatibilność z aparatem LC480 Roche (jednorazowe probówki w paskach po 8 szt + wieczka, pasujące do adaptora wielokrotnego użytku) "]
[2,"Probówki optyczne do real-time PCR 0.2ml w paskach po 8 szt bez wieczek, niskoretencyjne - tzw „low profile”; białe; bez sztywnego kołnierza – bez  tzw „extra robust”"]
[3,"Wieczka optyczne do real-time PCR w paskach po 8 szt, płaskie, przezroczyste, połączone ze sobą za pomocą cienkich łączników (nie jako całościowy, jednolity odlew); kompatybilne do probówek optycznych 0.2 ml w paskach po 8szt"]
[4,"Adaptor do aparatu LC480 Roche umożliwiający umieszczanie w aparacie probówek 0,2ml w pastach po 8 szt, bez sztywnego kołnierza – bez  tzw „extra robust”"]
[5,"Certyfikowany brak DNAz, RNAz i endotoksyn"]
[6,"Wytwarzane z polipropylenu o medycznym stopniu czystości"]
["* Wypełnia Wykonawca"]
["Zadanie 15 Probówki optyczne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.  miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Probówki optyczne do real-time PCR 0.2ml w paskach po 8 szt bez wieczek, niskoretencyjne - tzw „low profile”; białe; bez sztywnego kołnierza – bez  tzw „extra robust”, pasujące do kontabilnego adaptora do aparatu LC480 Roche; wolne od DNAz, RNAz i endotoksyn; wytwarzane z polipropylenu o medycznym stopniu czystości; wygodne zamykanie kontabilnymi wieczkami w paskach po 8szt",null,null,"szt.",600]
[2,"Wieczka optyczne do real-time PCR w paskach po 8 szt, płaskie, przezroczyste, połączone ze sobą za pomocą cienkich łączników (nie jako całościowy, jednolity odlew); kompatybilne do probówek optycznych 0.2 ml w paskach po 8szt pasujących do adaptora dla aparatu  LC480 Roch",null,null,"szt.",600]
[3,"Adaptor do aparatu LC480 Roche umożliwiający umieszczanie w aparacie probówek 0,2ml w pastach po 8 szt, bez sztywnego kołnierza – bez  tzw „extra robust”",null,null,"szt.",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
["Lp","Parametry graniczne",null,null,"Ilość                                            punktów"]
[1,"Kompatybilność adaptera, probówek i wieczek z aparatem LC480 Roche  ",null,null,"0-10"]
[2,"Brak nieswoistej fluorescencji w trakcie badań RQ-PCR (dotyczy pkt 1 i 2)",null,null,"0-15"]
[3,"wygodne zamykanie probówek 0.2ml w paskach po 8 szt kontabilnymi wieczkami w paskach (dotyczy pkt 1 i 2)",null,null,"0-5"]
[{"$nulls":6},"………………………………………"]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 16 ","index":15,"n_rows":33,"n_cols":11,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,6,31,10],[32,6,32,10],[25,4,25,5],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[27,7,27,10],[24,1,24,3],[25,1,25,3],[26,1,26,3],[27,1,27,3],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[24,4,24,5],[13,9,13,10],[8,9,8,10],[9,1,9,8],[10,1,10,8],[11,1,11,8],[8,1,8,8],[9,9,9,10],[10,9,10,10],[11,9,11,10],[12,9,12,10],[22,1,22,7],[17,0,17,10],[12,1,12,8],[13,1,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 32 / 2012                                                                                                                        "]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["PARAMETRY GRANICZNE dla zadania 16"]
["L.p.","Opis parametru granicznego ",{"$nulls":7},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Płytki optycznedo real-time PCR 96 x 0.2ml białe z kodem kreskowym,  niskoretencyjne – tzw „low profile”; z pełnym kołnierzem - tzw Semi-skirted"]
[2,"Kompatybilne z aparatem Roche LC480 "]
[3,"Folia/mata optyczna do real-time PCR samoprzylepna, pasująca do w/w płytek 96/384 "]
[4,"Certyfikowany brak DNAz, RNAz i endotoksyn"]
[5,"Wytwarzane z polipropylenu o medycznym stopniu czystości"]
["* Wypełnia Wykonawca"]
[]
["Zadanie 16 Płytki optyczne "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość                                                netto                      ","Wartość                                                   VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Optyczne płytki 96-dołkowe do real-time PCR o poj 0.2ml; białe z kodem kreskowym,  niskoretencyjne – tzw „low profile”; kompatybilne z aparatem Roche LC480;  z pełnym kołnierzem - tzw Semi-skirted; wolne od DNAz, RNAz i endotoksyn; wytwarzane z polipropylenu o medycznym stopniu czystości",null,null,"szt.",300]
[2,"Folia/mata optyczna do real-time PCR samoprzylepna, pasująca do w/w płytek 96/384 ",null,null,"szt.",300]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
["Lp","Parametry graniczne",null,null,"Ilość                                                                   punktów"]
[1,"Kompatybilność z  aparatem LC480 Roche ",null,null,"0-5"]
[2,"Brak nieswoistej fluorescencji w trakcie badań RQ-PCR.",null,null,"0-15"]
[3,"Szczelność przylegania folii do płytki przed i po badaniu",null,null,"0-10"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"…………………………….……………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 17","index":16,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,5,10],[9,1,9,8],[10,1,10,8],[11,1,11,8],[7,1,7,8],[8,1,8,8],[9,9,9,10],[10,9,10,10],[11,9,11,10],[8,9,8,10],[6,0,6,10],[7,9,7,10],[20,4,20,5],[20,1,20,3],[18,1,18,7],[14,0,14,10],[23,6,23,10],[24,6,24,10],[21,4,21,5],[22,4,22,5],[21,1,21,3],[22,1,22,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 32 / 2012                                                                                                                        "]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["PARAMETRY GRANICZNE dla zadania 17"]
["L.p.","Opis parametru granicznego ",{"$nulls":7},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Optyczne płytki 96-dołkowe do real-time PCR o poj 0.2ml; przezroczyste, niskoretencyjne – tzw „low profile”;  z podniesioną krawędzią do PCR ze znakowaniem fluorescencyjnym"]
[2,"Kompatybilność z sekwenatorem ABI 3100, termocyklerem ABI 9700; "]
[3,"Certyfikowany brak DNAz, RNAz i endotoksyn"]
[4,"Wytwarzane z polipropylenu o medycznym stopniu czystości"]
["* Wypełnia Wykonawca"]
["Zadanie 17 Płytki optyczne"]
["Załacznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość                                  netto                      ","Wartość                                    VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[null,"Optyczne płytki 96-dołkowe do real-time PCR o poj 0.2ml; przezroczyste, niskoretencyjne – tzw „low profile”; kompatybilne z sekwenatorem ABI3100, termocyklerem 9700;  z podniesioną krawędzią; wolne od DNAz, RNAz i endotoksyn; wytwarzane z polipropylenu o medycznym stopniu czystości",null,null,"szt.",20]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
["Lp.","Parametry graniczne",null,null,"Ilość                                                                                punktów"]
[1,"Kompatybilność z  aparatami ABI 3100 i ABI9700",null,null,"0-10"]
[2,"Brak nieswoistej fluorescencji w trakcie elektroforezy kapilarnej",null,null,"0-20"]
[{"$nulls":6},"…………………………………………………"]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 18 ","index":17,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[6,0,6,10],[7,8,7,10],[14,0,14,10],[8,8,8,10],[9,8,9,10],[10,8,10,10],[11,8,11,10],[11,1,11,7],[7,1,7,7],[25,6,25,10],[18,1,18,7],[20,1,20,5],[21,1,21,5],[22,1,22,5],[8,1,8,7],[9,1,9,7],[10,1,10,7],[24,6,24,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 32/ 2012                                                                                                                          "]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja  Asortymentowo-Cenowa"]
["PARAMETRY GRANICZNE dla zadania 18"]
["L.p.","Opis parametru granicznego ",{"$nulls":6},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Płytki głębokie 96-dołkowe o poj 2 ml; kwadratowe"]
[2,"Kompatybilność z Holterem C Nucleospin - adapterem do witowania kolumienek w paskach po 8 szt"]
[3,"Certyfikowany brak DNAz, RNAz i endotoksyn"]
[4,"Wytwarzane z polipropylenu o medycznym stopniu czystości"]
["* Wypełnia Wykonawca"]
["Zadanie 18 Płytki głębokie 96-dołkowe"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa                                                   handlowa","Nr                                               katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość                                                    netto                      ","Wartość                                                 VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Płytki głębokie 96-dołkowe o poj 2 ml; kwadratowe, pasujące do adaptera, umożliwiające płukanie przez wirowanie kolumienek do izolacji DNA w paskach po 8 szt (Nucleospin 8); wolne od DNAz, RNAz i endotoksyn; wytwarzane z polipropylenu o medycznym stopniu czystości;",null,null,"szt.",100]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
["Lp.","Parametry graniczne",{"$nulls":4},"Ilość                            punktów"]
[1,"Kompatibilność z Holterem C Nucleospin do wirowania kolumienek w paskach po 8 szt",{"$nulls":4},"0-20"]
[2,"Kwadratowy kształt o wymiarach gwarantujących kompatibilność z naczynkiem do wirowania Qiagen 09366 wirówki Sigma 4-15C",{"$nulls":4},"0-10"]
[]
[{"$nulls":6},"…………………………………………………"]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 19","index":18,"n_rows":35,"n_cols":11,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,9,11,10],[12,9,12,10],[13,9,13,10],[11,1,11,8],[12,1,12,8],[13,1,13,8],[30,1,30,5],[14,9,14,10],[15,9,15,10],[14,1,14,8],[15,1,15,8],[7,0,7,10],[9,0,9,10],[33,6,33,10],[34,6,34,10],[19,0,19,10],[24,1,24,7],[26,1,26,5],[27,1,27,5],[28,1,28,5],[29,1,29,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 32/ 2012                                                                                                                           "]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja  Asortymentowo-Cenowa"]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE dla zadania 19"]
[]
["L.p.","Opis parametru granicznego ",{"$nulls":7},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Końcówki 10-20 ul i 175-200 ul z filtrem, sterylne, styl Tecan Genesis"]
[2,"Końcówki kompatybilne ze stacją pipetującą FasTrans"]
[3,"Certyfikowany brak DNAz, RNAz i endotoksyn"]
[4,"Wytwarzane z polipropylenu o medycznym stopniu czystości"]
["* Wypełnia Wykonawca"]
[]
["Zadanie 19 końcówki z filtrem"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość ","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość                                             netto                      ","Wartość                                             VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Końcówki 10-20 ul z filtrem, styl Tecan Genesis, sterylne, wolne od DNAz, RNAz i endotoksyn; wytwarzane z polipropylenu o medycznym stopniu czystości;",null,null,"szt.",9600]
[2,"Końcówki 175-200 ul z filtrem, styl Tecan Genesis, sterylne, wolne od DNAz, RNAz i endotoksyn; wytwarzane z polipropylenu o medycznym stopniu czystości;",null,null,"szt.",1920]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
["LP","Parametry oceniane",{"$nulls":4},"Ilośc                                                                            pkt"]
[1,"Kompatibilność z głowicami stacji pipetującej Fastrans (30ul dla pkt 1; 250ul dla pkt 2)",{"$nulls":4},"0-10"]
[2,"Łatwość i szczelność dopasowania końcówek do głowicy pipetującej (odpowiednie położenie fitra w końcówce)",{"$nulls":4},"0-10"]
[3,"Max odzysk zadanej cieczy przy różnej gęstości",{"$nulls":4},"0-5"]
[4,"Łatwość zrzutu końcówek",{"$nulls":4},"0-5"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"…………………………..……………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]