{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":28,"sheets":["Zadanie nr 1","Zadanie nr 2","Zadanie nr 3","Zadanie nr 4","Zadanie nr 5","Zadanie nr 6","Zadanie nr 7","Zadanie nr 8","Zadanie nr 9","Zadanie nr 10","Zadanie nr 11","Zadanie nr 12","Zadanie nr 13","Zadanie nr 14","Zadanie nr 15","Zadanie nr 16","Zadanie nr 17","Zadanie nr 18","Zadanie nr 19","Zadanie nr 20","Zadanie nr 21","Zadanie nr 22","Zadanie nr 23","Zadanie nr 24","Zadanie nr 25","Zadanie nr 26","Zadanie nr 27","Zadanie nr 28"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie nr 1","index":0,"n_rows":28,"n_cols":12,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,7,25,8],[6,0,6,1],[18,7,18,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Odczynnik monoklonalny anty-Cw ","5ml"]
[2,"Odczynnik monoklonalny anty-Fya reagujący w teście antyglobulinowym","5 ml"]
[3,"Odczynnik poliklonalny anty-Fyb reagujący w teście antyglobulinowym","5 ml"]
[4,"Odczynnik monoklonalny Anty-Jka ","5 ml"]
[5,"Odczynnik monoklonalny anty-Jkb","5 ml"]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 2","index":1,"n_rows":27,"n_cols":12,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,7,24,8],[6,0,6,1],[20,7,20,8],[21,7,21,8],[23,7,23,8],[17,7,17,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  2"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"BsiS (MSpI) recombinant","2000 j."]
[2,"AluI, recombinant","1800 j."]
[3,"PstI, recombinant","2000j."]
[4,"Pvull, recombinant","4500j."]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 3","index":2,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,7,17,8],[6,0,6,1],[15,7,15,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  3"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Mouse monoclonal CD 25, Clone 4C9, 1 ml, concentrate","1ml"]
[2,"Torebki biopsyjne niebieskie o wym. 31x43 mm ","2000szt."]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 4","index":3,"n_rows":36,"n_cols":14,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[26,9,26,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  4"]
["Odczynniki i materiały zużywalne do aparatu ABI PRISM 3130, oraz odczynniki laboratoryjne wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz.9 x poz.10)","Kwota VAT","Wartość brutto (poz.12+poz.13)"]
[1,"Life Technologies",10787018,"Opis produktu:1 Kb DNA Ladder stężenie 1 µg/µl w buforze 10 mM Tris-HCl (pH 7.5), 50 mM NaCl, 1 mM EDTA, 250 ul, wystarcza na 125 testów, zasięg 100 bp do 12 000 bp, 20 prążków DNA, 7 prążków do wielkości 1000bp, prążek 1625 bp, 12 prążków od od 1000bp do 12000bp \n\n \n\n\n\n","2x250ul",null,null,"250 ul",2]
[2,"Life Technologies",4363785,"Polimer do elektroforezy kapilarnej w aparatach ABI PRISM 3130xl , gotowy do użycia-wypełnienia kapilary, o  własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI PRISM 3130, zoptymalizowany do użycia w analizach sekwencjonowania  oraz jako medium separacyjne fragmentów w warunkach denaturujących, umożliwiające prawidłowy rozdział i analizę fragmentów STR, zoptymalizowany do pracy z różną długością kapilar, konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniach po 3,5ml \nPOP-7 Polymer for 3130\n","2x3,5 ml",null,null,"3,5 ml",2]
[3,"Life Technologies",402824,"Bufor do elektroforezy kapilarnej w aparatach ABI PRISM 3130xl, 10 x stężony, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w aparatacie ABI PRISM 3130, sprawdzony w użyciu, z pełną kompatybilnością współdziałania z polimerami, gotowy do użycia po dziesięciokrotnym rozcieńczeniu wodą dejonizowaną, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 25 ml \nRunning Buffer w/ EDTA 10x \n","5x25ml",null,null,"25 ml",5]
[4,"Life Technologies",4311320,"Formamid wysoko dejonizowany do elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI PRISM 3130xl, o przewodnictwie poniżej 30 μS,  stosowany w biologii molekularnej, w procesie elektroforetycznego rozdziału fragmentów DNA w \nwarunkach denaturujących, gwarantujący prawidłowość rozdziału zdenaturowanych fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI PRISM 3130, optycznie neutralny, konfekcjonowany fabrycznie.\n Hi-Di Formamide, Genetic Analysis Grade\n","1x25 ml",null,null,"25 ml",1]
[5,"Life Technologies",4333464,"Zestaw kapilar 4x36 cm do aparatu ABI PRISM 3130, stanowiący integralną, zużywalną część wyposażenia posiadanego aparatu ABI PRISM 3130. Scalony zestaw 4 kapilar wewnętrznie niepowlekanych, z jednym oknem odczytu, o długości 36 cm,  gwarantujący prawidłowość elektroforetycznych rozdziałów fragmentów DNA dla minimum 100 analiz na kapilarę z dokładnością 1 bp (±0,5 bp),  konfekcjonowany fabrycznie.\n Capillary Array 31xx, 4 cap x 36cm\n","1x1zestaw",null,null,"1 zestaw",1]
[6,"Life Technologies","N8010560","Mikropłytki reakcyjne z 96 dołkami o pojemności 0,2 ml, optycznie (fluorescencyjnie) neutralne, kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowgo bloku posiadanych termocyklerów GeneAmp 9700 i automatycznego podajnika próbek posiadanego aparatu ABI PRISM 3130, spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR, konfekcjonowane fabrycznie po 10 sztuk w opakowaniu \nReaction Plate 96-w no barcode \n","5x10/Pkg",null,null,"10/Pkg",5]
[7,"Life Technologies",4315932,"Zestaw przykrywek do pojemników na bufor, wyposażonych w system szczelin umożliwiających kapilarom swobodne zanurzenie, stanowiący integralną część wyposażenia aparatu ABI PRISM 3130, kompatybilny rozmiarowo i pod względem ścisłego dopasowania do pojemników będących w wyposażeniu aparatu, konfekcjonowany fabrycznie po 20 szt.\n","1x20/Pkg",null,null,"20/Pkg",1]
[8,"Life Technologies",4307133,"Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie 10 loci STR i locus Amelogeniny do jednoczesnej, \nmultipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA,\nzawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR (mieszaninę reakcyjną, \nmieszaninę primerów znakowanych barwnikami fluorescencyjnymi 5FAM, JOE, NED i termostabilną polimerazę DNA o aktywności 5u/μl), kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci oraz kompatybilną drabinę alleli, - z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnym ustawieniem posiadanego aparatu ABI PRISM 3130\nAmpFlSTR SGM Plus PCR Amplification Kit\n","2x100Rxn",null,null,"100Rxn",2]
[9,"Life Technologies","N8080243","Termostabilna \npolimeraza DNA AmpliTaq Gold Polymerase (+10xPCR Gold Buffer + 25 mM MgCl2) o własnościach Hot Start i o aktywności 5u/μl, z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawami odczynników do identyfikacji osobniczej, konfekcjonowana fabrycznie w zestawie wraz z buforem do PCR i roztworem MgCl2 \nAmpliTaq Gold with Buffer II\n","6x250U",null,null,"6x250U",1]
[10,"Life Technologies",4337450,"zestaw pozwalający na przeprowadzenie reakcji sekwencjonowania, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI PRISM 3130, umożliwiający reakcję sekwencjonowania krótkich fragmentów; -zestaw zawiera:  gotowy do użycia miks reakcyjny, starter kontrolny M13, pGEM dwuniciowy kontrolny DNA, 5x stężony bufor do sekwencjonowania konfekcjonowany fabrycznie, wystarczający na przyprowadzenie 100 reakcji sekwencjonowania w objętości 20ul \nBigDyeTerm v1.1 CycleSeq Kit\n","1x100Rxn",null,null,"100 Rxn",1]
[11,"Life Technologies",10270106,"Surowica płodowa pochodzenia bydlęcego, aprobowana EU, pochodzenia południowoamerykańskiego.Testowana na obecnośc wirusów bakterii, mykoplazmy, BVD, IBR, PH od 6,9-7,8. Sterylnie filtrowana , konfekcjonowana w opakowaniach 500ml ","50000 ml",null,null,"500 ml",100]
[12,"Life Technologies",61870010,"Podłoże RPMI zawierające  z 2.0 g/L D-glucose, 2.0 g/L NaHCO3, bez pirogronianu sodu, bez HEPES , zawierająca stabilną formę  L-glutaminy oraz czerwień fenolową. Osmomolarność 260-310 mOsm/kg, pH 7.0-7.4  Konfekcjonowana w opakowaniach 500ml ","30000 ml",null,null,"500 ml",60]
[{"$nulls":9},"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"…………………………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 5","index":4,"n_rows":29,"n_cols":12,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[19,7,19,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  5"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw do izolacji DNA z krwi metodą kolumienkową (zawierający: Proteinase K, bufory do przemywania złoża, do rozcieńczania i lizy materiału oraz do elucji DNA, kolumienki ze złożem adsorpcyjnym, dodatkowe probówki do przemywania złoża). Objętość krwi do izolacji 200-500 μl, objętość elucji 100-200 μl. ","1400 izolacji"]
[2,"Zestaw do izolacji DNA z tkanek metodą kolumienkową (zawierający: Proteinase K, bufory do przemywania złoża, do rozcieńczania i lizy materiału oraz elucji DNA, kolumienki ze złożem adsorpcyjnym, dodatkowe probówki do przemywania złoża). Ilość tkanki do izolacji 25-50 mg, objętość elucji 100-200 μl.","70 izolacji"]
[3,"Zestaw do izolacji RNA z komórek krwi i innych tkanek ssaków metodą kolumienkową (zawierający: bufor do lizy komórek, 2-merkaptoetanol min. 98%, bufory do przemywania złoża i elucji RNA, kolumienki filtrujące, kolumienki ze złożem adsorpcyjnym, dodatkowe probówki do przemywania złoża). Ilość komórek do izolacji do 10 mln., objętość elucji 50-100 μl. ","2 100 reakcji"]
[4,"TAQ DNA Polimeraza rekombinowana, 5U/ul; w zestawie 100 ul Taq DNA polimeraza; 1,25 ml bufor 10xPCR bez jonów Mg; 1 ml 50mM MgCl2; (bufor 10xPCR; 200 mM Tris/HCL (pH 8,4), 500 mM KCL), bufor do enzymu: 20 mM Tris/HCL pH 8,0; 0,1 mM EDTA; 1 mM DTT, 50% glicerol, stabilizatory; jedno opakowanie zawiera maksymalnie 250 jednostek","1000U"]
[5,"Trizma base ","4kg"]
[6,"Agaroza do biologii molekularnej","500g"]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 6","index":5,"n_rows":28,"n_cols":12,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,7,20,8],[6,0,6,1],[18,7,18,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  6"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Sonda molekularna podwójnie znakowana do oznaczania translokacji (9;22) stosowana do wykrywania produktów fuzji genów BCR/ABL znakowana fluorochromami (BCR SpectrumGreen/ABL SpectrumOrange), dwukolorowa, dwufuzyjna","40 testów"]
[2,"Sonda molekularna dwukolorowa do badania rearanżacji genu ETV6  (12p13) ","20 testów"]
[3,"Sonda molekularna rearanżacyjna typu break apart Sonda molekularna podwójnie znakowana do regionu 16p13,1 MYH11,stosowana do wykrywania inwersji chromosomu 16","20 testów"]
[4,"Sonda molekularna podwójnie znakowana do oznaczania translokacji (15;17) stosowana do wykrywania produktów fuzji genów PML/RARA znakowana fluorochromami (RARA SpectrumGreen/PML SpectrumOrange), dwukolorowa, dwufuzyjna, 20 testów","20 testów"]
[5,"Wielokolorowy zestaw IVD sond molekularnych do diagnozowania CLL. Zestaw zawiera  sondy:  p53(SpectrumOrange) / ATM(spectrumGreen) oraz  D13S319(spectrumOrange) / 13q34(SpectrumAqua)/ centromer chromosomu 12(SpectrumGreen) ","100 testów"]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 7","index":6,"n_rows":39,"n_cols":12,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,7,31,8],[6,0,6,1],[29,7,29,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  7"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"sonda centromerowa","60 testów"]
[2,"sonda molekularna ON MDS 7q(7q22;7q35)/SE7: sonda złożona z dwóch fragmentów podlegajacych najczęściej delecji:jednego długości 200kB w obrębie prążka 7q22 flankowanego markerami D7S1503 i D7S1841 częściowo pokrywający gen CUTL1 (znakowanego PlatinumBrigh","10 testów"]
[3,"Sonda molekularna MDS 5q- (5q31;5q33)/hTERT(5p15) TC green/red/blue  jest  złożona z trzech fragmentów: regionu kontrolnego o długości 400 kb w obrębie prążka 5p15.3 flankowanego markerami D5S1981 i D5S2269E (znakowanego PlatinumBright415- niebieski), oraz dwóch fragmentów położonych na ramieniu 5q. Fragment pierwszy o długości 645 KB znakowany PlatiniumBright495-zielony pokrywa obszar w obrębie prążka 5q31.2 i zawiera geny CDC25C i EGR1 ograniczonye markerami RH48032 i D5S597. Fragment drugi o długości 650 KB znakowany PlatiniumBright550-czerwony w obręboie prążka 5q33.1 i obejmujący geny CSF1R i RPS14, ograniczone markerami D5S2618 i D5S2014.","10 testów"]
[4,"sonda molekularna p53(17p13)/ MPO (17q23) \"ISO 17q\" red/green:  sonda p53 (17p13) i MPO (17q22) składa się z dwóch fragmentów: jednego o długości 400kB w obrębie prążka 17q22, flankowanego markerami D17S2151 i SHGC-144222, zawierającego ge","10 testów"]
[5,"sonda molekularna MLL(11q23), break red/green: sonda MLL(11q230 Break składa się z dwóch fragmentów w obrębie prążka 11q23 flankowanych markerami D11S976 i D11S4538: jednego o długości 220kB, położonego powyżej genu MLL (znakowanego Platinumbright495-ziel","10 testów"]
[6,"sonda SE X (DXZ1)/ SE Y (DYZ3) red/green: standardowa sonda satelitarna, centromerowa (centromer X PlatinumBright495 zielony i Y PlatinumBright550 czerwony)","10 testów"]
[7,"sonda AML/ETO t(8;21)fusion red/green:                               sonda AML/ETO t(8;21) Fusion składa się z dwóch fragmentów w obrębie prążka 8q21.3 flankowanych markerami RH 120950 i W 1080: jednego o długości 490 kB, położonego powyżej genu RUNX1T (E","10 testów"]
[8,"Sonda molekularna specyficzna dla genów IGH i BCL2 składająca się z dwóch fragmentów DNA znakowanych PlatinumBright550 (czerwony) w obrębie prążka 14q32:  jednego o długości 600kB obejmującego gen IGHV i drugiego, również o długości 600kB, zawierającego g","10 testów"]
[9,"Sonda molekularna specyficzna dla genów IGH i MYC składająca się z dwóch fragmentów DNA znakowanych PlatinumBright550 (czerwony) w obrębie prążka 14q32:  jednego o długości 600kB obejmującego gen IGHV i drugiego, również o długości 600kB, zawierającego ge","10 testów"]
[10,"Sonda molekularna specyficzna dla genów TP53 i ATM składająca się z fragmentu DNA o długości 230 kB położonego w obrębie prążka 11q22, znakowanego PlatinumBright550 (czerwony), obejmującego gen ATM i ograniczonego markerami D11S4485 i RH 39918; oraz fragm","20 testów"]
[11,"Sonda molekularna inv(3), EVI1(3q26), podwójnie znakowana służąca do identyfikacji rearanżacji z zaangażowaniem genu EVI1.  Skonstruowana z fragmentu DNA o długości 460 kb położonego proksymalnie do genu EVI1 wyznakowanego PlatinumBright 495 (zielony), or","10 testów"]
[12,"XL BCL6 (3q27), translocation probe, break apart: sonda molekularna, rozdzielnosygnałowa, specyficzna dla genu BCL6 (3q27) składa się z dwóch sond znakowanych spectrum green/red","10 testów"]
[13,"Sonda molekularna dwukolorowa, dwufuzyjna IGH/MAF t(14,16) do oznaczania translokacji t(14;16)(q32;q23) stosowana do wykrywania produktów fuzji genów IGH/MAF, znakowana fluorochromami PlatiniumBright zielony/czerwony","10 testów"]
[14,"IGH/CCND1 (BCL1) t(11;14), translocation probe, dual-fusion: sonda molekularna do oznaczania translokacji t(11;14) stosowana do wykrywania produktów fuzji genów IGH/CCVD1, znakowana fluorochromami PlatiniumBright zielony/czerwony","10 testów"]
[15,"IGH/FGFR3 t(4;14), translocation probe, dual fusion: sonda molekularna do oznaczania translokacji t(4;14) stosowana do wykrywania produktów fuzji genów IGH/FGFR3, znakowana fluorochromami PlatiniumBright zielony/czerwony","10 testów"]
[16,"IGH (14q32), translocation probe, break apart: sonda molekularna dwukolorowa znakowana Plat,do badania rearanżacji w obrębie genu IGH, znakowana fluorochromami PlatiniumBright zielony/czerwony","10 testów"]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 8","index":7,"n_rows":26,"n_cols":12,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[16,7,16,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  8"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Szybki zestaw diagnostyczny Gordon-Sweet","400 testów (4x100)"]
[2,"Szybki zestaw diagnostyczny Azan Trichrome","100 testów (1x100)"]
[3,"Szybki zestaw diagnostyczny Giemza","15 testów (1x15)"]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 9","index":8,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[14,7,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  9"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"DNA Away do dezynfekcji stołów w laboratoriach biologii molekularnej","2000 ml (8x250 ml)"]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 10","index":9,"n_rows":25,"n_cols":14,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[15,9,15,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  10"]
["Odczynniki wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz.9 x poz.10)","Kwota VAT","Wartość brutto (poz.12+poz.13)"]
[1,"Biokom","AF 1152","Goat anti human Galectin-1, Affinity Purified Polyclonal Antibody, Immunogen E.coli-derived recombinant human Galectin-1, Ala2-Asp135",100,null,null,100,1]
[{"$nulls":9},"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"…………………………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 11","index":10,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[15,7,15,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  11"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Płyn PBS z jonami Ca i Mg o stężeniu x1","30000 ml (60x500ml)"]
[2,"Płyn PBS bez jonów Ca i Mg o stężeniu x1","50000 ml (100x500ml)"]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 12","index":11,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[14,7,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  12"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Pak Plus ® No cat PAKPLUS, Gen Probe","3 x max. 5 testów/kit"]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 13","index":12,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[15,7,15,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  13"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Skala syntezy ","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Primery do PCR oczyszczone metodą HPLC /średnio 30 zasad/primer liofilizowane Skala: 50nM. Ilość zasad DNA: 5 primerów: 22 nukleotydów, 2 primery:  21 nukleotydów, po 1 primerze: 25 nt, 24 nt, 18 nt, 23 nt, 20 nt i 32 nt.\n\n",294]
[2,"Oligonukleotydy standardowe odsolone/średnio 30 zasad/primer, liofilizowane, skala syntezy 10-30 nmol",4500]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 14","index":13,"n_rows":27,"n_cols":12,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[17,7,17,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  14"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Zestaw do analizy HRM zawierający polimerazę HotStart oraz barwnik do analizy krzywej topnienia wysokiej rozdzielczości; Mg2+(25mM),dNTP,20ul mieszaniny do wykonania 500reakcji; umożliwiający oznaczenie 5-30 ng DNA/20ul","5 zestawów"]
[2,"Zestaw płytek wraz z folią; płytki muszą być kompatybilne z aparatem Lightcycler 480 firmy Roche.\n","12 (5x10 płytek)"]
[3,"kompletny zestaw odczynników do odwrotnej transkrypcji mRNA, całkowitego RNA, wirusowego RNA w tradycyjnych termocyklerach oraz aparatach real-time zawierający: uniwersalne startery oligo (dT) oraz random heksamery, enzym- odwrotną transkryptazę posiadającą aktywność RNazy H. Możliwość pracy w temperaturze 65°C, otrzymywania produktów do 12kb.","4 000 reakcji"]
[4,"FastStart Taq DNA Polymerase, dNTPack 5U/µl; termostabilna polimeraza Taq DNA, typu hot-start. Rekomendowana do PCR, Hot start PCR, RT-PCR, Multiplex PCR amplifikacji trudnych matryc, amplifikacji matryc bogatych w sekwencje GC; umożliwia amplifikacje fragmentów ludzkiego genomowego DNA i cDNA do 3 kb. Umożliwia wbudowywanie nukleotydów modyfikowanych i dUTP. Opakowanie zawiera zoptymalizowany zestaw odczynników:10xstężony bufor z 20mM MgCl2, 10x stężony bufor bez MgCl2, 25mM roztwór MgCl2, 5xstężony roztwór do reakcji z matrycami bogatymi w sekwencje GC, mix nukleotydów, FastStart Taq DNA Polymerase, 5U/µl","500 U (2x250U)"]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 15","index":14,"n_rows":26,"n_cols":14,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  15"]
["Materiały zużywalne według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz.9 x poz.10)","Kwota VAT","Wartość brutto (poz.12+poz.13)"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz.9 x poz.10)","Kwota VAT","Wartość brutto (poz.12+poz.13)"]
[1,"Biomedica Poland Sp. z o.o.","MT-21970","Mikropłytka /sprzężone mikroprobówki 8x12x0,2  do PCR/hybrydyzacji DNA","200 szt",null,null,25,8]
[2,"Biomedica Poland Sp. z o.o.","AB-AB-055583","Samoprzylepna naklejka uszczelniająca do mikropłytki mikroprobówek 8x12x0,2  do PCR"," 300 szt",null,null,100,3]
[{"$nulls":10},"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 16","index":15,"n_rows":31,"n_cols":14,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[18,0,24,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  16"]
["Testy według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz.9 x poz.10)","Kwota VAT","Wartość brutto (poz.12+poz.13)"]
[1,"Biomedica Poland Sp. z o.o.","EC-EDI 002250","Zestaw do izolacji DNA z 250 ul krwi na aparacie DUPLICA PEP","900 testów",null,null,"180 testów",5]
[{"$nulls":10},"Razem"]
[]
[]
["Uwaga: Każda partia dostarczonych odczynników musi posiadać znak CE i certyfikat jakości zawierający oznaczenia serii lub partii wyrobu, datę produkcji. Do testów HLA musi być dołączona instrukcja wykonania badania i oryginalna oraz oprogramowanie interpretacyjne.Oprogramowanie powinno pozwalać na analizę wyników badań poprzez interpretację surowych danych z fluorescencyjno-laserowego analizatora systemu Luminex i podaniem sugerowanych wyników. Oprogramowanie powinno również umożliwiać przechowywanie wyników w bazie danych. "]
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":9},"…………………………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 17","index":16,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,1,14,8],[6,0,6,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  17"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Polimeraza Taq DNA, stężenie 5 u/ul, w komplecie: bufor 10 x do reakcji PCR,  bufor 10 x stężony z obciążnikiem do bezpośredniego nakładania na żel po reakcji PCR, roztwór jonów MgCl2 (25mM) oraz  bufor zwiększający specyficzność reakcji PCR (5 x stężony), nie zawierający związków toksycznych jak DMSO, do testów HLA o niskiej i wysokiej rozdzielczości . ","4000 U "]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 18","index":17,"n_rows":28,"n_cols":12,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[18,7,18,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  18"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość ","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Zestaw lateksowy z kontrolami do jakościowego i półilościowego oznaczania czynnika reumatoidalnego w surowicy, zawierający pola testowe oraz patyczki do mieszania materiału. Czułość; 8 IU/ml","1 500 testów"]
[2,"Zestaw lateksowy z kontrolami do jakościowego i półilościowego oznaczania białka C-reaktywnego w surowicy, zawierający pola testowe oraz patyczki do mieszania materiału. Czułość: 6 mg/l","3 000 testów"]
[3,"Zestaw lateksowy z kontrolami do jakościowego i półilościowego wykrywania w surowicy przeciwciał antynukleoproteinowych towarzyszących SLE, zawierający pola testowe oraz patyczki do mieszania materiału","350 testów"]
[4,"Hemaglutynacyjny test Waaler-Rose z kontrolami do jakościowego i półilościowego oznaczania czynnika reumatoidalnego w surowicy, zawierający pola testowe oraz patyczki do mieszania materiału. Czułość: 8 IU/ml","700 testów"]
[5,"Zestaw lateksowy do diagnostyki mononukleozy zakaźnej w surowicy z kontrolami, zawierający pola testowe oraz patyczki do mieszania materiału","100 testów"]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 19","index":18,"n_rows":26,"n_cols":12,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,7,19,8],[6,0,6,1],[16,7,16,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  19"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość ","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Kolumienki chromatograficzne do oznaczeń hemoglobiny A2","600 szt.(12x50szt.)"]
[2,"Kontrola HbA2 mikrokolumn (abnormal)","15 ml (3x5ml)"]
[3,"Kontrola HbA2 mikrokolumn (normal)","15 ml (3x5ml)"]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 20","index":19,"n_rows":26,"n_cols":12,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[16,7,16,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  20"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość ","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Zestaw do ozn. haptoglobiny metodą immunodyfuzji radialnej","1 440 testów"]
[2,"Białko kontrolne do zestawu do ozn. haptoglobiny w surowicy krwi","3 ml"]
[3,"Kuwety w wiankach do analizatora BCT ","38400 szt. (20x1920szt.)"]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 21","index":20,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,7,17,8],[6,0,6,1],[15,7,15,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  21"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość ","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Cr51; Na251CrO4; sodowy chromian do iniekcji aktywność 370MBq","4 porcje"]
[2,"Fe59; Fe59C6H5O7; 0,15 M cytrynian żelaza do iniekcji; aktywność 3,7 MBq","2 porcje"]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 22","index":21,"n_rows":71,"n_cols":12,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,12,1],[11,2,12,5],[11,6,12,7],[11,9,11,10],[12,9,12,10],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[13,6,13,7],[13,9,13,10],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[14,6,14,8],[14,9,14,10],[15,0,15,10],[17,3,17,4],[18,3,18,4],[23,0,24,11],[21,6,21,7],[26,0,27,0],[26,1,27,9],[26,10,26,11],[27,10,27,11],[28,1,28,9],[28,10,28,11],[29,1,29,9],[29,10,29,11],[30,1,30,9],[30,10,30,11],[31,1,31,9],[31,10,31,11],[32,1,32,9],[32,10,32,11],[33,1,33,9],[33,10,33,11],[34,1,34,9],[34,10,34,11],[35,1,35,9],[35,10,35,11],[36,1,36,9],[36,10,36,11],[37,1,37,9],[37,10,37,11],[38,1,38,9],[38,10,38,11],[39,1,39,9],[39,10,39,11],[40,1,40,9],[40,10,40,11],[41,1,41,9],[41,10,41,11],[42,1,42,9],[42,10,42,11],[43,1,43,9],[43,10,43,11],[47,1,47,9],[47,10,47,11],[44,1,44,9],[44,10,44,11],[45,1,45,9],[45,10,45,11],[61,7,61,8],[6,0,6,1],[50,1,50,9],[50,10,50,11],[48,1,48,9],[48,10,48,11],[49,1,49,9],[49,10,49,11],[46,1,46,9],[46,10,46,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  22"]
["Nazwa:*",{"$nulls":5},"Typ aparatu (model):*"]
[]
["Producent:*",{"$nulls":5},"Rok produkcji:"]
["Aparat nowy/ używany:*",{"$nulls":5},"Aktualna wartość rynkowa aparatu*: brutto:",null,null,"                              netto:"]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia wykonawca/"]
[" Dzierżawa analizatora"]
["L.p.","Nazwa Analizatora / Producent","Opis","Wartość netto przedmiotu dzierżawy/ stawka VAT",null,"Okres dzierżawy","koszt dzierżawy/m-c","VAT              [%]","Wartość netto","Wartość VAT","Wartość brutto"]
[1,null,"dzierżawa  Analizatora ",null,null,"12 miesięcy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE Analizatora"]
["Lp.","Parametr/warunek",{"$nulls":8},"Spełnienie parametru, warunku"]
[{"$nulls":10},"TAK / NIE"]
[1,"Analizator do diagnostyki schorzeń o podłożu autoimmunologicznym"]
[2,"Metodyka badań-immunoeenzymatyczna (ELISA)"]
[3,"System w pełni zautomatyzowany"]
[4,"Maksymalna ilość w jednym nastawieniu:30"]
[5,"Maksymalna ilość różnych parametrów w jednym nastawieniu:30"]
[6,"Dostępna ilość parametrów:75"]
[7,"Wymagana objętość próbki: 10ul (anti-GMB 20ul)"]
[8,"Rodzaj próbki:surowica"]
[9,"Wynik:ilościowy (poza testami ANA Screen, ANA Detect, ENA Screen)"]
[10,"Kalibracja testu:wbudowana(brak konieczności wykonywania badań standardów)"]
[11,"Kalibracja analizatora:automatyczna"]
[12,"Detektor:optyczny"]
[13,"Inkubator:wbudowany"]
[14,"Źródło światła:LED"]
[15,"Długość fali:650nm"]
[16,"Zakres pracy pompy:10-200ul"]
[17,"Dozowanie odczynników:igły(brak konieczności stosowania plastikowych końcówek)"]
[18,"Interfejs:dotykowy ekran ciekłokrystaliczny"]
[19,"Ewaluacja danych:Wbudowany program:możliwość archiwizacji pacjentów, możliwość archiwizacji wyników, możliwość eksportowania wyników na zewnętrzną pamięć USB, możliwość podłączenia do szpitalnej sieci LIS, możliwość identyfikacji próbek pacjentów po kodach kreskowych, wydruk gotowych wyników dzięki wbudowanej drukarce termicznej"]
[20,"Wymiary zewnętrzne: wysokość- 76cm, długość- 54cm, szerokość- 68cm, waga- 52,4kg"]
[21,"Butle:butla na wodę destylowaną: 2,5 l, butla na odciek: 5 l, butla na bufor do przemywań1:1l, butla na bufor do przemywań2:1l"]
[22,"Zużycie prądu:MAX 4A (120V~), 4A (230V~)"]
[23,"Certyfikacja:CE"]
[]
[]
[]
["Kalibratory i odczynniki kontrolne konieczne do wykonania testów"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa kat.","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Zamknięty system testowy (w tzw.paskach) do oznaczania przeciwciał antykardiolipinowych w klasie IgG metodą ELISA, przy zachowaniu parametrów:zakres pomiaru: 0-120 GPL U/ml; czułość metody: IgG 1GPL U/ml; kalibracja i standaryzacja wg Harrisa/IRP97/656","48 testów "]
[2,"Zamknięty system testowy (w tzw.paskach) do oznaczania przeciwciał antykardiolipinowych w klasie IgM metodą ELISA, przy zachowaniu parametrów:zakres pomiaru: 0-80 MPL U/ml; czułość metody: 0,5 MPL U/ml; kalibracja i standaryzacja wg Harrisa/IRP97/656","48 testów "]
[3,"Zamknięty system testowy (w tzw.paskach) do oznaczania przeciwciał przeciw B2-glikoproteinie I   w klasie IgG metodą ELISA, przy zachowaniu parametrów:zakres pomiaru: 0-100 U/ml;  kalibracja i standaryzacja wg Harrisa/IRP97/656; dołki testowe opłaszczone ludzką B2-glikoproteiną I","24 testy"]
[4,"Zamknięty system testowy (w tzw.paskach) do oznaczania przeciwciał przeciw B2-glikoproteinie I   w klasie IgM metodą ELISA, przy zachowaniu parametrów:zakres pomiaru: 0-100 U/ml;  kalibracja i standaryzacja wg Harrisa/IRP97/656; dołki testowe opłaszczone ludzką B2-glikoproteiną I","24 testy"]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 23","index":22,"n_rows":36,"n_cols":12,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,7,30,8],[6,0,6,1],[26,7,26,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  23"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa kat.","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Etylowy alkohol 96% cz. 1L","5 L"]
[2,"Etylowy alkohol bezw. 99.8% czda 1L","100 L"]
[3,"Aceton czda 1L","50 L"]
[4,"Eter dietylowy czda 1L","15L"]
[5,"Formalina do histopatologii 10% 1L","50L"]
[6,"Ksylen cz.d.a. 5L","200L"]
[7,"Metanol czda 1L","50L"]
[8,"Ksylen cz.d.a. 1L","2L"]
[9,"Cytrynian sodu dwuwodny cz.d.a. C6H5Na3O7 x 2H2O","4kg"]
[10,"2-propanol cz.d.a.","1L"]
[11,"kwas solny 35-38% cz.d.a.","1L"]
[12,"potasu di-wodorofosforan cz.d.a. KH2PO4, poj max 500g","500g"]
[13,"TEMED N,N,N,N- tetrametylenediamine extra czysty","50ml"]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem"]
[]
[]
[null," "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 24","index":23,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,7,18,8],[6,0,6,1],[15,7,15,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  24"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Enzym niezbędny do usuwania pozostałości primerów oraz innych jednoniciowych fragmentów syntetyzowanych w reakcji PCR z mieszaniny amplifikacyjnej. Enzym dostarczany w buforze zawierającym 20 mM Tris-HCl (pH 7,5), 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT oraz 50% (v/v) glicerol. Zestaw w komplecie z: 10 x Reaction buffer 1ml [670 mM glycine-KOH (pH 9,5 w 25oC), 67 mM MgCl2, 10 mMDTT]","8 000U"]
[2,"Enzym - alkaliczna fosfataza krewetkowa do usuwania z mieszaniny amplifikacyjnej wolnych dNTP, które mają negatywny wpływ na reakcję sekwencjonowania. Enzym dostarczany w buforze zawierającym 25 mM Tris-HCl (pH 7,6 w 4oC), 1 mM MgCl2, 0,1 mM ZnCl2 oraz 50% (v/v) glicerol. Zestaw w komplecie z 10x Reaction buffer  3 x 1 ml (0,1M Tris-HCl (pH 7,5 w 37oC), 0,1 M MgCl2 oraz 1 mg/ml BSA). Wielkość opak. 500 U (1U/ul)  ","1000 U"]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 25","index":24,"n_rows":26,"n_cols":13,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,8,19,9],[6,0,6,2],[16,8,16,9],[10,0,10,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 25 - odczynniki diagnostyczne i krew kontrolna do analizatora hematologicznego Coulter ACT diff wg numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,null,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Producent","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Beckman Coulter ","Act Diff Pak","122,40 L (8x(15L+0,3L))",8448344,null,"15L+0,3L",8]
[2,"Beckman Coulter ","ACT Rinse","6000 ml (12x500 ml)",8448350,null,"500 ml",12]
[3,"Beckman Coulter ","Krew kontrolna 4 C ES TRI","6x (3 x 0,3ml)",7547188,null,"3 x 0,3 ml",6]
[{"$nulls":8},"Wartość ogółem"]
[]
["* pozycja 3 - dostawy krwi kontrolnej sukcesywne co 2 miesiące począwszy od daty podpisania umowy , aż do jej wygaśnięcia"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"…………………………………………………………………….."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 26","index":25,"n_rows":26,"n_cols":14,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[16,9,16,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 26 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz.9 x poz.10)","Kwota VAT","Wartość brutto (poz.12+poz.13)"]
[1,"Biomerieux",413110,"Karta do oznaczania lekowrażliwości w systemie Vitek AST-N223",200,null,null,20,10]
[2,"Biomerieux",413083,"Karta do oznaczania lekowrażliwości w systemie Vitek AST-N222",100,null,null,20,5]
[3,"Biomerieux",22233,"Karta do oznaczania lekowrażliwości w systemie Vitek AST-P-580",100,null,null,20,5]
[{"$nulls":9},"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"…………………………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 27","index":26,"n_rows":15,"n_cols":12,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,7,21,8],[6,0,6,1],[17,7,17,8],[18,7,18,8],[20,7,20,8],[14,7,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  27"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"10mMdNTPs(mix) do standardowej reakcji PCR","25000 nmoli"]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem"]

{"sheet":"Zadanie nr 28","index":27,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[14,7,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  11"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Dopełniacz króliczy liofilizowany","1000 ml (500 amp. x 2ml)"]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]