INSTYTUT

HEMATOLOGII  I  TRANSFUZJOLOGII

02-776 Warszawa, ul.  indiry Gandhi 14

Tel. (22)  34-96-222÷230	                            	   	Fax: (22)  34-96-223

NIP:  525-000-94-24		                                                                                       REGON:  000288484

Zamówienie znak: IHiT/P/53/2012                                     Warszawa dnia 20.07.2012 r.

S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

D o t y c z y:

Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 200 tys. euro

O g ł o s z o n e g o  p r z e z:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

N a :

Usługę wykonania przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń w

obiektach IHiT przy ul. Indiry Gandhi 14 i ul. Chocimskiej 5 (zadania 1- 5)

Wspólny Słownik Zamówień (KOD CPV):

50324200-4 zapobiegawcze usługi konserwacyjne

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2010, Nr 113, poz. 759. ze zmianami.)

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca składa Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące razem („spółka cywilna”, „konsorcjum”)

  - W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku przedsiębiorców. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi mieć formę wspólnego oświadczenia podmiotów tworzących „konsorcjum” i zostać podpisany przez upoważnionych reprezentantów firm składających wspólną ofertę.

  - Zamawiający w przypadku wybrania oferty składanej wspólnie przez kilku przedsiębiorców, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądał „Umowy Konsorcjum” zawierającej w sposób nie budzący wątpliwości, co najmniej niżej podane informacje:

- przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia

- zasady reprezentacji (pełnomocnik)

- zasady odpowiedzialności, w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej (art. 369 k.c.) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia

- czas trwania umowy

  - W przypadku oferty „Konsorcjum” lub spółki cywilnej warunki określone w art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – w tym przede wszystkim złożenie wymaganych ustawą oświadczeń i dokumentów – dotyczą wszystkich przedsiębiorców tworzących „Konsorcjum” lub spółkę cywilną. (vide Rozdz. II i III niniejszej SIWZ).

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę – częściową – na wybrane zadanie lub na całość zamówienia – osobno na wszystkie zadania zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Wartość oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad    określonych w Rozdz. V pkt. 5 niniejszej SIWZ. Oferta zawierająca wariantowe propozycje cenowe zostanie odrzucona.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę należy złożyć na (bądź w formie) druku "Oferta". Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Oferta” opracowanym przez Zamawiającego i zamieszczonym wraz z niniejszą SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego www.ihit.waw.pl

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niezgodności z niniejszą SIWZ.

- Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania  firmy.

(Art. 104 kodeksu cywilnego  stanowi  o   nieważności   jednostronnej czynności prawnej 	dokonanej  w  cudzym  imieniu  bez  umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu.

Osobami upoważnionymi są  zatem :

- osoby wymienione w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy,

według zasad w nim określonych

- osoby legitymujące  się  oryginałem pełnomocnictwa  do  reprezentowania   firmy  w procedurze

zamówienia publicznego. Podobna zasada dotyczy Wykonawców nie posiadających osobowości 	prawnej.)

- Każda strona Oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. W przypadku, gdy ofertę podpisuje więcej niż jedna osoba wystarczająca jest parafa jednej z nich. Do parafowania zasady opisane w rozdz. I pkt. 11 stosuje się odpowiednio.

- Każda zapisana strona  OFERTY powinna być kolejno ponumerowana.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć  wraz  z  tłumaczeniami  na  język polski. W razie wątpliwości wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Ofertę  wraz ze wszystkimi załącznikami należy  umieścić  w  zamkniętej  kopercie  opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

Nazwa i adres Wykonawcy..............................................................

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/53/2012

Oferta na:  Usługa wykonania przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń

w obiektach IHiT przy ul. Indiry Gandhi 14 i ul. Chocimskiej 5

(zadania 1-5)

– nie otwierać przed 06.08.2012  godz.  10:00  –

Dostarczyć do  Kancelarii   IHiT,  pokój nr 144a,  i piętro

Liczba stron  (określić, ile stron znajduje się w kopercie)…….........

- Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty załączone zgodnie ze wskazaniami zawartymi w niniejszej Specyfikacji.

- Wskazane jest, aby oferta przetargowa posiadała spis treści zawierający wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty z podaniem numeru strony, na której dany dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa, lub kopię potwierdzoną notarialnie.

- Wszystkie dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Jeśli dokument załączony jest w postaci kopii Wykonawca zobowiązany jest:

- załączyć w złożonej ofercie oświadczenie, iż wszystkie kopie załączone do oferty są zgodne z oryginałami (oświadczenie to stanowi Załącznik nr 2c do druku „Oferta”) albo

- na każdej stronie takiego dokumentu zamieścić adnotację „za zgodność z oryginałem” opatrzoną imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.

- Zamawiający nie dopuszcza drogi elektronicznej jako formy przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

- Oferty są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – rozumie się przez nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r.,  Nr 153, poz.1503 z późn. zmianami)

- W przypadku, gdy Wykonawca chce zastrzec informacje zawarte w ofercie, powinien:

  - . załączyć oświadczenie, że zastrzeżone informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub

organizacyjne nie były ujawnione do wiadomości publicznej przed złożeniem oferty

  - . dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa załączyć do oferty w sposób umożliwiający

utajnienie tej części oferty np. złoży utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej

kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spiąć (zszyć) oddzielnie od

pozostałych, jawnych elementów oferty z jednoczesnym załączeniem do oferty

oświadczenia treści „ informacje zawarte na stronach od nr....... do nr........ stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom niniejszego

postępowania.

- Zamawiający udostępni do wglądu jawną część dokumentacji na pisemny wniosek zainteresowanego uczestnika postępowania.

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  - O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

    - posiadania wiedzy i doświadczenie;

    - dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej;

  - Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

  - Złożą wszystkie wymagane (wskazane przez zamawiającego) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. – (Dz.U. Nr 226 poz. 1817 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane).

- W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki:

  - Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

  - Posiadania wiedzy i doświadczenia:

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

  - Dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, –  wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

  - Sytuacji ekonomicznej i finansowej:

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

- Wykonawca może polegać na potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie o którym mowa wyżej, 	będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga przedłożenia przez 	ten podmiot(y) dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale III niniejszej SIWZ

- Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Podmiot(y) składający(e) Wykonawcy pisemne zobowiązanie o którym mowa wyżej jest 	zobowiązany do przedłożenia dokumentów wymaganych w rozdziale  III niniejszej SIWZ

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

- Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w powyższym rozdziale są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej  przez Wykonawcę (zgodnie z Rozdz. I pkt.19). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udziału:

  - Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez sprawdzenie, czy wyżej wymienione, żądane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzają spełnienie warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 P.z.p.  (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 w/w ustawy) metodą [spełnia – nie spełnia];

  - Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- OPIS DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH W CELU WYKAZANIA, ŻE WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

- W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 30.12.2009 r. Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. z 2009r Nr 226, poz. 1817), Zamawiający wymaga złożenia dokumentów i oświadczeń:

  - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2b do SIWZ.

  - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert.

1.5. Do oferty do każdego zadania - wykonania przeglądów  technicznych i konserwacji

urządzeń, Wykonawca dołączy:

- Ksero zaświadczeń kwalifikacyjnych osób wykonujących prace przeglądów i konserwacji

- Ksero zaświadczeń kwalifikacyjnych osób wykonujących prace kontrolno-pomiarowe

- Ksero Świadectw Sprawdzenia mierników użytych do prac kontrolno-pomiarowych

- Przyrządy użyte  do sprawdzania dla zachowania wiarygodności wyników badań były poddawane okresowej kontroli metrologicznej. Zgodnie z Zarządzeniem nr 12 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 30 marca 1999 r. [15.38.] w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o miernikach  okres ważności dowodów kontroli metrologicznej mierników – załącznik nr 6.

Do potwierdzenia:

Kopią dokumentu dołączoną do oferty (poświadczoną zgodnie z Rozdz. I/19 niniejszej SIWZ). 	Jeżeli dokument sporządzony jest w języku obcym, należy go załączyć wraz  z tłumaczeniem 	na język polski.

1.6. Wykaz wykonanych 3 usług: w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w zakresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców ( wg wzoru Zamawiającego) – załącznik nr 4

1.7. Dokument/-y potwierdzający/-e (np. referencje, protokół odbioru końcowego), że usługi/-a  przedstawione w w/w wykazie zostały/-a wykonane/-a lub są wykonywane należycie.

1.8. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami  na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia wraz informacją o podstawie do dysponowania tymi ludźmi ( wg wzoru Zamawiającego) – załącznik nr 5.

  - Oświadczenie, że osoby , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają  wymagane uprawnienia ( wg wzoru zamawiającego)- załącznik nr 5.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. III ust. 1 pkt. 1.2 – 1.4 SIWZ składa:

  - Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

  - Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.1 lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2.1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 2 – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 2.2 stosuje się odpowiednio.

  - W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- Dokumenty, o których mowa w powyższym rozdziale są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę (zgodnie z Rozdz. I pkt. 19). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udziału:

Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w 	 art. 24 ust. 1 i 2 będzie dokonana przez sprawdzenie właściwości i kompletności wymaganych 	 dokumentów i oświadczeń  (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 w/w ustawy) metodą [spełnia – 	nie 	 spełnia].

- WARUNKI  WPŁATY  I  ZWROTU  WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- USZCZEGÓŁOWIENIE  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW  WYKONAWCY

  - Określenie przedmiotu zamówienia:

Usługa wykonania przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń w obiektach IHiT przy ul. Indiry Gandhi 14 i ul. Chocimskiej 5 (zadania 1-5)

Na potrzeby niniejszego dokumentu stosuje się następujące definicje:

-     przegląd techniczny urządzeń – kompleksowe wykonane w określonych odstępach czasu sprawdzenie stanu technicznego urządzeń przez wykwalifikowane i odpowiednio przygotowane do tego celu osoby

-     konserwacja urządzeń – zespół czynności zapewniający utrzymanie urządzeń w pełnej gotowości do pracy oraz zapewnienie warunków ich użytkowania określonych w przepisach technicznych poprzez usuwanie niesprawności, a także czyszczenie, smarowanie, regulowanie itp.

*    Wykaz urządzeń objętych przedmiotowym zamówieniem zawiera załącznik nr 1b do SIWZ.

*     Zakres podstawowych do wykonania czynności dla poszczególnych zadań opisano w

załączniku nr 1c do SIWZ

  - Parametry graniczne (odcinające):

Graniczne (odcinające) parametry techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 1c.

UWAGA: Jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie parametry graniczne (odcinające) określone w Załączniku nr 1 oferta jest odrzucona bez dalszej oceny.

  - Obowiązki Wykonawcy:

3.1. Zamawiający informuje Wykonawców o ich uprawnieniach do przeprowadzenia wizji lokalnej

instalacji i urządzeń których dotyczy planowana usługa przeglądu i  konserwacji .

Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek

okoliczności dotyczące wykonania usługi, które były możliwe do ustalenia podczas

przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej.

Termin dokonania wizji ustala się indywidualnie z osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia.

3.2. Wszelkie przeglądy techniczne, konserwacje i prace przy  urządzeniach i instalacji elektrycznej mogą wykonywać jedynie osoby posiadające stosowne uprawnienia określone w odrębnych przepisach.

3.3. Prace pomiarowo-kontrolne wykonują wyłącznie osoby posiadające aktualne zaświadczenie  kwalifikacyjne w zakresie pomiarowo-kontrolnym, a protokół z pomiarów jest podpisany przez osobę z uprawnieniami D.

3.4.W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania

przeglądów technicznych  i konserwacji urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta  i

obowiązującymi przepisami i normami.

3.5. Przedmiotowe usługi będą wykonywane w obecności przedstawicieli  Działu Technicznego

Zamawiającego

3.6. Usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca wykona przy użyciu własnej

aparatury kontrolno – pomiarowej, narzędzi i materiałów.

3.7.  Przeglądy okresowe o których mowa wyżej będą przeprowadzone w czasie trwania umowy w

terminach określonych przez Zamawiającego.

3.8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w protokóle z przeglądu okresowego

szczegółowych danych pochodzących z wykonanych w trakcie przeglądu pomiarów. Obowiązek

ten dotyczy wszystkich systemów i urządzeń podlegających przeglądowi, których ocena stanu

technicznego wiąże się z dokonaniem specjalistycznych pomiarów.

3.9.  Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o nieprawidłowościach i awariach w pracy

poszczególnych instalacji i urządzeń stwierdzonych podczas okresowego przeglądu. Jeżeli w

trakcie przeglądu pojawią się wątpliwości co do prawidłowego funkcjonowania systemu,

instalacji lub urządzenia Wykonawca na żądanie  Zamawiającego sporządzi ekspertyzę stanu i

funkcjonowania w/w elementów, w tym także powołanego na własny koszt eksperta. Wydana

ekspertyza powinna jednoznacznie określić stan ocenianego systemu, instalacji lub urządzenia.

3.10. Współpraca ( wsparcie inżynieryjno-techniczne) z Zamawiającym w zakresie oceny stanu oraz

kwalifikowania urządzeń do ewentualnego remontu, ustalenie zakresu tychże remontów, lub

wymiany urządzenia.

3.11. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich zużytych materiałów eksploatacyjnych,

oraz niesprawnych części i podzespołów wymienianych podczas wykonywania konserwacji lub przeglądu i dokonania ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po wykonaniu utylizacji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające prawidłowe zutylizowanie zabranych, zużytych materiałów eksploatacyjnych oraz wymienionych części i podzespołów. Każdorazowo Wykonawca uzyska zgodę Zamawiającego na usunięcie i utylizację w/w materiałów i części, a na żądanie Zamawiającego nie będzie usuwał zużytych  materiałów eksploatacyjnych lub części. Utylizacją usuniętych materiałów  i części  będzie realizowana tylko w przypadkach koniecznych wskazanych przez przepisy prawa.

3.12. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiotowe czynności  i stosować materiały konserwacyjno-eksploatacyjne zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń zawartych w Dokumentacji Techniczno- Ruchowej, instrukcji serwisowej urządzeń, ( dostępnych do wglądu u Zamawiającego) oraz przestrzegać przepisów BHP i ppoż

3.13. Czynności wykonywane w trakcie przeglądów okresowych  mają zapewnić bezawaryjną eksploatację oraz uzyskanie optymalnych warunków pracy urządzeń i instalacji  jak również spełnienie wszystkich wymogów podyktowanych przepisami prawa , obowiązujących w poszczególnych branżach oraz zaleceń producentów urządzeń i DTR

3.14. Celem przeglądów okresowych ma być utrzymanie urządzeń i instalacji w stanie nie

pogorszonym, z uwzględnieniem zjawiska normalnego zużycia i naturalnych procesów

starzenia

3.15. Zamawiający wymaga każdorazowego przedstawienia do akceptacji oferty cenowej na

proponowane do wymiany części. Wykonanie naprawy sprzętu nastąpi po akceptacji kosztów

przez Zamawiającego, na podstawie odrębnej umowy.

3.16. Przedmiotowe usługi będą wykonywane na terenie siedziby Zamawiającego. Jeśli zaistnieje

konieczność wykonywania ww. czynności w siedzibie Wykonawcy, Zamawiający zostanie

poinformowany o takiej potrzebie. Koszty dojazdu i koszty transportu ponosi Wykonawca.

3.17. Wykonawca, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny

ponosi odpowiedzialność za zawinione szkody wyrządzone przez jego pracownika podczas

wykonywania przeglądu technicznego aparatu.

3.18. Przed złożeniem oferty Wykonawca, może przeprowadzić wizję lokalną obiektu, w którym

wykonane będą przedmiotowe usługi. W celu uzgodnienia terminu w/w wizji należy

kontaktować się z Działem Technicznym

3.19. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od wykonywania przeglądu, w przypadku

nieprzewidzianej awarii urządzenia.

3.20. Usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca wykona przy użyciu

własnej aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów.

3.21. Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać zamówienie zgodnie z niniejszą SIWZ, zawartą

umową i ofertą przetargową.

3.22. Każda praca  pomiarowo-kontrolna  zostanie  zakończona  protokołem z pomiarów, który

zawiera następujące dane:

1. nazwę firmy wykonującej pomiary i numer protokołu;
  2. nazwę badanego urządzenia, jego dane znamionowe i typ układu sieciowego;
  3. miejsce pracy badanego urządzenia;
  4. rodzaj i zakres wykonanych pomiarów;
  5. datę ich wykonania;
  6. nazwisko osoby wykonującej pomiary i rodzaj posiadanych uprawnień ;
  7. dane o warunkach przeprowadzania pomiarów;
  8. spis użytych przyrządów i ich numery;
  9. szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów, lub inny sposób jedno-
       znacznej identyfikacji elementów badanej instalacji
 10. liczbowe wyniki pomiarów;
 11. uwagi, wnioski i zalecenia wynikające z pomiarów;
 12. Wniosek końcowy.

  - Termin realizacji:

- zadania 1,2,3 – 08.2012 r.

- zadania 4 – 09/10.2012 r.

- zadanie 5 – 11/12.2012 r.

- Cena oferty:

5.1. Cena oferty – cena brutto za całość zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty. Wyliczenie ceny netto i brutto w załączniku należy przeprowadzić w następujący  sposób:

- ILOŚĆ X CENA NETTO = WARTOŚĆ NETTO

WARTOŚĆ NETTO + WARTOŚĆ VAT = WARTOŚĆ BRUTTO

5.1.Waluta ceny ofertowej:

5.1.1.Cena w PLN.

5.2.Sposób kalkulacji ceny oferty

- wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, w tym za

„robociznę”, materiały eksploatacyjne i części standardowo używane podczas

wykonywania usługi, koszty dojazdu  lub transportu (koszt przesyłki) aparatury lub części.

5.3.Cenę całkowitą należy podać liczbą oraz słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po

przecinku.

5.4.Cena jednostkowa nie podlegają zmianie przez czas trwania umowy.

- Termin i warunki płatności:

  - Płatność z tytułu wykonania przedmiotu umowy, dokonywana będzie za każdą zrealizowaną 	usługę w ciągu 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę oryginału faktury, do 	Zamawiającego, na rachunek bankowy wpisany przez Wykonawcę na fakturze.

  - Termin płatności wpisany przez Wykonawcę na fakturze musi być zgodny z terminem 	płatności określonym w projekcie umowy.

  - Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Informacje dotyczące podwykonawcy:

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie  	zamierza powierzyć podwykonawcom – Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 	publicznych.

- Zakupy uzupełniające (Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy P. z. p.)

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.(Zgodnie z art. ąceoryginałem;.................................................................................................

- UWAGA

Jeżeli nie są spełnione wszystkie wymagania określone w Rozdziale I – V niniejszej Specyfikacji, oferta jest ODRZUCONA  bez dalszej oceny.

VI. ZASADY OCENY OFERT

  - Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie

| Lp. | KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oferowana cena | 100 % |
|  | R a z e m | 100% |

  - Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

    - Wartość punktowa kryterium [Oferowana cena]  wyliczana jest  wg wzoru:

Wartość punktowa ceny = R  x 100

R 	- ranga

cmin 	- cena minimalna

cn 	- cena oferowana

  - Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)

- odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ;

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I MODYFIKACJI SIWZ

  - Wszelką korespondencję, w szczególności oświadczenia i wnioski dotyczące postępowania składane w jego toku Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są składać w formie pisemnej. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem: IHiT/P/53/2012.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia przekazywane w powyższej formie muszą być na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzone przez stronę otrzymującą tego typu informacje.

  - Korespondencję z zachowaniem formy pisemnej dotyczącą postępowania Wykonawcy są zobowiązani wysyłać na adres: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, 02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14; Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, bądź składać w Kancelarii w siedzibie Zamawiającego pokój nr 144 A. Korespondencję w formie faxu Wykonawcy są zobowiązani przesyłać z zachowaniem rygorów określonych w pkt. 2 na numer faxu: (22) 349 – 62 – 23 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:05.

  - Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem ze wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania;

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4.

  - Uwaga! Przez wyjaśnienie treści specyfikacji należy rozumieć wyjaśnienie zapisów w specyfikacji, które są dla Wykonawcy niezrozumiałe. Prośba o wprowadzenie, zmianę, wykreślenie określonych treści ze specyfikacji lub załączników oraz prośba o dopuszczenie przedmiotu zamówienia o parametrach innych niż określone przez Zamawiającego w SIWZ nie jest prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji i Zamawiający nie będzie odpowiadał na tak postawione pytania.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

  - Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważnieni są:

Krystyna Szymanko - tel. /22/ 34 – 96 – 202

Zbigniew Ławniczak - tel. /22/ 34 – 96 –451

Magdalena Turowska- tel. /22/ 34 – 96 – 522

VIII.	TRYB  WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN  W

SIWZ

      - W uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający  może   zmodyfikować treść dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

      - Dokonaną zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację i zamieszcza ją również na swojej stronie internetowej;

      - Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający:

  - Zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - w  Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

      - Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. W przypadku przedłużenia terminu składania ofert wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego, będą podlegały nowemu terminowi (z zastrzeżeniem art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Zmiany umowy mogą być dokonane – pod rygorem nieważności – przy zastosowaniu art.

144 ustawy „Prawo zamówień publicznych” w formie pisemnej. Zmiana postanowień

zawartej umowy może nastąpić jedynie w sytuacji obiektywnej konieczności

wprowadzenia zmiany w niżej przedstawionym zakresie z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3

ustawy Pzp:

5.1. zmiana terminu wykonania usługi.

IX. MIEJSCE I  TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.  Miejsce składania ofert:									.

Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w ROZDZ. I PKT 13 niniejszej 	Specyfikacji należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14, I piętro p. 144A (Kancelaria)

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty dostarczone do pokoju innego niż wskazany 	powyżej.

2. Termin składania ofert:

do dnia 06.08.2012 r. do godz. 09:00

3. Celem dokonania zmian bądź poprawek – Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i

złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu

składania ofert.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie – bez otwierania – ofertę Wykonawców złożoną po terminie.

X. MIEJSCE, TERMIN  I TRYB OTWARCIA OFERT

- Miejsce i termin  otwarcia ofert:

Publiczne  otwarcie   ofert  nastąpi   na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 	siedzibie Zamawiającego:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14, V piętro p. 503

w dniu 06.08.2012 o godz. 10:00

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

- W trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiający przekaże do publicznej wiadomości niżej podane informacje:

- nazwa (firma) i adres (siedziba) Wykonawcy;

- cena oferty

- termin wykonania zamówienia

- warunki płatności

- Informacje, o których mowa w punkcie 3 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XI. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

  - Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza tą informację również na stronie internetowej (www.ihit.waw.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

- Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

- Zamawiający udostępni do wglądu jawną część dokumentacji na pisemny wniosek zainteresowanego uczestnika postępowania.

- Wykonawcy będą informowani o wszystkich czynnościach Zamawiającego, które wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora IHiT (lub osobę przez niego upoważnioną).

XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY

Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta niezwłocznie po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne i akceptacji wyników przetargu przez  Dyrektora IHiT.

XIII. TERMIN  ZWIĄZANIA  WARUNKAMI OFERTY

1.Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania

ofert.

2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania z

ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem        okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

4. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XIV. PRAWO WYKONAWCÓW DO ODWOŁAŃ I SKARG

      - Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują „Środki ochrony prawnej”;

      - Szczegóły dotyczące odwołań i skarg określa Dział VI – „Środki ochrony prawnej”, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  zawiera  załączniki:

  - Załącznik nr 1a – Formularz oferty

  - Załącznik nr 1b – Specyfikacja ilościowo- techniczna

  - Załącznik nr 1c – zakres podstawowych do wykonania czynności dla poszczególnych zadań

  - Załącznik nr 2a -  Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków

  - Załącznik nr 2b – Oświadczenie Wykonawcy dot. braku podstaw do wykluczenia

  - Załącznik nr 2c - Oświadczenie wykonawcy dot. zgodności dokumentu z oryginałem.

  - Załącznik nr 3 – Projekt umowy

  - Załącznik nr 4 – Wykaz usług

  - Załącznik nr 5 – Wykaz osób + oświadcz. o posiadaniu uprawnień

  - Załącznik nr 6 – Oświadczenie o poddawaniu przyrządów okresowej kontroli metrologicznej

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora IHiT

Ds. Techniczno –Administracyjnych

mgr  Witold Kmiotek