{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":92,"n_cols":11,"rows_kept":92,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[53,1,53,8],[53,9,53,10],[84,6,84,7],[54,1,54,8],[54,9,54,10],[55,1,55,8],[55,9,55,10],[56,1,56,8],[56,9,56,10],[51,1,51,8],[51,9,51,10],[52,1,52,8],[52,9,52,10],[49,1,49,8],[49,9,49,10],[50,1,50,8],[50,9,50,10],[47,1,47,8],[47,9,47,10],[48,1,48,8],[48,9,48,10],[45,1,45,8],[45,9,45,10],[46,1,46,8],[46,9,46,10],[42,9,42,10],[43,9,43,10],[37,0,39,10],[44,1,44,8],[44,9,44,10],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[15,4,15,8],[42,0,43,0],[42,1,43,8],[16,0,16,8],[24,0,25,1],[24,2,25,3],[24,4,25,5],[24,7,24,8],[5,0,5,1],[12,0,13,1],[12,2,13,3],[12,4,13,5],[12,7,12,8],[13,7,13,8],[14,0,14,1],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[14,7,14,8],[25,7,25,8],[26,0,26,1],[26,2,26,3],[26,4,26,5],[26,7,26,8],[27,0,27,1],[27,2,27,3],[27,4,27,8],[28,0,28,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 3"]
["Dzierżawa dwóch Automatycznych Analizatorów Immunodiagnostycznych"]
["Nazwa:*",null,null,null,"Typ aparatu (model):*"]
[]
["Producent:*",null,null,null,"Rok produkcji:",null,null,"Numer fabryczny*"]
["Aparat nowy/ używany:*",null,null,null,"Aktualna wartość rynkowa aparatu*:                                                       netto:                                                                                                                                       VAT %:                   "]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia wykonawca/"]
[]
[" Dzierżawa Automatycznego Analizatora Immunodiagnostycznego"]
["L.p.","Opis","Nazwa Analizatora","Okres dzierżawy","koszt dzierżawy/m-c","VAT              [%]","Wartość netto","Wartość VAT","Wartość brutto"]
[1,"Automatyczny Analizator Immunodiagnostyczny lokalizacja ul. Chocimska 5, 00-957 Warszawa",null,"12 miesięcy"]
[]
[]
[]
["Nazwa:*",null,null,null,"Typ aparatu (model):*"]
[]
["Producent:*",null,null,null,"Rok produkcji:",null,null,"Numer fabryczny*"]
["Aparat nowy/ używany:*",null,null,null,"Aktualna wartość rynkowa aparatu*:                                                       netto:                                                                                                                                       VAT %:                   "]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia wykonawca/"]
[]
[" Dzierżawa Automatycznego Analizatora Immunodiagnostycznego"]
["L.p.","Opis","Nazwa Analizatora","Okres dzierżawy","koszt dzierżawy/m-c","VAT              [%]","Wartość netto","Wartość VAT","Wartość brutto"]
[2,"Automatyczny Analizator Immunodiagnostyczny lokalizacja ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa",null,"12 miesięcy"]
[]
[]
[]
[]
["Podana aktualna wartość rynkowa aparatu nie może być wyższa od wartości początkowej nowo zakupionego aparatu i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Wartość aparatu należy pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne                                          "]
[]
[]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE Automatycznych Analizatorów Immunodiagnostycznych"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":7},"Spełnienie parametru, warunku"]
[{"$nulls":9},"TAK / NIE*"]
[1,"Możliwość jednoczesnego prowadzenia badań immunodiagnostycznych wielu markerów metodą enzymoimmunofluorescencyjną"]
[2,"Automatyczna krzywa kalibracyjna w postaci kodu kreskowego"]
[3,"Rekalibracja nie częściej niż raz na 14 dni"]
[4,"Optymalizacja kosztów oznaczania (jednakowy koszt dla pojedynczego oznaczenia i oznaczeń w serii )"]
[5,"Stała gotowość do pracy aparatu"]
[6,"Aparat nie wymagający codziennej obsługi (używania buforów, płynów płuczących, kalibracji ,czyszczenia)"]
[7,"Wykluczenie możliwości kontaminacji (przeniesienia oznaczanego składnika pomiędzy próbkami) - aparat bezigłowy"]
[8,"Możliwość jednoczesnego oznaczania różnych parametrów dla tego samego pacjenta"]
[9,"Pojemność analizatora min 12 testów"]
[10,"Kompletne zestawy odczynnikowe zawierające kalibratory i kontrole"]
[11,"Trwałość odczynników do wykonywania oznaczeń po otwarciu opakowania nie krótsza niż trwałość podana na opakowaniu jako termin ważności"]
[12,"Rok produkcji aparatu - nie starszy niż z 2007 r."]
[13,"Dostawa, montaż i szkolenie w ciągu 14 dni od podpisania umowy"]
[]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Testy oraz materiały zużywalne konieczne do wykonania testów"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Opis","Nr kat./ nazwa katalogowa","Przewidywana ilość oznaczeń","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","VAT              [%]","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Vidas EBNA IGG",null,"690 oznaczeń"]
[2,"Vidas EBV VCA/EA IGG",null,"690 oznaczeń"]
[3,"Vidas EBV VCA IGM",null,"690 oznaczeń"]
[4,"Testy do oznaczeń anty-CMV IgG",null,"1200 oznaczeń"]
[5,"Testy do oznaczeń anty-CMV IgM",null,"1530 oznaczeń"]
[6,"Testy do oznaczeń anty-Toxo IgG",null,"720 oznaczeń"]
[7,"Testy do oznaczeń anty-Toxo IgM",null,"720 oznaczeń"]
[8,"Testy do oznaczeń anty-HBs metodą ilościową",null,"720 oznaczeń"]
[9,"Testy do oznaczeń HBsAg",null,"120 oznaczeń"]
[10,"Zestaw do ilosciowego oznaczania D-dimerów metodą enzymoimmunofluorescencyjną, wynik pojedyńczego testy uzyskiwany jest w ciągu około 20 minut. Rekalibracja co 28 dni.",null,"1320 oznaczeń"]
[11,"Papier do analizatora ",null,"60 rolek"]
[12,"Zestaw do kontroli analizatora",null,"24 testy "]
[13,"Uszczelki",null,"24 zestawy"]
[14,"Baterie do USP",null,"4 szt."]
[15,"Kabel skanera",null,"2 szt."]
[]
[]
[]
["OGÓŁEM WARTOŚĆ  :     netto: ………………………………., brutto ……………………………….,"]
[null,null,"              w tym VAT: ……………………………………………."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"…………………………………………"]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}