{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":15,"sheets":["Zadanie nr 1","Zadanie nr 2  ","Zadanie nr 3","Zadanie nr 4 ","Zadanie nr 5","Zadanie nr 6","Zadanie nr 7 ","Zadanie nr 8","Zadanie nr 9 ","Zadanie nr 10","Zadanie nr 11","Zadanie nr 12","Zadanie nr 13","Zadanie nr 14","Zadanie nr 15"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie nr 1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":13,"rows_kept":110,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[61,0,62,0],[61,5,62,5],[63,0,64,0],[63,1,64,2],[63,3,64,3],[63,4,64,4],[63,5,64,5],[55,10,58,10],[55,11,58,11],[55,12,58,12],[59,10,60,10],[59,11,60,11],[59,12,60,12],[59,9,60,9],[55,4,58,4],[55,5,58,5],[55,6,58,6],[55,7,58,7],[55,8,58,8],[55,9,58,9],[59,4,60,4],[59,5,60,5],[59,7,60,7],[98,1,98,8],[98,9,98,10],[96,9,96,10],[97,1,97,8],[97,9,97,10],[96,1,96,8],[90,1,90,2],[91,1,91,2],[86,1,88,2],[89,1,89,2],[58,1,58,2],[61,1,62,2],[48,1,48,8],[59,6,60,6],[59,8,60,8],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[42,9,42,10],[43,1,43,8],[44,1,44,8],[41,1,41,8],[42,1,42,8],[40,9,40,10],[39,1,39,8],[40,1,40,8],[41,9,41,10],[38,9,38,10],[43,9,43,10],[44,9,44,10],[47,1,47,8],[47,9,47,10],[46,1,46,8],[46,9,46,10],[45,1,45,8],[45,9,45,10],[39,9,39,10],[35,9,35,10],[36,1,36,8],[36,9,36,10],[37,1,37,8],[37,9,37,10],[32,9,32,10],[33,9,33,10],[34,1,34,8],[34,9,34,10],[32,0,33,0],[32,1,33,8],[35,1,35,8],[38,1,38,8],[5,0,5,1],[63,9,64,9],[63,10,64,10],[63,11,64,11],[48,9,48,10],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[57,1,57,2],[63,12,64,12],[65,3,66,3],[65,5,66,5],[86,3,88,3],[82,3,85,3],[69,3,70,3],[63,6,64,6],[63,7,64,7],[63,8,64,8],[69,5,70,5],[80,3,81,3],[80,1,81,2],[75,5,76,5],[71,1,71,2],[72,1,72,2],[77,1,77,2],[79,1,79,2],[73,1,73,2],[74,1,74,2],[94,0,95,0],[94,1,95,8],[94,9,94,10],[95,9,95,10],[13,0,13,12],[14,0,15,1],[14,2,15,5],[14,6,15,12],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[75,0,76,0],[23,2,23,4],[23,5,23,6],[65,0,66,0],[65,1,66,2],[68,1,68,2],[67,1,67,2],[69,1,70,2],[22,2,22,4],[22,5,22,6],[22,7,22,8],[86,0,88,0],[78,1,78,2],[82,0,85,0],[82,1,85,2],[75,1,76,2],[80,0,81,0],[69,0,70,0],[23,7,23,8],[99,1,99,8],[99,9,99,10],[16,6,16,8],[16,9,16,12],[25,0,28,10],[17,0,17,1],[17,2,17,5],[17,6,17,12],[18,0,18,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr  1"]
[]
["Dzierżawa Automatycznego Analizatora Immunohematologicznego"]
["Zadanie 1"]
["Nazwa:*",{"$nulls":5},"Typ aparatu (model):*"]
[]
["Producent:*",{"$nulls":5},"Rok produkcji:",null,null,"Numer fabryczny*"]
["Aparat nowy/ używany:*",{"$nulls":5},"Aktualna wartość rynkowa aparatu*:                                                                                                                                                                                                            netto:                                                                                                                       VAT %:                                                                                                                          brutto:"]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia wykonawca/"]
[]
[]
[" Dzierżawa Automatycznego Analizatora Immunohematologicznego"]
["L.p.","Opis","Nazwa Analizatora",null,null,"Okres dzierżawy",null,"koszt                  dzierżawy/m-c",null,"VAT              [%]","Wartość netto","Wartość VAT","Wartość brutto"]
[1,"Automatyczny Analizator Immunohematologiczny",null,null,null,"12 miesięcy"]
[]
["Podana aktualna wartość rynkowa aparatu nie może być wyższa od wartości początkowej nowo zakupionego aparatu i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Wartość aparatu należy pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne (20% rocznie za okres jego dotychczasowego używania)"]
[]
[]
[]
[]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE Automatyczny Analizator Immunohematologiczny"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":7},"Spełnienie parametru, warunku"]
[{"$nulls":9},"TAK / NIE"]
[1,"Analizator w pełni zautomatyzowany, wykonujący samodzielnie całą procedurę badania od momentu wstawienia próbki do badania do przesłania wyniku do komputera"]
[2,"Zapewnienie bezpłatnego serwisu przez okres dzierżawy"]
[3,"Wymagana ilość miejsc na próbki badane min. 24"]
[4,"Możliwość zastosowania probówek o różnej średnicy od 9 do 15 mm, uwzględniając w tym również używanie probówek tłoczkowych"]
[5,"Automatyczny system informujący o ilości odczynników i ich terminie ważności"]
[6,"System informujący o obecności skrzepu w badanej próbce"]
[7,"Identyfikacja próbek badanych i odczynników poprzez kody kreskowe"]
[8,"Drukarka kodów kreskowych (2 szt.)"]
[9,"Skaner"]
[10,"Oprogramowanie w języku polskim"]
[11,"Wydruk protokołu badań w języku polskim"]
[12,"Archiwizacja wyników badań"]
[13,"Inkubator, wirówka i pipeta dedykowana do metody jako alternatywa postępowania w razie awarii analizatora i konieczności wykonania badania metodą manualną"]
[14,"Dostawa, montaż i szkolenie w ciągu 14 dni od podpisania umowy"]
[15,"Urządzenie musi zapewnić komunikację z oprogramowaniem Optimed-BaKS firmy ESAProjekt Sp. z o.o"]
[]
["Odczynniki  i materiały zużywalne"]
[1,2,null,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","nazwa badania",null,"Przewidywana ilość badań/ testów /nie mniej niż:…./","nr kat.","Nazwa katalogowa ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Oznaczanie grupy krwi ABO (odczynniki monoklonalne) i antygenu D-2 klony (anty-DVI+ i anty-DVI- ) ",null,"2500 badań"]
[2,"Krwinki wzorcowe A1, B ",null,"15 x 60 ml        (15 dostaw w ciągu roku od dnia podpisania umowy po 60 ml w każdej dostawie)"]
[3,"Screening przeciwciał w teście PTA  z min. 3 rodz. krwinek",null,"13 340 badań"]
[4,"Próba zgodności w teście PTA",null,"12 000 testów"]
[5,"Identyfikacja przeciwciał – test PTA",null,"7800 testów"]
[6,"Badania konsultacyjne w teście PTA",null,"12 160 testów"]
[7,"Screening przeciwciał w teście ENZ z min.3 rodz. krwinek",null,"4 200 badań"]
[8,"Badania konsultacyjne w teście ENZ",null,"3500  testów"]
[9,"Krwinki do wykrywania przeciwciał w teście PTA - zestaw min. 3 rodzaje krwinek ",null,"15 x 240 ml        (15 dostaw w ciągu roku od dnia podpisania umowy po 240 ml w każdej dostawie)"]
[null,null,null,"15 x 15 ml              (15 dostaw w ciągu roku od dnia podpisania umowy po 15 ml w każdej dostawie) "]
[10,"Krwinki do wykrywania przeciwciał w teście ENZ- zestaw min. 3 rodzaje krwinek",null,"15 x 30 ml                  (15 dostaw w ciągu roku od dnia podpisania umowy po 30 ml w każdej dostawie) "]
[]
[11,"Potwierdzenie antygenów przy próbie zgodności u dawcy z uwzględnieniem wykrywania antygenu DVI",null,"12 090 badań"]
[]
[12,"Potwierdzenie antygenów przy próbie zgodności u biorcy",null,"5 090 badań"]
[13,"Krwinki do identyfikacji przeciwciał- panel min. 11-krwinkowy",null,"15x1 zestaw              (15 dostaw w ciągu roku od dnia podpisania umowy po 1 zestawie w każdej dostawie)"]
[14,"BTA z odczynnikami monowalentnymi (-IgG-IgA-IgM-C3d-C3c)",null,"800 badań"]
[]
[15,"BTA (-IgG-C3d)",null,"620 badań"]
[16,"Oznaczanie fenotypu w ukł. Rh i antygenie K (odczynniki monoklonalne)",null,"546 badań"]
[17,"Kontrola jakości badań-badanie wysokospecjalistyczne (kontrola zewnętrzna)",null,"4 zestawy "]
[18,"Enzym proteolityczny do testu ENZ (badania konsultacyjne)",null,"600 ml"]
[19,"Płyn do sporządzania zawiesiny krwinek w ilości wystarczającej do wykonania powyższej ilości badań",null,"26 400 ml"]
[null,null,null,"1000ml"]
[20,"Zestaw do codziennej kontroli jakości",null,"15 x 1 zestaw                  (15 dostaw w ciągu roku od dnia podpisania umowy po 1 zestawie w każdej dostawie)"]
[21,"Płyny do zamrażania krwinek",null,"50 próbek"]
[22,"Płyny do rozmrażania krwinek",null,"50 próbek"]
[23,"Oznaczanie fenotypu w układzie Kidd",null,"90 badań"]
[]
[24,"Oznaczanie fenotypu w układzie Duffy",null,"90 badań"]
[]
[]
[]
[25,"Oznaczanie fenotypu w układzie MNS",null,"90 badań"]
[]
[]
[26,"Oznaczenie grupy AB0/u noworodków",null,"96 badań"]
[27,"Płyn płuczący do analizatora ",null,"140 litrów"]
[28,"Płyn myjący do analizatora ",null,"420 litrów"]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE Odczynniki do Automatycznego Analizatora Immunohematologicznego"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":7},"Spełnienie parametru, warunku"]
[{"$nulls":9},"TAK / NIE"]
[1,"Regularne dostawy krwinek wzorcowych min. co 4 tygodnie w ciągu roku od dnia podpisania umowy (monitoring temp. transportu) "]
[2,"Okres przydatności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostarczenia do zamawiającego /nie dotyczy krwinek wzorcowych/"]
[3,"Wszystkie odczynniki stosowane do metody automatycznej jak i alternatywnie do metody manualnej wyłącznie jednego producenta"]
[4,"Regularne dostawy zestawów do zewnętrznej kontroli jakości badań - 4 razy w ciągu roku od dnia podpisania umowy (monitoring temp. transportu) "]
[]
["OGÓŁEM WARTOŚĆ  :     netto: ………………………………., brutto ……………………………….,"]
[null,null,"              w tym VAT: ……………………………………………."]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"…………………………………………"]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":6},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 2  ","index":1,"n_rows":24,"n_cols":14,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  2"]
["Odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz.9 x poz.10)","Kwota VAT","Wartość brutto (poz.12+poz.13)"]
[1,"PerkinElmer Polska Sp. z o.o.","NEL 120001EA","Western Lighttning ECL Pro ","5 x 130 ml ",null,null,"130 ml",5]
[2,"PerkinElmer Polska Sp. z o.o.","NEL 112001 EA","Western Lightning Ultra","1x110 ml",null,null,"110 ml",1]
[{"$nulls":10},"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"…………………………………………"]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 3","index":2,"n_rows":93,"n_cols":11,"rows_kept":93,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[52,1,52,8],[52,9,52,10],[85,6,85,7],[53,1,53,8],[53,9,53,10],[54,1,54,8],[54,9,54,10],[55,1,55,8],[55,9,55,10],[50,1,50,8],[50,9,50,10],[51,1,51,8],[51,9,51,10],[48,1,48,8],[48,9,48,10],[49,1,49,8],[49,9,49,10],[46,1,46,8],[46,9,46,10],[47,1,47,8],[47,9,47,10],[44,1,44,8],[44,9,44,10],[45,1,45,8],[45,9,45,10],[41,9,41,10],[42,9,42,10],[36,0,38,10],[43,1,43,8],[43,9,43,10],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[15,4,15,8],[41,0,42,0],[41,1,42,8],[16,0,16,8],[23,0,24,1],[23,2,24,3],[23,4,24,5],[23,7,23,8],[5,0,5,1],[12,0,13,1],[12,2,13,3],[12,4,13,5],[12,7,12,8],[13,7,13,8],[14,0,14,1],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[14,7,14,8],[24,7,24,8],[25,0,25,1],[25,2,25,3],[25,4,25,5],[25,7,25,8],[26,0,26,1],[26,2,26,3],[26,4,26,8],[27,0,27,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 3"]
["Dzierżawa dwóch Automatycznych Analizatorów Immunodiagnostycznych"]
["Nazwa:*",null,null,null,"Typ aparatu (model):*"]
[]
["Producent:*",null,null,null,"Rok produkcji:",null,null,"Numer fabryczny*"]
["Aparat nowy/ używany:*",null,null,null,"Aktualna wartość rynkowa aparatu*:                                                       netto:                                                                                                                                       VAT %:                                                                                              brutto:"]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia wykonawca/"]
[" Dzierżawa Automatycznego Analizatora Immunodiagnostycznego"]
["L.p.","Opis","Nazwa Analizatora","Okres dzierżawy","koszt dzierżawy/m-c","VAT              [%]","Wartość netto","Wartość VAT","Wartość brutto"]
[1,"Automatyczny Analizator Immunodiagnostyczny lokalizacja ul. Chocimska 5, 00-957 Warszawa",null,"12 miesięcy"]
[]
[]
[]
["Nazwa:*",null,null,null,"Typ aparatu (model):*"]
[]
["Producent:*",null,null,null,"Rok produkcji:",null,null,"Numer fabryczny*"]
["Aparat nowy/ używany:*",null,null,null,"Aktualna wartość rynkowa aparatu*:                                                       netto:                                                                                                                                       VAT %:                                                                                              brutto:"]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia wykonawca/"]
[]
[" Dzierżawa Automatycznego Analizatora Immunodiagnostycznego"]
["L.p.","Opis","Nazwa Analizatora","Okres dzierżawy","koszt dzierżawy/m-c","VAT              [%]","Wartość netto","Wartość VAT","Wartość brutto"]
[2,"Automatyczny Analizator Immunodiagnostyczny lokalizacja ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa",null,"12 miesięcy"]
[]
[]
[]
[]
["Podana aktualna wartość rynkowa aparatu nie może być wyższa od wartości początkowej nowo zakupionego aparatu i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Wartość aparatu należy pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne                                                                                                              (20%  rocznie za okres jego dotychczasowego używania)"]
[]
[]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE Automatycznych Analizatorów Immunodiagnostycznych"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":7},"Spełnienie parametru, warunku"]
[{"$nulls":9},"TAK / NIE*"]
[1,"Możliwość jednoczesnego prowadzenia badań immunodiagnostycznych wielu markerów metodą enzymoimmunofluorescencyjną"]
[2,"Automatyczna krzywa kalibracyjna w postaci kodu kreskowego"]
[3,"Rekalibracja nie częściej niż raz na 14 dni"]
[4,"Optymalizacja kosztów oznaczania (jednakowy koszt dla pojedynczego oznaczenia i oznaczeń w serii )"]
[5,"Stała gotowość do pracy aparatu"]
[6,"Aparat nie wymagający codziennej obsługi (używania buforów, płynów płuczących, kalibracji ,czyszczenia)"]
[7,"Wykluczenie możliwości kontaminacji (przeniesienia oznaczanego składnika pomiędzy próbkami) - aparat bezigłowy"]
[8,"Możliwość jednoczesnego oznaczania różnych parametrów dla tego samego pacjenta"]
[9,"Pojemność analizatora min 12 testów"]
[10,"Kompletne zestawy odczynnikowe zawierające kalibratory i kontrole"]
[11,"Trwałość odczynników do wykonywania oznaczeń po otwarciu opakowania nie krótsza niż trwałość podana na opakowaniu jako termin ważności"]
[12,"Rok produkcji aparatu - nie starszy niż z 2007 r."]
[13,"Dostawa, montaż i szkolenie w ciągu 14 dni od podpisania umowy"]
[]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Testy oraz materiały zużywalne konieczne do wykonania testów"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Opis","Nr kat./ nazwa katalogowa","Przewidywana ilość oznaczeń","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","VAT              [%]","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Vidas EBNA IGG",null,"690 oznaczeń"]
[2,"Vidas EBV VCA/EA IGG",null,"690 oznaczeń"]
[3,"Vidas EBV VCA IGM",null,"690 oznaczeń"]
[4,"Testy do oznaczeń anty-CMV IgG",null,"1200 oznaczeń"]
[5,"Testy do oznaczeń anty-CMV IgM",null,"1530 oznaczeń"]
[6,"Testy do oznaczeń anty-Toxo IgG",null,"720 oznaczeń"]
[7,"Testy do oznaczeń anty-Toxo IgM",null,"720 oznaczeń"]
[8,"Testy do oznaczeń anty-HBs metodą ilościową",null,"720 oznaczeń"]
[9,"Testy do oznaczeń HBsAg",null,"120 oznaczeń"]
[10,"Zestaw do oznaczania antygenu białka C metodą enzymoimmunofluorescencyjną",null,"90 oznaczeń"]
[11,"Zestaw do oznaczania antygenu cz. von Willebranda metodą enzymoimmunofluorescencyjną",null,"600 oznaczeń"]
[12,"Zestaw do ilosciowego oznaczania D-dimerów metodą enzymoimmunofluorescencyjną, wynik pojedyńczego testy uzyskiwany jest w ciągu około 20 minut. Rekalibracja co 28 dni.",null,"1320 oznaczeń"]
[13,"Papier do analizatora ",null,"60 rolek"]
[14,"Zestaw do kontroli analizatora",null,"24 testy "]
[15,"Uszczelki",null,"24 zestawy"]
[16,"Baterie do USP",null,"4 szt."]
[17,"Kabel skanera",null,"2 szt."]
[]
[]
[]
["OGÓŁEM WARTOŚĆ  :     netto: ………………………………., brutto ……………………………….,"]
[null,null,"              w tym VAT: ……………………………………………."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"…………………………………………"]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 4 ","index":3,"n_rows":27,"n_cols":12,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,7,21,8],[5,0,5,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 4"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Przeciwciało poliklonalne królicze von Willebrand","2ml"]
[2,"Mysie przeciwciało monoklonalne przeciwko ludzkiemu antygenowi CD 16 Fc Gamma receptor III sprzężone z  FITC, clone DJ 130C","3 ml"]
[3,"Mysie przeciwciało monoklonalne przeciwko ludzkiemu antygenowi CD 41 (GPIIb) sprzężone z RPE, klon 5B12","3 ml"]
[4,"Przeciwciało monoklonalne mysie skierowane do antygenu CD 61(GP IIIa) ludzkich płytek krwi , klon Y2/51","1 ml"]
[5,"Przeciwciało poliklonalne królicze von Willebrand Factor","2 ml"]
[6,"Tabletki 3,5 mg dwuchlorowodorku 1,2-Phenylenediaminy, (OPD Tabletki, stosowane do metody ELISA)","8x(100tablets x 2 mg)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 5","index":4,"n_rows":27,"n_cols":12,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 5"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Przeciwciało monoklonalne mysie skierowne do antygenów CD 16 ludzkich leukocytów, klon 3G8","0,2 mg"]
[2,"Przeciwciało monoklonalne mysie skierowane do antygenów CD 41 (GP IIb/IIIa) ludzkich płytek krwi , klon P2","0,2 mg"]
[3,"Przeciwciało monoklonalne mysie anty-ludzkim GPIb/IX płytek krwi CD 42a, klon SZ1","0,2 mg"]
[4,"Przeciwciało monoklonalne mysie skierowane do antygenów CD 42b (GPIb) ludzkich płytek krwi, klon SZ2","0,2 mg"]
[5,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 42b FITC Klon SZ2","300 testów"]
[6,"Przeciwciało monoklonalne mysie skierowane do antygenów CD 49b (GP Ia/IIa)  ludzkich płytek krwi, klonGi9","0,2 mg"]
[7,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 62p FITC Klon CLBThromb/6","300 testów"]
[8,"Przeciwciało mysie antyludzkie IgG1 FITC klon 679.1 Mc7, kontrola izotypowa","100 testów"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 6","index":5,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,6,20,7],[5,0,5,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie  nr 6"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"TEMED do biologii molekularnej","25ml"]
[2,"Amonium persulfate- do polimeryzacji żeli","25g"]
[3,"3,3',5,5'- Tetramethylbenzidine- substrat TMB do elizy","100ml"]
[4,"Zestaw do DN-azowania RNA zawierający: Dnase I w stężeniu 1U/ul; 10x reaction buffer (200mM Tris-HCl, pH 8,3,20 mM MgCl2; roztwór zatrzymujący- 50 mM EDTA","6000 U"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 7 ","index":6,"n_rows":85,"n_cols":13,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,0,27,10],[13,7,13,8],[14,7,14,8],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,7,15,8],[20,3,20,5],[21,3,21,5],[13,0,14,1],[13,2,14,3],[13,4,14,5],[16,0,16,1],[16,2,16,3],[16,4,16,8],[17,0,17,8],[67,1,67,7],[67,8,67,9],[70,1,70,7],[70,8,70,9],[68,1,68,7],[68,8,68,9],[69,1,69,7],[69,8,69,9],[48,1,48,8],[45,1,45,8],[45,9,45,10],[48,9,48,10],[66,1,66,7],[66,8,66,9],[46,1,46,8],[46,9,46,10],[47,1,47,8],[47,9,47,10],[49,1,49,8],[43,1,43,8],[43,9,43,10],[44,1,44,8],[44,9,44,10],[41,1,41,8],[41,9,41,10],[42,1,42,8],[42,9,42,10],[39,1,39,8],[39,9,39,10],[40,1,40,8],[40,9,40,10],[37,1,37,8],[37,9,37,10],[38,1,38,8],[38,9,38,10],[35,1,35,8],[35,9,35,10],[36,1,36,8],[36,9,36,10],[31,0,32,0],[31,1,32,8],[31,9,31,10],[32,9,32,10],[33,1,33,8],[33,9,33,10],[34,1,34,8],[34,9,34,10],[20,1,20,2],[20,6,20,7],[21,1,21,2],[21,6,21,7],[71,8,71,9],[78,1,78,7],[78,8,78,9],[75,1,75,7],[75,8,75,9],[76,1,76,7],[76,8,76,9],[72,1,72,7],[72,8,72,9],[49,9,49,10],[5,0,5,1],[63,6,63,7],[77,1,77,7],[77,8,77,9],[73,1,73,7],[73,8,73,9],[74,1,74,7],[74,8,74,9],[71,1,71,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 7"]
[]
["Dzierżawa  Automatycznego Analizatora wykorzystywanego do wykonywania testów typu Western Blot (HIV,HCV)"]
["Nazwa:*",null,null,null,"Typ aparatu (model):*"]
[]
["Producent:*",null,null,null,"Rok produkcji:",null,null,"Numer fabryczny*"]
["Aparat nowy/ używany:*",null,null,null,"Aktualna wartość rynkowa aparatu*:                                          netto:                                                                                   VAT %:                                                                            brutto:"]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia wykonawca/"]
[]
[]
["L.p.","Opis",null,"Nazwa Analizatora / Producent",null,null,"Okres dzierżawy",null,"koszt dzierżawy/  m-c","% VAT","Wartość netto","Wartość VAT","Wartość brutto"]
[1,"Automatyczny analizator do  wykonywania testów typu Western Blot (HIV,HCV) ",{"$nulls":4},"12 miesięcy"]
[]
["Podana aktualna wartość rynkowa aparatu nie może być wyższa od wartości początkowej nowo zakupionego aparatu i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Wartość aparatu należy pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne (20%  rocznie za okres jego dotychczasowego używania)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE Automatyczny Analizator Immunohematologiczny"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":7},"Spełnienie parametru, warunku"]
[{"$nulls":9},"TAK / NIE"]
[1,"Aparat o wymiarach: 559mm x 457mm x 165mm"]
[2,"Ilość testów nastawianych jednocześnie: 3-20"]
[3,"Waga ok.14 kg"]
[4,"Czas inkubacji- zmienny do 24 godzin"]
[5,"Liczba programów: minimum 3"]
[6,"Płaski kolorowy skaner obrazów"]
[7,"Rozdzielczość optyczna: 4800dpi,9400dpi (interpolowana)"]
[8,"Gęstość optyczna:3.4 D max"]
[9,"Rozmiar dokumentu:A4"]
[10,"Złącza: USB 2.0 hi-speed"]
[11,"Moduł fotoelektryczny: kolorowy czujnik CCD z mikroobiektywem, rozdzielczość 122 400 pikseli"]
[12,"Źródło światła: biała lampa fluoroscencyjna z zimną katodą"]
[13,"Rozdzielczość wyjściowa: 50-6400 dpi, 9600,12800 dpi"]
[14,"Głębia kolorów:48 bit"]
[15,"Wymiary skanera: 272mm x 475 mm x 113 mm"]
[16,"Waga ok.4 kg"]
[17,"Dostawa, montaż i szkolenie w ciągu 14 dni od podpisania umowy"]
[]
[]
[]
["Materiały zużywalne konieczne do wykonania badań"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Opis","Nr kat./ nazwa katalogowa","Przewidywana ilość oznaczeń","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","VAT              [%]","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Tacki do aparatu wykonującego testy WB z 20 miejscami na paski WB",null,"5000 oznaczeń"]
[2,"Protokoły WB do skanera odczytującego wyniki WB",null,"5000 oznaczeń"]
[3,"Antygeny dla których określana jest obecność przeciwciał: antygeny potwierdzające HTLV:gag(p19 I/II, p24 I/II) i env (gp46 I/II, gp21 I/II), antygeny różnicujące HTLV-I (gag p19-I, env gp46-I) od HTLV-II (env gp46-II); potwierdzanie obecności w surowicy i osoczu krwi przeciwciał anty-HTLV i ostateczne różnicowanie pomiędzy: HTLV-I i HTLV-II w jednym oznaczeniu",null,"100 testów"]
[4,"Antygeny dla których określana jest obecność przeciwciał: TpN47,TpN17 i TpN15 i TmpA",null,"200 testów"]
[]
[]
[]
[]
[]
[" ZADANIE 7 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE do pozycji 3 i 4"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku              TAK / NIE"]
[1,"Możliwość wykonywania testów potwierdzenia dla przeciwciał anty-HTLV i kiły równocześnie, zgodnie z takim samym protokołem oznaczania."]
[2,"Antygeny syntetyczne i rekombinowane, naniesione w formie prążków na pasek testowy"]
[3,"Kontrola intensywności wybarwienia prążków w formie skali porównawczej na każdym pasku testowym"]
[4,"Kontrola obecności przeciwciał anty-streptawidyna na każdym pasku testowym"]
[5,"Materiały kontrolne (przynajmniej dwa poziomy) w zestawie odczynnikowym"]
[6,"Numerowane paski testowe"]
[7,"Całość procedury wykonywana w temperaturze pokojowej"]
[8,"Wielkość indywidualnego zestawu odczynnikowego wystarczająca na wykonanie minimum 20 oznaczeń"]
[9,"Możliwość automatyzacji wykonywania badań"]
[10,"Możliwość automatyzacji odczytu i interpretacji wyników"]
[11,"Możliwość archiwizacji danych"]
[12,"Możliwość alternatywnego wykonania oznaczeń w różnym czasie przy pomocy tego samego zestawu odczynnikowego:   -procedura jednodniowa- maksymalny całkowity czas wykonania wszystkich czynności związanych z oznaczeniem do 5 godzin dla HTLV  -procedura dwudniowa-z inkubacją przynajmniej 16 godzinną."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 8","index":7,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 8 - Odczynniki i materiały zużywalne do separacji magnetycznej komórek na aparacie AUTOMACS"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw odczynników do frakcjonowania komórek T metodą z przeciwciałami znakowanymi magnetycznie na kolumnach /100 izolacji w op.","100 izolacji"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 9 ","index":8,"n_rows":42,"n_cols":12,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,7,36,8],[5,0,5,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 9"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń ( w tym kontrole i kalibracje)","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Odczynniki do diagnostyki in vitro do ilościowego oznaczenia immunoglobulin klasy IgG w surowicy ludzkiej i moczu.    Opakowanie nie więcej niż 50 testów","200 testów"]
[2,"Odczynniki do diagnostyki in vitro do ilościowego oznaczenia immunoglobulin klasy IgA w surowicy ludzkiej i moczu.    Opakowanie nie więcej niż 50 testów","200 testów"]
[3,"Odczynniki do diagnostyki in vitro do ilościowego oznaczenia immunoglobulin klasy IgM w surowicy ludzkiej i moczu.    Opakowanie nie więcej niż 50 testów","200 testów"]
[4,"Odczynniki do diagnostyki in vitro do ilościowego oznaczenia immunoglobulin klasy IgE w surowicy ludzkiej.","135 testów"]
[5,"Odczynniki do diagnostyki in vitro do ilościowych oznaczeń związanych i wolnych ludzkich lekkich łańcuchów immunoglobulinowych typu kappa w surowicy i moczu.    Opakowanie nie więcej niż 50 testów","100 testów"]
[6,"Odczynniki do diagnostyki in vitro do ilościowych oznaczeń związanych i wolnych ludzkich lekkich łańcuchów immunoglobulinowych typu lambda w surowicy i moczu.    Opakowanie nie więcej niż 50 testów","100 testów"]
[7,"Odczynniki do diagnostyki in vitro do ilościowego oznaczenia beta2- mikroglobuliny w surowicy ludzkiej","315 testów"]
[8,"N/T Protein Control SL, Level M","3ml"]
[9,"N/T Protein Control SL, Level L","3ml"]
[10,"N/T Protein Control SL, Level H","3ml"]
[11,"N/T Protein Control LC","3ml"]
[12,"N Diluent","60L"]
[13,"N Supplementary Reagent L","6x 0,5 ml"]
[14,"N Supplementary Reagent /Precipitation","5 ml"]
[15,"N Reaction Buffer","30 L"]
[16,"N Protein Standard SL","3ml"]
[17,"Neodisher","300g"]
[18,"BN Additive","10x100ml"]
[19,"N Cuvette Segments","60x5 ozn."]
[20,"N Predilution Wells","1100x6 ozn."]
[21,"Water Filter","3 szt."]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 10","index":9,"n_rows":32,"n_cols":14,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[24,9,24,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  10"]
["Odczynniki i materiały zużywalne do aparatu ABI PRISM 3130, oraz odczynniki laboratoryjne wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz.9 x poz.10)","Kwota VAT","Wartość brutto (poz.12+poz.13)"]
[1,"Life Technologies",10787018,"                                                                                                                                              Opis produktu:1 Kb DNA Ladder stężenie 1 µg/µl w buforze 10 mM Tris-HCl (pH 7.5), 50 mM NaCl, 1 mM EDTA, 250 ul, wystarcza na 125 testów, zasięg 100 bp do 12 000 bp, 20 prążków DNA, 7 prążków do wielkości 1000bp, prążek 1625 bp, 12 prążków od od 1000bp do 12000bp\n\n \n\n\n\n","1x250ug",null,null,"250 ug",1]
[2,"Life Technologies",4363785,"Polimer do elektroforezy kapilarnej w aparatach ABI PRISM 3130xl , gotowy do użycia-wypełnienia kapilary, o  własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI PRISM 3130, zoptymalizowany do użycia w analizach sekwencjonowania  oraz jako medium separacyjne fragmentów w warunkach denaturujących, umożliwiające prawidłowy rozdział i analizę fragmentów STR, zoptymalizowany do pracy z różną długością kapilar, konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniach po 3,5ml \nPOP-7 Polymer for 3130\n","2x3,5 ml",null,null,"3,5 ml",2]
[3,"Life Technologies",402824,"Bufor do elektroforezy kapilarnej w aparatach ABI PRISM 3130xl, 10 x stężony, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w aparatacie ABI PRISM 3130, sprawdzony w użyciu, z pełną kompatybilnością współdziałania z polimerami, gotowy do użycia po dziesięciokrotnym rozcieńczeniu wodą dejonizowaną, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 25 ml Running Buffer w/ EDTA 10x \n","7x25ml",null,null,"25 ml",7]
[4,"Life Technologies",4311320,"Formamid wysoko dejonizowany do elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI PRISM 3130xl, o przewodnictwie poniżej 30 μS,  stosowany w biologii molekularnej, w procesie elektroforetycznego rozdziału fragmentów DNA w \nwarunkach denaturujących, gwarantujący prawidłowość rozdziału zdenaturowanych fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI PRISM 3130, optycznie neutralny, konfekcjonowany fabrycznie.  Hi-Di Formamide, Genetic Analysis Grade\n","1x25 ml",null,null,"25 ml",1]
[5,"Life Technologies",4333464,"Zestaw kapilar 4x36 cm do aparatu ABI PRISM 3130, stanowiący integralną, zużywalną część wyposażenia posiadanego aparatu ABI PRISM 3130. Scalony zestaw 4 kapilar wewnętrznie niepowlekanych, z jednym oknem odczytu, o długości 36 cm,  gwarantujący prawidłowość elektroforetycznych rozdziałów fragmentów DNA dla minimum 100 analiz na kapilarę z dokładnością 1 bp (±0,5 bp),  konfekcjonowany fabrycznie.\n Capillary Array 31xx, 4 cap x 36cm\n","1x1zestaw",null,null,"1 zestaw",1]
[6,"Life Technologies","N8010560","Mikropłytki reakcyjne z 96 dołkami o pojemności 0,2 ml, optycznie (fluorescencyjnie) neutralne, kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowgo bloku posiadanych termocyklerów GeneAmp 9700 i automatycznego podajnika próbek posiadanego aparatu ABI PRISM 3130, spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR, konfekcjonowane fabrycznie po 10 sztuk w opakowaniu \nReaction Plate 96-w no barcode \n","5x10/Pkg",null,null,"10/Pkg",5]
[7,"Life Technologies",4315932,"Zestaw przykrywek do pojemników na bufor, wyposażonych w system szczelin umożliwiających kapilarom swobodne zanurzenie, stanowiący integralną część wyposażenia aparatu ABI PRISM 3130, kompatybilny rozmiarowo i pod względem ścisłego dopasowania do pojemników będących w wyposażeniu aparatu, konfekcjonowany fabrycznie po 20 szt.\n","1x20/Pkg",null,null,"20/Pkg",1]
[8,"Life Technologies",4307133,"Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie 10 loci STR i locus Amelogeniny do jednoczesnej, \nmultipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA,\nzawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR (mieszaninę reakcyjną, \nmieszaninę primerów znakowanych barwnikami fluorescencyjnymi 5FAM, JOE, NED i termostabilną polimerazę DNA o aktywności 5u/μl), kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci oraz kompatybilną drabinę alleli, - z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnym ustawieniem posiadanego aparatu ABI PRISM 3130\nAmpFlSTR SGM Plus PCR Amplification Kit\n","2x100Rxn",null,null,"100Rxn",2]
[9,"Life Technologies","N8080243","Termostabilna \npolimeraza DNA AmpliTaq Gold Polymerase (+10xPCR Gold Buffer + 25 mM MgCl2) o własnościach Hot Start i o aktywności 5u/μl, z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawami odczynników do identyfikacji osobniczej, konfekcjonowana fabrycznie w zestawie wraz z buforem do PCR i roztworem MgCl2 \nAmpliTaq Gold with Buffer II\n","6x250U",null,null,"6x250U",1]
[10,"Life Technologies",4337450,"zestaw pozwalający na przeprowadzenie reakcji sekwencjonowania, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI PRISM 3130, umożliwiający reakcję sekwencjonowania krótkich fragmentów; -zestaw zawiera:  gotowy do użycia miks reakcyjny, starter kontrolny M13, pGEM dwuniciowy kontrolny DNA, 5x stężony bufor do sekwencjonowania konfekcjonowany fabrycznie, wystarczający na przyprowadzenie 100 reakcji sekwencjonowania w objętości 20ul \nBigDyeTerm v1.1 CycleSeq Kit\n","1x100Rxn",null,null,"100 Rxn",1]
[11,"Life Technologies",10270106,"Surowica płodowa pochodzenia bydlęcego, aprobowana EU, pochodzenia południowoamerykańskiego.Testowana na obecnośc wirusów bakterii, mykoplazmy, BVD, IBR, PH od 6,9-7,8. Sterylnie filtrowana , konfekcjonowana w opakowaniach 500ml ","50.000 ml",null,null,"500 ml",100]
[12,"Life Technologies",61870010,"Podłoże RPMI zawierające  z 2.0 g/L D-glucose, 2.0 g/L NaHCO3, bez pirogronianu sodu, bez HEPES , zawierająca stabilną formę  L-glutaminy oraz czerwień fenolową. Osmomolarność 260-310 mOsm/kg, pH 7.0-7.4  Konfekcjonowana w opakowaniach 500ml ","30.000 ml",null,null,"500 ml",60]
[{"$nulls":9},"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"…………………………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 11","index":10,"n_rows":27,"n_cols":12,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 11"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw do izolacji DNA z krwi metodą kolumienkową (zawierający: Proteinase K, bufory do przemywania złoża, do rozcieńczania i lizy materiału oraz do elucji DNA, kolumienki ze złożem adsorpcyjnym, dodatkowe probówki do przemywania złoża). Objętość krwi do izolacji 200-500 μl, objętość elucji 100-200 μl. ","1400 izolacji"]
[2,"Zestaw do izolacji DNA z tkanek metodą kolumienkową (zawierający: Proteinase K, bufory do przemywania złoża, do rozcieńczania i lizy materiału oraz elucji DNA, kolumienki ze złożem adsorpcyjnym, dodatkowe probówki do przemywania złoża). Ilość tkanki do izolacji 25-50 mg, objętość elucji 100-200 μl.","70 izolacji"]
[3,"Zestaw do izolacji RNA z komórek krwi i innych tkanek ssaków metodą kolumienkową (zawierający: bufor do lizy komórek, 2-merkaptoetanol min. 98%, bufory do przemywania złoża i elucji RNA, kolumienki filtrujące, kolumienki ze złożem adsorpcyjnym, dodatkowe probówki do przemywania złoża). Ilość komórek do izolacji do 10 mln., objętość elucji 50-100 μl. ","2 100 reakcji"]
[4,"TAQ DNA Polimeraza rekombinowana, 5U/ul; w zestawie 100 ul Taq DNA polimeraza; 1,25 ml bufor 10xPCR bez jonów Mg; 1 ml 50mM MgCl2; (bufor 10xPCR; 200 mM Tris/HCL (pH 8,4), 500 mM KCL), bufor do enzymu: 20 mM Tris/HCL pH 8,0; 0,1 mM EDTA; 1 mM DTT, 50% glicerol, stabilizatory; jedno opakowanie zawiera maksymalnie 250 jednostek","1000U"]
[5,"Trizma base ","5kg (5 x 1kg)"]
[6,"Agaroza do biologii molekularnej","500g"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 12","index":11,"n_rows":29,"n_cols":12,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,7,24,8],[6,0,6,1],[14,1,14,8],[15,0,21,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  12"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Zestaw do izolacji DNA z 250 ul krwi na aparacie DUPLICA PEP","900 testów"]
[null,"Wartość ogółem"]
["Uwaga: Każda partia dostarczonych odczynników musi posiadać znak CE i certyfikat jakości zawierający oznaczenia serii lub partii wyrobu, datę produkcji. Do testów HLA musi być dołączona instrukcja wykonania badania i oryginalna oraz oprogramowanie interpretacyjne.Oprogramowanie powinno pozwalać na analizę wyników badań poprzez interpretację surowych danych z fluorescencyjno-laserowego analizatora systemu Luminex i podaniem sugerowanych wyników. Oprogramowanie powinno również umożliwiać przechowywanie wyników w bazie danych. "]
{"$rows_empty":10}
[{"$nulls":9},"…………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 13","index":12,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[18,7,18,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  13"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Enzym niezbędny do usuwania pozostałości primerów oraz innych jednoniciowych fragmentów syntetyzowanych w reakcji PCR z mieszaniny amplifikacyjnej. Enzym dostarczany w buforze zawierającym 20 mM Tris-HCl (pH 7,5), 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT oraz 50% (v/v) glicerol. Zestaw w komplecie z: 10 x Reaction buffer 1ml [670 mM glycine-KOH (pH 9,5 w 25oC), 67 mM MgCl2, 10 mMDTT]","8 000U"]
[2,"Enzym - alkaliczna fosfataza krewetkowa do usuwania z mieszaniny amplifikacyjnej wolnych dNTP, które mają negatywny wpływ na reakcję sekwencjonowania. Enzym dostarczany w buforze zawierającym 25 mM Tris-HCl (pH 7,6 w 4oC), 1 mM MgCl2, 0,1 mM ZnCl2 oraz 50% (v/v) glicerol. Zestaw w komplecie z 10x Reaction buffer  3 x 1 ml (0,1M Tris-HCl (pH 7,5 w 37oC), 0,1 M MgCl2 oraz 1 mg/ml BSA). Wielkość opak. 500 U (1U/ul)  ","1000 U"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 14","index":13,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[18,7,18,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  14"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"LabScreen Mixed Class I & II ","100 testów"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 15","index":14,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[17,7,17,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2012"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  15"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Strip Plate (Greiner) - plastikowe płytki 96-dołkowe, składające się z 12 plastikowych przezroczystych stripów, w każdym po 8 studzienek. Używane do nałożenia odczynnika (roztworu siliki) pipetą automatyczną wielokanałową w trakcie izolacji kw.nukleinowych na aparacie Easy Mag. Plastikowe stripy z możliwością dzielenia (przełamywania) na pojedyncze studzienki. ","100 szt."]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]