Zadanie nr 4

Prace remontowo adaptacyjne VI p. budynku  D dla potrzeb  Ośrodka Dawców Szpiku Zakładu Immunogenetyki i Zakładu Wirusologii  w Instytucie ul. Chocimska 5

Roboty branży budowlanej:

- wymiana drzwi do klatki schodowej z montażem drzwi zewnętrznych EI 60

- wykonanie posadzek wykładziny rulonowej Tarket

- kasowanie wykwitów (po zaciekach),malowanie starych tynków ścian i sufitów oraz grzejników radiatorowych

Roboty branży elektrycznej:

Wymiana  i rozbudowa istniejącej tablicy  bezpiecznikowej, zdemontowanie  części   i wymiana  opraw oświetleniowych,  wykonanie  instalacji  elektrycznej   jako  podtynkowej i natynkowej w listwach  PCV - obwody  oświetlenia , gniazd  ogólnych i gniazd wydzielonych Po wykonaniu  prac  wykonać   - dokumentację  powykonawczą  - opis, pomiary eksploatacyjne i ochronne  instalacji i  rozdzielni  oraz, schematy  wykonanej instalacji .

……….................................

Podpis Wykonawcy