INSTYTUT

HEMATOLOGII  I  TRANSFUZJOLOGII

02-776 Warszawa, ul. indiry Gandhi 14

Tel. (22)  34-96-222÷230				Fax: (22)  34-96-223

NIP:  525-000-94-24		                                                                         	        REGON:  000288484

Zamówienie znak: IHiT/P/17/2013				          	Warszawa, dnia 07.03.2013 r.

S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

D o t y c z y :

Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 200 tys. euro

O g ł o s z o n e g o  p r z e z:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

NA:

1. Dostawę akumulatorów wraz z wymianą połączeń między

akumulatorami  dla  dwóch  UPS   GALAXY PW 160 kVA

2. Demontaż zużytych akumulatorów i ich utylizację

Wspólny Słownik Zamówień (KOD CPV):

Baterie akumulatorów – 31440000-2

Usługi naprawcze i konserwacyjne – 50000000 -5

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca składa Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące razem („spółka cywilna”, „konsorcjum”)

  - W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku przedsiębiorców. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi mieć formę wspólnego oświadczenia podmiotów tworzących „konsorcjum” i zostać podpisany przez upoważnionych reprezentantów firm składających wspólną ofertę.

  - Zamawiający w przypadku wybrania oferty składanej wspólnie przez kilku przedsiębiorców, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądał „Umowy Konsorcjum” zawierającej w sposób nie budzący wątpliwości, co najmniej niżej podane informacje:

- przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia

- zasady reprezentacji (pełnomocnik)

- zasady odpowiedzialności, w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej (art. 369 k.c.) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia

- czas trwania umowy

  - W przypadku oferty „Konsorcjum” lub spółki cywilnej warunki określone w art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych -  w tym przede wszystkim złożenie wymaganych ustawą oświadczeń i dokumentów -  dotyczą wszystkich przedsiębiorców tworzących „Konsorcjum” lub spółkę cywilną. (vide Rozdz. II i III niniejszej SIWZ).

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę .

Jeżeli Wykonawca, złoży więcej niż jedną ofertę – oferty zostaną odrzucone.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Wartość oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad    określonych w Rozdz. V pkt. 5 niniejszej SIWZ. Oferta zawierająca wariantowe propozycje cenowe zostanie odrzucona.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę należy złożyć na (bądź w formie) druku "Oferta". Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Oferta” opracowanym przez Zamawiającego i zamieszczonym wraz z niniejszą SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego www.ihit.waw.pl

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niezgodności z niniejszą SIWZ.

- Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania  firmy .

(Art. 104 kodeksu cywilnego  stanowi  o   nieważności   jednostronnej czynności prawnej 	dokonanej  w  cudzym  imieniu  bez  umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu.

Osobami upoważnionymi   są  zatem :

- osoby wymienione w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr 	Sądowy, według zasad w nim określonych

- osoby legitymujące  się  oryginałem pełnomocnictwa  do  reprezentowania   firmy  w 	procedurze  zamówienia publicznego.

Podobna zasada dotyczy  Wykonawców  nie  posiadających  osobowości prawnej.)

- Każda strona Oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. W przypadku, gdy ofertę podpisuje więcej niż jedna osoba wystarczająca jest parafa jednej z nich. Do parafowania zasady opisane w rozdz. I pkt. 11 stosuje się odpowiednio.

- Każda zapisana strona  OFERTY powinna być kolejno ponumerowana.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć  wraz  z  tłumaczeniami  na  język polski. W razie wątpliwości wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Ofertę  wraz ze wszystkimi załącznikami należy  umieścić  w  zamkniętej  kopercie  opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

Nazwa i adres Wykonawcy..............................................................

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2013

Oferta na dostawę: 1. Dostawę akumulatorów wraz z wymianą połączeń między   akumulatorami dla dwóch  UPS   GALAXY PW 160 kVA

2.Demontaż zużytych akumulatorów i ich utylizacja                                             nie otwierać przed  15.03.2013 R  godz. 11,00

Dostarczyć do  Kancelarii   IHiT,  pokój nr 144a,  i piętro

Liczba stron  (określić, ile stron znajduje się w kopercie)…….........

- Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty załączone zgodnie ze wskazaniami zawartymi w niniejszej Specyfikacji.

- Wskazane jest, aby oferta przetargowa posiadała spis treści zawierający wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty z podaniem numeru strony, na której dany dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa, lub kopię potwierdzoną notarialnie.

- Wszystkie dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Jeśli dokument załączony jest w postaci kopii Wykonawca zobowiązany jest:

- załączyć w złożonej ofercie oświadczenie, iż wszystkie kopie załączone do oferty są zgodne z oryginałami (oświadczenie to stanowi Załącznik nr 5 do druku „Oferta”) albo

- na każdej stronie takiego dokumentu zamieścić adnotację „za zgodność z oryginałem” opatrzoną imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

- Zamawiający nie dopuszcza drogi elektronicznej jako formy przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, protestów oraz informacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

- Oferty są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – rozumie się przez nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003r.,  Nr 153, poz.1503 z późn. zmianami)

- W przypadku, gdy Wykonawca chce zastrzec informacje zawarte w ofercie, powinien:

- załączyć oświadczenie, że zastrzeżone informacje techniczne, technologiczne, handlowe

lub organizacyjne nie były ujawnione do wiadomości publicznej przed złożeniem oferty

- dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa załączyć do oferty w sposób umożliwiający

utajnienie tej części oferty np. złoży utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej

kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spiąć (zszyć) oddzielnie od

pozostałych, jawnych elementów oferty z jednoczesnym załączeniem do oferty

oświadczenia treści „ informacje zawarte na stronach od nr....... do nr........ stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom niniejszego

postępowania.

- Zamawiający udostępni do wglądu jawną część dokumentacji na pisemny wniosek zainteresowanego uczestnika postępowania.

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  - O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

    - posiadania wiedzy i doświadczenie;

    - dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej;

  - Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

  - Złożą wszystkie wymagane ( wskazane przez zamawiającego ) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013. – ( Dz. U. 2013 r. poz.231 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane).

- W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki :

  - Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

- wymagane uprawnia  elektryczne SEP oraz posiadanie  świadectw  lub

certyfikatów o ukończeniu szkolenia z zakresu "Napraw zasilaczy trójfazowych

MGE UPS" dotyczą także wymiany baterii.

Do oferty należy dołączyć kserokopie  uprawnień SEP    lub certyfikaty z zakresu

"Napraw zasilaczy trójfazowych MGE UPS" dotyczące także wymiany baterii

oraz Oświadczenia o spełnianiu warunków, wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

  - Posiadania wiedzy i doświadczenia:

- wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania

ofert a   jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w raz z

podaniem ich  wartości, przedmiotu,  dat wykonania i podmiotów na rzecz których

dostawy zostały  wykonane  oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są

wykonane należycie. Minimum 2 dostawy o tym samym charakterze jak przedmiot

zamówienia Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ

  - Dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- wykaz osób  wykonujących czynności przy urządzeniach  UPS -MGE posiadających

stosowne uprawnienia  elektryczne SEP   oraz certyfikaty o ukończeniu szkolenia z

zakresu "napraw zasilaczy trójfazowych MGE UPS" tyczy się to także wymiany baterii.

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ

  - Sytuacji ekonomicznej i finansowej:

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

- Wykonawca może polegać na potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie o którym mowa wyżej, 	będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga przedłożenia przez 	ten podmiot(y) dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale III niniejszej SIWZ

- Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Podmiot(y) składający(e) Wykonawcy pisemne zobowiązanie o którym mowa wyżej jest 	zobowiązany do przedłożenia dokumentów wymaganych w rozdziale  III niniejszej SIWZ

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

- Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w powyższym rozdziale są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej  przez Wykonawcę (zgodnie z Rozdz. I pkt.19). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udziału:

  - Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez sprawdzenie, czy wyżej wymienione, żądane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzają spełnienie warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 P.z.p.  (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 w/w ustawy);

6.2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków o których mowa w art 22 ust. 1 pkt 1 –

3,  polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b upzp.,

zamawiający w celu oceny czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych

podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich

zasobów,  Zamawiający  żąda przedłożenia dokumentów potwierdzających:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia

c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem

d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków o których mowa w art 22 ust. 1 pkt 4, polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b upzp., zamawiający w celu oceny czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania,  Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej tych podmiotów w zakresie określonym w ogłoszeniu i siwz."

6.3 Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- OPIS DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH W CELU WYKAZANIA, ŻE WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

- W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  zgodnie z  Rozporządzenia z dnia 19.02.2013 r. Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. z 2013r  poz. 231), Zamawiający wymaga złożenia dokumentów i oświadczeń:

  - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

  - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert.

1.5. Wykonawca, wraz ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że nie należy

do grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. III ust. 1 pkt. 1.2 – 1.4 SIWZ składa:

  - Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

  - Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.1 lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2.1 lit. b, powinien być wystawiony nie 	wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 2 – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 2.2 stosuje się odpowiednio.

  - W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- Dokumenty, o których mowa w powyższym rozdziale są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę (zgodnie z Rozdz. I pkt. 19). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udziału:

Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w 	 art. 24 ust. 1 i 2 będzie dokonana przez sprawdzenie właściwości i kompletności wymaganych 	 dokumentów i oświadczeń  (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 w/w ustawy) metodą [spełnia – 	nie 	 spełnia].

- WARUNKI  WPŁATY  I  ZWROTU  WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- USZCZEGÓŁOWIENIE  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW  WYKONAWCY

- Określenie przedmiotu zamówienia i uszczegółowienie:

1. Dostawa akumulatorów wraz z wymianą połączeń między akumulatorami    dla  dwóch

urządzeń UPS    GALAXY PW 160 kVA

- dla każdego z posiadanych 2 urządzeń dołączonych jest 5 łańcuchów bateryjnych po 31 szt akumulatorów typu YUASA SWL 1850, ( tzn. każdy z zasilaczy posiada 155 szt akumulatorów typu  YUASA SWL 1850

-	MGE GALAXY PW 160 kVA S/N 50 TE31001 + 155 szt akumulatorów YUASA SWL 1850

- 	MGE GALAXYPW 160 kVA S/N 50TD 50001 + 155 szt akumulatorów YUASA SWL 1850

2.Demontaż zużytych akumulatorów i ich utylizacja

Przedmiot oraz ilości stanowiące zamówienie zostały zawarte w Załączniku nr 1 	„Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa”.

- Parametry graniczne (odcinające):

Graniczne (odcinające) parametry techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w

Załączniku nr 1 („Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

UWAGA: Jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie parametry graniczne (odcinające) określone w Załączniku nr 1 oferta jest odrzucona bez dalszej oceny.

- Obowiązki Wykonawcy:

Dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14 ,02-776 Warszawa

  - Zapewnienie rozładunku i transportu wewnętrznego dostarczonego przedmiotu zamówienia do miejsca zainstalowania.

  - Zapewnienie załadunku i transportu wewnętrznego i zewnętrznego zdemontowanych

zużytych akumulatorów  i ich utylizację.

  - Zainstalowanie akumulatorów  łącznie z wymianą połączeń pomiędzy poszczególnymi

akumulatorami .

  - Wykonanie kalibracji parametrów zasilaczy przewidziane przez producenta podczas wymiany akumulatorów, oraz wykonanie pomiarów i testów.

  - Zapewnienie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego  zgodnie z warunkami producenta.

  - Po zamontowaniu akumulatorów, uruchomienie  2 szt. UPS oraz przeprowadzenie

instruktażu personelu w czasie instalacji ,  zakończone podpisaniem Protokołu Odbioru.

3.7 .Dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia:

a)    Instrukcji  obsługi w języku polskim

b)    Karty Gwarancyjnej,

c) Wykazu punktów serwisowych oraz dokumentów określających zasady

świadczenia usług przez serwis w okresie gwarancyjnym.

3.8. Wykonawca udziela IHiT gwarancji, że dostarczony przedmiot zamówienia jest wolny od wad

prawnych.

- Termin i warunki i dostawy:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostawy i montażu przedmiotu umowy do

Zamawiającego oraz do wykonania demontażu zużytych akumulatorów i ich utylizację w ciągu

15tygodni od daty zawarcia umowy. Termin dostawy będzie podany przez Wykonawcę

telefonicznie do 2 dni roboczych przed planowaną dostawą.

- Wymagane aktualne świadectwa, atesty i certyfikaty załączone do oferty dla oferowanego 	asortymentu:

Wszystkie wymagane świadectwa, atesty i certyfikaty zostały szczegółowo określone w specyfikacji asortymentowo –cenowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ  - Parametry Graniczne /Odcinające.

Do potwierdzenia:

Kopią dokumentu dołączoną do oferty poświadczoną zgodnie z Rozdz. I/19 niniejszej SIWZ. jeżeli dokument sporządzony jest w języku obcym, należy go załączyć wraz  z tłumaczeniem na język polski.

- Gwarancja /okres ważności:

  - Okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie mniejszy 24 miesiące od daty uruchomienia i podpisania protokołu odbioru przez obie strony.

- Cena oferty:

  - Cena oferty – cena brutto za całość zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty. Wyliczenie ceny netto i brutto w załączniku należy przeprowadzić w następujący sposób:

ILOŚĆ X CENA NETTO = WARTOŚĆ NETTO

WARTOŚĆ NETTO + WARTOŚĆ podatku od towarów i usług = WARTOŚĆ BRUTTO

  - Waluta ceny ofertowej:

5.2.1.Cena w PLN, gdy Wykonawcą będzie podmiot krajowy,

5.2.2.Cena w PLN lub w walucie obcej, gdy Wykonawcą będzie podmiot zagraniczny.

  - Sposób kalkulacji ceny oferty

Ustalona cena obejmuje:

- wartość przedmiotu umowy,

- koszty pakowania i znakowania wymaganego do transportu,

- wszelkie koszty transportu do miejsca przeznaczenia,

- koszty załadunku, rozładunku i transportu wewnętrznego(dostarczenie do miejsca przeznaczenia) u Zamawiającego,

-  koszty załadunku i transportu wewnętrznego i zewnętrznego zdemontowanych

zużytych akumulatorów  i ich utylizację.

- ubezpieczenia przedmiotu zamówienia do czasu przekazania go Zamawiającemu

-  zainstalowanie, uruchomienie przedmiotu zamówienia,

- oddanie do eksploatacji przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenie instruktażu personelu w czasie instalacji ,

- podatek od towarów i usług ,  VAT

  - W przypadku Wykonawców krajowych do porównania ofert będzie zastosowana cena       brutto   za całość zamówienia, skalkulowana w sposób określony w pkt. 5.3.

  - W przypadku, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział Wykonawcy zagraniczni, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku od towarów i usług w kraju, oferty sporządzone przez tych Wykonawców zawierają cenę netto z 0% stawką podatku od towarów i usług.

  - W przypadku ofert złożonych przez Wykonawców zagranicznych do porównania ofert Zamawiający do ceny ofertowej doliczy należny podatek od towarów i usług i ewentualne cło, które stanowią koszt Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami o podatku od towarów i usług . Tak obliczona cena stanowi rzeczywistą cenę brutto oferty wykonawcy zagranicznego.

  - Cenę całkowitą należy podać liczbą oraz słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

- Termin i warunki płatności:

  - Rozliczenie z tytułu dostawy  akumulatorów wraz z  wymianą połączeń między

akumulatorami  dla dwóch urządzeń Galaxy PW 160 kVA  w  UPS-ach,  oraz demontażu

zużytych akumulatorów   i  ich  utylizacją dokonane będzie po zrealizowaniu przedmiotu

umowy,   zakończonym podpisaniem Protokołu Odbioru przez obie strony, co stanowić

będzie podstawę do wystawienia faktury. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty

dostarczenia przez  Wykonawcę oryginału faktury do Zamawiającego na rachunek

bankowy wpisany przez  Wykonawcę na fakturze.

  - Termin płatności wpisany przez Wykonawcę na fakturze musi być zgodny z terminem płatności określonym we wzorze umowy.

  - Płatność będzie zrealizowana w PLN lub w walucie obcej. W PLN, gdy Wykonawcą będzie podmiot krajowy. W PLN lub w walucie obcej, gdy Wykonawcą będzie podmiot zagraniczny.

  - W przypadku złożenia oferty przez podmiot zagraniczny w walucie obcej, faktura będzie wystawiona przez Wykonawcę w walucie obcej.

  - Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Informacje dotyczące podwykonawcy:

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom – Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zakupy uzupełniające (zgodnie z art.67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych): Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

U W A G A

Jeżeli nie są spełnione wszystkie wymagania określone w Rozdz. I  V niniejszej Specyfikacji, oferta jest ODRZUCONA bez dalszej oceny

VI ZASADY OCENY OFERT

  - Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie

| Lp. | KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oferowana cena za całość zamówienia | 90 % |
| 2. | Warunki gwarancji | 10 % |
|  | R a z e m | 100% |

  - Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

  - Wartość punktowa kryterium 1 [Oferowana cena za całość zamówienia]  wyliczana jest  wg wzoru:

Wartość punktowa ceny = R x x 100

R 	- ranga

cmin 	- cena minimalna

cn 	- cena oferowana

  - Wartość punktowa kryterium nr 2 [Gwarancja na akumulatory] podlega ocenie w oparciu o punktację  przedstawioną w Załączniku Nr 1.2 wyliczana jest  wg wzoru:

Wartość punktowa = R xTnTmaxx 100

R 	    - ranga ocenianego kryterium

Tmax 	    - max liczba przyznanych punktów

Tn 	    - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę

- Ocena końcowa oferty

Suma uzyskanych punktów za wszystkie oceniane kryteria zostanie podstawiona do algorytmu ostatecznej oceny punktowej kryteriów 1, 2,

3. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ;

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

VII  SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I MODYFIKACJI SIWZ

  - Wszelką korespondencję, w szczególności oświadczenia i wnioski dotyczące postępowania składane w jego toku Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są składać w formie pisemnej. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem:

IHiT/P/ 17 /2013.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia przekazywane w powyższej formie muszą być na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzone przez stronę otrzymującą tego typu informacje.

  - Korespondencję z zachowaniem formy pisemnej dotyczącą postępowania Wykonawcy są zobowiązani wysyłać na adres: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, 02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14; Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, bądź składać w Kancelarii w siedzibie Zamawiającego pokój nr 144 A. Korespondencję w formie faxu Wykonawcy są zobowiązani przesyłać z zachowaniem rygorów określonych w pkt. 2 na numer faxu: (22) 349 – 62 – 23 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:00.

  - Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania;

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4.

  - Uwaga! Przez wyjaśnienie treści specyfikacji należy rozumieć wyjaśnienie zapisów w specyfikacji, które są dla Wykonawcy niezrozumiałe. Prośba o wprowadzenie, zmianę, wykreślenie określonych treści ze specyfikacji lub załączników oraz prośba o dopuszczenie przedmiotu zamówienia o parametrach innych niż określone przez Zamawiającego w SIWZ nie jest prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji i Zamawiający nie będzie odpowiadał na tak postawione pytania.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

  - Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważnieni są:

w sprawach merytorycznych – Krystyna Szymanko tel. 22/34-96-202

w sprawach proceduralnych – Krystyna Sobczak tel. /22/ 34 – 96 – 222

prowadzący postępowanie – mgr Urszula Papiór tel. /22/ 34 – 96 – 224

VIII SPOSÓB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SIWZ

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Dokonaną zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację i zamieszcza ją również na swojej stronie internetowej.

  - Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający:

- Zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych –   	wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 	podstawie art. 11 ust. 8;

  - Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. W przypadku przedłużenia terminu składania ofert wszelkie prawa i zobowiązania, Wykonawcy i Zamawiającego, będą podlegały nowemu terminowi (z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1b. ustawy Prawo zamówień publicznych.)

IX MIEJSCE I  TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Miejsce składania ofert:									.
Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w  pkt.  I/13. niniejszej Specyfikacji należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14, I piętro p. 144A (Kancelaria)

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty dostarczone do pokoju innego niż wskazany powyżej.

- Termin składania ofert:

do dnia 15.03.2013 r. do godz. 10:00

- Celem dokonania zmian bądź poprawek – Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie – bez otwierania – ofertę Wykonawców złożoną po terminie.

X MIEJSCE, TERMIN  I TRYB OTWARCIA OFERT

- Miejsce i termin  otwarcia ofert:
Publiczne  otwarcie   ofert  nastąpi   na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14, V piętro p. 503

w dniu 15.03.2013 r. o godz. 11:00

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

- W trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiający przekaże do publicznej wiadomości niżej podane informacje:

- nazwa (firma) i adres (siedziba) Wykonawcy;

- cena oferty.

- termin wykonania zamówienia

- okres gwarancji

- warunki płatności

- Informacje, o których mowa w punkcie 3 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcą, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XI OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

  - Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza tą informację również na stronie internetowej (www.ihit.waw.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

- Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

- Zamawiający udostępni do wglądu jawną część dokumentacji na pisemny wniosek zainteresowanego uczestnika postępowania.

- Wykonawcy będą informowani o wszystkich czynnościach Zamawiającego, które wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora IHiT (lub osobę przez niego upoważnioną).

XII INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH ZAWARCIA UMOWY Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA UZNANA  ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ

  - Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta niezwłocznie  po zakończeniu  postępowania o zamówienie publiczne i akceptacji wyników przetargu  przez Dyrektora IHiT.

XIII TERMIN  ZWIĄZANIA  WARUNKAMI OFERTY

    - Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

    - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIV PRAWO WYKONAWCÓW DO ODWOŁAŃ I SKARG

      - Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują „Środki ochrony prawnej”.

      - Szczegóły dotyczące odwołań i skarg określa Dział VI – „Środki ochrony prawnej”, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  zawiera  załączniki:

  - Załącznik Nr 1 – Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

  - Załącznik Nr 2 – Formularz Oferty

  - Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

  - Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  - Załącznik Nr 5 – Oświadczenie wykonawcy dot. zgodności dokumentu z oryginałem.

  - Załącznik Nr 6 – Wzór umowy

  - Załącznik Nr 7-  Wykaz wykonanych dostaw

  - Załącznik Nr 8 – Wykaz osób

  - Załącznik Nr 9 -  Oświadczenie Wykonawcy

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Zatwierdził :

Z-ca Dyrektora IHiT

Ds. Techniczno –Administracyjnych

Mgr  Witold Kmiotek