Przetarg nieograniczony znak: IHiT/20/2013                                                                                                                                         Załącznik nr 1

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie nr 1

- Wykonanie planowych przeglądów technicznych

2 razy w roku  zgodnie z  wymogami producenta aparatu

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sterylizator plazmowy | Sterrad 100S | Johnson&Johnson | 2004 | 1 | 2 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………….

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/20/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 2

- Wykonanie planowych przeglądów technicznych

/  jeden roczny podstawowy/, 1 raz w roku  zgodnie z  wymogami producenta aparatu

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | stół z pływającym blatem z włókna węglowego | Stille ImagiQ | Stille | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……..…………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/20/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 3

- Wykonanie planowych przeglądów technicznych

/  jeden roczny podstawowy/, 1 raz w roku  zgodnie z  wymogami producenta aparatu

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | śluza stacjonarna automatyczna (system przesuwania pacjenta) | ORBITER 3 | Trumpf | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 2. | śluza mobilna | Transmaquet |  | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………….

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/20/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 4

- Wykonanie planowych przeglądów technicznych

/  jeden roczny podstawowy/, 1 raz w roku  zgodnie z  wymogami producenta aparatu

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do leczenia nerkozastępczego metodami ciągłymi | Prismaflex | Gambro BCT | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 2. | aparat do leczenia nerkozastępczego metodami ciągłymi | Prismaflex | Gambro BCT | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………….

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/20/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 5

- Wykonanie planowych przeglądów technicznych

/  jeden roczny podstawowy/, 1 raz w roku  zgodnie z  wymogami producenta aparatu

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sahara z modułem do podgrzewania płynów infuzyjnych | III | Transmed Medizintechnik GmbH&Co | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | Sahara z modułem do podgrzewania płynów infuzyjnych | III | Transmed Medizintechnik GmbH&Co | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | Sahara z modułem do podgrzewania płynów infuzyjnych | III | Transmed Medizintechnik GmbH&Co | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii |
|  | Sahara z modułem do podgrzewania płynów infuzyjnych | III | Transmed Medizintechnik GmbH&Co | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych |
|  | Sahara z modułem do podgrzewania płynów infuzyjnych | III | Transmed Medizintechnik GmbH&Co | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Sahara z modułem do podgrzewania płynów infuzyjnych | III | Transmed Medizintechnik GmbH&Co | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej |
|  | Sahara z modułem do podgrzewania płynów infuzyjnych | III | Transmed Medizintechnik GmbH&Co | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Poradnia Zaburzeń Hemostazy |
|  | Sahara z modułem do podgrzewania płynów infuzyjnych | III | Transmed Medizintechnik GmbH&Co | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych |
|  | Sahara | TSC | Transmed Medizintechnik GmbH&Co | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych |
|  | Sahara |  | Transmed Medizintechnik GmbH&Co | 2011 | 1 | 1 w 2014roku |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………

Podpis i pieczątka imienna Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/20/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 6

- Wykonanie planowych przeglądów technicznych

/  jeden roczny podstawowy/, 1 raz w roku  zgodnie z  wymogami producenta aparatu

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | laparoskop z torem wizyjnym zestaw |  | Stryker | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 2. | laparoskop zestaw | 610 model RVM | Stryker | 1995 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………

Podpis i pieczątka imienna Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/20/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr  7

Czynności w ramach każdego okresowego przeglądu technicznego polegającego na sprawdzeniu prawidłowości wskazań wymagane przez producenta:

-Sprawdzenie działania układu wlewowego/spustowego

-Sprawdzenie działania interlocku

-Wykonanie próby szczelności

- Sprawdzenie prawidłowości wskazań

-Sprawdzenie układu elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

-Wystawienie kart pracy wraz  z protokołami legalizacji (certyfikatami)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | parownik | TEC 7 Sevotec8% | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 3 | 2 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | parownik | TEC 7 Sevotec8% | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 1 | 2 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………….

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/20/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 8

- Wykonanie planowych przeglądów technicznych

/  jeden roczny podstawowy/, 1 raz w roku  zgodnie z  wymogami producenta aparatu

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | diatermia chirurgiczna | ERBOTOM ICC 300 | Erbe Elektromed. | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | diatermia chirurgiczna | ERBOTOM ICC 300 | Erbe Elektromed | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | diatermia chirurgiczna | ERBOTOM ICC 300 | Erbe Elektromed | 2001 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | diatermia chirurgiczna | ERBOTOM ACC 450 | Erbe Elektromed | 1993 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | diatermia chirurgiczna | VIO300D/APC2 | Erbe Elektromed | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/20/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 9

Zakres procedur wykonywanych podczas przeglądu technicznego separatora komórkowego Cobe Spectra:

- Inspekcja mechaniczna, czyszczenie oraz wymiana uszczelnień czujników ciśnienia

- Pomiar oraz kalibracja wszystkich niezbędnych wielkości elektrycznych

- Sprawdzenie oraz kalibracja czujników ciśnienia

- Sprawdzenie zaworów

- Sprawdzenie i kalibracja czujnika RBC

- Sprawdzenie i kalibracja czujnika CCM

- Sprawdzenie poprawności działania pomp

- Sprawdzenie poprawności działania wirówki

- Sprawdzenie poprawności działania zamykania pokrywy, czujnika: wibracji, wycieku, antykoagulantu

- Wykonanie procedury próbnej.

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | separator komórkowy | COBE Spectra | Gambro BCT | 1999 | 1 | 2 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi |
|  | separator komórkowy | COBE Spectra | Gambro BCT | 2005 | 1 | 2 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi |
|  | separator komórkowy | COBE Spectra | Gambro BCT | 1994 | 1 | 2 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi |
|  | separator komórkowy | Spectra OPTIA | Caridian BCT | 2010 | 1 | 2 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi |
|  | separator komórkowy | Spectra OPTIA | Caridian BCT | 2011 | 1 | 2 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/20/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 10

Zakres czynności przeglądowo-konserwacyjnych wg wskazań producenta:

• sprawdzenie stanu zewnętrznego urządzenia/produktu /produktu , akcesoriów i ew. czyszczenie
• przegląd techniczny wg fabrycznej procedury PIP (Performance Inspection Procedure)
• badanie bezpieczeństwa elektrycznego według EN60601 – protokół z wartości pomiarowych
• kondycjonowanie i ładowanie akumulatorów 
• wystawienie Protokołu Przeglądu i Raportu Serwisowego

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | defibrylator | LIFEPAK 20 | Medtronic | 2005 | 2 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 2. | defibrylator | LIFEPAK 20 | Medtronic | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych |
| 3. | defibrylator | LIFEPAK 20 | Medtronic | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Izba Przyjęć |
| 4. | defibrylator | LIFEPAK 20 | Medtronic | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii |
| 5. | defibrylator | LIFEPAK 20 | Medtronic | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/20/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 11

Zakres czynności przeglądowo-konserwacyjnych wg wskazań producenta:

• sprawdzenie stanu zewnętrznego urządzenia/produktu /produktu , akcesoriów i ew. czyszczenie
• przegląd techniczny wg fabrycznej procedury PIP (Performance Inspection Procedure)
• badanie bezpieczeństwa elektrycznego według EN60601 – protokół z wartości pomiarowych
• kondycjonowanie i ładowanie akumulatorów 
• wystawienie Protokołu Przeglądu i Raportu Serwisowego

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | defibrylator | M1724A CodeMaster XE | Agilent USA | 1999 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Transplantacji i Komórek Krwiotwórczych |
|  | defibrylator dwufazowy | M4735A | Philips | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/20/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 12

Zakres czynności przeglądowo-konserwacyjnych wg wskazań producenta:

• sprawdzenie stanu zewnętrznego urządzenia/produktu /produktu , akcesoriów i ew. czyszczenie
• przegląd techniczny wg fabrycznej procedury PIP (Performance Inspection Procedure)
• badanie bezpieczeństwa elektrycznego według EN60601 – protokół z wartości pomiarowych
• kondycjonowanie i ładowanie akumulatorów 
• wystawienie Protokołu Przeglądu i Raportu Serwisowego

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | defibrylator | Artema Cardio Aid tm 100 | AxMediTec | 2001 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/20/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 13

Czynności w ramach każdego okresowego przeglądu technicznego wraz z konserwacją aparatury wymagane przez producenta:

- oględziny aparatu

-oględziny wyposażenia

-sprawdzenie i czyszczenie głowicy termo piszącej

-sprawdzenie klawiatury

-wyczyszczenie pojemnika na papier

-sprawdzenie przewodu pacjenta i elektrod

-badanie uziemienia ochronnego, badanie izolacji (badanie bezpieczeństwa /norma EN-PN 62353 lub 60601/)

-pomiar prądu upływu

-sprawdzanie funkcji aparatu

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | elektrokardiograf | E600G | Farum | 2005 | 2 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii |
|  | elektrokardiograf | E600G | Farum | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Poradnia Chorób Krwi |
|  | elektrokardiograf | E600G | Farum | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej |
|  | elektrokardiograf | E600G | Farum | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Leczenia Dziennego |
|  | elektrokardiograf | E600G | Farum | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych |
| 6. | elektrokardiograf | ASCARD B56/A | Aspel | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Transplantacji i Komórek Krwiotwórczych |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………….

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/20/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 14

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | elektrokardiograf | MAC 1200 ST | GE Medical Syst. | 2002 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/20/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 15

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | elektrokardiograf | BTL-08 LC ECG | BTL | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Leczenia Dziennego |
|  | elektrokardiograf | BTL-08 LC ECG | BTL | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/20/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 16

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do znieczulania ogólnego | MCM590 | Dameca | 1993 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/20/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 17

- Wykonanie planowych przeglądów technicznych

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kardiomonitory | Intellivue MP 30 i MP 50 | Philips Medical Systems | 1998,2000,2002,2005,2008,2010 | 37 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny -4 szt. Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych-7 sztuk Oddział Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej-9 sztuk Klinika Chirurgii Naczyniowej-5 szt. Klinika Hematologii – 8 szt. Klinika Zaburzeń Hemostazy- 2 szt. Oddział Leczenia Dziennego – 1 szt. |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:     IHiT/20/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 18

- Wykonanie planowych przeglądów technicznych

/  jeden roczny podstawowy/, 1 raz w roku  zgodnie z  wymogami producenta aparatu

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kardiomonitory | PM-9000 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 2003,2010 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/20/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 19

- Wykonanie planowych przeglądów technicznych

/  jeden roczny podstawowy/, 1 raz w roku  zgodnie z  wymogami producenta aparatu

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## kardiomonitor stacjonarno-transportowy | Diascope 2 Vismo | S&W Medico Teknik, | 1994 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii |
|  | ## Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:    IHiT/20/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 20

- Wykonanie planowych przeglądów technicznych

/  jeden roczny podstawowy/, 1 raz w roku  zgodnie z  wymogami producenta aparatu

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kardiomonitor | Dash 3000 | GE Medical Systems Information Technologies | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/20/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 21

Czynności w ramach każdego okresowego przeglądu technicznego ssaków

wymagane przez producenta:

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego

- Sprawdzenie mechanizmu

- Inspekcja zużycia części i ich wymiana np. pasków, łożysk

- Smarowanie części mechanicznych

- Sprawdzenie podciśnienia

- Sprawdzenie przepływu

- Przeprowadzenie odpowiednich testów, sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ssak | Medela Basic 30,Vario AC | Medela | 2003 | 6 | 1 |  | 23 |  | Oddział Chirurgii Ogólnej Pracownia Radiologii Ogólnej Klinika Chirurgii Naczyniowej Klinika Hematologii Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi Poradnia Chorób Krwi |
| 2. | ssak elektryczny transportowy | ATMOS C 401 (2 x 5 l.) | ATMOS Medizin Technik GmbH Niemcy | 2005 | 4 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/20/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 22

Zakres czynności przy przeglądzie okresowym kolumn:

- Ocena sprawności mechanicznej

- stan zamocowania do sufitu

- wypoziomowanie kolumny

- zakresy przemieszczania ramion

- działanie hamulców

-czytelność oznakowań, tabliczek

- Sprawdzenie torów elektrycznych wg PN-EN 60601-1

- pomiary rezystancji izolacji obwodów

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych

- pomiary napięć zasilających obwody

- sprawdzenie stanu gniazd elektrycznych, zacisków PA

- oględziny stanu oznakowań

- Sprawdzenie torów gazowych wg PN-EN 737-3, PN-EN 737-2 (PN-EN ISO 7396-1, PN-EN ISO 7396-2)

- braku połączeń krzyżowych

-szczelności oraz wartości ciśnień

-wydajności punktów poboru

- tożsamości gazów oksymetrem lub metodą różnych ciśnień

-prawidłowości funkcjonowania instalacji odprowadzania anestetycznych

- sprawności mechanicznej, dedykowalności, identyfikacji punktów poboru

- prawidłowości wskazań manometrów i urządzeń sygnalizacyjnych

- prawidłowości funkcjonowania zaworów odcinających

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kolumna chirurgiczna | 1100 | Labomedica | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
| 2. | kolumna chirurgiczna | 1100 | Labomedica | 2004 | 3 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:    IHiT/20/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 23

- Dokumentacja przeglądów

Zakres czynności przy przeglądzie okresowym kolumn:

1)    Ocena sprawności mechanicznej

- stan zamocowania do sufitu

- wypoziomowanie kolumny

- zakresy przemieszczania ramion

- działanie hamulców

-czytelność oznakowań, tabliczek

2)    Sprawdzenie torów elektrycznych wg PN-EN 60601-1

- pomiary rezystancji izolacji obwodów

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych

- pomiary napięć zasilających obwody

- sprawdzenie stanu gniazd elektrycznych, zacisków PA

- oględziny stanu oznakowań

3)    Sprawdzenie torów gazowych wg PN-EN 737-3, PN-EN 737-2 (PN-EN ISO 7396-1, PN-EN ISO 7396-2)

- braku połączeń krzyżowych

-szczelności oraz wartości ciśnień

-wydajności punktów poboru

- tożsamości gazów oksymetrem lub metodą różnych ciśnień

-prawidłowości funkcjonowania instalacji odprowadzania anestetycznych

- sprawności mechanicznej, dedykowalności, identyfikacji punktów poboru

- prawidłowości wskazań manometrów i urządzeń sygnalizacyjnych

- prawidłowości funkcjonowania zaworów odcinających

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne | Klino PORT 1155, Klino PORT 1445 AN | Trumpf | 2004 | 25 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa Blok Operacyjny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 2. | kolumna chirurgiczna z windą zintegrowaną w ramieniu | UniPort UP1808M | Trumpf | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Angiografii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/20/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 24

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | diatermia monopolarna | Arco 2000 | Soring Medizintechnik | 1998 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/20/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 25

- Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | respirator | Event IP42 | Medical Ltd. | 2002 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:      IHiT/20/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 26

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | respirator transportowy | ParaPac 200D | Pneupac. | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:     IHiT/20/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 27

Zakres procedur wykonywanych podczas przeglądu technicznego pompy:

- Aktualizacja wersji oprogramowania

- Testy serwisowe

- Drobne regulacje

- Kontrola zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Wydanie pisemnego świadectwa sprawności pompy

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pompy | AP22 | Ascor | 2005 | 32 | 1 |  | 23 |  | Klinika Chirurgii Naczyniowej szt3 Oddział Chirurgii Ogólnej szt. 5 Klinika Zaburzeń Hemostazy szt. 4 Klinika Transplantacji szt.5 Klinika Hematologii szt. 15 |
| 2. | pompy | AP31 | Ascor | 2005 | 31 | 1 |  | 23 |  | Klinika Chirurgii Naczyniowej szt. 3 Oddział Leczenia Dziennego szt. 5 Blok Operacyjny szt. 3 Oddział Chirurgii Ogólnej szt. 4 Klinika Zaburzeń Hemostazy szt.2 Klinika Hematologii szt.12 Klinika Transplantacji szt.2 |
| 3. | pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | SEP 21S | Ascor | 2002 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 4. | pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | SEP 21S | Ascor | 2002 | 1 | 1 |  |  |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:    IHiT/20/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 28

Zakres przeglądu Ligasure-8 obejmuje:

- komputerową kalibrację,

- pomiary mocy wyjściowych dla poszczególnych gniazd i wszystkich rodzajów pracy zgodnie z dokumentacją serwisową,

- sprawdzenie działania i regulacja systemu antypoparzeniowego REM,

- przeprowadzenie Testów Bezp. Elektrycznego zgodnie z normą IEC601-1.

Zakres przeglądu Autosonix Generator obejmuje:

- wykonanie pełnego przeglądu technicznego,

- pełna kalibracja aparatu,

- pomiary mocy wyjściowych zgodnie z dokumentacją serwisową,

dokonanie stosownych wpisów do Paszportu Technicznego

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | urządzenie do trwałego zamykania naczyń | Ligasure-8 | Valleylab USA | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 2. | urządzenie do trwałego zamykania naczyń | Ligasure-8 | Valleylab USA | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 3. | Autosonix Generator nr AS0455 | AS0455 | Coviedien Surgical | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:    IHiT/20/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 29

Wykonanie planowych przeglądów technicznych

/  jeden roczny podstawowy/, 1 raz w roku  zgodnie z  wymogami producenta aparatu

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System modułowy monitorowania pacjentów 13 stanowiskowy z centralą i podcentralą | Envoy-monitor pacjenta; Ensemble i Enguard -monitory centralne | MennenMedical Ltd | 2003 | 13+2 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/20/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 30

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pompy | SEP-21SPlus | VILTECHMEDA Ltd. | 2004 | 30 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 2. | pompy infuzyjne wolumetryczne | Licefare 5000 | Abbott Commander | 2005 | 14 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/20/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 31

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | fiberolaryngoskop | LF-TP | Olympus | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | wideogastroskop | GIF Q 165 | Olympus | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | wideokolonoskop HDTV | CF-H180AL | Olympus | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | wideogastrofiberoskop | GIF-H180 | Olympus | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | wideogastroskop HDTV | GIF-H180J | Olympus | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |
|  | wideobronchoskop | BF1 T-180 | Olympus | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | wideogastroskop | GIF- 2T160 | Olympus | 2002 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | zestaw do wideoendoskopii gastrofiberoskop | 2 Procesory 2 Źródła światła 2 Monitory 1 Pompa | Olympus | 2005 2006 | po 2 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | myjnia automatyczna | ETD 2 plus | Olympus | 1999 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | myjnia automatyczna | ETD 3 PAA | Olympus | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/20/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 32

Wykonanie planowych przeglądów technicznych

/  jeden roczny podstawowy 1 raz w roku  , w roku następnym przegląd dwuletni 1 raz w roku .

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | respirator | Centiva 5 | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 7 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 2. | respirator | Engstrom Carestation | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 6 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/20/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 33 aparaty do znieczulania  marki GE DATEX OHMEDA

Wykonanie planowych przeglądów technicznych

/  jeden roczny podstawowy 1 raz w roku /

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do znieczulania wysokiej klasy z monitorowaniem | S/5 Avance | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 3 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 2. | aparat do znieczulania ogólnego | S/5 Aespire 7100 | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 3. | monitor | CAM z modułem gazowym | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy