Przetarg nieograniczony znak: IHiT/21/2013                                      								Załącznik nr 1

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie nr 1

- Wykonanie planowych przeglądów technicznych /  jeden roczny podstawowy/, 1 raz w roku  zgodnie z  wymogami producenta aparatu

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych

.- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sterylizator | SP-65W | WAMED SSP | 1998 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Transplantacji i Komórek Krwiotwórczych |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 2

- Wykonanie planowych przeglądów technicznych

/  jeden roczny podstawowy/, 1 raz w roku  zgodnie z  wymogami producenta aparatu

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | aparat RTG | przyłóżkowy Practix 33 plus | Philips | 2002 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 3

Zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego aparatu rentgenowskiego typ Cyberbloc:

- Konserwacja układów napędowych

- Konserwacja wewnętrznych modułów elektronicznych

- Kontrola układów mechanicznych

- Kontrola układów elektronicznych

- Pomiary fizycznych parametrów ekspozycji

- Świadectwo Sprawności sprzętu w przypadku potwierdzenia stanu technicznego aparatu

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | aparat RTG z ramieniem C | Cyberbloc | PRIMAX International | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………….

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 3a

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Śluza mobilna | Transmaquet |  | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 4

Przy przeglądach strzykawki do kontrastu firmy Covidien wykonuje się standardowo oględziny i czyszczenie poszczególnych elementów, kalibracja poszczególnych podzespołów oraz sprawdzenie poprawności działania aparatu zgodnie z procedurami producenta Covidien

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | strzykawka automatyczna do kontrastu | Optivanatge DH (V8401) | Covidien | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Tomografii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 5

Przy przeglądach wstrzykiwaczy kontrastu firmy Medrad wykonuje się standardowo oględziny i czyszczenie poszczególnych elementów, kalibracja poszczególnych podzespołów oraz sprawdzenie poprawności działania aparatu zgodnie z procedurami producenta, Medrad Inc.

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | strzykawka automatyczna do kontrastu | Mark V plus | Medrad | 2000 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii i Ultrasonografii |
| 2. | strzykawka automatyczna do kontrastu | Mark V ProVis | Medrad | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:    IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 6

Czynności w ramach każdego okresowego przeglądu technicznego aparatów ultrasonograficznych:

-Ocena wizualna stanu przewodów

-Test bezpieczeństwa elektrycznego

-Test funkcjonalny trybów obrazowania oraz głowic

- Kontrola działania monitora CRT/LCD oraz klawiatury

- Czyszczenie trackballa i wnętrza aparatu

- Kontrola filtrów powietrza i wentylatorów

-Weryfikacja pamięci błędów (Terror Log)

-Wewnętrzny test serwisowy (EST)

- Test baterii podtrzymującej ustawienia

- Świadectwo sprawności sprzętu w przypadku potwierdzenia zgodności stanu technicznego aparatu ze specyfikacją

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat USG | Viamo | Toshiba | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii i Ultrasonografii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 7

Czynności w ramach każdego okresowego przeglądu technicznego aparatów ultrasonograficznych:

-Ocena wizualna stanu przewodów

-Test bezpieczeństwa elektrycznego

-Test funkcjonalny trybów obrazowania oraz głowic

- Kontrola działania monitora CRT/LCD oraz klawiatury

- Czyszczenie trackballa i wnętrza aparatu

- Kontrola filtrów powietrza i wentylatorów

-Weryfikacja pamięci błędów (Terror Log)

-Wewnętrzny test serwisowy (EST)

- Test baterii podtrzymującej ustawienia

- Świadectwo sprawności sprzętu w przypadku potwierdzenia zgodności stanu technicznego aparatu ze specyfikacją

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat USG | VOLUSON 730 Expert | GE Medical Systems | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii i Ultrasonografii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 8

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | detektor przepływu | MD 4 Sonomed Doppler | Sonomed | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Chirurgii Naczyniowej |
| 2. | detektor przepływu | MD 4 Sonomed Doppler | Sonomed | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Chirurgii Naczyniowej |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 9

Zakres przeglądu:

-sprawdzenie ogólnego stanu technicznego

-sprawdzenie działania blokad

-sprawdzenie funkcjonalności

-sprawdzenie izolacji układu elektrycznego (ocena stanu technicznego przewodu sieciowego)

-usunięcie ewentualnych usterek

Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | fotel do dializ | FK-01.0 | FAMED | 2005 | 7 | 1 |  | 23 |  | Oddział Leczenia Dziennego |
|  | fotel do dializ | FK-01.0 | FAMED | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Leczenia Dziennego/Chocimska |
|  | fotel do dializ | FK-01.0 | FAMED | 2005 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi |
|  | fotel laryngologiczny | FL-02.0 | FAMED | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Poradnia Zaburzeń Hemostazy |
|  | fotel ginekologiczny | FG-06.0 | FAMED | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Izba Przyjęć |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 10

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | unit stomatologiczny | Diplomat ecoConsul DEC 170 | Chirana Dental s.r.w. Słowacja | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Gabinet Stomatologiczny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 11

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do podgrzewania materaca | Norm-o-temp model-111W | Stihler Electronic | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 2. | aparat do podgrzewania materaca | Norm-o-temp CZS | CZS-USA | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 3. | aparat do podgrzewania materaca | Norm-o-temp CZS | CZS-USA | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 4. | aparat do podgrzewania materaca | Astopad Duo 120 | Stihler Electronic | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:    IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 12

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stacja uzdatniania wody | ESS 18 CE | ESS | 2001 | 1 | 1 |  | 23 |  | Centralna Sterylizatornia Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:     IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 13

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do oczyszczania wody | Caro-2 | Cobrabid Janusz Ostatek | 1997 | 1 | przeglądy w ilości wynikającej z bieżącej eksploatacji urządzenia |  | 23 |  | Centralna Sterylizatornia Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 14

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | łóżko elektryczne | LR-01 | Żywiec | 2005 | 6 | 1 |  | 23 |  | Klinika Chirurgii Naczyniowej |
|  | łóżko elektryczne | LR-01,2,5,10 | Żywiec | 2005 | 9 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii |
|  | łóżko elektryczne | LR-01,10 | Żywiec | 2005 | 3 | 1 |  | 23 |  | Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych |
|  | łóżko elektryczne | LR-05 | Żywiec | 2005 | 13 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | łóżko elektryczne | LR-01,10 | Żywiec | 2005 | 2 | 1 |  | 23 |  | Oddział Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej |
|  | łóżko elektryczne | Praktika 43 | LINET ,Futura | 2002 | 5 | 1 |  | 23 |  | Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych |
|  | łóżko elektryczne | LA32KAS200-24-001 | Merivara | 1998 | 3 | 1 |  | 23 |  | Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych |
|  | łóżko elektryczne | LR-01,2,5,10 | Famed Żywiec | 2005 | 3 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | wózki do przewożenia chorych | WP-05 | Famed Żywiec | 2005 | 4 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa Blok Operacyjny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 11. | stół laboratoryjny | USB | Famed Żywiec | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Poradnia Chirurgiczna |
| 12. | mobilny stół operacyjny |  | Famed Żywiec | 2005 | 3 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny Klinika Chirurgii Naczyniowej |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 15

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | lampa zabiegowa przejezdna | Scan lux LB-01.3 | Famed Żywiec | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Poradnia Chirurgiczna |
|  | lampa zabiegowa przejezdna | Scan lux LB-01.3 | Famed Żywiec | 2006 | 2 | 1 |  | 23 |  | Oddział Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej |
|  | lampa zabiegowa przejezdna | Scan lux LB-01.3 | Famed Żywiec | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | lampa zabiegowa przejezdna | Scan lux LB-01.3 | Famed Żywiec | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii |
|  | lampa operacyjna | Lumena H 300 | Famed Żywiec | 1993 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 16

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | lampy operacyjne | BERTCHOLD D650plus/D500 | BERTCHOLD | 2006 | 5 | 2004 |  | 23 |  | Blok Operacyjny szt. 3 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii szt. 1 Pracownia Endoskopowa |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 17

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | mikroskop w Metasystemie | biologiczny | Zeiss | 2007, 2009 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 18

1 raz / rok przegląd z badaniem szczelności źródła promieniowania oraz mapowaniem

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | radiator | Gammacell 3000 Elan | MDS Nordion | 1996 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 19

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kolektor frakcji | FC-204 | Gilson | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Zapewnienia Jakości |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 20

- Wykonanie planowych przeglądów technicznych

/  jeden roczny podstawowy/, 1 raz w roku  zgodnie z  wymogami producenta aparatu

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji |  | Ilość urządzeń |  | Liczba przeglądów w roku |  | Wartość netto |  | Podatek od towarów i usług (VAT) |  | Wartość brutto |  | Miejsce lokalizacji urządzeń |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | czytnik | Reader 2001 typu 10540 | Biomerieux | 1995 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Seriodiagnostyki Wirusów Przenoszonych przez Krew Chocimska 5 |  |
|  | płuczka do płytek Elisa | Washer 400 | Biomerieux | 2003 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Seriodiagnostyki Wirusów Przenoszonych przez Krew Chocimska 5 |  |
|  | czytnik | Reader 250 | Biomerieux | 2006 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych |  |
|  | płuczka do płytek Elisa | Washer 430 | Biomerieux | 2005 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych |  |
|  | inkubator | shaker 50X | Biomerieux | 2005 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych |  |
|  | aparat do automatycznej izolacji DNA | NucliSens Extractor-easyMag | BioMerieux |  | 2010 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Biologii Molekularnej Zakład Wirusologii Chocimska 5 |
|  | aparat do automatycznej izolacji DNA | NucliSens Extractor-easyMag | BioMerieux |  | 2006 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu Chocimska 5 |
|  | analizator | Vitek 2 Compact 30 | BioMerieux |  | 2007 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Mikrobiologii ul. Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 21

- Wykonanie planowych przeglądów technicznych

/  jeden roczny podstawowy/, 1 raz w roku  zgodnie z  wymogami producenta aparatu

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | analizator | PFA-100 | Dade Behring | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hemostazy |
|  | analizator | BCT | Dade Behring | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hemostazy |
|  | czytnik mikropłytek | EL 311 | Dade Behring | 1993 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hemostazy |
|  | analizator | Behring Nephelometer II System | Dade Behring | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Biochemii Białek |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 21a

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | czytnik mikropłytek | EL 311 S | Behringwerke | 1993 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hemostazy |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:     IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 22

- Wykonanie planowych przeglądów technicznych

/  jeden roczny podstawowy/, 1 raz w roku  zgodnie z  wymogami producenta aparatu

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | analizator koagulologiczny | Ceveron alpha TGA | Technoclone GmbH | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hemostazy |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 23

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stacja uzdatniania wody | Labconco WaterPro | Labconco Corporation | 1993 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:    IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 24

- Wykonanie planowych przeglądów technicznych

/  jeden roczny podstawowy lub 2 razy w roku  zgodnie z  wymogami producenta aparatu

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | cytofluometr przepływowy | BD FACSCANTO II | Becton-Dickinson | 2008 | 1 | 2 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi (ul. Chocimska 5) |
| 2. | cytofluometr przepływowy | FACS CANTO | Becton-Dickinson | 2005 | 1 | 2 |  | 23 |  | Pracownia Immunofenotypowania (ul. Gandhi 14/Ursynów) |
| 3. | cytofluometr przepływowy | FACSCalibur | Becton-Dickinson | 1999 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie (ul. Chocimska 5) |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 25

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wirówka | MPW-360 | MPW | 1988 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |
|  | wirówka | MPW-370 | MPW | 1996 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi Chocimska 5 |
|  | wirówka | MPW-65R | MPW | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi |
|  | wirówka | MPW-223E | MPW | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Seriodiagnostyki Wirusów Przenoszonych przez Krew Chocimska 5 |
|  | wirówka | MPW-360 | MPW | 1999 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Choroby von Willebranda |
|  | wirówka | MPW-360 | MPW | 1990 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii Chocimska 5 |
|  | wirówka | MPW-360 | MPW | 1990 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii Chocimska 5 |
|  | wirówka | MPW-350R | MPW | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii Chocimska 5 |
|  | wirówka | MPW-350R | MPW | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii Chocimska 5 |
|  | wirówka | MPW-52 | MPW | 2000 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii Chocimska 5 |
|  | wirówka | MPW-350 | MPW | 2008 | 3 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Krwinek Czerwonych Chocimska 5 |
|  | wirówka | MPW-223E | MPW | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunopatologii Ciąży Chocimska 5 |
|  | wirówka | MPW-340 | MPW | 1990 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunopatologii Ciąży Chocimska 5 |
|  | wirówka | MPW-350 | MPW | 1990 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Zapewnienia Jakości |
|  | wirówka | MPW-350 | MPW | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Analityki Medycznej |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 26

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przegląd w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wirówka | MiniSpin plus Eppendorf | Eppendorf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |
|  | wirówka | MiniSpin plus Eppendorf | Eppendorf | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |
|  | wirówka | 5417R | Eppendorf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Biologii Molekularnej Wirusów Chocimska 5 |
|  | wirówka | 5415D | Eppendorf | 2001 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Choroby von Willebranda |
|  | wirówka | 5417 R | Eppendorf | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii Chocimska 5 |
|  | wirówka | Centrifuge 5804R | Eppendorf | 2001 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Zapewnienia Jakości |
|  | wirówka | 5115 | Eppendorf | 1999 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hemostazy |
|  | wirówka | Centrifuge 5417R | Eppendorf | 2000 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu Chocimska 5 |
|  | wirówka | Centrifuge 5804R | Eppendorf | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu Chocimska 5 |
|  | wirówka |  | Eppendorf |  | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 27

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wirówka | Sorvall RC 5CPLUS | Sorvall | 1998 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |
|  | wirówka | Sorvall RC 5B | Sorvall | 1992 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 28

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wirówka | Labofuge 400 | HERAEUS | 2000 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |
|  | wirówka | Labofuge 400 R | HERAEUS | 1996 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |
|  | wirówka | Megafuge 1,0 | HERAEUS | 1993 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |
|  | wirówka | Biofuge primo R | HERAEUS | 1990 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunofenotypowania |
|  | wirówka | Lavofuge 24 | HERAEUS | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Grup Krwi i Prób Zgodności |
|  | wirówka | Cryofuge 6000 | HERAEUS | 1998 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych |
|  | wirówka | Megafuge 1,0R | Heraeus | 2000 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych |
|  | wirówka | 400 R | Heraeus | 1996 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii Chocimska 5 |
|  | wirówka | Labofuge 400 | Heraeus |  | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Krwinek Czerwonych Chocimska 5 |
|  | wirówka | Megafuge 1,0 | Heraeus |  | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Zapewnienia Jakości/aktualnie w Pracowni Genetyki |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:    IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 29

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | wirówka | Fresco 21 | Thermo Electron Corporation | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi Chocimska 5 |
| 2. | wirówka | Fresco 21 | Thermo Electron Corporation | 2008 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 30

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wirówka | DiaCent-CW | Diamed | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunopatologii Ciąży Chocimska 5 |
|  | wirówka | ID Centrifuge 24 S | Diamed | 2006 | 1 | 1 |  |  |  | Pracownia Immunopatologii Ciąży Chocimska 5 |
|  | wirówka | DiaCent-CW | Diamed | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Krwinek Czerwonych Chocimska 5 |
|  | wirówka | ID Centrifuge 24 S | Diamed | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Krwinek Czerwonych Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:    IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 31

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wirówka | CR 3i | Jouan | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hemostazy |
|  | wirówka | Jouan B 4i | Jouan |  | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi Chocimska 5 |
|  | wirówka | Jouan B 4i | Jouan |  | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi Chocimska 5 |
|  | wirówka | Jouan BR 4i | Jouan | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi Chocimska 5 |
|  | wirówka | A 14 | Jouan | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
|  | wirówka | MR-23i | Jouan | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
|  | inkubator CO2 z modułem wytrząsającym | IGO-150E | Jouan | 2002 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Mikrobiologii Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 32

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wirówka | J-HC Centrifuge Avanti | Beckman | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych |
| 2. | wirówka | J6 M/E | Beckman | 1990 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 33

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rozmrażacz osocza (łaźnia wodna) | DH4 | Helmer | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 34

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mieszadło magnetyczne | MM6 | SPSPiM Polska | 1993 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi Chocimska 5 |
|  | mieszadła |  | Vortex |  | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Serodiagnostyki Wirusów Przenoszonych przez Krew Chocimska 5 |
|  | mieszadło | Sky-Line | Vortex |  | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu Chocimska 5 |
|  | kołyska laboratoryjna | KL-942 | JW. Electronic | 2005, 2007 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Serodiagnostyki Wirusów Przenoszonych przez Krew Chocimska 5 Pracownia Porfirii |
|  | blok grzejny | TB-941U | JW. Electronic | 1999 | 1 |  |  | 23 |  | Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu Chocimska 5 |
|  | wytrząsarka Orbital-Shaker | SM-305 | Made in Korea | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Serodiagnostyki Wirusów Przenoszonych przez Krew Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 35

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | komora laminarna | HSKS 12 | Thermo Electron Corporation | 2006 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych |
|  | komora laminarna | HS12 | Thermo Electron Corporation | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych |
|  | komora laminarna | HS12 | Thermo Electron Corporation | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Leczenia Dziennego |
| 4. | komora laminarna | HS12 | Thermo Electron Corporation | 2006 | 2 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 36

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | koagulometr fibrintimer | BFT II | Dade Behring | 1997 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Zapewnienia Jakości |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:     IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 37

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | mikrotom rotacyjny | Finesse Me++ | THERMO | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii |
| 2. | komora do odparafinowania | PT Module | THERMO | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 38

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | inkubator CO2 do hodowli komórkowej | HERAcell 240 | Thermo Electron Corp. | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Krwi |
| 2. | inkubator CO2 do hodowli komórkowej | HERAcell 240 | Thermo Electron Corp | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 39

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | inkubator stołowy z wytrząsarką do płytek PF 48i Helmer | PC900I | Baxter | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 40

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zgrzewarka | Abelko CR6-PS do drenów | Abelko Innovation | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi |
|  | zgrzewarka | Biosealer CR4+Bench unitfor CR4 | Abelko Innovation | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Krwi |
|  | zgrzewarka | TSCD S.C.-201 AH | Terumo | 2000 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Krwi |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 41

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | cieplarka | C-65W | WAMED | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii |
| 2. | cieplarka | Comander | Abbott |  | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Serodiagnostyki Wirusów Przenoszonych przez Krew Chocimska 5 |
| 3. | cieplarka | CL-60, CL-135 | POLL LTD. |  | 7 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Grup Krwi i Prób Zgodności Pracownia Zapewnienia Jakości Pracownia Mikrobiologii Chocimska 5 Pracownia Immunopatologii Ciąży Chocimska 5 Pracownia Immunologii Krwinek Czerwonych Chocimska 5 |
| 4. | cieplarka | Q-CELL 60/50 std | POLL LTD. | 2008 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Krwinek Czerwonych Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 42

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | automatyczny system do elekroforezy/immunofiksacji do żeli | HYDRASYS 2/PHORESIS | Sebia | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Analityki Klinicznej |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 43

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia:

SM 2000R

-	sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych akcesoriów (uszkodzenia mechaniczne, poprawność działania uchwytów noża i preparatu)

-	sprawdzenie poprawności funkcjonowania mechanizmu posuwu horyzontalnego oraz oporów mechanizmu posuwu zgrubnego

-	pomiar grubości ciętych preparatów w odniesieniu do specyfikacji producenta,

-	pomiary kontrolne mechanizmu mikrotomowego

-	w razie potrzeby wymiana smarów lub/i justacja mechanizmu

HI1220, HI1210

-	oczyszczenie aparatu,

-	sprawdzenie stanu elektroniki

-	sprawdzenie mat grzejnych

-	Kontrola temperatur w miejscach pomiarowych

EG1150H+C

-	oczyszczenie aparatu z parafiny

-	sprawdzenie stanu elementów elektronicznych

-	sprawdzenie funkcjonalności wyświetlacza i przycisków

-	sprawdzenie stanu mat grzejnych oraz temperatur w miejscach pomiarowych

Dokumentacja przeglądów

| .p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | centrum do zatapiania wraz z zimną płytą | Leica EG1150HC | Leica Biosystems Nusslooch | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii |
|  | mikrotom saneczkowy | SM2007R | Leica Biosystems Nusslooch | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii |
|  | płyta grzewcza | HI 1220 | Leica Biosystems Nusslooch | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii |
|  | łaźnia wodna | KI 1210 | Leica Biosystems Nusslooch | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 44

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | termocykler | Mastercycler epgradient S | Eppendorf |  | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 45

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku |  | Wartość netto |  | Podatek od towarów i usług (VAT) |  | Wartość brutto |  | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | spektrofotometr | Ultrospec 2000 | Pharmacia | 1998 | 1 | 1 |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Zapewnienia Jakości |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 46

- Wykonanie planowych przeglądów technicznych

/  jeden roczny podstawowy/, 1 raz w roku  zgodnie z  wymogami producenta aparatu

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku |  | Wartość netto |  | Podatek od towarów i usług (VAT) |  | Wartość brutto |  | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | spektrofotometr z wymianą lampy | Specord 205 | Analytik Jena | 2003 | 1 | 1 |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 47

- Wykonanie planowych przeglądów technicznych

/  jeden roczny podstawowy/, 1 raz w roku  zgodnie z  wymogami producenta aparatu

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku |  | Wartość netto |  | Podatek od towarów i usług (VAT) |  | Wartość brutto |  | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | spektrofotometr | Unicam 8620 | Spectro-Lab | 1992 | 1 | 1 |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 48

- Wykonanie planowych przeglądów technicznych

/  jeden roczny podstawowy/, 1 raz w roku  zgodnie z  wymogami producenta aparatu

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | autoklaw | ASVE | SMS | 1996 | 1 | 12 |  | 23 |  | Pracownia Mikrobiologii ul. Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 49

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | wirówka | universal-320R TYP 1406 | Hettich | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 50

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | spektrofotometr | UV-160 A | Shimadzu | 1993 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 51

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat Bactec | 9050 | Becton Dickinson | 1996 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Mikrobiologii Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 52

- Wykonanie wzorcowania  w trakcie trwania umowy

1 raz w roku  zgodnie z  przepisami prawa, kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności aparatu, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba wzorcowań w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | dozymetr radiatora Gammacell 3000 Elan | RK-67-3 | MDS Nordion | 1996 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Zapewnienia Jakości |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 53

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mikroskop | biologiczny | Olympus | 1993 | 1 | 4 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi Chocimska 5 |
|  | mikroskop | fluorescencyjny | Opton | 1991 | 1 | 4 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi Chocimska 5 |
|  | mikroskop | biologiczny | PZO | 1994 | 1 | 4 |  | 23 |  | Pracownia Immunopatologii Ciąży Chocimska 5 |
|  | mikroskop | biologiczny | Olympus | 2003 | 1 | 12 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii |
|  | mikroskop | biologiczny | Olympus | 1994 | 1 | 12 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii |
|  | mikroskop | biologiczny | Diaster | 1991 | 1 | 12 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii |
|  | mikroskop | biologiczny | Zeiss | 1991 | 1 | 4 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Krwinek Czerwonych Chocimska 5 |
|  | mikroskop | biologiczny | PZO Poland | 2003 | 1 | 4 |  | 23 |  | Pracownia Mikrobiologii Chocimska 5 |
|  | mikroskop | biologiczny | Nikon Europa | 2000 | 1 | 4 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |
|  | mikroskop |  | Carl Zeiss Jenawall | 1989 | 1 | 4 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |
|  | mikroskop | biologiczny | Nikon Zeiss | 1994-2009 | 5 | 12 |  | 23 |  | Pracownia Analityki Medycznej |
|  | mikroskop | biologiczny | Nikon | 2001 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
|  | mikroskop | biologiczny |  | 1993 | 1 | 2 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej |
|  | mikroskop | biologiczny |  | 2001 | 1 | 2 |  | 23 |  | Pracownia Zapewnienia Jakości |
|  | mikroskop | biologiczny | Jenval | 1990 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunofenotypowania |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 54

Czynności w ramach każdego okresowego przeglądu technicznego aparatury radiologicznej wymagane przez producenta Siemens:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych

- Inspekcja zużycia części

- Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych

- Sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego

- Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych podczas,  których Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych pacjentów (w pełni respektując obowiązki wynikające z prawa dotyczących poufności i ochrony praw pacjentów oraz ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

- Dokumentacja przeglądów (certyfikaty)

11. Przygotowanie sprzętu do badań oraz udział podczas wykonywania testów specjalistycznych.

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stacja postprocesingowa MM Workplace | do Somatom Emotion 16 | Siemens | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Tomografii |
|  | tomograf komputerowy 16-rzędowy | Somatom Emotion 16 | Siemens | 2009 | 1 | 2 |  | 23 |  | Pracownia Tomografii |
|  | aparat RTG z panelem detekcyjnym do fluoroskopii i radiografii | Axiom Luminos | Siemens | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonograf. |
|  | aparat USG | ACUSON ANTARES | Siemens | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonograf. |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 55 aparaty RTG marki SHIMADZU

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (certyfikaty)

Przygotowanie sprzętu do badań oraz udział podczas wykonywania testów specjalistycznych.

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat RTG | MobileArt PlusMUX-100H | Shimadzu | 2005 | 1 | 4 |  |  |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii |
| 2. | aparat RTG | Radspeed 2B | Shimadzu | 2005 | 1 | 4 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonograf. |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 56

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (certyfikaty)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zgrzewarka | GS-43 | Getinge | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Sterylizacja Chocimska 5 |
|  | zgrzewarka | RS120 | Getinge | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | zgrzewarka | GS-43 | Getinge | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | zgrzewarka | GS330 | Getinge | 1998 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Transplantacji i Komórek Krwiotwórczych |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/21/2013

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 57

1 testy specjalistyczne aparatury rentgenowskiej

1.1. Wykonanie testów specjalistycznych aparatury Rtg w siedzibie  Zamawiającego  na podstawie (Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 51, poz. 265))

1.2. Wspólny słownik zamówień CPV:  50.42.12.00-4 -Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | aparat RTG | RADSPEED 2B | Shim-Pol | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii |
|  | aparat RTG | MobileArt PlusMUX-100H | Shim-Pol | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii |
|  | tomograf komputerowy 16-rzędowy | Somatom Emotion 16 | Siemens AG | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Tomografii |
|  | aparat RTG z panelem detekcyjnym do fluoroskopii i radiografii | Axiom Luminos dRF | Siemens AG | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii |
|  | angiograf | Artis zee/zeego | Siemens AG | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Angiografii |
|  | aparat RTG | przyłóżkowy Practix 33 plus | Philips Medical Systems | 2002 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych |
|  | aparat RTG z ramieniem C | Cyberbloc | PRIMAX International | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | aparat RTG przewoźny z ramieniem C | BV Pulsera12 | Philips Medical Systems | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA!

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument stwierdzający, że ma laboratorium badawcze posiadające akredytację na zgodność z normą

PN-EN-ISO 17025 w zakresie wykonywania testów specjalistycznych.

…………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy