{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":13,"sheets":["zad1pojemn transferowe","zad2pojemn oddychające","zad3pojemnkriogeniczne","zad4zestaw do czyszczszpiku","zad5sprzętdo elektrokoagulacji","zad6zestawdo pompabbotta","zad7ostrzadoskalp,elektrekg,cew","zad8naczynia do sterylizacjii","zad9podkłady i ochraniacze prz","zad10pozycjonery","zad11sprzęt rehabilitacyjny","zad12wieszak do rękawice diagno","zad13stolik opatrunkowy"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad1pojemn transferowe","index":0,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[17,0,17,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/29/2013"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - Pojemniki transferowe"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Pojemniki do pobierania krwi poczwórne z płynem wzbogacającym, płytkowe",null,null,"szt.",144]
[2,"Pojemniki transferowe o pojemności 150ml",null,null,"szt.",150]
[3,"Pojemniki transferowe o pojemności 300ml",null,null,"szt.",700]
[4,"Pojemniki transferowe o pojemności 600ml",null,null,"szt.",450]
[5,"Pojemniki transferowe o pojemności 1000ml",null,null,"szt.",100]
[6,"Pojemniki do pobierania krwi pojedyncze z CPD",null,null,"szt.",550]
[7,"Pojemniki do pobierania krwi, poczwórne z CPD SAGM",null,null,"szt.",36]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych pojemników z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad2pojemn oddychające","index":1,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,10],[13,0,13,7],[15,0,15,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,7,7,9],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/29/2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2 - Pojemniki oddychające"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Pojemniki oddychające o pojemności 1000 ml",null,null,"szt.",100]
["RAZEM"]
[]
["Uwaga!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych pojemników z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad3pojemnkriogeniczne","index":2,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,0,16,9],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[9,0,9,10],[13,0,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/29/2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 - Pojemniki kriogeniczne "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Pojemniki kriogeniczne, nominalna pojemność 500ml, do zebrania 55-100 ml preparatu. Pojemniki musza pasować do stelaży o wymiarach: 20cm x 16cm x 1,8cm ",null,null,"szt.",500]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych pojemników kriogenicznych z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad4zestaw do czyszczszpiku","index":3,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[11,0,11,7],[2,0,2,1],[2,3,2,6],[3,0,3,1],[6,6,6,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/29/2013"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 4 - Zestaw do czyszczenia szpiku"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                               Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw do czyszczenia szpiku",null,null,"szt.",10]
["RAZEM"]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zestawów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad5sprzętdo elektrokoagulacji","index":4,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[14,0,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/29/2013"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 5 - Sprzęt do aparatury do elektrokoagulacji ERBOTOM ICC-300, VIO 300D"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Elektroda neutralna jednorazowa, dzielona, okrągła z zewnętrznym pierścieniem ekwipotencjalnym izolowanym mechanicznie i elektrycznie do powierzchni płytki, na podłożu z włókniny. Powierzchnia aktywna 85-90 cm², pow. pierścienia ekwipotencjalnego 23 cm²  (do diatermii) ",null,null,"szt.",1000]
[2,"Czyścik elektrod, sterylny, jednorazowy, z folią samoprzylepną 50x50 mm",null,null,"szt.",500]
[3,"Instrument bipolarny typu BiCision jednorazowego użytku do zamykania dużych naczyń z funkcją cięcia aktywowany z rękojeści. Część robocza 5 mm wygięta w kształcie rynienki z izolacją ceramiczną. Powierzchnia robocza około 7 mm, dł. cięcia około 18 mm, obrót szaftu 340 st., dł. instrumentu 20cm, współpracujący z aparatem ERBE VIO 300D.",null,null,"szt.",2]
[4,"Kable do elektrod neutralnych jednorazowych, klips w standardzie europejskim, kompatybilny z diatermiami ERBE Zamawiająego, dł. 4m",null,null,"szt.",5]
["RAZEM"]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu do aparatury do elektrokoagulacji z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad6zestawdo pompabbotta","index":5,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[12,0,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/29/2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 6 - Zestawy do pomp Abbotta LC5000"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw uniwersalny:                          długość 272 cm, krople - 20 / ml, filtr powietrza - 3 mikrony, filtr w linii 15 mikronów, odpowietrznik, port do podłączenia drugiego kanału, port do igły",null,null,"szt.",700]
["RAZEM"]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zestawów do pomp Abbotta LC5000 z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad7ostrzadoskalp,elektrekg,cew","index":6,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,0,16,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[14,0,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/29/2013"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 7  - Ostrza do skalpela, elektrody EKG, cewniki do podawania tlenu i żel do USG "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Ostrza chirurgiczne do skalpela; Wykonane ze stali węglowej; kształt ostrza oznaczony na pojedynczym opakowaniu; na każdym ostrzu wygrawerowany numer ostrza i nazwa producenta; sterylne; Rozmiary: nr 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23 i 24.",null,null,"szt.",10000]
[2,"Elektroda jednorazowego użytku do badań EKG, śr. 50 mm, elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna, żel stały, pianka.Opakowanie folia aluminiowa z wewnętrzną warstwą folii polietylenowej. ",null,null,"szt.",27000]
[3,"Cewnik do podawania tlenu (wąsy tlenowe) przez nos dla dorosłych, przezroczysty, końce do nosa anatomicznie zakrzywione; dł. drenu min. 300 ±5cm; zakończony pętlą, z obejmą umożliwiającą dopasowanie do głowy; końcówka zakładana na przepływomierz tlenowy.",null,null,"szt.",4000]
[4,"Żel aloesowy do USG. Hipoalergiczny, rozpuszczalny w wodzie, do użytku zewnętrznego.Butelka = 500g.",null,null,"szt.",10]
["RAZEM"]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych ostrzy, elektrod, cewników i żelu z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad8naczynia do sterylizacjii","index":7,"n_rows":34,"n_cols":11,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,11,0],[17,1,17,10],[12,1,12,10],[25,0,26,0],[25,2,26,2],[25,3,26,3],[25,4,26,4],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[13,1,13,10],[33,8,33,10],[25,5,26,5],[25,6,26,6],[25,7,26,7],[25,8,26,8],[25,9,26,9],[25,10,26,10],[29,0,29,1],[30,0,30,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[27,0,27,7],[22,1,22,10],[22,0,24,0],[12,0,16,0],[17,0,21,0],[18,1,18,10],[10,8,11,8],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,7,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/29/2013"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 8 - Naczynia z tworzyw sztucznych przeznaczone do sterylizacji"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                   Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Miska do mycia,                                                                                                                                                                                                                   - wykonana z wysokojakościowych  polipropylenów, nie toksycznych,                                                                                                                                               - wielokrotnego użytku, wielokrotnek sterylizacji,                                                                                                                                                                                - przeznaczone do mycia w myjniach - dezynfekatorach oraz sterylizacji w parze wodnej do 135ºC i plazmie,                                                                        - konstrukcja naczyń zapewniająca swobodny obieg pary wodnej w sterylizacji,                                                                                                          - o wymiarach fi 300/105mm,                                                                                                                                                                             - kolor niebieski ",null,null,"szt.",28]
[2,"Miska nerkowa z uchwytem,                                                                                                                                                                                                                   - wykonana z wysokojakościowych  polipropylenów, nie toksycznych,                                                                                                                                               - wielokrotnego użytku, wielokrotnej sterylizacji,                                                                                                                                                                                  - przeznaczone do mycia w myjniach - dezynfekatorach oraz sterylizacji w parze wodnej do 135ºC i plazmie,                                                                          - konstrukcja naczyń zapewniająca swobodny obieg pary wodnej w sterylizacji,                                                                                                          - o wymiarach 300 x 144mm,                                                                                                                                                                             - kolor zielony lub morski ",null,null,"szt.",36]
[null,"- kolor zielony lub morski"]
[3,"Taca narzędziowa, chirurgiczna; - wykonana z wysokojakościowych  polipropylenów, nie toksycznych,                                                                                                                                               - wielokrotnego użytku, wielokrotnej sterylizacji,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - przeznaczone do mycia w myjniach - dezynfekatorach oraz sterylizacji w parze wodnej do 135ºC i plazmie,                                                                                                                                                      - konstrukcja naczyń zapewniająca swobodny obieg pary wodnej w sterylizacji,                                                                                                                                                                                                                                                                                       - miejsce na umieszczenie przywieszek informacyjnych,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       "]
[null,"- kolor niebieski"]
[null,"- o wymiarach 181 x 134 x 54mm,                                                                                                                                                                               (dno pełne, nieperforowane)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ",null,null,"szt.",10]
[null,"- o wymiarach 200 x 150 x 50mm,                                                                                                                                                                                                           (dno pełne, perforowane)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,"szt.",10]
[null,"- o wymiarach 300 x 250 x 52mm,                                                                                                                                                                             (dno pełne, perforowane)                                                                                                                                                                            ",null,null,"szt.",10]
[4,"Taca z przegródkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - wykonana z wysokojakościowych  polipropylenów, nie toksycznych,                                                                                                                                                                                                                                    - wielokrotnego użytku, wielokrotnej sterylizacji,                                                                                                                                                                                                                                                                                    - przeznaczone do mycia w myjniach - dezynfekatorach oraz sterylizacji w parze wodnej do 135ºC i plazmie,                                                                                                                                                                                                           - konstrukcja naczyń zapewniająca swobodny obieg pary wodnej w sterylizacji,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "]
[null,"- dno pełne, nieperforowane,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - kolor niebieski                          "]
[null,"- 3-komorowa,                                                                                                                                                                                                                                   o wymiarach 181 x 134 x 54mm, ;                                                                                                                                                                (komory o wym. 50/50mm, 75/70mm, 125/125mm)                                                                                                                                            ",null,null,"szt.",20]
[null,"- 4-komorowa,                                                                                                                                                                                                                              o wymiarach 270 x 180 x 41mm,                                                                                                                                                                                      (komory o wym. 65/50mm, 70/50mm, 125/50mm, 250/120mm)                                                                                                                                            ",null,null,"szt.",30]
[null,"- 4-komorowa,                                                                                                                                                                                                                       o wymiarach 220 x 151 x 24mm,                                                                                                                                                                                   (komory o wym. 65/55mm, 65/55mm, 65/55mm, 200/80mm)",null,null,"szt.",10]
[5,"Dzbanek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - wykonany z wysokojakościowych  polipropylenów, nie toksycznych, wielokrotnego użytku, wielokrotnej sterylizacji,                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - przeznaczone do mycia w myjniach - dezynfekatorach oraz sterylizacji w parze wodnej do 135ºC i plazmie,                                                                                                                                                                             - konstrukcja naczyń zapewniająca swobodny obieg pary wodnej w sterylizacji,                                                                                                                                                                                                   - przezroczysty                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "]
[null,"- o pojemności 1000ml, z podziałką, przezroczysty, z przykrywką w kolorze zielonym lub morskim",null,null,"szt.",9]
[null,"- o pojemności 2000ml, z podziałką, przezroczysty",null,null,"szt.",12]
[6,"Kubek do pojenia z uszkami i dzióbkiem                                                                                                                                                                                                                  - wykonany z wysokojakościowych  polipropylenów, nie toksycznych,                                                                                                                                               - wielokrotnego użytku,                                                                                                                                                                                   - przeznaczone do mycia w myjniach - dezynfekatorach oraz sterylizacji w parze wodnej do 135ºC i plazmie,                                                                                                                                            - konstrukcja naczyń zapewniająca swobodny obieg pary wodnej w sterylizacji,                                                                                                          - o pojemności 250ml,                                                                                                                                                                                           ",null,null,"szt.",32]
[null,"- przezroczyty lub biały"]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych naczyń z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad9podkłady i ochraniacze prz","index":8,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,8,20,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[14,0,14,7],[16,0,16,1],[17,0,17,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/29/2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 9 - Podkłady i ochraniacze przeciwodleżynowe z runem ze sztucznego włókna"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Podkład, o wymiarach: szer. 140cm, długość roli = 10 mb; z runem o wysokości 24mm; o właściwościach antyalergicznych, termoizolacyjnych, przewiewny; przeznaczony do prania mechanicznego                                                                                                                                                          (rolka = 10mb)",null,null,"rolka",10]
[2,"Ochraniacz na staw łokciowy, zapinany na rzepy; z runem o wysokości 24mm; o właściwościach antyalergicznych, termoizolacyjnych, przewiewny; przeznaczony do prania mechanicznego",null,null,"szt",26]
[3,"Ochraniacz na staw skokowy, zapinany na rzepy; z runem o wysokości 24mm; o właściwościach antyalergicznych, termoizolacyjnych, przewiewny; przeznaczony do prania mechanicznego",null,null,"szt",38]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych podkładów i ochraniaczy z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad10pozycjonery","index":9,"n_rows":30,"n_cols":11,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,8,27,10],[29,8,29,10],[25,0,25,8],[22,6,22,8],[24,0,24,1],[22,4,22,5],[22,1,22,3],[14,1,14,8],[15,6,15,8],[16,6,16,8],[17,6,17,8],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[19,6,19,8],[20,6,20,8],[20,4,20,5],[18,4,18,5],[19,4,19,5],[13,4,13,5],[15,4,15,5],[13,6,13,8],[21,1,21,3],[21,4,21,5],[17,1,17,3],[18,1,18,3],[19,1,19,3],[20,1,20,3],[18,6,18,8],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[26,8,26,10],[6,0,6,10],[11,0,11,7],[23,1,23,4],[13,1,13,3],[15,1,15,3],[16,1,16,3],[21,6,21,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/29/2013"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 10 - Pozycjonery kolana i stopy"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Pozycjoner kolana",null,null,"szt.",1]
[2,"Pozycjonery stóp:                                                                                                                                                                                                      - prawy (1szt.) + lewy (1 szt.) ",null,null,"kpl.",1]
["RAZEM"]
[]
["L.p.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO: TAK/NIE",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*"]
["I","Pozycjonery: kolana - 1 szt. i stóp: prawy - 1 szt., lewy - 1 szt."]
[1,"Anatomiczny odlew z pianki rozprężnej i wiskoelastycznej z powłoką ochronną"]
[2,"Możliwość ułożenia i pełnej stabilizacji kończyn podczas zabiegu przy ułożeniu pacjenta na wznak"]
[3,"Możliwość stabilizacji pozycjonera na stole operacyjnym - antypoślizgowa podstawa pozycjonera"]
[4,"O własnościach przeciwodleżynowych, całkowicie eliminujący nacisk na pięty oraz zmniejszający nacisk powierzchniowy na pozostałych obszarach do bezpiecznego poziomu poniżej 32 mmHg"]
[5,"O właściwościach eliminujących ryzyko przeprostu kolan, podrażnienia nerwów i powstania zakrzepów"]
[6,"Konstrukcja zapewniająca swobodny przepływ powietrza"]
[7,"Przeznaczone dla pacjentów o rozmiarze stopy powyżej 20 cm"]
[8,"Przeznaczone do dezynfekcji środkami na bazie alkoholu"]
[]
["*odpowiednio wpisać/wypełnia wykonawca/"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych pozycjonerów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad11sprzęt rehabilitacyjny","index":10,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,8,20,10],[5,0,5,2],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[14,0,14,7],[16,0,16,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/29/2013"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 11 - Sprzęt rehabilitacyjny"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                          Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Wózek inwalidzki, aluminiowy, składany, ręczny, z hamulcem, tapicerka wykonana z nieprzemakalnego materiału, zdejmowane tylne oparcie, podnóżki wraz z platformami chowane na zewnątrz, wewnątrz lub wyjmowane, podłokietniki podnoszone lub zdejmowane, szerokość siedziska 44 cm ±5%, koła lane: przednie 8\" 200x50 mm, tylne 24\"",null,null,"szt",1]
[2,"Balkonik aluminiowy, składany, dwukołowy, szerokość w części górnej 50 cm, z regulacją wysokości od 84cm do 99cm, koła lane 3\"",null,null,"szt",7]
[3,"Balkonik z podparciem pod łokcie - podparcie otapicerowane; czterokołowy; duży, wymiary: wysokość 90 - 120; szerokość 75 cm, koła lane 3\"",null,null,"szt",2]
[4,"Drabinka do podciągania, 4 szczebelki drewniane, z mocowaniem do tylniej ramy łóżka gwarantującym bezpieczeństwo pacjenta",null,null,"szt",24]
[5,"Pasy do unieruchamiania pacjenta w łóżku, z regulacją, wykonane ze skóry,wzmocnione na całej długości, zapinane za pomocą metalowych sprzączek, metalowe elementy zabezpieczone przed korozją, rozmiar uniwersalny                                                                                                         Komplet składający się z pasa unieruchamiającego na: ręcę, nogi, klatkę piersiową i uda",null,null,"kpl",7]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad12wieszak do rękawice diagno","index":11,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,8,16,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[10,0,10,7],[12,0,12,1],[13,0,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/29/2013"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 12 - Wieszak do rękawic diagnostycznych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                              Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Wieszak do rękawic diagnostycznych: z możliwością mocowania do ściany z przeznaczeniem do 2 op. rękawic; wykonany ze stali nierdzewnej w kolorze srebrnym; wysokość - 39 cm, szerokość 15 cm; z uchwytem podtrzymującym od spodu. Od góry uchwyt przytrzymujący stabilne położenie opakowania niezałeżnie od rozmiaru.",null,null,"szt",10]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego wieszaka z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad13stolik opatrunkowy","index":12,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,8,16,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[10,0,10,7],[12,0,12,1],[13,0,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/29/2013"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 13 - Stolik opatrunkowy"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                              Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe.Odległość między blatami 445 mm. Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku.Stolik na kółkach o średnicy fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego.Wymiary blatu: 650 x 400mm.            ",null,null,"szt",2]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego stolika z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]