{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["zad1pojemn transferowe","zad1a pojemn transferowe","zad5dprzętdo elektrokoagulacji","zad5a sprzętdo elektrokoagulacj"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad1pojemn transferowe","index":0,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[16,0,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/29/2013"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - Pojemniki transferowe"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Pojemniki do pobierania krwi poczwórne z płynem wzbogacającym, płytkowe",null,null,"szt.",144]
[2,"Pojemniki transferowe o pojemności 150ml",null,null,"szt.",150]
[3,"Pojemniki transferowe o pojemności 300ml",null,null,"szt.",700]
[5,"Pojemniki transferowe o pojemności 1000ml",null,null,"szt.",100]
[6,"Pojemniki do pobierania krwi pojedyncze z CPD",null,null,"szt.",550]
[7,"Pojemniki do pobierania krwi, poczwórne z CPD SAGM",null,null,"szt.",36]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych pojemników z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad1a pojemn transferowe","index":1,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[11,0,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/29/2013"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1a - Pojemniki transferowe"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[4,"Pojemniki transferowe o pojemności 600ml",null,null,"szt.",450]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych pojemników z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad5dprzętdo elektrokoagulacji","index":2,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[13,0,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/29/2013"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 5 - Sprzęt do aparatury do elektrokoagulacji ERBOTOM ICC-300, VIO 300D"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Elektroda neutralna jednorazowa, dzielona, okrągła z zewnętrznym pierścieniem ekwipotencjalnym izolowanym mechanicznie i elektrycznie do powierzchni płytki, na podłożu z włókniny. Powierzchnia aktywna 85-90 cm², pow. pierścienia ekwipotencjalnego 23 cm²  ",null,null,"szt.",1000]
[3,"Instrument bipolarny typu BiCision jednorazowego użytku do zamykania dużych naczyń z funkcją cięcia aktywowany z rękojeści. Część robocza 5 mm wygięta w kształcie rynienki z izolacją ceramiczną. Powierzchnia robocza około 7 mm, dł. cięcia około 18 mm, obr",null,null,"szt.",2]
[4,"Kable do elektrod neutralnych jednorazowych, klips w standardzie europejskim, kompatybilny z diatermiami ERBE Zamawiająego, dł. 4m",null,null,"szt.",5]
["RAZEM"]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu do aparatury do elektrokoagulacji z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad5a sprzętdo elektrokoagulacj","index":3,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,1],[2,0,2,1],[6,0,6,10],[10,0,10,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 5a - Sprzęt do aparatury do elektrokoagulacji ERBOTOM ICC-300, VIO 300D"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[2,"Czyścik elektrod, sterylny, jednorazowy, z folią samoprzylepną 50x50 mm",null,null,"szt.",500]
["RAZEM"]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu do aparatury do elektrokoagulacji z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]