{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":16,"sheets":["Zadanie 1","Zadanie 2","Zadanie 3","Zadanie 4","Zadanie 5","Zadanie 6","Zadanie 7","Zadanie 8","Zadanie 9","Zadanie 10","Zadanie 11","Zadanie 12","Zadanie 13","Zadanie 14","Zadanie 15","Zadanie 16"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie 1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,6,1,9],[12,0,12,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2013"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - Plomby-etykiety"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Plomba - etykieta z identyfikatorem statusu sterylizacji z warstwą klejącą, biała (rozmiar - 80 x 35 mm)",null,null,"szt.",1000]
["RAZEM"]
["   "]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych materiałów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 2","index":1,"n_rows":47,"n_cols":11,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,0,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[36,1,36,10],[15,0,15,7],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[9,0,9,10],[10,0,10,10],[37,1,37,3],[37,4,37,10],[42,0,42,11],[39,1,39,3],[39,4,39,10],[38,1,38,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2013"]
[]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2 - Włóknina"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Włóknina 1000x1000mm   /generacja III/   ",null,null,"szt.",2000]
[2,"Włóknina 750x750mm   /generacja III/     ",null,null,"szt.",1750]
["RAZEM"]
[]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych materiałów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":8}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 2"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"                                    Spełnienie parametru / warunku                                                                       Zaznaczyć TAK/NIE                                            /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Włóknina niebieska (zad. 2 - poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Włóknina niebieska - celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym i mikrokrepowana - włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym o następującej charakterystyce wytrzymałościowej: zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,015 %, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,6 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 220 kPa na sucho i 170 kPa na mokro, niezwilżalność roztworem soli fizjologicznej nie mniej niż 90 min, wydłużenie do zerwania min 10% w obu kierunkach, gramatura nominalna 60 g/m2  ± 5% (PN EN 868-2): wytrzymałość na rozdarcie niemniej niż 1300 mN w kierunku walcowania oraz  nie mniej niż 1900 mN w kierunku poprzecznym,  wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (a nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2"]
[null,"Włóknina zielona (zad. 2 - poz. 2) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Włóknina zielona - celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym i mikrokrepowana- włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym o następującej charakterystyce wytrzymałościowej: zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,015 %, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,6 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 220 kPa na sucho i 170 kPa na mokro, niezwilżalność roztworem soli fizjologicznej nie mniej niż 90 min, wydłużenie do zerwania min 10% w obu kierunkach, gramatura nominalna 66 g/m2  ± 5% (PN EN 868-2): wytrzymałość na rozdarcie niemniej niż 1500 mN w kierunku walcowania oraz  nie mniej niż 2300 mN w kierunku poprzecznym,  wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (a nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2  "]
[]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 3","index":2,"n_rows":75,"n_cols":11,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,0,30,7],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[13,0,13,10],[14,0,14,10],[11,2,11,6],[65,1,65,3],[65,4,65,10],[68,0,68,10],[62,0,62,10],[63,1,63,3],[63,4,63,10],[66,1,66,3],[66,4,66,10],[64,1,64,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2013"]
[]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 - Rękawy"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"rękaw 75mm",null,null,"m.",1400]
[2,"rękaw 100mm",null,null,"m.",3000]
[3,"rękaw 150mm",null,null,"m.",3600]
[4,"rękaw 200mm",null,null,"m.",1000]
[5,"rękaw 250mm",null,null,"m.",400]
[6,"                     rękaw 300mm",null,null,"m.",1600]
[7,"                      rękaw 350mm",null,null,"m.",1200]
[8,"                      rękaw 400mm",null,null,"m.",600]
[9,"       rękaw 100mmx50mm",null,null,"m.",300]
[10,"           rękaw 150mmx50mm",null,null,"m.",600]
[11,"          rękaw 200mmx55mm",null,null,"m.",200]
[12,"          rękaw 250mmx65mm",null,null,"m.",1000]
[13,"           rękaw 400mmx80mm",null,null,"m.",1000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych rękawów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":23}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 3"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Rękawy (zad. 3 - poz. 1 do 13) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Rękawy papierowo foliowe ze wskaźnikiem S i Eo o konstrukcji folii i wykonania zgodnej z normami PNEN 868-3, PNEN 868-5  - oraz oprócz tego papier o gramaturze 70 g (PN EN 868-3), wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3. Zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25 %, wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN w obu kierunkach, przenikanie powietrza [1,47 kPa] nie mniej niż 12 μm/Pa*s, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 400 kPa na sucho, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 70 kPa na mokro, niezwilżalność wodą minimum 28 s, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,3 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,6 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,8 kN/m,"]
[2,"folia co najmniej pięciowarstwowa (PN EN 868-5) ) nie licząc warstwy kleju, wymagane wydane przez producenta folii (a nie dystrybutora) oświadczenie o zgodności z normami [PNEN 868-3, PNEN 868-5]  i charakterystyka folii w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności: przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, grubość niewiększa niż 52 μm, zgrzewalna w temperaturze 165 – 190 OC, wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach niemniejsza niż 300 mN, elastyczna [wydłużenie niemniej niż 70%], wymagane potwierdzenie zgodności konstrukcji z EN 868-5 przez niezależną organizację, wykluczone umieszczenie testu między warstwami folii, wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm2 [PNEN 868-5],  jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania, zgrzew fabryczny wielokrotny o wytrzymałości niemniejszej niż 250 N/m, ze względu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta. Nawinięcie rękawa folią na zewnątrz."]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje                           odrzucenie oferty"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 4","index":3,"n_rows":50,"n_cols":11,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[45,0,45,11],[39,0,39,10],[40,1,40,3],[40,4,40,10],[41,1,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10],[25,0,25,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2013"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 4 - Wskaźniki oraz akcesoria do kontroli procesów dezynfekcji i sterylizacji"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Jednorazowy nietoksyczny pakiet kontrolny typu Bowie-Dick’a 134OC 3,5 min, kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy w technologii TST lub równoważnej- wymagane potwierdzenie zgodności z PN-EN ISO 11140-4 przez niezależną organizację notyfikowaną.",null,null,"szt.",200]
[2,"Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu do sterylizacji S o wartościach ustalonych 121oC/20 min i 134 oC/7 min odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1. Wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną, na wskaźniku nadrukowana wyraźnie barwa referencyjna przebarwienia. ",null,null,"szt.",25000]
[3,"Wskaźnik procesu S- taśma wzmocniona 24mm, dł. 50 mb. 60rol=3000mb",null,null,"rol.",60]
[4,"Wskaźnik biologiczny ampułkowy, o czasie inkubacji 48 godzin. wymagane określenie warunków zabicia w temperaturze 121OC i 134OC. Wymagane przedstawienie przykładowego atestu serii oferowanego wskaźnika",null,null,"szt.",200]
[5,"Sporal A",null,null,"szt.",10]
[6,"Samoprzylepny nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu do sterylizacji S o wartościach ustalonych 121oC/20 min i 134 oC/7 min odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1. Wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną, na wskaźniku nadrukowana wyraźnie barwa referencyjna przebarwienia. ",null,null,"szt.",600]
[7," Etykiety podwójnie-przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej z pięcioma miejscami informacyjnymi – nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy;  dostosowane do posiadanej metkownicy Blitz",null,null,"szt.",50000]
[8,"Taśma bez wskaźnika, neutralna 18mm, dł. 50 mb.  100rol=5000mb",null,null,"rol.",150]
[9,"Test walidacyjny zgrzewu z polami do protokołu (np.: daty numeru, parametrów zgrzewu, wyników, uwag, działań serwisowych) nie wprowadzający obcych substancji do procesu oceny",null,null,"szt.",750]
[10,"Test do kontroli dezynfekcji termicznej 93C/10min",null,null,"szt.",1000]
[11,"Test skuteczności mycia w postaci arkusza z substancją testową zgodną z PN EN ISO 15883 do zastosowania w przyrządzie zapewniającym kontrolę procesu w co najmniej dwóch płaszczyznach",null,null,"szt.",1000]
[12,"Koperty z nadrukiem do systemu kontroli sterylizacji parowej",null,null,"szt.",100]
[13,"Szczotka do mycia narzędzi z gumową rączką z włosiem nylonowym o szer: 6,3mm, dł. 18cm",null,null,"szt.",3]
[14,"Szczotka do mycia narzędzi z gumową rączką z włosiem ze stali nierdzewnej o szer: 6,3mm, dł. 18cm",null,null,"szt.",3]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych wskaźników oraz akcesoriów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 4"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Koperty z nadrukiem (zad. 4 - poz. 12) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Koperty z nadrukiem do systemu kontroli sterylizacji parowej w wymiarze A4. Pozycje nadruku (minimum): Szpital, data, rodzaj sterylizacji, osoba odpowiedzialna za zwolnienie wsadu, wynik kontroli testu Bowie-Dick, miejsce na wklejenie testu zwolnienia wsadu 22mm, numer cyklu, temperatura, czas, wynik testu bilogicznego, podpis osoby upoważnionej, decyzja o zwolnieniu wsadu, miejsce na wklejenie etykiety 25mmx25mm."]
[]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje                           odrzucenie oferty"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 5","index":4,"n_rows":39,"n_cols":11,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,0,16,7],[34,0,34,11],[28,0,28,10],[29,1,29,3],[29,4,29,10],[30,1,30,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 5 - Pisaki, osłonki oraz pojemniki transportowe"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Nietoksyczny pisak do opisywania pakietów sterylizacyjnych- kolor czarny",null,null,"szt.",30]
[2,"Osłonki przeźroczyste, zabezpieczające końcówki i ostrza narzędzi podczas asterylizacji oraz transportu szerokości 15 mm",null,null,"szt.",600]
[3,"Pojemniki transportowe                                  dł.400 / szr.300 / wys.220",null,null,"szt.",1]
[4,"Pojemniki transportowe                                 dł.600 / szr.400 / wys.320",null,null,"szt.",2]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych pisaków, osłonek oraz pojemników z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 5"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Pojemniki transportowe (zad. 5 - poz. 3 i 4) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Pojemniki transportowe wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, szczelnie zamykane, wyposażone w uchwyty do przenoszenia i w miejsce na etykietę adresową."]
[]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje                           odrzucenie oferty"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 6","index":5,"n_rows":40,"n_cols":11,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[35,0,35,11],[29,0,29,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[31,1,31,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[14,0,14,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 6 - Wkłady do ssaka  "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Wkład jednorazowy 1,5 l na wydzieliny, kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela",null,null,"szt.",200]
[2,"Wkład jednorazowy 2,5 l na wydzieliny, kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela",null,null,"szt.",200]
["RAZEM"]
[]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych wkładów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 6"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Wkłady jednorazowe 1,5 l oraz 2,5 l (zad. 6 - poz. 1 i 2) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wkłady jednorazowe 1,5 l oraz 2,5 l kompatybilne ze zbiornikami firmy Medela, posiadający zintegrowaną pokrywę z dwoma portami: portem do pacjenta i do połączenia szeregowego; dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofniem sie wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy); ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania."]
[]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje                           odrzucenie oferty"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 7","index":6,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 7 - Szorty kolonoskopowe "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Szorty do kolonoskopii    rozm. XL",null,null,"szt.",500]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych szortów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 8","index":7,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 8 - Tusz do metkownicy "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Rolka tuszująca do metkownicy typu Meto",null,null,"szt.",4]
["RAZEM"]
[]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanego tuszu z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 9","index":8,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2013"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 9 - Tarcze papierowe i pisaki do sterylizatora"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Tarcze (rejestratory) do wydruku sterylizatora Getinge 6612",null,null,"szt.",100]
[2,"Pisaki do tarcz papierowych do sterylizatora Getinge 6612; kolor czerwony, zielony ",null,null,"szt.",6]
["RAZEM"]
[]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych tarcz i pisaków z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 10","index":9,"n_rows":71,"n_cols":11,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,1,47,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[11,1,11,10],[18,1,18,10],[20,1,20,10],[22,0,22,7],[45,0,45,10],[46,1,46,3],[46,4,46,10],[53,1,53,3],[53,4,53,10],[48,1,48,3],[48,4,48,10],[49,1,49,3],[49,4,49,10],[50,1,50,3],[50,4,50,10],[51,1,51,3],[51,4,51,10],[52,1,52,3],[52,4,52,10],[60,1,60,10],[61,1,61,3],[61,4,61,10],[54,1,54,10],[55,1,55,3],[55,4,55,10],[56,1,56,3],[56,4,56,10],[57,1,57,3],[57,4,57,10],[58,1,58,3],[58,4,58,10],[59,1,59,3],[59,4,59,10],[66,0,66,11],[62,1,62,3],[62,4,62,10],[63,1,63,3],[63,4,63,10],[64,1,64,3],[64,4,64,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2013"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 10 - System ewakuacji treści płynnej, system do drenażu piersiowego i zestawy do ewakuacji płynu z opłucnej"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[null,"System ewakuacji treści płynnej"]
[1,"Wkład jednorazowy: poj. 1000 i 2000 ml ",null,null,"szt.",1800]
[2,"wkład jednorazowy: poj. 3000 i 2000 ml",null,null,"szt.",500]
[3,"dren łączący do odsysania sterylny 6/3000 mm i 6/2000 mm",null,null,"szt.",200]
[4,"dren z łącznikiem do cewnika i kontrolą siły ssania o średnicy wewnętrznej 6 mm, długość 200 cm i 300 cm",null,null,"szt.",2300]
[5,"zestaw do odysania",null,null,"szt.",100]
[6,"łącznik kątowy do pojemników",null,null,"szt.",20]
[null,"System do drenażu piersiowego"]
[1,"System do drenażu piersiowego z dwoma butlami o poj. 3000 ml i 600 ml",null,null,"szt.",50]
[null,"Zestaw do ewakuacji płynu z opłucnej"]
[1,"Bezpieczny zestaw do ewakuacji płynu z opłucnej, jednorazowego użytku",null,null,"szt.",80]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! "]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":13}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 10"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"System ewakuacji treści płynnej - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wkład pasujący do pojemników i uchwytów będących na wyposażeniu Instytutu; wymiana wkładu bez odłączenia drenu łączącego kanister ze źródłem ssania; wyposażony w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem; wyposażony w szeroki port na pokrywie, służący do pobrania materiału odessanego do badań; możliwość łatwego łączenia w tandem."]
[2,"Wkład zawierający wewnątrz proszek żelujący, pasujący do pojemników i uchwytów będących na wyposażeniu Instytutu; wymiana wkładu bez odłączenia drenu łączącego kanister ze źródłem ssania; wyposażony w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem; wyposażony w szeroki port na pokrywie, służący do pobrania materiału odessanego do badań; możliwość łatwego łączenia w tandem."]
[3,"Dren łączący wyposażony z jednej strony w łącznik o stałej średnicy, do odsysania sterylny 2000mm i 3000mm zachowujący drożność przy podciśnieniu 560mmHg; posiadający elastyczne żeńskie końcówki na zakończeniu drenu; wyposażony w dodatkowy łącznik, średnica wewnętrzna drenu – 6mm."]
[4,"Dren z łącznikiem do cewnika i kontrolą siły ssania o średnicy wewnętrznej 6 mm, długość 200 cm i 300 cm. Dreny zachowujące drożność przy podciśnieniu 560 mmHg, posiadające elastyczne doklejane końcówki na zakończeniu drenu z wewnętrznymi pierścieniami uszczelniającymi, stała średnica wewnętrzna drenu 6 mm, sterylny"]
[5,"Zestaw do odsysania - złożony z wkładu workowego 2000 ml i drenu łączącego, średnica wewnętrzna 5,8 mm/2100 mm, dren z regulacją siły ssania, pakowany w zestaw (dren i worek w jednym opakowaniu), wkład wyposażony w port ortopedyczny o średnicy minimalnej 11mm, dający jednocześnie możliwość odsysania standardowego (w komplecie schodkowy łącznik kątowy umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach). Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, szeroki port na pokrywie do napełniania proszkiem żelującym, zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, bez zawartości PCV "]
[6,"Łącznik kątowy do pojemników, posiadający zakończenie schodkowe, umożliwiające podłączenie różnych średnic drenów. "]
[null,"System do drenażu piersiowego z dwoma butlami o poj. 3000 ml i 600 ml - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Możliwość wykorzystania jako drenażu czynnego oraz biernego"]
[2,"Minimalnie dwubutlowy"]
[3,"Musi posiadać komorę na wydzielinę o poj. min. 3000 ml, pełniącej równocześnie funkcje zastawki podwodnej oraz komorę regulacji siły ssania o regulacji podciśnienia w zakresie 0-25 cm H2O"]
[4,"W komplecie musi zawierać zestawy drenów z regulacją podciśnienia"]
[5,"Komory powinny być precyzyjnie wyskalowane"]
[null,"Bezpieczny zestaw do ewakuacji płynu z opłucnej - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Igła Verresa 14G luer-lock z dwutorowym tępym mandrynem cofającym się podczas penetracji powłok i wysuwającym się automatycznie w jamie ciała, zabezpieczającym przed uszkodzeniem płuca"]
[2,"Strzykawka trzyelementowa o pojemności 50-60 ml luer-lock"]
[3,"Worek 2000 ml z podziałką od 100 do 2000 ml oraz z dodatkową precyzyjną podziałką dla małych objętości od 20 do 100 ml, posiadający zawór spustowy, zastawkę antyrefluksyjną, wentylowany filtr przeciwbakteryjny oraz wydzielone okienka informacyjne: nazwa pacjenta, pokój, data"]
[4,"Dren zestawu minimum 130 cm zakończony końcówką luer-lock z zatyczką i posiadający wbudowaną zastawkę jednokierunkową wyposażoną w przyłącze luer-lock umożliwiającą przepompowywanie płynu strzykawką z jamy ciała do worka bez użycia kranika"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje             odrzucenie oferty"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 11","index":10,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,7],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2013"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 11 - Przedłużacze z filtrem"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Przedłużacz z filtrem 0,2µ, dł. 51 cm; dren low sorbing z filtrem IN-line, jałowy",null,null,"szt.",200]
["RAZEM"]
[]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych przedłużaczy z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 12","index":11,"n_rows":30,"n_cols":11,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,0,21,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 12 - Zawory bezigłowe, systemy dostępu żylnego i kraniki dwudrożne "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zawór bezigłowy o przepływie 165-185 ml/min, min. 400 aktywacji, przestrzeń martwa 0,04 ml - 0,06 ml, do pdłączenia do 7 dni u pacjenta. Dostosowany do wielokrotnego toczenia krwi, tłuszczy, cytostatyków. Dezynfekcja środkami na bazie alkoholu, chlorhexydyny ",null,null,"szt.",200]
[2,"System zamknięty z przedłużeniem dł. 100 cm, z 1 zaworem bezigłowym, zakończony nakręcaną końcówką luer lock. Śred. Wew. 2,3 mm. Dł. Systemu 103 cm, objętość wypełnienia 2,0 ml. Widoczny kanał przepływu",null,null,"szt.",100]
[3,"Zamknięty system dostępu żylnego na sztywnej listwie z 5 kranikami zabezpiczonymi na stałe łącznikami bezigłowymi z drenem przedłużającym dł. 100 cm do portu szybkiego podania z kranikiem zabezpieczonym łącznikiem bezigłowym. Odległość portu szybkiego podania od dostępu do cewnika 10 cm. Porty bezigłowe zawierają barierę mikrobiologiczną, są wolne od lateksu i części metalowych, z możliwością stosowania przez 7 dni i min. 400 aktywacji o przepływie 165-185 ml/min., przestrzeń martwa 0,04-0,06 ml przystosowane do połączenia z końcówkami luer lock i luer slip, możliwość dezynfekcji preparatami na bazie alkohol. Widoczny kanał przepływu",null,null,"szt.",200]
[4,"Zamknięty system dostępu żylnego na sztywnej listwie z 4 kranikami zabezpiczonymi na stałe łącznikami bezigłowymi jw. z drenem przedłużającym dł. 20 cm. Porty bezigłowe zawierają barierę mikrobiologiczną, są wolne od lateksu i części metalowych, z możliwością stosowania przez 7 dni i min. 400 aktywacji o przepływie 165-185 ml/min., przestrzeń martwa 0,04-0,06 ml przystosowane do połączenia z końcówkami luer lock i luer slip, możliwość dezynfekcji preparatami na bazie alkohol. Widoczny kanał przepływu",null,null,"szt.",100]
[5,"Kranik dwudrożny w systemie zamkniętym, każde wyjście zabezpieczone zaworem bezigłowym. Objętość wypełnienia 0,6 ml. Widoczny kanał przepływu",null,null,"szt.",200]
[6,"Kranik dwudrożny w systemie zamkniętym, każde wyjście zabezpieczone zaworem bezigłowym, z przedłużeniem dł. 50 cm. Cały system dł. 59 cm. Śred. Wew. 2,3 mm. Objętość wypełnienia 2,7 ml.Widoczny kanał przepływu",null,null,"szt.",100]
[7,"Kranik dwudrożny w systemie zamkniętym, każde wyjście zabezpieczone zaworem bezigłowym, z przedłużeniem dł. 100 cm., skręconym w spiralę. Cały system dł. 109 cm. Śred. Wew. 2,3 mm. Objętość wypełnienia 5,6 ml. Widoczny kanał przepływu",null,null,"szt.",200]
[8,"Kranik dwudrożny w systemie zamkniętym, każde wyjście zabezpieczone zaworem bezigłowym, z przedłużeniem dł. 17 cm. Cały system dł. 25 cm. Śred. Wew. 2,3 mm. Objętość wypełnienia 1,6 ml. Widoczny kanał przepływu",null,null,"szt.",100]
[9,"Port bezigłowy, przeźroczysty - przestrzeń martwa: 0,04ml; szybkość przepływu: 165 ml/min; ilość aktywacji: 600 - nie dłużej niż 7 dni; wielokrotny kontakt z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholami; wolny od lateksu i części metalowych ",null,null,"szt.",100]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 13","index":12,"n_rows":31,"n_cols":11,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,0,21,4],[19,0,19,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 13 - Zestawy do zabiegów naczyniowych i akcesoria oraz fartuchy chirurgiczne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia   Opis / parametry","Nazwa  handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw do chirurgii otolaryngologicznej wykonany z chłonnego i mocnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze powyżej 60g/m2, wytrzymałości na wypychanie min. 100 Kpa, i nieprzemakalności min. 250cm H2O. Serweta \"U\"- kształtna min 200x260cm z wycięciem 8x80cm-wokoło wyciecia warstwa chłonna o gramaturze min 100gr/m2-1 szt. Serweta samoprzylepna na dłuższym boku o wymiarach min 200x240cm-1szt.  Osłona na stolik MAYO o wymiarach min 80x140cm - 1 szt. Taśma samoprzylepna 10x50cm-2 szt. Ręczniki wysokochłonne min 30-35x35-40cm-4szt. Serweta do nakrycia stolika instrumentariuszki min 150x200cm (służąca jako zawinięcie zestawu). Zestaw zgodny z normą PN EN 13795-1-3",null,null,"szt.",50]
[2,"Zestaw do angiografii udowej zawierający -1) serwetę o wymiarach min 240x320 wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze min 51g/m2 z przezroczystą foliową wstawką od prawej strony pacjenta umożliwiającą jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego, posiadającą dwa otwory 9cm otoczone taśmą lepną, stanowiące dojście do pachwin.Dookoła otworów warstwa wysokochłonna wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 100g/m2, nieprzemakalności min 450 cm H2O o wymiarach 120x160cm 2) ściereczki wysokochłonne 30-35x35-40 - 4szt 3) uchwyty na przewody typu rzep - 1szt. 4) owinięcie zestawu z nieprzemakalnego laminatu o wym. 150x200cm, stanowiące po rozpakowaniu zestawu czyste przykrycie stolika instrumentariuszki. Zestaw zgodny z normą PN EN 13795-1-3. ",null,null,"szt.",40]
[3,"Zestaw sterylny do zabiegów brzuszno naczyniowych \"Naczyniowy Duży\" - serwety wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze min 51g/m2 z warstwą chłonną o gramaturze powyżej 100g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 490cm H2O, wytrzymałość na wypychanie min. 205Kpa i wypychanie min. 185N) gramatura łączna min. 155g/m2 Skład: 1) serweta min. 140x240cm wykończona taśmą lepną z dodatkową warstwą chłonną o wym. min. 50x80cm-szt.2) serweta min. 170x180cm wykończona taśmą lepną z dodatkową warstwą chłonną min 50x80cm 3) serwety boczne min. 80x90cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku - 2szt. 4) miska z uchwytami na prowadnik 2500ml 5) osłona na stolik MAYO o wym. min. 80x140cm z wastwą chłonną z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze powyżej 60g/m2 i z dużym wywinięciem co ułatwia czyste nakrycie stolika - 1 szt. 6) dwukomorowa kieszeń przylepna 2x15x40 na ssaki i koagulacje 7) taśma włókninowa 10x50cm.",null,null,"szt.",50]
[4,"Zestaw sterylny \"Uniwersalny Duży\" - serwety wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze min 51g/m2 z warstwą chłonną o gramaturze powyżej 100g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 490cm H2O, wytrzymałość na wypychanie min. 205Kpa i wypychanie min. 185N) gramatura łączna min. 155g/m2. Skład: 1) serweta min. 140x240cm wykończona taśmą lepną z dodatkową warstwą chłonną o wym. min. 50x80cm-szt.2) serweta min. 170x180cm wykończona taśmą lepną z dodatkową warstwą chłonną min 50x80cm 3) serwety boczne min. 80x90cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku - 2szt. 4) sterylna serweta na stolik MAYO wym.min. 80x140cm z wastwą chłonną z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze powyżej 60g/m2 i z dużym wywinięciem co ułatwia czyste nakrycie stolika - 1 szt. 5) dwukomorowa kieszeń przylepna 2x15x40 na ssaki i koagulacje 6) taśma włókninowa 10x50cm,   7) serweta owinięcie min. 150x200cm - przykrycie na stolik instrumentalny - 1szt. i ściereczki chłonne 30-35x35-40cm - 4szt. ",null,null,"szt.",100]
[5,"Torba do przechwytywania płynów 50x50cm trójkątna z usztywnionym brzegiem do fomowania i zaworem do podłączenia drenu oraz filtrem.",null,null,"szt.",300]
[6,"Kieszeń samoprzylepna 30x40cm (2x15x40)",null,null,"szt.",400]
[7,"Fartuch ochronny: - wykonany z włókniny polipropylenowej, - o dobrych właściwościach paroprzepuszczalnych, - odporny na uszkodzenia mechaniczne, - gramatura min. 30g/m2, - rękaw wykończony bawełnianym mankietem.",null,null,"szt.",7000]
[8,"Taśma samoprzylepna 10 x 50 cm",null,null,"szt.",500]
["RAZEM"]
["Wymagane próbki - po 1 szt  z każdej pozycji"]
[]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zestawów, akcesoriów oraz fartuchów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 14","index":13,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,8,22,10],[9,0,9,10],[13,0,13,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 14 - Ręczniki z celulozy"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Ręczniki z celulozy, 2 warstwowe, białe, rozmiar listka: 330 x 240mm                                                                                                                              ",null,null,"szt.",60000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych ręczników z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 15","index":14,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,1,14,7],[6,0,6,8],[4,0,4,10],[7,2,7,4],[8,2,8,4],[10,0,10,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2013"]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["ZADANIE NR 15-wkłady jednorazowe do strzykawki OpiVantage DH"]
[null,"Opis parametru granicznego","Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1," Materiały jednorazowe kompatybilne ze strzykawką OptiVantage DH - dla potwierdzenia parametru granicznego  Wykonawca dostarczy wraz z ofertą 1szt próbki przedmiotu zamówienia"]
[null,"*wypełnia Wykonawca"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Wkład jednorazowy  typu Mallinckrodt  lub równoważny (1 x wkład 200ml,łącznik  Y  o długości 150 cm z dwiema zastawkami kierunkowymi , rurka szybkiego napełniania )",null,null,"szt.",4800]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych wkładów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 16","index":15,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,10],[7,0,7,10],[12,1,12,7],[6,0,6,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2013"]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["ZADANIE NR 16 - zestawy do toalety jamy ustnej"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Zestaw do  toalety jamy ustnej zawierający szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z gąbką na górnej powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, gąbka-aplikator, preparat nawilżający do ust na bazie wodnej.",null,null,"szt.",200]
[2,"Zestaw do  toalety jamy ustnej zawierający 2 gąbki pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem z zagiętą końcówką oraz z zastawką do regulacji siły odsysania, bezalkoholowy płyn do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru oraz preparat nawilżający do ust na bazie wodnej.",null,null,"szt.",100]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zestawów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]