{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["zadanie 1","zadanie 2","zadanie  3","zadanie 4","zadanie  5 ","zadanie 6 ","zadanie 7"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":7,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,1,12,7],[5,0,5,10],[7,0,7,10],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/ 40 /2013"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 1  \n"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      ","Wartość  podatku od towarów i usług (VAT)","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Systemy zamykające do naczyń - do  wyboru systemy  szewne i  na zasadzie nitynolowego klipsa lub szwu",null,null,"szt.",200]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 2","index":1,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[12,1,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/ 40 /2013"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 2 \n"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      ","Wartość  podatku od towarów i usług (VAT)","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Sonda elektroniczna do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej o rozdzielczości 10 MHz",null,null,"szt.",10]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie  3","index":2,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[10,0,10,10],[18,1,18,7],[20,7,20,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 40 /2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 3  Stentgrafty aortalne repozycjonowane"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      ","Wartość  podatku od towarów i usług (VAT)","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"                                                                                                                                                                                                       Stentgraft   aortalno brzuszny z systemem mocowania podnerkowym,repozycjonowany",null,null,"szt.",6]
["cd 1","1. stentgraft rozwidlony, wielomodułowy\n2. wykonany z nitinolu powlekanego PTFE\n3. system mocowania podnerkowego w postaci haczyków \n4. bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem\n5. możliwość repozycji głównego ramienia stentgraftu pozwalająca na precyzyjne ustawienie jego górnej części pod tętnicami nerkowymi\n6. możliwość rotacji głównego ramienia stentgraftu w celu ułatwienia kaniulacji przeciwległej odnogi\n"]
["cd 1","7. szeroki zakres rozmiarów części aortalnej – do średnicy aorty 19-32 mm oraz części biodrowej – do średnicy tętnic biodrowych 8-25 mm\n8. dobra widoczność w RTG\n9. cewnik balonowy do modelowania stentgraftu i 2 prowadniki w zestawie\n10. w cenie zestawu  przedłużki aortalne i biodrowe umożliwiające dopasowanie systemu do anatomii pacjenta "]
["1 cd","\nInformacje dodatkowe\n1. budowa stentgraftu zapewniająca maksymalnie bezpieczeństwo jego stosowania\n2. konstrukcja zapewniająca łatwość wykonania zabiegu\n3. elastyczność zestawu wprowadzającego i stentgraftu – możliwość pokonywania  zagięć kątowych i stosowania w krętych naczyniach biodrowych \n4. możliwość implantacji w pękających tętniakach\n\n\n\n\n"]
["cd 1"," Możliwość zamiany na stentgraft piersiowy o poniższych parametrach\nParametry techniczne stentgraftu do aorty piersiowej\n      1.  szkielet stentgraftu zbudowany z nitinolu\n      2.  pokrycie stentgraftu materiałem PTFE \n      3.  system łączenia szkieletu stentgraftu z pokryciem za pomocą taśmy laminowanej /brak   \n           szwów/\n      4. system wprowadzający 18,20,22,24 Fr\n      5. długość stentgraftu: od 10 do 20 cm\n      6. stentgraft pozwala na zaopatrzenie aorty o średnicy : od 16 do 42mm\n      7. giętki system wprowadzający i konstrukcja stentgraftu umożliwiają leczenie pacjentów \n          z ostrym łukiem aorty"]
[null,"Wartość ogółem"]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"…………………………………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 4","index":3,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[12,1,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/ 40/2013"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 4 \n"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      ","Wartość  podatku od towarów i usług (VAT)","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Cewnik przeznaczony do czasowego zamknięcia dużych naczyń lub do roprężania protezy wewnątrznaczyniowej. Srednica cewnika 9F, 10F :zalecany do koszuli 14F. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035; gługość szaftu 120cm. Srednica maksymalnie wypełnionego balonu 32mm, 40mm. Maksymalna pojemność balonu :34mm, 40ml.",null,null,"szt.",10]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":6},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":6},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":6},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie  5 ","index":4,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[10,0,10,10],[17,1,17,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 40 /2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 5 -  Stentgraft do aorty piersiowej i brzusznej "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      ","Wartość  podatku od towarów i usług (VAT)","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Stengraft do aorty piersiowej i brzusznej . Stentgraft posiada pokrycie z tkaniny poliestrowej. Stent zbudowany jest na bazie nity linolowego stentu  dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej .   \n- Stentgraft segmentalny składa się z dwóch części : body – główna część graftu wraz z noga ipsilateralną , nogaweki contralateralnej – przedłużającej krótszą nogawkę \n- Posiada  fiksację nadnerkową za pomocą wolnego niepowleczonego segmentu wystającego 15 mm ponad powleczenie . \n- dostarczany jest w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 20-22 F (body) i 16-18 F  (nogawki) . Introducer wyposażony w pełni kontrolowalny system uwalniający . ",null,null,"szt.",6]
["cd 1","Możliwość wyboru opcji uwalniania skokowego, za pomocą systemu dźwigniowego na rękojeści systemu lub płynnego przez ręczne ściśgnięcie koszulki zewnętrznej.\n- Główny element stentgraftu ( body) dostarczane opcjonalne z dwoma długościami odejścia nogi contralateralnej 80 mm i 100 mm licząc od początku powleczenia .\n- Zakresy średnic : Body - 24-34 mm , Nogawki -12-24 mm , przedłużka Body- 26-36 mm , przedłużka Nogawki 14-26 mm .\n- Zakresy długości : Body 150 -170 mm przy odejściu nogi contra lateralnej na długości 80 lub 100 mm .\n\n"]
["cd 1","\nStentgraft do aorty piersiowej jedno lub wieloczęściowy \n- posiada pokrycie z tkaniny poliestrowej.  Stentgraft zbudowany jest na bazie nitinoloweg  stentu.\n- fiksacja proksymalną za pomocą wystającej nitinolowe korony pierwszego segmentu wzmacniającej jednocześnie uszczelnienie.\n- fiksacja dystalna za pomocą niepowleczonego nitinolowego wolnego segmentu wzmacniającego jednocześnie uszczelnienie dystalnej części.\n- dostępne wymiary  24, 26, 28, 30, 33, 36, 40, 44 mm średnicy \n- \n"]
["cd 1","\n- długości jednego elementu 130 do 230 mm , maksymalna długość uzyskana z dwóch części to 400 mm\n- występuje w wersji samorozprężalnego stentu bez pokrycia jako uzupełnienie elementów pokrywanych przy leczeniu rozwarstwień. \n- dostępne  modyfikacje stentu powlekanego wraz z protezą naczyniową . \n- stent może być dostarczony w wersji segmentowej (dwuczęściowej ) i jednoczęściowej lub produkowanej na zamówienie dla danego pacjenta . \n- system posiada introducer  z możliwością kontrolowanego uwalniania fiksacyjnej części proksymalnej .Zwalnianie części proksymalnej możliwe dopiero po pełnym uwolnieniu stentgraftu i umiejscowieniu części proksymalnej.  Wyposażony w pełni kontrolowalny system uwalniający . Możliwość wyboru opcji uwalniania skokowego, za pomocą systemu dźwigniowego na rękojeści introducera lub płynnego przez ręczne ściśgnięcie koszulki zewnętrznej.\n"]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 6 ","index":5,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[13,1,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/40/2013"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 6  stengrafty obwodowe\n"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      ","Wartość  podatku od towarów i usług (VAT)","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"STENTGRAFT WYKONANY Z DRUTU NITINOLOWEGO POKRYTEGO OD WEWNĄTRZ MATERIAŁEM PTFE\n POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA Z POWŁOKĄ MAJĄCĄ NA CELU ZMNIEJSZENIE WŁAŚCIWOŚCI TROMBOGENNYCH STENTGRAFTU\n „BEZSZWOWY” SPOSÓB ŁĄCZENIA SZKIELETU Z MATERIALEM POKRYWAJĄCYM \n DŁUGOŚĆ ZESTAWU WPROWADZAJĄCEGO: 75 LUB 120 CM\n SZEROKI ZAKRES ROZMIARÓW: \nŚREDNICE ENDOPROTEZ OD 5 DO 13 MM; \nDŁUGOŚCI ENDOPROTEZ OD 2,5 DO 5CM\n MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA KILKU ENDOPROTEZ W SPOSÓB TELESKOPOWY\n GIĘTKI STENTGRAFT I SYSTEM WPROWADZAJĄCY UMOŻLIWA IMPLANTACJĘ W KRĘTYCH NACZYNIACH OBWODOWYCH\n ŚREDNICA ZESTAWU WPROWADZAJĄCEGO 7 – 12 F",null,null,"szt.",6]
[2,"STENTGRAFT WYKONANY Z DRUTU NITINOLOWEGO POKRYTEGO OD WEWNĄTRZ MATERIAŁEM PTFE\n POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA Z POWŁOKĄ MAJĄCĄ NA CELU ZMNIEJSZENIE WŁAŚCIWOŚCI TROMBOGENNYCH STENTGRAFTU\n „BEZSZWOWY” SPOSÓB ŁĄCZENIA SZKIELETU Z MATERIALEM POKRYWAJĄCYM \n DŁUGOŚĆ ZESTAWU WPROWADZAJĄCEGO: 75 LUB 120 CM\n SZEROKI ZAKRES ROZMIARÓW: \nŚREDNICE ENDOPROTEZ OD 5 DO 13 MM; \nDŁUGOŚCI ENDOPROTEZ OD 2,5 DO 10 CM\n MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA KILKU ENDOPROTEZ W SPOSÓB TELESKOPOWY\n GIĘTKI STENTGRAFT I SYSTEM WPROWADZAJĄCY UMOŻLIWA IMPLANTACJĘ W KRĘTYCH NACZYNIACH OBWODOWYCH\n ŚREDNICA ZESTAWU WPROWADZAJĄCEGO 7 – 12 F",null,null,"szt.",8]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 7","index":6,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[12,1,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/ 40 /2013"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 7 \n"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      ","Wartość  podatku od towarów i usług (VAT)","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Stent osadzony na balonie ,monofilamentowy,  wykonany z bioabsorbowalnego polimeru kwasu mlekowego.Posiada helikalne zwoje typu\" zig zag\" zapewniające dodatkową elastyczność, Posiada 2 złote markery na stencie i 2 na balonie.   Zachowuje pełną siłę radialną przez 6mies.po wszczepieniu. Usuwany z organizmu poprzez całkowite rozpuszczenie się w wodzie i dwutlenku węgla. System wprowadzania 7F, długość 100cm. Srednice 5,6,7,8 mm przy długości 38mm i 5,6mm przy długości 78mm.",null,null,"szt.",15]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]