{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["zadanie nr 1","zadanie nr 2","zadanie 3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie nr 1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":11,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[13,0,16,0],[13,4,16,4],[13,5,16,5],[13,6,16,6],[13,7,16,7],[13,8,16,8],[17,0,17,7],[13,9,16,9],[13,10,16,10],[13,3,16,3],[13,2,16,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 53 /2013"]
[]
[]
[null,"…………………………."]
[null," [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 1- stentgrafty aortalne "]
[]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed.                                                                                                                                                                                                                              miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      ","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Stent - graft do leczenia tętniaków aorty brzusznej z możliwością fiksacji podnerkowej jak i nadnerkowej. Stent - graft składa się z samorozprężającej się siatki stentu wykonanej ze stopu kobaltowochromowego, pokrytego cienkim materiałem graftu z ePTFE o niskiej porowatości, który jest zamocowany proksymalnie i dystalnie do siatki stentu za pomocą szwów polipropylenowych i umieszczany w aorcie przez system wprowadzający.",null,null,"szt.",9]
[null,"Implantacja protezy wewnątrznaczyniowej możliwa jest z dostępu chirurgicznego 17F po jednej stronie i z nakłucia tętnicy 9F po stronie przeciwnej przy spełnionych warunkach anatomicznych układu naczyniowego pacjenta."]
[null,"System składa się ze stent - graftu głównego typu unibody osadzanego na rozwidleniu aorty brzusznej oraz przedłużenia proksymalnego i przedłużenia odnogowego, które stosowane są w zależności od uwarunkowań budowy anatomicznej naczynia. Każdy dodatkowy element jest osobno wprowadzany do układu naczyniowego pacjenta. Główny element i każda z odnóg biodrowych wykonane są z pojedynczego odcinka drutu kobaltowo chromowego. Główny element jednomodułowy jest produkowany w rozmiarach w zakresie od 22 mm do 28 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 34 mm przy zastosowaniu przedłużki proksymalnej"]
[null,"Odnogi biodrowe mają średnicę 13 i 16 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 25 mm przy zastosowaniu przedłużki dystalnej dla wszystkich rozmiarów stentgraftów rozwidlonych. W skład zestawu wchodzi również prowadnik sztywny typu Amplatz, pętla, balon do doprężania stent – graftu,. Przedłużki proksymalne i dystalne stentgraftu wraz elementami dodatkowymi dostarczane są w cenie stent – graftu."]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[null,"     ",{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":8}
[null,"1.       Stent - graft do leczenia tętniaków aorty brzusznej z możliwością fiksacji podnerkowej jak i nadnerkowej. Stent - graft składa się z samorozprężającej się siatki stentu wykonanej ze stopu kobaltowochromowego, pokrytego cienkim materiałem graftu z ePTFE o niskiej porowatości, który jest zamocowany proksymalnie i dystalnie do siatki stentu za pomocą szwów polipropylenowych i umieszczany w aorcie przez system wprowadzający."]
[null,"Implantacja protezy wewnątrznaczyniowej możliwa jest z dostępu chirurgicznego 17F po jednej stronie i z nakłucia tętnicy 9F po stronie przeciwnej przy spełnionych warunkach anatomicznych układu naczyniowego pacjenta."]
[null,"2.       System składa się ze stent - graftu głównego typu unibody osadzanego na rozwidleniu aorty brzusznej oraz przedłużenia proksymalnego i przedłużenia odnogowego, które stosowane są w zależności od uwarunkowań budowy anatomicznej naczynia. Każdy dodatkowy element jest osobno wprowadzany do układu naczyniowego pacjenta. Główny element i każda z odnóg biodrowych wykonane są z pojedynczego odcinka drutu kobaltowo chromowego. Główny element jednomodułowy jest produkowany w rozmiarach w zakresie od 22 mm do 28 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 34 mm przy zastosowaniu przedłużki proksymalnej. Odnogi biodrowe mają średnicę 13 i 16 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 25 mm przy zastosowaniu przedłużki dystalnej dla wszystkich rozmiarów stentgraftów rozwidlonych. W skład zestawu wchodzi również prowadnik sztywny typu Amplatz, pętla, balon do doprężania stent – graftu,. Przedłużki proksymalne i dystalne stentgraftu wraz elementami dodatkowymi dostarczane są w cenie stent – graftu."]

{"sheet":"zadanie nr 2","index":1,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,3,16,5],[13,8,14,8],[13,9,14,9],[13,10,14,10],[6,0,6,10],[10,0,10,10],[15,0,15,7],[13,0,14,0],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[13,4,14,4],[13,5,14,5],[13,6,14,6],[13,7,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 53/2013"]
[]
[]
[null,"………………………."]
[null,"  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 2- Stentgrafty aortalne brzuszne niskoprofilowe z mocowaniem nadnerkowym"]
[]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stentgraft rozwidlony do leczenia tętniaków aorty brzusznej o budowie modułowej, składający się z części głównej i nogawek                                                                                                                                                         - stentgraft umożliwiający zaopatrywanie tętniaków aorty brzusznej o szyjach z wyraźnym uwapnieniem oraz skrzeplinami,                                                                                                                              - stentgraft umożliwiający implantację przy szyi tętniaka o długości od 7 mm,                                                                                                                                    - mocowanie stentgraftu nadnerkowe, za pomocą haczyków,                                                                                                                                    - korona i haczyki mocujące wykonane z nitynolu,                                                                                                                                                                                - materiał graftu - PTFE,                                                                                                                                                                                                            - części biodrowe wykonane z jednej, ciągłej spirali nitinolowej pokrytej PTFE,                                                                                                                                            - system wprowadzający o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 15 F dla części głównej stentgraftu,                                                                                        - system wprowadzający o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 15 F dla części biodrowej stentgraftu,                                                                                                                                              - stentgraft w rozmiarze: średnica części aortalnej 20-34 mm, średnica części biodrowej 10-22 mm.                                                                                                                                                        ",null,null,"szt.",5]
[null,"                                                                                                                                                                                                           - części biodrowe wykonane z jednej, ciągłej spirali nitinolowej pokrytej PTFE,                                                                                                                                            - system wprowadzający o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 15 F dla części głównej stentgraftu,                                                                                        - system wprowadzający o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 15 F dla części biodrowej stentgraftu,                                                                                                                                              - stentgraft w rozmiarze: średnica części aortalnej 20-34 mm, średnica części biodrowej 10-22 mm.                                                                                                                                                        "]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":8},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":8},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 3","index":2,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,7],[6,0,6,10],[9,0,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 53/2013"]
[]
[]
[null,"………………………."]
[null,"  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 3- Protezy biosyntetyczne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Biosyntetyczna proteza naczyniowa. Ściana protezy wykonana w całości z kolagenu pochodzenia owczego, wzmocniona wewnętrznie siatką z poliestru. Proteza o właściwościach przeciwzakażeniowych, o podwyższonej poręczności chirurgicznej.Średnica 5,6,8 mm, długość - 45 cm",null,null,"szt.",2]
[2,"Biosyntetyczna proteza naczyniowa. Ściana protezy wykonana w całości z kolagenu pochodzenia owczego, wzmocniona wewnętrznie siatką z poliestru. Proteza o właściwościach przeciwzakażeniowych, o podwyższonej poręczności chirurgicznej.Średnica 5,6,8 mm, długość 50 cm",null,null,"szt.",2]
["Wartość ogółem"]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]