{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":12,"sheets":["Zadanie 1","Zadanie 2","Zadanie 3","Zadanie 4","Zadanie 5 ","Zadanie 6 ","Zadanie 7 ","Zadanie 8","Zadanie 9","Zadanie 10","Zadanie 11","Zadanie 12"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie 1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,6,1,9],[13,0,13,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2013"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - Cewniki i nasadki"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Cewnik (stopka) do ablacji w obrębie przewodu pokarmowego (m. in. w przypadkach przełyku Barretta). Długość cewnika 160 cm, elektroda o wymiarach 13x20 mm. Do użycia z endoskopami o średnicy min. 8,6 mm. Pakowany sterylnie. Do użycia z systemem HALOFlex. ",null,null,"szt.",45]
[1,"Nasadki na endoskop z miękkiego materiału, atraumatyczne o średnicy 8,5-9,5mm. Pakowane sterylnie",null,null,"szt.",10]
["RAZEM"]
["   "]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych cewników i nasadek z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 2","index":1,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,7],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2013"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2 - Prowadniki"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Prowadnik 0,89mm (.35\") x 45cm z końcówką prostą i \"J\" ",null,null,"szt.",50]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych prowadników z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 3","index":2,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[32,0,32,10],[14,0,14,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[37,1,37,3],[37,4,37,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[34,1,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10],[43,0,43,10],[41,1,41,3],[41,4,41,10],[38,1,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,10],[40,1,40,3],[40,4,40,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 - Zestawy do cewnikowania żył centralnych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 1 - światłowy",null,null,"szt.",100]
[2,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 2 - światłowy 8,5 Fr",null,null,"szt.",200]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zestawów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty  "]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 3"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 1 - światłowy (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zestaw ma zawierać: - cewnik wykonany z poliuretanu; kontrastujący w promieniach RTG; z centymetrowymi znacznikami głębokości; z zintegrowanymi z cewnikiem przeźroczystymi przedłużeniami z oznaczeniem długości; z oznaczeniem na delcie o średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik \"Y\" z silikonowaną membraną uszczelniającą umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką \"J\" ze znacznikiem głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzającą, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę 5ml, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne.                   "]
[2,"Jednoświatłowe"]
[3,"W rozmiarach: 14Ga/20cm; 16Ga/20cm; "]
[null,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 2 - światłowy 8,5 Fr (poz. 2) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zestaw ma zawierać: - dwuświatłowy cewnik do szybkich infuzji, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przeźroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock, oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; - niezintegrowany łącznik \"Y\" z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki; - rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika; - prowadnicę z końcówką \"J\" ze znacznikami głębokości z aplikatorem; - igłę wprowadzającą; - ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą; - strzykawkę 5ml; - skalpel; - koreczki z portami; - naklejki identyfikacyjne.                   "]
[2,"Dwuświatłowe"]
[3,"W rozmiarach: 8,5F/20cm - rozmiar kanalików: 14Ga/14Ga;"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 4","index":3,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,7],[28,0,28,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[36,1,36,10],[29,1,29,3],[29,4,29,10],[30,1,30,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[37,1,37,3],[37,4,37,10],[38,1,38,3],[38,4,38,10],[44,0,44,10],[43,1,43,3],[43,4,43,10],[39,1,39,3],[39,4,39,10],[40,1,40,10],[41,1,41,3],[41,4,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 4 - Zestawy do cewnikowania żył centralnych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 1 - światłowy",null,null,"szt.",20]
[2,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 2 - światłowy 7 Fr",null,null,"szt.",500]
[4,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 3 - światłowy",null,null,"szt.",100]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zestawów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty  "]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 4"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 1 - światłowy (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zestaw ma zawierać: - jednoświatłowy cewnik poliuretanowy do żyły centralnej, wprowadzony z dostępu obwodowego typu (PICC)"]
[2,"Rozmiar: 4F, śr. 1,3mm i długość 60cm"]
[3,"Wprowadzany za pomocą rozdzieralnej kaniuli 15G"]
[4,"W wyposażeniu taśma mierząca i opatrunek stabilizujący cewnik"]
[5,"Oznaczniki co 5cm"]
[null,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 2 - światłowy 7 Fr (poz. 2) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zestaw ma zawierać: - dwuświatłowy cewnik wprowadzany metodą Seldingera, wykonany z poliuretanu ipregnowanego aktywnym srebrem, prowadnik typu \"J\", cewnik widoczny w RTG"]
[2,"Rozmiar: 7,5F i długości 20cm; kanały: 16x18G;"]
[3,"Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, skalpel, igłę 18Gx70mm, kaniulę 18G min. 60mm, poszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, dwa korki z membraną  do dodatkowych wstrzyknięć"]
[null,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 3 - światłowy 7,5 Fr (poz. 3) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zestaw ma zawierać: - trzyświatłowy cewnik wprowadzany metodą Seldingera, wykonany z poliuretanu ipregnowanego aktywnym srebrem, prowadnik typu \"J\", cewnik widoczny w RTG"]
[2,"Rozmiar: 7,5F i długości 20cm; kanały: 14xx18x18G; Przepływ nie mniej niż 60ml, 2x30ml"]
[3,"Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, skalpel, igłę 18Gx70mm, kaniulę 18G min. 60mm, poszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, trzy korki z membraną  do dodatkowych wstrzyknięć"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty."]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 5 ","index":4,"n_rows":241,"n_cols":11,"rows_kept":241,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[235,1,235,3],[235,4,235,10],[233,1,233,3],[233,4,233,10],[234,1,234,3],[234,4,234,10],[231,1,231,3],[231,4,231,10],[232,1,232,3],[232,4,232,10],[229,1,229,3],[229,4,229,10],[230,1,230,3],[230,4,230,10],[227,1,227,3],[227,4,227,10],[228,1,228,3],[228,4,228,10],[225,1,225,3],[225,4,225,10],[226,1,226,3],[226,4,226,10],[223,1,223,3],[223,4,223,10],[224,1,224,3],[224,4,224,10],[47,0,47,10],[73,1,73,3],[73,4,73,10],[74,1,74,3],[74,4,74,10],[33,0,33,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[54,1,54,3],[54,4,54,10],[48,1,48,3],[48,4,48,10],[49,1,49,10],[50,1,50,3],[50,4,50,10],[51,1,51,3],[51,4,51,10],[52,1,52,3],[52,4,52,10],[53,1,53,3],[53,4,53,10],[61,1,61,3],[61,4,61,10],[55,1,55,3],[55,4,55,10],[56,1,56,3],[56,4,56,10],[57,1,57,3],[57,4,57,10],[58,1,58,3],[58,4,58,10],[59,1,59,10],[60,1,60,3],[60,4,60,10],[66,4,66,10],[62,1,62,3],[62,4,62,10],[63,1,63,3],[63,4,63,10],[64,1,64,3],[64,4,64,10],[72,1,72,3],[72,4,72,10],[65,1,65,3],[65,4,65,10],[67,1,67,3],[67,4,67,10],[68,1,68,10],[69,1,69,3],[69,4,69,10],[66,1,66,3],[70,1,70,3],[70,4,70,10],[71,1,71,3],[71,4,71,10],[81,1,81,3],[81,4,81,10],[75,1,75,3],[75,4,75,10],[76,1,76,10],[77,1,77,3],[77,4,77,10],[78,1,78,3],[78,4,78,10],[79,1,79,3],[79,4,79,10],[80,1,80,3],[80,4,80,10],[88,1,88,3],[88,4,88,10],[82,1,82,10],[83,1,83,3],[83,4,83,10],[84,1,84,3],[84,4,84,10],[85,1,85,3],[85,4,85,10],[86,1,86,3],[86,4,86,10],[87,1,87,3],[87,4,87,10],[95,1,95,3],[95,4,95,10],[89,1,89,3],[89,4,89,10],[90,1,90,3],[90,4,90,10],[91,1,91,3],[91,4,91,10],[92,1,92,10],[93,1,93,3],[93,4,93,10],[94,1,94,3],[94,4,94,10],[203,4,203,10],[98,1,98,3],[98,4,98,10],[99,1,99,10],[100,1,100,3],[183,1,183,3],[183,4,183,10],[171,1,171,3],[171,4,171,10],[173,1,173,3],[103,1,103,3],[103,4,103,10],[96,1,96,3],[96,4,96,10],[97,1,97,3],[97,4,97,10],[100,4,100,10],[101,1,101,3],[101,4,101,10],[102,1,102,3],[102,4,102,10],[110,1,110,3],[110,4,110,10],[104,1,104,3],[104,4,104,10],[105,1,105,3],[105,4,105,10],[106,1,106,10],[107,1,107,3],[107,4,107,10],[108,1,108,3],[108,4,108,10],[109,1,109,3],[109,4,109,10],[118,1,118,3],[118,4,118,10],[115,1,115,3],[111,1,111,3],[111,4,111,10],[112,1,112,3],[112,4,112,10],[113,1,113,10],[114,1,114,3],[114,4,114,10],[115,4,115,10],[116,1,116,3],[116,4,116,10],[117,1,117,3],[117,4,117,10],[125,1,125,3],[125,4,125,10],[119,1,119,3],[119,4,119,10],[120,1,120,3],[120,4,120,10],[121,1,121,3],[121,4,121,10],[122,1,122,3],[122,4,122,10],[123,1,123,10],[124,1,124,3],[124,4,124,10],[126,1,126,3],[126,4,126,10],[204,1,204,3],[204,4,204,10],[127,1,127,3],[127,4,127,10],[128,1,128,3],[128,4,128,10],[129,1,129,3],[129,4,129,10],[136,1,136,3],[136,4,136,10],[130,1,130,3],[130,4,130,10],[131,1,131,3],[131,4,131,10],[132,1,132,10],[133,1,133,3],[133,4,133,10],[134,1,134,3],[134,4,134,10],[135,1,135,3],[135,4,135,10],[143,1,143,10],[137,1,137,3],[137,4,137,10],[138,1,138,3],[138,4,138,10],[139,1,139,3],[139,4,139,10],[140,1,140,10],[141,1,141,3],[141,4,141,10],[142,1,142,3],[142,4,142,10],[149,1,149,3],[149,4,149,10],[144,1,144,3],[144,4,144,10],[145,1,145,3],[145,4,145,10],[146,1,146,3],[146,4,146,10],[147,1,147,3],[147,4,147,10],[148,1,148,3],[148,4,148,10],[156,1,156,3],[156,4,156,10],[150,1,150,3],[150,4,150,10],[151,1,151,3],[151,4,151,10],[152,1,152,3],[152,4,152,10],[153,1,153,10],[154,1,154,3],[154,4,154,10],[155,1,155,3],[155,4,155,10],[162,1,162,3],[162,4,162,10],[157,1,157,3],[157,4,157,10],[158,1,158,3],[158,4,158,10],[159,1,159,3],[159,4,159,10],[160,1,160,3],[160,4,160,10],[161,1,161,3],[161,4,161,10],[170,1,170,3],[170,4,170,10],[163,1,163,3],[163,4,163,10],[164,1,164,10],[165,1,165,3],[165,4,165,10],[166,1,166,3],[166,4,166,10],[167,1,167,3],[167,4,167,10],[168,1,168,3],[168,4,168,10],[169,1,169,3],[169,4,169,10],[216,1,216,10],[217,1,217,3],[217,4,217,10],[175,1,175,10],[176,1,176,3],[176,4,176,10],[211,1,211,3],[211,4,211,10],[209,1,209,3],[210,1,210,3],[172,1,172,3],[172,4,172,10],[174,1,174,3],[174,4,174,10],[173,4,173,10],[182,1,182,3],[182,4,182,10],[177,1,177,3],[177,4,177,10],[178,1,178,3],[178,4,178,10],[179,1,179,3],[179,4,179,10],[180,1,180,3],[180,4,180,10],[181,1,181,3],[181,4,181,10],[190,1,190,3],[190,4,190,10],[184,1,184,3],[184,4,184,10],[185,1,185,10],[186,1,186,3],[186,4,186,10],[187,1,187,3],[187,4,187,10],[188,1,188,3],[188,4,188,10],[189,1,189,3],[189,4,189,10],[194,1,194,3],[194,4,194,10],[192,1,192,3],[192,4,192,10],[191,1,191,3],[191,4,191,10],[193,1,193,3],[193,4,193,10],[201,1,201,3],[201,4,201,10],[195,1,195,3],[195,4,195,10],[196,1,196,10],[197,1,197,3],[197,4,197,10],[198,1,198,3],[198,4,198,10],[199,1,199,3],[199,4,199,10],[200,1,200,3],[200,4,200,10],[213,1,213,10],[202,1,202,3],[202,4,202,10],[205,1,205,3],[205,4,205,10],[206,1,206,3],[206,4,206,10],[209,4,209,10],[210,4,210,10],[203,1,203,3],[207,1,207,10],[208,1,208,3],[208,4,208,10],[212,1,212,3],[212,4,212,10],[237,0,237,10],[218,1,218,3],[218,4,218,10],[219,1,219,3],[219,4,219,10],[220,1,220,3],[220,4,220,10],[221,1,221,3],[221,4,221,10],[222,1,222,10],[214,1,214,3],[214,4,214,10],[215,1,215,3],[215,4,215,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2013"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 5 - Zestawy do bezpiecznego rozpuszczania cytostatyków"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Strzykawki trzyczęściowe do cytostatyków: 2-3 ml, 5 ml, 10 ml i 20 ml",null,null,"szt.",8000]
[2,"Przyrządy do pobierania i podawania leków cytostatycznych z worka Viaflo",null,null,"szt.",3500]
[3,"Adapter luer męski na strzykawkę",null,null,"szt.",2000]
[4,"Korki zabezpieczające do WC",null,null,"szt.",2000]
[5,"Rękawice nitrylowe",null,null,"par",10000]
[6,"Podwójny zestaw do infuzji do podawania cytostatyków dwudrożny - do leków światłoczułych",null,null,"szt.",450]
[7,"Podwójny zestaw do infuzji do podawania cytostatyków dwudrożny",null,null,"szt.",750]
[8,"Przyrządy do transferu leków cytostatycznych z fiolki",null,null,"szt.",4000]
[9,"Zestaw do pobierania leków okalający fiolkę (20 mm) zawierający wysokoskuteczny filtr",null,null,"szt.",2000]
[10,"Zestaw do pobierania leków okalający fiolkę (20 mm) ",null,null,"szt.",750]
[11,"Fartuch ze wzmocnieniami",null,null,"szt.",350]
[12,"Maski do rozpuszczania cytostatyków",null,null,"szt.",350]
[13,"Przyrządy do podaży leków cytostatycznych 4-drożny",null,null,"szt.",800]
[14,"Przyrządy do podaży leków cytostatycznych światłoczułych 4-drożny",null,null,"szt.",800]
[15,"Łączniki do przyrządów do podaży leków cytostatycznych - światłoczułych",null,null,"szt.",2500]
[16,"Łączniki do przyrządów do podaży leków cytostatycznych",null,null,"szt.",2000]
[17,"Łączniki do przyrządów do podaży leków światłoczułych cytostatycznych z regulatorem przepływu",null,null,"szt.",100]
[18,"Łączniki do przyrządów do podaży leków cytostatycznych z filtrem 0.2 µm",null,null,"szt.",100]
[19,"Naklejki na worki z płynami infuzyjnymi, wymiary: 60x80mm",null,null,"op.",20]
[20,"Pojemniki na odpady cytostatyczne",null,null,"szt.",200]
[21,"Osłonki na worki z lekami światłoczułym",null,null,"szt.",1000]
[22,"Adapter męski luer na stałe zespolony ze strzykawką o pojemności 60 ml",null,null,"szt.",200]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 5"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Strzykawki trzyczęściowe do cytostatyków: 2-3 ml, 5 ml, 10 ml i 20 ml (poz. 1) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze max. 120 szt. w rozmiarach: 2-3 ml,  5 ml,  10 ml, 20 ml"]
[2,"Wykonane z polipropylenu / polietylenu"]
[3,"Przejrzyste"]
[4,"Końcówka luer-lock, wkręcana, centryczna"]
[5,"Minimalna objętość zalegająca"]
[6,"Dobrze czytelna czarna, niezmywalna skala"]
[7,"Płynny przesuw tłoka"]
[8,"Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka"]
[9,"Trzyczęściowe, jałowe"]
[null,"Przyrządy do pobierania i podawania leków cytostatycznych z worka Viaflo (poz. 2) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Przyrządy do transferu leków z klipsem zabezpieczającym - kompatybilne z workami typu Viaflo"]
[2,"Wolne od lateksu"]
[3,"Igła: 2,1 mm (14GA) silikonowana; Korpus - poliwęglan; Końcówka - silikon; Klips - polipropylen"]
[4,"Objętość wypełnienia - 0,15 ml"]
[5,"Ilość wkłuć strzykawki - rekomendowana max. 10; Ilość wkłuć do worka: jednorazowo - produkt do przygotowywania i podawania cytostatyków pomagający uniknąć przypadkowych zakłuć igłą"]
[6,"Zatyczka w porcie do wkłucia strzykawki aktywowaną końcówką luer lock"]
[7,"Nierozerwalne połączenie z workiem przy zamkniętym klipsie zabezpieczającym; ergonomiczny i łatwy w użyciu"]
[8,"Jałowe"]
[null,"Adapter luer męski na strzykawkę (poz. 3) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zamykający bezigłowy zawór (z końcówką luer męską, podłączenie do strzykawki luer-lock)"]
[2,"Posiadający bezpieczne połączenie luer-lock, samoczynnie zamykające dostęp po rozłączeniu, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowywania i transportu leku w strzykawce"]
[3,"Posiadający dwa nacięcia zabezpieczające przed przypadkowym odkręceniem od strzykawki"]
[4,"Objętość wypełnienia max. 0,13 ml"]
[5,"Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali"]
[6,"Z osłonką żeńską na część odcinającą wyciek"]
[7,"Jałowy, apirogenny"]
[null,"Korek bezigłowy zabezpieczający do (WC) Wkłucia Centralnego (poz. 4) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Objętość wypełnienia max. 0,15 ml, z osłonką końcówki luer-lock"]
[2,"Zabezpieczenie WC do 7 dni lub ok. 200 aktywacji bez konieczności wymiany"]
[3,"Kompatybilny z poz. 3 oraz 22 - szczelne połączenie"]
[4,"Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali"]
[5,"Jałowy, apirogenny"]
[null,"Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne (poz. 5) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Kolor: (kolorowe)"]
[2,"Palce teksturowane"]
[3,"Nie zawierające naturalnych białek, lateksu i alergenów"]
[4,"Odporność chemiczna: zgodna z normą EN374-3 oraz zgodność z normą EN-455-1,2-3"]
[5,"AQL < lub = 1,5"]
[6,"Grubość mankietu - 0,10 mm; część dłoni - 0,12 mm; palce - 0,15 mm"]
[7,"Długość: od 250 mm do 253 mm"]
[8,"Dostępne w rozmiarach: S, M, L, XL"]
[9,"Pakowane po 100 szt."]
[null,"Podwójny zestaw do infuzji do podawania cytostatyków / dwudrożny - do leków światłoczułych (poz. 6) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowy"]
[2,"Bezpieczne, szczelne połączenie z zaworem bezigłowym (jedno połączenie z kolcem z filtrem powietrza, drugie połączenie luer-lock zabezpieczone korkiem)"]
[3,"Zestaw do infuzji zawierający komorę z filtrem i zaciskiem rolkowym, dodatkowo klips zamykający."]
[4,"Nie zawierający lateksu, bez DEHP"]
[5,"Na linii (w części dolnej) dodatkowe wejście zakończone zaworem bezigłowym (do wielokrotnego podłączenia)"]
[6,"Kompatybilny z poz. 2"]
[null,"Podwójny zestaw do infuzji do podawania cytostatyków / dwudrożny (poz. 7) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowy"]
[2,"Bezpieczne, szczelne połączenie z zaworem bezigłowym (jedno połączenie z kolcem, drugie połączenie luer-lock)"]
[3,"Zestaw do infuzji zawierający komorę z filtrem i zaciskiem rolkowym, dodatkowo klips zamykający."]
[4,"Nie zawierający lateksu"]
[5,"Na linii (w części dolnej) dodatkowe wejście zakończone zaworem bezigłowym (do wielokrotnego podłączenia)"]
[6,"Kompatybilny z poz. 2"]
[null,"Przyrząd do transferu leków cytostatycznych z fiolki (poz. 8) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowy"]
[2,"Urządzenie do przygotowywania i dzielenia leków z fiolek zakończonych gumowym korkiem, wykonane z materiałów odpornych na kontakt ze składnikami chemioterapeutyków"]
[3,"Zaopatrzony w hydrofobowy filtr i odpowietrznik z filtrem 0,2 µm oraz w końcówkę z zastawką aktywowaną połączeniem typu luer-lock"]
[4,"Krótki bolec ułatwiajacy pobieranie pełnej zawartości fiolki"]
[5,"Wolny od lateksu"]
[6,"Kompatybilny z poz. 3 oraz 22 - szczelne połączenie"]
[null,"Zestaw do pobierania leków okalający fiolkę (20 mm) zawierający wysokoskuteczny filtr (poz. 9) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowy, apirogenny"]
[2,"Zestaw do fiolki o średnicy 20 mm (okalający)"]
[3,"Zaopatrzony w hydrofobowy wysokoskuteczny filtr / odpowietrznik"]
[4,"Możliwość użycia do 72 (gwarancja jałowości)"]
[5,"Pojemność wypełnienia max. 0.14 ml"]
[6,"Wolny od lateksu, DEHP, metali, PCV"]
[7,"Kompatybilny z lekami cytostatycznymi i tłuszczami"]
[8,"Pakowany sterylnie, apirogenny"]
[9,"Kompatybilny z poz. 3 oraz 22 - szczelne połączenie"]
[null,"Zestaw do pobierania leków okalający fiolkę (20 mm) (poz. 10) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowy, apirogenny"]
[2,"Zestaw do fiolki o średnicy 20 mm (okalający)"]
[3,"Możliwość użycia do 72 (gwarancja jałowości)"]
[4,"Pojemność wypełnienia max. 0.09 ml"]
[5,"Wolny od lateksu, DEHP, metali, PCV"]
[6,"Kompatybilny z lekami cytostatycznymi i tłuszczami"]
[7,"Pakowany sterylnie, apirogenny"]
[8,"Kompatybilny z poz. 3 oraz 22 - szczelne połączenie"]
[null,"Fartuch ze wzmocnieniami (poz. 11) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS"]
[2,"Dodatkowo wzmocniony włókniną foliowaną na części przedniej oraz części rękawów od mankietu do wysokości powyżej łokcia"]
[3,"Mankiet zakończony bawełnianym ściągaczem"]
[4,"Tylna część/strona fartucha zakładana/zapinana na rzepy oraz wiązana na troki połączone kartonikiem"]
[5,"Dodatkowo dołączona serweta do rąk"]
[6,"Nie zawierający lateksu, sterylny"]
[7,"Dostępny w rozmiarach: S/M, L, X, XX"]
[null,"Maski do rozpuszczania cytostatyków (poz. 12) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wyposażone w filtr P2P z zaworem"]
[2,"Wyposażone w filtr chroniący przed pyłem i aerozolem, w regulowaną taśmę do mocowania na głowie, w zawór wydechowy CPC (redukujący poziom ciepła i wilgoci pod maską)"]
[null,"Przyrządy do podaży leków cytostatycznych 4 - drożne (poz. 13) - muszą spełniać następujące wymagania "]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowe"]
[2,"Zestaw zawierający jeden bolec podłączeniowy do worka"]
[3,"Porty bezigłowe, zawory samozamykające w ilości 5 szt. (w tym jeden port bezigłowy w dolnej części zestawu - do podań tzw. bolusów. Możliwość dezynfekcji zaworów i podłączenia wielokrotnego."]
[4,"Komora kroplowa z filtrem 15 µm, długość drenu 196 cm, średnica drenu 3 mm"]
[5,"Objętość wypełnienia max 20 ml"]
[6,"Klamra na drenie"]
[7,"Zacisk rolkowy do regulacji przepływu"]
[8,"1 szt. łączników każdy z zaworem bezigłowym do przygotowania roztworu z leków cytostatycznych - długość 41 cm, (z klamrą zaciskową), produkt jałowy"]
[9,"Nie zawierający lateksu, DEHP, PCV"]
[null,"Przyrządy do podaży leków cytostatycznych światłoczułych 4 - drożne (poz. 14) - muszą spełniać następujące wymagania "]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowe"]
[2,"Zestaw zawierający jeden bolec podłączeniowy do worka"]
[3,"Porty bezigłowe, zawory samozamykające w ilości 5 szt. (w tym jeden port bezigłowy w dolnej części zestawu - do podań tzw. bolusów. Możliwość dezynfekcji zaworów i podłączenia wielokrotnego."]
[4,"Komora kroplowa z filtrem 15 µm, długość drenu 196 cm, średnica drenu 3 mm"]
[5,"Objętość wypełnienia max 20 ml"]
[6,"Klamra na drenie"]
[7,"Zacisk rolkowy do regulacji przepływu"]
[8,"Odporny na światło (kolor bursztynowy lub żółty)"]
[9,"1 szt. łączników każdy z zaworem bezigłowym do przygotowania roztworu z leków cytostatycznych - długość 41 cm, (z klamrą zaciskową), produkt jałowy"]
[10,"Nie zawierający lateksu, DEHP"]
[null,"Łączniki do przyrządów do podaży leków cytostatycznych światłoczułych (poz. 15) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowe"]
[2,"Zawierające jeden bolec podłączeniowy z filtrem"]
[3,"Objętość wypełnienia max 3.00 ml"]
[4,"Klamra na drenie"]
[5,"Grubość drenu 3 mm"]
[6,"Wejście z zaworem bezigłowym do podaży leków cytostatycznych - długość 41 cm, (z klamrą zaciskową), zaworem zapobiegającym cofnięciu płynu \"back-check\" zintegrowanym z filtrem hydrofobowym, zatyczka z filtrem zapobiegajaca wyciekowi roztworu z lekiem cytostatycznym"]
[7,"Kompatybilny z poz. 3 oraz 22 - szczelne połączenie"]
[8,"Kompatybilny z zaworem czterodrożnych"]
[9,"Odporny na światło (kolor bursztynowy lub żółty)"]
[10,"Nie zawierający lateksu, DEHP"]
[null,"Łączniki do przyrządów do podaży leków cytostatycznych (poz. 16) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowe"]
[2,"Zawierające jeden bolec podłączeniowy z filtrem"]
[3,"Objętość wypełnienia max 3.00 ml"]
[4,"Klamra na drenie"]
[5,"Grubość drenu 3 mm"]
[6,"Wejście z zaworem bezigłowym do podaży leków cytostatycznych - długość 31 cm, (z klamrą zaciskową), zaworem zapobiegającym cofnięciu płynu \"back-check\" zintegrowanym z filtrem hydrofobowym, zatyczka z filtrem zapobiegająca wyciekowi roztworu z lekiem cytostatycznym"]
[7,"Kompatybilny z poz. 3 oraz 22 - szczelne połączenie"]
[8,"Kompatybilny z zaworem czterodrożnych"]
[9,"Nie zawierający lateksu, DEHP"]
[null,"Łączniki do przyrządów do podaży leków światłoczułych cytostatycznych z regulatorem przepływu (poz. 17) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowe"]
[2,"Zawierające jeden bolec podłączeniowy z filtrem"]
[3,"Objętość wypełnienia max 3.00 ml"]
[4,"Klamra na drenie z regulatorem mechanicznym przepływu"]
[5,"Grubość drenu 3 mm"]
[6,"Wejście z zaworem bezigłowym do podaży leków cytostatycznych - długość 47 cm, (z klamrą zaciskową), zaworem zapobiegającym cofnięciu płynu \"back-check\" zintegrowanym z filtrem hydrofobowym, zatyczka z filtrem zapobiegająca wyciekowi roztworu z lekiem cytostatycznym"]
[7,"Kompatybilny z poz. 3 oraz 22 - szczelne połączenie"]
[8,"Kompatybilny z zaworem czterodrożnych"]
[9,"Nie zawierający lateksu, DEHP"]
[10,"Odporny na światło (kolor bursztynowy lub żółty)"]
[null,"Łączniki do przyrządów do podaży leków cytostatycznych z filtrem 0.2 µm (poz. 18) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowe"]
[2,"Zawierające jeden bolec podłączeniowy z filtrem "]
[3,"Objętość wypełnienia max 4.5 ml"]
[4,"Klamra na drenie"]
[5,"Grubość drenu 3 mm"]
[6,"Wejście z zaworem bezigłowym do podaży leków cytostatycznych - długość 55 cm, (z klamrą zaciskową), zaworem zapobiegającym cofnięciu płynu \"back-check\" zintegrowanym z filtrem hydrofobowym, zatyczka z filtrem zapobiegająca wyciekowi roztworu z lekiem cytostatycznym"]
[7,"Z filtrem 0.2µm"]
[8,"Kompatybilny z poz. 3 oraz 22 - szczelne połączenie"]
[9,"Kompatybilny z zaworem czterodrożnych"]
[10,"Nie zawierający PCV, lateksu, DEHP"]
[null,"Naklejki na worki z płynami infuzyjnymi (poz. 19) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wymiary 60x80mm, (zwój zawierający 100 szt.)"]
[2,"Posiadające dane do wpisania: imię nazwisko pacjenta/PESEL, nazwa leku - stężenie - objętość, dawka, datę, czas, prędkość wlewu, okres trwałości preparatu, wykonał, podpis"]
[3,"Otoczka w kolorze czerwonym (dla leków cytostatycznych)"]
[4,"Pole do \"Leku Cytostatycznego\" w kolorze żółtym"]
[5,"Dwu kolorowe z otoczką w kolorze czerwonym (dla leków cytostatycznych)"]
[null,"Pojemniki na odpady cytostatyczne (poz. 20) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Z otworem wrzutowym (10l)"]
[2,"Wysokość 258 mm z przykryciem"]
[null,"Osłonki na worki z lekami światłoczułymi (poz. 21) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Osłonki na worki z lekami światłoczułymi o pojemności 250 ml oraz 500/1000 ml"]
[2,"Ochrona światłoczuła 200-600nm"]
[3,"Otwór do powieszenia na stojaku"]
[4,"W dolnej części pasek klejący - do zaklejenia"]
[5,"Kolor bursztynowy lub żółty"]
[null,"Adapter męski luer na stałe zespolony ze strzykawką o pojemności 60 ml (poz. 22) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zamykający bezigłowy zawór (z końcówką luer męską, podłączenie do strzykawki luer-lock)"]
[2,"Posiadający bezpieczne połączenie luer-lock, samoczynnie zamykające dostęp po rozłączeniu, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowywania i transportu leku w strzykawce zespolone na stałe"]
[3,"Objętość wypełnienia max 0.13 ml"]
[4,"Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali"]
[5,"Z osłonką żeńską na część odcinającą wyciek"]
[6,"Wykonane z polipropylenu / polietylenu"]
[7,"Przejrzyste"]
[8,"Końcówka luer-lock, centryczna"]
[9,"Dobrze czytelna czarna, niezmywalna skala"]
[10,"Płynny przesuw tłoka"]
[11,"Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka"]
[12,"Trzyczęściowe"]
[13,"Jałowy, apirogenny"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 6 ","index":5,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 6 - Marker endoskopowy"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Marker endoskopowy do oznaczania małych guzów nowotworowych w obrębie jelita grubego. Opakowanie - strzykawka 5ml gotowa do bezpośredniego użycia",null,null,"szt.",30]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych markerów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 7 ","index":6,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2013"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 7 - Kasety do podgrzewaczy krwi i płynów infuzyjnych "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Kaseta do podgrzewacza krwi i płynów infuzyjnych enflow, w zestawie z drenem przedłużającym",null,null,"szt.",400]
["RAZEM"]
[]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych kaset z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 8","index":7,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2013"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 8 - Kocyki  do ogrzewaczy konwekcyjnych kompatybilne z ogrzewaczem Equator"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Kocyki do ogrzewaczy konwekcyjnych dla dorosłych na całe ciało, jednorazowe",null,null,"szt.",200]
[2,"Kocyki do ogrzewaczy konwekcyjnych na górną partię ciała, jednorazowe",null,null,"szt.",200]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych kocyków z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 9","index":8,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 9 - Igły do portów podskórnych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Igły bezpieczne do portów podskórnych, do długich przetoczeń: igła w postaci tępej kaniuli, wprowadzanej za pomocą aplikatora z ostrzem o szlifie typu \"Trokar\" (nie rozcinającym membrany portu); z przeźroczystym drenem o długości min. 20cm, z zaciskiem do przerw w infuzji; z korpusem wykonanym z przeźroczystego materiału; z miękką poduszką do strony kontaktu ze skórą pacjenta; kaniula o rozmiarach 19G, 20G lub 22 G i długości 19mm - 32mm; dostępne wersje z portem bocznym lub bez portu; z kodowaniem rozmiarów za pomocą koloru zacisku. ",null,null,"szt.",550]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych igieł z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 10","index":9,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 10 - Prowadnica metalowa"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Prowadnica metalowa typu Savary-Gilliard, ze znacznikami; elastyczna spiralna końcówka, do użycia m.in.. z balonem do achalazji, do zakładania protez samorozprężalnych oraz do wykorzystania z cewnikami do ablacji (Barrx), długość 250cm",null,null,"szt.",2]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanej prowadnicy z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 11","index":10,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2013"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 11 - Cewniki do BAL "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Cewnik do BAL z zagiętą końcówką, typu cewnik w cewniku ( 16Fr - zewnętrzny / 12 Fr - wewnętrzny ), koniec cewnika wewnętrznego zakończony \"grzybkiem\" widocznym w RTG i chroniącym cewnik wewnętrzny, port i dren do powolnego podawania tlenu oraz zawór do podłączenia: strzykawki z solą fizjologiczną, pojemnika do zbiórki popłuczyn i drenu do ssaka; sterylny, jednorazowy  ",null,null,"szt.",40]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych cewników z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 12","index":11,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[12,0,12,7],[1,3,1,4],[1,5,1,10],[2,0,2,1],[2,3,2,4],[3,0,3,1],[6,0,6,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2013"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 12 - Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej oraz worki do dobowej zbiórki moczu"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zamknięty zestaw do pomiaru diurezy godzinowej; Worki do godzinowej zbiórki moczu sterylne z zamkniętym systemem dokładności pomiaru od 1 do 40 ml co 1 ml. Pojemność komory pomiarowej 500 ml, skala komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml, worka 2000 ml. Filtr hydrofobowy w worku i komorze, zastawka antyrefluksyjna, dren dwuświatłowy z odpowietrzeniem, z klamrą zaciskową i spiralą antyzałamaniową, 2 zastawki antyzwrotne w tym w łączniku do cewnika foley, bezigłowy port do pobierania próbek moczu, system mocująco-poziomujący, łatwość opróżniania worka z moczu. ",null,null,"szt.",400]
[2,"Worki do dobowej zbiórki moczu z zastawką antyrefluksyjną, uniemożliwiającą cofanie się moczu z worka do drenu;\n- odpływ spustowy push-pull, \n- biała tylna ściana,                                                                                                                            - port do pobierania próbek,                        - podwójny zgrzew,                                                       - dł. drenu 90 – 120 cm\n- poj. 2000 ml, podziałka co 50 - 100 ml, \n- sterylne",null,null,"szt.",3000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]