{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":29,"sheets":["zadanie 1","zadanie 2","zadanie 3","zadanie 4","zadanie 5","zadanie 6","zadanie 7","zadanie 8","zadanie 9","zadanie 10","zadanie 11- pipetor","zadanie 12","zadanie 13","zadanie 14"," zadanie 15","zadanie 16","zadanie 17","zadanie 18-","zadanie 19","zadanie 20","zadanie 21","zadanie 22","zadanie 23","zadanie24","zadanie 25"," zadanie 26"," zadanie 27","zadanie 28 asp-próż system ","zadanie 29"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":21,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":11,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,0,20,10],[26,1,26,7],[16,1,16,10],[7,1,7,10],[9,1,9,10],[11,9,11,10],[11,0,11,8],[12,9,12,10],[13,9,13,10],[14,9,14,10],[0,1,0,10],[32,6,32,10],[28,7,28,8],[30,7,30,8],[31,6,31,10],[15,1,15,8],[15,9,15,10],[12,1,12,8],[14,1,14,8],[13,1,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/ P/3/2014                                                                                                                        Załącznik  Nr   1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[null,"SPECYFIKACA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
[null,"PARAMETRY GRANICZNE dla zadania 1"]
[]
["Opis parametru granicznego ",{"$nulls":8},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Końcówki  muszą być kompatybilne z 8-kanałową głowicą pipetującą stacji Janus Perkin Elmer; dokument potwierdzający kompatibilność ze stacją pipetującą Janus "]
[2,"Jednostkowe opakowanie  96 sztuk końcówek w ramkach pasujących do stelaży  stacji pipetującej Janus Perkin Elmer"]
[3,"Końcówki czarne z filtrem, przewodzące (conductive) "]
[4,"Końcówki  wolne od  DNA, RNA, pyrogenów; certyfikowane, brak DNaz, RNaz oraz endotoksyn"]
[null,"Zamawiający wymaga dostarczenia do oceny jakości :Ramka/pudełko z 96 szt  końcówkami do  każdej pozycji "]
[]
["Zadanie 1  końcówki przewodzące z filtrem do stacji pipetującej Janus Perkin Elmer"]
[]
["ZAŁACZNIK nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy ","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
["1.","Końcówki 25 ul z filtrem; przewodzące (conductive) do stacji Janus Perkin Elmer",null,null," szt.",19200]
[2,"Końcówki 175 ul z filtrem; przewodzące (conductive) do stacji Janus Perkin Elmer",null,null,"szt.",33600]
[3,"Końcówki 900 ul z filtrem; przewodzące (conductive) do stacji Janus Perkin Elmer",null,null,"szt.",30720]
[null,"Wartość ogółem"]
[null,"Parametry oceniane","Ilość pkt"]
[1,"Łatwość i szczelność dopasowania końcówek do końcówki stałej dozyjącej 8-kanałowej głowicy stacji pipetujacej Janus (odpowiednie położenie filtra w końcówce)","0-10"]
[2,"Kompatybilność ramek z 96 końcówkami do stelaży na pokładzie stacji Janus","0-5"]
[3,"Łatwość zrzutu końcówek ","0-5"]
[4,"Max odzysk zadanej cieczy przy różnej jej gęstości","0-10",null,null,null,"……………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 2","index":1,"n_rows":36,"n_cols":11,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,9,14,10],[19,11,21,11],[34,6,34,10],[35,6,35,10],[31,7,31,8],[33,7,33,8],[19,0,19,10],[27,1,27,7],[27,11,27,13],[19,12,21,12],[15,1,15,8],[15,9,15,10],[16,0,16,10],[11,1,11,8],[12,1,12,8],[11,9,11,10],[12,9,12,10],[13,1,13,8],[13,9,13,10],[14,1,14,8],[6,1,6,10],[8,1,8,10],[10,9,10,10],[10,0,10,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/ 3 / 2014                                                                                                                        Załącznik  Nr   1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[null,"SPECYFIKACA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
[null,"PARAMETRY GRANICZNE dla zadania 2"]
[]
["Opis parametru granicznego ",{"$nulls":8},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Końcówki  muszą być kompatybilne z 4-kanałową głowicą pipetującą stacji MagNA StarLet Hamilton, dokument potwierdzający kompatibilność ze stacją pipetującą MagNA StarLet Hamilton"]
[2,"Jednostkowe opakowanie końcówek, ramka/stojak muszą pasować do stelaży na pokładzie stacji pipetującej MagNA StarLet Hamilton (tzw ramki \"Unstacked Framed\" lub równoważne)"]
[3,"Końcówki czarne z filtrem, przewodzące (conductive) "]
[4,"Końcówki  wolne od  DNA, RNA, pyrogenów; certyfikowane, brak DNaz, RNaz oraz endotoksyn"]
[5,"Kody kreskowe umieszczone przez producenta na ramkach, zgodne co do zawartości i geometrii z wymaganiami zawartymi w Instrukcji Obsługi stacji HAMILTON STAR"]
["Zamawiający wymaga dostarczenia do oceny jakości : Ramka/pudełko z 96 szt końcówek każdej pojemności "]
["Zadanie 2 Końcówki z filtrem; przewodzące (conductive) do stacji Hamilton"]
[]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.  miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","Końcówki 50 ul z filtrem; przewodzące (conductive) do stacji MagNA StarLet Hamilton;  w ramkach \"Unstacked Framed lub równoważnych",null,null,"szt",5760]
["2.","Końcówki 300 ul z filtrem; przewodzące (conductive) do stacji MagNA StarLet Hamilton w ramkach \"Unstacked Framed\" lub równoważnych",null,null,"szt",5760]
["3.","Końcówki 1000 ul z filtrem; przewodzące (conductive) do stacji MagNA StarLet Hamilton w ramkach \"Unstacked Framed\" lub równoważnych",null,null,"szt",46080]
[4,"Końcówki 300 ul z filtrem o szerszym otworze ø1.55 mm; przewodzące (conductive) do stacji MagNA StarLet Hamilton w ramkach \"Unstacked Framed\" lub równoważnych",null,null,"szt",5760]
[5,"Końcówki 1000 ul bez filtra o szerszym otworze ø3.2 mm; przewodzące (conductive) do stacji MagNA StarLet Hamilton w ramkach \"Unstacked Framed\" lub równoważnych",null,null,"szt",3840]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[null,"Parametry oceniane","Ilość pkt"]
[1,"Łatwość i szczelność dopasowania końcówek do 4-kanałowej głowicy dozującej stacji MagNA StarLet Hamilton (odpowiednie położenie filtra w końcówce)","0-10"]
[2,"Kompatybilność ramek z 96  końcówkami do stelaży  na pokładzie stacji MagNA StarLet Hamilton; ","0-5"]
[3,"Łatwość zrzutu końcówek ","0-5"]
[4,"Max odzysk zadanej cieczy przy różnej jej gęstości","0-10",null,null,null,"……………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 3","index":2,"n_rows":32,"n_cols":11,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,11,27,13],[12,1,12,8],[12,9,12,10],[13,1,13,8],[13,9,13,10],[22,0,22,10],[18,1,18,10],[16,1,16,8],[16,9,16,10],[15,1,15,8],[30,6,30,10],[31,6,31,10],[29,7,29,8],[27,1,27,7],[15,9,15,10],[17,0,17,10],[22,11,24,11],[22,12,24,12],[6,1,6,10],[8,1,8,10],[10,9,10,10],[10,0,10,8],[11,1,11,8],[11,9,11,10],[14,1,14,8],[14,9,14,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/ P/ 3 /2014                                                                                                                        Załącznik  Nr   1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[null,"SPECYFIKACA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
[null,"PARAMETRY GRANICZNE dla zadania 3"]
[]
["Opis parametru granicznego ",{"$nulls":8},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Płytki typu \"deep-well\" z 384 dołkami o pojemności roboczej co najmniej 200ul "]
[2,"Płytki typu \"deep-well\" z 96 dołkami o pojemności roboczej co najmniej 600ul i niskim profilu tzw \"low profile\", wysokości poniżej 22 mm "]
[3,"Płytki o formacie SBS, pasujące do stojaków stacji pipetującej Janus Perkin Elmer  "]
[4,"Płytki wytrzymałe na mrożenie w -80st C "]
[5,"Płytki wolne od  DNA, RNA, pyrogenów; certyfikowany brak DNaz, RNaz oraz endotoksyn"]
[6,"Płytki wytrzymałe na wirowanie przy prędkościach do 4000 g "]
["Zamawiający wymaga dostarczenia do oceny jakości : po 2 szt płytek "]
[]
[]
["Zadanie 3 Płytki typu deep-well 384 do przechowywania materiału "]
[]
["ZAŁACZNIK 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.  miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      ","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","Płytki deep-well 384 o pojemności conajmnie 200ul do przechowywania materiału",null,null," szt.",100]
["2.","Płytki deep-well 96 o pojemności 0.6ml i niskim profilu (\"low profile, wysokość poniżej 22 mm) do przechowywania materiału",null,null,"szt.",200]
[null,"Wartość ogółem"]
[null,"Parametry oceniane","Ilość pkt"]
[1,"Trwałość płytek, nieodkształcanie się w temperaturze -80stC i przy wirowaniu do 4000g ","0-20"]
[2,"Kompatybilność ze stojakami stacji Janus ","0-10",null,null,null,"……………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 4","index":3,"n_rows":32,"n_cols":11,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,1,13,8],[13,9,13,10],[14,1,14,8],[14,9,14,10],[8,1,8,10],[10,1,10,10],[12,0,12,8],[12,9,12,10],[15,9,15,10],[17,1,17,8],[17,9,17,10],[16,1,16,8],[16,9,16,10],[15,1,15,8],[26,11,26,13],[22,11,24,11],[22,12,24,12],[22,0,22,10],[18,0,18,10],[31,6,31,10],[28,7,28,8],[30,6,30,10],[26,1,26,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/ P/ 3/ 2014                                                                                                                    Załącznik  Nr   1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[null,"SPECYFIKACA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
[null,"PARAMETRY GRANICZNE dla zadania 4"]
[]
["Opis parametru granicznego ",{"$nulls":8},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Folia aluminiowa przycięta do formatu SBS, służąca zaklejaniu płytek o róźnej pojemności m.in. typu \"96 deep-well 0.6ml\" i \"384 deep-well 0.2ml\""]
[2,"Klej gwarantujący szczelność przylegania do płytek przy przechowywaniu w -80stC"]
[3,"Folia umożliwiająca przebicie jej w celu pobrania pojedynczych próbek zbankowanego materiału oraz zrywanie przy potrzebie ponownego badania całego zbankowanego materiału"]
[4,"Folia wolna od  DNA, RNA, pyrogenów; certyfikowany brak DNaz, RNaz oraz endotoksyn"]
[5,"Folia nie odklejajaca się przy wirowaniu z prędkością do 4000 g "]
[" Zamawiający wymaga dostarczenia do oceny jakości : 5 szt folii "]
[]
["Zadanie 4 folia aluminiowa do zaklejania płytek SBS dla przechowywania materiału "]
[]
["ZAŁĄCZNIK nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.  miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      ","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","Folia aluminiowa do zaklejania płytek SBS, o kleju odpornym na -80stC",null,null," szt.",400]
[null,"Wartość ogółem"]
[null,"Parametry oceniane","Ilość pkt"]
[1,"Trwałość przylegania folii do płytek przy przechowywaniu w temperaturze -80stC oraz przy wirowaniu do 4000g ","0-20"]
[2,"Łatwość klejenia do różnych formatów płytek deep-well (96 i 384-dołkowe) ","0-5"]
[3,"Łatwość przebijania folii dla pobrania materiału oraz zrywania przy ponownym badaniu całego materiału","0-5",null,null,null,"……………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 5","index":4,"n_rows":41,"n_cols":11,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,1,14,8],[12,9,12,10],[13,9,13,10],[14,9,14,10],[12,1,12,8],[13,1,13,8],[40,6,40,10],[36,7,36,8],[38,7,38,8],[26,1,26,10],[39,6,39,10],[25,9,25,10],[33,1,33,7],[33,11,33,13],[23,0,23,10],[18,1,18,8],[18,9,18,10],[6,1,6,10],[8,1,8,10],[10,9,10,10],[10,0,10,8],[15,1,15,8],[15,9,15,10],[11,1,11,8],[11,9,11,10],[16,1,16,8],[16,9,16,10],[17,9,17,10],[17,1,17,8],[20,1,20,8],[19,9,19,10],[20,9,20,10],[28,12,30,12],[28,0,28,10],[28,11,30,11],[21,9,21,10],[25,1,25,8],[19,1,19,8],[21,1,21,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/ P/3/2014                                                                                                                       Załącznik  Nr   1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[null,"SPECYFIKACA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
[null,"PARAMETRY GRANICZNE dla zadania 5"]
[]
["Opis parametru granicznego ",{"$nulls":8},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[null,"Probówki 0.5 - 0.75 ml z kodem 2D"]
[1,"Probówki polipropylenowe o pojemności 0.5 - 0.75ml znakowane od spodu kodami 2D typu DataMatrix nadrukowanymi laserowo, odpornymi na czynniki chemiczne i mechaniczne "]
[2,"Probówki pakowane po 96 szt w pudełka z pokrywką o formacie SBS-format, z otworami na dnie umożliwiającymi odczyt kodów 2D przez skanery płytek dla kodów 2D "]
[3,"Probówki wolne od DNA, RNA, pyrogenów i nie cytotoksyczne"]
[4,"Probówki i pudełka wykonane z materiału odpornego na przechowywanie w -80st C"]
[]
[null,"Korki silikonowe do probówek 0-5 - 0.75 ml z kodem 2D"]
[1,"Maty z 96 korkami z możliwością odrywania z nich indywidualnych korków do zakrycia probówek 2D o pojemności 0.5 - 0.75 ml. Maty dostępne w kolorach: szary lub czerwony lub niebieski lub biały/kremowy. Kolor lub kolory mat zostanie/ną uzgodniony/e z wyłonionym wykonawcą."]
[2,"Korki kompatybilne z probówkami 2D o pojemności 0.5 - 0.75 ml i szczelne do nich przylegające, zabezpieczające materiał przed wnikaniem lodu i sublimacją "]
[3,"Korki wykonane z materiału odpornego na przechowywanie w -80st C"]
[4,"Korki wolne od DNA, RNA, pyrogenówi i nie cytotoksyczne "]
[]
[" Zamawiający wymaga dostarczenia do oceny jakości : pudełko z 96 szt probówek i 96 szt korków"]
[]
[]
[]
["Zadanie 5 Probówki o poj 0,5 -0.75 ml z kodem 2D na spodzie + silikonowe pojedyncze korki do ich zakrywania"]
["ZAŁAĆZNIK 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.  miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      ","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","Probówki o poj 0.5 -0,75 ml z kodem 2D Data-Matrix na spodzie, pakowane w pudełka z przykrywką po 96 szt, umożliwiające odczyt kodów 2D od spodu",null,null,"szt.",6720]
["2.","Mata z 96-korkami silikonowymi do zakrycia probówek z kodem 2D o poj 0.5-0,75 ml ml , z możliwością zdejmowania z folii pojedynczych  korków. Maty dostępne w kolorach: szary lub czerwony lub niebieski lub biały/kremowy. Kolor lub kolory mat zostanie/ną uzgodniony/ne z wyłonionym wykonawcą.",null,null," szt.",100]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[null,"Parametry oceniane","Ilość pkt"]
[1,"Kompatybilność probówek 0.5 - 0.75 ml z korkami silikonowymi    odrywanymi z mat-96","0-5"]
[2,"Stabilności zamykania pudełek pokrywkami (przeciwdziałanie wysypaniu probówek)","0-5"]
[3,"Bezproblemowe odczytywanie kodów 2D DataMatrix przez skanery kodów 2D, trwałość kodu na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne","0-10"]
[4,"Szczelność zamkniętych probówek przy przechowywaniu materiału w -80 stC","0-10",null,null,null,"……………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 6","index":5,"n_rows":36,"n_cols":11,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,1,17,10],[18,1,18,10],[21,11,23,11],[21,12,23,12],[21,0,21,10],[14,1,14,8],[16,1,16,8],[15,1,15,8],[14,9,14,10],[15,9,15,10],[16,9,16,10],[9,1,9,10],[11,0,11,8],[7,1,7,10],[11,9,11,10],[12,1,12,8],[13,1,13,8],[12,9,12,10],[13,9,13,10],[27,11,27,13],[30,7,30,8],[34,6,34,10],[35,6,35,10],[27,1,27,7],[33,7,33,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/ P/3/2014                                                                                                                       Załącznik  Nr   1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[null,"SPECYFIKACA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
[null,"PARAMETRY GRANICZNE dla zadania 6"]
[]
["Opis parametru granicznego ",{"$nulls":8},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Probówki o pojemności roboczej co najmniej 2 ml znakowane od spodu kodami 2D typu DataMatrix naniesionymi laserowo, odpornymi na czynniki chemiczne i mechaniczne "]
[2,"Probówki dostarczone wraz z pudełkami do ich pakowania po 48 szt (jako komplety zapakowanych w pudełkach probówek lub osobno dostarczane probówki i pudełka); pudełka o formacie SBS zamykane przykrywką o wysokości nie przekraczającej 55mm, z otworami na dnie umożliwiającymi odczyt kodów 2D przez skanery płytek dla kodów 2D"]
[3,"Probówki zamknięte korkami z gwintem zewnętrznym, z możliwością wyboru 2 kolorów korków"]
[4,"Probówki i korki wolne od DNA, RNA, pyrogenów i nie-cytotoksyczne"]
[5,"Probówki, korki, pudełka odporne na mrożenie w -80st C "]
[null,"Zamawiający wymaga dostarczenia do oceny jakości : 24 szt probówek zamkniętych korkami w pudełku z pokrywką "]
[]
["Zadanie 6 Probówki o poj roboczej 2.0 ml z kodem 2D Data-Matrix"]
[]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.  miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      ","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","Probówki o poj 2.0 ml z kodem 2D DataMatrix na spodzie zakręcone korkami na gwint zewnętrzny - pierwszy kolor korków np. żółty",null,null,"szt",6500]
["2.","Probówki o poj 2.0 ml z kodem 2D DataMatrix na spodzie zakręcone korkami na gwint zewnętrzny - drugi kolor korków np. niebieski",null,null,"szt",6500]
["3.","Kompatibilne pudełka na 48 szt probówek 2ml z otworami na spodzie do czytania kodów 2D przez skanery płytek dla kodów 2D  ",null,null,"szt",280]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[null,"Parametry oceniane","Ilość pkt"]
[1,"Kompatybilność probówek z zakręconymi korkami do pudełek ","0-10"]
[2,"Stabilności zamykania pudełek pokrywkami (przeciwdziałanie wysypaniu probówek)","0-5"]
[3,"Bezproblemowe odczytywanie kodów 2D DataMatrix przez skanery kodów 2D, trwałość kodu na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne","0-10"]
[4,"Możliwość zamówienia kodów 2D wg zaleceń użytkownika ","0-5"]
[5,"Szczelność zamkniętych probówek przy przechowywaniu materiału w -80 stC","0-10",null,null,null,"……………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 7","index":6,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,1,18,8],[18,9,18,10],[16,1,16,8],[16,9,16,10],[17,1,17,10],[14,1,14,8],[14,9,14,10],[11,1,11,8],[13,1,13,8],[12,1,12,8],[11,9,11,10],[12,9,12,10],[13,9,13,10],[6,1,6,10],[8,1,8,10],[10,9,10,10],[10,0,10,8],[34,11,34,12],[41,6,41,10],[15,1,15,8],[40,6,40,10],[36,7,36,8],[15,9,15,10],[39,7,39,8],[34,1,34,7],[29,0,29,10],[29,11,31,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/3/2014                                                                                                                    Załącznik  Nr   1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[null,"SPECYFIKACA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
[null,"PARAMETRY GRANICZNE dla zadania 7"]
[]
["Opis parametru granicznego ",{"$nulls":8},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Probówki o pojemności roboczej co najmniej 2 ml znakowane od spodu kodami 2D typu DataMatrix naniesionymi laserowo, odpornymi na czynniki chemiczne i mechaniczne "]
[2,"Probówki dostarczone  wraz z pudełkami do ich pakowania po 48 szt (jako komplety zapakowanych w pudełkach probówek lub osobno dostarczane probówki i pudełka); pudełka o formacie SBS zamykane przykrywką o wysokości nie przekraczającej 55mm, z otworami na dnie umożliwiającymi odczyt kodów 2D przez skanery płytek dla kodów 2D"]
[3,"Probówki zakręcane korkami z gwintem wewnętrznym z uszczelką silikonową.  "]
[4,"Probówki i korki wolne od DNA, RNA, pyrogenów i nie-cytotoksyczne"]
[5,"Probówki dostarczone jako zakręcone korkami, sterylne"]
[6,"Probówki, korki, pudełka z materiału odpornego na przechowywanie w -196st C, z certyfikatem CE, "]
[null,"Zamawiający wymaga dostarczenia do oceny jakości: 24 szt probówek zamkniętych korkami w pudełku z pokrywką "]
{"$rows_empty":9}
["Zadanie 7 Probówki do głębokiego mrożenia o poj roboczej 2.0 ml z kodem 2D użytkownika na spodzie"]
[]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.  miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      ","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","Probówki o poj 2.0 ml z kodem 2D DataMatrix na spodzie zakręcone korkami na gwint wewnętrzny z uszczelką silikonową. ",null,null,"szt.",6500]
["2.","Kompatibilne kriopudełka na 48 szt probówek 2ml z otworami na spodzie do czytania kodów 2D przez skanery płytek dla kodów 2D ",null,null,"szt.",140]
[null,"Wartość ogółem"]
[null,"Parametry oceniane","Ilość pkt"]
[1,"Kompatybilność probówek z korkami do pudełek","0-10"]
[2,"Stabilności zamykania pudełek pokrywkami (przeciwdziałanie wysypaniu probówek)","0-5"]
[3,"Bezproblemowe odczytywanie kodów 2D DataMatrix przez skanery kodów 2D, trwałość kodu na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne","0-10"]
[4,"Możliwość zamówienia kodów 2D wg zaleceń użytkownika ","0-5"]
[5,"Szczelność zamkniętych probówek przy przechowywaniu materiału w -196 stC i w procedurach rozmrażania","0-10",null,null,null,"……………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 8","index":7,"n_rows":32,"n_cols":11,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,11,23,11],[26,11,26,13],[21,12,23,12],[11,1,11,8],[15,1,15,8],[16,1,16,8],[11,9,11,10],[12,9,12,10],[12,1,12,8],[13,1,13,8],[13,9,13,10],[16,9,16,10],[6,1,6,10],[8,1,8,10],[10,9,10,10],[10,0,10,8],[17,0,17,10],[31,6,31,10],[30,6,30,10],[14,1,14,8],[14,9,14,10],[21,0,21,10],[18,1,18,10],[28,7,28,8],[26,1,26,7],[15,9,15,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/ P/3/2014                                                                                                                       Załącznik  Nr   1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[null,"SPECYFIKACA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
[null,"PARAMETRY GRANICZNE dla zadania 8"]
[]
["Opis parametru granicznego ",{"$nulls":8},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Probówki o poj 0.5 - 0.65 ml, SBS-format na  96 pojedynczych probówek z kodem alfanumerycznym na spodzie"]
[2,"Probówki pakowane po 96 szt w pudełka z pokrywką o formacie SBS, z otworami na dnie umożliwiającymi odczyt kodów alfanumerycznych"]
[3,"Kod alfanumeryczny na spodzie, odporny na czynniki chemiczne i mechaniczne  "]
[4,"Korki silikonowe w paskach po 8 szt, kompatibilne z probówkami 0.5 - 0.65 ml z kodem alfanumerycznym na spodzie"]
[5,"Probówki i korki silikonowe w paskach po 8 szt wolne od DNA, RNA, pyrogenów, nie-cytotoksyczne"]
[6,"Probówki i korki wykonane z materiału odpornego na przechowywanie w -80st C  "]
["Zamawiający wymaga dostarczenia  do oceny jakości: 96 szt probówek w pudełku z pokrywką + 12 korków w paskach po 8 szt "]
[]
["Zadanie 8 Probówki o poj 0.5 - 0.65 ml z kodem alfanumerycznym na spodzie"]
[]
["ZAŁACZNIK 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.  miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      ","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","Probówki o poj 0.5-0.65 ml z kodem alfanumerycznym na spodzie, spakowane w pudełka z przykrywką po 96 szt, umożliwiające odczyt kodów alfanumerycznych od spodu",null,null,"szt.",19200]
["2.","korki silikonowe w paskach po 8 szt kompatibilne z probówkami 0.5 - 0.65 ml z kodem alfanumerycznym na spodzie.Pasek = 8 szt korków",null,null,"paski       ( 1 pasek = 8 szt korków)",2880]
[null,"Wartość ogółem"]
[null,"Parametry oceniane","Ilość pkt"]
[1,"Kompatybilność probówek 0.5 - 0.65 ml z korkami silikonowymi;    korki silikonowe w paskach po 8 szt  ","0-5"]
[2,"Stabilności zamykania pudełek pokrywkami (przeciwdziałanie wysypaniu probówek)","0-5"]
[3,"Kod alfanumeryczny odporny na na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne","0-10",null,null,null,"……………………………."]
[4,"Szczelność zamkniętych probówek przy przechowywaniu materiału w -80 stC","0-10",null,null,null,"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 9","index":8,"n_rows":34,"n_cols":11,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,1,6,10],[8,1,8,10],[10,9,10,10],[10,0,10,8],[22,12,24,12],[15,9,15,10],[29,11,31,11],[29,12,31,12],[17,1,17,10],[15,1,15,8],[22,11,24,11],[22,0,22,10],[16,9,16,10],[16,1,16,8],[32,6,32,10],[33,6,33,10],[27,1,27,7],[27,11,27,13],[12,1,12,8],[11,1,11,8],[13,1,13,8],[14,1,14,8],[11,9,11,10],[12,9,12,10],[13,9,13,10],[14,9,14,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/ P/3/2014                                                                                                                        Załącznik  Nr   1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[null,"SPECYFIKACA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
[null,"PARAMETRY GRANICZNE dla zadania 9"]
[]
["Opis parametru granicznego ",{"$nulls":8},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Płytki o formacie SBS przezroczyste, z UV-transparentnego materiału, do pomiaru absorbancji w świetle UV 260/280 nm "]
[2,"Płytki 96-dołkowe (o średnicy dołka poniżej 6 mm - tzw. połowa areału - \"half area\") oraz płytki 384-dołkowe, umożliwiające pomiar OD od 15 ul DNA"]
[3,"Płytki wolne od DNA, RNA, pyrogenów"]
[4,"Obniżona pojemność dołków -  pomiar od 15 ul DNA"]
[5,"Kompatibilność ze spektrofotometrem Victor X3"]
[]
[null,"Zamawiający wymaga dostarczenia do oceny jakości  : 1 szt płytki  96 dołkowej  i  1 szt płytki 384 dołkowej "]
[]
[]
["Zadanie 9 Płytki 96 i 384 dołkowe do pomieru OD"]
[]
["ZAŁACZNIK 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.  miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      ","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","Płytki 96-dołkowe z  UV-transparentnego materiału do pomiaru OD, 1/2 wysokości",null,null,"szt.",40]
[3,"Płytki 384-dołkowe  z UV-transparentnego materiału do pomiaru OD",null,null,"szt.",80]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
["Lp","Parametry oceniane","Ilość pkt"]
[1,"Kompatibilność ze spektrofotometrem Victor X3","0-15"]
[2,"Brak interferencji w pomiar OD","0-15"]
[{"$nulls":6},"……………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 10","index":9,"n_rows":30,"n_cols":11,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,1,12,8],[13,1,13,8],[6,1,6,10],[8,1,8,10],[10,9,10,10],[10,0,10,8],[11,1,11,8],[11,9,11,10],[12,9,12,10],[13,9,13,10],[28,6,28,10],[29,6,29,10],[26,7,26,8],[27,7,27,8],[14,1,14,8],[14,9,14,10],[24,11,24,13],[19,12,21,12],[19,0,19,10],[24,1,24,7],[19,11,21,11],[18,2,18,9],[15,1,15,8],[15,9,15,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/ P/3/2014                                                                                                                     Załącznik  Nr   1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[null,"SPECYFIKACA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
[null,"PARAMETRY GRANICZNE dla zadania 10"]
[]
["Opis parametru granicznego ",{"$nulls":8},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Płytki 96 oraz 384-dołkowe do real-time PCR kompatibilne z aparatem LightCycler 480 II Roche, z pełnym kołnierzem - tzw Semi-skirted "]
[2,"Płytki  wolne od DNA, RNA, DNAz, RNAz i endotoksyn"]
[3,"Płytki białe, optyczne, czyste fluorescencyjnie, z kodem kreskowym"]
[4," Folie optyczne do przykrycia płytek w komplecie"]
[null," Zamawiający wymaga dostarczenia do oceny jakości  2 szt płytek 96 dołowych  oraz 2 szt płytek 384 dołkowych"]
[]
["Zadanie 10 Płytki PCR 96 i 384 dołkowe  do aparatu  Light Cycler 480"]
[]
["ZAŁĄCZNIK 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.  miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      ","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","Płytki 96-dołkowe do real-time  PCR na aparacie Light Cycler 480,  białe + folie optyczne",null,null,"szt",200]
["2.","Płytki PCR 384-dołkowe do real-time  PCR na aparacie Light Cycler 480 białe + folie optyczne",null,null,"szt",100]
[null,"Wartość ogółem"]
[null,"Parametry oceniane","Ilość pkt"]
[1,"Kompatybilność z  aparatem LC480 Roche ","0-5"]
[2,"Brak nieswoistej fluorescencji w trakcie badań RQ-PCR.","0-15"]
[3,"Szczelność przylegania folii do płytki przed i po badaniu","0-10",null,null,null,"……………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 11- pipetor","index":10,"n_rows":60,"n_cols":8,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,5,47,7],[49,5,49,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[41,0,41,7],[48,5,48,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[47,1,47,2],[15,1,15,4],[36,0,36,7],[37,0,37,7],[38,0,38,2],[38,3,38,4],[38,5,38,7],[40,0,40,2],[40,3,40,7],[42,0,42,7],[43,0,44,0],[43,1,44,2],[43,3,44,4],[43,5,44,7],[58,4,58,7],[59,4,59,7],[56,0,56,7],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[45,1,45,2],[47,3,47,4],[48,3,48,4],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[48,1,48,2],[50,1,50,2],[49,3,49,4],[57,4,57,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[49,1,49,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/3/2014",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 11"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Pipetor",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":8}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 3  /2014",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie11 -pipetor"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 11"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Obsługa manualna"]
[2,"Zakres objętości  : rekomendowany 0,5-25 ml   ( z rozszerzeniem 0,1 - 200 ml )"]
[3,"waga 130 g"]
[4,"Możliwość sterylizacji  w 121 oC ( bez filtra membranowego)"]
[5,"Obudowa wykonana z PA6"]
[6,"Gwarancja: min 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego urządzenia  muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie– jest nowe (produkcja nie wcześniej niż 2013 rok ), kompletny i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 12","index":11,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,1,13,10],[12,1,12,8],[12,9,12,10],[11,1,11,8],[11,9,11,10],[6,1,6,10],[8,1,8,10],[10,9,10,10],[10,0,10,8],[16,12,18,12],[16,11,18,11],[24,6,24,10],[23,6,23,10],[21,1,21,7],[21,11,21,13],[16,2,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/ P/3/2014                                                                                                                        Załącznik  Nr   1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[null,"SPECYFIKACA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
[null,"PARAMETRY GRANICZNE dla zadania 12"]
[]
["Opis parametru granicznego ",{"$nulls":8},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Statyw z plastiku autoklawowalnego na co najmniej 20 szt probówek typu Falcon 50 ml, dostępny w 4 różnych kolorach"]
[2,"Statyw z plastiku na co najmniej 60 szt probówek typu o średnicy 16 mm dostępny w 3 różnych kolorach"]
[]
["Zadanie 12 statywy"]
[]
[null,null,"ZAŁĄCZNIK    1"]
["L.p.",2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["1.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.  miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      ","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Statyw na co najmniej 20 probówek typu Falcon 50 ml dostępny w  4 różnych kolorach  ",null,null," szt.",4]
[2,"Statyw na co najmniej 60 probówek o śr 16 mm -  dostępny w 3 różnych kolorach ",null,null,"szt",6]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":6},"……………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 13","index":12,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,6,24,10],[21,11,21,13],[16,12,18,12],[16,11,18,11],[16,0,16,10],[13,1,13,10],[21,1,21,7],[23,6,23,10],[11,1,11,8],[11,9,11,10],[12,9,12,10],[12,1,12,8],[7,1,7,10],[8,1,8,10],[10,9,10,10],[10,0,10,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/ P/3/2014                                                                                                                      Załącznik  Nr   1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[null,"SPECYFIKACA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[null,"PARAMETRY GRANICZNE dla zadania 13"]
[]
["Opis parametru granicznego ",{"$nulls":8},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Stelaże aluminiowe do przechowywania płytek SBS w zamrażalkach szafkowych z  z bocznym otwarciem o dwóch rodzajach przedziałów:  6x6=36 przedziałów o wysokości 45 mm oraz 4 x 6 przedziałów o wysokości 65 mm"]
[2,"Wymiary zewnętrzętrzne pozwalające na umieszczanie na półkach w następujących modelach zamrażalek niskotemperaturowych: Juan 490L, Telsar Igloo U570, NU-9668"]
[]
["Zadanie 13  stelaże"]
[]
["ZAŁĄCZNIK 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.  miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      ","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","Stelaż aluminiowy z 6x6 =36 przedziałami o wysokości 45 mm pasujący do zamrażalek: Juan 490L, Telsar Igloo U570, NU-9668",null,null," szt.",2]
[2,"Stelaż aluminiowy z 4x6 =36 przedziałami o wysokości 65 mm pasujący do zamrażalek: Juan 490L, Telsar Igloo U570, NU-9668",null,null," szt.",2]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":6},"……………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 14","index":13,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,1,11,8],[11,9,11,10],[15,0,15,10],[12,1,12,10],[6,1,6,10],[8,1,8,10],[10,9,10,10],[10,0,10,8],[19,11,19,13],[15,12,17,12],[15,11,17,11],[23,6,23,10],[21,7,21,8],[22,6,22,10],[19,1,19,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/ P/3/2014                                                                                                                      Załącznik  Nr   1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[null,"SPECYFIKACA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
[null,"PARAMETRY GRANICZNE dla zadania 14"]
[]
["Opis parametru granicznego ",{"$nulls":8},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Adaptery na 9 probówek o śr. 13mm do pojemników prostokątnych nr kat 5804741.005 wirówki Eppendorf 5804R"]
[]
["Zadanie 14 Adaptery do wirówki Eppendorf 5804R"]
[]
["ZAŁĄCZNIK 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.  miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      ","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","Adaptery do pojemników prostokątnych 100 ml na 9 probówek o śr. 13mm wirówki ",null,null,"szt.",4]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"……………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":" zadanie 15","index":14,"n_rows":17,"n_cols":12,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,9,15,11],[16,8,16,12],[6,0,6,11],[8,0,8,11],[13,1,13,8],[10,2,10,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/3/3014"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
["Zadanie 15  wg nr katalogowego wskazanego producenta  lub równoważny "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,null,"Oferowany przedmiot zamówienia"]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Producent ","Nazwa handlowa","Nr katalogowy ","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 7 x poz. 8","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Kolumna do HPLC z prekolumną, służąca do wykonywania biochemicznych badań diagnostycznych w kierunku porfirii - oznaczania izomerów porfiryn w moczu, kale i krwi, typ kolumny Vertex column, typ wypełnienia: P.Hypersorb 120-5 ODS, wielkość 250 x 4mm  (łącznie z prekolumną), nr 25 WF 180PYJ firmy Knauer",null,null,null,"szt.",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………"]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 16","index":15,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,11,21,13],[17,12,19,12],[17,11,19,11],[25,8,25,10],[26,8,26,10],[14,1,14,10],[17,0,17,10],[21,1,21,7],[7,1,7,10],[9,1,9,10],[11,9,11,10],[11,0,11,8],[12,1,12,8],[12,9,12,10],[13,9,13,10],[13,1,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/ P/3/2014                                                                                                                       Załącznik  Nr   1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[null,"SPECYFIKACA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
[null,"PARAMETRY GRANICZNE dla zadania 16"]
[]
["Opis parametru granicznego ",{"$nulls":8},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Pojemnik do znormalizowanego zamrażania komórek na 12 krioprobówek 1 lub 2 ml, bez alkoholu"]
[2,"Szybkość zamrażania -1stC/min potwierdzona certyfikatem producenta"]
[]
["Zadanie 16  Pojemnik do znormalizowanego zamrażania komórek dla 12 próbek o szybkości zamrażania -1stC/min"]
[]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.  miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      ","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","CoolCell, pojemnik do zamrażania komórek na 12 probówek  1 lub 2 ml",null,null," szt.",2]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 17","index":16,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,11,18,11],[23,6,23,10],[24,6,24,10],[16,0,16,10],[21,1,21,7],[21,11,21,13],[16,12,18,12],[7,1,7,10],[9,1,9,10],[11,9,11,10],[11,0,11,8],[12,1,12,8],[13,1,13,8],[12,9,12,10],[13,9,13,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/ P/ 3 /2014                                                                                                                     Załącznik  Nr   1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[null,"SPECYFIKACA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
[null,"PARAMETRY GRANICZNE dla zadania 17"]
[]
["Opis parametru granicznego ",{"$nulls":8},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Pokrywki metalowe zaciemniające, nakładane na płytki 96-dołkowe typu Falcon do przeprowadzania inkubacji na pokładzie stacji Hamilton MagNa StarLet w procedurze zautomatyzowanego protokołu FACS (badanie cytometryczne)"]
[2,"Adapter pasujący do pojemnika na 50 ml odczynników z wyposażenia stacji Hamilton MagNa StarLet dla probówek typu eppendorf 1.5/2 ml "]
["Zadanie 17 Dodatkowe wyposażenie do protokołu FACS przy użyciu stacji Hamilton"]
[]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.  miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      ","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","Płytka zaciemniająca",null,null,"szt",2]
["2.","Adapter dla probówek typu eppendorff 1.5/2ml pasujący do pojemnika na 50 ml odczynników",null,null,"szt",4]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":6},"……………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 18-","index":17,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,7,14,11],[15,7,15,11],[0,1,0,10],[6,0,6,10],[8,0,8,10],[12,1,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/3/2014"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
["Zadanie 18 "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Płytka 96-dołkowa okrągłodenna (U-denna), z polistyrenu, przezroczysta, niesterylna, opisana alfanumerycznie, do testów immunoenzymatycznych i immunofluorescencyjnych. Objętość dołka 320 mikrolitrów, objętość robocza dołka 100-250 mikrolitrów. Płytka MUSI BYĆ kompatybilna z przystawką HTS (High Throughput Sampler) do cytometru BD FACS Canto II.",null,null,"szt.",500]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………."]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 19","index":18,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,6,17,10],[18,6,18,10],[0,1,0,10],[6,0,6,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7],[9,2,9,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/3/2014"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 19"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Próbówki typu Falcon z PP stozkowe, poj. 50 ml, z podziałką od 5-50 ml, z zakrętką, sterylne, pakowane indywidualnie",null,null,"szt.",10000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"……………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 20","index":19,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,7,17,11],[18,7,18,11],[0,1,0,10],[7,0,7,10],[11,0,11,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 3/2014"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 20"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Strzykawki Hamilton o obj. 50 µl do chromatografii cieczowej z przytwierdzona na stałe igłą (igła powinna być płasko ścięta) z całym metalowym tłokiem, bez żadnych elementów teflonowych, ani plastikowych",null,null,"szt.",2]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………."]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 21","index":20,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,7,17,11],[18,7,18,11],[6,0,6,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 3/2014"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 21"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Pipety Pasteure’a o pojemności 3,0 ml, sterylne, pakowane indywidualnie",null,null,"szt.",4000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………."]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 22","index":21,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,7,18,11],[19,7,19,11],[0,1,0,10],[7,0,7,10],[11,0,11,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/3/2014"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 22"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Pipety serologiczne do pipetora poj. 10 ml, skalowane co 0,1 ml, sterylne, pakowane indywidualnie, ",null,null,"szt.",8000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………."]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 23","index":22,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,7,16,11],[17,7,17,11],[6,0,6,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7],[9,2,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/3/2014"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 23"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Pipety serologiczne do pipetora, poj. 25 ml, skalowane co 0,1 ml, sterylne, pakowane indywidualnie,",null,null,"szt.",5000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………."]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie24","index":23,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,7,16,11],[17,7,17,11],[6,0,6,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7],[9,2,9,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 3/2014"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 24"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Sterylne butelki na pożywki z PETG, kwadratowe, pojemność 125 ml, wymiary 52x52x108 mm",null,null,"szt.",24]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………."]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 25","index":24,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,7,18,11],[19,7,19,11],[0,1,0,10],[7,0,7,10],[11,0,11,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 3 /2014"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 25"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Końcówki do pipet o poj. do 1000 µl typu eppendorf niebieskie, sterylne, w pudełku typu rack spakowane po 96 szt",null,null,"szt.",8000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………."]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":" zadanie 26","index":25,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,8,16,12],[17,8,17,12],[0,1,0,11],[7,0,7,11],[9,0,9,11],[14,1,14,8],[11,2,11,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/3/2014"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
["Zadanie 26  wg nr katalogowego wskazanego producenta  lub równoważny "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,null,"Oferowany przedmiot zamówienia"]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Producent ","Nazwa handlowa","Nr katalogowy ","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 7 x poz. 8","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Płytki 96-dołkowe płaskodenne do testu MAIPA Wymiary: 128x86 mm. Studzienki płytki pokryte powierzchnią typu MaxiSorp.  Pojemność studzienki:  400µl. Powierzchnia dna studzienki: 2,7cm³, nr kat. 442404, Thermo Scientific lub rónoważny",null,null,null,"szt.",180]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":" zadanie 27","index":26,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,7,15,11],[16,7,16,11],[0,1,0,10],[7,0,7,10],[9,0,9,10],[13,1,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/3/2014"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
["Zadanie 27  "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy ","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 7 x poz. 8","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Płytka 96-dołkowa okrągłodenna (U-denna), z polistyrenu, przezroczysta, niesterylna, opisana alfanumerycznie, do testów immunoenzymatycznych i immunofluorescencyjnych. Objętość dołka 320 mikrolitrów, objętość robocza dołka 100-250 mikrolitrów. Płytka MUSI BYĆ kompatybilna z przystawką HTS (High Throughput Sampler) do cytometru BD FACS Canto II.",null,null,"szt.",300]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………."]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 28 asp-próż system ","index":27,"n_rows":81,"n_cols":11,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,0,40,5],[72,8,72,10],[68,8,68,10],[69,8,69,10],[70,8,70,10],[71,8,71,10],[64,8,64,10],[65,8,65,10],[66,8,66,10],[67,8,67,10],[67,1,67,4],[68,1,68,4],[74,0,74,3],[75,0,75,2],[69,1,69,4],[72,1,72,4],[64,5,64,7],[65,5,65,7],[66,5,66,7],[67,5,67,7],[53,0,53,10],[62,5,62,7],[63,5,63,7],[55,0,55,7],[63,1,63,4],[60,1,60,4],[60,5,60,7],[62,8,62,10],[63,8,63,10],[56,0,57,0],[61,5,61,7],[61,8,61,10],[56,5,57,7],[58,5,58,7],[59,8,59,10],[43,0,43,3],[48,0,48,1],[49,0,49,1],[51,0,51,10],[54,0,54,10],[65,1,65,4],[66,1,66,4],[61,1,61,4],[62,1,62,4],[60,8,60,10],[58,8,58,10],[56,1,57,4],[58,1,58,4],[56,8,57,10],[72,5,72,7],[59,1,59,4],[59,5,59,7],[70,1,70,4],[71,1,71,4],[68,5,68,7],[69,5,69,7],[70,5,70,7],[71,5,71,7],[64,1,64,4],[38,5,38,9],[39,5,39,9],[8,0,8,2],[0,0,0,3],[4,0,4,1],[3,0,3,1],[5,0,5,10],[7,1,7,10],[9,0,9,10],[36,1,36,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/3/2014"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
[null,"Materiały jednorazowe do ASPIRACYJNO - PRÓŻNIOWEGO  SYSTEMU  DO POBIERANIA KRWI"]
["Zadanie 28"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1," Probówki biochemiczne poj 8-9 ml. Probówki do separacji krwi  z granulatem( aktywatorem wykrzepiania )",null,null,"szt.",7000]
["2.","Probówki  biochemiczne  poj 4-5 ml, z granulatem (aktywatorem wykrzepiania),   ",null,null,"szt.",100000]
["3.","Probówki  hematologiczne, poj ok. 3 ml. Probówki z napylonym EDTA   K3",null,null,"szt.",110000]
["4.","Probówki  hematologiczne  poj 4,5-5 ml.Probówki z napylonym EDTA   K3",null,null,"szt.",50000]
["5.","Probówki  hematologiczne    poj 8-9 ml. Probówki z napylonym EDTA   K3",null,null,"szt.",10000]
["6.","Probówki hematologiczne  poj 4-9 ml. z żelem separującym HCVRNA",null,null,"szt.",200]
["7.","Probówki koagulologiczne  poj. 4,5 - 5 ml. Probówki zawierające antykoagulant cytrynian sodu w stosunku 1:9 do objętości pobieranej krwi",null,null,"szt.",50000]
["8.","Probówki  do badań  OB. w wersji logarytmicznej lub liniowej poj. 3-4 ml .               Probówki zawierające cytrynian w proporcji 1:4 objętości krwi",null,null,"szt.",14000]
["9.","Probówki do badań układu krzepnięcia, poj. 8-9 ml.   Probówki zawierające cytrynian w proporcji 1:9 objętości krwi",null,null,"szt.",1000]
["10.","Probówki do badań osocza, poj 4,5 - 5 ml. Heparyna litowa płynna",null,null,"szt.",600]
["11.","Probówki do  badań  osocza, poj. 7 -9 ml. Heparyna litowa płynna",null,null,"szt.",700]
["12."," Probówki do badań aktywości enzymów, poj 8-9 ml.  Probówki zawierające  CPDA 1",null,null,"szt.",50]
["13.","Probówki do badań gazometrii, poj. 2 ml. Heparyna litowa",null,null,"szt.",9000]
["14.","Igła wtopiona na stałe z łącznikiem, 09x38.                                                    Zapewniająca pełną ochronę przed kontaktem z krwią ",null,null,"szt.",6000]
["15.","Igła wtopiona na stałe z łącznikiem, 08x38.                                                    Zapewniająca pełną ochronę przed kontaktem z krwią ",null,null,"szt.",90000]
["16.","Igła wtopiona na stałe z łącznikiem, 07x38.                                                    Zapewniająca pełną ochronę przed kontaktem z krwią ",null,null,"szt.",3000]
["17.","Łącznik  umożliwiający połączenie systemu ze standardową igłą (do końcówki luer)",null,null,"szt.",25000]
["18."," Łącznik  umożliwiający podanie leku zwykłą strzykawką przez igłę systemową",null,null,"szt.",6000]
["19.","Igła typu motylek do pobierania krwi na posiew, wielkość  0,8 . Zapewniajaca pełną ochronę przed kontaktem z krwią, wyposażona w dwa łączniki umożliwiające pobieranie krwi zarówno do strzykawko-probówki oraz bezpośrednio do butelki na posiew krwi.Igła pakowana pojedyńczo, gotowa do uźycia bez konieczności montażu elementów.",null,null,"szt.",3000]
["20.","Łącznik do pobierania krwi na posiew, umożliwiający pobranie krwi na posiew bezpośrednio z igły systemowej lub motylka do butelki na posiew",null,null,"szt.",200]
["21."," Igła typu motylek,  wielkość  0,8 zapewniająca pełną ochronę przed kontaktem z krwią,wolny koniec drenu zabezpieczony kauczukową zastawką , dodatkowo motylek wyposazony w łącznik systemowy",null,null,"szt.",15000]
["22."," Igła typu motylek,wielkość 0,9  zapewniająca pełną ochronę przed kontaktem z krwią,wolny koniec drenu zabezpieczony kauczukową zastawką , dodatkowo motylek wyposazony w łącznik systemowy",null,null,"szt.",4000]
["23.","Pisaki do opisywania probówek wodoodporne,czarne",null,null,"szt.",200]
["24.","Probówki  do pobierania płynu mózgowo-rdzeniowego poj 15 ml. Probówki  120 x 17mm stożkowe, z  czerwoną zakrętką,  strylne,  z podziałką i polem do opisu , opakowanie jednostkowe maksymalnie 50 szt ",null,null,"szt.",400]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"……………………………."]
[{"$nulls":5},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]
["* min 3 szt.próbek do każdej pozycji poza pisakami"]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/3 /2014"]
[]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Zadanie 28"]
[]
["Producent:* ……………………………………….……………………………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 28"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,null,null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU TAK/NIE*",null,null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,null,null,3,null,null,4]
[1,"Możliwośc pobierania krwi metodą aspiracyjno-próżniową ( w zależności  od stanu żył pacjenta)"]
[2,"Uniemożliwiony  kontakt krwi z personelem pobierającym."]
[3,"Konstrukcja systemu pozwala na wkłucie igły pod dowolnym kątem."]
[4,"Kompatybilność z tradycyjnym systemem pobierania krwi."]
[5,"Probówki muszą być wykonane z odpowiedniego tworzywa sztucznego, nietłukącego się. "]
[6,"Każdy rodzaj probówki oznaczony innym kolorem w celu łatwej identyfikacji pobieranego badania."]
[7,"Probówki   zakręcane korkiem  w celu uniknięcia efektu aerozolowego przy otwieraniu probówki."]
[8,"Igła systemowa jednoczęściowa, kaniula zespolona z nasadką, sterylna"]
[9,"Możliwość pobierania krwi ze złącza typu luer, np.venflonu."]
[10,"Na każdej probówce naklejona etykieta z polem do opisu \n ( dotyczy  poz 1-12 ).\n"]
[11,"Igła typu motylek (dotyczy poz. 21,22)  wyposażona  w dren  o dł  max do 80 mm  długości  oraz  końcówkę systemową, którą można odłączyć od drenu w celu podania leku przez standardową strzykawkę. \nZapewniajaca pełną ochronę przed kontaktem z krwią, Igła pakowana pojedynczo, sterylna, gotowa do użycia bez konieczności montażu elementów.\n"]
[12,"Igła typu motylek do pobierania krwi na posiew wyposażona  w dren  o max.  długości do 200 mm  ( dotyczy poz. 19).\nZapewniająca pełną ochronę przed kontaktem z krwią, wyposażona w dwa łączniki umożliwiające pobieranie krwi zarówno do strzykawko-probówki oraz bezpośrednio do butelki na posiew krwi. \nIgła pakowana pojedyńczo, sterylna gotowa do uźycia bez konieczności montażu elementów.\n"]
[13,"Probówki do gazometrii (sterylne ), pakowane pojedynczo."]
[14,"W celu kompatybilności wszystkie pozycje tworzące system muszą być od jednego producenta ( poza pozycjami 23,24)"]
[]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………………………………………….."]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 29","index":28,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[18,7,18,11],[17,8,17,10],[14,1,14,7],[10,0,10,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/3 /2014"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[]
["Zadanie 29"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Pipety jednorazowe Pasteura poj 3 ml, dł. 14,5 cm  - z cienkim końcem o dł- 9-11 mm,śred.zew.1 mm,śred. wew 0,5 mm ; do precyzyjnych. dozowań; bez podziałki, niesterylne, z polietylenu,przezroczyste,spakowane w pudełka kartonowe z dozownikiem\n",null,null,"szt.",24000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………"]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]