{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":63,"sheets":["Zadanie nr 1","Zadanie nr 2","Zadanie nr 3 ","Zadanie nr  4 ","Zadanie nr 5 ","Zadanie nr 6 ","Zadanie nr 7 ","Zadanie nr 8 ","Zadanie nr 9 ","Zadanie nr 10","Zadanie nr 11","Zadanie nr 12","Zadanie nr 13","Zadanie nr 14","Zadanie nr 15","Zadanie nr 16","Zadanie nr 17","Zadanie nr 18","Zadanie nr  19","Zadanie nr 20","Zadanie nr   21","Zadanie nr   22","Zadanie nr  23","Zadanie nr   24","Zadanie nr   25","Zadanie nr   26","Zadanie nr   27","Zadanie nr   28","Zadanie nr 29","Zadanie nr 30 ","Zadanie nr  31","Zadanie nr 32","Zadanie nr  33","Zadanie nr   34","Zadanie nr   35","Zadanie nr  36","Zadanie nr  37","Zadanie nr   38 ","Zadanie nr   39","Zadanie nr    40 ","Zadanie nr    41 ","Zadanie nr   42 ","Zadanie nr   43 ","Zadanie nr    44 ","Zadanie nr   45","Zadanie nr  46 ","Zadanie nr   47 ","Zadanie nr   48","Zadanie nr   49 ","Zadanie nr   50","Zadanie nr   51 ","Zadanie nr   52","Zadanie nr   53","Zadanie nr   54","Zadanie nr   55","Zadanie nr  56","Zadanie nr  57","Zadanie nr  58","Zadanie nr 59","Zadanie nr 60","Zadanie nr 61","Zadanie nr 62","Zadanie nr 63"],"not_rendered":{"charts":0,"images":29,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":10,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie nr 1","index":0,"n_rows":28,"n_cols":14,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,1],[13,0,13,13],[16,0,16,13],[19,0,19,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":7}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 1 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Calbiochem",579002,"4-hydroxytamoxifen","5 mg"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 2","index":1,"n_rows":28,"n_cols":14,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,13],[16,0,16,13],[19,0,19,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":7}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 2 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"EURX","E3599-02","GeneMATRIX Universal RNA/miRNA Purification Kit","200 izolacji"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 3 ","index":2,"n_rows":27,"n_cols":14,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,13],[16,0,16,13],[20,0,20,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":7}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 3 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Fermentas","EL0011","T4 DNA Ligase","2000 U"]
[2,"Fermentas","EP0054","Klenow Fragment","300 U"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr  4 ","index":3,"n_rows":29,"n_cols":14,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,13],[16,0,16,13],[20,0,20,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":7}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 4 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Cell Signaling","2710S","Phospho-Syk (Tyr525/526)(C87C1) Rabbit mAb","200 ul"]
[2,"Cell Signaling","9464S","Phospho-FoxO1 (Thr24)/ FoxO3a (Thr32) Antibody","100 ul"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 5 ","index":4,"n_rows":27,"n_cols":14,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,13],[16,0,16,13],[19,0,19,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":7}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 5 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Selleck Chemicals ","S1141-25","17-AAG","25 mg"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 6 ","index":5,"n_rows":25,"n_cols":14,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,13],[16,0,16,13],[19,0,19,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":7}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 6 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Abcam","ab2928","Hsp90 alpha (ab2928) rabbit polyclonal antibody","100 ug"]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 7 ","index":6,"n_rows":26,"n_cols":14,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,13],[16,0,16,13],[20,0,20,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":7}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 7 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Millipore","04-1557","anti-SIRT1, clone 10E4","200 ul"]
[2,"Millipore","500095-1kit","OxyDNA Assay zestaw fluorymetryczny","1 kit/zestaw"]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 8 ","index":7,"n_rows":27,"n_cols":14,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,0,19,10],[13,0,13,13],[16,0,16,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":7}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 8 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Santa Cruz","sc-2003","Protein A/G Plus Agarose","2 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 9 ","index":8,"n_rows":28,"n_cols":14,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,13],[16,0,16,13],[19,0,19,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":7}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 9 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Thermo Scientific",28906,"16% Formaldehyde (w/v), Methanol free","20 x 1 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 10","index":9,"n_rows":21,"n_cols":14,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,13],[9,0,9,13],[13,0,13,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 10 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Abcam","ab75776","Anti PIM1 antibody (EP2645Y)","100 ul"]
[2,"Abcam","ab71321","Anti PIM3 antibody","400 ug"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 11","index":10,"n_rows":21,"n_cols":14,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,13],[9,0,9,13],[13,0,13,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 11 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Cell Signalling","4730S","Anti PIM2 Antibody","200 ul"]
[2,"Cell Signalling","4727S","Anti c-Rel antibody","200 ul"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 12","index":11,"n_rows":20,"n_cols":14,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,13],[9,0,9,13],[12,0,12,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 12 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Signalway Antibodies","11011-2","Anti NFkB p65 (phospho Ser276)","400 ug"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 13","index":12,"n_rows":21,"n_cols":14,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,13],[9,0,9,13],[12,0,12,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 13 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Elektromed","KAL-7401150","Cytoblock Cell block preparation system, zestaw niezbędnydo wykonania 50 preparatów","1 kit"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 14","index":13,"n_rows":22,"n_cols":14,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,13],[9,0,9,13],[14,0,14,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 14 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Dako","K800221-2","EnVision FLEX; w skład zestawu wchodzi EnVision FLEX Peroxidase-Blocking Reagent, EnVision FLEX/HRP, EnVision FLEX DAB+ Chromogen, EnVision FLEX Substrate Buffer, EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x), EnVision FLEX Wash Buffer (20x), EnVision FLEX Mouse Linker","1 zestaw"]
[2,"Dako","K802021-2","FLEX Inc Slides; w skład zestawu wchodzi K800521-2-EnVision FLEX Target Retrieval Solution, Low pH (50x) 3 x 30 ml, K800621-2 EnVision FLEX Antibody Diluent 120 ml","500 szkiełek"]
[3,"Dako","S200230-2","Dako Pen","1 sztuka"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 15","index":14,"n_rows":31,"n_cols":14,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,13],[6,0,6,13],[22,0,22,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 15 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Lonza","BE12-702F","RPMI-1640","100x500ml"]
[2,"Lonza","BE12-722F","IMDM","10x500ml"]
[3,"Lonza","S1810-500","Fetal bovine serum","10x500ml"]
[4,"Lonza","BE17-161E","Trypsin/EDTA","3x100ml"]
[5,"Lonza","BE17-737E","HEPES","3x100ml"]
[6,"Lonza","DE17-602E","Penicilin/streptomycin","3x10.000 Ul/ml"]
[7,"Lonza","BE17-605E","L-glutamine","4x100ml"]
[8,"Lonza","BE17-515F","DPBS 10x","8x500ml"]
[9,"Lonza","17-942E","Trypan Blue","1x100ml"]
[10,"Lonza","BE12-604F","DMEM","20x500ml"]
[11,"Lonza","V4XC-2024","SF Cell Line 4DNucleofector X Kit L (24RXN)","24 reakcje"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 16","index":15,"n_rows":24,"n_cols":14,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,13],[9,0,9,13],[15,0,15,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 16 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Sigma Aldrich","32213-2,5 L","Methanol rotipuran ≥99,9%, p.a., ACS, ISO","40 L"]
[2,"Sigma Aldrich","10771-100 ml","Histopaque-1077","10x100 ml"]
[3,"Sigma Aldrich","A6014-10G","Acridine Orange","10g"]
[4,"Corning","CLS3421-48EA\n","6.5mm Transwell® with 5.0µm Pore Polycarbonate Membrane Insert, Sterile","48 sztuk"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 17","index":16,"n_rows":20,"n_cols":14,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,13],[9,0,9,13],[12,0,12,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 17 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Carl Roth","5054.1","Ethanol 100% extra pure","5L"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 18","index":17,"n_rows":21,"n_cols":14,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,13],[9,0,9,13],[13,0,13,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 18 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Becton Dickinson",342003,"FACS Flow","20 l"]
[2,"Becton Dickinson",554655,"Cytofix","100 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr  19","index":18,"n_rows":23,"n_cols":14,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,13],[9,0,9,13],[14,0,14,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 19 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Roche",5892791001,"Complete ULTRA Tablets (Protease Inhibitor Coctail)","60 tabletek"]
[2,"Roche",4906837001,"PhosSTOP Phosphatase Inhibitor Cocktail Tablets\n","40 tabletek"]
[3,"Roche","05893151001              ","Transcriptor Universal cDNA Master ","100 reakcji"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 20","index":19,"n_rows":20,"n_cols":14,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,13],[9,0,9,13],[12,0,12,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 20 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Thermo Scientific",26616,"Page Ruler Preistanded marker","12 x 250 ul"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr   21","index":20,"n_rows":20,"n_cols":14,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,13],[9,0,9,13],[12,0,12,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 21 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Miltenyibiotec","130-042-201","MACS Separations Columns ","50 kolumn"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr   22","index":21,"n_rows":21,"n_cols":14,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,13],[9,0,9,13],[12,0,12,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 22 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Perkin Elmer","NEL120001EA","Western Lightning ECL Pro","5 x 130 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr  23","index":22,"n_rows":21,"n_cols":14,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,13],[9,0,9,13],[12,0,12,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 23 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Applied Biosystems",4364344,"SYBR Green PCR Master Mix, 2-Pack (2x5ml)","2 x 5 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr   24","index":23,"n_rows":20,"n_cols":14,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,13],[9,0,9,13],[12,0,12,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 24 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"R&D Systems ","350-NS-010","Recombinant Human/Rhesus Macaque/Feline CXCL12/SDF-1 alpha","10 µg"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr   25","index":24,"n_rows":21,"n_cols":14,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 25 - szybki  do aparatu MiniProtean Tetra według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Bio-Rad","165-3311","Spacer Plates, szybki o wymiarach 10 cm x 8,3 cm z przekładkami zintegrowanymi o grubości 1,0 mm; 5 sztuk w opakowaniu","10 sztuk (2 opak. po 5 sztuk)"]
[2,"Bio-Rad","165-3308","Short Plates, szybki cienkie o wymiarach 10 cm x 7,3 cm o grubości 1 mm; 5 sztuk  w opakowaniu ","10 sztuk (2 opak.po 5 sztuk)"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr   26","index":25,"n_rows":31,"n_cols":12,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,0,22,8],[13,0,13,8],[19,1,19,7],[19,8,19,11],[20,1,20,7],[20,8,20,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 26 - Elektroda do pH metru Elmetron CP-505  wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Elmetron","Elektroda kombinowana pH EPS-1; zespolona do pomiaru pH w zakresie 0-14 pH; obudowa szklana, zakres temperatury pracy 0 -70 0C, punkt zerowy 7.0+/-0,3 pH, z łącznikiem ceramicznym, elektrolit KCI, wtyk BNC-50, o długości kabla 1 m, wymiary L=100, śr.=12 mm","2 sztuki"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 26 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku TAK / NIE*"]
[1,"Wymagany okres gwarancji minimum 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego."]
["* - odpowiednie wpisać wypełnia Wykonawca"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr   27","index":26,"n_rows":27,"n_cols":14,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,2,14,10],[17,0,17,13],[21,0,21,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 27 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Beckman Coulter ","IM1758","FITC-conjugated Mouse anti-Human CD61, clone SZ2","200 testów"]
[2,"Beckman Coulter ","IM0107","Mouse anti-Human HLA-ABC, clone B9.12.1","0,2 mg"]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr   28","index":27,"n_rows":28,"n_cols":12,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,2,14,10],[17,0,17,12],[20,0,20,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 28"]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                 (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Parafina ciekła ","800 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 29","index":28,"n_rows":29,"n_cols":14,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,2,14,10],[17,0,17,13],[20,0,20,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 29 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Lonza","BE-702F","RPMI 1640, z glutaminą, medium","6000 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 30 ","index":29,"n_rows":28,"n_cols":14,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,2,14,10],[17,0,17,13],[20,0,20,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 30 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Bio-Rad",824012,"Lymphoflot, odczynnik do izolacji limfocytów z pełnej krwi, gęstość 1,077 g/ml","17.500 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr  31","index":30,"n_rows":31,"n_cols":14,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,2,14,10],[17,0,17,13],[20,0,20,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 31 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Sigma Aldrich","T8154-100 ml","Trypan Blue solution 0,4 liquid, sterile filtred, odczynnik do oceny żywotności komórek","200 ml"]
["Razem"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":11},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 32","index":31,"n_rows":20,"n_cols":14,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,13],[13,0,13,10],[7,0,7,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr  32 - odczynniki wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Becton Dickinson",345791,"CD19 APC clone SJ25C1","100 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr  33","index":32,"n_rows":33,"n_cols":14,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,9,29,10],[10,0,10,13],[25,0,25,10],[7,0,7,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 33 - odczynniki wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Elektromed","KAL-6765015","Hematoksylina instant do barwień materiałów mrożonych, immunohistochemicznych, specjalnych oraz cytologicznych","5 zestawów na 30 litrów"]
[2,"Elektromed","KAL-6766009","Eosin Y Aqueous, gotowa do użycia wykorzystywana do barwienia próbek histologicznych, składnik aktywny formaldehyd 0,1-1%","12 litrów"]
[3,"Elektromed","KAL-6769001","Bluing Reagent – barwnik wybarwiający na niebiesko jądra komórkowe barwione hematoksyliną, gotowy do użytku","4 litry"]
[4,"Elektromed","CD-MD1001","Atrament  do oznaczania chirurgicznego linii cięcia. Atrament przeznaczony do znakowania świeżej tkanki i utrwalonej nie znikający po przeprowadzeniu w procesorze tkankowym. Gotowy do użycia, nie toksyczny.Kolor czarny","15 x 4 ml"]
[5,"Elektromed","CD-MD1005","Atrament  do oznaczania chirurgicznego linii cięcia. Atrament przeznaczony do znakowania świeżej tkanki i utrwalonej nie znikający po przeprowadzeniu w procesorze tkankowym. Gotowy do użycia, nie toksyczny.Kolor żółty","15 x 4 ml"]
[6,"Elektromed","KAL-6764254","Formal-Fixx Koncentrat pozwalający na otrzymanie 19L gotowego roztworu, wolny od fosforanów, 10% neutralny bufor formalinowy","11,4L"]
[7,"Elektromed","KAL-6764255","Zinc Formal-Fix Koncentrat pozwalajacy na otrzymanie 19L gotowego roztworu.","7,6 L"]
[8,"Elektromed","CM-114R-16","Królicze monoklonalne anty-ludzkie CD14 do barwień IHC,\nKlon EPR3653\n","1 ml"]
[9,"Elektromed","CM-125M-18","Mysie monoklonalne anty-ludzkie CD25, Klon 4C9. Przeciwciało do barwień IHC gotowe do użytku","14 ml"]
[10,"Elektromed","CM-161M-16","Mysie monoklonalne anty-ludzkie CD61do barwień IHC, Klon 2f2","1 ml"]
[11,"Elektromed","CM-382M-16","Mysie monoklonalne anty-ludzkie SOX-11do barwień IHC,Klon MRQ-58","1 ml"]
[12,"Elektromed","CM-245R-16","Królicze monoklonalne anty-ludzkie Epstein-Barr Virus, Klon MRQ-47","1 ml"]
[13,"Elektromed","CM-370R-16","Królicze monoklonalne anty-ludzkie przeciwciało LM02, Klon SP51.Przeciwciało płynne, skoncentrowane przeznaczone do badań IHC","1 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr   34","index":33,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 34"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"CD42a/CD42b/CD42c/CD42d complex (human), mAb (Gi10)  ","100 µg"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr   35","index":34,"n_rows":23,"n_cols":14,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 35 - odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Medianus","130-046-601","CD15 MicroBeads","100 izolacji"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr  36","index":35,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,11],[15,0,15,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 36"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Formaldehyd 36-38% czda basic, pojemność opakowania 1 L","76 litrów"]
[2,"Eter dietylowy cz.d.a.pojemność opakowania 1 L","10 L"]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr  37","index":36,"n_rows":30,"n_cols":12,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,7,25,8],[21,0,21,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 37"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń ","Nr kat.","Nazwa katalogowa/         Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 16 PE, klon 3G8 /IVD/","100 testów"]
[2,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 36 FITC, klon FA6.152 /ASR/","200 testów"]
[3,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 38 PE, klon LS198-4-3 /IVD/","400 testów"]
[4,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD58 FITC, klon AICD58 /IVD/","100 testów"]
[5,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 79a PE, klon HM47 /IVD/","100 testów"]
[6,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 79b PE, klon CB3-1 /IVD/","100 testów"]
[7,"Przeciwciało mysie antyludzkie FMC7 FITC, klon FMC7 /IVD/","100 testów"]
[8,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD64 PE-Cy7, klon 22 /ASR/","50 testów"]
[9,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD4FITC klon SFCI12T4D11/CD8PE klon SFCI 21 Thy 2D3 /IVD","100 testów"]
[10,"IGM FITC ","100 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr   38 ","index":37,"n_rows":79,"n_cols":12,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[75,7,75,8],[73,0,73,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 38 - odczynniki i materiały zużywalne do cytometrów przepływowych FACS Canto i FACS Calibur firmy Becton Dickinson"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 2 FITC  klon S5.2  /CE-IVD/ ","200 testów"]
[2,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 3 PerCP-CY5.5  klon SK7  /CE-IVD/ ","100 testów"]
[3,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 4 FITC klon SK3 /CE-IVD/ ","300 testów"]
[4,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 5 APC klon L17F12  /CE-IVD/","200 testów"]
[5,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 5 PE-Cy7 klon L17F12  /CE-IVD/ ","300 testów"]
[6,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 7 PE klon M-T701  /CE-IVD/","300 testów"]
[7,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 8 PE-Cy7 klon SK1  /CE-IVD/ ","250 testów"]
[8,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 10 FITC klon HI10a  /CE-IVD/","250 testów"]
[9,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 10 PE klon HI10a  /CE-IVD/","150 testów"]
[10,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 10 APC klon HI10a /CE-IVD/","300 testów"]
[11,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 10 PE-Cy7 klon HI10a /CE-IVD/","200 testów"]
[12,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD11c APC klon S-HCL-3  /CE-IVD/","300 testów"]
[13,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD13 PE  klon L138 /CE-IVD/","200 testów"]
[14,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD13 PE-Cy7 klon L138 /CE-IVD/","200 testów"]
[15,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD14 APC  klon MфP9 /CE-IVD/","200 testów"]
[16,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD15 FITC  klon MMA /CE-IVD/","200 testów"]
[17,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD16 APC-Cy7  klon 3G8 /CE-IVD/","400 testów"]
[18,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 14 FITC klon MфP9 / CD 64 PE klon MD22 /CE-IVD/","350 testów"]
[19,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 19 PE  klon SJ25C1  /CE-IVD/","100 testów"]
[20,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 19 PerCP-Cy5.5 klon SJ25C1  /CE-IVD/","300 testów"]
[21,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 19 APC klon SJ25C1  /CE-IVD/","600 testów"]
[22,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 19 APC-Cy7 klon SJ25C1  /CE-IVD/","300 testów"]
[23,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 20 PE klon L 27 /CE-IVD/","300 testów"]
[24,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD22 APC klon S-HCL-1  /CE-IVD/","200 testów"]
[25,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 23 APC klon EBVCS-5  /CE-IVD/","200 testów"]
[26,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 25 PE-Cy7 klon 2A3  /CE-IVD/ ","200 testów"]
[27,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 28 PE  klon L293  /RUO (GMP)/ ","200 testów"]
[28,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 31 PE klon L 133.1 /RUO/","150 testów"]
[29,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 33 FITC klon P67.6  /CE-IVD/","300 testów"]
[30,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 34 FITC klon 8G12  /CE-IVD/","200 testów"]
[31,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 34 PE klon 8G12  /CE-IVD/","300 testów"]
[32,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 34 PE-Cy7 klon 8G12  /CE-IVD/","400 testów"]
[33,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 34 APC klon 8G12  /CE-IVD/","1000 testów"]
[34,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 38 FITC klon HB7  /CE-IVD/","200 testów"]
[35,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 38 PerCP-Cy 5.5 klon PerCP-Cy 5.5  /RUO/","0,2 mg"]
[36,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 38 APC klon HB7  /CE-IVD/","200 testów"]
[37,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 43 FITC klon 1G10 /RUO/","100 testów"]
[38,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 45 PerCP-Cy 5.5 klon 2D1 /CE-IVD/","750 testów"]
[39,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 45 RA FITC  klon L48  /CE-IVD/ ","100 testów"]
[40,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 45 RA PE-Cy7 klon L48  /CE-IVD/ ","200 testów"]
[41,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 56  PE klon MY31  /CE-IVD/ ","300 testów"]
[42,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 57 FITC  klon HNK-1 /CE-IVD/ ","200 testów"]
[43,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 64 PerCP-Cy 5.5  klon 10.1  /RUO/ ","200 testów"]
[44,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 66c FITC klon B6.2/CD66  /RUO/","500 testów"]
[45,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 81 FITC klon IS-81 /RUO/","300 testów"]
[46,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 117 PE-Cy7 klon 104D2 /CE-IVD/","1500 testów"]
[47,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 123 PE klon 9F5 /RUO/","0,6 mg"]
[48,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 200 APC klon MRC OX-104 /RUO (GMP)/","300 testów"]
[49,"Buforowany roztwór 7-Amino-Actinomycyny D (7-AAD) w 0,09% azydku sodu do oznaczania żywotności komórek","6 ml"]
[50,"Przeciwciało mysie antyludzkie HLA-DR PE klon L243 /CE-IVD/","300 testów"]
[51,"Przeciwciało mysie antyludzkie HLA-DR APC-Cy7 klon L243 /CE-IVD/","1000 testów"]
[52,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 45 FITC klon 2D1 / CD 14 PE klon MфP9 /CE-IVD/","150 testów"]
[53,"Przeciwciało mysie antyludzkie MPO 7 FITC klon 5B8 /CE-IVD/","150 testów"]
[54,"Przeciwciało mysie antyludzkie: kombinacja kappa FITC(klon TB28-2) / lambda PE (klon 1-155-2) / CD 19 PerCP-Cy5.5 (klon J25C1) /CE-IVD/","100 testów"]
[55,"Mysia kontrola izotypowa IgG1 FITC klon X40 /CE-IVD/","200 ug"]
[56,"Mysia kontrola izotypowa IgG1 FITC / IgG1 PE klon X40 / X40 /RUO+/","250 testów"]
[57,"Mysia kontrola izotypowa IgG1 PerCP-Cy5.5 klon X40 /CE-IVD/","100 ug"]
[58,"Mysia kontrola izotypowa IgG1 PE-Cy7 klon X40 /CE-IVD/","300 ug"]
[59,"Mysia kontrola izotypowa IgG1 APC-Cy7 klon X40 /CE-IVD/","300 ug"]
[60,"Kulki do ustawienia i kontroli pracy cytometru ","300 testów"]
[61,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD2PE-Cy7 klon S52 /CE-IVD/","200 testów"]
[62,"Mysia kontrola izotypowa IgG1 PE klon X40","200 ug"]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr   39","index":38,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,7,18,8],[15,0,15,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 39 - odczynniki i materiały zużywalne do cytometrów przepływowych FACS Canto i FACS Calibur firmy Becton Dickinson"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń ","Nr kat.","Nazwa katalogowa/       Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"10 x skoncentrowany buforowany roztwór do lizy erytrocytów (amonium chloride), pH rozcieńczonego lizatu 7,1 - 7,4 /max. 100 ml/op/","600 ml"]
[2,"Optymalizowany roztwór do cytometrii przepływowej bez azydku (sodium chloride, disodium EDTA, potassium chloride, potassium phosphate monobasic, sodium phosphate dibasic) do cytometru Canto BD","260 L"]
[3,"Optymalizowany roztwór do cytometrii przepływowej służący do płukania materiału biologicznego CellWASH","5 L"]
[4,"Probówki 5 ml (12 x 75 mm) polistyrenowe, nie sterylne, okrągłodenne, przezroczyste, bez korka, z kołnierzem, do cytometru B-D, pasujące do igły","4000 szt."]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr    40 ","index":39,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,7,19,8],[16,0,16,8],[4,0,4,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 40 - odczynniki do przeprowadzania reakcji typu Long PCR"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń ","Nr kat.","Nazwa katalogowa/       Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Polimeraza DNA wysokiej wierności do matryc bogatych w pary GC. Nadmiar DNA nie hamuje aktywności polimerazy. Zdolność syntezy produktów do 30 kb. Enzym z aktywnością naprawczą. W opakowaniu zawarte trzy oddzielne komponenty: enzym w stężeniu 1,25 U/ul, bufor reakcyjny 5 x stężony zawierający jony Mg2+ (5 mM);  mieszanina nukleotydów 2,5 mM każdy (czystość >= 98%). Enzym typu „hot start” blokowany przeciwciałem. Powstające produkty reakcji mają tępe końce. Szybkość amplifikacji 1 kb/ 10 s.","250U"]
[2,"Termostabilna polimeraza DNA wysokiej wierności. Zdolność syntezy produktów do 48 kb. Wierność amplifikacji co najmniej 6,5 x wyższa niż polimerazy DNA Taq. Enzym z aktywnością naprawczą. Zestaw dedykowany amplifikacji matryc o wysokiej zawartości par GC (do 73%) oraz powtórzeń sekwencji. Opakowanie zawiera cztery oddzielne komponenty: polimeraza w stężeniu 5 U/ul, dwa różne bufory reakcyjne zawierające 5 mM jonów magnezu dedykowane matrycom bogatym w pary GC (2 x stężone, opakowanie po 1,25 ml każdy), mieszaninę nukleotydów (dATP, dGTP, dCTP, dTTP) 2,5 mM każdy (opakowanie 400 ul). Opakowanie jednostkowe zawiera 125 U (50 reakcji 50 ul).","250 U"]
[3,"Termostabilna rekombinowana polimeraza DNA pochodząca z linii YT-1 Thermus aquaticus otrzymywana w Escherichia coli. Enzym posiada tą samą charakterystykę i możliwości co natywna polimeraza DNA Taq. Zdolność syntezy produktów do 12 kb. Enzym o niskim stopniu zanieczyszczenia genomowym DNA z Escherichia coli (< 10 fg). W opakowaniu zawarte cztery oddzielne komponenty: enzym w stężeniu 5 U/ul, bufor reakcyjny 10 x stężony bez jonów Mg2+ (100 mM Tris-HCl pH8,3, 500 mM KCl), MgCl2 w stężeniu 25 mM, mieszanina nukleotydów 2,5 mM każdy (czystość >=  98%).","250 U"]
[4,"Tabletki do przygotowywania buforu PBS. Jedna tabletka wystarcza na przygotowanie 1 l buforu o pH 7,4 o składzie: 0,14 M NaCl, 0,0027 M KCl, 0,010 M PO43-.","100 tabletek"]
[5,"Enzym ligaza DNA T4. Przeprowadza reakcję ligacji dwuniciowego DNA oraz naprawę jednoniciowych pęknięć DNA, RNA oraz w hybrydach DNA-RNA. Dostarczany w buforze 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 50 mM KCl, 10 mM 2-merkaptoetanol, 0,1 mM EDTA i 50% glicerol. Rekombinowany enzym  uzyskany z ekspresji w komórkach E. coli. Opakowanie zawiera 10X stężony bufor reakcyjny (660 mM Tris-HCl (pH 7,6), 66 mM MgCl2, 100 mM DTT i 1 mM ATP) w objętości 1 ml. Brak aktywności nukleazy potwierdzany trzema oddzielnymi testami kontroli jakości (według Certyfikatu Analizy). Opakowanie zawiera 25000 U (350 U/ul).","2011A"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"…………………………………………"]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr    41 ","index":40,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,7,20,8],[17,0,17,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 41"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń ","Nr kat.","Nazwa katalogowa/       Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Accu-Chek Performa paski do pomiaru glikemii","300 x 50 testów"]
[2,"Accu-Chek Safe-T-Pro Uno jednorazowe","200x200 szt."]
[3,"Accu-Chek Performa Glucose Control","6 sztuk"]
[4,"Accu-chek Active Glucose control","4 sztuki"]
[5,"Accu-Chek Active paski do pomiaru glikemii","20 x 50 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr   42 ","index":41,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,7,20,8],[9,0,9,11],[17,0,17,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 42 - odczynniki, wkłady testowe oraz materiały zużywalne pozwalające na automatyczne badanie hemostazy pierwotnej (funkcji płytek krwi oraz czynnika von Willebranda) w pełnej cytrynianowej krwi ludzkiej"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń ","Nr kat.","Nazwa katalogowa/       Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Wkład testowy do automatycznego testowania hemostazy pierwotnej (funkcji płytek krwi oraz czynnika von Willebranda), z zastosowaniem agonisty: kolagen-epinefryna, w pełnej cytrynianowej krwi ludzkiej.","440 sztuk"]
[2,"Wkład testowy do automatycznego testowania hemostazy pierwotnej (funkcji płytek krwi oraz czynnika von Willebranda), z zastosowaniem agonisty: kolagen-ADP, w pełnej cytrynianowej krwi ludzkiej","160 sztuk"]
[3,"Odczynnik startowy do analizatora PFA-100®","396 ml"]
[4,"Taśma barwiąca pozwalająca na wydruk wyników za pomocą wewnętrznej drukarki analizatora PFA-100®.","2 sztuki"]
[5,"„Okrągła gąbka”, pozwalająca na prowadzenie kontroli systemu (tzw. self test) oraz mycie uszczelki O-ring, analizatora PFA-100®.","35 sztuk"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr   43 ","index":42,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,7,16,8],[13,0,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 43 - zestaw odczynnikowy do oznaczania antygenu czynnika VIII metodą ELISA"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń ","Nr kat.","Nazwa katalogowa/       Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Zestaw do oznaczania antygenu czynnika VIII metodą ELISA; materiał do badań – cytrynianowe osocze bezpłytkowe. Zestaw testowy powinien zawierać m.in.: zestaw kalibratorów, kontrole, bufor płuczący, bufor do rozcieńczania próbek, odczynnik zatrzymujący. Zestaw odczynnikowy powinien być certyfikowany - CE","192 oznaczenia"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr    44 ","index":43,"n_rows":22,"n_cols":14,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,10],[6,0,6,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 44 - Materiały zużywalne do procesora tkankowego TP 1020 Leica Microsystem wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nazwa katalogowa/Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Leica Microsystem",14042230674,"Aktywny filtr węglowy do formaldehydu kompatybilny do procesora tkankowego TP 1020 Leica Microsystem","4 sztuki"]
[2,"Leica Microsystem",14042230673,"Aktywny filtr węglowy do ksylenu kompatybilny do procesora tkankowego TP 1020 Leica Microsystem","4 sztuki"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr   45","index":44,"n_rows":27,"n_cols":12,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,7,23,8],[21,0,21,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 45"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Płynne mysie monoklonalne anty-ludzkie BOB-1, Klon TG14","1 ml"]
[2,"Płynne mysie monoklonalne anty-ludzkie CD19, Klon BT51E","2 ml"]
[3,"Płynne mysie monoklonalne anty ludzkie CD33, Klon PWS44","2 ml"]
[4,"Lyofilizowane mysie monoklonalne anty-ludzkie CD38, Klon SPC32","1 ml"]
[5,"Lyofilizowane mysie monoklonalne anty-ludzkie CD42b(GPIb), Klon MM2/174","1 ml"]
[6,"Lyofilizowane mysie monokonalne anty-ludzkie CD71, Clone 10F11","4 ml"]
[7,"Płynne mysie monoklonalne anty-ludzkie CD123, Klon BR4MS","1 ml"]
[8,"Gotowe do użycia przeciwciało Galectin-3, Clone 9C4","1 ml"]
[9,"Lyofilizowane mysie monoklonalne anty-ludzkie OCT-2, Klon Oct-27","1 ml"]
[10,"NovoPen-Flamaster pomocniczy w procedurze immunohistochemicznej, nierozpuszczalny w alkoholu i acetonie.","4 sztuki"]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr  46 ","index":45,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,7,16,8],[14,0,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 46 - Filtry i wkłady wymienne do systemu oczyszczania wody firmy Millipore"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Filtr Q-Pak Tix do urządzenia Milli-Q wchodzacego w skład posiadanego systemu oczyszczania wody firmy Millipore,\n− będący konstrukcyjnie i funkcjonalnie integralną, wymienną częścią ich wyposażenia,\n− o parametrach konstrukcyjnych i funkcjonalnych zapewniajacych wymagane w biologii molekularnej i technologii PCR\nparametry czystosci wody,\n− w opakowaniu 1 sztuka,                                  nr kat. QPAK00TIX lub równoważny","2szt."]
[2,"Wkład wstępny 5um do urządzenia Milli-Q wchodzacego w skład posiadanego systemu oczyszczania wody firmy Millipore,\n− będący konstrukcyjnie i funkcjonalnie integralną, wymienną częścią ich wyposażenia,\n− o parametrach konstrukcyjnych i funkcjonalnych zapewniajacych wymagane w biologii molekularnej i technologii PCR\nparametry czystosci wody,\n− w opakowaniu 1 sztuka                                     nr kat. JAPLPK001 lub równoważny","5szt."]
[3,"Filtr Progard T3 Cartridge do urządzenia Milli-Q wchodzacego w skład posiadanego systemu oczyszczania wody firmy Millipore,\n− będący konstrukcyjnie i funkcjonalnie integralną, wymienną częścią ich wyposażenia,\n− o parametrach konstrukcyjnych i funkcjonalnych zapewniajacych wymagane w biologii molekularnej i technologii PCR\nparametry czystosci wody,\n− w opakowaniu 1 sztuka                                     nr kat. PROG000T3lub równoważny","2szt."]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr   47 ","index":46,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,8],[14,7,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 47"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Komplet filtrów HEPA do inkubatora CO2 Forma Series II, w skład kompletu wchodzi filtr główny, filtr dostępowy, filtr 22 µm","2szt."]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr   48","index":47,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 48 - odczynniki do wykonywania badań HLA na poziomie niskiej rozdzielczości metodą PCR-SSP"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto          (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Testy HLA-DR low ","48 testów"]
[2,"Testy HLA-DQ-low","96 testów"]
[3,"Testy HLA-DQDR low","48 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr   49 ","index":48,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,7,20,8],[17,0,17,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 49 -  Odczynniki do wykonywania badań HLA  na poziomie wysokiej rozdzielczości metodą PCR-SSP "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Testy DQB1*02","48 testów"]
[2,"Testy DQB1*03","48 testów"]
[3,"Testy DQB1*05","24 testy"]
[4,"Testy DQB1*06","48 testów"]
[5,"Testy DQB1*04","12 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr   50","index":49,"n_rows":30,"n_cols":14,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,0,22,10],[11,0,11,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 50 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne, kompatybilne do analizatora BN II firmy Siemens"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Binding Site","LK016.T","Zestaw odczynników do diagnostyki in vitro, przeznaczony do oznaczania ilościowego stężenia wolnych lekkich łańcuchów immunoglobulinowych typu kappa w surowicy krwi ludzkiej i moczu do analizatora BNII firmy Siemens,detekcja przy wykorzystaniu poliklonalnych przeciwciał, nr kat.LK016.T lub równoważne","1200 testów"]
[2,"Binding Site","LK018.T","Zestaw odczynników do diagnostyki in vitro, przeznaczony do oznaczania ilościowego stężenia wolnych lekkich łańcuchów immunoglobulinowych typu lambda w surowicy krwi ludzkiej i moczu do analizatora BNII firmy Siemens, detekcja przy wykorzystaniu poliklonalnych przeciwciał, nr.kat.LK018.T lub równoważne","1200 testów"]
[3,"Binding Site","NK621.T","NK621.T Hevylite Human IgG Kappa BNII Kit","50 testów"]
[4,"Binding Site","NK625.T","NK625.T Hevylite Human IgM Kappa BNII Kit","50 testów"]
[5,"Binding Site","NK623.T","NK623.T Hevylite Human IgA Kappa BNII Kit","50 testów"]
[6,"Binding Site","NK622.T","NK622.T Hevylite Human IgG Lambda BNII Kit","50 testów"]
[7,"Binding Site","NK624.T","NK624.T Hevylite Human IgA Lambda BNII Kit","50 testów"]
[8,"Binding Site","NK626.T","NK626.T Hevylite Human IgM Lambda BNII Kit","50 testów"]
[9,"Binding Site","QA003","Immprove Paraprotein Serum Sample","4 sztuki"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr   51 ","index":50,"n_rows":33,"n_cols":12,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,0,25,8],[13,0,13,8],[22,1,22,7],[22,8,22,10],[23,1,23,7],[23,8,23,10],[15,7,15,8],[21,1,21,7],[21,8,21,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 51  "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Syringe 10 ml 100% DMSO with stopcock and 4 mm SCD tubing","3000 ml"]
[2,"Syringe 50 ml 100% DMSO with stopcock and 4 mm SCD tubing","1500 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 51  - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku              TAK / NIE*"]
[1,"DMSO  właściwości: sterylność, pyrogenność, endotoksyczność zgodna z farmakopeą europejską oraz USP-NF i standaryzacją JP, preparatyka w systemie zamkniętym"]
[2,"DMSO zgodny z wymogami GLP "]
["* - odpowiednie wpisać wypełnia Wykonawca"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":7},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr   52","index":51,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,7,16,8],[13,0,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 52"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń ","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku      od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku      od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Zestaw odczynników (A+B) do utrwalania komórek i permabilizowania błony komórkowej /GPR/","200 testów"]
[2,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD52 PE, klon CF1D12 (IVD)","200 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr   53","index":52,"n_rows":41,"n_cols":12,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,1,30,7],[30,8,30,11],[31,1,31,7],[31,8,31,11],[27,1,27,7],[24,8,24,11],[25,8,25,11],[26,8,26,11],[27,8,27,11],[14,0,14,8],[16,7,16,8],[22,1,22,7],[8,0,8,9],[22,8,22,11],[32,0,33,8],[23,1,23,7],[24,1,24,7],[25,1,25,7],[26,1,26,7],[28,1,28,7],[28,8,28,11],[29,8,29,11],[29,1,29,7],[23,8,23,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 53 - odczynniki kompatybilne do  aparatu Rotor Gene 3000 (Corbett Research)"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Odczynniki do amplifikacji i detekcji DNA HSV-2 (herpes simplex wirus 2)","50 oznaczeń"]
[2,"Odczynniki do amplifikacji i detekcji DNA HSV-1 (herpes simplex wirus 1)","50 oznaczeń"]
[3,"Odczynniki do amplifikacji i detekcji DNA VZV","50 oznaczeń"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 53  - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku TAK / NIE*"]
[1,"Odczynniki muszą posiadać znak CE IVD. (CE dla diagnostyki in vitro)"]
[2,"Izolacja kwasów nukleinowych musi być zwalidowana na aparat NucliSENS easyMAG (bioMerieux)."]
[3,"Reakcja real-time PCR musi być oparta o technologię sondy typu TaqMan lub MGB."]
[4,"Oferta musi zawierać kontrolę wewnętrzną, dodatnią oraz standardy/wzorce pomiaru ilościowego."]
[5,"Zestaw musi umożliwiać oddzielne wykonanie oznaczeń poszczególnych wirusów (nie może to być test typu multiplex)."]
[6,"Odczynniki muszą mieć potwierdzenie (oświadczenie) ich przeznaczenia do badań diagnostycznych."]
[7,"Minimalna data ważności: 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego."]
[8,"Oryginalna instrukcja w języku polskim, zgodna z wymogami certyfikowania CE IV D."]
[9,"Pełne wsparcie merytoryczne i teczniczne przez podmiot posiadający autoryzację producenta. Wymóg dołączenia autoryzacji do oferty."]
["* - odpowiednie wpisać wypełnia Wykonawca"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr   54","index":53,"n_rows":39,"n_cols":12,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,1,21,7],[22,1,22,7],[26,8,26,11],[21,8,21,11],[22,8,22,11],[23,1,23,7],[23,8,23,11],[29,0,30,8],[24,1,24,7],[24,8,24,11],[25,1,25,7],[25,8,25,11],[27,1,27,7],[27,8,27,11],[26,1,26,7],[28,1,28,7],[28,8,28,11],[12,0,12,8],[14,7,14,8],[20,1,20,7],[20,8,20,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 54   - odczynniki kompatybilne do  aparatu Rotor Gene 3000 (Corbett Research)"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Odczynniki do amplifikacji i detekcji DNA Adenowirusa","80 oznaczeń"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 54  - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku TAK / NIE*"]
[1,"Odczynniki muszą posiadać znak CE IVD. (CE dla diagnostyki in vitro)"]
[2,"Izolacja kwasów nukleinowych musi być zwalidowana na aparat NucliSENS easyMAG (bioMerieux)."]
[3,"Reakcja real-time PCR musi być oparta o technologię sondy typu TaqMan lub MGB."]
[4,"Oferta musi zawierać kontrolę wewnętrzną, dodatnią oraz standardy/wzorce pomiaru ilościowego."]
[5,"Odczynniki muszą mieć potwierdzenie (oświadczenie) ich przeznaczenia do badań diagnostycznych krwi i osocza."]
[6,"Minimalna data ważności: 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. "]
[7,"Oryginalna instrukcja w języku polskim, zgodna z wymogami certyfikowania CE IV D."]
[8,"Pełne wsparcie merytoryczne i teczniczne przez podmiot posiadający autoryzację producenta. Wymóg dołączenia autoryzacji do oferty."]
["* - odpowiednie wpisać wypełnia Wykonawca"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr   55","index":54,"n_rows":46,"n_cols":12,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,8],[16,7,16,8],[22,1,22,7],[22,8,22,11],[8,0,8,11],[34,1,34,7],[34,8,34,11],[33,1,33,7],[25,1,25,7],[25,8,25,11],[29,1,29,7],[30,1,30,7],[29,8,29,11],[30,8,30,11],[28,8,28,11],[23,1,23,7],[23,8,23,11],[24,1,24,7],[24,8,24,11],[28,1,28,7],[26,8,26,11],[27,1,27,7],[27,8,27,11],[26,1,26,7],[31,8,31,11],[36,0,37,8],[31,1,31,7],[32,1,32,7],[35,1,35,7],[35,8,35,11],[33,8,33,11],[32,8,32,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 55   - odczynniki do wykonania izolacji materiału genetycznego i ilościowych oznaczeń metodą real time PCR kompatybilne do  aparatu Rotor Gene 3000 (Corbett Research)"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Odczynniki do amplifikacji i detekcji wirusa HCV","48 oznaczeń"]
[2,"Odczynniki do amplifikacji i detekcji wirusa HBV","48 oznaczeń"]
[3,"Odczynniki i materiały zużywalne do izolacji RNA HCV i DNA HBV","100 izolacji"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 55  - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku TAK / NIE*"]
[1,"Odczynniki muszą posiadać znak CE IVD (CE dla diagnostyki in vitro)."]
[2,"Odczynniki  do ilościowego oznaczenia RNA wirusa HCV i DNA wirusa HBV metodą real time PCR z certyfikatem CE-IVD na aparat Rotor Gene Q/6000/3000."]
[3,"Czułość analityczna na poziomie 95%LOD musi wynosić przynajmniej 24 IU/ml dla DNA HBV."]
[4,"Zakres liniowośći testu dla RNA HCV przynajmniej od 100 IU/ml do 1.000.000 IU/ml."]
[5,"Zestaw odczynników oprócz gotowego do użycia mastermiksu musi zawierać również wewnętrzną kontrolę dodawaną do izolacji i/lub do reakcji oraz standardy o znanym stężeniu do sporządzenia krzywej  standardowej."]
[6,"Możliwość wykonania oddzielnych badań tylko w kierunku RNA HCV lub DNA HBV (nie może to być test typu multiplex)."]
[7,"Procedura izolacji nie może wymagać ekstrakcji mieszaniną fenolu i chloroformu ani precypitacji etanolem, i wymaga tylko minimalnego kontaktu użytkownika z materiałem o charakterze potencjalnie zakaźnym."]
[8,"Elucję DNA lub RNA z kolumny można wykonywać dowolną objętością z zakresu 20-60 ul."]
[9,"Zestaw przeznaczony do izolacji wirusowego DNA i RNA z próbek zawierający przynajmniej 500ul osocza lub surowicy, do celów diagnostyki medycznej, co musi być potwierdzone certyfikatem CE IVD"]
[10,"Zestaw do izolacji musi być polecany przez producenta testów do diagnostyki wirusów HCV i HBV, co będzie potwierdzone zapisem w instrukcji do tych zestawów."]
[11,"Pełne wsparcie merytoryczne i techniczne przez podmiot posiadający autoryzację producenta. Wymóg dołączenia autoryzacji do oferty."]
[12,"Oryginalna instrukcja w języku polskim, zgodna z wymogami certyfikowania CE IVD"]
[13,"Minimalna data ważności: 9 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego."]
["* - odpowiednie wpisać wypełnia Wykonawca"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr  56","index":55,"n_rows":43,"n_cols":12,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,11],[12,0,12,8],[14,7,14,8],[22,8,22,11],[22,1,22,7],[20,1,20,7],[20,8,20,11],[21,1,21,7],[21,8,21,11],[23,1,23,7],[23,8,23,11],[24,1,24,7],[24,8,24,11],[33,0,34,8],[28,8,28,11],[29,8,29,11],[28,1,28,7],[29,1,29,7],[30,1,30,7],[31,1,31,7],[30,8,30,11],[32,8,32,11],[32,1,32,7],[31,8,31,11],[25,8,25,11],[26,1,26,7],[26,8,26,11],[27,1,27,7],[27,8,27,11],[25,1,25,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 56   - odczynniki do wykonania izolacji materiału genetycznego i ilościowych oznaczeń metodą real time PCR kompatybilne do  aparatu Rotor Gene 3000 (Corbett Research)"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Odczynniki do amplifikacji i oceny ilościowej DNA Parvowirusa B19","80 oznaczeń"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 56  - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku TAK / NIE*"]
[1,"Odczynniki muszą posiadać znak CE IVD (CE dla diagnostyki in vitro)."]
[2,"Izolacja kwasów nukleinowych musi być zwalidowana na aparat NucliSENS easyMAG (bioMerieux)."]
[3,"Test ilościowy musi być zwalidowany na aparat Rotor Gene 3000 (Corbett Research)."]
[4,"Reakcja real-time PCR musi być oparta o technologię sond typu TaqMan lub MGB. "]
[5,"Oferta musi zawierać kontrolę wewnętrzną, kontrolę amplifikacji oraz minimum 4 standardy/wzorce do pomiaru ilościowego Parvowirusa B19."]
[6,"Wyniki ilościowe muszą być generowane w jednostkach międzynarodowych - IU/ml."]
[7,"Odczynniki muszą mieć potwierdzenie (oświadczenie) ich przeznaczenia do badań diagnostycznych osocza."]
[8,"Minimalna data ważności: 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego."]
[9,"Test musi wykrywać 3 genotypy ( 1, 2 i 3) Parvowirusa B19 z taką samą czułością."]
[10,"Czułość analityczna  dla DNA Parvowirusa B19 w osoczu =<100 IU/ml (95% LOD)."]
[11,"Oryginalna instrukcja w języku polskim, zgodna z wymogami certyfikowania CE IV D."]
[12,"Pełne wsparcie merytoryczne i teczniczne przez podmiot posiadający autoryzację producenta. Wymóg dołączenia autoryzacji do oferty."]
["* - odpowiednie wpisać wypełnia Wykonawca"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr  57","index":56,"n_rows":22,"n_cols":14,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 57 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Lsbio","LS-B3138","Mysie anty-ludzkie monoklonalne przeciwciało DDB1","100 ug"]
[2,"Lsbio","LS-C105653","Królicze anty-ludzkie monoklonalne przeciwciało Cul4a/Cullin4a, klon EPR3198","200 ul"]
[3,"Novus Biological","NBP1-91810","Królicze anty-ludzkie poliklonalne przeciwciało CRBN","100 ul"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr  58","index":57,"n_rows":20,"n_cols":14,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 58 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Elektromed","TA-250-PM1X","PT Module Deparaffinization and Heat-Induced Epitope Retrieval Solution (100x) Citrate Buffer ph 6,0 ","500 ml"]
[2,"Elektromed","TA-250-PM4X","PT Module Deparaffinization and Heat-Induced Epitope Retrieval Solution (100x) Citrate Buffer ph 6,0 ","500 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 59","index":58,"n_rows":20,"n_cols":13,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[11,0,11,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 59 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Cell Signaling Technology","4370L","Królicze monoklonalne przeciwciało Phospho-p44/42 MAPK (Erk1/2) (Thr202/Tyr204)(D13.14.4E).Przeciwciało płynne, skoncentrowane przeznaczone do badań IHC.","600 ul"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 60","index":59,"n_rows":23,"n_cols":13,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[14,0,14,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 60 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Thermo Scientific","SM1223","Drabinka DNA Ladder","50 µg"]
[2,"Thermo Scientific","EF0651","Alkaliczna fosfataza termowrażliwa ","3000 U"]
[3,"Thermo Scientific","EN0581","Exonuclease I E.coli Exo I","12000 U"]
[4,"Nippon Genetics","MG04","Midori Green Advance","2 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 61","index":60,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,8],[18,7,18,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 61 - testy do typowania HLA wysoka rozdzielczość metodą SSP"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto          (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"HLA-A*03  MSSP Allele Sp HLA class I","32 testy"]
[2,"HLA-A*29  MSSP Allele Sp HLA Class I","8 testów"]
[3,"HLA-B*07  HLA-B*07-SSP  ","56 testów"]
[4,"HLA-DRB1*12  MSSP Allele Sp HLA Class II ","16 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 62","index":61,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,8],[17,7,17,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 62 "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto          (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Odczynnik usuwający czynnik reumatoidalny (RF)w oznaczaniu przeciwciał parwowirusa B 19 ","640  testów"]
[2,"Testy ilościowe do oznaczania przeciwciał parwowirusa B 19 IgG metodą ELISA","768 testów"]
[3,"Testy ilościowe do oznaczania przeciwciał parwowirusa B 19 IgM metodą ELISA","768 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 63","index":62,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,8],[15,7,15,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 63"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto          (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Mysie monoklonalne anty-ludzkie przeciwciało BRAF V600E (Klon VE1)","100 µl"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]