{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":32,"n_cols":8,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[11,0,11,4],[13,3,13,4],[6,0,6,7],[21,0,22,4],[19,1,19,4],[20,1,20,4],[19,5,19,7],[20,5,20,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 10 /2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                (poz. 3 x poz. 4)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto               (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Pakiet zawierający próbki krwi i osocza lub surowicy krwi",4200]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 1  - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,null,"Spełnienie parametru/warunku                                                  TAK / NIE*"]
[1,"Zawartość pakietu :                                                                                                                                                             •  sześć próbek różnych rodzajów krwinek czerwonych zawieszonych w roztworze konserwującym zapewniającym stabliność próbki w temp. 4 0 C - 8 0 C;                                                                                                                                                                                                 •  w zawiesinie powinno się znajdować co najmniej 1ml - 1,2 ml gęstych krwinek;                                                                                                                                                                   •  trzy próbki osocza lub surowicy o objętości co najmniej 2 ml - 3 ml, w tym przynajmniej w trzech sprawdzianach na cztery w roku jedna próbka zawiera odpornościowe alloprzeciwciała."]
["* - odpowiednie wpisać wypełnia Wykonawca"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":6},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":6},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]