{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["zadanie 1-Kardiomonitor","zadanie 2 -szafki","zadanie 3TV","zadanie 4 ","zadanie 5","zadanie 6 "],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":6,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1-Kardiomonitor","index":0,"n_rows":65,"n_cols":8,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[52,1,52,2],[53,1,53,2],[52,3,52,4],[53,3,53,4],[52,5,52,7],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[63,4,63,7],[57,0,57,7],[41,5,41,7],[42,5,42,7],[43,5,43,7],[48,5,48,7],[44,5,44,7],[45,5,45,7],[46,5,46,7],[47,5,47,7],[37,5,37,7],[38,5,38,7],[39,5,39,7],[40,5,40,7],[64,4,64,7],[41,3,41,4],[42,3,42,4],[43,3,43,4],[44,3,44,4],[45,3,45,4],[46,3,46,4],[47,3,47,4],[48,3,48,4],[49,3,49,4],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[36,5,36,7],[62,4,62,7],[37,3,37,4],[38,3,38,4],[39,3,39,4],[39,1,39,2],[37,1,37,2],[40,3,40,4],[31,3,31,7],[32,0,32,7],[33,0,33,7],[34,0,35,0],[34,1,35,2],[34,3,35,4],[34,5,35,7],[31,0,31,2],[7,0,7,7],[9,0,9,7],[13,1,13,4],[27,0,27,7],[28,0,28,7],[29,0,29,2],[29,3,29,4],[29,5,29,7],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[38,1,38,2],[40,1,40,2],[41,1,41,2],[42,1,42,2],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[49,5,49,7],[50,5,50,7],[51,5,51,7],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[49,1,49,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 8 /2014",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 1     kardiomonitory"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Kardiomonitor z wyposażeniem",2]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2014",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["zadanie 1 Kardiomonitor"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 1"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"PARAMETRY OGÓLNE"]
[2,"Kardiomonitor kompatybilny pod względem akcesoriów (czujniki, kable, mankiety, moduły pomiarowe), sposobu obsługi i wymiany danych z systemem monitorowania IntelliVue znajdującym się w Klinice Transplantacji Komórek Krwiotwórczych."]
[3,"MODUŁY POMIAROWE"]
[4,"Kardiomonitor o budowie modułowej - moduły pomiarowe jedno lub wieloparametrowe przenoszone bez udziału serwisu między dowolnymi monitorami pracującymi w systemie .\nCo najmniej jeden z modułów wyposażony w ekran, zasilanie akumulatorowe i system alarmów umożliwiające użycie go jako moduł transportowy. \nMożliwość rozszerzenia o inne parametry monitorowane w postaci wymiennych modułów (kapnografia, rzut serca, ciągły rzut serca PiCCO, dodatkowe kanały IBP, TEMP i inne).\n"]
[5,"EKRAN\nEkran kolorowy, dotykowy, typ TFT, przekątna min 10 cali.\nPrezentacja trendów graficznych i tabelarycznych.\nMożliwość jednoczesnego wyświetlenia krzywych dynamicznych wraz z krótkimi odcinkami trendów graficznych.\n"]
[6,"OBSŁUGA\nProsta, intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego, przycisków szybkiego dostępu i pokrętła nawigacyjnego.\n"]
[7,"ZASILANIE\nZasilanie sieciowe 230V oraz awaryjne akumulatorowe (w kardiomonitorze lub w module pomiarowym ) zapewniające monitorowanie wszystkich parametrów przez min 2 godziny w przypadku braku zasilania sieciowego\n"]
[8,"FUNKCJE SIECIOWE\nMonitor przystosowany do pracy w sieci centralnego monitorowania w standardzie Ethernet z centralą monitorującą IntelliVue znajdującą się w Klinice Transplantacji Komórek Krwiotwórczych IHIT.\n"]
[9,"INNE\nWyjście analogowe sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora.\nMożliwość rozbudowy o funkcję przywołania pielęgniarki.\nKonstrukcja monitora zapewniająca bezgłośną pracę (chłodzenie konwekcyjne - bez wewnętrznych wentylatorów).\nW zestawie do każdego kardiomonitora system mocowania ściennego z możliwością regulacji kardiomonitora w 3 płaszczyznach.\n"]
[10,"Alarmy\nCo najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru.\n"]
[11,"EKG / oddech\nMonitorowanie czynności oddechowej oraz EKG (w komplecie przewód 3 lub 5 elektrodowy)\nMożliwość jednoczesnego wyświetlenia zapisu EKG 12 odprowadzeń przy użyciu kabla 3 lub 5 elektrodowego\nAnaliza arytmii – klasyfikacja min 20 rodzajów zaburzeń\nPomiar i prezentacja wartości ST i QT.\nPomiar HR w zakresie min 20-300 /min\nWyjście sygnału EKG do podłączenia defibrylatora\nPomiar częstości oddechu w zakresie min 0-120 odd/min\n"]
[12,"SpO2\nMonitorowanie SpO2 w zakresie 0-100% w technologii o potwierdzonej odporności na zakłócenia: Nellcor, FAST lub Masimo\nZakres pomiarowy tętna min. 30-300 /min\nMin 1 czujnik dla pacjentów dorosłych na każdy monitor\n"]
[13,"NIBP\nPomiar nieinwazyjny ciśnienia (NIBP)\nZakres pomiarowy min. 10-270 mmHg\nTryby pomiaru: ręczny, automatyczny, ciągły\nMożliwość programowania odstępu między pomiarami w trybie automatycznym w zakresie min od 1 minuty do 6 godzin\nMin 3 mankiety w różnych rozmiarach na każdy monitor.\n"]
[14,"IBP\nInwazyjny pomiar ciśnienia w min 1 kanale – możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ (CVP).\nZakres pomiarowy  min. od -40 do +340 mmHg\nMożliwość rozszerzenia monitorowania IBP do min. 3 kanałów w każdym monitorze.\n"]
[15,"TEMPERATURA\nMonitorowanie temperatury w zakresie min 0-45˚C\nMożliwość pomiaru powierzchniowego lub głębokiego (w zestawie min 1 czujnik na każdy monitor).\n"]
[16,"Podłączenie kardiomonitorów do systemu monitorowania IntelliVue znajdującym się w Klinice Transplantacji Komórek Krwiotwórczych."]
[17,"Przeprowadzenie instruktażu personelu przed uruchomieniem kardiomonitorów."]
[18,"Gwarancja 24 miesiące"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2013 rok ), "]
["kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":4},"……………………………………………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 2 -szafki","index":1,"n_rows":70,"n_cols":8,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[37,5,37,7],[53,3,53,4],[38,1,38,2],[41,0,46,0],[47,0,52,0],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[50,3,50,4],[41,1,41,2],[42,1,42,2],[28,0,28,7],[29,0,29,2],[29,3,29,4],[29,5,29,7],[7,0,7,7],[9,0,9,7],[13,1,13,4],[27,0,27,7],[31,3,31,7],[32,0,32,7],[33,0,33,7],[34,0,35,0],[34,1,35,2],[34,3,35,4],[34,5,35,7],[31,0,31,2],[69,4,69,7],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[36,5,36,7],[67,4,67,7],[62,0,62,7],[44,5,44,7],[58,5,58,7],[45,5,45,7],[48,5,48,7],[52,1,52,2],[39,1,39,2],[40,1,40,2],[68,4,68,7],[49,5,49,7],[50,5,50,7],[59,1,59,2],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[47,3,47,4],[58,1,58,2],[37,0,37,2],[54,1,54,2],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[50,1,50,2],[53,1,53,2],[51,1,51,2],[37,3,37,4],[38,3,38,4],[39,3,39,4],[59,3,59,4],[58,3,58,4],[40,3,40,4],[41,3,41,4],[42,3,42,4],[43,3,43,4],[48,3,48,4],[51,3,51,4],[44,3,44,4],[45,3,45,4],[46,3,46,4],[52,3,52,4],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[56,3,56,4],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[57,3,57,4],[57,1,57,2],[38,5,38,7],[39,5,39,7],[40,5,40,7],[41,5,41,7],[42,5,42,7],[43,5,43,7],[59,5,59,7],[55,5,55,7],[56,5,56,7],[57,5,57,7],[46,5,46,7],[47,5,47,7],[51,5,51,7],[52,5,52,7],[53,5,53,7],[54,5,54,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 8 /2014",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 2     "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Szafki przyłóżkowe z blatem",4]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2014",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["zadanie 2"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ  (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 2"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["Szafka "]
[1,"Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach  łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności."]
[2,"Szkielet szafki wykonany ze stali lakierowanej proszkowo"]
[3,"Przynajmniej jedna ze szuflad zamykana na klucz pozwalająca na ochronę osobistych rzeczy pacjenta"]
[4,"Wymiary zewnętrzne szafki:"]
[null,"1. Wysokość : 88 cm, +/-5 cm"]
[null,"2. Głębokość  : 50 cm, +/-5 cm"]
[null,"3. Szerokość: 50 cm, +/-5cm"]
[null,"4. Regulacja wysokości blatu bocznego: 68 - 115 , +/-5 cm"]
[null,"5. Wymiary blatu bocznego: 34-64, +/- 5cm"]
[5,"Szafka wyposażona w:"]
[null,"jedną szufladę znajdującą się  bezpośrednio pod blatem o wysokości frontu ( czoła ) min 8 cm,"]
[null,"półkę wewnątrz szafki, niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki"]
[null,"drugą szufladę o wysokości frontu (czoła)  minimum 36 cm\n"]
[null,"półkę  na basen znajdującą się pod korpusem szafki pozwalająca pacjentowi na skorzystanie z basenu w intymnym/odpowiednim dla niego momencie"]
[null,"Obie szuflady gwarantujące nieograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce . Nie dopuszcza się drzwiczek powodujących ograniczenia w tym zakresie"]
[6,"Czoła szuflad wyposażone w metalowe, lakierowane uchwyty ułatwiająće otwieranie i zamykanie szafki"]
[7,"Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem "]
[8,"System blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. Nie dopuszcza się szafek bez blokady kół lub z indywidualnymi blokadami kół stwarzających ryzyko wypadnięcia pacjenta z łóżka podczas próby odblokowywania lub stwarzających konieczność wzywania personelu do pomocy w tym celu"]
[9,"Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty dekoracyjnej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu."]
[10,"Kopia certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 zarówno producenta jak i oferenta jako zapewnienie zgodnej z wszystkimi obowiązującymi normami realizacji zamówienia",null,"Należy dołączyc do oferty"]
[11,"Kopia certyfikat systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych  ISO 13485:2003 zarówno producenta jak i oferenta jako zapewnienie zgodnej z wszystkimi obowiązującymi normami realizacji zamówienia",null,"Należy dołączyc do oferty"]
[12,"Gwarancja 24 miesiące"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego sasortymentu  muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej asortyment– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2013 rok ), "]
["kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":4},"……………………………………………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 3TV","index":2,"n_rows":60,"n_cols":8,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[32,3,32,7],[37,0,37,7],[29,0,29,7],[30,0,30,2],[30,3,30,4],[30,5,30,7],[39,5,40,7],[7,0,7,7],[9,0,9,7],[14,1,14,4],[28,0,28,7],[32,0,32,2],[38,0,38,7],[39,0,40,0],[39,1,40,2],[39,3,40,4],[44,5,44,7],[41,1,41,2],[41,3,41,4],[42,1,42,2],[43,1,43,2],[44,3,44,4],[44,1,44,2],[59,4,59,7],[57,4,57,7],[41,5,41,7],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[42,3,42,4],[42,5,42,7],[58,4,58,7],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[49,1,49,2],[52,0,52,7],[50,5,50,7],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,1,50,2],[48,5,48,7],[48,3,48,4],[45,1,45,2],[47,1,47,2],[46,1,46,2],[48,1,48,2],[45,5,45,7],[47,5,47,7],[45,3,45,4],[47,3,47,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 8 /2014",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 3 "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Telewizor 20 - 24 cali ",2]
[2,"Uchwyt ruchomy do w.w telewizora",2]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/…/2014",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["zadanie 3"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ a (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ a (model):* ……………………………………..…………………………."]
[]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 3"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Telewizor  o przekątnej ekranu 20-24 cale,LCD"]
[2,"Rozdzielczość : Ful HD"]
[3,"Częstotliwość odświeżania: min 100 Hz"]
[4,"Obudowa : preferowana jasna "]
[5,"Zgodność  z wymogami odbioru cyfrowej telewizji naziemnej w Polsce"]
[6,"Możliwość zamontowania na uchwycie ściennym"]
[7,"Do każdego  odbiornika załączony, pilot, karta gwarancyjna, paszport techniczny i instrukcja obsługi. Wszystkie dokumenty w języku polskim"]
[8,"Uchwyt ruchomy, obciążenie  dostosowane do wagi oferowanego odbiornika  TV"]
[9,"Gwarancja dla poz 1,2 :  24 miesiące"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego sprzętu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty  prospektem, katalogiem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2013 rok ), "]
["kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 4 ","index":3,"n_rows":71,"n_cols":10,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[68,1,68,13],[56,7,56,9],[48,7,48,9],[49,7,49,9],[52,5,52,6],[52,7,52,9],[54,7,54,9],[52,1,52,4],[49,1,49,4],[55,1,55,4],[73,1,73,9],[53,7,53,9],[53,1,53,4],[69,6,69,9],[70,6,70,9],[67,0,67,9],[56,5,56,6],[57,5,57,6],[53,5,53,6],[54,5,54,6],[7,0,7,9],[9,0,9,9],[17,1,17,6],[31,0,31,9],[32,0,32,9],[51,7,51,9],[34,0,34,9],[35,0,35,9],[36,0,37,0],[36,1,37,4],[36,5,37,6],[36,7,37,9],[38,1,38,4],[51,5,51,6],[51,1,51,4],[50,1,50,4],[41,5,41,6],[45,1,45,4],[41,1,41,4],[42,1,42,4],[48,1,48,4],[48,5,48,6],[65,1,65,9],[61,0,61,9],[58,7,58,9],[57,1,57,4],[59,0,59,9],[58,1,58,4],[33,1,33,9],[54,1,54,4],[56,1,56,4],[38,7,38,9],[40,5,40,6],[40,7,40,9],[39,5,39,6],[46,7,46,9],[38,5,38,6],[39,1,39,4],[43,5,43,6],[43,7,43,9],[44,7,44,9],[47,5,47,6],[46,5,46,6],[46,1,46,4],[43,1,43,4],[44,1,44,4],[50,5,50,6],[58,5,58,6],[47,7,47,9],[50,7,50,9],[57,7,57,9],[55,7,55,9],[55,5,55,6],[40,1,40,4],[45,7,45,9],[44,5,44,6],[45,5,45,6],[39,7,39,9],[49,5,49,6],[47,1,47,4],[41,7,41,9],[42,5,42,6],[42,7,42,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/……/2014",{"$nulls":8},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 4"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,null,null,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Krzesło drewniane /rama : chrom   ",null,null,4]
[2,"Stolik 80cm x 80 cm x 75 cm",null,null,2]
[3,"Półka wisząca   45x 50 cm",null,null,2]
[4,"Lustro 40 x 50 cm ",null,null,2]
[5,"Wersalka rozkładana",null,null,2]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2014",{"$nulls":8},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["zadanie  4"]
[]
[]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 4"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,null,null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,null,null,3,null,4]
[1,"Krzesło  : drewniane siedzisko z oparciem jednoczęściowe"]
["a","Rama krzesła  : chrom"]
["b","Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej siedmiowarstwowej. Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze specjalnym podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia."]
["c","Konstrukcja z rury fi 22x2 mm chromowana, w kształcie odwróconej litery V zaopatrzona w nakładki i stopki sztaplujące. Krzesło wyposażone w odbojniki mocowane do rury, które zabezpieczają powierzchnię siedziska i oparcia przed zniszczeniem podczas składow"]
["d","Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. "]
["f","Krzesło posiada wymiary minimalne:"]
[null," wysokość krzesła  830- 850 mm,"]
[null,"całkowita szerokość krzesła – 490 - 500 mm mm."]
[null," głębokość krzesła 500 -563 mm."]
[null,"Krzesło posiada atest : "]
["g","- wytrzymałościowy- zgodnie z  PN EN 1022:2001, ",null,null,null,"Należy dołączyc do oferty"]
[null,"- higieniczności",null,null,null,"Należy dołączyc do oferty"]
[2,"Stół z płyty laminowanej o  wym 80 x 80 x 75 cm"]
["a","Narożniki blatu zaoblone,  R= 6 cm, gr blatu ok. 25 mm"]
["b","Nogi  stołu chrom, fi 60 mm z regulacją do poziomowania "]
["c","Wysokość stołu: 75 cm"]
[3,"Półka  45 cm x 50 cm wisząca wykonana z białej  płyty laminowanej,  dwie półki wewnętrzne, obrzeże PCV"]
["4.","Lustro  40 x 50 cm w ramie z białej płyty laminowanej"]
[5,"Wersalki rozkładane .Powierzchnia spania:   nie więcej niż  190 cm x   120 cm - dla 1 szt, i   ok. 200cm x 120 cm -dla 2.szt. Wersalki na spężynach + gąbka, pojemnik na pościel, tkaniana tapierowana. Łatwy sposób rozkładania - jednym ruchem. Minimum 5 kolorów obić do wyboru."]
[6,"Gwarancja 24 miesiące"]
["UWAGA.  Kolorystykę mebli Zamawiający uzgodni z wyłonionym Wykonawcą. Dla wersalki Wykonawca przedstawi próbnik z min 5 kolorami obić"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry muszą być potwierdzone dołączonym do oferty  prospektem, katalogiem ."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej asortyment– jest nowy "]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":6},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 5","index":4,"n_rows":55,"n_cols":8,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,0,28,7],[29,0,29,2],[29,3,29,4],[29,5,29,7],[7,0,7,7],[9,0,9,7],[13,1,13,4],[27,0,27,7],[31,3,31,7],[33,0,33,7],[34,0,34,7],[35,0,36,0],[35,1,36,2],[35,3,36,4],[35,5,36,7],[31,0,31,2],[37,5,37,7],[42,3,42,4],[42,5,42,7],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[42,1,42,2],[39,1,39,2],[38,1,38,2],[40,1,40,2],[41,1,41,2],[45,0,45,7],[43,5,43,7],[53,4,53,7],[54,4,54,7],[51,0,51,7],[52,4,52,7],[43,3,43,4],[43,1,43,2],[38,3,38,4],[38,5,38,7],[39,3,39,4],[40,3,40,4],[41,3,41,4],[39,5,39,7],[40,5,40,7],[41,5,41,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 8 /2014",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr  5"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Statyw do pomp infuzyjnych",4]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2014",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["zadanie 5"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ a (model):* ……………………………………..…………………………."]
[]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 5 "]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Wysokość całkowita min. 210 cm"]
[2," Część dolna masztu  wykonana ze stali chromowanej, wysokość 120 – 140 cm, średnica min. 2,5 cm, z przymocowaną na stałe listwą elektryczną z wyłącznikiem i min. 5 gniazdami z uziemieniem"]
[3," Część górna masztu wysuwana, z blokadą położenia i zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem z części dolnej, wykonana ze stali chromowanej, ,  na szczycie min. 2 ramiona z wieszakami do butelek ( tzw. koszyczki)"]
[4,"Podstawa jezdna  posiadająca min. 5 kółek, 2 kółka z hamulcem "]
[5,"Na dolnej części masztu zamocowana, z możliwością regulacji położenia, półka wykonana ze stali nierdzewnej lub chromowanej, wymiary 24 x 30 cm (+/- 3 cm), z obrzeżem zapobiegającym spadnięciu przedmiotów z półki"]
[6,"Gwarancja 24 miesiące"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego urządzenia  muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest nowe (produkcja nie wcześniej niż 2013 rok ), "]
["kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 6 ","index":5,"n_rows":76,"n_cols":10,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[59,7,59,9],[64,5,64,6],[65,5,65,6],[60,5,60,6],[64,7,64,9],[65,7,65,9],[60,7,60,9],[61,7,61,9],[62,7,62,9],[63,7,63,9],[62,5,62,6],[63,5,63,6],[49,7,49,9],[50,7,50,9],[51,7,51,9],[52,7,52,9],[56,7,56,9],[57,5,57,6],[57,7,57,9],[58,7,58,9],[53,5,53,6],[54,5,54,6],[55,5,55,6],[61,5,61,6],[49,5,49,6],[50,5,50,6],[51,5,51,6],[52,5,52,6],[58,5,58,6],[59,5,59,6],[62,1,62,4],[63,1,63,4],[64,1,64,4],[65,1,65,4],[51,1,51,4],[59,1,59,4],[60,1,60,4],[61,1,61,4],[57,1,57,4],[58,1,58,4],[53,1,53,4],[54,1,54,4],[55,1,55,4],[56,1,56,4],[52,1,52,4],[44,1,44,4],[45,1,45,4],[50,1,50,4],[46,7,46,9],[46,1,46,4],[44,7,44,9],[45,7,45,9],[48,1,48,4],[49,1,49,4],[30,0,30,9],[31,0,31,4],[31,5,31,6],[31,7,31,9],[7,0,7,9],[9,0,9,9],[15,1,15,6],[29,0,29,9],[43,1,43,4],[33,5,33,9],[34,0,34,9],[35,0,35,9],[36,0,37,0],[36,1,37,4],[36,5,37,6],[36,7,37,9],[33,0,33,4],[41,1,41,4],[39,1,39,4],[40,1,40,4],[42,1,42,4],[38,5,38,6],[38,7,38,9],[73,6,73,9],[39,5,39,6],[40,5,40,6],[41,5,41,6],[42,5,42,6],[68,0,68,9],[47,1,47,4],[38,1,38,4],[47,5,47,6],[75,6,75,9],[43,5,43,6],[44,5,44,6],[45,5,45,6],[46,5,46,6],[47,7,47,9],[56,5,56,6],[74,6,74,9],[39,7,39,9],[40,7,40,9],[41,7,41,9],[42,7,42,9],[43,7,43,9],[53,7,53,9],[54,7,54,9],[55,7,55,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 8 /2014",{"$nulls":8},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 6"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,null,null,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Uchwyt prosty  (poręcz ścienna dla niepełnosprawnych)",null,null,4]
[2,"Krzesło prysznicowe bez oparcia",null,null,2]
[3,"Kosze metalowe , pedałowe ",null,null,4]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2014",{"$nulls":8},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["zadanie 6"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",{"$nulls":4},"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",{"$nulls":4},"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 6"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,null,null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,null,null,3,null,4]
["Poz 1","Uchwyt prosty"]
[1,"Materiał: stal węglowa"]
[2,"Malowany : farbą  biała odporną na wilgoć"]
[3,"Długość poręczy : 300 mm"]
[5,"Średnica rury:  30 - 32 mm"]
[7,"Kąt gięcia rury : 90 O"]
[9,"Możliwość montażu pionowego i poziomego"]
[10,"Obciążenie : 120 kg"]
[11,"Mocowanie do ściany na 6 kołów nylonowych i 6 śrub  "]
[12,"Sruby zakryte dodatkowym elementem"]
["Poz.2","Krzesło prysznicowe bez oparcia"]
[1,"Kolor : biały"]
[2,"Wysokośc regulowana , min 36 cm, mak: 47 cm"]
[3,"Obciążenie :  nie mniej niż 110 kg"]
[4,"wymiary siedziska (+/- 5 %): 50 x 30 cm"]
[5,"Nasadki gumowe antpoślizgowe"]
[7,"Rama alumniowa anodyzowana"]
[8,"Siedzisko : zmywalny polietylen"]
["Poz.3","Kosz metalowy pedałowy"]
[1,"Pojemność : 20 - 25 l"]
[2,"Materiał obudowy : stal nierdzewna"]
[3,"Wykończenie powierzchni: satyna (mat) lub biały "]
[4,"Wymiary (+/- 10%): wys. 445mm, szerokość: 305 mm, gł.: 365 mm"]
[5,"Sposób otwierania: przycisk pedałowy"]
[6,"Kosz wolnostojący"]
[7,"Wyjmowane plastikowe wiadro z rączką"]
[null,"Gwarancja 12 miesiący"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego wyposażenia  muszą być potwierdzone dołączonym do oferty prospektem , katalogiem."]
["Oświadczamy, że oferowane powyżej  wyposażenie jest nowe  (produkcja nie wcześniej niż 2013 rok ), "]
["kompletne i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":6},"……………………………………………………………"]
[{"$nulls":6},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":6},"        do reprezentowania firmy"]