{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":57,"sheets":["Zadanie nr 1","Zadanie nr 2","Zadanie nr 3","Zadanie nr 4","Zadanie nr  5","Zadanie nr 6","Zadanie nr 7","Zadanie nr 8","Zadanie nr 9","Zadanie nr 10","Zadanie nr 11","Zadanie nr 12","Zadanie nr 13","Zadanie nr 14","Zadanie nr 15","Zadanie nr 16","Zadanie nr 17","Zadanie nr 18","Zadanie nr 19","Zadanie nr 20","Zadanie nr 21","Zadanie nr 22","Zadanie nr 23","Zadanie nr 24","Zadanie nr 25","Zadanie nr 26","Zadanie nr 27","Zadanie nr 28","Zadanie nr 29","Zadanie nr 30","Zadanie nr 31","Zadanie nr 32","Zadanie nr 33","Zadanie nr 34","Zadanie nr 35","Zadanie nr 36","Zadanie nr 37","Zadanie nr 38","Zadanie nr 39","Zadanie nr 40","Zadanie nr 41","Zadanie nr 42","Zadanie nr 43","Zadanie nr 44","Zadanie nr 45","Zadanie nr 46","Zadanie nr 47","Zadanie nr 48","Zadanie nr 49","Zadanie nr 50","Zadanie nr 51","Zadanie nr 52","Zadanie nr 53","Zadanie nr 54","Zadanie nr 55","Zadanie nr 56","Zadanie nr 57"],"not_rendered":{"charts":0,"images":29,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie nr 1","index":0,"n_rows":27,"n_cols":14,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,1],[13,0,13,13],[16,0,16,13],[21,0,21,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":7}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 1 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Cell Signaling Technology","2880S","Przeciwciało FoxO1 (C29H4) Rabbit mAb, pojemność opakowania 100 µl","400 µl"]
[2,"Cell Signaling Technology","11816S","DEPTOR/DEPDC6 (D9F5) Rabbit mAb","100 µl"]
[3,"Cell Signaling Technology","3724S","HA-Tag (C29F4) rabbit mAb","100 ul"]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 2","index":1,"n_rows":28,"n_cols":14,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,1],[13,0,13,13],[15,0,15,13],[21,0,21,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":7}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["zadanie nr 2 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Invitrogen",4464084,"Mirna Inhib 2.0, 5N STD Each HSA-Mir-155","10 nmol"]
[2,"Invitrogen",4464076,"MIRNA INHIB 2.0, NEG#1,5 N EACH","10 nmol"]
[3,"Invitrogen","AM4511","SIPORT NEOFX AGENT 1 ML EACH","1 ml"]
[4,"Invitrogen","AM17011","CY™3 ANTI-MIR NEG CONTROL 5 NMOL","5nmol"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"…………………………………………"]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 3","index":2,"n_rows":30,"n_cols":14,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,1],[13,0,13,13],[16,0,16,13],[19,0,19,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":7}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 3 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Santa Cruz Biotechnology","sc-8425","SHIP-1 antibody (P1C1)","200 µg"]
["Razem"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":11},"…………………………………………"]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 4","index":3,"n_rows":24,"n_cols":14,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,10],[4,0,4,1],[6,0,6,13],[9,0,9,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 4 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Thermo Scientific","E-003533-00-0010","Accell Human RELA ","20 nmol"]
[2,"Thermo Scientific","E-004768-00-0010","Accell Human REL","20 nmol"]
[3,"Thermo Scientific","E004767-00-0010","Accell Human RELB","20 nmol"]
[4,"Thermo Scientific","ER0051","Enzym restrykcyjny  BamHI","4000 U"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"…………………………………………"]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr  5","index":4,"n_rows":22,"n_cols":14,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,13],[9,0,9,13],[13,0,13,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 5 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Calbiochem ","573098-10 mg","JAK2 inhibitor","10 mg"]
[2,"Millipore","MAB374","GAPDH mouse mAb","200 ug"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"…………………………………………"]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 6","index":5,"n_rows":20,"n_cols":14,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,13],[9,0,9,13],[12,0,12,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 6 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Selleck Chemicals ","S1378-10","Ruxolitinib","10 mg"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"…………………………………………"]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 7","index":6,"n_rows":22,"n_cols":14,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,10],[4,0,4,1],[6,0,6,13],[9,0,9,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 7 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Lonza ","BE12-604F","DMEM ","10.000 ml"]
[2,"Lonza ","BE12-688F","McCoy's 5A medium w/L-Glutamine, pojemność opakowania 500 ml","5.000 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 8","index":7,"n_rows":22,"n_cols":14,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,10],[4,0,4,1],[6,0,6,13],[9,0,9,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 8 -odczynniki i linia komórkowa wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Sigma Aldrich","A9518-25G","Ampicillin sodium salt","25 g"]
[2,"Sigma Aldrich","P9620-10ML","Puromycin dihydrochloride","10 ml"]
[3,"Sigma Aldrich","06072607-1VL","Linia komórkowa Karpas 1106P","1 fiolka"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"…………………………………………"]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 9","index":8,"n_rows":21,"n_cols":14,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,10],[4,0,4,1],[6,0,6,13],[9,0,9,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 9 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Invitrogen","11668-019","Lipofectamine","4,5 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"…………………………………………"]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 10","index":9,"n_rows":21,"n_cols":14,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,10],[4,0,4,1],[6,0,6,13],[9,0,9,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 10 -odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Abcam ","ab1670","alpha-CXCR4 Ab","100ug"]
[2,"Abcam ","ab74012","phospho-CXCR4 (phospho S339) Ab","100ug"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"…………………………………………"]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 11","index":10,"n_rows":27,"n_cols":13,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[22,7,22,8],[6,0,6,12],[19,0,19,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 11 - odczynniki i materiały zużywalne do analizatora hematologicznego Dirui BCC 3000B według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["        ","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"SFRI Medical Diagnostics ","HID320","Dilution 3l DILUENT","20 litrów"]
[2,"SFRI Medical Diagnostics ","HIL301","Lysoglobine 3l\nLIZAT\n","0,5 litra"]
[3,"SFRI Medical Diagnostics ","HIG320","Diluterge 3l\nCleaner\n","20 litrów"]
[4,"DIRUI","DIR-053","BCC-3000 B-Z cleanser","70 ml"]
[5,"DIRUI","DIR-054","BCC-3000 probe cleanser","50 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"…………………………………………"]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 12","index":11,"n_rows":39,"n_cols":13,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,1,28,7],[28,8,28,10],[29,1,29,7],[29,8,29,10],[26,1,26,7],[26,8,26,10],[27,1,27,7],[27,8,27,10],[4,0,4,1],[6,0,6,12],[18,0,18,9],[9,0,9,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 12 -Odczynniki, kontrole i płyny czyszczące do analizatora hematologicznego MYTHIC 18 według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["        ","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Cormay","8-882","Diluent","60 litrów"]
[2,"Cormay","8-881","Enzymatic Cleaner","6 litrów"]
[3,"Cormay","8-883","Lysing reagent CN Free","1 litr"]
[4,"Cormay","8-891","Flush","500 ml"]
[5,"Cormay","8-604","HAEM 12 Control L ","2x2,5 ml"]
[6,"Cormay","8-605","HAEM 12 Control N","2x2,5 ml"]
[7,"Cormay","8-606","HAEM 12 Control H","2x2,5 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 12 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku                            TAK / NIE*"]
[1,"Odczynniki, kontrole, płyny czyszczące muszą pochodzić od jednego producenta/dostawcy."]
[2,"Odczynniki muszą być całkowicie bezcjankowe."]
[3,"Krew kontrolna musi być zmetrykowana dla wymaganych odczynników. "]
["* - odpowiednie wpisać wpisuje Wykonawca"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"…………………………………………"]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 13","index":12,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,11],[16,0,16,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 13"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw odczynnikowy do oceny zdolności wiązania czynnika von Willebranda do czynnika VIII metodą ELISA- materiał do badań cytrynianowe osocze bezpłytkowe. Zestaw testowy powinien zawierać kalibratory  oraz osocza kontrolne.","192 testy"]
[2,"LABScreen Mixed Class I & II ","200 testów"]
[3,"PE-Conj Goat anti-Human ","2 ml"]
[4,"LAB Screen Neg Control Serum ","20 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 14","index":13,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,1,26,7],[26,8,26,10],[29,0,29,10],[27,1,27,7],[27,8,27,10],[28,1,28,7],[28,8,28,10],[24,1,24,7],[24,8,24,10],[25,1,25,7],[25,8,25,10],[22,1,22,7],[22,8,22,10],[23,1,23,7],[23,8,23,10],[20,1,20,7],[20,8,20,10],[21,1,21,7],[21,8,21,10],[4,0,4,1],[7,0,7,11],[14,0,14,8],[18,7,18,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 14"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto              (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw DyeEx 2.0 Spin Kit","2750 izolacji"]
[2,"PCR purification kit, zestaw pozwalający na przeprowadzenie 50 izolacji","2 zestawy"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 14 pkt nr 1 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku                                  TAK / NIE*"]
[1,"Zestaw kolumienkowy do szybkiego i bardzo wydajnego usuwania fluorescencyjnie znakowanych terminatorów bezpośrednio z próbki po reakcji sekwencjonowania"]
[2,"Zasada działania zestawu oparta na chromatografii żelowej, kolumny z gotowym do zastosowania, wystandaryzowanym, uwodnionym złożem w formie płynnej"]
[3,"Znaczniki, kompatybilne z zestawem BigDye, dRhodamine, Rhodamine Dye, DYenamic ET, WellRED dye"]
[4,"Możliwość oczyszczania mieszaniny reakcyjnej po znakowaniu radioaktywnym, udokumentowana w oryginalnej instrukcji obsługi dostępnej na stronie internetowej producenta"]
[5,"Objętość mieszaniny reakcyjnej 10-20ul"]
[6,"Czas oczyszczania nie więcej niż 10 minut"]
[7,"Udokumentowana w instrukcji kompatybilność z sekwenatorami: ABI PRISM® 377, 373, 310, 3100, 3700*, MegaBACE 1000, CEQ 2000"]
[8,"Wydajność odzysku DNA w objętości 20ul – co najmniej 50% dla długości 27-mer,  co najmniej 70% dla długości 45-mer"]
["* odpowiednie wpisać wpisuje Wykonawca"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 15","index":14,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,11],[14,0,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 15"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Test hemaglutynacyjny do wykrywania przeciwciał anty - T. pallidum w ludzkiej surowicy lub osoczu. Wykorzystuje erytrocyty ptasie opłaszczone antygenami T. pallidum. Odczyt po 45 min. inkubacji w temp.pokojowej.","1000 testów"]
[2,"Płytki U-denne na 96 oznaczeń do testów TPHA, opakowanie 5 płytek","960 oznaczeń"]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 16","index":15,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,7,17,8],[4,0,4,1],[7,0,7,11],[13,0,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 16"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Szybki Test Ureazowy zakraplany wodą destylowaną do wykrywania Helicobacter Pylori","500 sztuk"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 17","index":16,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,8],[4,0,4,1],[7,0,7,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 17 - odczynniki jak w katalogu Sigma Aldrich lub równoważne "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                 (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Bufor TAE (Tris-Acetate-EDTA bufor) koncentrat 10x stężony; odczynnik do biologii molekularnej; bufor wolny od Dnase i Rnase; pH 8,1-8,5; bufor filtrowany przez filtry o porach 0,2µm; przygotowany z wody 18 MΩ; opakowanie jednostkowe o objętości 4l, nr kat. T9650-4l lub równoważne","8 litrów"]
["Razem"]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 18","index":17,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,7,18,8],[4,0,4,1],[7,0,7,11],[14,0,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 18"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Primery do PCR oczyszczane metodą HPLC /średnio 30 zasad/primer/ liofilizowane  skala syntezy 40-50 nmol","1100 zasad"]
[2,"Oligonukleotydy oczyszczane metodą HPLC; średnio 30 zasad/primer, liofilizowane, skala syntezy 20-30 nmol","2000 zasad"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 19","index":18,"n_rows":32,"n_cols":12,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,6,27,8],[4,0,4,1],[7,0,7,11],[25,0,25,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 19 - Odczynniki do immunofiksacji surowicy krwi i moczu do Aparatu Hydrasys 2 (f.Sebia)"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw odczynników (żele agarozowe, bufory,barwniki i inne materiały zużywalne) do identyfikacji białka monoklonalnego i krioglobulin w surowicy ludzkiej metodą immunofiksacji na żelach agarozowych - 1 ozn/1 płytke","5x10x1"]
[2,"Zestaw odczynników (żele agarozowe, bufory,barwniki i inne materiały zużywalne) do identyfikacji białka monoklonalnego i krioglobulin w surowicy ludzkiej metodą immunofiksacji na żelach agarozowych - 4 ozn/1 płytkę","15x10x4"]
[3,"Zestaw antysurowic (anty-IgG, anty-IgA, anty-IgM, anty-Kappa, anty-Lambda) do identyfikacji białka monoklanalnego w surowicy ludzkiej do immunofliksacji","15x1x40"]
[4,"Zestaw odczynników (żele agarozowe, bufory,barwniki i inne materiały zużywalne) do oznaczania białka Bence Jonesa w surowicy ludzkiej i moczu do immunofliksacji na żelach agarozowych - 1 ozn/1 płytke","4x10x1"]
[5,"Zestaw odczynników (żele agarozowe, bufory,barwniki i inne materiały zużywalne) do oznaczania białka Bence Jonesa w surowicy ludzkiej i moczu do immunofliksacji na żelach agarozowych - 4 ozn/1 płytkę","13x10x4"]
[6,"Zestaw antysurowic (IgGAM, K, L) do identyfikacji białka Bence Jonesa w surowicy ludzkiej i moczu do immunofliksacji","15x1x40"]
[7,"Zestaw antysurowic kappa wolne łańcuch i lambda wolne łańcuchy do identyfikacji białka Bence Jonesa w surowicy ludzkiej i moczu do immunofliksacji","15x1x40"]
[8,"Antysurowica-IgD do oznaczania białka monoklonalnego klasy IgD w surowicy ludzkiej do immunofiksacji","1x1ml"]
[9,"Antysurowica-IgE do oznaczania białka monoklonalnego klasy IgE w surowicy ludzkiej do immunofiksacji","1x1ml"]
[10,"Płyny konieczne do płukania do immunofiksacji","2x 800ml"]
[11,"Inne konieczne odczynniki i akcesoria do wykonania wymienionych testów (odczynnik do rozcieńczania próbek lipemicznych lub zawierających krioglobuliny)","5ml"]
[12,"Kontrola do immunofiksacji","1 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 20","index":19,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[15,6,15,8],[7,0,7,11],[13,0,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 20"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw żeli agarozowych wraz z odczynnikami do elektroforetycznego rozdziału hemoglobin na frakcje w środowisku kwaśnym","140 oznaczeń"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 21","index":20,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,11],[8,0,8,1],[13,0,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 21"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Taq Polimeraza DNA pojemność opakowania nie więcej niż 500 U","1500 U"]
[2,"DNA lader-marker długości DNA w zakresie 50-2000bp pojemność opakowania nie więcej niż 100 oznaczeń","500 oznaczeń"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 22","index":21,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,11],[14,0,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 22 - odczynniki jak w katalogu Sigma Aldrich lub równoważne "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto              (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Betaina, stężenie 4,8 – 5,2 M. nr kat. B0300-5VL  lub równoważne","1,5 ml"]
[2,"Agaroza Wide range/standard 3:1, Dnase, Rnase, NICKase none detected. Do rozdziałów fragmentów DNA 10-1500 bp. Temp. żelifikacji (gel point) 32,5 - 38 stopni Celsjusza. Wytrzymałość żelu (gel strength g/cm) ≥ 1400, temp. topnienia ≤ 90 stopni Celsjusza, EEO-≤0,13 Siarczany ≤ 0,15, nr kat. A7431 lub równoważne ","2000 g"]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 23","index":22,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[15,7,15,8],[7,0,7,11],[13,0,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 23"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Bovine Serum Albumin, acetylowana,  stężenie 10 mg/ml, modyfikowana, dializowana wodą dejonizowaną, stosowana jako stabilizator enzymów, pojemność opakowania nie większa niż 1 ml","4 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 24","index":23,"n_rows":27,"n_cols":12,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,7,22,8],[20,0,20,8],[4,0,4,1],[7,0,7,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 24"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Zestaw PCR SSP do genotypowania antygenów HPA-1,2,3,4,5,15 płytek krwi","96 testów"]
[2,"Zestaw PCR SSP do genotypowania antygenów RHD/RHCE erytrocytów","12 testów"]
[3,"Zestaw PCR SSP do genotypowania grupy krwi A, A2, B, 01, 02 ","36 testów"]
[4,"Zestaw PCR SSP do genotypowania antygenów RhD,C/c, E/e, Kell,Jk,Fy,MNS do erytrocytów","12 testów"]
[5,"Zestaw PCR SSP do identyfikacji antygenów D słabe erytrocytów","36 testów"]
[6,"Polimeraza Taq 5U/µl zwalidowana dla wszystkich testów PCR SSP","2000 U"]
[7,"Zestaw PCR SSP do genotypowania antygenów HNA-1,3,4,5 granulocytów","12 testów"]
[8,"Zestaw PCR SSP do genotypowania antygenów HPA-1 a/b płytek krwi","96 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 25","index":24,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,11],[19,7,19,8],[15,0,15,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 25"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Olejek immersyjny do mikroskopii zgodny z normami ISO 8036 (DIN 58.884). Ne=1.518 (23°C). Olejek przeznaczony do preparatów bez szkiełka nakrywkowego oraz dla preparatów trwałych. Po zabarwieniu błękitem, eozyną, fuksyną, giemzą, fioletem krystalicznym, barwnikiem Leishmana, błękitem metylenowym, rodaminą pozostaje w pełni obojętny. Olejek estrowy, bez  zawartości chlorowców.\nCharakterystyka optyczna – n (37°C) - przy 546,1 nm (e): 1,5128; - przy 589,3 nm (D): 1,5098.\nRozproszenie Ve: 42,1","1000 ml"]
[2,"Olejek immersyjny do  fluorescencji, zoptymalizowane rozproszenie, zgodne z normami ISO 8036-1/2.  Ne=1.518 (23°C). Olejek odpowiedni do preparatów bez szkiełka nakrywkowego i preparatów trwałych.  Obojętny po zabarwieniu błękitem, eozyną, fuksyną, giemzą, fioletem krystalicznym, barwnikiem Leishmana, błękitem metylenowym, rodaminą. Olejek estrowy bez  zawartości chlorowców.\nCharakterystyka optyczna – n (37°C) - przy 546,1 nm (e): 1,5128; - przy 589,3 nm (D): 1,5098\nRozproszenie Ve: 45,8\nRównoważnik chininowo-siarczanowy \n- F (365nm/450nm): maks. 0,05\n  - F (405nm/485nm): maks. 1,0","500 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 26","index":25,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[15,7,15,8],[7,0,7,11],[13,0,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 26"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Paski wskaźnikowe Ph 1-10","600 sztuk"]
[2,"Paski wskaźnikowe Ph 4,5-10","200 sztuk"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 27","index":26,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[14,6,14,8],[7,0,7,11],[12,0,12,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 27"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"AFSC Hemo Control ","1 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 28","index":27,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,11],[17,0,17,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 28"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"SALSA MLPA P140 HBA probemix ","150 reakcji"]
[2,"SALSA MLPA P102 HBB probemix","50 reakcji"]
[3,"SALSA MLPA EK1 reagent kit FAM","300 reakcji"]
[4,"SALSA MLPA P401 Blood group mix 1 probemix ","34 reakcje"]
[5,"SALSA MLPA P402 Blood group mix 2 probemix ","34 reakcje"]
[6,"SALSA MLPA P403 Blood group mix 3 probemix\n","34 reakcje"]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 29","index":28,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[16,7,16,8],[7,0,7,11],[14,0,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 29"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"FITC-conjugated AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Human IgA+ IgG+IgM (H+L)\nstężenie 1,5 mg/ml","3 mg"]
[2,"FITC-conjugated AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Human IgM\nstężenie 1,5 mg/ml","2 mg"]
[3,"FITC-conjugated AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Human IgG (H+L) \nstężenie 1,5 mg/ml","2 mg"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 30","index":29,"n_rows":22,"n_cols":13,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,8,16,9],[7,0,7,11],[13,0,13,9],[4,0,4,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 30 - odczynniki według numerów katalogów wskazanego producenta lub równoważne"]
[null,"Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Beckman Coulter","IM0157","Cd11a (clone 25.3)","0,2 mg"]
[2,"Beckman Coulter","IM0190","CD11b (cloneBear1)","0,2 mg"]
[3,"Beckman Coulter","IM1567","CD18 (clone 7E4)","0,2 mg"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 31","index":30,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,11],[12,0,12,8],[14,7,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 31"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Podłoże RPMI 1640 zawierające Glutamax I, D-glukozę w stężeniu 2000 mg/L, czerwień fenolową, NaHCO3 w stężeniu 2000mg/l oznaczone symbolem IVD, max 500 ml w opakowaniu jednostkowym","50.000 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 32","index":31,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,11],[14,7,14,8],[14,0,14,3],[12,0,12,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 32"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Patomorfanol A 99,8%, preparat odwadniający do zastosowania w procesie wykonania preparatów histopatologicznych z materiału  tkankowego oraz barwienia preparatów histopatologicznych. Mieszanina alkoholu etylowego (>95%), acetonu (<4%), ketonu metylowo-etylowego (<1%), bitrexu (<0,01%) Pojemność opakowania nie więcej niż 10 litrów.","400 litrów "]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 33","index":32,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[14,7,14,8],[19,0,19,4],[7,0,7,11],[12,0,12,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 33"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Triton ( R ) X-100","250 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 34","index":33,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,0,21,4],[4,0,4,1],[7,0,7,11],[14,0,14,8],[16,7,16,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 34"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Gotowy do użycia zestaw diagnostyczny Congo Red do wykrywania amyloidu o wysokiej birefencyjności w świetle spolaryzowanym ","200 testów"]
[2,"Gotowy do użycia zestaw diagnostyczny Grocott acc. Callard  do wykrywania obecności grzybów w wycinkach tkankowych","100 testów"]
[3,"Gotowy do użycia zestaw diagnostyczny Acid Fast Bacteria Ziehl Neelsen do barwienia różnicującego bakterie kwasoodporne. Pozwala na barwienie kontrastujące w połączeniu z błękitem metylowym.","100 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 35","index":34,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,0,21,4],[4,0,4,1],[7,0,7,11],[14,0,14,8],[16,7,16,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 35"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Szybki zestaw diagnostyczny Gordon-Sweet do wykrywania siateczki śródplazmatycznej wybrawiający siateczkę i włókna nerwowe na kolor czarny, jądra komórkowe na kolor czerwony. Produkt gotowy do użycia.","800 testów"]
[2,"Szybki zestaw diagnostyczny Azan Trichrom do diagnostyki in vitro. Produkt gotowy do użycia.","100 testów"]
[3,"Szybki zestaw diagnostyczny Mucicarmine do diagnostyki in vitro. Produkt gotowy do użycia. ","100 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 36","index":35,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,4],[4,0,4,1],[7,0,7,11],[12,0,12,8],[14,7,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 36"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Lazur Giemzy, eozyna i błękit metylenowy - roztwór do mikroskopii, pojemność opakowania nie większa niż 1 litr","4 litry"]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 37","index":36,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,0,19,4],[4,0,4,1],[7,0,7,11],[12,0,12,8],[14,7,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 37"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Bibuła jakościowa, średnia prędkość filtracji, rozmiar 45 cm x 56 cm","500 sztuk"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 38","index":37,"n_rows":27,"n_cols":12,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,0,27,4],[4,0,4,1],[7,0,7,11],[18,0,18,8],[22,7,22,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 38"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Ksylen (mieszanina izomerów) czda, ASC, odcz.FP","300 litrów"]
[2,"Aceton czda-basic 99,5%","50 litrów"]
[3,"Kwas solny 35%-38% czda","6 litrów"]
[4,"Kwas octowy 99,5%-99,9% czda-basic","5 litrów"]
[5,"Sodu chlorek czda","4000g"]
[6,"Etylowy alkohol bezwodny 99,8% czda, odcz FP","60 litrów"]
[7,"Formaldehyd 36-38% czda basic ","20 litrów"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 39","index":38,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[15,6,15,8],[7,0,7,11],[13,0,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 39"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Przeciwciała anti-CD24 sprzężone z PE klasy IgG1 mysie skierowane do antygenów ludzkich (mouse anti-human) klon ALB9","100 testów"]
[2,"Przeciwciało monoklonalne mysie skierowane do antygenów CD16 ludzkich leukocytów klon 3G8","0,2 mg"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 40","index":39,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,11],[12,0,12,8],[14,6,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 40"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Przeciwciała anty-CD157 z PE klon eBioSY11B5 (mouse anti-human)","100 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 41","index":40,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,11],[12,0,12,8],[14,6,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 41"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/       Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Przeciwciała anty-RhD z FITC klon BRAD 3 do oceny ilościowej przecieku płodowo-matczynego (do diagnostyki in vitro)","200 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 42","index":41,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,11],[13,0,13,8],[4,0,4,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 42"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/       Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Zestaw do izolacji ludzkich komórek CD138+ (plazmocytów) z pełnej krwi, metodą immunomagnetyczną, bez użycia kolumn, kompatybilny z magnesem ( z pozycji nr 2) na 1 probówkę FACS o objętości 14 ml. Zestaw powinien zawierać:- przeciwciała do izolacji (3 x 1 ml); nanocząsteczki magnetyczne (3 x 1 ml); bufor do lizy erytrocytów (10 ml).","1 zestaw (kit)"]
[2,"Magnes do separacji komórek, na 1 probówkę polistyrenową FACS o objętości 14 ml, o wymiarach 17 mm x 100 mm","1 sztuka"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 43","index":42,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,11],[17,0,17,8],[4,0,4,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 43"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/       Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Ligaza DNA izolowana z E.coli infekowanej bakteriofagiem T4. Enzym katalizuje reakcję tworzenia wiązania fosfodiestrowego pomiędzy resztą fosforanową końca 5' i hydroksylową końca 3' sąsiadujących grup nukleotydów w konfiguracji lepkich i tępych końców. W zestawie 100U enzymu o stężeniu 1-3U/μl oraz bufor reakcyjny (10-krotnie stężony) zawierający 300mM Tris-HCl (pH 7.8 w 25°C), 100mM MgCl2, 100mM DTT i 10mM ATP. Opakowanie jednostkowe zawiera 500U","1000 U"]
[2,"Enzym restrykcyjny BclI. Opakowanie zawiera 1000U enzymu o stężeniu 10U/ul; w zestawie 1 ml 10x stężonego buforu (10mM Tris-HCl (pH 7.4), 50mM NaCl, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT) oraz 0.5 mg/ml BSA.","10.000U"]
[3,"Drabinka DNA składająca się z 11 fragmentów o wielkości od 100 pz do 1000 pz w odległościach 100 pz. Fragment 500bp wyraźnie zaznaczony.Skład  buforu: 10mM Tris-HCl (pH 7.4), 1mM EDTA. Opakowanie zaiwera 250ul o stężeniu 0.13μg/μl. ","250 ul"]
[4,"Ligaza DNA T4 izolowana z E.coli infekowanej bakteriofagiem T4. Enzym katalizuje reakcję tworzenia wiązania fosfodiestrowego pomiędzy resztą fosforanową końca 5' i hydroksylową końca 3' sąsiadujących grup nukleotydów w konfiguracji lepkich i tępych końców. Zestaw zawiera 500U ezymu w stężeniu 10–20U/μl oraz  bufor reakcyjny (10-krotnie stężony) o składzie: 300mM Tris-HCl (pH 7.8 w 25°C), 100mM MgCl2, 100mM DTT i 10mM ATP. Opakowanie jednostkowe zawiera 500U","500U"]
[5,"Bufor reakcyjny do ligazy T4 DNA 10-krotnie stężony zawierający 300mM Tris-HCl (pH 7.8 w 25°C), 100mM MgCl2, 100mM DTT i 10mM ATP. Opakowanie jednostkowe zawiera 1,5ml (3x500ul)","6 ml"]
[6,"Zestaw do reakcji typu Long PCR -umozliwiajcy skuteczną amplifikację długich fragmentów tj.do 40kb dla lambda DNA oraz do 30kb dla ludzkiego genomowego DNA. Zoptymalizowana mieszanina reakcyjna zawiera bufor reakcyjny, MgCl2, dNTPs oraz mieszaninę polimeraz typu hot-start. Zestaw umożliwia przeprowadzenie 100 reakcji amplifikacji w objętości 50µl. Opakowanie zawiera: mieszaninę reakcyjną (2x 1,25ml), wodę wolną od nukleaz (13ml), ludzkie genomowe DNA (30µl) oraz parę starterów kontrolnych dla reakcji Long PCR (50µl)","100 reakcji"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 44","index":43,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,11],[12,0,12,8],[4,0,4,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 44"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/       Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Odczynnik do izolacji limfocytów do oznaczania antygenów HLA metodą serologiczną z pełnej krwi, gęstość 1,077  + 0,001g/ml; max.250ml/op","3750 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 45","index":44,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,11],[15,0,15,8],[4,0,4,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 45 - Odczynniki do oznaczania antygenów HLA metodą serologiczną"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/       Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Płytki do oznaczania HLA kl. I metodą serologiczną, typu HLA ABC 144 (dwie płytki na jedno oznaczenie) - testy innego producenta niż testy zaoferowane w zad. 9 /do potwierdzania otrzymanych wyników, pojemność opakowania 3 oznaczenia","6 oznaczeń"]
[2,"Kontrola pozytywna do testu limfocytotoksycznego LCT","1 ml"]
[3,"Kontrola negatywna do testu limfocytotoksycznego LCT","0,5 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 46","index":45,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,6,16,8],[4,0,4,1],[7,0,7,11],[14,0,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 46"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/       Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"TaqMan Copy Number Assay","360 µl"]
[2,"TaqMan Copy Number Reference Assay, TERT Human","750 reakcji"]
[3,"TaqMan Genotyping Master Mix, Mini-Pack                  (1 mL)","40 reakcji"]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 47","index":46,"n_rows":18,"n_cols":13,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,11],[12,0,12,9],[14,8,14,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 47 - odczynniki według numerów katalogów wskazanego producenta lub równoważne"]
[null,"Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Sigma Aldrich","P2517-10 MG","L- α-phosphatidilinositol- ammonium salt,solution \nfrom bovine liver poj.opak.10mg/ml w chloroformie,≥98%(TLC)","10 mg"]
[2,"Sigma Aldrich","P3817-1VL","Phospholipid mixture for HPLC,from Glicyne max(soybean)\nSkład:L- α-Lysophosphatidylocholine from Glicyne max (soybean)0,3mg/ml; L- α-Phosphatydylocholine 1,5mg/ml, L- α-Phosphatidylinositol ammonium salt from glicyne max(soybean) 0,9mg/ml;  L- α-Phosphatidylethanolamine from Glicine max ( soybean)-1,2mg/ml, poj.opak. 1fiolka poj.2ml","2 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 48","index":47,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,11],[14,0,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 48"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/       Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"4 startery znakowane FAM na końcu 5' końcu o długości średnio 25 nt, skala syntezy 40 nmol","4 sztuki"]
[2,"Starter o długości 30 nt znakowany FAM na 5' końcu, skala syntezy 40 nmol","1 sztuka"]
[3,"Starter o długości 20 nt znakowany FAM na 5' końcu, skala syntezy 40 nmol","1 sztuka"]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 49","index":48,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,11],[12,0,12,8],[4,0,4,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 49"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/       Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"TaKaRa PCR Amplification Kit","100 reakcji"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 50","index":49,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,11],[12,0,12,8],[4,0,4,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 50"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/       Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Platinum Taq DNA Polymerase, GC - rich format, amplicon size up to 10 kb","300 reakcji"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 51","index":50,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[24,1,24,7],[25,1,25,7],[25,8,25,11],[24,8,24,11],[18,7,18,8],[14,0,14,8],[7,0,7,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 51"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/       Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Polimeraza Taq DNA, stężenie 5 u/ul, w komplecie: bufor 10 x do reakcji PCR,  bufor 10 x stężony z obciążnikiem do bezpośredniego nakładania na żel po reakcji PCR, roztwór jonów MgCl2 (25mM) oraz  bufor zwiększający specyficzność reakcji PCR (5 x stężony), nie zawierający związków toksycznych jak DMSO, do testów HLA o wysokiej rozdzielczości, pojemność opakowania jednostkowego w opakowaniu zbiorczym nie więcej niż 250 U ","25.000 U"]
["Razem"]
{"$rows_empty":8}
["Zadanie nr 51 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku                                               TAK / NIE*"]
[1,"Rekomendacje i referencje z przynajmniej  jednego ośrodka z krajów Unii Europejskiej wykorzystującego oferowaną polimerazę do badań HLA  "]
["* - odpowiednie wpisać wpisuje Wykonawca"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 52","index":51,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,11],[17,0,17,8],[21,7,21,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 52"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/       Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie przeciwciało Annexin A1 do badań IHC. Odczynnik gotowy do użycia, klon MRQ-3","14 ml"]
[2,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie przeciwciało TIA-1 do badań IHC. Odczynnik gotowy do użycia Klon EP243","7 ml"]
[3,"Substytut alkoholu, nietoksyczny do zastosowania w rutynowych procedurach histologicznych. Odczynnik gwarantujący idealne odwodnienie przyśpieszając i ułatwiający opracowanie badanego materiału. Odczynnik gotowy do użycia.","10.000 ml"]
[4,"Substytut ksylenu, nietoksyczny do zastosowania w rutynowych procedurach histologicznych. Odczynnik gwarantujący prześwietlenie tkanek gotowy do użycia.","10.000 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 53","index":52,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,11],[14,0,14,8],[18,7,18,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 53"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/       Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Zestaw enzymatyczny do oczyszczania produktów PCR przeznaczonych do sekwencjonowania zawierający egzonukleazę I E.coli i fosfatazę alkaliczną z krewetek","4 ml / 2000 reakcji"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 54","index":53,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,11],[15,0,15,8],[17,7,17,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 54"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/       Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Sonda molekularna 5p15, 9q34, 15q24 do diagnostyki szpiczaka plazmocytowego","10 testów"]
[2,"Sonda molekularna FGFR3/IGH do diagnostyki szpiczaka plazmocytowego","10 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 55","index":54,"n_rows":27,"n_cols":13,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,11],[18,0,18,9],[21,8,21,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 55 - standardy międzynarodowe według numerów katalogów wskazanego producenta lub równoważne"]
[null,"Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"National Institute for Biological Standards and Control ","nr kat. 03/152","anti-HPA-1a standard","1 fiolka "]
[2,"National Institute for Biological Standards and Control ","nr kat. 03/190","anti-HPA-3a standard","1 fiolka"]
[3,"National Institute for Biological Standards and Control ","nr kat. 99/666","anti-HPA-5b standard","1 fiolka"]
[4,"National Institute for Biological Standards and Control ","nr kat. 05/106","anti-HPA-1a standard (minimum potency)","1 fiolka"]
[5,"National Institute for Biological Standards and Control ","nr kat. 09/284","anty-HNA-1a","2 fiolki"]
[6,"National Institute for Biological Standards and Control ","nr 01/572","Anti-D Immunoglobulin WHO International Standard of Reference Reagent","1 fiolka"]
[7,"National Institute for Biological Standards and Control ","nr 99/728","Anti-D Immunoglobulin Control Working Standard ","1 opakowanie o pojemności 5 fiolek"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"…………………………………………"]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 56","index":55,"n_rows":22,"n_cols":13,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,11],[15,0,15,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11   /2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 56 - odczynniki według numerów katalogów wskazanego producenta lub równoważne"]
[null,"Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Nimagen","NP7-100","NanoPOP 7 do aparatów z serii 3130","5 ml"]
[2,"Nimagen","BDT3-50","BrightDyeTerminator Cycle  Sequencing kit","10 reakcji"]
[3,"Nimagen","BDX-100","Bufor BDX64","2x1,25 ml"]
[4,"Nimagen","NPB-100","Bufor Running 10X NanoPOP (z EDTA)","100 ml"]
[5,"Nimagen","SBUF-100","Bufor sekwencyjny 5X Bigdye®\nTerminator","1 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"…………………………………………"]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 57","index":56,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,11],[14,0,14,8],[16,7,16,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/11/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 57"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/       Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                  (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Zestaw do izolacji DNA metodą kolumienkową z krwi świeżej lub mrożonej z certyfikatem IVD (zawierający: Proteinazę K, bufory do przemywania złoża, do lizy materiału i elucji DNA: kolumienki ze złożem adsorpcyjnym wyposażone w indywidualne wieczko umocowane na zawieszce, pakowane pojedynczo, dodatkowe probówki do przemywania złoża bez wieczka). Objetość izolacji 200ul, objętość elucji 50-200ul, efektywność izolacji powyżej 25 ng/ul przy elucji100ul. Czas izolacji do 40min. Pojemność 250 izolacji/op. Dokładna instrukcja obslugi, 10 izolacji jako próbniki do przetestowania.","250 izolacji"]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]