{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":19,"sheets":["Zadanie1","Zadanie2","Zadanie3","Zadanie4","Zadanie5","Zadanie6","Zadanie7","Zadanie8","Zadanie9","Zadanie10","Zadanie11","Zadanie12","Zadanie13","Zadanie14","Zadanie15","Zadanie16","Zadanie17","Zadanie18","Zadanie19"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":3,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie1","index":0,"n_rows":64,"n_cols":15,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[63,11,63,14],[48,3,48,5],[49,3,49,5],[47,3,47,5],[62,11,62,14],[55,0,55,8],[39,3,39,4],[36,3,36,4],[35,3,35,4],[32,3,32,4],[33,3,33,4],[34,3,34,4],[40,3,40,4],[41,3,41,4],[37,3,37,4],[10,0,10,14],[28,3,28,4],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[42,3,42,4],[31,3,31,4],[38,3,38,4],[29,3,29,4],[30,3,30,4],[0,0,0,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[5,12,5,14],[7,0,8,14],[9,0,9,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/16/14"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"ZADANIE  1 "]
[]
["Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny, z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, z powleczeniem antybakteryjnym lub bez. Okres podtrzymywania tkankowego 28- 35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. "]
[]
["Zachowanie pierwotnej zdolności zbliżania tkanek :"]
["po 14 dniach - 75% pierwotnej wytrzymałości "]
["po 21 dniach - 50% pierwotnej wytrzymałości "]
["po 28 dniach - 25% pierwotnej wytrzymałości "]
["Z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na zgniatanie i stępianie "]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","jedn.     miary","ilość saszetek szt.","cena 1 szaszetki netto","wartość zamówienia netto","Stawka podatku od towarów i usług","cena 1 szaszetki brutto","Wartość podatku od towarów i usług","wartość zamówienia brutto","numer kat."]
[1,"4/0",70,22,"okrągła rozwarstwiająca","1/2 koła","sasz.",72]
[2,"3/0",70,26,"okrągła rozwarstwiająca","1/2 koła","sasz.",120]
[3,"3/0",70,31,"okrągła","1/2 koła","sasz.",72]
[4,"2/0",70,31,"okrągła rozwarstwiająca","1/2 koła","sasz.",540]
[5,"2/0",90,36,"okrągła rozwarstwiająca","1/2 koła","sasz.",36]
[6,0,70,31,"okrągła rozwarstwiająca","1/2 koła","sasz.",432]
[7,1,90,40,"okrągła wzmocniona","1/2 koła","sasz.",216]
[8,"4/0",70,17,"okrągła rozwarstwiająca","1/2 koła","sasz.",324]
[9,2,90,36,"okrągła z trzema krawędziami tnącymi","1/2 koła","sasz.",216]
[10,1,70,31,"okrągła z trzema krawędziami tnącymi, haczykowata","haczykowata","sasz.",36]
[11,"2/0",75,36,"okrągła haczykowata","haczykowata","sasz.",12]
[12,2,70,45,"okrągła, z zabezpieczeniem przed zakłuciem","1/2 koła","sasz.",468]
[13,"2/0","6x45","bez igły",null,null,"sasz.",540]
[14,"2/0","12x45","bez igły",null,null,"sasz.",720]
[15,"2/0",150,"bez igły",null,null,"sasz.",12]
[16,"2/0",250,"bez igły",null,null,"sasz.",60]
[17,0,"2x70","bez igły",null,null,"sasz.",240]
[18,0,"6x45","bez igły",null,null,"sasz.",72]
[19,0,"12x45","bez igły",null,null,"sasz.",240]
[20,0,250,"bez igły",null,null,"sasz.",12]
[21,1,150,"bez igły",null,null,"sasz.",12]
[22,2,150,"bez igły",null,null,"sasz.",12]
[23,"3/0","3x45","bez igły",null,null,"sasz.",360]
[24,"3/0","12x45","bez igły",null,null,"sasz.",180]
[25,"3/0","6x45","bez igły",null,null,"sasz.",216]
[26,"3/0",150,"bez igły",null,null,"sasz.",12]
[27,"4/0","3x45","bez igły",null,null,"sasz.",108]
[28,0,"70-75","35-36","okrągła, haczykowata","haczykowata","sasz.",144]
[29,"2/0",100,"30-31","okrągła, podwójna","1/2 koła","sasz.",12]
[30,"4/0","45 nić niebarwiona","15-16","odwrotnie tnąca z wysmukloną, dwuwklęsłą częścią penetrującą","komponowana krzywizna","sasz.",12]
[31,1,100,65,"okrągła, tępa","3/8 koła","sasz.",12]
[32,0,60,"pętla endoskopowa z aplikatorem",null,null,"sasz.",6]
[33,"4/0",150,"bez igły ",null,null,"sasz.",24]
[34,0,"3x45","bez igły",null,null,"sasz.",48]
[35,"2/0",70,"25-26","okrągła rozwarstwiająca o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym","1/2 koła","sasz.",72]
[36,"2/0",70,"35-36","okrągła rozwarstwiająca o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym","1/2 koła","sasz.",108]
[37,"3/0",70,"25-26","okrągła rozwarstwiająca o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym","1/2 koła","sasz.",36]
[38,"3/0","45 NIEBARWIONA",24,"odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsłao wysmuklonej, dwuwklęsłej części penetrującej","3/8 KOŁA","sasz.",36]
[39,"2/0",70,"30-31","okragła rozwarstwiająca o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym","1/2 koła","sasz.",72]
["Razem:"]
[]
["*Wymagane próbki - poz.4, 14, 30, 32 - po 1 saszetce."]
[]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]
[]
[{"$nulls":11}," ……………………………………………………."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie2","index":1,"n_rows":25,"n_cols":16,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,0,17,8],[22,12,22,15],[24,12,24,15],[44,3,44,4],[38,3,38,4],[39,3,39,4],[40,3,40,4],[41,3,41,4],[42,3,42,4],[34,3,34,4],[35,3,35,4],[43,3,43,4],[36,3,36,4],[37,3,37,4],[32,3,32,4],[33,3,33,4],[4,14,4,15],[0,0,0,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[4,4,4,6],[7,0,10,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/16/14"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"ZADANIE   2"]
[]
["Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny o krótkim okresie podtrzymywania tkankowego, z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego z trwałym powleczeniem. Okres podtrzymywania tkankowego 10-14 dni. Okres wchłaniania do 42 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności zbliżania tkanek po 5 dniach 50%, po 10- 14 dniach 0%. Z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na zgniatanie i stępianie "]
[]
[]
[]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","uwagi dot.  szwu","ilość saszetek szt.","cena 1 szaszetki netto","Wartość zamówienia netto","Stawka podatku od towarów i usług","cena 1 szaszetki brutto","Wartość podatku od towarów i usług","wartość zamówienia brutto","numer kat.","Nazwa handlowa"]
[1,"3/0",75,36,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","igła do szwu skórnego plastycznego o dwuwklęsłej części penetrującej, nić niebarwiona",12]
[2,"3/0",75,26,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","igła do szwu skórnego plastycznego o dwuwklęsłej części penetrującej, nić niebarwiona",12]
[3,"4/0",75,17,"okrągła","1/2 koła","nić niebarwiona",12]
[4,"2/0",75,36,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","igła do szwu skórnego plastycznego o dwuwklęsłej części penetrującej, nić niebarwiona",12]
["Razem:"]
[]
["*Wymagana próbka - poz.1 - 1 saszetka."]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]
[]
[{"$nulls":12}," ……………………………………………………."]
[{"$nulls":13},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":12},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie3","index":2,"n_rows":46,"n_cols":16,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[65,3,65,4],[58,3,58,4],[59,3,59,4],[60,3,60,4],[61,3,61,4],[62,3,62,4],[64,3,64,4],[63,3,63,4],[54,3,54,4],[9,0,9,15],[10,0,10,15],[4,4,4,5],[4,14,4,15],[6,0,7,15],[8,0,8,15],[12,0,12,15],[16,0,16,15],[14,0,14,15],[0,0,0,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[55,3,55,4],[11,0,11,15],[13,0,13,15],[38,0,38,8],[53,3,53,4],[15,0,15,15],[44,12,44,15],[45,12,45,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/16/14"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"ZADANIE  3"]
["Szew syntetyczny, jednowłóknowy, wchłanialny, z polidwuoksanonu z czynnikiem antybakteryjnym lub bez. Okres podtrzymywania tkankowego 90 dni. "]
[]
["Okres wchłaniania: 180 - 238 dni"]
["Zachowanie pierwotnej zdolności zbliżania tkanek:"]
["po 14 dniach-  75% - 80% pierwotnej wytrzymałośći (3/0 i większe)"]
["po 14 dniach-  60% pierwotnej wytrzymałośći (4/0 i mniejsze)"]
["po 28 dniach-  70% pierwotnej wytrzymałości (3/0 i większe)"]
["po 28 dniach-  40% - 50% pierwotnej wytrzymałości (4/0 i mniejsze)"]
["po 42 dniach-  50% - 60% pierwotnej wytrzymałości (3/0 i większe)"]
["po 42 dniach-  35% pierwotnej wytrzymałości (4/0 i mniejsze)"]
["Z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na zgniatanie i stępianie "]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","jedn. miary","ilość saszetek szt.","cena 1 szaszetki netto","wartość zamówienia netto","Stawka podatku od towarów i usług","cena 1 szaszetki brutto","Wartość podatku od towarów i usług","wartość zamówienia brutto","numer kat.","nazwa handlowa"]
[1,"3/0",90,"2x31","okrągła","1/2koła, podwójna","sasz.",36]
[2,1,"150, pętla",48,"okrągła z grotem zabezpieczającym przed zakłuciem","1/2koła","sasz.",24]
[3,"2/0",70,31,"okrągła","1/2koła","sasz.",72]
[4,"3/0",70,31,"okrągła","1/2koła","sasz.",72]
[5,"3/0",70,26,"okrągła","1/2koła","sasz.",72]
[6,"3/0",70,26,"okrągła, podwójna","1/2koła","sasz.",36]
[7,"4/0",70,26,"okrągła","1/2koła","sasz.",36]
[8,"4/0",70,31,"okrągła","1/2koła","sasz.",36]
[9,1,"150,pętla",40,"okrągła, wzmocniona","1/2koła","sasz.",72]
[10,0,70,26,"okrągła, wzmocniona","1/2koła","sasz.",72]
[11,1,240,40,"okrągła z trzema krawędziami tnącymi","1/2koła","sasz.",60]
[12,"4/0",90,"2x26","okragła rozwarstwiająca","1/2koła","sasz.",36]
[13,"2/0",70,"30-31","okrągła","1/2koła","sasz.",36]
[14,0,70,"30-31","okrągła rozwarstwiająca","1/2koła","sasz.",36]
[15,0,"150 pętla",40,"okrągła wzmocniona","1/2 koła","sasz.",24]
[16,0,"150 pętla",48,"okrągła z trzema krawędziami tnącymi ","1/2 koła","sasz.",24]
[17,1,"150 pętla",40,"okrągła z trzema krawędziami tnącymi ","1/2 koła","sasz.",24]
[18,1,"150 pętla",48,"okrągła wzmocniona","1/2 koła","sasz.",24]
[19,1,"150 pętla",48,"okrągła z trzema krawędziami tnącymi ","1/2 koła","sasz.",96]
["Razem:"]
[]
["*Wymagana próbka - poz.2, 9 - po 1 saszetce."]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]
[]
[{"$nulls":12}," ……………………………………………………."]
[{"$nulls":12},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":12},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie4","index":3,"n_rows":27,"n_cols":15,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,8,26,13],[4,4,4,5],[4,13,4,14],[0,0,0,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[25,8,25,13],[20,0,20,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/16/14"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"ZADANIE   4"]
[]
[null,"Szwy syntetyczne, wchłanialne, jednowłóknowe, antybakteryjne"]
[null,"Okres podtrzymywania",{"$nulls":5},"max do 28 dni"]
[null,"Zdolność podtrzymywania",null,null,"po 7 dniach",null,null,"min. 50%-60%pierwotnej wytrzymałości"]
[null,"Zdolność podtrzymywania",null,null,"po 14 dniach",null,null,"min. 20%-30% pierwotnej wytrzymałości"]
[null,"Okres całkowitej absorbcji",{"$nulls":5},"90 - 120 dni"]
[null,"Z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na zgniatanie i stępianie "]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","jedn miary","ilość saszetek szt.","cena 1 szaszetki netto","wartość zamówienia netto","Stawka podatku od towarów i usług","cena 1 szaszetki brutto","Wartość podatku od towarów i usług","wartość zamówienia brutto","numer     kat."]
[1,"3/0",70,26," okrągła rozwarstwiająca","1/2 koła","sasz.",72]
[2,"3/0",70,26,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",36]
[3,"2/0",70,"2x26"," okrągła rozwarstwiająca","1/2 KOŁA","sasz.",24]
[4,"3/0",70,26," okrągła rozwarstwiająca,o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym","1/2 KOŁA","sasz.",36]
[5,"3/0",70,"2x26"," okrągła rozwarstwiajaca","1/2 KOŁA","sasz.",24]
["Razem:"]
[]
["*Wymagane próbki - poz.1 - 1 saszetka."]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]
[{"$nulls":8},"        ……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie5","index":4,"n_rows":28,"n_cols":15,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,0,22,8],[25,9,25,13],[0,0,0,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[26,8,26,14],[28,9,28,14],[4,4,4,5],[4,13,4,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[27,9,27,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/16/14"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"ZADANIE  5"]
[]
["Szwy syntetyczne, poliamidowe, niewchłanialne, jednowłóknowe z igłą, o zmniejszonej hydrofilności, pakowane na mokro."]
["Z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na zgniatanie i stępianie "]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","jedn.   miary","ilość saszetek szt.","cena 1 szaszetki netto","wartość zamówienia netto","Stawka podatku od towarów i usług","cena 1 szaszetki brutto","Wartość podatku od towarów i usług","wartość zamówienia brutto","numer kat."]
[1,"3/0",45,26,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",1440]
[2,"3/0",75,26,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",120]
[3,"2/0",75,40,"konwencjonalnie tnąca","3/8 koła","sasz.",336]
[4,2,100,90,"konwencjonalnie tnąca","3/8 koła","sasz.",12]
[5,"2/0",45,40,"konwencjonalnie tnąca","3/8 koła","sasz.",72]
[6,"4/0",45,19,"konwencjonalnie tnąca,kosmetyczna o wysmuklonej, dwuwklęsłej części penetrującej","3/8 koła","sasz.",144]
[7,"4/0",45,11,"odwrotnie tnąca,kosmetyczna o wysmuklonej, dwuwklęsłej części penetrującej","3/8 koła","sasz.",24]
[8,1,45,"200,pętla","okrągło tnąca","1/2 koła","sasz.",12]
[9,"5/0",45,16,"konwencjonalnie tnąca,kosmetyczna o wysmuklonej, dwuwklęsłej części penetrującej","3/8 koła","sasz.",24]
[10,1,"2x50",90,"konwencjonalnie tnąca, 3/8 koła, w zestawie 2 szwy z dwiema winylowymi rurkami dł 40mm","3/8 koła","sasz.",24]
[11,0,100,40,"odwrotnie tnąca","1/2 koła","sasz.",48]
["Razem:"]
[]
["*Wymagane próbki - poz.7, 10  -po 1 saszetce."]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim.",{"$nulls":8},"        ……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie6","index":5,"n_rows":51,"n_cols":15,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[50,9,50,14],[5,13,5,14],[8,0,8,13],[9,0,9,13],[44,0,44,8],[0,0,0,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[49,9,49,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/16/14"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"ZADANIE  6"]
[]
["Szwy syntetyczne - polipropylen, niewchłanialne, jednowłóknowe z igłą, z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym"]
["odkształcaniem węzła"]
["Z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na zgniatanie i stępianie "]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","jedn. miary","ilość sasz.","cena 1 sasz. netto","wartość  netto","Stawka podatku od towarów i usług","cena 1 sasz. brutto","Wartość podatku od towarów i usług","wartość  brutto","numer katalogowy"]
[1,"6/0",60,"2 x 11","okrąga z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji,  średnica igły 254 mikronów, do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","3/8 koła","sasz.",24]
[2,"5/0",60,"2 x 11","okrąga z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji, 1/2 koła, średnica igły 356 mikronów, do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","1/2 koła","sasz.",24]
[3,"5/0",90,"2x16","okrąga z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji, 1/2 koła, do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","1/2 koła","sasz.",48]
[4,"2/0",75,31,"okrągła","1/2 koła","sasz.",60]
[5,"6/0",60,"2x9,3","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji, średnica igły 203 mikronów; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","3/8 koła","sasz.",12]
[6,"6/0",75,"2x13","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji, średnica igły 305 mikronów; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","3/8 koła","sasz.",48]
[7,"7/0",60,"2x11","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji, średnica igły 254 mikronów; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","3/8 koła","sasz.",12]
[8,"5/0",75,"2x13","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji, średnica igły 305 mikronów; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","3/8 koła","sasz.",120]
[9,"4/0",75,"2x13","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji, średnica igły 305 mikronów; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo,szew samouszczelniający się","1/2 koła","sasz.",60]
[10,"3/0",90,"2x16","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo,szew samouszczelniający się","1/2 koła","sasz.",36]
[11,"5/0",60,"2x13","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo,szew samouszczelniający się,średnica 254 mikronów, kąt 180 stopni","1/2 koła","sasz.",72]
[12,"5/0",90,"2x17","okrągła","1/2 koła","sasz.",48]
[13,"4/0",90,"2x16","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","1/2 koła","sasz.",60]
[14,"4/0",90,"2x20","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","1/2 koła","sasz.",24]
[15,"4/0",90,"2x26","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","1/2 koła","sasz.",48]
[16,"3/0",90,"2x22","okrągła z tnącym zakończeniem","1/2 koła","sasz.",108]
[17,"3/0",90,"2x26","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","1/2 koła","sasz.",24]
[18,"3/0",90,"2x31","okrągła","1/2 koła","sasz.",12]
[19,"2/0",90,"2x26","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","1/2 koła","sasz.",24]
[20,0,75,36,"okrągła, wzmocniona","1/2 koła","sasz.",108]
[21,"6/0",60,"2x9,3","okrągła","3/8 koła","sasz.",12]
[22,"6/0",75,"2x13","okrągła","1/2 koła","sasz.",36]
[23,"5/0",90,"2x17  widoczna w polu operacyjnym","okrągła","1/2 koła","sasz.",24]
[24,"5/0",75,"2x13","okrągła","1/2 koła","sasz.",120]
[25,"4/0",90,"2x17","okrągła","1/2 koła","sasz.",36]
[26,"4/0",75,"2x22","okrągła, zaopatrzona w nakładki 6x3x1,5cm","1/2 koła","sasz.",36]
[27,"4/0",90,"2x26","okrągła z tnącym zakończeniem","1/2 koła","sasz.",36]
[28,"3/0",90,"2x17","okrągła","1/2 koła","sasz.",24]
[29,"3/0",120,"2x26","okrągła","1/2 koła","sasz.",24]
[30,"2/0",90,"2x26","okrągła z tnącym zakończeniem","1/2 koła","sasz.",36]
[31,"2/0",120,"2x26","okrągła z tnącym zakończeniem","1/2 koła","sasz.",36]
[32,"2/0",100,40,"konwencjonalnie tnąca","3/8 koła","sasz.",24]
["Razem:"]
[]
["*Wymagane próbki - poz.1, 11 - po 1 saszetce."]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]
[{"$nulls":9},"        ……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie7","index":6,"n_rows":30,"n_cols":15,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,9,28,14],[29,9,29,14],[16,3,16,5],[0,0,0,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[4,13,4,14],[6,0,8,14],[17,3,17,5],[13,3,13,5],[14,3,14,5],[15,3,15,5],[23,5,23,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/16/14"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,"ZADANIE  7"]
[]
["Nić syntetyczna, poliestrowa, pleciona (splot 16 włóknowy z rdzeniem ), powlekana polibutylatem , niewchłanialna Z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na zgniatanie i stępianie "]
[]
[]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","jedn.    miary","ilość saszetek szt.","cena 1 szaszetki netto","wartość zamówienia netto","Stawka podatku od towarów i usług","cena 1 szaszetki brutto","Wartość podatku od towarów i usług","wartość zamówienia brutto","numer katalogowy"]
[1,"2/0",90,"2x36","okrągła z trzema krawędziami tnącymi","1/2 koła","sasz.",12]
[2,"2/0",90,"2x26","okrągła z trzema krawędziami tnącymi","1/2 koła","sasz.",24]
[3,"4/0","6x45","podwiązka",null,null,"sasz.",36]
[4,"3/0","6x45","podwiązka",null,null,"sasz.",36]
[5,"3/0","2x70","podwiązka",null,null,"sasz.",36]
[6,"2/0",250,"podwiązka",null,null,"sasz.",24]
[7,0,180,"podwiązka",null,null,"sasz.",12]
[8,1,"2x50",90,"konwencjonalnie tnąca,dwa szwy w sasz każdy zaopatrzony w rurkę winylową 40mm","3/8 koła","sasz.",12]
[9,0,90,"2x26","okrągła z trzema krawędziami tnącymi","1/2 koła","sasz.",36]
[10,"2/0",90,"2x26","okrągła","1/2 koła","sasz.",12]
[11,5,"4x75",55,"okrągła z trzema krawędziami tnącymi","1/2 koła","sasz.",12]
[12,"3/0",100,"2x26","okrągła","1/2 koła","sasz.",12]
[{"$nulls":5},"Razem:"]
[]
["*Wymagane próbki - poz.8 - 1 saszetka."]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]
[{"$nulls":9},"        ……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie8","index":7,"n_rows":25,"n_cols":16,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[12,1,12,4],[9,1,9,4],[10,1,10,4],[11,1,11,4],[4,14,4,15],[24,13,24,15],[16,1,16,4],[23,13,23,15],[14,1,14,4],[15,1,15,4],[13,1,13,4],[22,12,22,15],[17,0,17,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/16/14"]
[]
["…………………………………………………….."]
["                    [pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"ZADANIE   8"]
[]
[null,"Implanty powięziowe"]
[]
["Lp.","Przedmiot zamówienia",null,null,null,"rozmiar","jedn. miary","ilość sasz. szt.","cena 1 szaszetki netto","wartość zamówienia netto","Stawka podatku od towarów i usług","cena 1 szaszetki brutto","Wartość podatku od towarów i usług","wartość zamówienia brutto","numer katalogowy","Nazwa handlowa"]
[1,"Implant powięziowy do operacyjnego leczenia przepuklin o dwukierunkowej elastyczności,zbudowany z niewchłanialnych,bezbarwnych włókien polipropylenu, splecionych w systemie blokadowym. Wielkość oczek 1380x1100 mikrometrów. Grubość siatki ok.0,5mm. Waga siatki: 80-85g/m2",null,null,null,"30x30cm","sasz.",3]
[2,"Implant powięziowy do operacyjnego leczenia przepuklin o dwukierunkowej elastyczności,zbudowany z niewchłanialnych,bezbarwnych włókien polipropylenu, splecionych w systemie blokadowym. Wielkość oczek 1380x1100 mikrometrów. Grubość siatki ok.0,5mm. Waga siatki: 80-85g/m2",null,null,null,"15x15cm","sasz.",5]
[3,"Implant powięziowy kompozytowy (część wchłanialna stanowi 50% implantu). Komponent niewchłanialny - polipropylen jednowłóknowy, komponent wchłanialny - kopolimer glikolidu (90%) i L-laktydu (10%) o okresie podtrzymywania 28-35 dni, zdolność podtrzymywania po 14 dniach 75% pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach 50% pierwotnej wytrzymałości i czasie absorbcji 56-70 dni. ",null,null,null,"10x15cm","sasz.",12]
[4,"Implant powięziowy kompozytowy (część wchłanialna stanowi 50% implantu). Komponent niewchłanialny-polipropylen jednowłóknowy, komponent wchłanialny-kopolimer poliglekapron 25 jednowłóknowy o okresie podtrzymywania 21 dni, zdolności podtrzymywania po 7 dniach 60% pierwotnej wytrzymałości, po 14dniach 30% pierwotnej wytrzymałości i czasie absorpcji ok. 84 dni. .",null,null,null,"15x15cm","sasz.",15]
[5,"Implant powięziowy kompozytowy (część wchłanialna stanowi 50% implantu). Komponent niewchłanialny-polipropylen jednowłóknowy, komponent wchłanialny-kopolimer poliglekapron 25 jednowłóknowy o okresie podtrzymywania 21 dni, zdolności podtrzymywania po 7 dniach 60% pierwotnej wytrzymałości, po 14dniach 30% pierwotnej wytrzymałości i czasie absorpcji ok. 84 dni.",null,null,null,"10x15cm","sasz.",18]
[6,"Implant powięziowy kompozytowy (część wchłanialna stanowi 50% implantu). Komponent niewchłanialny-polipropylen jednowłóknowy, komponent wchłanialny-kopolimer poliglekapron 25 jednowłóknowy o okresie podtrzymywania 21 dni, zdolności podtrzymywania po 7 dniach 60% pierwotnej wytrzymałości, po 14dniach 30% pierwotnej wytrzymałości i czasie absorpcji ok. 84 dni.",null,null,null,"15x30cm","sasz.",5]
[7,"Siatka chirurgiczna separująca, kompozyt niewchłanialnej makroporowatej siatki polipropylenowej umieszczonej między dwiema warstwami wchłanialnego poliglekapronu-25 wraz z warstwą niebarwionego wchłanialnego polidwuoksanonu. Siatka z wchłanialnym markerem orientacyjnym wykonanym z wchłanialnego polidwuoksanonu. ",null,null,null,"15x15cm","sasz.",1]
["RAZEM:"]
[]
["*Wymagane próbki - poz.3, 4 - po 1 saszetce."]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]
[]
[{"$nulls":12},"        ……………………………………………………."]
[{"$nulls":13},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":13},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie9","index":8,"n_rows":29,"n_cols":15,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,1,17,4],[14,1,14,4],[29,8,29,14],[21,1,21,4],[23,13,23,14],[22,1,22,4],[23,0,23,7],[0,0,0,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[18,1,18,4],[16,1,16,4],[5,13,5,14],[10,1,10,4],[11,1,11,4],[12,1,12,4],[20,1,20,4],[27,10,27,13],[26,10,26,13],[15,1,15,4],[19,1,19,4],[13,1,13,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/16/14"]
[]
["…………………………………………………….."]
["                    [pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[null,"ZADANIE   9"]
[]
[null,"Specjalistyczne materiały hemostatyczne"]
[]
["Lp.","Przedmiot zamówienia",null,null,null,"jedn. miary","ilość sasz. szt.","cena 1 szaszetki netto","wartość zamówienia netto","Stawka podatku od towarów i usług","cena 1 szaszetki brutto","Wartość podatku od towarów i usług","wartość zamówienia brutto","numer kat.","Nazwa handlowa"]
[1,"Wchłanialny materiał hemostatyczny  z oksydowanej regenerowanej celulozy w formie luźno dzianej siatki o homogenicznym otwartym splocie. Czas wchłaniania 7-14 dni. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Możliwość repozycjonowania w środowisku mokrym. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE udokumentowane w instrukcji używania, rozmiar 10cm x 20cm  ",null,null,null,"sasz.",24]
[2,"Wchłanialny materiał hemostatyczny  z oksydowanej regenerowanej celulozy w formie luźno dzianej siatki o homogenicznym otwartym splocie. Czas wchłaniania 7-14 dni. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Możliwość repozycjonowania w środowisku mokrym. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE udokumentowane w instrukcji używania, rozmiar  5cm x 7,5cm  ",null,null,null,"sasz.",24]
[3,"Wchłanialny hemostatyk wykonany z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w postaci plastycznej gąbki o jednorodnej porowatosci. Czas upłynnienia 2-5 dni. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Możliwość cięcia materiału bez kruszenia i łamania, rozm.7cm x 5cm x 1cm ",null,null,null,"sasz.",20]
[4,"Wchłanialny materiał hemostatyczny  z oksydowanej regenerowanej celulozy w formie luźno dzianej siatki o homogenicznym otwartym splocie. Czas wchłaniania 7-14 dni. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Możliwość repozycjonowania w środowisku mokrym. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE udokumentowane w instrukcji używania , rozmiar 2,5 cm x 2,5 cm",null,null,null,"sasz.",48]
[5,"Wchłanialny materiał hemostatyczny  z oksydowanej regenerowanej celulozy w formie luźno dzianej siatki o homogenicznym otwartym splocie. Czas wchłaniania 7-14 dni. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Możliwość repozycjonowania w środowisku mokrym. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE udokumentowane w instrukcji używania , rozmiar 7,5 cm x 10 cm",null,null,null,"sasz.",48]
[6,"Wchłanialny materiał hemostatyczny w formie nieutkanej, mikrowłókienkowej struktury, z 7 łatwo oddzielającymi się warstwami  z oksydowanej regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7-14 dni. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Możliwość repozycjonowania w środowisku mokrym. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE udokumentowane w instrukcji używania, rozmiar 5,1 x 10,2cm",null,null,null,"sasz.",20]
[7,"Wchłanialny materiał hemostatyczny w formie nieutkanej, mikrowłókienkowej struktury, z 7 łatwo oddzielającymi się warstwami  z oksydowanej regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7-14 dni. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Możliwość repozycjonowania w środowisku mokrym. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE udokumentowane w instrukcji używania, rozmiar 2,5 x 5,1cm",null,null,null,"sasz.",40]
[8,"Wchłanialny materiał hemostatyczny w formie strukturalnej nieutkanej , nierozwarstwialnej włókniny hemostatycznej z oksydowanej regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7-14 dni. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Możliwość repozycjonowania w środowisku mokrym. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE udokumentowane w instrukcji używania, rozmiar  2,5 x 5,2cm",null,null,null,"sasz.",20]
[9,"Wchłanialny materiał hemostatyczny w formie strukturalnej nieutkanej , nierozwarstwialnej włókniny hemostatycznej z oksydowanej regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7-14 dni. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Możliwość repozycjonowania w środowisku mokrym. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE udokumentowane w instrukcji używania, rozmiar  5,2 x 10,2cm",null,null,null,"sasz.",20]
[10,"Sztabki do tamowania krwawień sączących się z powierzchni kostnych z niewchłanialnej mieszaniny palmitynianu izopropylu, wosku parafinowego oraz wosku pszczelego połączone w proporcjach 75%-15%-10%. Postać gramatury 2,5 g. ",null,null,null,"sasz.",12]
[11,"Wchłanialny hemostatyk wykonany z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w postaci plastycznej gąbki o jednorodnej porowatosci. Czas upłynnienia 2-5 dni. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Możliwość cięcia materiału bez kruszenia i łamaniarozm.8cm x 3cm w kształcie walca.",null,null,null,"sasz.",20]
[12,"Miejscowy, wchłanialny środek hemostatyczny, z oczyszczonej żelatyny wieprzowej, w formie płynnej matrycy, przeznaczony do tamowania krwawienia, wyposażony w sterylną strzykawkę, łacznik i dwie kaniule do aplikacji, posiadajacy możliwość łączenia z solą fizjologiczną lub z trombiną. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. ZESTAW ZAWIERAJĄCY LIOFILIZOWANY ROZTWÓR TROMBINY.",null,null,null,"sasz.",1]
["Razem:"]
[]
["*Wymagane próbki - poz. 2, 7, 8 - po 1 saszetce"]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim.",{"$nulls":9},"                ……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie10","index":9,"n_rows":24,"n_cols":17,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,12,21,15],[22,12,22,15],[23,12,23,15],[2,0,2,4],[3,0,3,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/16/14"]
[]
["…………………………………………………….."]
["                    [pieczęć firmowa]"]
[]
["ZADANIE  NR 10"]
[]
["Szwy z PTFE do protez naczyniowych"]
[]
["LP",null,"Nazwa handlowa","Grubość nici","Długość igły  (mm);     +/-10%","Krzywizna igły","Przekrój igły","Długość nici  (cm);     +/-10%","jedn.    miary","ilość saszetek szt.","cena 1 szaszetki netto","wartość zamówienia netto","Stawka podatku od towarów i usług","cena 1 szaszetki brutto","Wartość podatku od towarów i usług","wartość zamówienia brutto","Kod"]
[1,null,"Nici z PTFE","7/0",13,"3/8 koła","okrągła",76,"sasz.",12]
[2,null,"Nici z PTFE","6/0",13,"3/8 koła","okrągła",61,"sasz.",12]
[3,null,"Nici z PTFE","6/0",13,"3/8 koła","ostra",61,"sasz.",36]
[4,null,"Nici z PTFE","5/0",13,"3/8 koła","okrągła",76,"sasz.",24]
[5,null,"Nici z PTFE","5/0",13,"3/8 koła","ostra",76,"sasz.",36]
[6,null,"Nici z PTFE","4/0",17,"3/8 koła","okrągła",91,"sasz.",24]
[7,null,"Nici z PTFE","4/0",17,"3/8 koła","ostra",91,"sasz.",24]
[{"$nulls":10},"Razem:"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":12},"                ……………………………………………………."]
[{"$nulls":12},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":12},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie11","index":10,"n_rows":33,"n_cols":27,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,10,31,13],[32,10,32,13],[28,0,28,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[25,0,25,8],[30,10,30,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/16/14"]
[]
["…………………………………………………….."]
["                    [pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[null,"ZADANIE NR 11"]
[]
[null,"Szwy syntetyczne, poliamidowe, niewchłanialne, jednowłóknowe z igłą (poz 1-8)"]
[null,"Szew niewchłanialny, syntetyczny, monofilament polibutesterowy (poz 9-11)"]
[]
[null,"Igły:","o zwiększonej stabilności w imadle, zgodne z opisem"]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","jedn.   miary","ilość saszetek szt.","cena 1 szaszetki netto","wartość zamówienia netto","Stawka podatku od towarów i usług","cena 1 saszetki brutto","Wartość podatku od towarów i usług","wartość zamówienia brutto","numer katalogowy nazwa handlowa"]
[1,"3/0",45,24,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",72,{"$nulls":8},"EA",5.18,null,"8886174441",{"$error":"#VALUE!"},7.4,null,5.18,{"$error":"#N/A"},"   36.00000","DERMALON* 3-0 BLU 45CM C14 X36"]
[2,2,75,"2x77","odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",48,{"$nulls":8},"EA",13.15,null,"CN490",{"$error":"#VALUE!"},18.78,null,13.15,0,"   24.00000","MONOSOF* 2 BLK 75CM GS18 DA X24"]
[3,"3/0",75,24,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",36,{"$nulls":8},"EA",4.47,null,"8886179941",{"$error":"#VALUE!"},6.38,null,4.47,{"$error":"#N/A"},"   36.00000","DERMALON* 3-0 BLU 75CM C14 X36"]
[4,"3/0",90,"35 - 36","odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",180,{"$nulls":8},"EA",4.32,null,"SN693",{"$error":"#VALUE!"},6.17,null,4.32,{"$error":"#N/A"},"   36.00000","MONOSOF* 3-0 BLK 90CM C18 X36"]
[5,"4/0",45,19,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",36,{"$nulls":8},"EA",4.39,null,"8886175631",{"$error":"#VALUE!"},6.27,null,4.39,{"$error":"#N/A"},"   36.00000","DERMALON* 4-0 BLU 45CM C13 X36"]
[6,"4/0",45,12,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",36,{"$nulls":8},"EA",4.7,null,"8886174131",{"$error":"#VALUE!"},6.72,null,4.7,{"$error":"#N/A"},"   36.00000","DERMALON* 4-0 BLU 45CM C1 X36"]
[7,"5/0",45,16,"kosmetyczna konwencjonalnie tnąca","3/8 koła","sasz.",12,{"$nulls":8},"EA",6.32,null,"SN3965",{"$error":"#VALUE!"},9.03,null,6.32,{"$error":"#N/A"},"   12.00000","MONOSOF* 5-0 BLK 45CM PC11 X12"]
[8,"3/0",90,24,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",36,{"$nulls":8},"EA",6.92,null,"8886400241",{"$error":"#VALUE!"},7.69,null,6.92,0,"   36.00000","NOVAFIL* 3-0 BLU 90CM C14 X36"]
[9,"2/0",75,24,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",48,{"$nulls":8},"EA",5.46,null,"8886442153",{"$error":"#VALUE!"},6.07,null,5.46,{"$error":"#N/A"},"   12.00000","NOVAFIL* 2-0 BLU 75CM C14 X12"]
[10,"2/0",75,30,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",324,{"$nulls":8},"EA",5.85,null,"8886442451",{"$error":"#REF!"},6.5,null,5.85,0,"   36.00000","NOVAFIL* 2-0 BLU 75CM C16 X36"]
[11,0,75,39,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",72,{"$nulls":8},"EA",7.15,null,"8886442661",0,7.94,null,7.15,{"$error":"#N/A"},"   36.00000","NOVAFIL* 0 BLU 75CM C17 X36"]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"                ……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie12","index":11,"n_rows":32,"n_cols":27,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,11,31,14],[25,0,25,8],[27,1,27,3],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[29,11,29,14],[30,11,30,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/16/14"]
[]
["…………………………………………………….."]
["                    [pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"ZADANIE 12"]
[]
[null,"Szew wchłanialny, syntetyczny, monofilament złożony z glikolidu, dioxanonu i węglanu trimetylenu"]
[]
[null,"Okres podtrzymywania",{"$nulls":5},"28-35 dni"]
[null,"Zdolność podtrzymywania",null,null,"po 14 dniach",null,null,"75% pierwotnej wytrzymałości"]
[null,"Zdolność podtrzymywania",null,null,"po 21 dniach",null,null,"40% pierwotnej wytrzymałości (poz 1-10)"]
[null,"Okres całkowitej absorbcji",{"$nulls":5},"90 - 110 dni"]
[null,"Igły:","o zwiększonej stabilności w imadle, zgodnie z opisem"]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","jedn. miary","ilość saszetek szt.","cena 1 szaszetki netto","wartość zamówienia netto","Stawka podatku od towarów i usług","cena 1 saszetki brutto","Wartość podatku od towarów i usług","wartość zamówienia brutto","numer katalogowy nazwa handlowa"]
[1,"3/0",75,26," okrągła","1/2 koła","sasz.",144,{"$nulls":8},"EA",15.78,null,"GM122",{"$error":"#VALUE!"},18.56,null,15.78,0,"   36.00000","BIOSYN* 3-0 VIO 75CM V20 X36"]
[2,"3/0",75,30," okrągła","1/2 koła","sasz.",216,{"$nulls":8},"EA",15.05,null,"GM222",{"$error":"#VALUE!"},17.71,null,15.05,{"$error":"#N/A"},"   36.00000","BIOSYN* 3-0 VIO 75CM V30 X36"]
[3,"3/0",75,37," okrągła","1/2 koła","sasz.",108,{"$nulls":8},"EA",16.97,null,"GM226",{"$error":"#VALUE!"},19.96,null,16.97,{"$error":"#N/A"},"   36.00000","BIOSYN* 3-0 UND 75CM V26 X36"]
[4,"2/0","75 (barwiona)",37,"okrągła","5/8 koła","sasz.",108,{"$nulls":8},"EA",17.39,null,"UM245",{"$error":"#VALUE!"},20.46,null,17.39,{"$error":"#N/A"},"   36.00000","BIOSYN* 2-0 VIO 75CM GU45 X36"]
[5,"3/0","75 (barwiona)",22,"okrągła","1/2 koła","sasz.",144,{"$nulls":8},"EA",16.88,null,"GM324",{"$error":"#VALUE!"},19.86,null,16.88,0,"   36.00000","BIOSYN* 3-0 VIO 75CM CV25 X36"]
[6,"2/0","75 (barwiona)",30,"okrągła","1/2 koła","sasz.",36,{"$nulls":8},"EA",17.14,null,"GM223",{"$error":"#VALUE!"},20.16,null,17.14,0,"   36.00000","BIOSYN* 2-0 VIO 75CM V30 X36"]
[7,"2/0","75 (barwiona)",37,"okrągła","1/2 koła","sasz.",180,{"$nulls":8},"EA",16.86,null,"CM811",{"$error":"#REF!"},19.84,null,16.86,{"$error":"#N/A"},"   36.00000","BIOSYN* 2-0 VIO 75CM GS21 X36"]
[9,0,"90 (barwiona)",30,"okrągła","1/2 koła","sasz.",72,{"$nulls":8},"EA",18.2,null,"GM327",{"$error":"#VALUE!"},21.41,null,18.2,0,"   36.00000","BIOSYN* 0 VIO 90CM V30 X36"]
[10,0,"90 (barwiona)",40,"okrągła","1/2 koła","sasz.",36,{"$nulls":8},"EA",18.01,null,"CM914",{"$error":"#REF!"},21.19,null,18.01,{"$error":"#N/A"},"   36.00000","BIOSYN* 0 VIO 90CM GS24 X36"]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"                ……………………………………………………."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie13","index":12,"n_rows":19,"n_cols":31,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,4],[3,0,3,4],[16,7,16,10],[17,7,17,10],[13,0,13,4],[9,1,10,1],[11,1,12,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/16/14"]
[]
["…………………………………………………….."]
["                    [pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"ZADANIE 13"]
[]
["L.p","Rodzaj siatki","Rozmiar [cm]","Ilość sztuk","Cena netto","Wartość netto","Stawka podatku od towarów i usług","Cena brutto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto",{"$nulls":20},"Kod nazwa handlowa"]
[1,"Siatka częściowo wchłanialna z systemem samomocującym do zaopatrywania przepuklin pachwinowych. Dwuskładnikowa zbudowana z monofilamentu polipropylenowego 50% i polilaktydu 50%,o ciężarze jednostkowym 80g/m² (po wchłonięciu polilaktydu 40g/m²)","15x9",10]
[3,"Syntetyczna siatka do zaopatrywania przepuklin pachwinowych i pooperacyjnych z polipropylenu monofialmentowa, lekka o rozmiarach porów 1,5x1,7 mm, ciężar siatki 38g/m²"]
[2,null,"15x15",3]
[3,"Syntetyczna siatka z polipopylenu, dwustronna dootrzewnowa z wchłanialną warstwą hydrofilową zapobiegającą powstawaniu zrostów, Warstwa hydrofilowa złożona z kolagenu, glikolu polietylenowego, glicerolu. Polipropylen o gramaturze 73g/m², grubość od 0,7mm ","15x10",3]
[4,null,"20x15",1]
["Razem",{"$nulls":14},"EA",2894.61,null,"PPC1510",0,3405.42,null,2894.61,{"$error":"#N/A"},"    1.00000","PARIETENE COMP PP 15X10CM W THR X1"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"                ……………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":7},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie14","index":13,"n_rows":29,"n_cols":27,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,4],[3,0,3,4],[26,11,26,14],[27,11,27,14],[24,1,24,4],[25,8,28,10],[22,0,22,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/16/14"]
[]
["…………………………………………………….."]
["                    [pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[null,"ZADANIE 14"]
[]
[null,"Szew wchłanialny, syntetyczny, monofilament złożony z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu, laktydu"]
[null,"Okres podtrzymywania",{"$nulls":7},"10 dni"]
[null,"Zdolność podtrzymywania po 5 dniach",{"$nulls":7},"50-60% pierwotnej wytrzymałości"]
[null,"Zdolność podtrzymywania po 10 dniach",{"$nulls":7},"20-30% pierwotnej wytrzymałości"]
[null,"Okres całkowitej absorpcji",{"$nulls":7},"56 dni"]
[null,"Igły:","o zwiększonej stabilności w imadle, zgodnie z opisem"]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","jedn. miary","ilość saszetek szt.","cena 1 szaszetki netto","wartość zamówienia netto","Stawka podatku od towarów i usług","cena 1 saszetki brutto","Wartość podatku od towarów i usług","wartość zamówienia brutto","numer katalogowy nazwa handlowa"]
[1,"4/0","45 (bezbarwna)",19,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",48,{"$nulls":8},"EA",15.73,null,"SC690G",{"$error":"#VALUE!"},18.5,null,15.73,{"$error":"#N/A"},"   12.00000","CAPROSYN* 4-0 UND 45CM C13 X12"]
[2,"3/0","75 (barwiona)",22,"okrągła","1/2 koła","sasz.",72,{"$nulls":8},"EA",20.31,null,"UC213",{"$error":"#VALUE!"},23.89,null,20.31,0,"   36.00000","CAPROSYN* 3-0 VIO 75CM CV23 X36"]
[3,"2/0","75 (bezbarwna)",26,"okrągła","1/2 koła","sasz.",108,{"$nulls":8},"EA",17.88,null,"GC323",{"$error":"#VALUE!"},21.03,null,17.88,0,"   36.00000","CAPROSYN* 2-0 VIO 75CM V20 X36"]
[4,"3/0","75 (bezbarwna)",26,"okrągła","1/2 koła","sasz.",144,{"$nulls":8},"EA",18.36,null,"GC122",{"$error":"#VALUE!"},21.6,null,18.36,{"$error":"#N/A"},"   36.00000","CAPROSYN* 3-0 UND 75CM V20 X36"]
[5,"2/0","75 (bezbarwna)",37,"okrągła","1/2 koła","sasz.",72,{"$nulls":8},"EA",17.37,null,"CC811",{"$error":"#VALUE!"},20.43,null,17.37,{"$error":"#N/A"},"   36.00000","CAPROSYN* 2-0 UND 75CM GS21 X36"]
[6,"2/0","90 (barwiona)",48,"okrągła","1/2 koła","sasz.",72,{"$nulls":8},"EA",17.81,"cc872","CC872",{"$error":"#REF!"},20.95,null,17.81,{"$error":"#N/A"},"   36.00000","CAPROSYN* 2-0 UND 75CM GS25 X36"]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"                ……………………………………………………."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie15","index":14,"n_rows":18,"n_cols":15,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,4],[3,0,3,4],[15,11,15,14],[16,11,16,14],[12,0,12,8],[8,1,8,5],[9,1,9,5],[10,1,10,5],[11,1,11,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/16/14"]
[]
["…………………………………………………….."]
["                    [pieczęć firmowa]"]
[]
["ZADANIE 15"]
["Zestaw do uszczelniania"]
[]
["Lp.","Opis Przedmiotu zamóienia ",{"$nulls":4},"Jedn.","Ilość","Cena netto jednostki","Wartość netto ","Stawka podatku od towarów i usług","Cena brutto jednostki","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto ","Nazwa handlowa"]
[1,"Dwuwarstwowa gąbka kolagenowa z biologicznymi czynnikami krzepnięcia  (trombina,fibrynogen i ryboflawina) o wymiarze 9,5cmx4,8cmx0,5cm",{"$nulls":4},"sztuka",5]
[2,"Dwuwarstwowa gąbka kolagenowa z biologicznymi czynnikami krzepnięcia  (trombina,fibrynogen i ryboflawina) o wymiarze 4,8cmx4,8cmx0,5cm",{"$nulls":4},"sztuka",5]
[3,"Dwuwarstwowa gąbka kolagenowa z biologicznymi czynnikami krzepnięcia  (trombina,fibrynogen i ryboflawina) o wymiarze 2,5cmx3cmx0,5cm",{"$nulls":4},"sztuka",6]
["Razem: "]
[]
[]
[{"$nulls":11},"                ……………………………………………………."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"                 osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie16","index":15,"n_rows":24,"n_cols":15,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,1,12,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[21,11,21,14],[22,11,22,14],[13,0,13,8],[23,11,23,14],[15,9,19,14],[9,1,9,4],[10,1,10,4],[11,1,11,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/16/14"]
[]
["…………………………………………………….."]
["                    [pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"ZADANIE 16"]
[]
[null,"Hemostatyki i klej tkankowy"]
[]
["Lp.","Przedmiot zamówienia",null,null,null,"Nazwa handlowa","jedn. miary","ilość op","cena 1 op netto","wartość zamówienia netto","Stawka podatku od towarów i usług","Cena 1 op brutto","Wartość podatku od towarów i usług","wartość zamówienia brutto","numer kat."]
[1,"Polisacharydowy system hemostatyczny w postaci proszku, złożony z cząsteczek zmodyfikowanego polimeru uzyskanego z oczyszczonej skrobii roślinnej, stosowany do skutecznego hamowania krwawień. Gotowy do użycia. Opakowanie  /1g fiol + aplikator/ x 5szt",{"$nulls":4},"op",1]
[2,"Polisacharydowy system hemostatyczny w postaci proszku, złożony z cząsteczek zmodyfikowanego polimeru uzyskanego z oczyszczonej skrobii roślinnej, stosowany do skutecznego hamowania krwawień. Gotowy do użycia. Opakowanie  /3g fiol + aplikator/ x 5szt",{"$nulls":4},"op",1]
[3,"Sterylny, dwuskładnikowy klej chirurgiczny złożony z oczyszczonej albuminy bydlęcej i aldehydu glutarowego, zapewniający elastyczne uszczelnienie o dużej wytrzymałości mechanicznej i silnych właściwościach adhezyjnych z dozownikiem. Pełne wiązanie ok. 2min. Opakowanie 5ml + sterylny zestaw zaw. strzykawkę 5ml, aplikatory - 4szt  ",{"$nulls":4},"op",1]
["RAZEM:"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":11},"                ……………………………………………………."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"         osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie17","index":16,"n_rows":23,"n_cols":15,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,4],[3,0,3,4],[13,0,13,8],[20,11,20,14],[21,11,21,14],[22,11,22,14],[10,1,10,4],[11,1,11,4],[12,1,12,4],[14,9,16,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/16/14"]
[]
["…………………………………………………….."]
["                    [pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[null,"ZADANIE 17"]
[]
[null,"Zestaw szewny do narządów miaższowych"]
[]
["Lp.","Przedmiot zamówienia",null,null,null,"Nazwa handlowa","jedn. miary","ilość sasz","cena 1 sasz netto","wartość zamówienia netto","Stawka podatku od towarów i usług","cena 1 sasz. brutto","Wartość podatku od towarów i usług","wartość zamówienia brutto","Kod"]
[1,"Zestaw szewny do narządów miąższowych z taśmą wchłanialną 3mm dł. 60cm, igła tępa 65mm",{"$nulls":4},"sasz",12]
[2,"Zestaw szewny do narządów miąższowych z taśmą wchłanialną 3mm dł. 60cm, igła tępa 85mm",{"$nulls":4},"sasz",12]
["RAZEM:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"                ……………………………………………………."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie18","index":17,"n_rows":18,"n_cols":14,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,10,17,13],[12,0,12,8],[9,1,9,4],[10,1,10,4],[11,1,11,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[15,10,15,13],[16,10,16,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/16/14"]
[]
["…………………………………………………….."]
["                    [pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"ZADANIE  18"]
[]
[null,"Hemostatyczny opatrunek"]
[]
["Lp.","Przedmiot zamówienia",null,null,null,"Nazwa handlowa","jedn. miary","ilość op","cena 1 op netto","wartość zamówienia netto","Stawka podatku od towarów i usług","cena 1 op brutto","Wartość podatku od towarów i usług","wartość zamówienia brutto"]
[1,"Sterylny, wchłanialny, biozgodny, hemostatyczny opatrunek sieciowy, zapewniający efektywną, miejscową hemostazę w ciagu 1-2 minut, przeznaczony do tamowania krwawienia włośniczkowego, żylnego oraz mniejszych krwawień tętniczych 7,5 x 5cm",{"$nulls":4},"szt",220]
[2,"Sterylny, wchłanialny, biozgodny, hemostatyczny opatrunek sieciowy, zapewniający efektywną, miejscową hemostazę w ciagu 1-2 minut, przeznaczony do tamowania krwawienia włośniczkowego, żylnego oraz mniejszych krwawień tętniczych 12,5 x 5cm",{"$nulls":4},"szt",180]
["RAZEM:"]
[]
[]
[{"$nulls":10},"                ……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie19","index":18,"n_rows":23,"n_cols":31,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,4],[3,0,3,4],[20,6,20,9],[21,6,21,9],[22,6,22,9],[18,0,18,4],[11,1,13,1],[14,1,15,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/16/14"]
[]
["…………………………………………………….."]
["                    [pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[null,"ZADANIE 19"]
[]
[null,"Hemostatyki i kleje tkankowe"]
[]
["L.p","Opis przedmiotu zamówienia","Rozmiar   /      Zawartość","Ilość sztuk","Cena netto","Wartość netto","Stawka podatku od towarów i usług","Cena brutto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto",{"$nulls":20},"Nazwa handlowa kod"]
[1,"Hemostatyk uszczelniający - miękki, cienki, sprężysty i elastyczny opatrunek z kolagenu uzyskiwanego  z bydlęcej skóry właściwej, pokryty powłoką z glutaranu tetrasukcynoimidylu eteru pentaerytrytolowego glikolu polietylenowego, strona niekatywna oznaczona niebieskimi kwadratami z biokompatybilnego barwnika - błękitu brylantynowego.","2,7x2,7cm",5]
[2,null,"4,5x4,5cm",1]
[3,null,"4,5x9cm",1]
[4,"Zestaw do przygotowania dwuskładnikowego fibrynowego kleju do tkanek Składnik 1: Koncentrat białek klejących, liofilizowany (proszek Tisseel), do rozpuszczenia w roztworze aprotyniny. Składnik 2: Trombina 500j.m., liofilizowana do rozpuszczenia w roztworze chlorku wapnia. Zestaw.","2ml",1]
[5,null,"4ml",1]
[6,"Matryca Hemostatyczna składająca się z Gelatin Matrix (baza żelatynowa pochodzenia wołowego), zestawu z trombiną pochodzenia ludzkiego (2,500 j.m.) roztworu chlorku wapnia o 200 µmol CaCl2, dwóch końcówek do aplikacji i kilku akcesoriów do mieszania. Czas gotowości do użycia po zmieszaniu do 8 godz. Zestaw .","5ml",1]
[7,"Zestaw rozpylający Spray Set składający się z 1 głowicy rozpylającej i 1 przewodu łączącego o podwójnym świetle, zbudowanego linii ciśnieniowej z przezroczystym sterylnym filtrem oraz cieńszej linii czujnikowej z niebieskim filtrem, a także klamry, która jest przyłączana do tłoka systemu dwustrzykawkowego i służy do uruchomienia przepływu gazu.",null,20]
["Razem",{"$nulls":14},"EA",2894.61,null,"PPC1510",{"$error":"#REF!"},3405.42,null,2894.61,{"$error":"#N/A"},"    1.00000","PARIETENE COMP PP 15X10CM W THR X1"]
[]
[{"$nulls":6},"                ……………………………………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":6},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]