{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":13,"sheets":["zad1fartuchy chirurgiczne","zad1a","zad1b","zad1c","zad1d","zad2serwety,akcesoria","zad2a","zad2b","zad3Zestawy do zab chirurgicz","zad4Łączniki TSCD","zad5 drobny sprzęt","zad6serwety ochronne","zad6a"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad1fartuchy chirurgiczne","index":0,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,1,15,4],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[12,0,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 25 /2014"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 1"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                              Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Czepek chirurgiczny w formie pirackiej bandany, wiązany na karku, włóknina wiskozowa 25g/m2."," "," ","szt.",2000]
[2,"Czepek typu furażerka.Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia, w tylnej części ściągacz, wykonane z włókniny wiskozowej 25g/m2. "," "," ","szt.",500]
["RAZEM"]
[]
[]
[null,"Wymagane próbki - po 1 szt  z każdej pozycji"]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad1a","index":1,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,1,14,4],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[11,0,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 25 /2014"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 1a - Fartuchy chirurgiczne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                             Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 35g/m2 \nRękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100 % poliester. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi na rzep. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha.Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar  L, XL,XXL. \n"," "," ","szt.",1990]
["RAZEM"]
[]
[]
[null,"Wymagane próbki - po 1 szt  z każdej pozycji"]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad1b","index":2,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,1,14,4],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[11,0,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 25 /2014"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 1b - Fartuchy chirurgiczne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                             Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"  Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 35g/m2 \nRękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester. Rękaw o specjalnym kroju typu reglan w całości wzmocniony poprzez zastosowanie specjalnej oddychającej włókninie PP/PE o gramaturze min 44 g/m2. Przód fartucha wzmocniony przez trójwarstwowy laminat o budowie PP/PE/PP o gramaturze min. 63g/m2 o BI=6. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi na rzep. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Do każdego fartucha 2 sterylne serwetki do wycierania rąk o wymiarach 30x45 cm ±2 cm z dobrą warstwą chłonną. Rozmiar L, XL, XXL. "," "," ","szt.",3980]
["RAZEM"]
[]
[]
[null,"Wymagane próbki - po 1 szt  z każdej pozycji"]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad1c","index":3,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,1,14,4],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[11,0,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 25 /2014"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 1c - Komplet chirurgiczny"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                             Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie) z włókniny typu SMS z apreturą antystatyczną, gramatura 38 g/m2 . Spodnie - nogawki bez sciągaczy, wiązane w pasie  na trok; bluza z krótkimi rękawami i okrągłym, obszytym lamówką wycięciem pod szyją , z 3 kieszeniami. Włóknina z której wykonany jest komplet musi spełniać wymogi Normy EN 13795. Rozmiary: S,M,L,XL,XXL. Kolory: niebieski, zielony."," "," ","szt.",6500]
["RAZEM"]
[]
[]
[null,"Wymagane próbki - po 1 szt  z każdej pozycji"]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad1d","index":4,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,1,14,4],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[11,0,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 25 /2014"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 1d - Okulary ochronne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                             Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Okulary ochronne. Wykonane z przeźroczystego poliwęglanu; wielokrotnego użytku, chroniące personel medyczny przd ekspozycją na krew i inne zakaźne płyny; wyposażone w zauszniki z wielostopniową regulacją kąta pochylenia szybki oraz regulacją długości; z powłoką chroniącą przed zaparowaniem"," "," ","szt.",25]
["RAZEM"]
[]
[]
[null,"Wymagane próbki - po 1 szt  z każdej pozycji"]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad2serwety,akcesoria","index":5,"n_rows":29,"n_cols":11,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,1,26,4],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[22,0,22,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 25 /2014"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 2 - Serwety, akcesoria"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                             Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Jałowa serweta samoprzylepna z regulowaną wielkością otworu 75 x 90 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>150 cm H2O.  "," "," ","szt.",400]
[2,"Jałowa serweta nieprzylepna 50 x 50 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>150 cm H2O. "," "," ","szt.",3000]
[3,"Jałowa serweta samoprzylepna 90 x 100 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>150 cm H2O. "," "," ","szt.",800]
[4,"Jałowa serweta samoprzylepna 75 x 90 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>150 cm H2O.  "," "," ","szt",800]
[5,"Jałowa serweta samoprzylepna 150  x 175 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>150 cm H2O. "," "," ","szt.",200]
[6,"Jałowa serweta nieprzylepna 75  x 90 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>150 cm H2O. "," "," ","szt.",1000]
[7,"Osłona na kończynę wykonana z trójwarstwowego materiału gdzie warstwę wewnętrzną (kontakt ze skórą pacjenta) stanowi miękka włóknina. Warstwa środkowa zabezpiecza przed przenikaniem płynów i mikroorganizmów. Waga podstawowa materiału min 75 g/m2. Produkt powinien spełniać wymogi normy EN 13795 1,2,3. Wymiar 75 x 120cm, pakowane a'1 szt.  "," "," ","szt.",60]
[8,"Uchwyty typu rzep 2 x 23 cm. "," "," ","szt.",600]
[9,"  Osłona jałowa z folii przezroczystej na przewody używane przy zabiegach wideochirurgicznych Dł. min.250-300cm, szer. min. 13 -15 cm, z  taśmą samoprzylepną, zapewniająca zachowanie jałowości końcówek roboczych, sposób złożenia umożliwiający aseptyczną aplikację, pakowana a 1 szt. Grubość folii min. 50µm. "," "," ","szt.",300]
[10,"Kieszeń samoprzylepna, jałowa 2 sekcje, 43 x 38 cm",null,null,"szt.",600]
[11,"Taśma włókninowa, jałowa, samoprzylepna 10 x 50 cm",null,null,"szt.",500]
[12,"  Pokrowce na podłokietniki 25 x 80cm, /1 op. = 2 szt. saszetek/ "," "," ","op.",4000]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[null,"Wymagane próbki - po 1 szt  z każdej pozycji",{"$nulls":7},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad2a","index":6,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,1,15,4],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[11,0,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 25 /2014"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 2a - Serwety, akcesoria"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                             Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Worek jałowy do zbiórki płynów z sitem i zaworem, samoprzylepny,  50 x 70 cm",null,null,"szt.",200]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[null,"Wymagane próbki - po 1 szt  z każdej pozycji",{"$nulls":7},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad2b","index":7,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,1,15,4],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[11,0,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 25 /2014"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 2b - Serwety, akcesoria"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                             Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Obłożenie jałowe stolika Mayo w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny (absorpcyjność 780%) o wymiarach 80x145cm  Waga podstawowa całości obłożenia min 92g/m2. Waga podstawowa folii PE min 56g/m2. Folia piaskowana – ułatwienie nakładania worka. Obłożenie złożone teleskopowo. "," "," ","szt.",500]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[null,"Wymagane próbki - po 1 szt  z każdej pozycji",{"$nulls":7},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad3Zestawy do zab chirurgicz","index":8,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,1,22,4],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[19,0,19,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IH iT/P/ 25 /2014"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 3 - Zestawy do zabiegów chirurgicznych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                           Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Sterylny uniwersalny zestaw \"czteroserwetowy\" wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy > 150 cm h2O w obszarze mniej krytycznym i 200 cm h2O w strefie wzmocnionej. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Odporność na rozerwanie >290kPa (zgodnie z EN 13938-1).Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci  naklejki  do umieszczenia na karcie pacjenta. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, 1 obłożenie stolika Mayo 80 x 145 cm, 1 serweta samoprzylepna wzmocniona 170 x 300 cm, 1 serweta samoprzylepna wzmocniona 200 x 175 cm, 2 serwety samoprzylepne wzmocnione 90 x 100 cm, 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm, 4 ręczniki."," "," ","szt.",450]
[2,"Jałowy zestaw serwet do chirurgii biodra z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy > 150 cm h2O w obszarze mniej krytycznym i 200 cm h2O w strefie wzmocnionej. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Odporność na rozerwanie >290kPa (zgodnie z EN 13938-1).Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci  naklejki  do umieszczenia na karcie pacjenta. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, 1 obłożenie stolika Mayo 80 x 145 cm, 1 serweta samoprzylepna 170 x 300 cm, 1 serweta samoprzylepna wzmocniona z wycięciem U 260 x 200 cm, 1 serweta nieprzylepna 150 x 150 cm, 1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm, 1 osłona na kończynę 35 x 120 cm, 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm, 4 ręczniki."," "," ","szt.",250]
[3,"Jałowy  zestaw serwet do laparoskopii z przezroczystą torbą na narzędzia chirurgiczne, wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy > 150 cm h2O w obszarze mniej krytycznym i 200 cm h2O w strefie wzmocnionej. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Odporność na rozerwanie >290kPa (zgodnie z EN 13938-1).Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci  naklejki  do umieszczenia na karcie pacjenta. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190, 1 obłożenie stolika Mayo 80 x 145 cm, 1 serweta do zabiegów laparoskopowych, wzmocniona, z samoprzylepnym oknem 28 x 32 cm i torbami na narzędzia chirurgiczne 310 x 250 cm, 2 ręczniki."," "," ","szt.",140]
[4,"Sterylny  zestaw brzuszno-kroczowy, wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy > 150 cm h2O w obszarze mniej krytycznym i 200 cm h2O w strefie wzmocnionej. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Odporność na rozerwanie >290kPa (zgodnie z EN 13938-1).Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci  naklejki  do umieszczenia na karcie pacjenta. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, 1 obłożenie stolika Mayo 80 x 145 cm, 1 serweta brzuszno-kroczowa, wzmocniona, okna 19 x 29 cm (w kształcie nerki) i 9 x 12 cm(owalne), wyposażona w trzy uchwyty typu rzep, 2 ręczniki."," "," ","szt.",50]
[5,"Sterylny   zestaw do chirurgii otolaryngologicznej wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny   ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy > 150 cm h2O w obszarze mniej krytycznym i 200 cm h2O w strefie wzmocnionej. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Odporność na rozerwanie >290kPa (zgodnie z EN 13938-1).Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci  naklejki  do umieszczenia na karcie pacjenta. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, 1 obłożenie stolika Mayo 80 x 145 cm, 1 serweta wzmocniona z wycięciem U 150 x 240 cm, 1 serweta samoprzylepna wzmocniona 200 x 240 cm, 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm, 2 ręczniki."," "," ","szt.",200]
[6,"Sterylny zestaw do angiografii udowej, wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy > 150 cm h2O w obszarze mniej krytycznym i 200 cm h2O w strefie wzmocnionej. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Odporność na rozerwanie >290kPa (zgodnie z EN 13938-1).Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci  naklejki  do umieszczenia na karcie pacjenta. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, 1 wzmocniona serweta angiograficzna z 2 otworami samoprzylepnymi i obustronnymi brzegami z transparentnej folii, 2 ręczniki."," "," ","szt.",800]
[7,"Sterylny zestaw serwet do cięcia cesarskiego wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min. 54g/m2.  Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>150 cm H2O. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, 1 obłożenie stolika Mayo 80 x 145 cm, 1 serweta chłonna 90x 100 cm, 1 serweta do cięcia cesarskiego 315 x 250 cm z torbą na płyny, okno 19 x 28 cm, 1 taśma samoprzylepna, 2 ręczniki celulozowe."," ",null,"szt.",200]
[8,"Sterylny uniwersalny zestaw \"czteroserwetowy\" wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min. 54g/m2.  Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>150 cm H2O. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 100 x 150 cm, 1 serweta samoprzylepna (głowa) 170 x 175 cm, 1 serweta samoprzylepna (nogi) 170 x 175 cm, 2 serwety samoprzylepne 75 x 90 cm."," "," ","szt.",300]
["RAZEM"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[null,"Wymagane próbki - po 1 szt  z każdej pozycji",{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka "]
[null,"Karta danych technicznych na włókninę do pozycji od 1 do 7.",{"$nulls":7},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad4Łączniki TSCD","index":9,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,7],[15,1,15,4],[18,8,18,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,6],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/25 /2014"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 4 -  łączniki TSCD"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                             Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Łączniki (nożyki) do sterylnego łączenia drenów kompatybilne ze zgrzewarką TSCD firmy Terumo",null,null,"szt.",3920]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad5 drobny sprzęt","index":10,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,8,26,10],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[6,0,6,10],[22,0,22,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 25 /2014"]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 5 - Drobny sprzęt"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                             Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Fartuch przedni foliowy zakładany na szyję z wiązaniem z tyłu pleców, rozm. uniwersalny, wykonany z polietylenu, pak. po 100 szt.",null,null,"szt",1000]
[2,"Worek na wymiociny z podziałką od 100 do 1500 ml, wyposażony w zastawkę antyrefluksową ",null,null,"szt",300]
[3,"Jednorazowa nakładka na sedes,              op. = 50 szt.",null,null,"op.",400]
[4,"Jednorazowy pokrowiec higieniczny, laminowany, nieprzemakalny, perforowany, w rolce; szer. 50 cm, dł. 50 mb",null,null,"rolka",100]
[5,"Jednorazowy pokrowiec higieniczny,celulozowy, perforowany, w rolce; szer. 50 cm, dł. 50 mb",null,null,"rolka",400]
[6,"Zestaw 14 szyn Kramera",null,null,"szt",1]
[7,"Torba transportowa do kompletu szyn Kramera (poz.6)",null,null,"szt",1]
[8,"Kołnierz ortopedyczny jednoczęściowy, wielokrotnego użytku, regulowany, 3 stop. regulacji podparcia potylicy, regulacja podparcia żuchwy,przenikliwy dla promieni rtg, możliwość dezynfekcji i badania tętna",null,null,"szt",1]
[9,"Deska ortopedyczna, nieskładana, ze stabilizacją głowy i kompletem 3 pasów",null,null,"szt",1]
[10,"Sterylne ostrze ze stali węglowej do przecinania szwów; nazwa producenta i numer ostrza wygrawerowane na pojedynczym ostrzu",null,null,"szt",1400]
[11,"Ostrza do strzygarki z ruchomą głowicą ",null,null,"szt",800]
[12,"Ciśnieniomierz elektroniczny - automatyczny; pomiar na ramieniu za pomocą jednego przycisku; funkcja rozpoznawania arytmii serca; duży wyświetlacz cyfrowy; technologia Fuzzy Logic; zakres pomiarowy 20-280 mmHg; funkcja daty i godziny; wskaźnik poziomu ciśnienia wg WHO; dokładność +/-3 mmHg; ilość pamięci 60 ostatnich wyników; zasilanie 4 baterie \"AA\" 1,5V lub z zasilacza; oszczędność baterii aparat automatycznie wyłącza się po 1 minucie ",null,null,"szt",5]
[13,"Golarka medyczna typu BIC op. = 12 szt.",null,null,"op.",15]
["RAZEM"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad6serwety ochronne","index":11,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,7],[18,8,18,10],[19,8,19,10],[2,0,2,2],[5,1,5,8],[7,0,7,4],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/P/ 25 /2014 "]
[]
["………………………………………………………….."]
[null,"[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"                               Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
["Zadanie nr 6 - Serwety ochronne"]
["Załacznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                             Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","jedn.   miary","ilość","cena jedn. netto","VAT %","Wartość netto                                                                                                                                                                                                           (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartośc brutto                                                                                                                                                                                                        (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Serweta ochronna na stól operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa powierzchnia pikowana, samowygładzająca się, wykonana z włókniny polipropylenowej, absorpcyjna warstwa środkowa, wysokochłonna zamknięta w powłoce celulozowej, chłonność min. 35ml/100cm2, w rozmiarze min. 100 x 229cm ±5cm, rdzeń chłonny nie większy niż 51 x 206cm ±5cm, warstwa spodnia pełnobarierowa wykonana z 3-warstwowej folii polietylenowej",null,null,"szt.",700]
[2,"Serweta ochronna na stól operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa powierzchnia pikowana, samowygładzająca się, wykonana z włókniny polipropylenowej, absorpcyjna warstwa środkowa, wysokochłonna zamknięta w powłoce celulozowej, chłonność min. 35ml/100cm2, w rozmiarze min. 100 x 150cm ±5cm, rdzeń chłonny nie większy niż 51 x 130cm ±5cm, warstwa spodnia pełnobarierowa wykonana z 3-warstwowej folii polietylenowej",null,null,"szt.",600]
["Wartość ogółem:"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"…………………………………………………"]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad6a","index":12,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,7],[17,8,17,10],[18,8,18,10],[2,0,2,2],[5,1,5,8],[7,0,7,4],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/P/ 25 /2014 "]
[]
["………………………………………………………….."]
[null,"[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"                               Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
["Zadanie nr 6a - Serwety ochronne"]
["Załacznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                             Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","jedn.   miary","ilość","cena jedn. netto","VAT %","Wartość netto                                                                                                                                                                                                           (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartośc brutto                                                                                                                                                                                                        (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Zestaw ochronny na stól operacyjny:                                                                                                                                                                                   - serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa powierzchnia pikowana, samowygładzająca się, wykonana z włókniny polipropylenowej, absorpcyjna warstwa środkowa, wysokochłonna zamknięta w powłoce celulozowej, chłonność min. 35ml/100cm2, w rozmiarze min. 100 x 229cm ±5cm, rdzeń chłonny nie większy niż 51 x 206cm ±5cm, warstwa spodnia pełnobarierowa wykonana z 3-warstwowej folii polietylenowej,                                                                                                                                                                                                      - serweta do repozycjonowania pacjenta w rozmiarze min. 100 x 150cm                                                                                                                         Całość pakowana w torbę foliową.",null,null,"szt.",700]
["Wartość ogółem:"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"…………………………………………………"]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]