Zadanie nr 22

1. Termin realizacji:: 30 dni od daty zawarcia umowy pkt. 3

2. Termin realizacji do 30 listopada 2014 r.; pkt. 1,2

3. Termin realizacji: do 31 stycznia 2015 r.: pkt. 4

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu /numer seryjny | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zestaw do wideoendoskopii gastrofiberoskop 7620816 7535425 7513594 7601387 7501611 7612592 25681 | 2 Procesory 2 Źródła światła 2monitory PompaOFP | Olympus | 2005 2006 | po 2 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
| 2 | myjnia automatyczna 6521 | ETD 2 plus | Olympus | 1999 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
| 3 | myjnia automatyczna 10131174 | ETD 3 PAA | Olympus | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
| 4 | aparat elektrochirurgiczny do zastosowań endoskopowych 11266P230004 | ESG-100 | Olympus | 2012 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |

…………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 22 a

1. Termin realizacji:: 30 dni od daty zawarcia umowy pkt. 4

2. Termin realizacji: do 31 października 2014 r.: pkt. 1

3. Termin realizacji do 30 listopada 2014 r.; pkt. 3, 5,

4. Termin realizacji: do 31 marca 2015 r.: pkt. 2,6,

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu /numer seryjny | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | fiberolaryngoskop W500081 | LF-TP | Olympus | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | wideokolonoskop HDTV 2002638 | CF-H180AL | Olympus | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | wideogastrofiberoskop 2600652 | GIF-H180 | Olympus | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | wideogastroskop HDTV 2000549 | GIF-H180J | Olympus | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | wideobronchoskop 2600233 | BF1 T-180 | Olympus | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | wideogastroskop 2200374 | GIF- 2T160 | Olympus | 2002 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy