Załącznik nr 1

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 42/2014

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1- 18

Zadanie nr 1

Termin realizacji:  30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | komora laminarna | HSKS 12 | Thermo Electron Corporation | 2006 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych |
|  | komora laminarna | HS12 | Thermo Electron Corporation | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych |
|  | komora laminarna | HS12 | Thermo Electron Corporation | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Leczenia Dziennego |
| 4. | komora laminarna | HS12 | Thermo Electron Corporation | 2006 | 2 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 2

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy

pkt. 1,3,4,5; do 28.02.2015 r. pkt. 2

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zgrzewarka | GS-43 | Semigat | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Sterylizacja Chocimska 5 |
|  | zgrzewarka | RS120 | Sterigat | 2012 | 1 | 1 |  | 23 |  | Sterylizacja Chocimska 5 |
|  | zgrzewarka | RS120 | Semigat | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | zgrzewarka | GS-43 | Semigat | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | zgrzewarka | GS330 | Semigat | 1998 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Transplantacji i Komórek Krwiotwórczych |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 3

Termin realizacji: do 15.01.2015 r.

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | lampa operacyjna dwuczaszowa z kamerą HD | ILED 5K/3K+TruVidia HD 7500 | Trumpf | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Angiografii |
| 2. | lampa operacyjna | TruVidia | Trumpf | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Angiografii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 4

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | lampy operacyjne | BERTCHOLD D650plus/D500 | BERTCHOLD | 2006 | 5 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny szt. 3 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii szt. 1 Pracownia Endoskopowa |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 5

Termin realizacji: do 31.01.2015 r.

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wstrzykiwacz kontrastu-strzykawka automatyczna dwugłowicowa | Optivanatge DH (nr kat.V8401) | Covidien | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Tomografii Komputerowej |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 6

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | urządzenie do oczyszczania powietrza IQAir | Allergen 100 | INCEN AG Szwajcaria | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 7

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stacja uzdatniania wody | Labconco WaterPro | Labconco Corporation | 1993 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 8

Termin realizacji: do 30.11.2014 r. pkt. 1,2; do 30.04.2015 r. pkt. 3

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stacja uzdatniania wody | ESS 18 CE | ESS | 2001 | 1 | 1 |  | 23 |  | Centralna Sterylizatornia Chocimska 5 |
|  | stacja uzdatniania wody | E 13 SEL | ESS | 2002 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | stacja uzdatniania wody | RO |  | 2012 | 1 | 1 |  | 23 |  | Centralna Sterylizatornia Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 9

Termin realizacji: przez okres 12 miesięcy na żądanie użytkownika

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do oczyszczania wody | Caro-2 | handmade | 1997 | 1 | 8 |  | 23 |  | Centralna Sterylizatornia Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 10

Termin realizacji: do 28.02.2015 r.

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | unit stomatologiczny | Diplomat ecoConsul DEC 170 | Chirana Dental s.r.w. Słowacja | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Gabinet Stomatologiczny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 11

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy

- Wykonanie planowych przeglądów technicznych /  jeden roczny podstawowy/, 1 raz w roku  zgodnie z  wymogami producenta aparatu

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych

.- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sterylizator | SP-65W | WAMED SSP | 1998 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Transplantacji i Komórek Krwiotwórczych |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 12

Termin realizacji: przez okres 12 miesięcy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | autoklaw | ASVE | SMS | 1996 | 1 | 12 |  | 23 |  | Pracownia Mikrobiologii ul. Chocimska 5 |
| 2. | sterylizator | AS6612 WPA | SMS | 2012 | 1 | 12 |  | 23 |  | Centralna Sterylizacja ul. Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 13

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | fotel do dializ | FK-01.0 | FAMED | 2005 | 7 | 1 |  | 23 |  | Oddział Leczenia Dziennego |
|  | fotel do dializ | FK-01.0 | FAMED | 2005 | 5 | 1 |  | 23 |  | Oddział Leczenia Dziennego/Chocimska |
|  | fotel do dializ | FK-01.0 | FAMED | 2005,2011 | 4 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi |
|  | fotel laryngologiczny | FL-02.0 | FAMED | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Poradnia Zaburzeń Hemostazy |
|  | fotel ginekologiczny | FG-06.0 | FAMED | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Izba Przyjęć |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 14

Termin realizacji: do 31.01.2015 r.

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | łóżko | LR-01,2,4,5,10 | Żywiec | 2005 | 140 | 1 |  | 23 |  | wszystkie oddziały kliniczne I, II, III, IV, V (piętro) |
|  | łóżko | Praktika 43 | LINET ,Futura | 2002 | 5 | 1 |  | 23 |  | Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych |
|  | łóżko | LA32KAS200-24-001 | Merivara | 1998 | 3 | 1 |  | 23 |  | Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych |
|  | łóżko | Finlandia | Finlandia |  | 2 | 1 |  | 23 |  | Poradnia Specjalistyczna |
|  | łóżko | Stolno | Stolno |  | 2 | 1 |  | 23 |  | Poradnia Specjalistyczna |
|  | wózek do przewożenia chorych | WP-02 | Żywiec | 2005 | 7 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa, Blok Operacyjny, Klinika Hematologii |
|  | mobilny stół operacyjny | SU-03,04 | Famed Żywiec | 2005 | 3 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny Klinika Chirurgii Naczyniowej |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 162 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 15

Termin realizacji: do 31.01.2015 r.

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | lampa zabiegowa przejezdna | Scan lux LB-01.3 | Famed Żywiec | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Poradnia Chirurgiczna |
|  | lampa zabiegowa przejezdna | Scan lux LB-01.3 | Famed Żywiec | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Poradnia Chirurgii Naczyniowej |
|  | lampa zabiegowa przejezdna | Scan lux LB-01.3 | Famed Żywiec | 2006 | 2 | 1 |  | 23 |  | Oddział Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej |
|  | lampa zabiegowa przejezdna | Scan lux LB-01.3 | Famed Żywiec | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | lampa zabiegowa przejezdna | Scan lux LB-01.3 | Famed Żywiec | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii |
|  | lampa operacyjna | Lumena H 300 | Famed Żywiec | 1993 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 16

Termin realizacji: przez okres 12 miesięcy (przeglądy co kwartał pkt. 1,2,3)

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sterylizator | 6612 ER2 B101.2 | Getinge | 1997 | 1 | 4 |  | 23 |  | Sterylizacja |
|  | suszarka do narzędzi | 363 | Getinge | 2005 | 1 | 4 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | myjnia do narzędzi | Decomat S-4656 | Getinge | 2002 | 2 | 4 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | płuczka-dezynfektor | S-421 S-422 | Getinge | 2005 | 12 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii, Klinika Zaburzeń Hemostazy, Klinika Chirurgii Naczyniowej Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych ,Oddział Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pracownia Angiografii, Blok Operacyjny |
| 5. | podnośnik kąpielowy zestaw do mycia pacjenta | BOLERO | ARJO | 2005 | 3 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 6. | wanna podnoszona z podnośnikiem elektrycznym | PRIMO | ARJO | 2005 | 3 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii Oddział Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 17

Termin realizacji: do 15 grudnia 2014 r.

- Wykonanie planowych przeglądów technicznych

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kardiomonitory | Intellivue MP 30 i MP 50 | Philips Medical Systems | 1998,2000,2002,2005,2008,2010 | 43 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny -4 szt. Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych-7 + 5 Oddział Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej-10 sztuk Klinika Chirurgii Naczyniowej-5 szt. Klinika Hematologii – 8 szt. Klinika Zaburzeń Hemostazy- 2 szt. Oddział Leczenia Dziennego odcinek A – 1 szt. |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 18

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Liczba przeglądów w roku | Ilość urządzeń | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do podgrzewania krwi i płynów infuzyjnych | En-Flow | General Electic Medical Systems | 2011 | 1 | 2 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 2. | aparat do podgrzewania krwi i płynów infuzyjnych | En-Flow | General Electic Medical Systems | 2011 | 1 | 4 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 3. | aparat do podgrzewania krwi i płynów infuzyjnych | En-Flow | General Electic Medical Systems | 2011 | 1 | 2 |  | 23 |  | Klinika Chirurgii Naczyniowej |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |

………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy