INSTYTUT

HEMATOLOGII  I  TRANSFUZJOLOGII

02-776 Warszawa, ul. indiry Gandhi 14

Tel. (22)  34-96-222÷230				Fax: (22)  34-96-223

NIP:  525-000-94-24		                                                                         	        REGON:  000288484

Zamówienie znak: IHiT/P/43/2014				               Warszawa, dnia 25.09.2014 r.

S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

D o t y c z y :

Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 tys. euro

O g ł o s z o n e g o  p r z e z:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

N a:                                                                                                                                                                   	Wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Programu

Wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju

Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczących prac

budowlano-remontowych ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek

i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych

w obiektach Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

przy ul. I. Gandhi 14 i ul. Chocimskiej 5

Wspólny Słownik Zamówień (KOD CPV):

CPV -	 45215140-0- roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

45331210-1- roboty  instalacyjne wentylacji

45310000-2 – roboty instalacyjne elektryczne

45312100-8- instalacje p/poż systemów alarmowych

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014r., poz. 423 z póź zm.)

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca składa Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące razem („spółka cywilna”, „konsorcjum”)

  - W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku przedsiębiorców. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi mieć formę wspólnego oświadczenia podmiotów tworzących „konsorcjum” i zostać podpisany przez upoważnionych reprezentantów firm składających wspólną ofertę.

  - Zamawiający w przypadku wybrania oferty składanej wspólnie przez kilku przedsiębiorców, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądał „Umowy Konsorcjum” zawierającej w sposób nie budzący wątpliwości, co najmniej niżej podane informacje:

- przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia

- zasady reprezentacji (pełnomocnik)

- zasady odpowiedzialności, w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej (art. 369 k.c.) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia

- czas trwania umowy

  - W przypadku oferty „Konsorcjum” lub spółki cywilnej warunki określone w art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – w tym przede wszystkim złożenie wymaganych ustawą oświadczeń i dokumentów – dotyczą wszystkich przedsiębiorców tworzących „Konsorcjum” lub spółkę cywilną. (vide Rozdz. II i III niniejszej SIWZ).

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę – na całość robót budowlanych.

Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę – oferty zostaną odrzucone.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Wartość oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad    określonych w Rozdz. V pkt. 4 niniejszej SIWZ. Oferta zawierająca wariantowe propozycje cenowe zostanie odrzucona.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę należy złożyć na (bądź w formie) druku "Oferta". Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Oferta” opracowanym przez Zamawiającego i zamieszczonym wraz z niniejszą SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego www.ihit.waw.pl

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niezgodności z niniejszą SIWZ.

- Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania  firmy .

(Art. 104 kodeksu cywilnego  stanowi  o   nieważności   jednostronnej czynności prawnej 	dokonanej  w  cudzym  imieniu  bez  umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu.

Osobami upoważnionymi   są  zatem:

- osoby wymienione w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy, według zasad w nim określonych

- osoby legitymujące  się  oryginałem pełnomocnictwa  do  reprezentowania   firmy  w procedurze  zamówienia publicznego. Podobna zasada dotyczy  Wykonawców  nie posiadających  osobowości prawnej).

- Każda strona Oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. W przypadku, gdy ofertę podpisuje więcej niż jedna osoba wystarczająca jest parafa jednej z nich. Do parafowania zasady opisane w rozdz. I pkt. 11 stosuje się odpowiednio.

- Każda zapisana strona  OFERTY powinna być kolejno ponumerowana.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć  wraz  z  tłumaczeniami  na  język polski. W razie wątpliwości wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Ofertę  wraz ze wszystkimi załącznikami należy  umieścić  w  zamkniętej  kopercie  opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

Nazwa i adres Wykonawcy.....................................................................................

[pieczątka firmowa]

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/43/2014

Oferta na: Wykonanie robót  budowlanych realizowanych w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego prac budowlano-remontowych ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych w obiektach Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. I. Gandhi 14 i ul. Chocimskiej 5

– nie otwierać przed 10.10.2014R  godz.10.00 –

Dostarczyć do  Kancelarii   IHiT,  pokój nr 144a,  i piętro

Liczba stron  (określić, ile stron znajduje się w kopercie)…….........

- Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty załączone zgodnie ze wskazaniami zawartymi w niniejszej Specyfikacji.

- Wskazane jest, aby oferta przetargowa posiadała spis treści zawierający wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty z podaniem numeru strony, na której dany dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa, lub kopię potwierdzoną notarialnie.

- Wszystkie dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Jeśli dokument załączony jest w postaci kopii Wykonawca zobowiązany jest:

- załączyć w złożonej ofercie oświadczenie, iż wszystkie kopie załączone do oferty są zgodne z oryginałami (oświadczenie to stanowi Załącznik nr 5 do druku „Oferta”) albo

- na każdej stronie takiego dokumentu zamieścić adnotację „za zgodność z oryginałem” opatrzoną imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

- Zamawiający nie dopuszcza drogi elektronicznej jako formy przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, protestów oraz informacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

- Oferty są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – rozumie się przez nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003r.,  Nr 153, poz.1503 z późn. zmianami)

- W przypadku, gdy Wykonawca chce zastrzec informacje zawarte w ofercie, powinien:

- załączyć oświadczenie, że zastrzeżone informacje techniczne, technologiczne, handlowe

lub organizacyjne nie były ujawnione do wiadomości publicznej przed złożeniem oferty

- dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa załączyć do oferty w sposób umożliwiający

utajnienie tej części oferty np. złoży utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej

kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spiąć (zszyć) oddzielnie od

pozostałych, jawnych elementów oferty z jednoczesnym załączeniem do oferty

oświadczenia treści „ informacje zawarte na stronach od nr....... do nr........ stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom niniejszego

postępowania.

W przypadku gdy Wykonawca zastrzega w złożonej ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (np. art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych) lub odrębnych przepisów konsekwencją stwierdzenia przez Zamawiającego bezzasadności takiego zastrzeżenia jest wyłączenie zakazu ujawniania tych informacji.

- Zamawiający udostępni do wglądu jawną część dokumentacji na pisemny wniosek zainteresowanego uczestnika postępowania.

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  - O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

    - posiadania wiedzy i doświadczenie;

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej;

- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;

  - Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

  - Złożą wszystkie wymagane (wskazane przez Zamawiającego) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. – (Dz.U. z 2013 poz. 231 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane).

- W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki:

  - Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, – wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

  - Posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt. 1.1.2, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a)wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na  prowadzeniu prac remontowo -  adaptacyjnych w czynnym obiekcie służby zdrowia – w szpitalu, o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) każda w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wykaz musi być sporządzony  wg wzoru nr 7 do niniejszej SIWZ.

2.3.Dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:  Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt. 1.1.3, jeżeli Wykonawca jeżeli wykaże on, że:

a) dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami  budowlanymi w      specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci,  instalacji i urządzeń wentylacyjnych,  wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z polskimi przepisami- Kierownik robót sanitarnych – uprawnienia dołączyć należy do oferty

b)dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń  do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z polskimi przepisami  – Kierownik budowy - uprawnienia dołączyć należy do oferty

c) dysponuje osobami posiadającymi  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z polskimi przepisami – Kierownik robót elektrycznych - uprawnienia dołączyć należy do oferty

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

  - Sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Warunek zostanie spełniony  przez Wykonawcę , jeżeli wykaże on, że:

a)  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  na

kwotę nie mniejsza niż   500.000,00 zł.

b) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą

podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy

Pzp, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych

lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu  składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca może polegać na potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie o którym mowa wyżej, będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga przedłożenia przez

ten podmiot(y) dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale III niniejszej SIWZ

2.6. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Podmiot(y) składający(e) Wykonawcy pisemne zobowiązanie o którym mowa wyżej jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów wymaganych w rozdziale  III niniejszej SIWZ

Obowiązkiem wykonawcy w przypadku, gdy korzysta z potencjału podmiotów trzecich, jest rzeczywiste wykazanie, że tym potencjałem będzie dysponował.

Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. A w sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego  obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.

- Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w powyższym rozdziale są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę (zgodnie z Rozdz. I pkt.19). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udziału:

  - Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez sprawdzenie, czy wyżej wymienione, żądane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzają spełnienie warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 P.z.p.  (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 w/w ustawy);

  - Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust. 1 pkt 1-3, polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b upzp, zamawiający w celu oceny czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów potwierdzających:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia

- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4, polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b upzp., zamawiający w celu oceny czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należnego wykonania, zamawiający żąda przedłożenia dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej tych podmiotów w zakresie określonym w ogłoszeniu i siwz

  - Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- OPIS DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH W CELU WYKAZANIA, ŻE WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

- W celu wykazania spełniania  przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych , których sposób oceny został opisany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Rozdział II niniejszej SIWZ ,Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:

1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i opisanych 
      w Rozdziale II niniejszej SIWZ – wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ;

1.2. Wykaz 2 robót budowlanych polegających na  prowadzeniu prac remontowo -  adaptacyjnych w czynnym obiekcie służby zdrowia – w szpitalu, o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) każda wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu  składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ;

1.3. Wykaz osób posiadających

a) uprawnienia do kierowania robotami  budowlanymi w   specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci,  instalacji i urządzeń wentylacyjnych,  wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z polskimi przepisami- Kierownik robót sanitarnych – uprawnienia dołączyć należy do oferty

b) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń  do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z polskimi przepisami  – Kierownik budowy - uprawnienia dołączyć należy do oferty

c) dysponuje osobami posiadającymi  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z polskimi przepisami – Kierownik robót elektrycznych - uprawnienia dołączyć należy do oferty

1.4. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego, że 
       Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
       działalności na kwotę nie mniejszą niż 500.000 PLN brutto.

1.5. Jeżeli Wykonawca wykazuje spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy 
       Pzp, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów przedkłada informację 
       banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, 
       z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, 
       potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego 
       zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
       składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 19.02.2013 r. Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. z 2013 r poz. 231), Zamawiający wymaga złożenia dokumentów i oświadczeń:

2.1.Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

2.2.Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.3.Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.4.Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert

2.5.Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6

3. Jeżeli lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. III ust. 1 pkt. 1.2 – 1.4 SIWZ składa:

3.1.Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

3.2.Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.1 lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2.1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.3.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 2 – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 2.2 stosuje się odpowiednio.

3.4.W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

4.Dokumenty, o których mowa w powyższym rozdziale są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę (zgodnie z Rozdz. I pkt. 19). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udziału:

Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 będzie dokonana przez sprawdzenie właściwości i kompletności wymaganych dokumentów i oświadczeń (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 w/w ustawy) metodą [spełnia – nie spełnia].

- WARUNKI  WPŁATY  I  ZWROTU  WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- USZCZEGÓŁOWIENIE  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW  WYKONAWCY

- Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego prac budowlano-remontowych ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych  w obiektach  Instytutu Hematologii i Transfuzjologii  w Warszawie przy ul. I. Gandhi 14   i ul. Chocimskiej 5

1.1.   Spis  zadań:

Zadania nr 1  Przebudowa pomieszczeń Preparatyki Krwiotwórczych Komórek Macierzystych

Zadania nr 2  Prace remontowo-adaptacyjne w Klinice Transplantacji Komórek Krwiotwórczych

Zadania nr 3  Prace remontowo-adaptacyjne w Pracowni Zgodności Tkankowej na potrzeby    laboratorium do żelowania

  - Opis zadań

Zadanie nr 1

Przebudowa pomieszczeń Preparatyki Krwiotwórczych Komórek Macierzystych

Pracownia zlokalizowana będzie w poziomie parteru istniejącego budynku nr 2  („C”) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. Indiry Gandhi 14.

Celem przebudowy  pomieszczeń na cele laboratoryjne jest  spełnienie wymagań dla pomieszczeń służących do przetwarzania preparatów szpiku i innych komórek macierzystych, dostosowując do wymagań obowiązujących w Ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.).

Roboty budowlane

Modernizacja i przebudowa polega na:

- wykonaniu przemurowań i wyburzeń w ścianach działowych budynku, nie ingerując w układ konstrukcyjny

obiektu na poziomie parteru i poziomie  „-1”

- wykonanie otworu w istniejącym stropie pod przewody wentylacji mechanicznej

- w obrębie parteru przebudowa  2 pomieszczeń dla utworzenia laboratorium preparatyki krwiotwórczych komórek

macierzystych, przedsionka i śluzy umywalkowo- fartuchowej personelu ;

- w obrębie poziomu „-1” – w miejscu  jednego z magazynów  bielizny  powstanie wentylatornia,

- magazyn bielizny zostanie wydzielony z pomieszczenia istniejącej wentylatorni

Roboty instalacji sanitarnych :

Wentylacja i klimatyzacja ( wykonanie zakresu przebudowy budynku nr 2 IHIT przy ul. Gandhi  14 w osiach 2/4 do 2/7 wg rysunku nr W02)

Zadaniem projektowanej i adaptowanej instalacji wentylacji i klimatyzacji w zależności od charakteru i przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń jest przede wszystkim zapewnienie wymaganej temperatury i wilgotności w pomieszczeniach oraz higieniczno-sanitarnych ilości świeżego powietrza w przedmiotowych laboratoriach. Wilgotność względna regulowana w stosunku do obsługiwanego pomieszczenia laboratoryjnego.

W pomieszczeniu laboratorium Preparatyki Krwiotwórczych Komórek Macierzystych  zaprojektowano instalację klimatyzacji /chłodzenia powietrza i regulacja wilgotności/ zapewniające spełnienie wymagań technologicznych. Pracownia posiada klasę czystości  „D” dla której krotność wymian powietrz winna wynosić 20-40 w/h

W pomieszczeniu wentylatorni i magazynów na poziomie piwnic zaprojektowano wentylację mechaniczną wyciągową

Instalacja wentylacji i klimatyzacji została podzielona na następujące systemy:

- wentylacja nawiewno-wywiewna

- centrala klimatyzacyjna z odzyskiem ciepła na wymienniku glikolowym, rurka ciepła i nawilżaniem parowym    z

nagrzewnicami elektrycznymi oraz chłodnicą na czynnik chłodniczy R410A zamontowana w wydzielonej

wentylatorni na „-1”

Zakres robót zgodny z obmiarem robót i kosztorysem nakładczym oraz ustaleniami podczas wizji lokalnej

z Inwestorem

Roboty instalacji elektrycznej/teletechnicznej

Dotyczy:

- demontażu istniejącej w pomieszczeniach instalacji

wykonania:

- instalacji oświetleniowej:  podstawowej i awaryjnej - wykonana przewodami YDY 750V

- gniazd wtyczkowych 230V i siły 400V

- kontroli dostępu

- sieci komputerowej

Rozdzielnica na parterze nie ulega zmianie. Powstanie rozdzielnica zasilająco- sterująca wentylacją, którą zasilana będzie  z RGNN ( za ścianą wentylatorni) z pola wskazanego przez zamawiającego.

Zadania nr 2

Prace remontowo-adaptacyjne w Klinice Transplantacji Komórek Krwiotwórczych

Klinika zlokalizowana jest na V piętrze istniejącego budynku nr 1 („A”) na terenie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. I. Gandhi 14.

Wg zaleceń  zespołu kontroli zakażeń szpitalnych zachodzi pilna potrzeba wykonania:

-	 śluz wejściowych z korytarza Kliniki do separatek. Wnęki korytarzowe zostaną zamknięte przeszklonymi przegrodami - ponadto do wykonania w objętym pracami zakresie roboty malarskie

-  częściowa przebudowa dróg komunikacyjnych dla poprawy funkcjonowania ciągu komunikacyjnego   dla chorych, co jest szczególnie istotne w przypadku pacjentów transportowych w pozycji leżącej

-	 stworzenie zamkniętych węzłów sanitarnych w  ciągach komunikacyjnych - śluzach

-  zmianie  lokalizacji  wejścia do pokoju lekarski

Roboty budowlane:

Wykonanie prac rozbiórkowych, nowych ścianek działowych z tynkowaniem, układaniem posadzki i glazury wraz z robotami malarskimi. Wymiana stolarki drzwiowej (ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych oraz drzwi aluminiowych).

Branży sanitarnej:

Wykonanie niezbędnych robót demontażowych instalacji, urządzeń i przyborów sanitarnych z korkowaniem podejść wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wykonanie niezbędnych robót sanitarnych do nowej aranżacji pomieszczeń . Dostosowanie istniejącej wentylacji z dokonaniem niezbędnych przeróbek dla nowej funkcji  pomieszczeń wg. wytycznych branży budowlanej. Zakres robót zgodny z obmiarem robót i kosztorysem nakładczym oraz ustaleniami podczas wizji lokalnej z Inwestorem.

Branży elektrycznej/ teletechnicznej

Wykonanie prac demontażowych opraw, gniazd wtyczkowych, przewodów kabelkowych.

Wykonanie instalacji oświetleniowej oraz montaż opraw świetlówkowych, łączników instalacyjnych podtynkowych. Instalacje teletechniczne. Demontaż i ponowny montaż w nowej lokalizacji elementów systemu kontroli dostępu, czujek dymu. Próby, regulacje, pomiary.

Zadania nr 3

Prace remontowo-adaptacyjne w Pracowni Zgodności Tkankowej na potrzeby laboratorium do żelowania

Pracownia zlokalizowana jest w  budynku nr „A” na  I piętrze, na terenie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w siedzibie przy ul. Chocimskiej 5.

Przebudowa – adaptacja  pomieszczenia na potrzeby  laboratorium polegać będzie na wykonaniu robót budowlano instalacyjnych,  dostosowujących do wymagań obowiązujących przepisów m.in. wykonania  odpowiedniej  instalacji wyciągowej.

Roboty budowlane:

Wykonanie opłytkowania części ściany pomieszczenia, obudowa instalacji ścianką  k-g oraz prace malarskie.

Branży sanitarnej:

Wykonanie niezbędnych robót demontażowych instalacji, urządzeń i przyborów sanitarnych z korkowaniem podejść wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wykonanie niezbędnych robót sanitarnych do nowej aranżacji pomieszczenia z przeznaczeniem na laboratorium żelowania .

- montaż odciągu miejscowego ( okapu o wym. 1500 x 800 mm ) z przysłoną przesuwną ze szkła bezpiecznego w konstrukcji aluminiowej

- wykonanie instalacji wyciągowej w obrębie pomieszczenia ze stali nierdzewnej poza pomieszczeniem z blachy stalowej ocynkowanej

- montaż wentylatora wyciągowego dachowego

- montaż urządzenia grzewczo – wentylacyjnego  typu Neolux IV z wykonaniem niezbędnych prac podłączeniowych do instalacji c.o.

- wykonanie niezbędnych prac elektrycznych związanych z zasileniem i montażem tablicy sterującej pracą urządzeń wentylacyjnych ( wentylator wyciągowy sprzężony z nawiewnym urządzeniem grzewczo – wentylacyjnym typu Neolux IV

-  wentylator dachowy jednobiegowy z falownikiem

-  próby, regulacje, pomiary i uruchomienie instalacji wentylacji i  badanie hałasu

- wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej ( kolaudacyjnej ) z kompletem niezbędnych atestów DTR , gwarancji atestów i certyfikatów oraz protokołów prób pomiarów i badań zgodnie z przepisami dla tego typu pomieszczeń i  przekazanie jej inwestorowi

Merytoryczny   zakres robót jest  ujęty w obmiarze  robót i w kosztorysie  nakładczym zgodnym z opisem pozycji , podstawą wyceny oraz ilościami robót oraz ustaleniami podczas wizji lokalnej z Inwestorem

Wszystkie roboty należy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie

Branży elektrycznej/ teletechnicznej

Wykonanie niezbędnych drobnych prac elektrycznych, polegających na zdemontowaniu i przesunięciu istniejących punktów oświetleniowych i gniazd 230V, nowe rozmieszczenie punktów odbiorczych zgodnie z ustaleniami z użytkownikiem. Próby, regulacje, pomiary.

UWAGA

W zakres robót budowlanych wchodzi również wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i prób wykonanych instalacji

Szczegółowy opis zadań oraz sposobu ich realizacji zawarty został w załączonych:

-   branżowych „Opisach technicznych wraz z warunkami realizacji dla zadań nr 1, 2 i 3”;

-  „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót budowlanych” – w podanym poniżej linku

-     Kosztorysach nakładczych gdzie określono podstawy wyceny oraz ilości robót,

-     oraz dla zadania nr 1 w projekcie przebudowy pomieszczeń  w linku

www.pro-invest.com.pl/IHT

użytkownik: IHT

hasło: proinvest

Uwagi do rozwiązań projektowych

dla zadania nr 1

1.  Branża konstrukcyjna - projekt budowlano-wykonawczy:

str 12 pkt. 3.1  - nie realizuje się poszerzenia istniejącego otworu drzwiowego do klatki schodowej

2.  Część rysunkowa projektu:

Rys. A01 - rzut piwnic  - złączona pozycja zamienna Rys. A01-Z (dodatkowe wygrodzenie śluzy przejściowej ze zmianą lokalizacji otworów drzwiowych)

Rys. A03  - Zestawienie stolarki - złączona pozycja zamienna Rys. A03-Z (dodano w piwnicy                                        drzwi D7 L - 1 szt.

oraz dołączono brakujące w wersji elektronicznej rysunki – dotyczące wykonania WENTYLACJI

Rys  -   rzut parteru – WENTYLACJA  - dotyczy elementów związanych z centralą KN1/ KW1                w osiach  pomiędzy :   2/3  a 2/5

Rys  -   rzut parteru – założenia sterowania  w osiach  pomiędzy :   2/3  a 2/5

dla zadania nr 2 – załączono rysunki  koncepcji Kliniki Transplantacji Komórek Krwiotwórczych.

Pełny zakres przedmiotu zamówienia  określony jest w kosztorysach nakładczych stanowiących załączniki  do niniejszej SIWZ

WIZJA LOKALNA WRAZ Z UDOSTĘPNIENIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W DNIU 30.09.2014 R. (WTOREK) W GODZ. 09:00 - 14:00 W SIEDZIBIE IHiT NA UL. INDIRY GANDHI 14, W WARSZAWIE ORAZ W DNIU 01.10.2014R. (ŚRODA) W GODZ. 09:00 – 14:00 W SIEDZIBIE IHiT, NA UL. CHOCIMSKIEJ 5, W WARSZAWIE - PO WCZESNIEJSZYM UMÓWIENIU TELEFONICZNYM TEL. 22 34 96 202, 22 34 96 674

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do przedstawienia harmonogramu wykonywania robót uzgodnionego z Działem Technicznym.

2. 	Sposób wykonania robót budowlanych.

Sposób wykonania robót budowlanych określony został w załącznikach –  Opisy techniczne poszczególnych branż.

Każdy z Wykonawców ma obowiązek dokonania wizji lokalnej w obiekcie, którego dotyczy niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zapoznania się z warunkami realizacji robót budowlanych.

Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania robót budowlanych.
Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji robót budowlanych w sposób zapewniający ciągłość pracy Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywania robót  w okresie trwania realizacji robót budowlanych, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego wszystkich robót.

Wykonawca wykona roboty budowlane z materiałów własnych. Materiały te muszą odpowiadać wymogom  wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dn. 07 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.). Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak m.in. Atest, Świadectwo, Certyfikat zgodności itp. Użyte materiały i urządzenia winny spełniać wymagania określone w opracowaniach Zamawiającego, posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zapewniać pełną sprawność techniczną, użytkową i eksploatacyjną i kompatybilność  z istniejącą instalacją i wystrojem obiektu.

Inne postanowienia Zamawiającego:
- Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe wykonanie zamówienia;
- wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy;
- ustalenia i decyzje uzgadnianie będą z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren realizacji robót budowlanych

- Termin realizacji:

Termin realizacji do dnia 08.12.2014r.

- Warunki gwarancji:

3.1.Zamawiający wymaga od Wykonawcy pełnej gwarancji na roboty budowlane.

3.2.Termin gwarancji: - Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ. Termin gwarancji będzie liczony: od daty końcowego odbioru  robót, a jeżeli producent udziela dłuższej gwarancji na materiały zastosowane do wykonania przedmiotu zamówienia obowiązuje gwarancja producenta.

4.    Wartość oferty:

Wartość oferty podana w PLN (z podatkiem od towarów i usług VAT) uwzględnia  wszystkie koszty realizacji zamówienia  przewidziane przez Wykonawcę, obliczone wg załączonych kosztorysów ofertowych (dołączonych w formie szczegółowej) sporządzonych na podstawie kosztorysów nakładczych  stanowiących załącznik do SIWZ,  po zapoznaniu  się z warunkami stawianymi przez Zamawiającego  SIWZ.

5. Warunki płatności :

5.1.  Rozliczenie z tytułu realizacji przedmiotu  umowy odbędzie się jednorazowo po zrealizowaniu  wszystkich robót, zakończonych podpisaniem Protokółu Odbioru Robót przez obie strony, co stanowić będzie  podstawę do wystawienia faktury .

5.2.Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć oryginał faktury do siedziby Zamawiającego w ciągu 2 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót.

5.3. Płatność   nastąpi w ciągu 14  dni od daty dostarczenia oryginału faktury  do Zamawiającego, na rachunek bankowy wpisany na fakturze.

5.4.Termin płatności wpisany przez Wykonawcę na fakturze musi być zgodny z terminem określonym w ust.3 niniejszego paragrafu.

5.5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

5.6.W przypadku konsorcjum Strony zgodnie oświadczają, że lider konsorcjum  jest jedynym i

wyłącznym podmiotem uprawnionym do otrzymania  wynagrodzenia zgodnie z § 5 projektu umowy  zał. Nr 10 z  tytułu wykonania przedmiotu umowy oraz jest jedynym i wyłącznym podmiotem uprawnionym do wystawienia faktury.

5.7.W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego  płatności w terminach określonych w

ust. 3,  Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek  ustawowych.

Zamówienia  uzupełniające (zgodnie z art.67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych): Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

U W A G A

Jeżeli nie są spełnione wszystkie wymagania określone w Rozdz. I  V niniejszej Specyfikacji, oferta jest ODRZUCONA bez dalszej oceny.

- ZASADY OCENY OFERT

  - Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie

| Lp. | KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oferowana cena | 80 %=80 pkt |
| 2. | Gwarancje | 20%=20 pkt |
|  | R a z e m | 100% |

  - Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

2.1.Wartość punktowa kryterium [Oferowana cena  za całość zamówienia]  wyliczana jest  wg wzoru:

Wartość punktowa ceny = R  x 80

R 	- ranga

cmin 	- cena minimalna

cn 	- cena oferowana

  - Wartość punktowa kryterium nr 2 [Gwarancja na roboty budowlane] podlega ocenie w oparciu o punktację  przedstawioną w Załączniku Nr 1wyliczana jest  wg wzoru:

Wartość punktowa = R xTnTmaxx 20

R 	    - ranga ocenianego kryterium

Tmax 	- max liczba przyznanych punktów

Tn 	    - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę

  - Ocena końcowa oferty.

Suma uzyskanych punktów za wszystkie oceniane kryteria zostanie podstawiona do algorytmu ostatecznej oceny punktowej kryteriów 1, 2

  - Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 423 z póź. zm.)

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ;

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed podpisaniem umowy (najpóźniej w dniu jej zawarcia).

- Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego – Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

BANK PEKAO S.A. Nr r-ku:   16 1240 6003 1111 0000 4946 7956

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w innych formach niż w/w.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji (dot. również poręczenia), gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

    - nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

    - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

    - kwotę gwarancji,

    - termin ważności gwarancji,

    - zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego”

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 PZP.

- Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 PZP.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

    - Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

    - Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za kwotę wynoszącą 30 % wysokości zabezpieczenia.

    - Kwota, o której mowa w ppkt. 2 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

4)  W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, zabezpieczenie wraz z powstałymi

odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową

wykonania robót i do pokrycia roszczeń.

      - INFORMACJA DOTYCZĄCA POWIERZENIA ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

1. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. W przypadku braku takiego wskazania w ofercie Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom. Zlecenie części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

      - SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I MODYFIKACJI SIWZ

  - Wszelką korespondencję, w szczególności oświadczenia i wnioski dotyczące postępowania składane w jego toku Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są składać w formie pisemnej. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem: IHiT/P/43/2014 r.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia przekazywane w powyższej formie muszą być na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzone przez stronę otrzymującą tego typu informacje.

  - Korespondencję z zachowaniem formy pisemnej dotyczącą postępowania Wykonawcy są zobowiązani wysyłać na adres: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, 02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14; Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, bądź składać w Kancelarii w siedzibie Zamawiającego pokój nr 144 A. Korespondencję w formie faxu Wykonawcy są zobowiązani przesyłać z zachowaniem rygorów określonych w pkt. 2 na numer faxu: (22) 349 – 62 – 23 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:00.

  - Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania;

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4.

  - Uwaga! Przez wyjaśnienie treści specyfikacji należy rozumieć wyjaśnienie zapisów w specyfikacji, które są dla Wykonawcy niezrozumiałe. Prośba o wprowadzenie, zmianę, wykreślenie określonych treści ze specyfikacji lub załączników oraz prośba o dopuszczenie przedmiotu zamówienia o parametrach innych niż określone przez Zamawiającego w SIWZ nie jest prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji i Zamawiający nie będzie odpowiadał na tak postawione pytania.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

  - Do kontaktu z Wykonawcami (w godzinach pracy Zamawiającego) w sprawach jak wyżej upoważnieni są:

  - w sprawach merytorycznych

– inż Krystyna Szymanko- tel. /22/ 34 – 96 – 202; 605 206 121

oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego w branżach

-  budowlanej - mgr inż Jan Kaczor 22/34 96 610, 674

-  sanitarnej  - Antoni Marczuk  - 502 295 016

-  elektrycznej/teletechnicznej - Jacek Paczkowski  - 662 345 270

  - prowadzący postępowanie – mgr Izabela Ślaska tel. /22/ 34 – 96 – 435;

X. SPOSÓB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SIWZ

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Dokonaną zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację i zamieszcza ją również na swojej stronie internetowej.

  - Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający:

- Zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli 	wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 	art. 11 ust. 8;

  - Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. W przypadku przedłużenia terminu składania ofert wszelkie prawa i zobowiązania, Wykonawcy i Zamawiającego, będą podlegały nowemu terminowi (z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1b. ustawy Prawo zamówień publicznych.)

        - MIEJSCE I  TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Miejsce składania ofert:									.
Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w  pkt.  I/13. niniejszej Specyfikacji należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14,

I piętro p. 144A (Kancelaria)

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty dostarczone do pokoju innego niż wskazany powyżej.

- Termin składania ofert:

do dnia 10.10.2014 r. godz. 10:00

Celem dokonania zmian bądź poprawek – Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie – bez otwierania – ofertę Wykonawców złożoną po terminie.

- XII.  MIEJSCE, TERMIN  I TRYB OTWARCIA OFERT

- Miejsce i termin  otwarcia ofert:
Publiczne  otwarcie   ofert  nastąpi   na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14, V piętro p. 503

w dniu 10.10.2014 r. godz. 11:00

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

- W trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiający przekaże do publicznej wiadomości niżej podane informacje:

- nazwa (firma) i adres (siedziba) Wykonawcy;

- cena oferty.

- termin wykonania zamówienia

- warunki płatności

- Informacje, o których mowa w punkcie 3 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcą, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

    - OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

  - Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza tą informację również na stronie internetowej (www.ihit.waw.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

- Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

- Zamawiający udostępni do wglądu jawną część dokumentacji na pisemny wniosek zainteresowanego uczestnika postępowania.

- Wykonawcy będą informowani o wszystkich czynnościach Zamawiającego, które wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora IHiT (lub osobę przez niego upoważnioną).

    - INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH ZAWARCIA UMOWY Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA UZNANA  ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ

Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta niezwłocznie  po zakończeniu  postępowania o zamówienie publiczne i akceptacji wyników przetargu  przez Dyrektora IHiT.

    - ZWIĄZANIA  WARUNKAMI OFERTY

    - Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

    - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

    - PRAWO WYKONAWCÓW DO ODWOŁAŃ I SKARG

      - Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują „Środki ochrony prawnej”.

      - Szczegóły dotyczące odwołań i skarg określa Dział VI – „Środki ochrony prawnej”, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 423 z późn. zmianami).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  zawiera  załączniki:

Załącznik Nr 1 -  Specyfikacja Cenowa

Załącznik Nr 2 – Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie z art. 22

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie wykonawcy dot. zgodności dokumentu z oryginałem.

Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o przynależeniu do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 7 – Wykaz robót

Załącznik Nr 8 – Wykaz osób

Załącznik Nr 9 – Zobowiązanie do udostępniania zasobów

Załącznik Nr 10 – Projekt umowy

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Zatwierdził :

Z-ca Dyrektora IHiT

Ds. Techniczno –Administracyjnych

Mgr  Witold Kmiotek